## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ da empresa licitante)
ANEXO V DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 07/2020/AD
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Substituição completa e integral dos elevadores social e de serviço e manutenção destes equipamentos durante a vigência do contrato de modernização, instalados no prédio principal da Reitoria da UFF.
LOCAL: Rua Miguel de Frias n.º 09, bairro de Icaraí, Niterói – RJ.
|  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | FONTE/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[9 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM | SERVIÇO
01.00.000 |  | PROJETOS | [8 empty] | 902.0262 | 902.0262
01.01.001 | SCO SE 24.50.0050 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de mecanica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado) | M² | 86.86 | 8.21 | 26.49% | 10.3848 | 0% | 10.3848 | 902.0262
02.00.000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 93941.0817 | 93941.0817
02.00.001 | SBC 16500 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 2.88 | 340.41 | 26.49% | 430.5846 | 0% | 430.5846 | 1240.0837
02.00.002 | SINAPI I 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | m/mês | 1.5 | 17 | 26.49% | 21.5033 | 0% | 21.5033 | 32.255
02.00.003 | SINAPI 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO _x0093_TORRE_x0094_ (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 1.5 | 19.7 | 26.49% | 24.9185 | 0% | 24.9185 | 37.3778
02.00.004 | SINAPI 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 5.1 | 27.91 | 26.49% | 35.3034 | 0% | 35.3034 | 180.0471
02.00.005 | SINAPI 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1.68 | 8.51 | 26.49% | 10.7643 | 0% | 10.7643 | 18.084
02.00.006 | SINAPI 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN. | 3 | 1.18 | 26.49% | 1.4926 | 0% | 1.4926 | 4.4777
02.00.007 | SBC 22326 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES (Elevador 01) | PARADA | 8 | 4564.05 | 26.49% | 5773.0668 | 0% | 5773.0668 | 46184.5348
02.00.008 | SBC 22326 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES (Elevador 02) | PARADA | 8 | 4564.05 | 26.49% | 5773.0668 | 0% | 5773.0668 | 46184.5348
02.00.009 | SINAPI – 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – DEMOLIÇÃO PARA NOVAS PORTAS NO 8º PAVIMENTO | M3 | 0.9 | 52.43 | 26.49% | 66.3187 | 0% | 66.3187 | 59.6868
3.00.000 |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [8 empty] | 938.0385 | 938.0385
03.00.001 | SINAPI 101161 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 5.1 | 145.41 | 26.49% | 183.9291 | 0% | 183.9291 | 938.0385
04.00.000 |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 1832.7895 | 1832.7895
04.00.001 | Composição 01 | PORTA CORTA-FOGO COMPLETA PINTADA, P-90, 1 Fl. 80x2.10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 1 | 1448.96 | 26.49% | 1832.7895 | 0% | 1832.7895 | 1832.7895
05.00.000 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 5604.003 | 5604.003
05.00.001 | SINAPI 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 302.38 | 26.49% | 382.4805 | 0% | 382.4805 | 382.4805
05.00.002 | SINAPI 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 138 | 6.29 | 26.49% | 7.9562 | 0% | 7.9562 | 1097.9585
05.00.003 | SINAPI - 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN. | 3 | 60.8 | 26.49% | 76.9059 | 0% | 76.9059 | 230.7178
05.00.004 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 84 | 2.97 | 26.49% | 3.7568 | 0% | 3.7568 | 315.5673
05.00.005 | SINAPI 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 10.84 | 26.49% | 13.7115 | 0% | 13.7115 | 411.3455
05.00.006 | SINAPI 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN. | 3 | 21.24 | 26.49% | 26.8665 | 0% | 26.8665 | 80.5994
05.00.007 | SINAPI 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 3 | 22.04 | 26.49% | 27.8784 | 0% | 27.8784 | 83.6352
05.00.008 | SINAPI I 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN. | 3 | 2.54 | 26.49% | 3.2128 | 0% | 3.2128 | 9.6385
05.00.009 | SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN. | 1 | 10.62 | 26.49% | 13.4332 | 0% | 13.4332 | 13.4332
05.00.010 | SINAPI 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN. | 1 | 10.03 | 26.49% | 12.6869 | 0% | 12.6869 | 12.6869
05.00.011 | SINAPI 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN. | 3 | 27.29 | 26.49% | 34.5191 | 0% | 34.5191 | 103.5574
05.00.0012 | SBC 80603 | CASA DE MAQUINAS PARA ELEVADOR DE SERVICO | UN. | 1 | 1302.66 | 17.16% | 1526.1965 | 0% | 1526.1965 | 1526.1965
05.00.013 | SBC 80604 | CASA DE MAQUINAS PARA ELEVADOR DE SOCIAL | UN. | 1 | 1140.48 | 17.16% | 1336.1864 | 0% | 1336.1864 | 1336.1864
06.00.000 |  | PINTURA | [8 empty] | 7613.583 | 7613.583
06.00.001 | SINAPI 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M² | 36.75 | 15.3 | 26.49% | 19.353 | 0% | 19.353 | 711.2216
06.00.002 | SINAPI 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 36.75 | 14.77 | 26.49% | 18.6826 | 0% | 18.6826 | 686.5846
06.00.003 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 324 | 12.86 | 26.49% | 16.2666 | 0% | 16.2666 | 5270.3829
06.00.004 | SINAPI 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M² | 2 | 24.54 | 26.49% | 31.0406 | 0% | 31.0406 | 62.0813
06.00.005 | SINAPI 74245/1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 41 | 16.49 | 26.49% | 20.8582 | 0% | 20.8582 | 855.1862
06.00.006 | SINAPI 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 1.2 | 18.53 | 26.49% | 23.4386 | 0% | 23.4386 | 28.1263
07.00.000 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 414194.7929 | 414194.7929
07.00.001 | SCO - AP 09.25.0025(/) | Exaustor axial de parede, com diametro de 300mm, da True ou similar. Fornecimento e instalação. (desonerado) | UN. | 1 | 739.19 | 26.49% | 935.0014 | 0% | 935.0014 | 935.0014
07.00.002 | SINAPI 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 553.9 | 26.49% | 700.6281 | 0% | 700.6281 | 700.6281
07.00.003 | SBC 80222 | ELEVADOR 8 PESSOAS 96mpm 560 kgf-ATE 25 PAV.RESIDENCIAL (Elavador 01) | PARADA | 8 | 22008.32 | 17.16% | 25784.9477 | 0% | 25784.9477 | 206279.5817
07.00.004 | SBC 80222 | ELEVADOR 8 PESSOAS 96mpm 560 kgf-ATE 25 PAV.RESIDENCIAL (Elevador 02) | PARADA | 8 | 22008.32 | 17.16% | 25784.9477 | 0% | 25784.9477 | 206279.5817
8. |  | FORROS | [8 empty] | 3452.9114 | 3452.9114
08.00.001 | Composição 02 | FORRO EM DRYWALL RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M² | 36.75 | 74.28 | 26.49% | 93.9568 | 0% | 93.9568 | 3452.9114
9. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 505.2517 | 505.2517
09.00.001 | SCO - TC 04.15.0100 (/) | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado) | M³ | 5 | 57.25 | 26.49% | 72.4155 | 0% | 72.4155 | 362.0776
09.00.002 | Composição 03 | Limpeza final de obras | M² | 36.75 | 3.08 | 26.49% | 3.8959 | 0% | 3.8959 | 143.174
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 0% |  |  | 528984.4778
Local e data: |  |  |  |  | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- Incluso BDI DESONERADO sobre preço unitário de equipamentos 17,16 % e sobre itens de obra: 26,49 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SCO Rio, ambos de Jun/2020
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SCO) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.