## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE (PROAD 150182) | QUANTIDADE (HOSPITAL CARDO FONTES 250104) | QUANTIDADE (HOSPITAL DA LAGOA 250105) | QUANTIDADE TOTAL ORGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | Adaptador de agulha para coleta de sangue em sistema a vácuo, estéril. Confeccionado em plástico rígido com conector tipo luer lock, adaptável a qualquer marca e calibre de agulhas de coleta múltipla (vácuo). Caixa com 100 unidades. | 320879 | caixa c/ 100 und | 3 | 30 | 36 | 69 | 35.67 | 2461.23 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
2 | Adaptador para frascos de soro, sistema fechado, com dimensional do penetrador conforme NBR 14041, que facilita a utilização das soluções em almotolia e permita fracionamento através de conectores luer e luer lock de seringas e extensores. Com protetores | 354161 | Pacote com 100 unidades | 250 | 750 | 750 | 1750 | 152 | 266000 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.12
3 | Água, estéril e apirogênica, seu uso objetiva a diluição e solubilização de medicamentos injetáveis. Fornecimento em frasco de 10ml | 352317 | caixa com 200 unidades | 625 | 720 | 225000 | 226345 | 85.79 | 19418137.55 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
4 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Sistema 26G 1/2 | 439812 | caixa c/ 100 und | 12 | 120 | 390 | 522 | 11.64 | 6076.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
5 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 25 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SISTEMA 22G 1 | 439807 | caixa c/ 100 und | 50 | 150 | 420 | 620 | 12.54 | 7774.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
6 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 25 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Sistema 21G1 | 439804 | caixa c/ 100 und | 50 | 150 | 630 | 830 | 13.4 | 11122 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
7 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 40 X 12, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SISTEMA 18G 1 1/2 | 439799 | caixa c/ 100 und | 25 | 255 | 3975 | 4255 | 11.34 | 48251.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
8 | alça bacteriológica, material níquel cromo, componentes sem cabo, calibragem calibrada, volume 10 mcl | 408809 | unidade | 20 | 60 | 40 | 120 | 4.28 | 513.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
9 | ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL PLATINA, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL | 408811 | unidade | 6 | 60 | 12 | 78 | 75.63 | 5899.14 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
10 | ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 500G | 279726 | embalagem 500g | 12 | 120 | 8250 | 8382 | 20.11 | 168562.02 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
11 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | 460133 | unidade | 325 | 720 | 43800 | 44845 | 1.91 | 85653.95 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
12 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | 474790 | unidade | 325 | 720 | 37200 | 38245 | 2.02 | 77254.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
13 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | 460134 | unidade | 325 | 720 | 13500 | 14545 | 2.57 | 37380.65 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
14 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 30 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | 460135 | unidade | 162 | 720 | 10200 | 11082 | 4.93 | 54634.26 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
15 | BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, PVC, COLETA SANGUE, SIMPLES, 500 ML, TUBO DE COLETA, AGULHAS, COM CPDA-1, EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL,ATÓXICA,APIROGÊNICA | 368394 | unidade | 3 | 300 | 5250 | 5553 | 31 | 172143 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
16 | BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA PLáSTICO, APLICAÇÃO COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS 1 PEÇA (PLACA E BOLSA ACOPLADAS), MODELO DRENÁVEL, ACESSÓRIOS 1 CLIP PARA CADA 10 BOLSAS, TIPO DE BOLSA TRANSPARENTE, TIPO DE ADESIVO ADESIVO MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA BASE DE KARAYA, DIÂMETRO PRÉ-CORTADA ATÉ 70 | 401732 | unidade | 37 | 48 | 5700 | 5785 | 26.78 | 154922.3 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
17 | BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO, APLICAÇÃO UROSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS 2 PEÇAS (PLACA E BOLSA SEPARADAS), MODELO DRENÁVEL, TIPO DE BOLSA TRANSPARENTE, TIPO DE ADESIVO ADESIVO MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA RESINA SINTÉTICA, DIÂMETRO RECORTÁVEL ATÉ 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA ANTI-REFLUXO | 461349 | unidade | 12 | 120 | 5250 | 5382 | 75.2 | 404726.4 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
18 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 14G, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO | 282636 | Caixa com 100 unidades | 62 | 150 | 180 | 392 | 102.26 | 40085.92 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
19 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 16 G, 50 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (1,7MM X 50MM), TX INFUSÃO 210ML/MIN | 278829 | Caixa com 100 unidades | 125 | 150 | 750 | 1025 | 101.81 | 104355.25 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.12
20 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 18 G, 45 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (1,3MM X 32MM), TX INFUSÃO 100ML/MIN | 278828 | Caixa com 100 unidades | 125 | 150 | 1125 | 1400 | 107.55 | 150570 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.12
21 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 20 G, 32 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (1,1MM X 32MM), TX INFUSÃO 60ML/MIN | 278831 | Caixa com 100 unidades | 125 | 225 | 900 | 1250 | 97.49 | 121862.5 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
22 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 22 G, 25 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (0,9MM X 25MM), TX INFUSÃO 35ML/MIN | 278830 | Caixa com 100 unidades | 250 | 250 | 750 | 1250 | 100.9 | 126125 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.12
23 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 24 G, 19 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (0,7MM X 19MM), TX INFUSÃO 22ML/MIN | 279241 | Caixa com 100 unidades | 250 | 250 | 600 | 1100 | 112.63 | 123893 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.12
24 | CATETER P/ TERAPIA RENAL, DIÁLISE PERITONEAL, LONGA PERMANÊNCIA, TENCKHOFF, SILICONE, CERCA DE 30 CM, NEONATAL, ÚNICO ANEL DE POLIÉSTER P/ FIXAÇÃO, KIT C/ CLAMP, TAMPA E CONECTOR, LINHA RADIOPACA, ESTÉRIL, USO ÚNICO | 423678 | unidade | 2 | 12 | 450 | 464 | 228.28 | 105921.92 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
25 | CATETER P/ TERAPIA RENAL, DIÁLISE PERITONEAL, LONGA PERMANÊNCIA, TENCKHOFF, SILICONE, CERCA DE 40 CM, PEDIÁTRICO, ÚNICO ANEL DE POLIÉSTER P/ FIXAÇÃO, KIT C/ ESTILETE, TUNELIZADOR, INTRODUTOR, CLAMP, CONECTOR, LINHA RADIOPACA, ESTÉRIL, USO ÚNICO | 421350 | unidade | 2 | 12 | 300 | 314 | 617.67 | 193948.38 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.4
26 | Cateter venoso central (CVC) duplo lúmen, poliuretano, radiopaco, siliconizado, flexível, estéril, descartável, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas, com aproximadamente 20cm, com guia e agulha 7 Fr de 7cm. Adulto | 437465 | unidade | 3 | 25 | 750 | 778 | 126.57 | 98471.46 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.12
27 | Coletor de urina sistema fechado 2000ml: Coletor de urina, sistema fechado, estéril, com conector de sonda rígido e conizado, extensor em PVC transparente cristal medindo 1,30 m e diâmetro interno entre 0,7 e 0,9 mm com dispositivo autovedante para coleta de urina. Bolsa coletora de material resistente, branco opaco na face posterior e branco transparente na anterior, graduada válvula antirefluxo e filtro de ar. Pinça para interrupção do fluxo no extensor e no sistema de drenagem. Conter alças plásticas ou cadarço para fixação na beira do leito. Capacidade de 2.000 ml, adulto. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | 419377 | pacote c/ 100 unidades | 5 | 30 | 15 | 50 | 475.92 | 23796 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
28 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 13 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL | 363482 | unid. | 25 | 0 | 180 | 205 | 9.83 | 2015.15 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
29 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 7 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL | 363484 | unid. | 62 | 0 | 360 | 422 | 5.24 | 2211.28 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
30 | Compressa de Gaze 11 fios 7,5x7,5. Fornecimento em embalagem com 500 unidades. | 269972 | embalagem com 500 unidades | 15 | 48 | 240 | 303 | 29.23 | 8856.69 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
31 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL. Fornecimento em pacote com 10 unidades | 269978 | unidade | 1287 | 2400 | 495000 | 498687 | 1.24 | 618371.88 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
32 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL. Fornecimento em pacote com 500 unidades | 269587 | pacote com 500 unidades | 4 | 48 | 990 | 1042 | 33.2 | 34594.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
33 | COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, 91 CM, 91 M, 4 DOBRAS, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL | 272020 | rolo de 91 metros | 8 | 0 | 180 | 188 | 64.98 | 12216.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
34 | Cuba redonda tipo Inox 8 cm, com capacidade 150 mL. Indicada para esterilização em estufas e autoclaves. | 439208 | unidade | 6 | 10 | 550 | 566 | 17.42 | 9859.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
35 | Curativo de Alginato e Prata, tamanho 10cm x 10cm, composto por espuma de poliuretano com alginato de cálcio e prata 100% ionica | 407180 | unidade | 6 | 0 | 3000 | 3006 | 53.71 | 161452.26 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
36 | Curativo de Alginato e Prata, tamanho 15cm x 15cm, composto por espuma de poliuretano com alginato de cálcio e prata 100% ionica | 429857 | unidade | 6 | 0 | 4500 | 4506 | 103.67 | 467137.02 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.12
37 | Curativo pós punção venosa, redondo, estéril. Caixa com 500 unidades | 429067 | caixa c/ 500 und | 31 | 0 | 2700 | 2731 | 27.05 | 73873.55 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
38 | Equipo Duas Vias; Estéril; Fabricado em PVC flexível; Possuir duas extremidades distais com conectores luer lock, duas extensões em PVC dotadas de dispositivo clamp de fechamento rápido em cores diferentes, um intermediário em "Y" unindo as extensões distais à extensão proximal(luer slip); Atóxico e Apirogênico; | 150364 | unidade | 62 | 0 | 180 | 242 | 1.08 | 261.36 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
39 | Equipo gotas com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “Y’’ com membrana auto cicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | 150364 | unidade | 250 | 0 | 1080 | 1330 | 2.02 | 2686.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
40 | Equipo Microgotas com Bureta; Câmara gotejadora flexível; Tubo em PVC de 1,50 m, estéril, atóxico e apirogênico; Pinça rolete para dosagem de volume; Conector luer lock, Bureta graduada em 150 ml, Pinça corta fluxo tipo Clamp, Injetor lateral autocicatrizante, Entrada de ar, Filtro de partícula | 386466 | unidade | 62 | 90 | 6750 | 6902 | 1.45 | 10007.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
41 | Equipo microgotas com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “Y’’ com área para rápida assepsia com membrana autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo; câmara de gotejamento com filtro de fluído no | 150364 | unidade | 312 | 0 | 420 | 732 | 2.23 | 1632.36 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
42 | Equipo microgotas para solução fotossensível, câmara graduada de capacidade igual ou acima de 150 ml, âmbar, com entrada de ar e filtro hidrófobo e injetor superior, graduação de 1 ml em 1 ml e destaque a cada 5 ml de boa visualização, subcâmara flexível âmbar com microgotejador para 60 mgts/ml; tubo extensor na cor âmbar, em PVC ou polietileno flexível, uniforme; igual ou superior a 1,20 m de comprimento, perfurador do soro tipo lanceta, injetor lateral em “Y’’ com área para rápida assepsia e membrana autocicatrizante ou valvulado; pinça rolete de alta precisão. Conector luer lock reversível. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | 150364 | unidade | 151 | 0 | 360 | 511 | 5.69 | 2907.59 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
43 | Equipo para transfusão sanguínea com câmara de filtro transparente e flexível de 170 a 200 micras com área de filtragem de 18 cm3 com câmara de gotejamento transparente tubo extensor contínuo sem terminações em látex ou similar, transparente, flexível, igual ou superior a 1,50 m de comprimento, perfurador especial para bolsas de sangue e derivados, conector macho com conicidade a 6% e protetores que garantam a sua esterilidade Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | 150364 | unidade | 16 | 0 | 270 | 286 | 5.81 | 1661.66 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
44 | Escova cervical para coleta de material do canal endocervical, estéril. Pacote com 100 unidades CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. ESTERILIDADE Estéril por Óxido Etileno (ETO) EMBALAGEM Estéril: embalada em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno Embalada individualmente APRESENTAÇÃO 100 unidades | 150364 | Pacote com 100 unidades | 2 | 0 | 90 | 92 | 50.24 | 4622.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
45 | Escova de Assepsia Scrub 2% Escova dupla face para anti-sepsia das mãos e ante-braços, uso único, composta por corpo plástico flexível dotado de cerdas macias capaz de favorecer a limpeza da pele sem causar abrasão, e de esponja de poliuretano uniformemente impregnada com solução de Digliconato de Clorexidina 2%. | 150364 | unidade | 125 | 0 | 390 | 515 | 3.4 | 1751 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
46 | ESPARADRAPO, 100 MM, 4,50 M, IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZNO, RESISTENTE, BRANCA, TECIDO DE ALGODÃO | 375772 | unidade | 12 | 120 | 12750 | 12882 | 9.79 | 126114.78 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.02
47 | ESPARADRAPO, TECIDO IMPERMEÁVEL, 50 MM, 4,50 M, IMPERMEÁVEL,MASSA ADESIVA DE ZINCO, BRANCA, TECIDO DE ALGODÃO | 380040 | unidade | 75 | 150 | 12000 | 12225 | 5.93 | 72494.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
48 | Espátula de Ayres. Kit Auxiliar para Papanicolaou. Descartável. Espátula de Ayres de plástico 175mm . Extremidade arredondada e outra com uma reentrância que estabelece uma boa relação anatômica e orifícios que facilitam a coleta da amostra. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | 460912 | caixa c/ 100 und | 2 | 30 | 210 | 242 | 24.71 | 5979.82 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
49 | Espéculo descartável vaginal Tamanho M. Não lubrificado - Não estéril - Atóxico - Parafuso regulador borboleta - Embalado em papel cirúrgico. Fornecimento em caixa com 100 unidades | 438998 | caixa c/ 100 und | 2 | 12 | 75 | 89 | 100.67 | 8959.63 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
50 | Espéculo descartável vaginal Tamanho P. Não lubrificado - Não estéril - Atóxico - Parafuso regulador borboleta - Embalado em papel cirúrgico.Fornecimento em caixa com 100 unidades | 438999 | caixa c/ 100 und | 2 | 12 | 75 | 89 | 80.33 | 7149.37 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
51 | EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO SIMULTÂNEA, DERIVAÇÃO Y, DUAS VIAS, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL | 150364 | unidade | 193 | 0 | 540 | 733 | 1.09 | 798.97 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
52 | FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 3M (50MMX10M(BRANCA)) Indicações: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas frequentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Composição: Rayon de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. | 150364 | unidade | 112 | 0 | 120 | 232 | 15.07 | 3496.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
53 | Garrote descartável para flebotomia em tiras com comprimento de 36 cm, confeccionado em material livre de látex na cor azul. Caixa com 25 tiras destacáveis. | 445579 | caixa c/ 25 tiras | 5 | 24 | 75 | 104 | 34.16 | 3552.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
54 | Lanceta auto-retrátil. Material utilizado na punção digital na realização de exames como glicemia capilar, teste rápido diagnóstico HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, dentre outros. Disparo único. - Molas em aço inox - Ponta trifacetada (reduz a dor) - Calibre 23G - Em conformidade com a NR32 do ministério do trabalho. Fornecimento em caixa com 100 unidades | 338605 | caixa c/ 100 und | 5 | 24 | 30 | 59 | 42.5 | 2507.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
55 | Lençol descartável em TNT para maca 2,00 m x 90 cm. Gramatura 20 g. Tecido não tecido 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico e não estéril. Produto pode ser esterilizado por: Óxido de Etileno. Cor azul ou branca. Pacote com 10 unidades. | 268855 | Pacote com 10 | 6 | 24 | 3750 | 3780 | 21.89 | 82744.2 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
56 | Lençol Descartável Papel Hospitalar Maca 50x50. Não estéril. Uso único. Fornecimento em rolo de 50 metros. | 268855 | rolo de 50 metros | 30 | 60 | 3750 | 3840 | 12.38 | 47539.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
57 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Uso em profissionais e pacientes alérgicos ao látex. Nº 7.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 272779 | par | 375 | 0 | 1500 | 1875 | 3.02 | 5662.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
58 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Uso em profissionais e pacientes alérgicos ao látex. Nº 7.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 388414 | par | 250 | 1200 | 82500 | 83950 | 2.92 | 245134 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
59 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Uso em profissionais e pacientes alérgicos ao látex. Nº 8.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 388413 | par | 250 | 600 | 18750 | 19600 | 4.12 | 80752 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
60 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 6.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 269945 | par | 50 | 0 | 57000 | 57050 | 2.34 | 133497 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
61 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 6.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 269946 | par | 162 | 600 | 57000 | 57762 | 4.36 | 251842.32 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
62 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 269839 | par | 456 | 1200 | 82500 | 84156 | 3.13 | 263408.28 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
63 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 269838 | par | 125 | 600 | 67500 | 68225 | 2.65 | 180796.25 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
64 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 269837 | par | 125 | 600 | 19500 | 20225 | 4.1 | 82922.5 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
65 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 269947 | par | 100 | 0 | 5250 | 5350 | 3.1 | 16585 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
66 | Luva cirúrgica estéril, descartável, totalmente isenta de látex, anatômica, antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 272779 | par | 100 | 600 | 82500 | 83200 | 4.33 | 360256 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
67 | Luva de banho e higiene de pacientes acamados. Material macio e absorvente. Não estéril | 150364 | Embalagem com 25 und | 12 | 0 | 600 | 612 | 14.5 | 8874 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
68 | Máscara cirúrgica, descartável, dupla camada, modelo retangular, com no mínimo 20 x 10 cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, e 4 tiras laterais de comprimento adequado para fixação. Atóxica, hipoalérgica e inodora. Gramatura 30. | 133566 | cx c/ 50 unid. | 75 | 160 | 420 | 655 | 115.5 | 75652.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
69 | Óculos para proteção profissional, plástico resistente, formato anatômico, com possibilidade de visualização num ângulo de 120 graus, lente incolor anti-embaçante, com proteção lateral, haste regulável ou não, compatível com profissionais que utilizem óculos de grau. Lavável e passível de desinfecção química. Tamanho: Adulto. | 342674 | unidade | 187 | 240 | 1200 | 1627 | 6.29 | 10233.83 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
70 | Papanicolau Kit: Kit completo para a realização do exame de Papanicolau. Tamanho M | 405739 | unidade | 62 | 240 | 30000 | 30302 | 3.73 | 113026.46 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
71 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO envelope autosselante para autoclave 15 cm X 30 cm. Quantidade: Pacote com 100 Unidades. | 150364 | Pacote | 21 | 0 | 300 | 321 | 48.85 | 15680.85 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
72 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO Rolo 15cmX 100m; Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; | 443438 | Rolo | 3 | 24 | 300 | 327 | 95.13 | 31107.51 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
73 | Pinça Hemostática Micromosquito Reta 18 cm | 420392 | unidade | 12 | 24 | 240 | 276 | 75.98 | 20970.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
74 | Saco de Lixo Infectante branco 200 Litros 93 x 103 x 0,02. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme Norma Técnica 9191 ABNT. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 246551 | pacote com 100 unidades | 6 | 0 | 6 | 12 | 80.95 | 971.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
75 | Sapatilha cirúrgica, TNT, formato que permita cobertura completa do calçado até o tornozelo, com elástico em toda sua volta, medindo aproximadamente 15 cm de altura X 18 cm de largura. Descartável, não estéril. Gramatura 30. Tamanho único. | 150407 | Caixa com 100 Unidades | 6 | 30 | 1050 | 1086 | 53 | 57558 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
76 | Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 19G. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 437164 | Pacote com 100 unidades | 3 | 0 | 225 | 228 | 41.01 | 9350.28 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
77 | Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 21G. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 437166 | pacote com 100 unidades | 3 | 15 | 2400 | 2418 | 36.36 | 87918.48 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
78 | Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 23G. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 437167 | pacote com 100 unidades | 3 | 15 | 18000 | 18018 | 41.63 | 750089.34 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
79 | Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 25G. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 437169 | pacote com 100 unidades | 3 | 15 | 330 | 348 | 52.63 | 18315.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
80 | Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 27G. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 437187 | pacote com 100 unidades | 3 | 0 | 1800 | 1803 | 39.7 | 71579.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
81 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmica, atóxica e apirogênica; Confeccionada em polipropileno; Embalada individualmente; Esterilizada por óxido de etileno. Bico Luer Lock - Capacidade 5ml | 439624 | Caixa com 100 unidades | 12 | 30 | 1500 | 1542 | 29.65 | 45720.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
82 | Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 14. | 436002 | unidade | 12 | 36 | 1200 | 1248 | 5.1 | 6364.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
83 | Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc, Nº 20. | 436010 | unidade | 12 | 36 | 975 | 1023 | 5.05 | 5166.15 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
84 | SONDA TRATO URINÁRIO , COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 10 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA | 436008 | unidade | 25 | 36 | 150 | 211 | 4.17 | 879.87 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
85 | SONDA TRATO URINÁRIO , COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 8 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA | 436040 | unidade | 12 | 40 | 375 | 427 | 4.27 | 1823.29 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
86 | Sonda uretral número 04 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 452538 | Pacote com 20 unidades | 12 | 36 | 750 | 798 | 21.63 | 17260.74 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
87 | Sonda uretral número 06 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 436228 | Pacote com 20 unidades | 12 | 36 | 4500 | 4548 | 21 | 95508 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
88 | Sonda uretral número 08 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 436229 | Pacote com 20 unidades | 12 | 36 | 21000 | 21048 | 19.4 | 408331.2 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.03
89 | Sonda uretral número 10 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 438412 | Pacote com 20 unidades | 12 | 40 | 3750 | 3802 | 20.65 | 78511.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
90 | SORO FISIOLÓGICO: à 0,9%, solução estéril, injetável. Fornecimento em frasco de 250ml | 135046 | frasco de 250ml | 120 | 1200 | 0 | 1320 | 4.63 | 6111.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
91 | SORO FISIOLÓGICO: Cloreto de sódio 0,9%, solução estéril, injetável, frasco 100 ml | 135046 | Frasco 100ml | 200 | 2400 | 0 | 2600 | 3.96 | 10296 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
92 | SORO FISIOLÓGICO: Cloreto de sódio 0,9%, solução estéril, injetável, frasco 500 ml | 135046 | Frasco de 500ml | 375 | 1200 | 0 | 1575 | 4.09 | 6441.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
93 | SORO GLICOSADO: à 5%, solução de Cloreto de Sódio + Glicose monoidratada, para uso injetável. Fornecimento em bolsa de 500ml | 135046 | bolsa de 500ml | 75 | 120 | 0 | 195 | 4.18 | 815.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
94 | SWAB, HASTE PLÁSTICA, PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM TUBO PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 150364 | Pacote com 100 unidades | 350 | 0 | 450 | 800 | 248.78 | 199024 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
95 | Torneira descartável de três vias confeccionada em PVC, transparente, conectores luer lock universais com tampa e orientador de fluxo direcionado, estéril, descartável. | 150758 | Caixa com 50 unid | 8 | 50 | 0 | 58 | 58.48 | 3391.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
96 | TUBO COLETA DE SANGUE VERMELHO ATIVADOR DE COÁGULO 10ML Tubo confeccionado em plástico. Tubo siliconizado a vácuo. Capacidade: 10ml. Aditivo: Seco + ativador de coágulo (tampa vermelha). Exames comuns: exames sorológicos, bioquímicos em geral, drogas terapêuticas e hormônios. | 399143 | unidade | 125 | 720 | 0 | 845 | 0.88 | 743.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
97 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Amarela (Gel) - 8,5ml Material polipropileno. Caixa com 100 unidades | 417070 | caixa c/ 100 und | 3 | 12 | 0 | 15 | 110.53 | 1657.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
98 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Azul (Citrato de Sódio) - 4,5ml Material polipropileno. Caixa com 100 unidades | 150364 | caixa c/ 100 und | 125 | 170 | 375 | 670 | 92.5 | 61975 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
99 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Roxa (EDTA) - 4ml - Material polipropileno. | 386980 | Caixa com 100 unidades | 252 | 252 | 0 | 504 | 65.67 | 33097.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
100 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Vermelha (Seco) - 4ml - Material polipropileno. | 372350 | Caixa com 100 unidades | 126 | 252 | 15 | 393 | 86.27 | 33904.11 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
[8 empty] | VALOR TOTAL | 27697205.95