## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | Alça bacteriológica, material: níquel- cromo, componentes sem cabo, calibragem calibrada, volume 1 mcl, comprimento: 5 cm, 1UL: Espessura de 0,64mm com virola (recurvada em uma das extremidades) | 408810 | Unidade | 75 | 4.36 | 327 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
2 | Anel laboratório (argola), material ferro, diâmetro 130 mm, características adicionais cromado com mufa | 421658 | Unidade | 5 | 56.01 | 280.05 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
3 | Anel laboratório (argola), material ferro, diâmetro 70 mm, características adicionais cromado com mufa | 421251 | Unidade | 5 | 38.14 | 190.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
4 | Anodo de Zinco (anodo de sacrifício). 99,996% de pureza, em barras de aproximadamente 15 cm x 3,5 cm x 1,0 cm (Comprimento x Largura x Altura). | 387342 | Unidade | 20 | 68 | 1360 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
5 | Bandeja em aço inox, dimensões 50 x 350 x 400 mm (A x L x P), cantos retos, borda rebatida, acabamento polido | 408562 | Unidade | 8 | 526.93 | 4215.44 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
6 | Bandeja em Aço Inox: Acabamento polido; cantos retos; borda rebatida. Tamanho: AxLxP 50 x 400 x 500 mm | 408562 | Unidade | 13 | 677 | 8801 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
7 | Bandeja em Aço Inox: Acabamento polido; cantos retos; borda rebatida. Tamanho: AxLxP = 50 x 200 x 300mm | 408562 | Unidade | 8 | 354.72 | 2837.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
8 | Bandeja laboratório, material plástico, dimensões cerca de 30 X 20 X 5 cm | 408559 | Unidade | 26 | 13.99 | 363.74 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
9 | Barquinha para pesagem em balanças - Dimensões: 80 X 80 mm - Volume total: 100 mL. Aplicação: A Barquinha de Pesagem é utilizada para armazenar produtos para pesagem em balança de precisão. Características: Fabricada em poliestireno (PS) de alta precisão; Cor branca; Ideal para pesagem de sólidos e líquidos; Material antiestático; Apresentação: pacote com 10 unidades | 420499 | Unidade | 20 | 6.72 | 134.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
10 | Barra Chata De Cobre Eletrolítico. ACABAMENTO COBRE NATURAL MEDIDAS LARGURA 3/4" X 1/8" (19,X3,2mm), CONDUÇÃO DE CORRENTE NOMINAL MAXIMA: 146 AMPERES. PESO: 537 GRAMAS / METRO. | 150999 | metro | 7 | 190.96 | 1336.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
11 | Barra Magnética com anel central revestida em PTFE: Formato em bastão com pontas arredondadas - 16mm de diâmetro X 80 mm de comprimento | 150869 | unidade | 7 | 239.26 | 1674.82 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
12 | Barra magnética, material revestida em Politetrafluoretileno (teflon), formato cilíndrico, características adicionais lisa, dimensões cerca de 7 x 20 mm | 419415 | unidade | 49 | 13.93 | 682.57 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
13 | Barra magnética, material revestida em ptfe, formato cilíndrico, características adicionais lisa, dimensões cerca de 7 x 30 mm | 419146 | unidade | 60 | 16.93 | 1015.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
14 | Barra magnética, material revestida em ptfe, formato cilíndrico, características adicionais lisa, dimensões cerca de 7 x 50 mm | 420743 | unidade | 22 | 35.3 | 776.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
15 | Barra magnética, material: revestida em PTFE, formato cilíndrico, características adicionais: lisa. Dimensões cerca de 5 X 15 mm | 419146 | unidade | 33 | 10.06 | 331.98 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
16 | Barra magnética, material: revestida em PTFE, formato poligonal,característica adicional: lisa, dimensões cerca de 7 x 40 mm, sem anel | 419146 | unidade | 24 | 24.78 | 594.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
17 | Bico de mecker, material base em alumínio fundido, componentes com registro, altura cerca de 23 cm, diâmetro com grelha de 40 mm | 408555 | unidade | 26 | 296.77 | 7716.02 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
18 | Cabo de kolle, material alumínio, comprimento cerca de 25 cm, características adicionais extremidade rosqueável, proteção térmica | 408987 | unidade | 31 | 21.94 | 680.14 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
19 | Caixa de papelão tratado para tubos. Caixa de fibra de papelão com tampa e grade divisória para armazenamento de microtubos (tipo eppendorf) e tubos criogênicos; Resiste a temperatura de até - 100ºC - Unidade cap. 100 tubos de 5 ml - medidas: 13,7 x 13,7 x 8,8cm Aplicação: A Caixa de Fibra de Papelão é utilizada para armazenamento de tubos em condições de congelamento. | 396355 | unidade | 135 | 19.96 | 2694.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
20 | Caixa de papelão tratado para tubos. Caixa de fibra de papelão com tampa e grade divisória para armazenamento de microtubos (tipo eppendorf) e tubos criogênicos; Resiste a temperaturas de até 100ºc - Unidade cap. 81 tubos de 1,5ml a 2,0ml - medidas: 13,5 x 13,5 x 5cm | 396355 | unidade | 136 | 13.31 | 1810.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
21 | Caixa laboratório, material policarbonato. Capacidade: 100 microtubos de até 2 mL. Acessórios: tampa destacável. Adicional: identificação alfanumérica. | 410240 | unidade | 57 | 27.5 | 1567.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
22 | Caneta marcadora para plástico e vidro a prova d'água com ponta dupla (fina e extrafina) preta. Escreve em inúmeras superfícies como papel, plástico, vidro, tecidos, madeira, metais, CDs, etc.. Tinta à prova d"água depois de seca: tinta a base de álcool, sem xileno Marcação em transparências, tubos de ensaio, lamina, etc. | 352904 | unidade | 82 | 16.43 | 1347.26 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
23 | Caneta para Marcação Permanente Resistente a Solventes, com uma ponta fina de 0,9 mm. Caneta especial resistente a solventes, para escrita em cassetes histológicos, lâminas de microscopia com ou sem bordas foscas, vidraria, metais e madeira. Pode ser utilizada em várias superfícies, possui uma ponta fina para escrita e ideal para marcação de campo. Tinta resistente a solventes, como xilol e álcool. Suficiente para escrever no mínimo 300 vezes em lâminas ou cassetes histológicos. | 241163 | unidade | 26 | 55.85 | 1452.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
24 | Capilar sem heparina: em vidro. Diâmetro interno: 1,1mm-1,2mm; Diâmetro externo: 1,5mm-1,6mm; Comprimento: 75mm; Produzidas conforme a Padronização Internacional ISO 12772; Frascos de 500 capilares com abertura tipo paliteiro . | 482122 | Unidade | 67 | 31.66 | 2121.22 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
25 | Cartucho de celulose para extrator Soxhlet - Dimensões: 30X80mm - caixa com 25 unidades | 420161 | Unidade | 80 | 204.36 | 16348.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
26 | Coluna de reposição para deionizador de água, com 5 L de resina mista, confeccionada em PVC, com 20 cm de diâmetro e 77 cm de altura. | 445877 | unidade | 5 | 668.74 | 3343.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
27 | Cromatofolhas de alumínio (TLC) com silicagel 60 F254 (20x20cm) espessura 200 µm com indicador UV - Apesentação em caixas com 25 unidades | 424590 | Unidade | 5 | 1570.37 | 7851.85 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
28 | Cuba laboratório, material vidro, tipo vertical, tamanho para placas 10 x 10 cm, com tampa. | 424149 | unidade | 3 | 7453.15 | 22359.45 | SIM | NÃO | Aberto | 37.2657
29 | Cubeta laboratório, material quartzo, volume 3,5 mL, percurso caminho ótico 10 mm, adicional com 2 faces polidas, componentes com tampa | 437720 | unidade | 7 | 292.79 | 2049.53 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
30 | Eletrodo combinado com anel de prata para titulações de oxi-redução, corpo de vidro, temperatura trabalho 0 a 70, Sistema de referência Ag/AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC | 295465 | unidade | 4 | 1201.95 | 4807.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
31 | Eletrodo combinado de pH, para análises em meios aquosos em geral, faixa de leitura 0 a 14 pH, faixa de temperatura: 0 a 80 ⁰C, Sistema de referência Ag/AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC | 424689 | unidade | 22 | 468 | 10296 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
32 | Eletrodo combinado para titulações de oxi-redução, corpo de vidro, elemento detenção de platina, temperatura trabalho 0 a 80, Sistema de referência Ag/AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC | 461243 | unidade | 5 | 1390.7 | 6953.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
33 | Eletrodos de grafite em barra, diâmetro 10mm, comprimento 100mm, pureza, 99,9%. Material utilizado para montagem de células galvânicas e eletrolíticas. Fornecimento em Conjunto com 5 unidades | 20982 | Unidade | 21 | 75.41 | 1583.61 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
34 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2180: 8/40/130/195 | 411374 | unidade | 35 | 6.98 | 244.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
35 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2212: 15/120/255/400 | 408574 | unidade | 12 | 9.48 | 113.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
36 | Espátula laboratório, material arame de aço inox, formato chata com colher, comprimento cerca de 15 cm | 420830 | unidade | 45 | 15.77 | 709.65 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
37 | Espátula laboratório, material aço inox, formato colher dupla, comprimento cerca de 15 a 16cm | 412021 | unidade | 30 | 21.67 | 650.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
38 | Estante em polipropileno para acomodar na posição vertical 20 tubos tipo “Falcon” de 50 mL ou 30 tubos tipo “Falcon” de 15 mL. | 432919 | unidade | 70 | 27.28 | 1909.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
39 | Estante para microtubos, material polipropileno. Capacidade 100 tubos de 1 a 2 mL. Adicional: identificação alfanumérica. | 420833 | unidade | 17 | 44.74 | 760.58 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
40 | Estante para tubos de ensaio, material: arame revestido em PVC, 60 cavidades, para tubos de 10 a 30mm de diâmetro. Não autoclavável. | 420833 | unidade | 80 | 51.81 | 4144.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
41 | Filme de parafina plástica com papel, tipo Parafilm. Resistente à reagentes químicos, rolo com 10,2 cm x 38,1 Filme de alta aderência para vedação de frascos, placas e vidrarias em geral. Película com propriedades únicas de permeabilidade, moldável, flexível, semi transparente, inodoro e incolor. Resistente à umidade. Usado principalmente em laboratórios e comumente usado para selar ou proteger recipientes(como frascos ou cubetas). É um termoplástico dúctil, maleável, à prova d'água, inodoro, transparente e coesivo. | 243520 | Unidade | 14 | 266 | 3724 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
42 | Filtro de papel quantitativo cerca de 120mm, velocidade de filtração média, teor de cinzas < 0,0001 g. Fornecimento em caixas com 100 unidades | 408332 | Unidade | 16 | 68.95 | 1103.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
43 | Filtro para seringa em acetato de celulose, carcaça em PP, diâmetro de 25 mm e poro de 0,45µm. Fornecimento em pacotes com 100 unidades. | 428776 | Unidade | 2 | 487.21 | 974.42 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
44 | Filtro para seringa em teflon (PTFE), carcaça em PP, diâmetro de 25 mm e poro 0,20 µm. Fornecimento em pacotes com 100 unidades. | 429095 | Unidade | 2 | 232.83 | 465.66 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
45 | Filtro para seringa em teflon (PTFE), carcaça em PP, diâmetro de 25 mm e poro de 0,45µm. Fornecimento em pacotes com 100 unidades | 432711 | Unidade | 2 | 396.91 | 793.82 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
46 | Filtro para seringa, material ésteres de celulose, poro de 0,22 µM, dimensões cerca de 25 mm, estéril, apirogênico, tipo uso descartável. Embalagem individual. Fornecimento em pacotes com 100 unidades | 410702 | Unidade | 7 | 592.52 | 4147.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
47 | Filtro para Seringa, material PVDF, estéril, poro de 0,22 µm e diâmetro de 33mm. Fornecimento em pacotes com 100 unidades | 414146 | Unidade | 10 | 725.99 | 7259.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
48 | Filtro respiro para tanque, código TANKMPK01 | 441187 | Unidade | 3 | 1381.06 | 4143.18 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
49 | Frasco borrifador, material plástico, capacidade 500 mL, com gatilho | 4596 | Unidade | 519 | 9.04 | 4691.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
50 | Frasco de vidro tubular (Flaconete), cor âmbar, capacidade 5ml - (16x42mm) acompanha tampa preta rosqueável. Fornecimento em pacotes com 10 unidades | 438790 | Unidade | 7 | 22 | 154 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
51 | Frasco reagente, material vidro, incolor, com boca larga e tampa de rosca, capacidade 10 mL | 457432 | unidade | 325 | 3.1 | 1007.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
52 | Microtubo tipo eppendorf, boca larga, para amostras sólidas, capacidade aproximada 5 mL. Fornecimento em pacotes com 500 unidades. | 454926 | Unidade | 2 | 674.27 | 1348.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
53 | Gral, material porcelana, capacidade cerca de 610 mL, acessórios com pistilo de porcelana | 408960 | Unidade | 4 | 119.28 | 477.12 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
54 | Mangueira de silicone translúcida diâmetro interno aproximado 6,4 mm e diâmetro externo aproximado 12,7 mm espessura 3 mm | 339265 | metro | 26 | 34.87 | 906.62 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
55 | Mangueira de silicone translucida diametro interno 6mm e diametro externo 10 mm | 419622 | metro | 56 | 22.89 | 1281.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
56 | Mangueira de silicone translucida diametro interno 8mm e diametro externo 11 mm espessura 2 mm | 432933 | metro | 46 | 27.33 | 1257.18 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
57 | Membrana laboratório, tipo filtração, material acetato de celulose, formato redonda, porosidade 0,2 micrômetros, dimensões cerca de 13 mm. Fornecimento em caixa c/100 unidades. | 410118 | Unidade | 18 | 267.23 | 4810.14 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
58 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 10 – 100 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox 316, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo e todas as partes plásticas em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001. | 433643 | Unidade | 80 | 370.94 | 29675.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
59 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 100 – 1000 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox 316, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo e todas as partes plásticas em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001. | 416314 | Unidade | 38 | 204 | 7752 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
60 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 1000 - 5000 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox 316, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo e todas as partes plásticas em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001. | 416313 | Unidade | 5 | 207.8 | 1039 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
61 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 1000 – 10000 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox 316, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo e todas as partes plásticas em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001. | 454365 | Unidade | 2 | 238.39 | 476.78 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
62 | Microtubo para centrífuga, tipo Eppendorf, capacidade 0,6 mL, Fundo cônico, graduado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados; Tampa com trava (Snap Cap); Velocidade de centrifugação até 14.000 xg / 20.000 xg; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos; Pacote não-estéril. Fornecimento em pacotes com 1000 unidades | 410352 | unidade | 70 | 270.7 | 18949 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
63 | Microtubo, material polipropileno, capacidade 2 mL, graduado, com tampa de pressão chata e fundo cônico. Caracteríticas adicionais: apirogênico, livre de DNASE E RNASE, estéril. Fornecimento em pacotes com 500 unidades. | 413145 | unidade | 89 | 155.81 | 13867.09 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
64 | Microtubo, material polipropileno. Capacidade 0,2 mL, graduado, com tampa de pressão chata e fundo cônico. Características adicionais: apirogênico, livre de DNASE E RNASE. Fornecimento em pacotes com 1000 unidades. | 420861 | unidade | 63 | 226.95 | 14297.85 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
65 | Microtubo, material: polipropileno. Capacidade: 2 mL, graduado, com tampa rosqueável e fundo auto sustentável. Estéril, tipo criogênico. Fornecimento em pacotes com 500 unidades. | 408179 | Unidade | 44 | 177.26 | 7799.44 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
66 | Microtubo, tipo Eppendorf – Volume 1,5 mL – Cor Transparente – Graduado – Fabricação em polipropileno; Alta Transparência; Tampa chata (flat) com área para perfuração; À prova de fervura; Autoclavável (121°C, 15 psi, 15min); Livre de DNA, DNase, RNase e pirogênio. Graduação: 100 em 100µL; Velocidade máxima: 20.000g. Aplicação: Microtubo para centrifugação, armazenagem de amostras, etc. Fornecimento em pacotes com 500 unidades. | 410354 | unidade | 116 | 138.67 | 16085.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
67 | Papel de filtro, tipo qualitativo, 80g/m², diâmetro cerca de 120 mm. Fornecimento em pacotes com 100 unidades. | 408320 | unidade | 160 | 8.63 | 1380.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
68 | PAPEL FILTRO, TIPO QUALITATIVO, 40 X 40CM, GRAMATURA 80G, FORMATO QUADRADO. Fornecimento em caixas com 100 unidades. | 449087 | unidade | 51 | 59.65 | 3042.15 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
69 | PAPEL FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO 400 MM, GRAMATURA 80G, FORMATO: REDONDO. Fornecimento em caixas com 100 unidades. | 449087 | unidade | 2 | 57.59 | 115.18 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
70 | PAPEL FILTRO, TIPO QUALITATIVO, 50 X 50CM, GRAMATURA 80G, FORMATO QUADRADO. Fornecimento em caixas com 100 unidades. | 445808 | unidade | 2 | 90.3 | 180.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
71 | Papel de filtro, tipo quantitativo, diâmetro cerca de 120 mm, tipo filtração rápida (faixa preta). Fornecimento em pacotes com 100 unidades. | 408331 | unidade | 13 | 58.66 | 762.58 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
72 | Papel de filtro, tipo quantitativo, diâmetro cerca de 150 mm, filtração lenta. Fornecimento em caixas com 100 unidades. | 408339 | unidade | 3 | 75.35 | 226.05 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
73 | Papel de filtro, tipo quantitativo, diâmetro cerca de 150 mm, filtração rápida. Fornecimento em caixas com 100 unidades. | 408335 | unidade | 17 | 77.13 | 1311.21 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
74 | Papel para Pesagem - Medidas da folha: 9x11,5 cm - Indicado para pesagem de uma gama de substâncias (produtos viscosos, pós, pasta, etc) Superficie transparente e lisa para não adesão. Gramatura de 40 g/m². Espessura de 0,03 mm. Embalagem: Bloco com 100 folhas | 326681 | Unidade | 8 | 183.23 | 1465.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
75 | Papel tornassol azul - Ácido - cor vermelha pH <= 5,0; cor azul pH >= 8,0. Fornecimento em caixas com 100 tiras. | 410420 | Unidade | 66 | 43.3 | 2857.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
76 | Papel tornassol vermelho - Base - cor vermelha pH <= 5,0; cor azul pH >= 8,0. Fornecimento em caixas com 100 tiras. | 410420 | unidade | 64 | 42.1 | 2694.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
77 | Pegador de barras magnéticas, revestido em PTFE, dimensões 10 x 250mm | 479295 | unidade | 5 | 39.88 | 199.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
78 | Pera insufladora com rabicho para acoplagem a bureta automática, material borracha. | 471317 | unidade | 33 | 47.24 | 1558.92 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
79 | Piça anatômica dissecção com serrilha para uso geral - 12cm. Caraterísticas: Confeccionado em aço inoxidável; Unidade de Fornecimento: Unidade | 467744 | unidade | 8 | 13.62 | 108.96 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
80 | Pinça anatômica dissecação com serrilha para uso geral - 14 cm - Caraterísticas: Confeccionado em aço inoxidável; Unidade de Fornecimento: Embalagem plástica individual. | 467745 | unidade | 8 | 17.6 | 140.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
81 | Pinça anatômica dissecação para uso geral - comprimento 10 cm, material aço inox | 467985 | unidade | 60 | 16.51 | 990.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
82 | Pinça laboratório, material aço inoxidável, aplicação para tubo de ensaio, comprimento cerca de 18 cm | 431725 | unidade | 9 | 39.48 | 355.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
83 | Pinça laboratório, material madeira, aplicação para tubo de ensaio, comprimento cerca de 18 a 20 cm | 419313 | unidade | 65 | 5.21 | 338.65 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
84 | Pinça laboratório, material metal, modelo castaloy, aplicação para bureta, comprimento cerca de 25 cm, adicional dupla e com mufa | 440497 | unidade | 10 | 212.6 | 2126 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
85 | Pinça laboratório, material metal, modelo tenaz, aplicação para cadinho, tipo ponta curva, comprimento cerca de 55 cm | 419313 | unidade | 7 | 172.78 | 1209.46 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
86 | Pipetador (tetina), material látex ou silicone, capacidade até 3 mL, ajuste tipo bulbo para pipeta pasteur | 419922 | unidade | 73 | 8.8 | 642.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
87 | Pipetador Pi-Pump: Para pipetas de até 10ml - Cor: Verde | 408655 | unidade | 89 | 31.7 | 2821.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
88 | Pipetador Pi-Pump: Para pipetas de até 25ml - Cor: Vermelho | 408656 | unidade | 90 | 33.98 | 3058.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
89 | Pipetador Pi-Pump: Para pipetas de até 2ml - Cor: Azul | 408654 | unidade | 51 | 24.86 | 1267.86 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
90 | Pipetador, material borracha, tipo manual, capacidade até 50mL, ajuste tipo pera, componentes* com 3 vias | 409534 | unidade | 260 | 20.3 | 5278 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
91 | Pipetador, tipo: automático, capacidade: até 100 ml, ajuste: digital, componentes : com filtro hidrófobo, botão dispensação, componentes adicionais: válvula anti refluxo, outros componentes: com carregador e suporte, adicional: autoclavável | 408734 | unidade | 2 | 1596.13 | 3192.26 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
92 | Pisseta em Polietileno, bico curvo com protetor, tampa em rosca, capacidade 250ml, sem graduação | 420662 | unidade | 49 | 7.58 | 371.42 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
93 | Pisseta em polietileno, bico curvo com protetor, tampa em rosca, capacidade 500 mL, graduada, com identificação para álcool | 428642 | unidade | 57 | 17.22 | 981.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
94 | Pisseta em polietileno, bico curvo com protetor, tampa em rosca, capacidade 500mL, graduada | 428642 | unidade | 47 | 9.92 | 466.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
95 | Pisseta em polietileno, bico curvo, com protetor, tampa em rosca, capacidade 250mL, graduada | 420662 | unidade | 93 | 7.11 | 661.23 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
96 | Pisseta em polietileno, bico reto com protetor, tampa em rosca, capacidade 250mL, graduada | 280476 | unidade | 141 | 7.21 | 1016.61 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
97 | Plataforma elevatoria tipo Jack, base em chapa de alumínio reforçada, revestido em epoxi eletrostatico ou aço inox 304 reforçado. Comp. 15 cm larg. 15 cm. Elevação 25 cm | 480919 | unidade | 19 | 787.65 | 14965.35 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
98 | Ponteira de polipropileno para micropipeta, com filtro, capacidade 20 a 200 ul - em Rack (caixas com 96 ponteiras) - Possuem encaixe universal para uso com uma ampla variedade de micropipetas. | 427479 | unidade | 42 | 39.91 | 1676.22 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
99 | Ponteira para micropipeta, sem filtro. Para uso universal. Não estéreis, Autoclavável a 121C por 15 minutos. Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% - capacidade 0,5 a 10 μL, ponta curta. Fornecimento em pacotes com 1000 unidades. | 454695 | unidade | 54 | 147.44 | 7961.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
100 | Ponteiras de polipropileno para Micropipeta, com filtro, Estéreis - em Rack. Para uso Universal. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 1-10μL TRANSPARENTE. Fornecimento em Rack com 96 unidades. | 408694 | unidade | 70 | 69.76 | 4883.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
101 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, de baixa retenção, capacidade 100 – 1000 microlitros, não estéril. Fornecimento em rack com 96 unidades. | 427479 | unidade | 66 | 50.03 | 3301.98 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
102 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, de baixa retenção, capacidade 100 – 1000 microlitros, não estéril. Embalagem: pacote com 1000 unidades. | 427479 | unidade | 26 | 200.38 | 5209.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
103 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, de baixa retenção, capacidade 1000 – 5000 microlitros, não estéril. Fornecimento em pacotes com 1000 unidades (poderá ser aceito, em alternativa, 4 pacotes de 250 unidades, totalizando as 1000 unidades). | 408693 | unidade | 2 | 1056.75 | 2113.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
104 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, estéreis - em Rack. Para uso Universal. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 100 - 1000μL - Fornecimento em rack com 96 unidades. | 427479 | unidade | 99 | 64.05 | 6340.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
105 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, Estéreis - em Rack. Para uso Universal. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 50 - 1000μL. Fornecimento em rack com 96 unidades. | 427479 | unidade | 36 | 75.57 | 2720.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
106 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, não estéril. Para uso Universal. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 0,5 a 10μL. Ponta Curta. Fornecimento em Pacotes com 1000. | 408690 | unidade | 45 | 192.11 | 8644.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
107 | Ponteiras para Micropipetas com filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 1 a 100µL. Fornecimento em Pacotes com 1000 unidades. | 410130 | unidade | 43 | 500.07 | 21503.01 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
108 | Ponteiras para Micropipetas sem filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. VOLUME DE 1 a 200µL - Amarela - Fornecimento em pacotes com 1000 unidades | 427478 | unidade | 191 | 131.88 | 25189.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
109 | Ponteiras para Micropipetas, com filtro, uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados. 1-20µL - Baixa Retenção - Transparente - Fornecimento em pacotes com 1000 unidades. | 425854 | unidade | 63 | 595.76 | 37532.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
110 | Ponteiras para Micropipetas, sem filtro, estéreis - em Rack, Para uso Universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 100 1000µL - Azul - Fornecimento em Rack com 96 unidades. | 427479 | unidade | 1646 | 41.63 | 68522.98 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
111 | Ponteiras para Micropipetas, sem filtro, uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. Volume 0,1-10µL - Transparente - Fornecimento em pacotes com 1000 unidades | 427479 | unidade | 64 | 110.09 | 7045.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
112 | Rack vazio para ponteiras para 100 ponteiras 200 - 1000 mcL: em polipropileno; | 463273 | Unidade | 84 | 10.55 | 886.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
113 | Rack vazio para ponteiras para 96 - 100 ponteiras 0 - 200 mcL: em polipropileno; | 463273 | Unidade | 64 | 6.32 | 404.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
114 | Rack dupla face para tubos de 0,5 , 1,5 ou 2ml: Rack (estante) dupla face reversível; em Polipropileno, Permite acomodar de um lado 96 microtubos de 0.5ml e do outro lado 96 microtubos de 1.5ml/2ml; Corpo e tampa fabricados em polipropileno rígido; Autoclavável a 121ºC por no máximo 20 minutos; Resistente a temperaturas desde 86ºC até +121ºC; Tampa transparente destacável, com dois encaixes (sem dobradiça); Formato retangular com base codificada alfa-numericamente com 8 fileiras de A e H e de 1 a 12; Dimensões: 24,6 x 12 x 5cm. | 408196 | Unidade | 17 | 139.7 | 2374.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
115 | Rack Reversível com tampa e base em polipropileno autoclaváveis para PCR, 0,2mL e 12 microtubos de 1,6mL ou 2mL de um lado e do outro lado 40 microtubos de 0,5 mL e 12 de 1,5mL , para 168 POÇOS (armazenameno de asmotras à -80ºC). | 471974 | Unidade | 8 | 117.36 | 938.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
116 | Rack sem tampa para tubos de 1,5 a 2,0 ml para acomodar até 80 microtubos (11 mm de diâmetro):Em polipropileno autoclavavel Suporta armazenamento em freezer até - 80º . Todos os poços são numerados (16 x 5). Dimensões do rack: 26,5 x 6,5 x 2,8 mm. Cores sortidas | 408196 | Unidade | 14 | 45.93 | 643.02 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
117 | Rack tipo Cooler com capacidade para 20 microtubos de 0,5 ml, 1,5ml ou 2,0ml. Mantém os microtubos refrigerados em bancada a - 20°C por um período de 3 horas. | 408196 | Unidade | 2 | 707.94 | 1415.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
118 | Refil de filtração de água, em polipropileno, para entrada 93/4 com retenção de partículas 5 micra. | 23248 | Unidade | 7 | 22.25 | 155.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
119 | Rolha de borracha nº 10 (33X27X38 mm) - fornecimento em pacotes com 10 unidades | 67628 | unidade | 8 | 54.41 | 435.28 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
120 | Rolha de Silicone Número 06 - Diâmetro Superior = 21 mm x Diâmetro Inferior = 17mm x Altura = 28 mm. Fornecimento em pacotes com 10 unidades. | 480808 | unidade | 2 | 60 | 120 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
121 | Rolha de Silicone Número 07 - Diâmetro Superior = 23 mm x Diâmetro Inferior = 18mm x Altura = 28 mm. Fornecimento em pacotes com 10 unidades. | 480808 | unidade | 2 | 77.01 | 154.02 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
122 | Rolha de silicone Número 08 - Diâmetro superior 26 mm diâmetro inferior 21mm comprimento 32 mm. Fornecimento em pacotes com 10 unidades. | 480808 | unidade | 2 | 84.79 | 169.58 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
123 | Rolha de Silicone Número 09 - Ø Superior = 30 mm x Ø Inferior = 25mm x Altura = 30 mm. Fornecimento em pacotes com 10 unidades. | 480808 | unidade | 14 | 103.49 | 1448.86 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
124 | Suporte Giratório para Pipetas, em polipropileno, com haste em aço inox, para 12 pipetas | 423339 | Unidade | 17 | 120.13 | 2042.21 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
125 | Suporte universal com haste, base fabricada em aço carbono 120x200mm, revestida em epoxi eletrostático, haste em aço carbono zincado altura 70cm | 465618 | Unidade | 44 | 129.09 | 5679.96 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
126 | Tela laboratório, material em arame, tratamento superficial com disco central em amianto, dimensões cerca de 15 x 15 cm | 414676 | Unidade | 28 | 25.76 | 721.28 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
127 | Termômetro químico de vidro: escala interna álcool. Escala -10 +110ºC | 477833 | Unidade | 43 | 85.67 | 3683.81 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
128 | Termômetro químico de vidro: escala interna álcool. Escala -10 +200ºC. | 477411 | Unidade | 23 | 211.45 | 4863.35 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
129 | Termômetro químico de vidro: escala interna álcool. Escala -10 +60ºC | 305674 | Unidade | 27 | 53.35 | 1440.45 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
130 | Termômetro, tipo analógico, faixa medição de temperatura 20 a 150°C, aplicação estufa, material vidro, elemento expansão: mercúrio | 441318 | Unidade | 8 | 638.33 | 5106.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
131 | Termômetro, tipo Digital, para Máxima e Mínima, faixa medição de temperatura -10°C a +50°C -, com alarme Incoterm 7427.02.0.00 Este Termômetro Digital permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. | 286662 | Unidade | 16 | 130.06 | 2080.96 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
132 | Tripé de ferro galvanizado, fabricado em arame de aço carbono zincado, diametro 12 cm, altura 20 cm | 410563 | Unidade | 8 | 25.79 | 206.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
133 | Tubo conectante em "U", diam. ext. do tubo 12mm comprimento de cada haste 70mm | 463735 | Unidade | 20 | 28.09 | 561.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
134 | Tubo Criogênico, capacidade 2,0 mL, rosca interna, resistente a -80ºC. Fornecimento em pacotes com 100 unidades. | 424577 | unidade | 34 | 325.07 | 11052.38 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
135 | Tubo de Ensaio, material: vidro Neutro, dimensões: 20 x 250mm, tipo fundo redondo, sem orla. Fornecimento em pacotes com 100 unidades. | 409048 | unidade | 9 | 364 | 3276 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
136 | Tubo para centrífuga: em polipropileno, livre de DNase, RNase, pirogênios e toxinas; Graduado e com superfície para marcação de amostras; Com tampa rosqueável com etiqueta para identificação de amostras; Esterilizados por raios gama. Fundo cônico: 0.1 a 14ml - 120mm (C) x 16,5mm (Ø). 15mL - Fornecimento em PACOTES C/40 unidades | 451734 | unidade | 72 | 93.04 | 6698.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
137 | Tubo para centrífuga: em polipropileno, tampa com filtro livre de DNase, RNase, pirogênios e toxinas; Graduado e com superfície para marcação de amostras; Com tampa (polietileno) rosqueável, com etiqueta para identificação de amostras; Esterilizados por raios gama. Fundo cônico com borda lateral de sustentação: 0,5 a 50mL - 115mm (C) x 30mm (Ø). 50mL - Fornecimento em PACOTES C/20 unidades | 322892 | unidade | 47 | 94.36 | 4434.92 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
[5 empty] | VALOR TOTAL | 596357.54