## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | Cabo PP 4 x 1,5mm² (Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249)) | 322800 | Rolo de 100 metros | 125 | 577.55 | 72193.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
2 | Calços Borracha condensadora split com parafuso: (O Calço de Borracha para Condensadora de Split com Parafuso Podium é o componente responsável por amortecer as trepidações da condensadora, evitando danos ao aparelho. Fabricado com material de qualidade, o calço também desempenha a função de evitar que a condensadora entre em direto contato com o chão, evitando o contato com a umidade e a sujeira. ) - Fornecimento em kits com 4 unidades | 461921 | unidade | 215 | 23.15 | 4977.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
3 | Capacitor 1,5 Uf 450 vac, Modelo: Ventilador / Motor, Peso: 0,04 kg A função do Capacitor é armazenar as cargas elétricas, e essa ação permite que o circuito funcione de forma adequada, fazendo com que os aparelhos desempenhem todas as funções com normalidade. | 64262 | unidade | 10 | 12.59 | 125.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
4 | Capacitor 2,5 Uf 450 vac Potência:2,5uf Capacidade: 450VAC Tolerância de capacitância: 5% Resistência de isolamento: >3000Mhomns Frequência: 50/60Hz; Proteção Máxima Temperatura: 70ºC Terminais: 2 Aplicado: Ar Condicionado Motor Ventilador Características: Compacto: estilo caixinha; Material ABS, anti-chamas, resistente a impactos; Terminais duplos; Indicado para partidas e operações de motoventiladores, motores, etc.. Medidas: Comprimento: 37mm Altura: 23mm Espessura: 13mm | 64262 | unidade | 10 | 9.89 | 98.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
5 | Capacitor 5 Uf 450 vac Características: Capacitancia: 5Uf +-5% Tens;ao: 450VAC Frequencia: 50/60 Hz Modelo: EN60252 | 64262 | unidade | 10 | 15.61 | 156.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
6 | Capacitor 6 Uf 450 vac Características: D10228 Capacitancia: 6Uf +-5% Tens;ao: 450VAC Frequencia: 50/60 Hz Modelo: EN60252 | 64262 | unidade | 10 | 22.65 | 226.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
7 | Capacitor de fase 40 + 4uF | 64262 | unidade | 38 | 48.17 | 1830.46 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
8 | Capacitor de fase Permanente 15 µF com tolerância de até 5% / 440V | 64262 | unidade | 3 | 30.33 | 90.99 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
9 | Capacitor de fase Permanente 20 µF com tolerância de até 5% / 440V | 64262 | unidade | 138 | 23.33 | 3219.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
10 | Capacitor de fase Permanente 25 µF/com tolerância de até 5% / 440V | 64262 | unidade | 125 | 26.42 | 3302.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
11 | Capacitor de fase Permanente 35 µF com tolerância de até 5% / 440V | 64262 | unidade | 138 | 22.95 | 3167.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
12 | Capacitor de fase Permanente 40 µF com tolerância de até 5% / 440V | 64262 | unidade | 138 | 36.5 | 5037 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
13 | Capacitor de fase Permanente 45 µF com tolerância de até 5% / 440V | 64262 | unidade | 13 | 29.98 | 389.74 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
14 | Capacitor de fase Permanente Duplo 20 µF com tolerância de até 5% / 440V | 64262 | unidade | 140 | 33.85 | 4739 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
15 | Capacitor de fase Permanente Duplo 25 µF com tolerância de até 5% / 440V | 64262 | unidade | 138 | 31.5 | 4347 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
16 | Capacitor de fase Permanente Duplo 30 µF com tolerância de até 5% / 440V | 64262 | unidade | 138 | 38.99 | 5380.62 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
17 | Capacitor de fase Permanente Duplo 35 µF com tolerância de até 5% / 440V | 64262 | unidade | 125 | 37.46 | 4682.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
18 | Capacitor de fase Permanente Duplo 40 µF com tolerância de até 5% / 440V | 64262 | unidade | 138 | 37.11 | 5121.18 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
19 | Compressor Ar Condicionado (ACJ-Janela) 12000 Btus / Gás R22 Rotativo.220V. | 134570 | unidade | 38 | 712.45 | 27073.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
20 | Compressor Ar Condicionado (ACJ-Janela) 18000 Btus / Gás R22 Rotativo.220V. | 134570 | unidade | 40 | 790.81 | 31632.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
21 | Compressor Ar Condicionado (ACJ-Janela) 9000 Btus / Gás R22 Rotativo.220V. | 134570 | unidade | 38 | 646.85 | 24580.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
22 | Compressor Ar Condicionado de Janela 30.000 Btus | 134570 | unidade | 38 | 1640.11 | 62324.18 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
23 | Compressor Ar Condicionado Split 12000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | 134570 | unidade | 47 | 822.65 | 38664.55 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
24 | Compressor Ar Condicionado Split 18000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | 134570 | unidade | 38 | 927.54 | 35246.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
25 | Compressor Ar Condicionado Split 21000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | 134570 | unidade | 33 | 940.52 | 31037.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
26 | Compressor Ar Condicionado Split 24000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | 134570 | unidade | 27 | 1072.03 | 28944.81 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
27 | Compressor Ar Condicionado Split 36000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | 134570 | unidade | 38 | 1786.33 | 67880.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
28 | Compressor Ar Condicionado Split 48000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | 134570 | unidade | 25 | 2293.33 | 57333.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
29 | Compressor Ar Condicionado Split 60.000 Btus | 134570 | unidade | 38 | 2462.18 | 93562.84 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.8
30 | Compressor Ar Condicionado Split 9000 Btus / Gás R22 / Rotativo / 220V. | 134570 | unidade | 25 | 527.73 | 13193.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
31 | CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO SPLIT | 390407 | unidade | 83 | 52.67 | 4371.61 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
32 | CORTADOR DE TUBO DE COBRE 1/8 A 1.1/8. MATERIAL: AÇO. | 32638 | unidade | 14 | 95.19 | 1332.66 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
33 | Detergente ácido, super ativo, para Limpeza de Serpentinas de Sistemas de Refrigeração. Produto com tenso ativos biodegradável, que atende à portaria Nº 3.523 do Ministério da Saúde, assim como aprovado junto à ANVISA. | 251594 | litro | 82 | 18.86 | 1546.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
34 | Filtro (Refil) 2B Flow Natugel Rosca Compatível - Policarbon Compatível: Com o refil Natugel com Rosca anterior ao ano de 2013. Especificações Técnicas: Vazão Nominal (l/h): 50 Pressão Máxima (mca): 60 Pressão Mínima (mca): 5 Temperatura Máxima: 60º Temperatura Mínima: 5º Ponto de Instalação: POU Capacidade de vida útil: 4.000 litros. Produto de acordo com a norma ABNT NBR 160982012 | 23248 | unidade | 5 | 54.17 | 270.85 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
35 | Filtro De Secadora Retentor De Fiapos - 326043145: compatível com Brastemp BS10ABANA - Largura 16 cm, Altura 6 cm, Profundidade 26 cm, Peso 0.18 Kg | 89354 | unidade | 25 | 82.21 | 2055.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
36 | FILTRO EXTERNO ROSCA 3/4 E 1/2 - VAZÃO INDICADA: 180L/H, CLASSE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE III (5 A 15 MICRA), CLASSE DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: CLASSE I (> 75%), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 50ºC, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 2 40MCA, GRAU DE FILTRAÇÃO: 5 MICRA. DIMENSÕES: ALTURA: 248MM COM 15MM DE ROSCA. | 23248 | unidade | 250 | 201.48 | 50370 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
37 | FILTRO INTERNO BEBEDOURO - USO NO BEBEDOURO TIPO PRESSÃO MODELOS: FILTRO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA QUE IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS, ELIMINA SABOR E ODOR DE CLORO E REDUZ A QUANTIDADE DE CLORO. | 384570 | unidade | 75 | 41.12 | 3084 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
38 | FILTRO PARA CAPILAR AR CONDICIONADO 1 ENTRADA COM 2 SAIDAS 90MM | 365383 | unidade | 625 | 9.22 | 5762.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
39 | FILTRO PARA CAPILAR AR CONDICIONADO 1 ENTRADA COM 3 SAIDAS 90MM | 240780 | unidade | 625 | 5.12 | 3200 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
40 | FILTRO PARA CAPILAR AR CONDICIONADO 1 ENTRADA COM 4 SAIDAS 90MM | 240780 | unidade | 625 | 5.31 | 3318.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
41 | Filtro para purificador Soft 2 em 1 ou semelhante. | 23248 | unidade | 3 | 111.5 | 334.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
42 | Filtro Secador 210 X 1/4" Rosca Ar Condicionado Split | 483796 | unidade | 125 | 67.89 | 8486.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
43 | Filtro Secador 210 X 3/8" Rosca Ar Condicionado Split | 483796 | unidade | 125 | 60.33 | 7541.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
44 | FILTRO SECADOR PARA GELADEIRA 1/4" COM RABICHO | 483796 | unidade | 250 | 9.87 | 2467.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
45 | FILTRO SECADOR PARA GELADEIRA 3/4" COM RABICHO | 483796 | unidade | 250 | 9.65 | 2412.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
46 | Filtro Wfs 012: Compatível com Purificador Libell Acqua Flex modelo WFS012; produzido conforme a Norma ABNT NBR 16.098:2012 | 458284 | unidade | 79 | 45.3 | 3578.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
47 | Fita de aluminio Adesiva de 50mm x 30 m, para união e vedação de Sistema de Refrigeração. | 399943 | rolo | 75 | 168.78 | 12658.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
48 | Fita de PVC branca, auto aderente, não adesiva, para isolamento da tubulação de refrigeração, largura 100 mm. Medida: 100mm x 10m | 475981 | unidade | 158 | 6.83 | 1079.14 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
49 | Fluxo para Solda Foscoper, aspecto físico pastoso, aplicação solda prata, prazo validade 12 meses, características adicionais temperatura brasagem 1050¨f a 1600¨f, ref as 445 fx. - pote com 250g | 314668 | pote 250g | 44 | 32.84 | 1444.96 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
50 | GARRAFA INJETORA 141B PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, ENTRADA E SAÍDA DO CILINDRO 1/4 ACME | 35165 | unidade | 25 | 284.93 | 7123.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
51 | Gás Freon R22 - Gás refrigerante R22 em cilindro descartável de 13,6 kg | 377651 | cilindro de 13,6kg | 73 | 1001.9 | 73138.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
52 | Gás mapp (metil acetileno propadieno), em cilindro descartável de 400g no mínimo, com válvula de segurança, para uso em maçarico tipo bernzomatic. | 479868 | cilindro | 134 | 79.19 | 10611.46 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
53 | Gás refrigerante R141b, em cilindro descartável de 13,6 kg | 400045 | Cilindro 13,6Kg | 73 | 1929.17 | 140829.41 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.5
54 | Gás refrigerante R410A, em cilindro descartável de 11,30 kg | 400047 | cilindro 11,30Kg | 72 | 950 | 68400 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
55 | Gás/Fluido Refrigerante R134 A. Botija c/ 13,6 Kg. | 463677 | unidade | 82 | 782.83 | 64192.06 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
56 | HÉLICE DA CONDENSADORA (UNIDADE EXTERNA), COMPATÍVEL COM O AR CONDICIONADO ELGIN MODELO DE 30000 BTUS | 469612 | unidade | 7 | 126.96 | 888.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
57 | HÉLICE PARA AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU, COMPATÍVEL COM CONSUL | 68420 | unidade | 13 | 76.63 | 996.19 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
58 | HELICE PARA SPLIT 60.000 BTUS Tipo de Produto: Hélice ou Ventilador Axial compatível com marca Elgin | 68420 | unidade | 7 | 166.93 | 1168.51 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
59 | Helice para split Elgim 24.000 btus- inverter Hélice ou Ventilador Axial compatível com Marca: Elgin Aplicação Aparelho: Ar Condicionado Split Tipo: Piso Teto Unidade: Externa ou Condensadora | 68420 | unidade | 7 | 163.63 | 1145.41 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
60 | HÉLICE PARA UNIDADE CONDENSADORA RETANGULAR SPRINGER /CARRIER 18000, 24000, 30000 E 36000 BTUS, PARA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | 68420 | unidade | 15 | 168.5 | 2527.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
61 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 1/2 x 9mm. Fornecimento em barra de 2 metros | 258900 | unidade | 938 | 5.48 | 5140.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
62 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 1/4 x 9mm. Fornecimento em barra de 2 metros. | 397477 | unidade | 975 | 8.98 | 8755.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
63 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 3/4 x 9mm. Fornecimento em barra de 2 metros. | 258903 | unidade | 975 | 13.64 | 13299 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
64 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 3/8 x 9mm. Fornecimento em barra de 2 metros | 397476 | unidade | 975 | 8.98 | 8755.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
65 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 5/8 x 9mm. Fornecimento em barra de 2 metros. | 258902 | unidade | 975 | 9.08 | 8853 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
66 | Isolamento térmico flexível de espuma elastomérica p/ tubo refrigeração 7/8 x 9mm. Fornecimento em barra de 2 metros. | 258902 | unidade | 938 | 13.1 | 12287.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
67 | KIT FLANGEADOR COM ALARGADOR DE TUBOS 1/8 A 3/4. COMPOSTO POR FLANGEADOR, ALARGADOR, CHAVE CATRACA E CORTADOR DE TUBOS. CONTÉM: MESA 1: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16"; MESA 2: 1/2", 3/4" E 5/8"; FLANGEADOR RÁPIDO PARA LUGARES ESTREITOS; DUAS BARRAS COM 9 DIMENSÕES, ADAPTADORES DE AÇO GIRATÓRIOS; ACABAMENTO CROMADO E FÁCIL OPERAÇÃO; MATERIAL SUPER REFORÇADO EM AÇO FORJADO; ACOMPANHA MALETA DE PROTEÇÃO REFORÇADA. | 343779 | conjunto | 19 | 266 | 5054 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
68 | MANIFOLD PARA GÁS R22 / R407C / R410A COM ADAPTADOR. ACOMPANHA UM MANIFOLD, MANGUEIRA DE 150CM COM ADAPTADORES PARA GÁS R410A COMPATÍVEL COM GASES R22 / R407C / R410A. POSSUI MARCADOR DE FLUIDO REFRIGERANTE. | 458708 | unidade | 20 | 222.96 | 4459.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
69 | Oleo lubrificante para bomba de vacuo Características: Utilizado em qualquer bomba de vácuo em refrigeração e ar condicionado Resistente a oxidação; Alto índice de viscosidade; Baixa pressão de vapor; Suporta altas pressões de vácuo. Nova Fórmula* Dados Típicos: GRAU ISO VG:46 Densidade, 20/4 ºC:0,8686 g/cm3 Índice de Viscosidade: 100 - 110 Ponto de Fulgor, VAC: 220º C min Ponto de Fluidez: -6500ml | 461654 | litro | 33 | 77.96 | 2572.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
70 | Oleo lubrificante para para gáses Sinteticos. Gases compatíveis: R134a, R404a, R407c, R410a, R417a, R422a, R423a, R427a, R438a e R507. Fornecimento em embalagens de 1 litro. | 473436 | unidade | 4 | 260.79 | 1043.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
71 | Pasta Térmica 3g. Kit com 10 seringas. Graxa Térmica para preenchimento de lacunas e expansão da área entre unidade de aquecimento e de refrigeração do dissipador de calor, aplicação com relatório de teste DO GV. grafite Graxa Térmica, a Condutividade térmica 1.93 W/m-k ~ 2.15 W/m-k; bom Isolante Elétrico, repartição de tensão 10Kv; baixa Impedância Termal, Manter A condição de graxa com longo tempo com uma ampla gama de trabalho tempreture, manter o desempenho estável em tempreture-30 ~ 300 de alto desempenho. | 345076 | unidade | 34 | 230.33 | 7831.22 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
72 | Pente para aletas, metal: Pente Para Aletas Condensadores Evaporadores Radiador Pente para aletas de condensadores e radiadores e evaporadores Ideal para corrigir aletas amassadas Em evaporadores e condensadores/radiadores | 35165 | unidade | 7 | 20.79 | 145.53 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
73 | Placa universal para ar condicionado - controle e display 7-60K Btus - Marca/modelo de Referência: Dugold | 134570 | unidade | 138 | 189.67 | 26174.46 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
74 | REFIL HIDRO PRO CARBON 5 HPC 9.3/4 | 461398 | unidade | 8 | 46.03 | 368.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
75 | REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA BIGBLUE 20. Cartucho fabricado em polipropileno com 4,5” X 20” ( L X A) para filtro Bigblue 20 . Possui sistema de filtragem que retém partículas sólidas em suspensão e demais impurezas. Possui grau de retenção de partículas de 5µm. Não elimina cloro nem ferro da água. Altura: 508mm, Diâmetro externo: 114,3mm. Vazão máxima: até 1.200 litros por hora. Temperatura máxima: 60ºC. Durabilidade do refil: até 6 meses (Depende da qualidade da água) | 461398 | unidade | 19 | 135.43 | 2573.17 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
76 | REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA DA MARCA 3M AQUALAR. Características do produto: Possui sistema de tripla filtragem que retém partículas e sedimentos indesejáveis deixando a água livre de elementos anormais, além de possuir a capacidade de eliminar 75% ou mais do odor de cloro, preservando o flúor da água. Elemento filtrante 3 M Ap 200. Aplicação: Troca periódica do refil específico para filtro de água da marca 3M Aqualar | 464954 | unidade | 35 | 64.85 | 2269.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
77 | Regulador de Pressão para Nitrogênio : Pressão máxima: 200 psi, Materiais: Latão Forjado, Diâmetro: 62 mm, Usos recomendados: Refrigeração e ar condicionado | 414356 | unidade | 13 | 315.73 | 4104.49 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
78 | Solda de liga prata formato varetas Diâmetro: 1,5 mm; Comprimento da vareta: 500 mm; NCM: 71069210; CFOP de entrada: 5102; | 367446 | kg | 13 | 693.21 | 9011.73 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
79 | Suporte Alumínio para Condensadora Ar Condicionado Split até 12.000 BTUS. Fornecimento em pares. | 134570 | unidade | 50 | 63.63 | 3181.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
80 | Suporte Alumínio para Condensadora Ar Condicionado Split de 12.000 até 21.000 BTUS. Fornecimento em pares. | 134570 | unidade | 64 | 89.57 | 5732.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
81 | Suporte Alumínio para Condensadora Ar Condicionado Split de 21.000 até 30.000 BTUS. Fornecimento em pares. | 134570 | unidade | 64 | 71.76 | 4592.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
82 | Suporte Alumínio para Condensadora Ar Condicionado Split de 30.000 até 60.000 BTUS. Fornecimento em pares. | 134570 | unidade | 69 | 113.37 | 7822.53 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
83 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 1/2. | 371616 | metro | 1088 | 36.33 | 39527.04 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
84 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 1/4. | 371620 | metro | 988 | 18.6 | 18376.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
85 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 3/4. | 371623 | metro | 1063 | 51.31 | 54542.53 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
86 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 3/8. | 371624 | metro | 963 | 25.25 | 24315.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
87 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 5/8. | 371613 | metro | 963 | 44.75 | 43094.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
88 | Tubo de cobre s/costura, flexível, 7/8. | 346253 | metro | 938 | 61.26 | 57461.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
89 | Válvula Schrader 1/4 com Pino Tubo prolongador de 10 cm. Parede grossa de 10mm. | 265512 | unidade | 1348 | 4.75 | 6403 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
90 | Vareta de Solda Foscoper redonda para Cobre, com 2,5 mm de diâmetro x 500 mm de comprimento. | 367447 | kg | 32 | 23.05 | 737.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
[5 empty] | VALOR TOTAL | 1505382.25