## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
PE 65/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - INJETÁVEIS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | Adaptador de agulha para coleta de sangue em sistema a vácuo, estéril. Confeccionado em plástico rígido com conector tipo luer lock, adaptável a qualquer marca e calibre de agulhas de coleta múltipla (vácuo). Caixa com 100 unidades. | 477719 | caixa c/ 100 und | 2 | 67.43 | 134.86 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
2 | Adaptador para frascos de soro, sistema fechado, com dimensional do penetrador conforme NBR 14041, que facilita a utilização das soluções em almotolia e permita fracionamento através de conectores luer e luer lock de seringas e extensores. Com protetores | 477719 | Pacote com 100 unidades | 30 | 320.67 | 9620.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
3 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Sistema 26G 1/2 | 439812 | caixa c/ 100 und | 105 | 13 | 1365 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
4 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 20 X 5,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SISTEMA 24G 3/4 | 439811 | caixa c/ 100 und | 150 | 16.5 | 2475 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
5 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 25 X 6, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SISTEMA 23G1 | 439809 | caixa c/ 100 und | 25 | 22.4 | 560 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
6 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 25 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SISTEMA 22G 1 | 439807 | caixa c/ 100 und | 500 | 37.67 | 18835 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
7 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 25 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Sistema 21G1 | 439804 | caixa c/ 100 und | 60 | 38.64 | 2318.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
8 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 30 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SISTEMA 21G 1 1/4 | 439805 | caixa c/ 100 und | 35 | 23.61 | 826.35 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
9 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 40 X 12, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SISTEMA 18G 1 1/2 | 439799 | caixa c/ 100 und | 165 | 23.74 | 3917.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
10 | AGULHA , HIPODÉRMICA, 40 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. SISTEMA 21G 1 1/2 | 439806 | caixa c/ 100 und | 19 | 21.44 | 407.36 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
11 | AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 21 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 399980 | Pacote com 100 unidades | 815 | 52.86 | 43080.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
12 | AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 399982 | Pacote com 100 unidades | 75 | 51.58 | 3868.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
13 | AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO ASPIRATIVA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA , DIMENSÃO 18 G X 15 CM, TIPO PONTA PONTA CHIBA, COMPONENTE I C/ MARCADOR PROFUNDIDADE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REVESTIMENTO ECOGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 404654 | unidade | 34 | 129 | 4386 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
14 | AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO P/ BIÓPSIA RENAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 16G X 15CM, TIPO PONTA CORTE P/ BIÓPSIA HISTOLÓGICA, COMPONENTE DISPARO SEMIAUTOMÁTICO, CONECTOR SISTEMA ENCAIXE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 404566 | unidade | 34 | 160.9 | 5470.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
15 | AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO TECIDOS MOLES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 14 G X 15 CM, TIPO PONTA PONTA PIRAMIDAL ECOGÊNICA, COMPONENTE DISPARO SEMIAUTOMÁTICO, COMPONENTE II AVANÇO DE 10 À 20 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ INTRODUTOR C | 425670 | unidade | 28 | 55.12 | 1543.36 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
16 | AGULHA DE BIÓPSIA, P/ MEDULA ÓSSEA, AÇO INOXIDÁVEL, 16 G X 33 MM, CORTANTE, TIPO ROSENTHAL, CONECTOR LUER LOCK, REUSÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | 395924 | unidade | 9 | 275.46 | 2479.14 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
17 | AGULHA SUTURA, TIPO AGULHA FORMATO EM "S", COMPRIMENTO CERCA DE 11 CM, MATERIAL AÇO INÓX. Fornecimento em pacote com 6 unidades | 411658 | pacote com 6 unidades | 7 | 149.41 | 1045.87 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
18 | CANETA USO MÉDICO, POLÍMERO, MONOPOLAR, COMANDO MANUAL, C/ CABO FIXO, CONECTOR COMPATÍVEL C/ BISTURI ELÉTRICO, ESTERILIZÁVEL. Adapta-se a Pequenos Bisturis Cautério das marcas: Deltronix, Wem, Emai, Medcir, Valey Labbs, etc | 435589 | unidade | 7 | 384.5 | 2691.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
19 | CATETER CENTRAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO, POLIURETANO RADIOPACO, PEDIÁTRICO, DUPLO LÚMEN, 4 FR COM LÚMENS 22G/22G, KIT C/ FIO GUIA, DILATADOR E AGULHA, 13 CM, CONECTOR LUER C/ TAMPA, CLAMP CORTA FLUXO CADA VIA, ABA P/ SUTURA | 462126 | unidade | 7 | 145.85 | 1020.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
20 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 14G, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO | 372356 | Caixa com 100 unidades | 27 | 120.01 | 3240.27 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
21 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 16 G, 50 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (1,7MM X 50MM), TX INFUSÃO 210ML/MIN | 372356 | Caixa com 100 unidades | 28 | 190 | 5320 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
22 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 18 G, 45 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (1,3MM X 32MM), TX INFUSÃO 100ML/MIN | 447026 | Caixa com 100 unidades | 32 | 137.19 | 4390.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
23 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 20 G, 32 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (1,1MM X 32MM), TX INFUSÃO 60ML/MIN | 447027 | Caixa com 100 unidades | 63 | 174 | 10962 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
24 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 22 G, 25 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (0,9MM X 25MM), TX INFUSÃO 35ML/MIN | 278830 | Caixa com 100 unidades | 75 | 178.67 | 13400.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
25 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 24 G, 19 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (0,7MM X 19MM), TX INFUSÃO 22ML/MIN | 279241 | Caixa com 100 unidades | 50 | 195.67 | 9783.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
26 | CATETER P/ TERAPIA RENAL, DIÁLISE PERITONEAL, LONGA PERMANÊNCIA, TENCKHOFF, SILICONE, CERCA DE 30 CM, NEONATAL, ÚNICO ANEL DE POLIÉSTER P/ FIXAÇÃO, KIT C/ CLAMP, TAMPA E CONECTOR, LINHA RADIOPACA, ESTÉRIL, USO ÚNICO | 423678 | unidade | 4 | 238.86 | 955.44 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
27 | CATETER P/ TERAPIA RENAL, DIÁLISE PERITONEAL, LONGA PERMANÊNCIA, TENCKHOFF, SILICONE, CERCA DE 40 CM, PEDIÁTRICO, ÚNICO ANEL DE POLIÉSTER P/ FIXAÇÃO, KIT C/ ESTILETE, TUNELIZADOR, INTRODUTOR, CLAMP, CONECTOR, LINHA RADIOPACA, ESTÉRIL, USO ÚNICO | 421350 | unidade | 4 | 319.29 | 1277.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
28 | Cateter totalmente implantável (ou port-a-cath lactente) NEONATAL (kit). Kit composto por 1 Porta padrão em titânio e Polioximetileno com um septo de silicone, 1 Cateter de silicone ou de poliuretano radiopaco (graduado a cada cm), 2 Anéis de conexão (apenas um para as referências pré-conectado), 1 Agulha tipo Huber reta (23G), 1 Cateter introdutor, 1 Cateter de lavagem lavagem, 1 Introdutor, 1 Fio-guia J (0,018 ou 0,035 x 40 centímetros), 1 Agulha de punção, 1 Dispositivo de tunelamento e 1 Seringa de 10mlCateter totalmente implantável (ou port-a-cath lactente) NEONATAL (kit). Kit composto por 1 Porta padrão em titânio e Polioximetileno com um septo de silicone, 1 Cateter de silicone ou de poliuretano radiopaco (graduado a cada cm), 2 Anéis de conexão (apenas um para as referências pré-conectado), 1 Agulha tipo Huber reta (23G), 1 Cateter introdutor, 1 Cateter de lavagem lavagem, 1 Introdutor, 1 Fio-guia J (0,018 ou 0,035 x 40 centímetros), 1 Agulha de punção, 1 Dispositivo de tunelamento e 1 Seringa de 10ml | 303864 | kit | 2 | 1091.33 | 2182.66 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
29 | Cateter totalmente implantável (ou port-a-cath mini) INFANTIL (kit). Kit composto por 1 Porta padrão em titânio e Polioximetileno com um septo de silicone, 1 Cateter de silicone ou de poliuretano radiopaco (graduado a cada cm), 2 Anéis de conexão (apenas um para as referências pré-conectado), 1 Agulha tipo Huber reta (23G), 1 Cateter introdutor, 1 Cateter de lavagem lavagem, 1 Introdutor, 1 Fio-guia J (0,035 x 60 centímetros), 1 Agulha de punção, 1 Dispositivo de tunelamento e 1 Seringa de 10ml | 447026 | kit | 2 | 1158.33 | 2316.66 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
30 | Cateter venoso central (CVC) duplo lúmen, poliuretano, radiopaco, siliconizado, flexível, estéril, descartável, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas, com aproximadamente 20cm, com guia e agulha 7 Fr de 7cm. Adulto | 437465 | unidade | 6 | 117.17 | 703.02 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
31 | Cateter venoso central (CVC) duplo lúmen, poliuretano, radiopaco, siliconizado, flexível, estéril, descartável, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas, com aproximadamente 20cm, com guia e agulha 4 Fr. Pediátrico. | 437300 | unidade | 6 | 135 | 810 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
32 | Dispositivo adaptador PRN conexão luer lock 3/4 curto.Dispositivo Luer De Acesso Fechado Iv. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | 480609 | caixa c/ 50 und | 3 | 271.49 | 814.47 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
33 | Lanceta auto-retrátil. Material utilizado na punção digital na realização de exames como glicemia capilar, teste rápido diagnóstico HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, dentre outros. Disparo único. - Molas em aço inox - Ponta trifacetada (reduz a dor) - Calibre 23G - Em conformidade com a NR32 do ministério do trabalho. Fornecimento em caixa com 100 unidades | 389338 | caixa c/ 100 und | 19 | 50.93 | 967.67 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
34 | Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 19G. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 437164 | pacote com 100 unidades | 25 | 33.32 | 833 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
35 | Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 21G. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 437166 | pacote com 100 unidades | 35 | 42.17 | 1475.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
36 | Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 23G. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 437167 | pacote com 100 unidades | 75 | 46.83 | 3512.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
37 | Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 25G. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 437169 | pacote com 100 unidades | 28 | 52.43 | 1468.04 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
38 | Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 27G. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 437187 | pacote com 100 unidades | 3 | 53.2 | 159.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
39 | Seringa 10 ml com dispositivo de segurança e agulha 25 x 7mm, com dispositivo de segurança, utilizada para o ensino da técnica de administração de medicamentos. Caixa 100 unidades | 439626 | caixa com 100 unidades | 63 | 113 | 7119 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
40 | Seringa 5 ml com agulha 30 x 7mm, com dispositivo de segurança, utilizada para o ensino da técnica de administração de medicamentos. | 439626 | unidade | 63 | 2.63 | 165.69 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
41 | Seringa descartável com dispositivo de segurança por retração manual da agulha, 20 ml. Utilizada para o ensino da técnica de administração de medicamentos. Sem agulha | 439626 | unidade | 63 | 3.11 | 195.93 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
42 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmica, atóxica e apirogênica; Confeccionada em polipropileno; Embalada individualmente; Esterilizada por óxido de etileno. Bico Luer Lock - Capacidade 10ml | 439626 | Caixa com 100 unidades | 407 | 60.27 | 24529.89 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
43 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmica, atóxica e apirogênica; Confeccionada em polipropileno; Embalada individualmente; Esterilizada por óxido de etileno. Bico Luer Lock - Capacidade 3ml | 439625 | Caixa com 100 unidades | 24 | 48.57 | 1165.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
44 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmica, atóxica e apirogênica; Confeccionada em polipropileno; Embalada individualmente; Esterilizada por óxido de etileno. Bico Luer Lock - Capacidade 5ml | 439624 | Caixa com 100 unidades | 720 | 40.7 | 29304 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
45 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmicas, atóxicas e apirogênicas; Confeccionadas em polipropileno; Embaladas individualmente; Esterilizadas por óxido de etileno. Bico Luer Lock - Capacidade 20ml | 439627 | Caixa com 50 unidades | 403 | 25.33 | 10207.99 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
46 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmicas, atóxicas e apirogênicas; Confeccionadas em polipropileno; Embaladas individualmente; Esterilizadas por óxido de etileno. Bico Luer Lock - Capacidade 60ml | 439629 | unidade | 505 | 3.49 | 1762.45 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
47 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmicas, atóxicas e apirogênicas; Confeccionadas em polipropileno; Embaladas individualmente; Esterilizadas por óxido de etileno. Bico Slip - Capacidade 10ml | 439626 | Caixa com 100 unidades | 522 | 53.43 | 27890.46 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
48 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmicas, atóxicas e apirogênicas; Confeccionadas em polipropileno; Embaladas individualmente; Esterilizadas por óxido de etileno. Bico Slip - Capacidade 1ml | 439622 | Caixa com 100 unidades | 135 | 35 | 4725 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
49 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmicas, atóxicas e apirogênicas; Confeccionadas em polipropileno; Embaladas individualmente; Esterilizadas por óxido de etileno. Bico Slip - Capacidade 20ml | 445833 | Caixa com 50 unidades | 510 | 31.8 | 16218 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
50 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmicas, atóxicas e apirogênicas; Confeccionadas em polipropileno; Embaladas individualmente; Esterilizadas por óxido de etileno. Bico Slip - Capacidade 3ml | 439625 | Caixa com 100 unidades | 253 | 43.33 | 10962.49 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
51 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmicas, atóxicas e apirogênicas; Confeccionadas em polipropileno; Embaladas individualmente; Esterilizadas por óxido de etileno. Bico Slip - Capacidade 5ml | 439624 | Caixa com 100 unidades | 752 | 47.44 | 35674.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
52 | SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA: Seringa hipodérmicas, atóxicas e apirogênicas; Confeccionadas em polipropileno; Embaladas individualmente; Esterilizadas por óxido de etileno. Bico Slip - Capacidade 60ml | 439629 | unidade | 774 | 2.63 | 2035.62 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
53 | Seringa Seringa descartável de 1 ml, tipo insulina, de 100 UI, com agulha 12,7 x 0,33 mm embalada com capa protetora, escala graduada por unidade insulínica, volume residual de 0,01 ml. Estéril, atóxica, apirogênica. Será exigido o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO/OCP na embalagem (Port. Nº 503 de 29/12/2011 – INMETRO). | 439629 | Caixa com 100 unidades | 172 | 47.32 | 8139.04 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
54 | Sonda de Alimentação Enteral 10fr 7000 Silicone Indicada para a administração de dietas gástricas, enterais e jejunal para pacientes impossibilitados de alimentar-se tradicionalmente. É constituída de tubo transparente com tarja radiopaca lilás e um conector em formato em Y que se ajusta facilmente a qualquer equipo. Ponteira distal em silicone com peso obtido com a adição de Tungstênio em pó ao silicone. Fio guia de inserção em inox com ponteira em polipropileno fornecido já lubrificado com silicone; Adulto; - Diâmetro: 10fr; - Comprimento: 105cm; - Estéril; - Produto de uso único descartável. | 470962 | unidade | 3 | 47.4 | 142.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
55 | Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 14. | 435985 | unidade | 18 | 9.83 | 176.94 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
56 | Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 16. | 435985 | unidade | 25 | 10.61 | 265.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
57 | Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 18. | 435985 | unidade | 25 | 10.81 | 270.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
58 | Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc, Nº 20. | 435985 | unidade | 13 | 10.17 | 132.21 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
59 | Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc, Nº 22. | 435985 | unidade | 13 | 10.99 | 142.87 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
60 | Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc, Nº 24. | 435985 | unidade | 18 | 10.3 | 185.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
61 | Sonda nasogástrica longa número 04 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível cem forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas, com 4 orifícios; Ponta atraumática; Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico. | 470909 | unidade | 135 | 1.18 | 159.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
62 | Sonda nasogástrica longa número 06 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível cem forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas, com 4 orifícios; Ponta atraumática; Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico. | 470909 | unidade | 135 | 1.41 | 190.35 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
63 | Sonda nasogástrica longa número 08 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível cem forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas, com 4 orifícios; Ponta atraumática; Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico. | 435908 | unidade | 135 | 1.61 | 217.35 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
64 | SONDA TRATO URINÁRIO , COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 10 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA | 436008 | unidade | 18 | 8.94 | 160.92 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
65 | SONDA TRATO URINÁRIO , COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 8 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA | 436040 | unidade | 18 | 7 | 126 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
66 | Sonda uretral número 04 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 435985 | Pacote com 20 unidades | 28 | 34.05 | 953.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
67 | Sonda uretral número 06 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 435985 | Pacote com 20 unidades | 28 | 32.35 | 905.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
68 | Sonda uretral número 08 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 435985 | Pacote com 20 unidades | 28 | 39.9 | 1117.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
69 | Sonda uretral número 10 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 435985 | Pacote com 20 unidades | 19 | 34.5 | 655.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
70 | Sonda uretral número 12 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 435985 | Pacote com 20 unidades | 15 | 39.9 | 598.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
71 | Sonda uretral número 14 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 435985 | Pacote com 20 unidades | 14 | 63.73 | 892.22 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
72 | Sonda uretral número 16 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 435985 | Pacote com 20 unidades | 14 | 56.87 | 796.18 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
73 | Sonda uretral número 18 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico | 435985 | Pacote com 20 unidades | 13 | 61.4 | 798.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
74 | Sonda uretral para felinos mole com mandril auxiliar e extremidade fechada, Janela lateral, Acoplador de seringa com adaptador de sutura. Descartável, estéril, atóxica, apirogênica | 435985 | unidade | 100 | 10 | 1000 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
75 | Trocarte, material : aço inoxidável, tipo cânula: cânula c, superfície lisa, válvula: vedante em silicone, componente 1: torneira p, insuflação, componente 2: s, obturador, dimensões: cerca 12 x 100 mm, tipo uso: reutilizável | 446440 | unidade | 13 | 1246.99 | 16210.87 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
[5 empty] | VALOR TOTAL | 376811.04