## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | Avental confeccionado em não tecido TNT, 100% polipropileno, impermeável, atóxico, hipoalergênico, resistente, confortável, maleável. Gramatura 30 g/m2 (especificada no rótulo), manga longa, punho em látex, fechamento no pescoço e na cintura através de tiras ou fita adesiva. Não velcro. Na cor branca. Dimensões: largura: 60 cm e comprimento: 90 cm.. Não Estéril, descartável. | 481513 | pacote com 10 unidades | 1364 | 61.61 | 84036.04 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
2 | - AVENTAL DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO, PROCESSO SMS, MEDIDAS ENTRE 115 E 120 CM DE COMPRIMENTO X 145 A 150 CM DE LARGURA, GRAMATURA 25 G/M2, HIPOALERGÊNICO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE) E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL (UFE). MANGA LONGA COM PUNHO EM ELASTANO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA. DEVE APRESENTAR RESISTENCIA A RASGO (SECO E ÚMIDO) E RESISTENCIA A TRAÇÃO (SECO E ÚMIDO). DEVE APRESENTAR REPELENCIA A LÍQUIDOS, A FLAMABILIDADEDE E A DENSIDADE DE DESPRENDIMENTO DE PARTICULAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, APRESENTAR REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO PARA RISCO QUÍMICO (MTE). | 481363 | unidade | 723 | 2.73 | 1973.79 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
3 | - Avental de proteção para quimioterapia, em 100% polipropileno, internamente em laminado e externamente laminado absorvível, medindo 110cm a 125cm de comprimento X 140cm a 160cm de largura, gramatura de 50 a 60g/m, com punho elástico, com 2 tiras no pescoço e 2 tiras na cintura, atóxico, hipoalergênico, descartável, de uso único. | 481363 | unidade | 188 | 14.9 | 2801.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
4 | - Avental de proteção para quimioterapia, em 100% polipropileno, internamente em laminado e externamente laminado absorvível, medindo 125cm a 140cm de comprimento X 160cm a 180cm de largura, gramatura de 50 a 60g/m, com punho elástico, com 2 tiras no pescoço e 2 tiras na cintura, atóxico, hipoalergênico, descartável, de uso único | 481363 | unidade | 38 | 16.52 | 627.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
5 | - Avental descartável manga longa Gramatura 20g; Confeccionado em TNT - Tecido Não Tecido; 100% polipropileno; com tiras para amarração; Material Descartável; Atóxico; Cor: Branco.; Gramatura: 20gr; Dimensões: largura: 60 cm e comprimento: 90 cm. | 481363 | Embalagem com 10 unidades | 220 | 24.39 | 5365.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
6 | - Avental descartável sem manga TNT 20g. Confeccionado em TNT - Tecido Não Tecido 100% polipropileno. Material Descartável. Atóxico. Tamanho: único. Cor: Branco. Gramatura: 20gr. Embalagem c/ 10 pacotes c/ 10 unidades cada, totalizando 100 unidades. Material utilizado com EPI na realização de exame físico e ginecológico, bem como na realização de procedimentos invasivos | 295034 | Embalagem c/ 10 pacotes c/ 10 unidades cada | 226 | 189.4 | 42804.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
7 | - Avental descartável, manga longa, gramatura 40, confeccionado com TNT, com tiras para amarração. Dimensões: largura: 60 cm e comprimento: 90 cm. | 481513 | Embalagem com 10 unidades | 2190 | 41.33 | 90512.7 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
8 | - Avental impermeável de PVC com forro em tecido de poliéster, com alça no pescoço e tiras para regulagem soldadas eIetronicamente e utilizadas para ajuste nas costas. Tamanho: 1.20 m x 0.60 m | 458188 | unidade | 32 | 16 | 512 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
9 | - Bota de segurança confeccionada em PVC injetada, cor preta/branca, solado antiderrapante na cor creme ou branco, acabamento interno com meia (forro) de poliéster na cor branca e cano médio. | 286266 | PAR | 38 | 42.27 | 1606.26 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
10 | - Bota de segurança confeccionada em PVC injetada, cor preta/branca, solado antiderrapante na cor creme ou branco, acabamento interno com meia (forro) de poliéster na cor branca e cano longo. Tamanho a ser definido no envio do empenho. | 479980 | PAR | 7 | 55.62 | 389.34 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
11 | - Capa de Chuva: capa composta de peça única confeccionada em tecido sintético revestido em PVC em ambos os lados, impermeável, resistente e flexíveI, na cor amarela, fechamento frontal através de botões de pressão, manga longa que permita amplo movimento e touca fixa. As costuras devem ser seladas por solda eletrônica, proporcionando a mesma impermeabiIidade do tecido. Disponibilidade nos tamanhos P, M, G e GG, com tamanho a ser definido no envio de cada empenho. | 477889 | unidade | 89 | 45.98 | 4092.22 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
12 | - Capacete de segurança, com aba frontal classe "A" (capacete para uso geral, exceto em trabalhos com energia elétrica) injetado em plástico (polietileno) de alta densidade, com duas fendas laterais para acessórios que podem acomodar protetores auditivos do tipo abafador, suspensão com duas ou três tiras de tecido de poliéster (nos modelos com 4 ou 6 pontos de fixação respectivamente), carneira de polietileno de alta densidade, jugular, tira absorvente de suor removível de material sintético e casco com suspensão por meio de ajuste simples ou por meio de ajuste com catraca. Os seis pontos de fixação propiciam melhor distribuição de peso e da absorção da força de impacto. A altura da suspensão pode ser ajustada através dos encaixes traseiros, sem prejudicar a distância mínima especificada pela norma NBR 8221:2003. | 396786 | unidade | 69 | 13.8 | 952.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
13 | - Capacete de segurança,com aba frontal classe "B" (capacete para uso geral, inclusive para trabalhos com energia elétrica) injetado em plástico (polietileno) de alta densidade, com duas fendas laterais para acessórios que podem acomodar protetores auditivos do tipo abafador, suspensão com duas ou três tiras de tecido de poliéster (nos modelos com 4 ou 6 pontos de fixação respectivamente), carneira de polietileno de alta densidade, jugular, tira absorvente de suor removível de material sintético, e casco com suspensão por meio de ajuste simples ou por meio de ajuste com catraca. Os seis pontos de fixação propiciam melhor distribuição de peso e da absorção da força de impacto. A altura da suspensão pode ser ajustada através dos encaixes traseiros, sem prejudicar a distância mínima especificada pela norma NBR 8221:2003. | 468649 | unidade | 69 | 17.3 | 1193.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
14 | - CARTUCHO QUÍMICO MULTI GASES PARA MASCARA RESPIRADOR MEIA PEÇA FACIAL, CONTENDO CARVÃO ATIVADO TRATADO. APROVADO PARA VAPORES ORGÂNICOS, AMÔNIA, METILAMINA, CLORO CLORETO DE HIDROGÊNIO, BIÓXIDO DE ENXOFRE, BIÓXIDO DE CLORO, FLUORETO DE HIDROGÊNIO, FORMALDEÍDO, E SULFETO DE HIDROGÊNIO. CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR 13694, 13696, 13697 / 96 | 461891 | unidade | 5 | 127.37 | 636.85 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
15 | - CHUVEIRO LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CRIVO E BACIA. ACIONAMENTO MANUAL DO CHUVEIRO, E DO LAVA OLHOS, FIXAÇÃO DE PISO. | 443713 | unidade | 9 | 2524.62 | 22721.58 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
16 | - CINTO CINTURÃO SEGURANÇA ABDOMINAL ELETRICISTA POSTE | 245824 | unidade | 13 | 138.94 | 1806.22 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
17 | - Cordão Absorvente Líquidos Agressivos – Linha Verde Cordão absorvente para líquidos agressivos de 7,6cm x 1,20 metros Ideal para isolar a área com o derramamento. Também servem como medida de prevenção, para possíveis vazamentos de máquinas e equipamentos. Características: -Cordão absorvente sintético de polipropileno; -Produto não tóxico para seres humanos, fauna e flora; -Não inflamável e resistente a frio e umidade; -Não se deteriora nem mofa. Indicação: Para absorção e contenção de líquidos agressivos tais como: ácidos, base, tóxicos e líquidos de origem agressiva. Fornecimento em caixa com 12 peças. | 419776 | unidade | 2 | 296.92 | 593.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
18 | - JALECO, MATERIAL TNT, DESCARTÁVEL,TIPO MANGA LONGA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTO NA FRENTE | 321714 | Embalagem c/ 10 unidades | 983 | 48.8 | 47970.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
19 | - Luva de proteção em PVC, palma e dorso antiderrapante, modelo 5 dedos, palma e dorso antiderrapante, forrada internamente com malha sintética felpuda, punho reto sem antiderrapante. Tamanho G | 481392 | PAR | 7 | 26.53 | 185.71 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
20 | - Luva de proteção em PVC, palma e dorso antiderrapante, modelo 5 dedos, palma e dorso antiderrapante, forrada internamente com malha sintética felpuda, punho reto sem antiderrapante. Tamanho M | 481392 | PAR | 9 | 20.97 | 188.73 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
21 | - Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimemto total 33cm e cor verde. Tamanho G. | 399875 | PAR | 1312 | 10.44 | 13697.28 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
22 | - Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimemto total 33cm e cor verde. Tamanho M | 399876 | PAR | 108 | 9.74 | 1051.92 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
23 | - Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimemto total 33cm e cor verde. Tamanhos P. | 399877 | PAR | 1402 | 9.73 | 13641.46 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
24 | - Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimento total 45 cm e cor verde. Tamanho G | 413370 | PAR | 82 | 38.47 | 3154.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
25 | - Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimento total 45 cm e cor verde. Tamanho M | 208684 | PAR | 1943 | 44.63 | 86716.09 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
26 | - Luva de Procedimento Nitrílica Sem Talco - PP: Luvas fabricadas em Nitrilo (borracha sintética) para procedimento tamanho PP; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; | 321714 | Caixa com 100 unidades | 2 | 48.13 | 96.26 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
27 | - Luva de proteção em Protex K, tecido com tratamento retardante à chamas, impermeável e, atóxico, costuras em linha mista, com forro interno destacável para uma fácil higienização. Tamanho 38cm | 480235 | PAR | 20 | 356.07 | 7121.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
28 | - Luva de proteção em Protex K, tecido com tratamento retardante à chamas, impermeável e, atóxico, costuras em linha mista, com forro interno destacável para uma fácil higienização. Tamanho 45cm | 480235 | PAR | 15 | 356.07 | 5341.05 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
29 | - Luva de proteção em Protex K, tecido com tratamento retardante à chamas, impermeável e, atóxico, costuras em linha mista, com forro interno destacável para uma fácil higienização. Tamanho 60cm. | 480235 | PAR | 15 | 356.07 | 5341.05 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
30 | - Luva De Segurança Confeccionada Em Borracha Natural, Revestida Internamente Com Flocos De Algodão E Com Acabamento Antiderrapante Na Palma, Face Palmar Dos Dedos E Pontas Dos Dedos. Gramatura: 0,04g Acabamento Palma: Antiderrapante e Interno: Flocado, Comprimento: 31cm, Espessura: 0,40mm, | 365522 | PAR | 96 | 8.31 | 797.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
31 | - Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. TAMANHO G | 304173 | Caixa com 100 unidades | 1606 | 45.89 | 73699.34 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
32 | - Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. TAMANHO P | 405575 | Caixa com 100 unidades | 1612 | 28.63 | 46151.56 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
33 | - Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa.TAMANHO M | 405574 | Caixa com 100 unidades | 1615 | 35.08 | 56654.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
34 | - Luva de segurança de malha de aço, de cinco dedos, confeccionada em elos de aço inox cromo-níquel de 0,55mm, fechamento ajustável através de presilhas metálicas e botões metálicos de pressão no punho. | 369270 | UNIDADE | 12 | 317.63 | 3811.56 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
35 | - LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NATURAL, SEM FORRO, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO LONGO QUE SE PRENDE AO ANTEBRAÇO. POSSUI RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA. TESTADA SOB NORMA EN388/2003, NIVEL DE DESEMBPENHO 1101. TAMANHO P. | 260412 | PAR | 17 | 13.24 | 225.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
36 | - LUVA de silicone para limpeza, cano tipo longo. Ajustada ao braço do manipulador de modo a impedir a entrada de água durante o procedimento de higienização de louças em geral. Comprimento do cano: 45 cm. Tamanho da luva: Extra grande (“EG”). Aplicação: proteção do manipulador durante o desempenho de suas tarefas de higienização de louças em geral. | 345491 | PAR | 7 | 65 | 455 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
37 | - LUVA de silicone para limpeza, cano tipo longo. Ajustada ao braço do manipulador de modo a impedir a entrada de água durante o procedimento de higienização de louças em geral. Comprimento do cano: 45 cm. Tamanho da luva: grande (“G”). Aplicação: Proteção do manipulador durante o desempenho de suas tarefas de higienização de louças em geral. | 345491 | PAR | 13 | 65 | 845 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
38 | - Luva de vaqueta tipo petroleira, palma e dorso em vaqueta, com reforço intemo na palma, com reforço entre o polegar e o indicador,costura de nylon, com elástico embutido no dorso para ajuste e comprimento total de 25 cm. | 348130 | PAR | 63 | 25.29 | 1593.27 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
39 | - Luva em silicone totalmente impermeável para temperaturas até 250ºC em atividades intermitentes. SUPORTA ATÉ 250ºC em atividades intermitentes, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE. | 435861 | unidade | 15 | 154.44 | 2316.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
40 | - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA PARA BAIXA TENSÃO | 486640 | Par | 25 | 292.06 | 7301.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
41 | - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, PARA ALTA TENSÃO. CLASSE 2, TENSÃO MÁXIMA DE 17000V. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO (C.A.). RESISTENTE AO OZÔNIO, E IDENTIFICADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS - ASTM D120/ABNT 10622, CLASSE 2 - TIPO II. A ETIQUETA DA LUVA DEVE SER NA COR AMARELA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO (C.A.) E CONTER O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. TAMANHO 10,5. | 486639 | Par | 27 | 569.2 | 15368.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
42 | - LUVA PARA PROTEÇÃO. Luva de proteção contra agentes mecânicos, químicos e térmicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; totalmente revestida em látex natural reforçado; palma, dedos e dorso com revestimento espesso antiderrapante e acabamento corrugado; punho reto totalmente revestido. Tamanho: 9. Características adicionais: resistente à abrasão, corte por lâmina, rasgamento, riscos térmicos (calor e chama). Com marcação do Certificado de Aprovação (CA) gravado no punho. Aplicação: Proteção dos trabalhadores que manipulam com fornos, caldeirões, fogões e demais áreas de riscos térmicos. Apresentação: embalagem com um Par. | 481070 | PAR | 44 | 7.14 | 314.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
43 | - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL AMIANTO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO CANO MÉDIO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TEMPERATURA DE-160 A + 1.000¨C, TIPO USO REUTILIZÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, FORMATO NÃO ANATÔMICO, USO LABORATÓRIO | 276723 | PAR | 8 | 52.33 | 418.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
44 | - Luvas de Látex para procedimento tamanho G; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; | 282015 | Caixa com 100 unidades | 840 | 86.26 | 72458.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
45 | - Luvas de Látex para procedimento tamanho GG; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; | 276171 | Caixa com 100 unidades | 350 | 63.68 | 22288 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
46 | - Luvas de Látex para procedimento tamanho M; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; | 443397 | Caixa com 100 unidades | 1315 | 74.86 | 98440.9 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
47 | - Luvas de Látex para procedimento tamanho P; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; | 282015 | Caixa com 100 unidades | 1117 | 85.9 | 95950.3 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
48 | - Luvas de Látex para procedimento tamanho PP; Não estéril, SEM PÓ; Ambidestra; | 282015 | Caixa com 100 unidades | 103 | 79.27 | 8164.81 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
49 | - Máscara de solda, confecionada de celeron (plástico laminado técnico com reforços de tecidos de algodão e resina fenólica), com visor basculante (articulado) para acoplagem das lentes incolor e filtro de Iuz de diversas tonalidades, carneira com reguIagem do tipo catraca para fixação e ajuste na cabeça. | 396951 | UNIDADE | 3 | 103.7 | 311.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
50 | - Máscara descartável tipo respirador semi-facial PFF2/N95 (Sem Manutenção e Sem Válvula): Máscara descartável específica para isolamento respiratório, fechada, tipo personal respirador, com selo de garantia CDC NIOSH (N 95) filtro ≥ 95% de eficiência para partículas maiores que 0,3 µm de diâmetro. Com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, tiras laterais de comprimento adequado para fixação e perfeito ajuste facial. Atóxica, hipoalérgica e inodora. | 485529 | unidade | 12464 | 4.08 | 50853.12 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
51 | - Máscara descartável, com tripla camada de proteção, com elástico, clipe nasal, confeccionada em TNT, não estéril | 340407 | Caixa com 50 unidades | 2334 | 30.16 | 70393.44 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
52 | - Máscara Respirador PFF3 Com Válvula: Respirador semifacial descartável, cor externa azul, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas), termicamente (fumos) e radionuclídeos. As partículas podem ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas, com válvula de exalação. | 486918 | UNIDADE | 1680 | 5.04 | 8467.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
53 | - Máscara semi-facial com carvão ativado, formato em concha, sem válvula de exalação, para manipulação de medicamentos quimioterápicos. Possui elástico nas laterais perfazendo duas alças uma na parte superior para fixação da peça na altura da nuca e uma na parte inferior para fixação na altura do pescoço do usuário, tira de material metálico (click nasal) localizado na parte frontal superior externa da peça. | 299259 | unidade | 377 | 2.68 | 1010.36 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
54 | - máscaras com filtro gases unidade | 315851 | unidade | 5 | 43.7 | 218.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
55 | - ÓcuIos de segurança constituídos de arco de plástico preto, lente de policarbonato verde (tonalidade 5), com ponte, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. | 281881 | unidade | 7 | 31.18 | 218.26 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
56 | - Oculos de proteção com lentes incolor fabricada em policarbonato com tratamento anti-risco. Abas laterais de proteção. Armação preta e hastes reguláveis. Óculos em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e liquídos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB. Apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário. Tamanho único. | 397782 | unidade | 472 | 5.53 | 2610.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
57 | - ÓCULOS DE PROTEÇÃO SEM ANTI-EMBAÇANTE | 316341 | unidade | 315 | 8.54 | 2690.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
58 | - Protetor auditivo tipo concha/abafador, com 2 conchas em plástico abs resistentes à choques mecânicos, com haste acoplável a capacete, cofeccionada em aço mola inox que faz o posicionamento das conchas ao redor das orelhas e mantém a pressão uniforme por um longo período de tempo, 2 espumas situadas no interior das conchas, 2 almofadas de espuma revestidas com um filme de PVC (que entram em contato com a cabeça do usuário), ajuste e vedação, atenuação de NRRsf 22 Db. | 356759 | Unidade | 13 | 308.71 | 4013.23 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
59 | - Protetor auricuIar tipo inserção moldáveI, atenuação de NRRsf 16 dB, confeccionado, em espuma de poliuretano, no formato cônico, antialérgicos, tamanho único e com cordão. O EPl deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do certificado de Aprovação (CA) do MTE. | 291704 | PAR | 125 | 2.9 | 362.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
60 | - Protetor auricular tJipo inserção pré-moldado/pIug, atenuação de NRRsf 16 dB, confeccionado em silicone ou copolímero, no formato cônico com tês flanges concêntricas, de diâmetros variáveis, que tem um orifício em seu interior que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo, antialérgicos, laváveis, reutilizáveis, tamanho único, em cores variáveis e com cordão. ldentificação: o EPl deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o núimero do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. | 291704 | PAR | 275 | 2.72 | 748 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
61 | Protetor de Tireóide confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm Pb. Acabamento em nylon Lavável. | 475725 | UNIDADE | 3 | 265.8 | 797.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
62 | - Protetor facial de segurança, com kit/adaptador para utilizar o visor em conjunto com capacetes, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou com catraca e visor de material plástico (policarbonato) incolor e verde claro. | 467256 | UNIDADE | 233 | 37.77 | 8800.41 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
63 | - RESPIRADOR SEMI-FACIAL PFF2 (Sem Manutenção e Com Válvula): Respirador semi-facial PFF2 (Peça Facial Filtrante), descartável dobrável, sem válvula de exalação, com solda ultrasônica em toda o seu perímetro. Possui elástico nas laterais perfazendo duas alças uma na parte superior para fixação da peça na altura da nuca e uma na parte inferior para fixação na altura do pescoço do usuário, tira de material metálico (click nasal) localizado parte frontal superior externa da peça. | 486918 | UNIDADE | 425 | 5.22 | 2218.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
64 | - Talabarte "Y' de segurança modelo duplo com 3 conectores e absorvedor de energia, confeccionado em poliéster tubular com elástico interno, largura da fita de 47mm, cor amarelo. Provido de 2 conectores dupla trava classe A em alumínio com abertura de 60mm e 1 conector dupla trava classe T em aco com abertura de 18mm. Tamanho único. | 430333 | UNIDADE | 2 | 328.1 | 656.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
65 | - TALABARTE DE POSICIONAMENTO AJUSTÁVEL EM CORDA DE POLIAMIDA | 312084 | unidade | 13 | 218.88 | 2845.44 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
66 | - Trava quedas em aço inox guiado em linha flexível, para uso em cordas de 12mm. Conector de dupla trava classe T em aço com abertura de 18mm. Extensor fabricado em poliéster com comprimento de 30 cm e largura de 25mm. Limitador de queda acionado de acordo com a movimentação do usuário em queda. Tamanho: Fita de 30cm. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. | 312117 | UNIDADE | 15 | 281.04 | 4215.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
67 | Jaleco, material oxford, tipo longo, tipo manga longa, quantidade botões 5 un, quantidade bolsos 3 un, cor branca, características adicionais com gola, fenda e cinto traseiro, posição bolsos 1 lado esquerdo peito e 2 laterais abaixo cintura. Tamanhos a definir no envio do empenho, devendo haver disponibilidade em PP, P, M, G e GG" "Com o seguinte bordado institucional na manga: Brasão da UFF [colorido] Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida[texto abaixo do brasão]" | 376440 | unidade | 80 | 84.45 | 6756 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
[5 empty] | Valor Total | 1122571.79