## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | Algodão hidrófobo. Algodão hidrofóbico. Algodão impermeável. | 407961 | Embalagem de 1kg | 16 | 32.38 | 518.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
2 | Bandeja de Laboratório em Plástico em Polietileno: Largura x Comprimento x Altura x Capacidade 38 X 53 x 8,0 cm x 12 L. Indicado para uso geral, armazenagem de produtos. | 427183 | unidade | 73 | 27.74 | 2025.02 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
3 | Bandeja laboratório, material plástico, dimensões 29 x 44 x 9 cm, características adicionais branca fosca, paredes reforçadas | 414004 | unidade | 30 | 14.8 | 444 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
4 | Bandeja Plástica p/ Lâmina de Vidro, capacidade de 20 Lâminas | 440141 | unidade | 36 | 19.55 | 703.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
5 | Barrilete - Material: plástico. Graduado, capacidade 30 L, Acessórios: com tampa e torneira. | 412660 | unidade | 3 | 458.17 | 1374.51 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
6 | Béquer, material polipropileno, graduado, capacidade 150 mL, forma baixa, adicional com orla e bico | 408266 | unidade | 70 | 6.46 | 452.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
7 | Béquer, material polipropileno, graduado, capacidade 500 mL, forma baixa, adicional com orla e bico | 407961 | unidade | 21 | 7.71 | 161.91 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
8 | Béquer, material polipropileno, graduado, forma baixa, capacidade 4000 mL, adicional com orla e bico | 408266 | unidade | 22 | 60.2 | 1324.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
9 | Caixa para armazenando de lâminas histológicas - material de plástico ou madeira que acomode 50 lâminas de medidas 26.0 x 76.0 mm | 422634 | unidade | 23 | 28.97 | 666.31 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
10 | Caixa porta-lâmina em polipropileno 225x180x35 mm capacidade 100 lâminas. Indicado para armazenamento (tipo maleta) de lâminas de microscopia. Com tampa dobradiça e trava de segurança Material: plástico ABS Capacidade: 100 Lâminas Emabalagem: Peça | 410241 | unidade | 187 | 30.64 | 5729.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
11 | Câmara para contagem Mcmaster plástica. Para análise laboratoriais, com reticulado impresso, Injetada em Poliestireno Cristal. Lâmina 63,5 X 16 X 1,5 mm. Suporte 76,6 x 26,3 x 5,5 mm. Embalagem com 10 unidades | 411380 | unidade | 13 | 13.93 | 181.09 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
12 | Caneta para imuno-histoquímica e hibridização In Situ, Super PAP PEN - Liquid Blocker (nova geração), tamanho mini, ponta fina, suficiente para no mínimo 375 aplicações, além de suportar até 120ºC | 436749 | unidade | 5 | 570 | 2850 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
13 | Cápsula de evaporação, material porcelana, diâmetro cerca de 70 mm, formato fundo redondo, adicional com bico | 409486 | unidade | 63 | 19.53 | 1230.39 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
14 | Cooler caixa para manutenção de temperatura mín. - 10oC para microtubos de 2mL | 434961 | unidade | 7 | 717.51 | 5022.57 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
15 | Cuba para coloração de lâminas - em vidro, completa, para coloração de até 8 lâminas com berço, alça e tampa | 429597 | unidade | 21 | 139 | 2919 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
16 | Envelope para autoclavação (papel grau cirúrgico), em papel e plástico, onde o plástico é poliester e/ou polipropileno autoclavável. Fornecido em rolo de 10cm x 100m. | 436314 | rolo de 100 metros | 5 | 82.14 | 410.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
17 | FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 50 ML, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, COMPONENTES C/ ESPÁTULA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 436314 | unidade | 6300 | 0.43 | 2709 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
18 | Frasco de plástico (polietileno), cor âmbar - Para produtos químicos, capacidade 1000 mL, Diâmetro da boca: 30 mm, com tampa rosqueável à prova de vazamento. | 409462 | unidade | 80 | 23 | 1840 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
19 | Frasco de plástico (polietileno), cor âmbar - Para produtos químicos, capacidade 125mL, Diâmetro da boca: 30 mm, com tampa rosqueável à prova de vazamento. | 409466 | unidade | 80 | 11.43 | 914.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
20 | Frasco de plástico (polietileno), cor âmbar - Para produtos químicos, capacidade 250 mL, Diâmetro da boca: 30 mm, com tampa rosqueável à prova de vazamento. | 409459 | unidade | 80 | 8 | 640 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
21 | Frasco de plástico (polietileno), cor âmbar - Para produtos químicos, capacidade 500 mL, Diâmetro da boca: 30 mm, com tampa rosqueável à prova de vazamento. | 409460 | unidade | 80 | 9 | 720 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
22 | Frasco de plástico (polietileno), graduado, com tampa rosqueável - para produtos químicos - 1000 mL, Altura boca: 3,5cm Altura corpo: 17,5cm Peso: 102g Subdivisões: 50mL Diâmetro boca: 30mm | 409462 | unidade | 65 | 26.91 | 1749.15 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
23 | Frasco de plástico (polietileno), graduado, com tampa rosqueável - para produtos químicos - capacidade 125 mL, Altura boca: 3,5cm Altura corpo: 7,5cm Peso: 20g Subdivisões: 10mL Diâmetro boca: 30mm | 409461 | unidade | 80 | 7.08 | 566.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
24 | Frasco de plástico (polietileno), graduado, com tampa rosqueável - para produtos químicos - capacidade 250 mL, Altura boca: 3,5cm Altura corpo: 11cm Peso: 40g Subdivisões: 25mL Diâmetro boca: 30mm | 409459 | unidade | 165 | 8.06 | 1329.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
25 | Frasco de plástico (polietileno), graduado, com tampa rosqueável - para produtos químicos - capacidade 500 mL, Altura boca: 3,5cm Altura corpo: 14cm Peso: 54g Subdivisões: 25mL Diâmetro boca: 30mm | 409460 | unidade | 80 | 10.02 | 801.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
26 | Frasco, material: plástico, capacidade: 100 ml, características adicionais: tampa rosca batocada | 437125 | unidade | 187 | 1.08 | 201.96 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
27 | Funil laboratório, tipo uso buchner, material porcelana, capacidade 250mL, Diâmetro da boca = 10 cm | 410195 | unidade | 16 | 153.42 | 2454.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
28 | Garrafa de cultura de células, fabricada em poliestireno, frasco com superfície tratada para adesão celular, estéril, apirogênica, livre de DNAse e RNAse, com tampa, 60ml, 25cm². Marca de referência: Falcon ou Corning. Fornecimento em pacote com 10 unidades. | 457811 | unidade | 20 | 74.02 | 1480.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
29 | Gral, material porcelana, capacidade cerca de 100 mL, acessórios com pistilo de porcelana | 408958 | unidade | 3 | 50 | 150 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
30 | Gral, material porcelana, capacidade cerca de 300 mL, acessórios com pistilo de porcelana | 408955 | unidade | 13 | 57.29 | 744.77 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
31 | LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA. FORNECIMENTO EM CAIXA C/ 50 UNIDADES | 411830 | unidade | 130 | 10.84 | 1409.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
32 | Lâmina laboratório, material: vidro, aplicação: preparada, dimensões: cerca de 75 x 25 mm, tipo : caixa c/50 peças, adicional: para bacteriologia. Fornecimento em caixa c/ 50 unidades | 416265 | unidade | 13 | 1740.04 | 22620.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
33 | Laminula de vidro: medindo 25x30 mm. Fornecimento em caixa c/ 100 unidades. | 409644 | unidade | 23 | 12.03 | 276.69 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
34 | Lamínula para Câmara de Neubauer: fabricada em vidro ótico especial; Tamanho de 20mm x 26mm. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | 410220 | unidade | 263 | 27.21 | 7156.23 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
35 | Lamínula para Microscopia Quadrada: em vidro, com espessura de 0,13 a 0,16 mm; Embaladas a vácuo em papel aluminizado. Tamanho 22 x 22 mm. Fornecimento em caixa c/ 100 unidades. | 409642 | unidade | 44 | 8.05 | 354.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
36 | Lamínula para Microscopia Quadrada: em vidro, com espessura de 0,13 a 0,16 mm; Embaladas a vácuo em papel aluminizado. Tamanho 24 x 24 mm. Fornecimento em caixa c/ 100 unidades. | 409643 | unidade | 14 | 5.25 | 73.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
37 | Lamínula para Microscopia Quadrada: em vidro, com espessura de 0,13 a 0,16mm; Embaladas a vácuo em papel aluminizado. Tamanho 20 x 20 mm. Fornecimento em caixa c/ 100 unidades. | 409642 | unidade | 66 | 6.81 | 449.46 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
38 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,13 mm - Tamanho - 24 x 60 mm. Fornecimento em caixa c/ 100 unidades. | 409646 | unidade | 140 | 9.71 | 1359.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
39 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,14mm - Tamanho - 24 x 40mm. Fornecimento em caixa c/ 100 unidades. | 409645 | unidade | 13 | 9.71 | 126.23 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
40 | Microplaca para cultura de células, 96 poços, com tampa, estéril, fundo chato, superfície tratada para aderência, com baixa evaporação, apirogênica, livre de DNAse e RNAse, embalada individualmente. Marca de referência: Falcon ou Corning. | 450296 | unidade | 260 | 20.92 | 5439.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
41 | Microtubo de PCR: Com tampa tipo Flat (Lisa/Chata) Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados. PCR de 200ul - Fornecimento em pct c/ 1.000 unidades. | 408179 | unidade | 24 | 200 | 4800 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
42 | Microtubo de PCR: Com tampa tipo Flat (Lisa/Chata) Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados. PCR de 500ul - Fornecimento em pct c/ 1.000 unidades. | 408179 | unidade | 82 | 319.8 | 26223.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
43 | Microtubo em polipropileno para PCR em tempo real, enfileirados em 8 tubos com volume de 0,2 mL - Fornecimento em pct c/ 1.000 unidades. | 408179 | unidade | 63 | 758.89 | 47810.07 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
44 | Microtubo tipo eppendorf , descartável, volume até 2,0 mililitros, com as seguintes características: - Incolor, em resina de grau médico (polipropileno puro); Volume: 2,0 ml; Graduação: a cada 100 µl; Suporta força de centrifugação de 35.000 xg; Temperatura de trabalho permitida: -90 até 121°C; Superfície para anotações; Embalagem: 01 pacote com 1000 tubos. Confeccionado em Polipropileno Autoclavável. Diversas utilidades, como: Centrifugação, armazenar sôro sanguineo para contra prova, armazenar amostras diversas, etc... | 408186 | unidade | 45 | 161 | 7245 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
45 | PINÇA ANATÔMICA PONTA FINA C/ SERRILHA P/ HISTOLOGIA 12 CM - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos; Unidade de fornecimento: unidade. | 467997 | unidade | 13 | 19 | 247 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
46 | Pipeta Pasteur, mateiral plástico, graduada, capacidade 1 mL, escala 0,25 em 0,25 mL, tipo uso descartável | 410569 | unidade | 2215 | 0.95 | 2104.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
47 | Pipeta Pasteur, Material Plástico, graduada, Capacidade 5 mL, Não Estéril, Tipo uso descartável, escala 0,5 em 0,5 mL – Fornecimento em pacote 500 unidades | 429492 | unidade | 4 | 265 | 1060 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
48 | Pipeta, tipo pasteur, graduação graduada, capacidade 3mL, material plástico, escala escala 0,5 em 0,5 ml, esterilidade não estéril | 417047 | unidade | 13768 | 0.36 | 4956.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
49 | Pipeta, Tipo Sorológica, Graduada, Capacidade 10 mL, Material: Plástico, Estéril, Embalagem Individual, Tipo Uso Descartável, Acessórios Com Filtro Hidrófobo – Fornecimento em pacote com 50 unidades | 410533 | unidade | 260 | 117 | 30420 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
50 | Pipeta, Tipo Sorológica, Graduada, Capacidade 5 ml, Material Plástico, Estéril, Embalagem Embalagem Individual, Tipo Uso Descartável, Acessórios Com Filtro Hidrófobo – Fornecimento em pacote com 50 unidades | 410528 | unidade | 130 | 110.3 | 14339 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
51 | Pipeta, tipo sorológica, material plástico, graduada, capacidade 25 mL, escala de 0,2 em 0,2 mL, estéril, embalagem individual, tipo uso descartável, com filtro hidrófobo | 410541 | unidade | 130 | 5.73 | 744.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
52 | Placa de petri - Material: vidro. Características gerais: lisa, estéril. Medidas: 100 x 15 mm. | 410067 | unidade | 138 | 10.2 | 1407.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
53 | Placa de Petri de vidro: Tamanho 60 x 15 mm – Fornecimento em caixa c/ 48 unidades | 410068 | unidade | 38 | 432.96 | 16452.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
54 | Placa de Petri de vidro: Tamanho 80 x 15 mm - – Fornecimento em caixa c/ 48 unidades | 410065 | unidade | 39 | 422.93 | 16494.27 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
55 | Placa de Petri para Microbiologia 150 x 20 mm em Vidro. Tampa e fundo superfícies Planas, Vidro Transparente, Autoclaváveis. | 410065 | unidade | 13 | 30 | 390 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
56 | PLACA DE PETRI, TRATADA PARA CULTURA DE CÉLULAS; MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL. | 410065 | unidade | 16750 | 8.45 | 141537.5 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.02
57 | Placa laboratório, tipo de toque, material porcelana, capacidade 9 poços | 422440 | unidade | 40 | 32.51 | 1300.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
58 | Placa Laboratório, Tipo Para Cultura, Material Plástico, Capacidade 96 Poços, Tipo Fundo Fundo Chato, Componentes Com Tampa, Estéril, Apirogênica, Livre de DNase e RNase, Tipo Uso Descartável, Embalagem individual. | 410791 | unidade | 65 | 11.18 | 726.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
59 | PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 24 POÇOS, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, COMPONENTES COM TAMPA, IDENTIFICAÇÃO ALFA- NUMÉRICA, ADICIONAL SUPERFÍCIE TRATADA, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALAGEM INDIVIDUAL | 442697 | unidade | 17 | 13 | 221 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
60 | Placas de Petri em vidro pequena 35X10 MM As Placas de Petri são ideais para produção de células, pré-tratamento, preparação, crescimento celular, armazenamento de amostras etc. | 422440 | unidade | 145 | 6.3 | 913.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
61 | Ponteira 1000 microlitros, sem filtro, autoclaváveis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados. Pacote com 1000 unidades. | 446911 | unidade | 88 | 264.25 | 23254 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
62 | Porta Agulha 14 Cm ABC | 471216 | unidade | 5 | 36.54 | 182.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
63 | Porta Lâmina para Citologia - Tipo Frasco Capacidade para até 3 Lâmina. Capacidade para 3 lâminas. Tampa com rosca. Material polipropileno. Cor: Natural Pacotes com 100 unidades. | 412639 | unidade | 82 | 58 | 4756 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
64 | Proveta, graduada, material: polipropileno, capacidade: 250mL | 423863 | unidade | 13 | 15.9 | 206.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
65 | Proveta, graduada, material: polipropileno, capacidade: 500mL | 409895 | unidade | 10 | 22.96 | 229.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
66 | Saco para Autoclave: Polietileno de alta densidade - Dimensões 40x60cm capacidade 20 litros | 474252 | EMB C/ 20 UND | 230 | 22.77 | 5237.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
67 | Saco para Autoclave: Polietileno de alta densidade - Dimensões: 50 x 60cm. Capacidade 40 L | 474253 | EMBALAGEM C/20 | 166 | 43.57 | 7232.62 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
68 | Tubo de centrifugação, tipo Falcon, material polipropileno, capacidade 50 mL, autoclavável a 121ºC por até 10 minutos. Tampa rosqueável em polietileno. Graduado, com superfície para marcação de amostras. Fundo cônico. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | 38857 | unidade | 125 | 131 | 16375 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
69 | Tubo laboratório, tipo centrífuga, material polipropileno, fundo cônico, capacidade 15 mL, graduado, com tampa de rosca, uso autoclavável. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | 38857 | unidade | 147 | 109.67 | 16121.49 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
[5 empty] | VALOR TOTAL | 474569.55