## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" . MATERIAL LIGA DE COBRE E PLASTICO DE ENGENHARIA COM ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL. COMPATÍVEL COM VÁLVULAS HYDRA | 340506 | unidade | 190 | 163.43 | 31051.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
2 | ADESIVO PARA TUBOS PVC, BISNAGA COM 75 G. | 268188 | unidade | 125 | 8.3 | 1037.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
3 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL. | 258317 | unidade | 915 | 38.21 | 34962.15 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
4 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V . | 379011 | unidade | 215 | 43.47 | 9346.05 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
5 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 237227 | unidade | 100 | 1.16 | 116 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
6 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 220577 | unidade | 125 | 1.68 | 210 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
7 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 220578 | unidade | 63 | 2.96 | 186.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
8 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 220579 | unidade | 63 | 6.2 | 390.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
9 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 220580 | unidade | 63 | 9.38 | 590.94 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
10 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 380479 | unidade | 37 | 4.03 | 149.11 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
11 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 380480 | unidade | 37 | 6.4 | 236.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
12 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 240446 | unidade | 37 | 6.05 | 223.85 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
13 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 242399 | unidade | 37 | 4.2 | 155.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
14 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 357165 | unidade | 37 | 4.71 | 174.27 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
15 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 374478 | unidade | 37 | 8.42 | 311.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
16 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 242396 | unidade | 37 | 15.38 | 569.06 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
17 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 242443 | unidade | 37 | 16.84 | 623.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
18 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 236896 | unidade | 37 | 11.1 | 410.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
19 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 236861 | unidade | 37 | 18.73 | 693.01 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
20 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA. | 338056 | unidade | 12 | 453 | 5436 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
21 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. | 441749 | unidade | 7 | 1139.86 | 7979.02 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
22 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 250 LITROS, COM TAMPA. | 468588 | unidade | 7 | 221.52 | 1550.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
23 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA. | 369403 | unidade | 13 | 281.56 | 3660.28 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
24 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | 441813 | unidade | 112 | 55.18 | 6180.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
25 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA. | 416794 | unidade | 25 | 356.79 | 8919.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
26 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA . | 480701 | unidade | 37 | 42.7 | 1579.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
27 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688). | 480701 | unidade | 62 | 36.56 | 2266.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
28 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688). | 480702 | unidade | 62 | 69.11 | 4284.82 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
29 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 483191 | unidade | 62 | 2.1 | 130.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
30 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 363039 | unidade | 62 | 2.2 | 136.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
31 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 483194 | unidade | 62 | 2.8 | 173.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
32 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 465774 | unidade | 62 | 8.26 | 512.12 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
33 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 483193 | unidade | 62 | 8.12 | 503.44 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
34 | Chuveiro comum em plástico branco, com cano, 3 temperaturas, potencia 5500W, tensão 127V | 452534 | unidade | 81 | 57.27 | 4638.87 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
35 | Cola incolor para tubo de PVC 175 g. | 265158 | unidade | 242 | 22.04 | 5333.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
36 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 374269 | unidade | 81 | 8.15 | 660.15 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
37 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 483202 | unidade | 50 | 16.49 | 824.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
38 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 483210 | unidade | 50 | 26.62 | 1331 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
39 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 374260 | unidade | 81 | 6.06 | 490.86 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
40 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 237363 | unidade | 75 | 20.3 | 1522.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
41 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 483211 | unidade | 50 | 25.6 | 1280 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
42 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 362254 | unidade | 62 | 41.9 | 2597.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
43 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | 243138 | unidade | 70 | 14.04 | 982.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
44 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | 243136 | unidade | 62 | 9.26 | 574.12 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
45 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 240428 | unidade | 62 | 4.45 | 275.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
46 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 240429 | unidade | 62 | 7.19 | 445.78 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
47 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2" | 441117 | unidade | 62 | 7.13 | 442.06 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
48 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 474513 | unidade | 62 | 8.63 | 535.06 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
49 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 474513 | unidade | 62 | 6.29 | 389.98 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
50 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 462382 | unidade | 68 | 9.33 | 634.44 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
51 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 318518 | unidade | 93 | 10.6 | 985.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
52 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 480223 | unidade | 100 | 6.5 | 650 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
53 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 318673 | unidade | 137 | 5.98 | 819.26 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
54 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 258341 | unidade | 125 | 1.35 | 168.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
55 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 258342 | unidade | 218 | 3 | 654 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
56 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 240421 | unidade | 162 | 2.95 | 477.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
57 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 398760 | unidade | 187 | 10.9 | 2038.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
58 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 398761 | unidade | 156 | 8.42 | 1313.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
59 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 258348 | unidade | 137 | 47.9 | 6562.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
60 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 374190 | unidade | 62 | 9.87 | 611.94 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
61 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 337657 | unidade | 62 | 9.75 | 604.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
62 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 351452 | unidade | 151 | 13.29 | 2006.79 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
63 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 351454 | unidade | 118 | 4.5 | 531 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
64 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 351455 | unidade | 112 | 6.4 | 716.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
65 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 351456 | unidade | 137 | 12.49 | 1711.13 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
66 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 390466 | unidade | 175 | 10.2 | 1785 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
67 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 351460 | unidade | 181 | 5.08 | 919.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
68 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 351461 | unidade | 137 | 4.03 | 552.11 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
69 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 351462 | unidade | 100 | 10.43 | 1043 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
70 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 242793 | unidade | 125 | 1.87 | 233.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
71 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 242984 | unidade | 143 | 2.29 | 327.47 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
72 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 242984 | unidade | 145 | 9.17 | 1329.65 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
73 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 242984 | unidade | 137 | 12.36 | 1693.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
74 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 265055 | unidade | 125 | 45.83 | 5728.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
75 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 377771 | unidade | 125 | 18.9 | 2362.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
76 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 407295 | unidade | 118 | 20.19 | 2382.42 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
77 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 389647 | unidade | 173 | 47.54 | 8224.42 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
78 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 253375 | unidade | 137 | 48.03 | 6580.11 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
79 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 389649 | unidade | 163 | 52.63 | 8578.69 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
80 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 389651 | unidade | 107 | 62.95 | 6735.65 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
81 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL. | 269312 | unidade | 50 | 8.53 | 426.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
82 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL. | 306721 | unidade | 56 | 2.9 | 162.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
83 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL. | 306722 | unidade | 48 | 3.1 | 148.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
84 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2". | 260149 | unidade | 75 | 8.92 | 669 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
85 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2". | 336923 | unidade | 150 | 8.46 | 1269 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
86 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4". | 260148 | unidade | 75 | 9.39 | 704.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
87 | MICTÓRIO BRANCO COM SIFÃO INTEGRADO REF.: DECA M715 | 382259 | unidade | 71 | 462.24 | 32819.04 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
88 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648). | 239035 | unidade | 132 | 1.01 | 133.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
89 | PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 265168 | unidade | 132 | 7.9 | 1042.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
90 | PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 239036 | unidade | 132 | 2.39 | 315.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
91 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO. | 240635 | unidade | 50 | 30.86 | 1543 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
92 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO. | 240635 | unidade | 87 | 41.59 | 3618.33 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
93 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO. | 257682 | unidade | 88 | 60.22 | 5299.36 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
94 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 257680 | unidade | 37 | 84.86 | 3139.82 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
95 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 257681 | unidade | 37 | 80.16 | 2965.92 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
96 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 257683 | unidade | 50 | 148.5 | 7425 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
97 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 384060 | unidade | 137 | 2.36 | 323.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
98 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 333579 | unidade | 150 | 5.67 | 850.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
99 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 333577 | unidade | 125 | 18.83 | 2353.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
100 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 333580 | unidade | 125 | 16.89 | 2111.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
101 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 333580 | unidade | 125 | 51.9 | 6487.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
102 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R 40MM - Fornecimento em vara de 3 metros | 481322 | unidade | 125 | 27.93 | 3491.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
103 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R 50MM - Fornecimento em vara de 3 metros | 333573 | unidade | 125 | 47.61 | 5951.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
104 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R 75MM - Fornecimento em vara de 3 metros | 333571 | unidade | 100 | 70.59 | 7059 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
105 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - Fornecimento em vara de 3 metros | 481429 | unidade | 395 | 55.68 | 21993.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
106 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - Fornecimento em vara de 3 metros | 398973 | unidade | 11 | 172.92 | 1902.12 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
107 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - Fornecimento em vara de 3 metros | 481322 | unidade | 375 | 27.96 | 10485 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
108 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - Fornecimento em vara de 3 metros | 333573 | unidade | 400 | 50.64 | 20256 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
109 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - Fornecimento em vara de 3 metros | 333571 | unidade | 395 | 61.5 | 24292.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
110 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL. - Fornecimento em vara de 3 metros | 399179 | unidade | 12 | 253.29 | 3039.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
111 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648). VARA COM 6 METROS. | 396867 | unidade | 12 | 24.9 | 298.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
112 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648). VARA COM 6 METROS. | 396865 | unidade | 1162 | 26.9 | 31257.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
113 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648). VARA COM 6 METROS. | 214732 | unidade | 1147 | 72.57 | 83237.79 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
114 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648). VARA COM 6 METROS. | 214733 | unidade | 195 | 100.1 | 19519.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
115 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648). VARA COM 6 METROS. | 214734 | unidade | 193 | 103.9 | 20052.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
116 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648). VARA COM 6 METROS. | 214735 | unidade | 375 | 175.6 | 65850 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
117 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | 214196 | unidade | 37 | 51.92 | 1921.04 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
118 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | 214195 | unidade | 37 | 50.25 | 1859.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
119 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1", AGUA FRIA PREDIAL | 348752 | unidade | 37 | 34.84 | 1289.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
120 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | 214192 | unidade | 37 | 11.34 | 419.58 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
121 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL | 214197 | unidade | 62 | 71.09 | 4407.58 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
122 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | 348751 | unidade | 37 | 15.9 | 588.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
123 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 214183 | unidade | 65 | 10.96 | 712.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
124 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 396870 | unidade | 68 | 16.9 | 1149.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
125 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 396869 | unidade | 68 | 19.36 | 1316.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
126 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 396868 | unidade | 56 | 43.97 | 2462.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
127 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 214187 | unidade | 46 | 43.94 | 2021.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
128 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 214188 | unidade | 37 | 110.59 | 4091.83 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
129 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 214189 | unidade | 12 | 222.55 | 2670.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
130 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. | 214190 | unidade | 12 | 233.89 | 2806.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
131 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 381273 | unidade | 37 | 14.27 | 527.99 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
132 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 370999 | unidade | 37 | 20.2 | 747.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
133 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 370998 | unidade | 37 | 31.45 | 1163.65 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
134 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO. | 150368 | unidade | 118 | 258.19 | 30466.42 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
135 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4 "COM REGISTRO INTEGRADO E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO | 150368 | unidade | 137 | 153.08 | 20971.96 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
136 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) | 150368 | unidade | 37 | 169.06 | 6255.22 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
137 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | 150368 | unidade | 62 | 53.9 | 3341.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
138 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 " | 150368 | unidade | 75 | 12.53 | 939.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
139 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | 150368 | unidade | 62 | 5.99 | 371.38 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
140 | Vaso sanitário com caixa acoplada. Capacidade do acionamento da bacia sanitária: 3/6L. Saída vertical. Cor branca. Icasa ou equivalente. Conteúdo da Embalagem: Bacia sanitária, caixa acoplada e manual de instalação. Dimensão: 77x45x66 cm. | 61948 | unidade | 50 | 442.42 | 22121 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
141 | Vaso sanitário Convencional. Modelo: Izy Convencional Formato: Oval. Cor: Branco Altura: 38 cm, largura: 37,5 cm, comprimento: 47,5 cm. Consumo de água: 6 Litros; Tipo de sifão: Sifão aparente; Saída de esgoto: Vertical; Composição básica: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos. | 61948 | unidade | 65 | 207.68 | 13499.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
142 | VEDA ROSCA, TIPO ANAERÓBICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA DE FUMARATO DE BISFENOL. BISNAGA DE 100G | 282588 | Tubo de 100 gramas | 56 | 20.18 | 1130.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
[5 empty] | VALOR TOTAL | 737785.66