## Folha1
0
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM. FORNECIDA EM PACOTE DE 100 UNIDADES | 150711 | pacote | 563 | 9.47 | 5331.61 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
2 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM. FORNECIDA EM PACOTE DE 100 UNIDADES | 150711 | pacote | 361 | 13.03 | 4703.83 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
3 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM. FORNECIDA EM PACOTE DE 100 UNIDADES | 150711 | pacote | 402 | 20.4 | 8200.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1". FORNECIDO EM PACOTE DE 100 UNIDADES | 370513 | pacote | 5 | 50.34 | 251.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
5 | ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO NOMINAL DE 25MM SOLDÁVEL, DO TIPO PVC CLICK. | 370513 | unidade | 831 | 10.26 | 8526.06 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
6 | ADAPTADOR AC 2P+T PARA NOVO PADRÃO 2P +T 10A 250V MS-60L01 (ZMDA0059) | 399646 | unidade | 52 | 8.45 | 439.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
7 | ADAPTADOR NOVO PADRÃO 2P+T para AC 2P+T 10A 250V MS-60L02 (ZMDA0058) | 399646 | unidade | 56 | 9.9 | 554.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
8 | ADAPTADOR UNIVERSAL 20A - ADAPTADOR UNIVERSAL PARA TOMADAS DE ATÉ 20A DE CORRENTE ELÉTRICA. PADRÃO ABNT SEGUNDO A NBR 14136 | 424785 | unidade | 80 | 6.17 | 493.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
9 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM². COR PRETA.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 41920 | metro | 375 | 131.99 | 49496.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
10 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM², COR AZUL. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | 41920 | rolo | 268 | 209.67 | 56191.56 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
11 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM², COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | 41920 | rolo | 292 | 213.17 | 62245.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
12 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM², COR VERDE. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | 41920 | rolo | 266 | 202.97 | 53990.02 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
13 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM², COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 41920 | metro | 1312 | 26.34 | 34558.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
14 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2, COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | 41920 | rolo | 276 | 369.9 | 102092.4 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
15 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2, COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 41920 | metro | 1250 | 84.65 | 105812.5 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
16 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2, COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 41920 | metro | 1250 | 86.23 | 107787.5 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
17 | CABO DE CONEXÃO BNC/JACARÉ. Ponta de Prova BNC-Jacaré - Padrão de Conexão: BNC - Jacaré Pequeno. - Cabo Injetado de Média Flexibilidade. - Impedância: 50 Ohms ± 2.5 Ohms // 115pF. - Atenuação: 0.1dB/m (30MHz). 0.264dB/m (200MHz). - Isolação: 10000 kOhms * km. - Diâmetro Externo do Condutor: 5.0mm ± 0.15mm. - Abertura do Jacaré: 6mm. - Comprimento do Cabo: 1m. | 20834 | unidade | 13 | 62.26 | 809.38 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
18 | CABO FLEXÍVEL, PP, SEÇÃO NOMINAL, 2,5 MM², COM QUATRO VIAS. ROLO DE 100M | 41920 | rolo | 51 | 1100 | 56100 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
19 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 1.5 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERMELHO, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 381 | 133.97 | 51042.57 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
20 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 10 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, AZUL, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 28 | 920.95 | 25786.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
21 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 10 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, PRETO, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 4 | 864.13 | 3456.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
22 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 10 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERED, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 25 | 908.01 | 22700.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
23 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 2,5 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERMELHO, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 130 | 212.56 | 27632.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
24 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 4 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, AZUL, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 135 | 308.88 | 41698.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
25 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 4 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERDE, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 127 | 316.89 | 40245.03 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
26 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 4 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERMELHO, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 127 | 307.65 | 39071.55 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
27 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 6 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, AZUL, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 102 | 744 | 75888 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
28 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 6 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, PRETO, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 91 | 731.43 | 66560.13 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
29 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 6 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERDE, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 87 | 728.77 | 63402.99 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
30 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 6 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERMELHO, EM ROLOS DE 100M. | 41920 | rolo | 87 | 728.77 | 63402.99 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
31 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC ANTI-CHAMA, GRAU IP 40, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM, PARA ELETRODUTO RIGIDO E FLEXIVEL | 20834 | unidade | 166 | 79.74 | 13236.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
32 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC ANTI-CHAMA, GRAU IP40, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM, PARA ELETRODUTO RIGIDO E FLEXIVEL | 20834 | unidade | 508 | 30.88 | 15687.04 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
33 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN CR 1,56 | 382432 | unidade | 1342 | 3.19 | 4280.98 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
34 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN CR 3,11 | 381356 | unidade | 952 | 5.51 | 5245.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
35 | CONDULETE EM PVC, MULTIPLO, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1". | 484530 | unidade | 426 | 13.78 | 5870.28 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
36 | CONDULETE EM PVC, MULTIPLO, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | 265284 | unidade | 546 | 9.99 | 5454.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
37 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, CONDUTOR PRINCIPAL 10-95MM², CONDUTOR DERIVAÇÃO 1,5-10MM² | 375063 | unidade | 125 | 11.76 | 1470 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
38 | Conector de saída para eletroduto roscável PVC 3/4 pol . Fornecimento em Caixa com 100 unidades | 600010 | unidade | 9 | 249 | 2241 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
39 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), PARA CABO DE 25 MM² | 382502 | unidade | 375 | 8.58 | 3217.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
40 | Conjunto Contator + Relé termico 32A Tripolar NA + NF com bobina 220V | 474369 | unidade | 62 | 443.99 | 27527.38 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
41 | CONTATOR CORRENTE 40A , TENSÃO 220V, 1NA+1NF | 342352 | unidade | 85 | 301.12 | 25595.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
42 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 18 A, TENSAO NOMINAL DE 220Vac, 1 CONTATO NA E 1 CONRTATO NF. MATERIAL DO CONTATO: SILVER TUNGSTEN ALLOY MECHANICAL LIFE: 6 MILLION TIMES ELECTRICAL LIFE: 600,000 TIMES OPERATING FREQUENCY: 600 TIMES / HOUR | 384015 | unidade | 93 | 111.62 | 10380.66 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
43 | DISJUNTOR BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16 A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 482695 | unidade | 187 | 41.57 | 7773.59 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
44 | DISJUNTOR BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20 A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 482696 | unidade | 170 | 48.4 | 8228 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
45 | DISJUNTOR BIPOLAR, TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 20 A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 426897 | unidade | 170 | 108.23 | 18399.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
46 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16 A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 416359 | unidade | 238 | 10.23 | 2434.74 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
47 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20 A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 484195 | unidade | 375 | 10.43 | 3911.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
48 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 484205 | unidade | 50 | 723.65 | 36182.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
49 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 458532 | unidade | 50 | 493.27 | 24663.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
50 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 431969 | unidade | 28 | 2449.99 | 68599.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
51 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 384339 | unidade | 28 | 3708.82 | 103846.96 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.8
52 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 50A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 337887 | unidade | 307 | 49.3 | 15135.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
53 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 32A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 424540 | unidade | 268 | 45.16 | 12102.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
54 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 32A. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 484198 | unidade | 582 | 11.5 | 6693 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
55 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 484198 | unidade | 171 | 67.53 | 11547.63 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
56 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 50A. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 484200 | unidade | 270 | 64.46 | 17404.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
57 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 20A, TENSAO MAXIMA DE 240 V. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 426897 | unidade | 62 | 86.53 | 5364.86 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
58 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 375015 | unidade | 441 | 27.84 | 12277.44 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
59 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 484200 | unidade | 541 | 103.58 | 56036.78 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
60 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | 482688 | unidade | 360 | 233.63 | 84106.8 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
61 | Disjuntor tripolar DIN 32 A curva C. Certificado de conformidade do Inmetro | 482698 | unidade | 163 | 68.7 | 11198.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
62 | Disjuntor tripolar DIN 40 A curva C. Certificado de conformidade do Inmetro | 484199 | unidade | 170 | 67.61 | 11493.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
63 | DISJUNTOR-MOTOR, TÉRMICO, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE DE 30 A a 40 A. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÕES, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA, TIPO DE TERMINALA ATRAVÉS DE PARAFUSO E 3 POLOS. | 426902 | unidade | 31 | 582.99 | 18072.69 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
64 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM ANTICHAMA. (NBR15465) | 395472 | barra de 3 metros | 750 | 11.25 | 8437.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
65 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM ANTICHAMA (NBR15465) | 447129 | barra de 3 metros | 437 | 17.31 | 7564.47 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
66 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, ROSCAVEL, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410). | 348254 | barra de 3 metros | 386 | 19.56 | 7550.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
67 | EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 1,5 METROS 10A 2P - 3 PINOS - NOVO PADRÃO | 416147 | unidade | 37 | 24.99 | 924.63 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
68 | EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2 METROS 10A 2P - 3 PINOS - NOVO PADRÃO | 396830 | unidade | 9 | 12.99 | 116.91 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
69 | EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 5 METROS 10A 2P - 3 PINOS - NOVO PADRÃO | 345983 | unidade | 96 | 31.87 | 3059.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
70 | FILTRO DE LINHA 10 TOMADAS BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50 - 60 HZ, COM PROTEÇÃO A SOBRECARGA, PICOS DE ENERGIA E RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA, TIPO DE TOMADA: NBR14136 3 PINOS 10A, BOTÃO: DO TIPO LIGA-DESLIGA COM LED DE FUNCIONAMENTO EM VERMELHO | 367079 | unidade | 135 | 77.04 | 10400.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
71 | FILTRO DE LINHA: COM 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, COM ESPAÇOS PARA USO DE ADAPTADORES; COM LED INDICATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA; COM PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E RADIOFREQUÊNCIA E VOLTAGEM DE 115/220V. CABO CERTIFICADO PELO INMETRO, CARGA ELÉTRICA SUPORTADA TOTAL ATÉ 10A; EXTENSÃO MÍNIMA DO CABO: 1.45M, COM FUSÍVEL DE SEGURANÇA, ANTI-CHAMAS. | 420212 | unidade | 383 | 55.22 | 21149.26 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
72 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA PROFISSIONAL COLORIDA PVC 19MM x 20, RESISTENCIA A TENSÃO 750V, ANTICHAMA, CERTIFICADA CONFORME NBR60454-3-1-5 CLASSE A, COR AZUL. | 321181 | unidade | 217 | 39.16 | 8497.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
73 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA PROFISSIONAL COLORIDA PVC 19MM x 20, RESISTENCIA A TENSÃO 750V, ANTICHAMA, CERTIFICADA CONFORME NBR60454-3-1-5 CLASSE A, COR BRANCO. | 321183 | unidade | 242 | 41.5 | 10043 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
74 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA PROFISSIONAL COLORIDA PVC 19MM x 20, RESISTENCIA A TENSÃO 750V, ANTICHAMA, CERTIFICADA CONFORME NBR60454-3-1-5 CLASSE A, COR PRETA | 321184 | unidade | 1178 | 33.55 | 39521.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
75 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 452735 | unidade | 181 | 16.32 | 2953.92 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
76 | INTERRUPTOR COM TOMADA DO SISTEMA "X", 10A 250V, DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | 433825 | unidade | 88 | 17.4 | 1531.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
77 | INTERRUPTOR COM TOMADA DO SISTEMA "X", 20A 250V, DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | 433825 | unidade | 120 | 15.22 | 1826.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
78 | INTERRUPTOR DUPLO DO SISTEMA "X" DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | 460976 | unidade | 92 | 22 | 2024 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
79 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 482551 | unidade | 25 | 24.86 | 621.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
80 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 452719 | unidade | 437 | 24.35 | 10640.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
81 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 468944 | unidade | 110 | 20.9 | 2299 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
82 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 423823 | unidade | 178 | 14.16 | 2520.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
83 | INTERRUPTOR SIMPLES DO SISTEMA "X" DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | 340625 | unidade | 263 | 7.15 | 1880.45 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
84 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10 A, COMPLETO COM PLACA+SUPORTE+MÓDULO, PARA CAIXA 4X2 DE EMBUTIR. | 460977 | unidade | 187 | 6.16 | 1151.92 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
85 | INTERRUPTOR TRIPLO DO SISTEMA "X" DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | 331656 | unidade | 63 | 16.65 | 1048.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
86 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 428116 | unidade | 222 | 45.06 | 10003.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
87 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS). | 452736 | unidade | 262 | 24.91 | 6526.42 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
88 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO). | 452737 | unidade | 293 | 44.43 | 13017.99 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
89 | LAMPADA BULBO LED 40W; FLUXO LUMINOSO3500LM; IRC>80; ANGULO DE ABERTURA (50%) 180º; VIDA UTIL DE 25.000H; POTÊNCIA 40W; TENSÃO BIVOLT; FREQUÊNCIA 60HZ; CORRENTE ELÉTRICA 49MA(127V)/ 74 MA(220V) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20º C A 40º C, DIMENSÕES D 120MM X A 220 MM, INDICE DE PROTEÇÃO IP20; TEMPERATURA DE COR 6500K. | 468578 | unidade | 1132 | 49.9 | 56486.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
90 | LAMPADA COMPACTA DE LED 25W, TEMPERATURA DE COR 3500K, FLUXO LUMINOSO 2700LM, IRC 80, VIDA ÚTIL 25.000HORAS, BASE E-27. | 392487 | unidade | 700 | 84.49 | 59143 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
91 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 298013 | unidade | 560 | 59.05 | 33068 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
92 | LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 10 W, BASE G13. TEMPERATURA DE COR 6500K, IRC MIN. 80%, FLUXO LUMINOSO 950lm. VIDA UTIL 25.000H. | 447017 | unidade | 2737 | 14.1 | 38591.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
93 | LÂMPADA LED, BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 11 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 700lm, TIPO BULBO PAR-30, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 35º, VIDA MÉDIA 25.000 H, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC MÍNIMO 80%.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 424921 | unidade | 1901 | 30.83 | 58607.83 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
94 | LÂMPADA LED, BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 7 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 500lm, TIPO BULBO PAR-20, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 35º, VIDA MÉDIA 30.000 H, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC MÍNIMO 80%, DIMENSÕES (CXD) 88 X 63 MM. | 434690 | unidade | 2213 | 16.15 | 35739.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
95 | LANTERNA COM 7 LEDS RECARREGÁVEL EM 110/220 VOLTS COM +/- 20 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO. | 480046 | unidade | 5 | 35.81 | 179.05 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
96 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA COM BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, PROJEÇÃO HORIZONTAL: 2.5M, PROJEÇÃO VERTICAL: 2.2M, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIVALENTE. PARA LAMPADA DE ATÉ 250W. SOQUETE E40 | 482679 | unidade | 137 | 157.32 | 21552.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
97 | Luminária De embutir Para quatro lampadas tubulares 0,60m completa | 472754 | unidade | 125 | 195.3 | 24412.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
98 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, TIPO ALETADA, PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED T8, PARA LÂMPADAS LED DE 120 CM. | 472754 | unidade | 125 | 173.99 | 21748.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
99 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 60 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS. | 485932 | unidade | 277 | 50.81 | 14074.37 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
100 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM FILME REFLETIVO, TIPO ALETADA, PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED T8, PARA LÂMPADAS LED DE 60 CM. | 600196 | unidade | 87 | 123.33 | 10729.71 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
101 | LUVA DE EMENDA PARA CONDULETE PVC ROSCÁVEL, PARA ELETRODUTO DE 25MM | 452686 | unidade | 312 | 1.5 | 468 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
102 | Ponta de Prova Para Osciloscópio 20Mhz - Atenuação: 10:1 e 1:1 - Banda de Freqüência: DC ~ 20MHz (± 3dB) para 10:1; DC ~ 15MHz (± 3dB) para 1:1 - Impedância de Entrada (*): 10 MOhms // 10pF ~ 50pF para 10:1; 1 MOhms // 46pF para 1:1; (*) Conectado a Osciloscópio de 1 MOhms // 15pF - Tempo de Subida: 17,5ns para 10:1; 23,3ns para 1:1 - Máxima Tensão de Entrada: 600V (DC ou pico AC) para 10:1 - Segurança: Conformidade IEC-1010 CAT II - Comprimento do Cabo: Aprox. 1,2 m Modelo de referência: Minipa LF-20A | 276040 | unidade | 18 | 106.66 | 1919.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
103 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A. | 250723 | unidade | 67 | 320.77 | 21491.59 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
104 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A. | 242163 | unidade | 81 | 643.33 | 52109.73 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
105 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A. | 324120 | unidade | 65 | 546.83 | 35543.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
106 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 225 A. | 242161 | unidade | 62 | 737.54 | 45727.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
107 | Quadro elétrico de Sobrepor para 12 Disjuntores Barramento Neutro e Terra. | 390247 | unidade | 65 | 78.99 | 5134.35 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
108 | REFLETORES LED, POTENCIA 70W, SIMILAR AO MODELO LD 1000C BICOLOR. COM CONTROLE REMOTO. | 472117 | unidade | 120 | 2741.33 | 328959.6 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.8
109 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, COM BASE E ACESSÓRIOS.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 482550 | unidade | 607 | 28.56 | 17335.92 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
110 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 439316 | unidade | 88 | 57.27 | 5039.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
111 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS. | 402154 | unidade | 607 | 5.5 | 3338.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
112 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS. | 402154 | unidade | 425 | 10.84 | 4607 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
113 | TERMINAL ANEL ISOLADO PARA CABO 2.5MM². PACOTE COM 100 UNIDADES | 313903 | pacote | 65 | 42.9 | 2788.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
114 | Terminal pino chato, isolado - para cabo 2,5mm. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 313903 | pacote com 100 unidades | 541 | 35.57 | 19243.37 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
115 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 460999 | unidade | 1500 | 9.63 | 14445 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
116 | TOMADA DUPLA 2P + T 20A 250V, SISTEMA "X", DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | 460999 | unidade | 251 | 12.78 | 3207.78 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
117 | Tomada dupla completa 2P+T 10 A para caixa 4x4 de embutir | 473385 | unidade | 200 | 25.84 | 5168 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
118 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | 473385 | unidade | 75 | 18.42 | 1381.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
119 | Trilho Para Disjuntor Din 35mm Perfurado 1 Metro. Fornecimento em Metro. | 328041 | metro | 63 | 17.37 | 1094.31 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
[5 empty] | VALOR TOTAL | 2952803.13