## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 67/2022
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Reforma das instalações elétricas do Restaurante Universitário (RU) da UFF - Campus do Gragoatá
Local: Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n.º, Campus do Gragoatá, bairro de São Domingos, Niterói - RJ
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | PROJETOS | 3.882% | 28451.91 | 0% | 0
2. | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 14.53% | 106500.22 | 0% | 0
3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.787% | 27754.74 | 0% | 0
4. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 75.98% | 556909.4782 | 0% | 0
5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.816% | 13309.01 | 0% | 0
TOTAL GERAL |  | 100% | 732925.3582 | 0% | 0
Local e data: |  | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento:

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 67/2022
PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS
OBRA: Reforma das instalações elétricas do Restaurante Universitário (RU) da UFF - Campus do Gragoatá
Local: Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n.º, Campus do Gragoatá, bairro de São Domingos, Niterói - RJ | [13 empty] | Àrea (m²) = |  | 4000
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [7 empty] | PROPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO (R$) |  |  |  | BDI (%) | PREÇO (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL |  |  |  | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM | ITEM | SERVIÇO |  |  | SUBITEM | ITEM | SERVIÇO
1 |  |  | PROJETOS | [6 empty] | 28451.91 | 28451.91 |  |  |  | 0 | 0
1.1 | SE 25.70.0050 (A) | SCO/RJ | Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area. | m2 | 500 | 21.21 | 28.97% | 27.35 | 13675 |  |  |  |  | 0
1.2 | SE 25.70.0100 (A) | SCO/RJ | Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos de 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.70.0050. | m2 | 645.28 | 17.76 | 28.97% | 22.9 | 14776.91 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [6 empty] | 106500.22 | 106500.22 |  |  |  | 0 | 0
2.1 | UFF-002-ADM-003 | UFF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 100% | 82577.52 | 28.97% | 106500.22 | 106500.22 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 27754.74 |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | Licenças / Taxas | [6 empty] | 603.42 |  |  |  |  | 0
3.1.1 | 016580 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UNIDADE | 2 | 233.94 | 28.97% | 301.71 | 603.42 |  |  |  |  | 0
3.2 |  |  | Canteiro de Obras | [6 empty] | 12010.97 |  |  |  |  | 0
3.2.1 | UFF-003-CAN-001 | UFF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (2,00m X 1,125m) | m² | 2.25 | 338.17 | 28.97% | 436.13 | 981.29 |  |  |  |  | 0
3.2.2 | 00010527 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MxMÊS | 120 | 20 | 28.97% | 25.79 | 3094.8 |  |  |  |  | 0
3.2.3 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 822.41 | 28.97% | 1060.66 | 4242.64 |  |  |  |  | 0
3.2.4 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 590.62 | 28.97% | 761.72 | 3046.88 |  |  |  |  | 0
3.2.5 | UFF-003-CAN-007 | UFF | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 2 | 250.2 | 28.97% | 322.68 | 645.36 |  |  |  |  | 0
3.3 |  |  | Demolições / Remoções | [6 empty] | 15140.35 |  |  |  |  | 0
3.3.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 80 | 1.26 | 28.97% | 1.62 | 129.6 |  |  |  |  | 0
3.3.2 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 7000 | 0.66 | 28.97% | 0.85 | 5950 |  |  |  |  | 0
3.3.3 | 22022 | SBC | RETIRADA ELETRODUTOS | M | 300 | 10.05 | 28.97% | 12.96 | 3888 |  |  |  |  | 0
3.3.4 | 22717 | SBC | RETIRADA QUADRO DE FORCA | UN | 11 | 364.62 | 28.97% | 470.25 | 5172.75 |  |  |  |  | 0
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 556909.4782 |  |  |  |  | 0
2022-01-04 |  |  | GERAÇÃO AUXILIAR | [6 empty] | 237123.87 |  |  |  |  | 0
4.1.1 | 65006 | SBC | GRUPO GERADOR DIESEL COM CARENAGEM POTENCIA 110KVA 1800RPM | UN | 1 | 94888.09 | 28.97% | 122377.16 | 122377.16 |  |  |  |  | 0
4.1.2 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 450 | 186.57 | 28.97% | 240.61 | 108274.5 |  |  |  |  | 0
4.1.3 | 103079 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 7 | 252.47 | 28.97% | 325.61 | 2279.27 |  |  |  |  | 0
4.1.4 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 7 | 3.36 | 28.97% | 4.33 | 30.31 |  |  |  |  | 0
4.1.5 | COMP ELETRICA 50 | UFF | SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA REDE ELÉTRICA/GERADOR DE ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 3227.6 | 28.97% | 4162.63 | 4162.63 |  |  |  |  | 0
2022-02-04 |  |  | SUBESTAÇÃO 11,4/0,220kV | [6 empty] | 306419.4482 |  |  |  |  | 0
4.2.1 |  |  | TRANSFORMAÇÃO | [6 empty] | 1776.85 |  |  |  |  | 0
4.2.1.1 | 65820 | SBC | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL ISOLADO EPOXI CLASSE 36kV 500VA | UN | 1 | 765.54 | 28.97% | 987.31 | 987.31 |  |  |  |  | 0
4.2.1.2 | 68817 | SBC | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200/5A SCHNEIDER | UN | 3 | 204.07 | 28.97% | 263.18 | 789.54 |  |  |  |  | 0
4.2.2 |  |  | QGBT-SE | [6 empty] | 21368.6632 |  |  |  |  | 0
4.2.2.1 | 74130/009 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1962.38 | 28.97% | 2530.88 | 2530.88 |  |  |  |  | 0
4.2.2.2 | 74130/007 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 878.28 | 28.97% | 1132.71 | 1132.71 |  |  |  |  | 0
4.2.2.3 | 15.007.0608-0 | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 277.11 | 28.97% | 357.38 | 357.38 |  |  |  |  | 0
4.2.2.4 | COMP ELETRICA 07 | UFF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3 | 88.02 | 28.97% | 113.5194 | 340.5582 |  |  |  |  | 0
4.2.2.5 | COMP ELETRICA 47 | UFF | QUADRO DE DISTRIBUICAO (QGBT-SE) COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES DIN, DIMENSÕES 1900x1600x600mm EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 1500 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 9082.96 | 28.97% | 11714.29 | 11714.29 |  |  |  |  | 0
4.2.2.6 | COMP ELETRICA 49 | UFF | DISJUNTOR TRIFÁSICO CAIXA MOLDADA 1250A 220V - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 4103.935 | 28.97% | 5292.845 | 5292.845 |  |  |  |  | 0
4.2.3 |  |  | QGBT | [6 empty] | 8411.86 |  |  |  |  | 0
4.2.3.1 | 64206 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO | UN | 1 | 1488.35 | 28.97% | 1919.52 | 1919.52 |  |  |  |  | 0
4.2.3.2 | 74130/009 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1962.38 | 28.97% | 2530.88 | 2530.88 |  |  |  |  | 0
4.2.3.3 | 15.007.0608-0 | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 277.11 | 28.97% | 357.38 | 357.38 |  |  |  |  | 0
4.2.3.4 | 64410 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | UN | 1 | 183.15 | 28.97% | 236.2 | 236.2 |  |  |  |  | 0
4.2.3.5 | 64329 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A/40KA | UN | 1 | 276.18 | 28.97% | 356.18 | 356.18 |  |  |  |  | 0
4.2.3.6 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 75.4 | 28.97% | 97.24 | 388.96 |  |  |  |  | 0
4.2.3.7 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 56.35 | 28.97% | 72.67 | 290.68 |  |  |  |  | 0
4.2.3.8 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 | 54.13 | 28.97% | 69.81 | 1186.77 |  |  |  |  | 0
4.2.3.9 | 15.007.0576-0 | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13 | 41.23 | 28.97% | 53.17 | 691.21 |  |  |  |  | 0
4.2.3.10 | COMP ELETRICA 07 | UFF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 88.0205 | 28.97% | 113.52 | 454.08 |  |  |  |  | 0
4.2.4 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS | [6 empty] | 22481.5 |  |  |  |  | 0
4.2.4.1 |  |  | QDLTA | [6 empty] | 3401.44 |  |  |  |  | 0
4.2.4.1.1 | 15.007.0435-0 | EMOP | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 1133.82 | 28.97% | 1462.28 | 1462.28 |  |  |  |  | 0
4.2.4.1.2 | 15.007.0608-0 | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 277.11 | 28.97% | 357.38 | 357.38 |  |  |  |  | 0
4.2.4.1.3 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 59.1 | 28.97% | 76.22 | 762.2 |  |  |  |  | 0
4.2.4.1.4 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 54.13 | 28.97% | 69.81 | 69.81 |  |  |  |  | 0
4.2.4.1.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 52.91 | 28.97% | 68.23 | 136.46 |  |  |  |  | 0
4.2.4.1.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 56.35 | 28.97% | 72.67 | 145.34 |  |  |  |  | 0
4.2.4.1.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.77 | 28.97% | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  | 0
4.2.4.1.8 | COMP ELETRICA 07 | UFF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 88.0205 | 28.97% | 113.52 | 454.08 |  |  |  |  | 0
4.2.4.2 |  |  | QDM | [6 empty] | 3004.13 |  |  |  |  | 0
4.2.4.2.1 | 15.007.0430-0 | EMOP | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 726.53 | 28.97% | 937 | 937 |  |  |  |  | 0
4.2.4.2.2 | 64611 | SBC | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA LINHA FORMULA 3 POLOS 10 KA 70A | UN | 1 | 634.35 | 28.97% | 818.12 | 818.12 |  |  |  |  | 0
4.2.4.2.3 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 56.35 | 28.97% | 72.67 | 363.35 |  |  |  |  | 0
4.2.4.2.4 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 56.35 | 28.97% | 72.67 | 363.35 |  |  |  |  | 0
4.2.4.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 52.91 | 28.97% | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  | 0
4.2.4.2.6 | COMP ELETRICA 07 | UFF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 88.0205 | 28.97% | 113.52 | 454.08 |  |  |  |  | 0
4.2.4.3 |  |  | QDLTP | [6 empty] | 4407.57 |  |  |  |  | 0
4.2.4.3.1 | 15.007.0435-A | EMOP | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 1109.44 | 28.97% | 1430.84 | 1430.84 |  |  |  |  | 0
4.2.4.3.2 | 64334 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C | UN | 1 | 1330.95 | 28.97% | 1716.52 | 1716.52 |  |  |  |  | 0
4.2.4.3.3 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 59.1 | 28.97% | 76.22 | 533.54 |  |  |  |  | 0
4.2.4.3.4 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.85 | 28.97% | 17.86 | 35.72 |  |  |  |  | 0
4.2.4.3.5 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.48 | 28.97% | 16.09 | 32.18 |  |  |  |  | 0
4.2.4.3.6 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 52.91 | 28.97% | 68.23 | 204.69 |  |  |  |  | 0
4.2.4.3.7 | COMP ELETRICA 07 | UFF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 88.0205 | 28.97% | 113.52 | 454.08 |  |  |  |  | 0
4.2.4.4 |  |  | QDLTR01 | [6 empty] | 3334.77 |  |  |  |  | 0
4.2.4.4.1 | 15.007.0430-0 | EMOP | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 726.53 | 28.97% | 937 | 937 |  |  |  |  | 0
4.2.4.4.2 | 15.007.0430-A | EMOP | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 702.15 | 28.97% | 905.56 | 905.56 |  |  |  |  | 0
4.2.4.4.3 | 15.007.0608-0 | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 277.11 | 28.97% | 357.38 | 357.38 |  |  |  |  | 0
4.2.4.4.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.48 | 28.97% | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  | 0
4.2.4.4.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 52.91 | 28.97% | 68.23 | 136.46 |  |  |  |  | 0
4.2.4.4.6 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 59.1 | 28.97% | 76.22 | 304.88 |  |  |  |  | 0
4.2.4.4.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 54.13 | 28.97% | 69.81 | 209.43 |  |  |  |  | 0
4.2.4.4.8 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.77 | 28.97% | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  | 0
4.2.4.4.9 | COMP ELETRICA 07 | UFF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 88.0205 | 28.97% | 113.52 | 454.08 |  |  |  |  | 0
4.2.4.5 |  |  | QDLTR02 | [6 empty] | 3121.18 |  |  |  |  | 0
4.2.4.5.1 | 15.007.0430-0 | EMOP | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 726.53 | 28.97% | 937 | 937 |  |  |  |  | 0
4.2.4.5.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.48 | 28.97% | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  | 0
4.2.4.5.3 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 52.91 | 28.97% | 68.23 | 341.15 |  |  |  |  | 0
4.2.4.5.4 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 59.1 | 28.97% | 76.22 | 228.66 |  |  |  |  | 0
4.2.4.5.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 54.13 | 28.97% | 69.81 | 209.43 |  |  |  |  | 0
4.2.4.5.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.35 | 28.97% | 72.67 | 72.67 |  |  |  |  | 0
4.2.4.5.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.37 | 28.97% | 14.66 | 43.98 |  |  |  |  | 0
4.2.4.5.8 | 65260 | SBC | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA LINHA FORMULA 3 POLOS 10 KA 70A | UN | 1 | 634.35 | 28.97% | 818.12 | 818.12 |  |  |  |  | 0
4.2.4.5.9 | COMP ELETRICA 07 | UFF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 88.0205 | 28.97% | 113.52 | 454.08 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6 |  |  | QDLTC | [6 empty] | 3342.09 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6.1 | 15.007.0430-0 | EMOP | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 726.53 | 28.97% | 937 | 937 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6.2 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 68.51 | 28.97% | 88.35 | 88.35 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.77 | 28.97% | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.37 | 28.97% | 14.66 | 58.64 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.48 | 28.97% | 16.09 | 32.18 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6.6 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 59.1 | 28.97% | 76.22 | 228.66 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6.7 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 52.91 | 28.97% | 68.23 | 204.69 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6.8 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.35 | 28.97% | 72.67 | 72.67 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6.9 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 54.13 | 28.97% | 69.81 | 209.43 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6.10 | COMP ELETRICA 05 | UFF | DISPOSITIVO DR 2 POLOS, 30mA, CORRENTE ATÉ 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 6 | 134.728 | 28.97% | 173.75 | 1042.5 |  |  |  |  | 0
4.2.4.6.11 | COMP ELETRICA 07 | UFF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 88.0205 | 28.97% | 113.52 | 454.08 |  |  |  |  | 0
4.2.4.7 |  |  | QDLTE | [6 empty] | 1870.32 |  |  |  |  | 0
4.2.4.7.1 | 15.007.0430-0 | EMOP | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 726.53 | 28.97% | 937 | 937 |  |  |  |  | 0
4.2.4.7.2 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 68.51 | 28.97% | 88.35 | 88.35 |  |  |  |  | 0
4.2.4.7.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.48 | 28.97% | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  | 0
4.2.4.7.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.48 | 28.97% | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  | 0
4.2.4.7.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 52.91 | 28.97% | 68.23 | 136.46 |  |  |  |  | 0
4.2.4.7.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 54.13 | 28.97% | 69.81 | 69.81 |  |  |  |  | 0
4.2.4.7.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 59.1 | 28.97% | 76.22 | 152.44 |  |  |  |  | 0
4.2.4.7.8 | COMP ELETRICA 07 | UFF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 88.0205 | 28.97% | 113.52 | 454.08 |  |  |  |  | 0
4.2.5 |  |  | CABOS ELÉTRICOS | [6 empty] | 98872.6 |  |  |  |  | 0
4.2.5.1 | 15.017.0245-0 | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 250 | 11.17 | 28.97% | 14.4 | 3600 |  |  |  |  | 0
4.2.5.2 | 15.017.0250-0 | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 300 | 11.33 | 28.97% | 14.61 | 4383 |  |  |  |  | 0
4.2.5.3 | 15.017.0310-0 | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30 | 47.92 | 28.97% | 61.8 | 1854 |  |  |  |  | 0
4.2.5.4 | 15.017.0280-0 | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20 | 18.77 | 28.97% | 24.2 | 484 |  |  |  |  | 0
4.2.5.5 | 15.017.0275-0 | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20 | 15.34 | 28.97% | 19.78 | 395.6 |  |  |  |  | 0
4.2.5.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1400 | 5.46 | 28.97% | 7.04 | 9856 |  |  |  |  | 0
4.2.5.7 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 24.67 | 28.97% | 31.81 | 12724 |  |  |  |  | 0
4.2.5.8 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1400 | 7.66 | 28.97% | 9.87 | 13818 |  |  |  |  | 0
4.2.5.9 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 10.32 | 28.97% | 13.3 | 10640 |  |  |  |  | 0
4.2.5.10 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 400 | 27.72 | 28.97% | 35.75 | 14300 |  |  |  |  | 0
4.2.5.11 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 200 | 34.98 | 28.97% | 45.11 | 9022 |  |  |  |  | 0
4.2.5.12 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 200 | 69 | 28.97% | 88.98 | 17796 |  |  |  |  | 0
4.2.6 |  |  | ELETRODUTOS/ELETROCALHAS | [6 empty] | 81071.5784 |  |  |  |  | 0
4.2.6.1 | 63987 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 60 | 103.96 | 28.97% | 134.07 | 8044.2 |  |  |  |  | 0
4.2.6.2 | 15.018.0766-0 | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 92.34 | 28.97% | 119.09 | 476.36 |  |  |  |  | 0
4.2.6.3 | 15.018.0606-A | EMOP | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 49.73 | 28.97% | 64.13 | 513.04 |  |  |  |  | 0
4.2.6.4 | 63749 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 | UN | 100 | 15.33 | 28.97% | 19.77 | 1977 |  |  |  |  | 0
4.2.6.5 | 63741 | SBC | TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 300X100 CHAPA 18 | UN | 4 | 99.71 | 28.97% | 128.59 | 514.36 |  |  |  |  | 0
4.2.6.6 | 15.018.0996-A | EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 18.15 | 28.97% | 23.4 | 70.2 |  |  |  |  | 0
4.2.6.7 | 62321 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 66 | 60.04 | 28.97% | 77.43 | 5110.38 |  |  |  |  | 0
4.2.6.8 | 63750 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 200x100 | UN | 120 | 13.59 | 28.97% | 17.52 | 2102.4 |  |  |  |  | 0
4.2.6.9 | 15.018.0994-0 | EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 16.25 | 28.97% | 20.95 | 209.5 |  |  |  |  | 0
4.2.6.10 | 61108 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 150 | 44.2 | 28.97% | 57 | 8550 |  |  |  |  | 0
4.2.6.11 | 63617 | SBC | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 230 | 11.57 | 28.97% | 14.92 | 3431.6 |  |  |  |  | 0
4.2.6.12 | 15.018.0992-0 | EMOP | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 13.88 | 28.97% | 17.9 | 71.6 |  |  |  |  | 0
4.2.6.13 | 15.018.0762-A | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 53.26 | 28.97% | 68.68 | 549.44 |  |  |  |  | 0
4.2.6.14 | 15.018.0764-0 | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 62.09 | 28.97% | 80.07 | 800.7 |  |  |  |  | 0
4.2.6.15 | 15.018.0604-A | EMOP | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 36.19 | 28.97% | 46.67 | 466.7 |  |  |  |  | 0
4.2.6.16 | 15.018.0602-A | EMOP | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 30.69 | 28.97% | 39.58 | 158.32 |  |  |  |  | 0
4.2.6.17 | 15.018.0782-0 | EMOP | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 57.29 | 28.97% | 73.88 | 295.52 |  |  |  |  | 0
4.2.6.18 | 60504 | SBC | PERFILADO PERFURADO 38x38mm | M | 402 | 54.27 | 28.97% | 69.99 | 28135.98 |  |  |  |  | 0
4.2.6.19 | 63451 | SBC | EMENDA INTERNA ""I"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 80 | 16.46 | 28.97% | 21.22 | 1697.6 |  |  |  |  | 0
4.2.6.20 | 60523 | SBC | EMENDA INTERNA ""L"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 30 | 24.73 | 28.97% | 31.89 | 956.7 |  |  |  |  | 0
4.2.6.21 | 60525 | SBC | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 20 | 22.15 | 28.97% | 28.56 | 571.2 |  |  |  |  | 0
4.2.6.22 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 201 | 8.77 | 28.97% | 11.31 | 2273.31 |  |  |  |  | 0
4.2.6.23 | 15.018.0118-A | EMOP | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 100 | 10.01 | 28.97% | 12.9 | 1290 |  |  |  |  | 0
4.2.6.24 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 10.04 | 28.97% | 12.94 | 7764 |  |  |  |  | 0
4.2.6.25 | COMP ELETRICA 39 | Próprio | ACOPLAMENTO DE PAINEL 500X100M CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 36.96 | 28.97% | 47.66 | 95.32 |  |  |  |  | 0
4.2.6.26 | COMP ELETRICA 40 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 500X100MM CHAPA 22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 38.97 | 28.97% | 50.25 | 301.5 |  |  |  |  | 0
4.2.6.27 | COMP ELETRICA 41 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 500X100X3000MM CHAPA 22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 9 | 201.935 | 28.97% | 260.43 | 2343.87 |  |  |  |  | 0
4.2.6.28 | COMP ELETRICA 42 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA 500X100MM CHAPA 22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 40 | 16.79 | 28.97% | 21.65 | 866 |  |  |  |  | 0
4.2.6.29 | COMP ELETRICA 43 | Próprio | GANCHO VERTICAL 500X100MM CHAPA 22 FORNECIMENTO E INSALAÇÃO | UNID | 30 | 17.3916 | 28.97% | 22.4299 | 672.8984 |  |  |  |  | 0
4.2.6.30 | COMP ELETRICA 44 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 500X100MM CHAPA 22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 127.35 | 28.97% | 164.24 | 492.72 |  |  |  |  | 0
4.2.6.31 | COMP ELETRICA 45 | Próprio | TÊ VERTICAL 500X100MM CHAPA 22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 104.35 | 28.97% | 134.58 | 269.16 |  |  |  |  | 0
4.2.7 |  |  | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 60780.5967 |  |  |  |  | 0
4.2.7.1 | 18.027.0110-0 | EMOP | LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTEDE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PARA LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PARA COLOCACAO EM TETO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 140 | 163.31 | 28.97% | 210.62 | 29486.8 |  |  |  |  | 0
4.2.7.2 | 15.020.0173-A | EMOP | LAMPADA LED,TUBULAR,1200MM,T8,18W,FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE1850LM | UN | 280 | 23.27 | 28.97% | 30.0113 | 8403.1693 |  |  |  |  | 0
4.2.7.3 | 18.027.0484-0 | EMOP | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 80 | 221.86 | 28.97% | 286.1328 | 22890.6274 |  |  |  |  | 0
4.2.8 |  |  | TOMADAS | [6 empty] | 11655.8 |  |  |  |  | 0
4.2.8.1 | 63452 | SBC | CAIXA COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 150 | 16.16 | 28.97% | 20.84 | 3126 |  |  |  |  | 0
4.2.8.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 120 | 27.38 | 28.97% | 35.31 | 4237.2 |  |  |  |  | 0
4.2.8.3 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 80 | 25.48 | 28.97% | 32.86 | 2628.8 |  |  |  |  | 0
4.2.8.4 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 43.01 | 28.97% | 55.46 | 1663.8 |  |  |  |  | 0
2022-03-04 |  |  | REVISÕES / MANUTENÇÕES | [6 empty] | 13366.16 |  |  |  |  | 0
4.3.2.1 | COMP ELETRICA 52 | UFF | REVISÃO DOS ISOLADORES DA SUBESTAÇÃO, INCLUÍNDO, TESTES DE ISOLAMENTO, REAPERTOS E TESTES DE FIXAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO | UNID | 1 | 1343.61 | 28.97% | 1732.85 | 1732.85 |  |  |  |  | 0
4.3.2.2 | COMP ELETRICA 46 | UFF | REVISÃO DOS PARA-RAIOS DE LINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF, INCLUÍNDO TESTES DE ISOLAMENTO DE RESISTÊNCIA, VERIFICAÇÃO DAS CONEXÕES E EMISSÃO DE REALATÓRIO TÉCNICO COM OS TESTES REALIZADOS | UNID | 1 | 1343.61 | 28.97% | 1732.85 | 1732.85 |  |  |  |  | 0
4.3.2.3 | COMP ELETRICA 51 | UFF | REVISÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO, INCLUÍNDO MEDIÇÃO DE RESISTEÊNCIA DE ATERRAMENTO, VERIFICAÇÃO E REAPERTO DAS CONEXÕES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO. | UNID | 1 | 1343.61 | 28.97% | 1732.85 | 1732.85 |  |  |  |  | 0
4.3.2.4 | COMP ELETRICA 53 | UFF | REVISÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA INCLUÍNDO: Realização de teste de rigidez dielétrica do óleo isolante; Realização de teste de resistência de isolamento; Realização de teste de relação de transformação; Verificação e substituição das juntas de vedação das buchas de baixa e média tensão; Elaboração de relatório contendo informações dos testes realizados | UNID | 1 | 6332.96 | 28.97% | 8167.61 | 8167.61 |  |  |  |  | 0
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 13309.01 |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  | Transporte de Materiais | [6 empty] | 2634.47 |  |  |  |  | 0
5.1.1 | UFF-025-DVS-003 | UFF | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 2 | 250.2 | 28.97% | 322.68 | 645.36 |  |  |  |  | 0
5.1.2 | COMP QUIL 32 | UFF | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA [ADAPTADA SINAPI (72897 08/20)] | M³ | 13 | 13.435 | 28.97% | 17.32 | 225.16 |  |  |  |  | 0
5.1.3 | IEQ 003150 | SCO RJ - I | CACAMBA DE ACO COM 5M³, PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA, ALUGUEL | UNID | 3 | 315 | 28.97% | 406.25 | 1218.75 |  |  |  |  | 0
5.1.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 20 | 21.14 | 28.97% | 27.26 | 545.2 |  |  |  |  | 0
5.2 |  |  | Segurança e Saúde | [6 empty] | 3482.19 |  |  |  |  | 0
5.2.1 | 16690 | SBC | ATESTADO PCMAT (NR18) | UN | 1 | 1200 | 28.97% | 1547.64 | 1547.64 |  |  |  |  | 0
5.2.2 | 16691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 1500 | 28.97% | 1934.55 | 1934.55 |  |  |  |  | 0
5.3 |  |  | Serviços Finais | [6 empty] | 7192.35 |  |  |  |  | 0
5.3.1 | SC 29.15.0350 (/) | SCO/RJ | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS (DESONERADO) | M² | 1145.28 | 4.87 | 28.97% | 6.28 | 7192.35 |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL PARA A CONTRATAÇÃO ESTIMADO PELA UFF | [10 empty] | 732925.3582 | VALOR TOTAL PROPOSTO |  |  |  | 0
Local e data: | [5 empty] | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 28,97 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SCO, SBC de Fev/2022;
Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho (A1:A2), colunas para preenchimento pela empresa e linhas inferiores;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso em que não houve o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na cotação de mercado;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO V-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 67/2022
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Reforma das instalações elétricas do Restaurante Universitário (RU) da UFF - Campus do Gragoatá
Local: Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n.º, Campus do Gragoatá, bairro de São Domingos, Niterói - RJ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1 | PROJETO | 28451.91 | 3.882% | PERÍODO MÊS 2: 100% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 2: 28451.91 | 28451.91
2 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 106500.22 | 14.53% |  |  | 21.13% | 15.11% | 14.22% | 14.22% | 16.59% | 18.72% | 100%
[6 empty] | 22505.7992 | 16095.8849 | 15149.0682 | 15149.0682 | 17668.6136 | 19931.786 | 106500.22
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 27754.74 | 3.787% | PERÍODO MÊS 3: 33.33%; PERÍODO MÊS 7: 33.33%; PERÍODO MÊS 8: 33.34% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 3: 9250.6548; PERÍODO MÊS 7: 9250.6548; PERÍODO MÊS 8: 9253.4303 | 27754.74
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 556909.4782 | 75.98% |  |  | 17% | 17% | 16% | 16% | 17% | 17% | 100%
[6 empty] | 94674.6113 | 94674.6113 | 89105.5165 | 89105.5165 | 94674.6113 | 94674.6113 | 556909.4782
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 13309.01 | 1.816% | PERÍODO MÊS 8: 100% | 100%
|  |  |  | PERÍODO MÊS 8: 13309.01 | 13309.01
Total do orçamento |  | 732925.3582 | 100% | [8 empty] | 732925.3582
Total do orçamento sem Administração |  | 626425.1382 | 85.47%
Total mensal executado sem Administração |  |  |  | 0 | 28451.91 | 103925.2661 | 94674.6113 | 89105.5165 | 89105.5165 | 103925.2661 | 117237.0516
Percentual correspondente à Administração |  |  |  | 0% | 4.542% | 16.59% | 15.11% | 14.22% | 14.22% | 16.59% | 18.72%
Total mensal excutado com Administração |  |  |  | 0 | 28451.91 | 126431.0654 | 110770.4962 | 104254.5847 | 104254.5847 | 121593.8797 | 137168.8376
Total acumulado |  |  |  | 0 | 28451.91 | 154882.9754 | 265653.4716 | 369908.0562 | 474162.6409 | 595756.5206 | 732925.3582
Percentual Acumulado |  |  |  | 0% | 4.542% | 21.13% | 36.25% | 50.47% | 64.69% | 81.28% | 100%
Local e data: |  |  |  | PERÍODO MÊS 1: assinatura representante legal da empresa e carimbro CNPJ
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU