## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM. FORNECIDA EM PACOTE DE 100 UNIDADES | pacote | 531 | 4.43 | 2352.33 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
2 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM. FORNECIDA EM PACOTE DE 100 UNIDADES | pacote | 347 | 11.23 | 3896.81 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
3 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM. FORNECIDA EM PACOTE DE 100 UNIDADES | pacote | 358 | 16.67 | 5967.86 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1". FORNECIDO EM PACOTE DE 100 UNIDADES | pacote | 117 | 103 | 12051 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
5 | ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO NOMINAL DE 25MM SOLDÁVEL, DO TIPO PVC CLICK. | unidade | 755 | 2.68 | 2023.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
6 | ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO NOMINAL DE 32MM SOLDÁVEL, DO TIPO PVC CLICK. | unidade | 655 | 1.21 | 792.55 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
7 | BOCAL FINO PARA LAMPADA TIPO E-27 | unidade | 205 | 6.32 | 1295.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
8 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM², COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | metro | 1975 | 8.59 | 16965.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
9 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM², COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | metro | 485 | 15.65 | 7590.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
10 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM², COR AZUL. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | rolo | 250 | 203.41 | 50852.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
11 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM², COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | rolo | 250 | 203.41 | 50852.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
12 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM², COR VERDE. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | rolo | 257 | 200.41 | 51505.37 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
13 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM², COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | metro | 1153 | 22.63 | 26092.39 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
14 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2, COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | rolo | 242 | 325.67 | 78812.14 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
15 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2, COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | metro | 300 | 109.76 | 32928 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
16 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2, COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | metro | 1000 | 85.98 | 85980 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
17 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2, COR PRETA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | metro | 1000 | 68.35 | 68350 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
18 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 x 2,5MM², BRANCO, TENSÃO 300V, CONDUTOR DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC 70º C) | rolo 100 metros | 41 | 449.54 | 18431.14 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
19 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2. COR PRETO. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | rolo | 122 | 881 | 107482 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.4
20 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2. COR PRETO. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | rolo | 120 | 1358 | 162960 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.5
21 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | metro | 704 | 34.78 | 24485.12 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
22 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | rolo | 70 | 1541.62 | 107913.4 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.5
23 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. FORNECIDO EM ROLO DE 100M | rolo | 63 | 1325.32 | 83495.16 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.5
24 | CABO FLEXÍVEL, PP, SEÇÃO NOMINAL, 2,5 MM², COM QUATRO VIAS. ROLO DE 100M | rolo | 48 | 943.3 | 45278.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
25 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 1.5 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERMELHO, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 180 | 128.33 | 23099.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
26 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 10 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, AZUL, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 37 | 967.06 | 35781.22 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
27 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 10 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, PRETO, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 38 | 967.06 | 36748.28 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
28 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 10 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERDE, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 36 | 967.06 | 34814.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
29 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 2,5 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, PRETO, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 133 | 217.33 | 28904.89 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
30 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 2,5 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERMELHO, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 134 | 217.33 | 29122.22 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
31 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 4 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, AZUL, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 93 | 238 | 22134 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
32 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 4 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, PRETO, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 91 | 238.1 | 21667.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
33 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 4 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERDE, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 93 | 229.66 | 21358.38 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
34 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 4 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERMELHO, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 98 | 218.73 | 21435.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
35 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 6 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, AZUL, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 70 | 541.59 | 37911.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
36 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 6 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, PRETO, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 60 | 541.59 | 32495.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
37 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 6 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERDE, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 66 | 541.59 | 35744.94 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
38 | CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL 450/750V, - 70ºC BAIXA TENSÃO SEÇÃO 6 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 4, VERMELHO, EM ROLOS DE 100M. | rolo | 66 | 541.59 | 35744.94 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
39 | CABO DE MÉDIA TENSÃO, DO TIPO PROTEGIDO, PARA USO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA, CONDUTOR DE ALUMÍNIO, COBERTO COM XLPE, TENSÃO DE ISOLAMENTO 15 KV, SEÇÃO 35 MM². | metro | 301 | 53.9 | 16223.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
40 | CABO DE MÉDIA TENSAO, DO TIPO ISOLADO, MATERIAL: COBRE, REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO, ENCORDOAMENTO: CLASSE 2, TENSAO ISOLAÇÃO: 8,7/15KV, TEMPERATURA: 105 GRAUS CELSIUS, ISOLAÇÃO: EPR, COBERTURA: PVC/ST2, PADRAO: ABNT NBR 7286, NUMERO CONDUTORES/SEÇÃO: 1X50MM2, COR: PRETO | metro | 200 | 58.74 | 11748 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
41 | CONDULETE PVC MULTIPLO, 4X2, COM ENTRADAS PARA ELETRODUTO DE 25MM E 32MM, PARA ELETRODUTO DO TIPO PVC SOLDÁVEL | unidade | 1050 | 9.68 | 10164 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
42 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC ANTI-CHAMA, GRAU IP 40, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM, PARA ELETRODUTO RIGIDO E FLEXIVEL | unidade | 163 | 30.58 | 4984.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
43 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC ANTI-CHAMA, GRAU IP40, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM, PARA ELETRODUTO RIGIDO E FLEXIVEL | unidade | 436 | 13.72 | 5981.92 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
44 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN CR 1,56 | unidade | 1057 | 4.95 | 5232.15 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
45 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN CR 3,11 | unidade | 765 | 3.53 | 2700.45 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
46 | CANALETA DO "SISTEMA X", 10X20X2000 MM, EM PVC, BRANCA | unidade | 368 | 6.26 | 2303.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
47 | CONDULETE EM PVC, MULTIPLO, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1". | unidade | 301 | 8.5 | 2558.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
48 | CONDULETE EM PVC, MULTIPLO, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | unidade | 376 | 7.33 | 2756.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
49 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM. | unidade | 27 | 14.23 | 384.21 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
50 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), PARA CABO DE 25 MM² | unidade | 100 | 8.98 | 898 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
51 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), PARA CABO DE 50 MM² | unidade | 70 | 9.62 | 673.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
52 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), PARA CABO DE 95 MM² | unidade | 20 | 27.97 | 559.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
53 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, CONDUTOR PRINCIPAL 10-95MM², CONDUTOR DERIVAÇÃO 1,5-10MM² | unidade | 70 | 16.13 | 1129.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
54 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, CONDUTOR PRINCIPAL 10-150MM², CONDUTOR DERIVAÇÃO 4-35MM² | unidade | 30 | 13.84 | 415.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
55 | Conector de saída para eletroduto roscável PVC 1 pol . Caixa com 100 unidades | Caixa | 8 | 131.67 | 1053.36 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
56 | Conector de saída para eletroduto roscável PVC 3/4 pol . Caixa com 100 unidades | Caixa | 6 | 113 | 678 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
57 | Conjunto Contator + Relé termico 32A Tripolar NA + NF com bobina 220V | unidade | 48 | 298.46 | 14326.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
58 | CONTATOR CORRENTE 40A , TENSÃO 220V, 1NA+1NF | unidade | 71 | 282.33 | 20045.43 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
59 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3. | unidade | 11 | 465.98 | 5125.78 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
60 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3. | unidade | 13 | 166.14 | 2159.82 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
61 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 18 A, TENSAO NOMINAL DE 220Vac, 1 CONTATO NA E 1 CONRTATO NF. MATERIAL DO CONTATO: SILVER TUNGSTEN ALLOY MECHANICAL LIFE: 6 MILLION TIMES ELECTRICAL LIFE: 600,000 TIMES OPERATING FREQUENCY: 600 TIMES / HOUR | unidade | 80 | 144.61 | 11568.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
62 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3. | unidade | 11 | 149.3 | 1642.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
63 | DISJUNTOR BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16 A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | unidade | 139 | 35.46 | 4928.94 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
64 | DISJUNTOR BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20 A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | unidade | 164 | 48.17 | 7899.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
65 | DISJUNTOR BIPOLAR, TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 20 A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | unidade | 148 | 49.17 | 7277.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
66 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 10 A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | unidade | 214 | 10.98 | 2349.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
67 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 16 A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | unidade | 263 | 10.47 | 2753.61 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
68 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 20 A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | unidade | 340 | 10.45 | 3553 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
69 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 52 | 310.04 | 16122.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
70 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 50 | 510.93 | 25546.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
71 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 30 | 1680.89 | 50426.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
72 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 30 | 3840.53 | 115215.9 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.8
73 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 1200 A / 600 V, TIPO NXD, ICU=65 KA PARA 220/240 V, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 20 | 5451.98 | 109039.6 | NÃO | NÃO | Aberto | 27.2599
74 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 50A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 228 | 28.75 | 6555 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
75 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 32A, CURVA C, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 223 | 39.82 | 8879.86 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
76 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 32A. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 453 | 9.77 | 4425.81 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
77 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 117 | 69.25 | 8102.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
78 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 50A. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 207 | 85.24 | 17644.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
79 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 50A, TENSAO MAXIMA 415 V.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 68 | 25.64 | 1743.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
80 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 20A, TENSAO MAXIMA DE 240 V. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 62 | 49.17 | 3048.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
81 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 431 | 11.11 | 4788.41 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
82 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 365 | 32.3 | 11789.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
83 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 429 | 83.46 | 35804.34 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
84 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | unidade | 308 | 114.96 | 35407.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
85 | Disjuntor tripolar DIN 150 A curva C. Certificado de conformidade do Inmetro | unidade | 64 | 148.52 | 9505.28 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
86 | Disjuntor tripolar DIN 32 A curva C. Certificado de conformidade do Inmetro | unidade | 162 | 55.82 | 9042.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
87 | Disjuntor tripolar DIN 40 A curva C. Certificado de conformidade do Inmetro | unidade | 161 | 70.2 | 11302.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
88 | DISJUNTOR-MOTOR, TÉRMICO, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE DE 30 A a 40 A. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÕES, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA, TIPO DE TERMINALA ATRAVÉS DE PARAFUSO E 3 POLOS. | unidade | 30 | 1141.6 | 34248 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
89 | CURVA 90º PARA ELETRODUTO CONDUTELE SOLDÁVEL 25MM | unidade | 174 | 3.83 | 666.42 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
90 | CURVA 90º PARA ELETRODUTO CONDUTELE SOLDÁVEL 32MM | unidade | 149 | 10.12 | 1507.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
91 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM ANTICHAMA. (NBR15465) | metro | 660 | 10.33 | 6817.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
92 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM ANTICHAMA (NBR15465) | metro | 410 | 10.2 | 4182 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
93 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, CLASSE B, DE 25MM ANTICHAMA | metro | 165 | 7.05 | 1163.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
94 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410). | metro | 230 | 18.28 | 4204.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
95 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA PROFISSIONAL COLORIDA PVC 19MM x 20, RESISTENCIA A TENSÃO 750V, ANTICHAMA, CERTIFICADA CONFORME NBR60454-3-1-5 CLASSE A, COR AMARELA. | unidade | 114 | 29.3 | 3340.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
96 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA PROFISSIONAL COLORIDA PVC 19MM x 20, RESISTENCIA A TENSÃO 750V, ANTICHAMA, CERTIFICADA CONFORME NBR60454-3-1-5 CLASSE A, COR AZUL. | unidade | 126 | 29.3 | 3691.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
97 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA PROFISSIONAL COLORIDA PVC 19MM x 20, RESISTENCIA A TENSÃO 750V, ANTICHAMA, CERTIFICADA CONFORME NBR60454-3-1-5 CLASSE A, COR BRANCO. | unidade | 129 | 29.3 | 3779.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
98 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO EM BORRACHA DE AUTOFUSÃO 23BR 19MM x 10M, RESISTENCIA A TENSÃO 69000V, ANTICHAMA, CLASSE DE TEMPERATURA 105ºC OU 140ºC EM REGIME DE EMERGENCIA, COR PRETA. | 1 rolo | 509 | 13.87 | 7059.83 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
99 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA PROFISSIONAL COLORIDA PVC 19MM x 20, RESISTENCIA A TENSÃO 750V, ANTICHAMA, CERTIFICADA CONFORME NBR60454-3-1-5 CLASSE A, COR PRETA | unidade | 899 | 29.3 | 26340.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
100 | FUSÍVEL DE VIDRO DIMENSÕES 5X20MM, CARGA DE 10A EM 250V. KIT COM 40PEÇAS | kit | 100 | 19.2 | 1920 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
101 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR. | unidade | 49 | 41.3 | 2023.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
102 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 158 | 29.43 | 4649.94 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
103 | INTERRUPTOR COM TOMADA DO SISTEMA "X", 10A 250V, DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | unidade | 89 | 30.24 | 2691.36 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
104 | INTERRUPTOR COM TOMADA DO SISTEMA "X", 20A 250V, DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | unidade | 110 | 40.59 | 4464.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
105 | INTERRUPTOR DUPLO DO SISTEMA "X" DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | unidade | 108 | 16.28 | 1758.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
106 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 30 | 50.63 | 1518.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
107 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 432 | 12.77 | 5516.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
108 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 143 | 9.98 | 1427.14 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
109 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 128 | 9.82 | 1256.96 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
110 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10 A, COMPLETO COM PLACA+SUPORTE+MÓDULO, PARA CAIXA 4X2 DE EMBUTIR. | unidade | 260 | 8.93 | 2321.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
111 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10 A, COMPLETO COM PLACA+SUPORTE+MÓDULO, PARA CAIXA 4X2 DO TIPO CONDULETE. | unidade | 200 | 9.49 | 1898 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
112 | INTERRUPTOR SIMPLES DO SISTEMA "X" DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | unidade | 263 | 9.07 | 2385.41 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
113 | INTERRUPTOR TRIPLO DO SISTEMA "X" DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | unidade | 70 | 12.32 | 862.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
114 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 109 | 29.05 | 3166.45 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
115 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS). | unidade | 321 | 13.06 | 4192.26 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
116 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO). | unidade | 266 | 21.15 | 5625.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
117 | LAMPADA BULBO LED 40W; FLUXO LUMINOSO3500LM; IRC>80; ANGULO DE ABERTURA (50%) 180º; VIDA UTIL DE 25.000H; POTÊNCIA 40W; TENSÃO BIVOLT; FREQUÊNCIA 60HZ; CORRENTE ELÉTRICA 49MA(127V)/ 74 MA(220V) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20º C A 40º C, DIMENSÕES D 120MM X A 220 MM, INDICE DE PROTEÇÃO IP20; TEMPERATURA DE COR 6500K. | unidade | 1235 | 40.27 | 49733.45 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
118 | LAMPADA COMPACTA DE LED 25W, TEMPERATURA DE COR 3500K, FLUXO LUMINOSO 2700LM, IRC 80, VIDA ÚTIL 25.000HORAS, BASE E-27. | unidade | 811 | 20.7 | 16787.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
119 | LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V). CERTIFICAÇÃO INMETRO. | unidade | 90 | 25.73 | 2315.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
120 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 453 | 84.17 | 38129.01 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
121 | LAMPADA LED 12W E27 LUZ BRANCA FRIA 6500K. FLUXO LUMINOSO : 1200LM EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100LM/W VIDA ÚTIL: 25.000H | unidade | 576 | 11.18 | 6439.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
122 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13. TEMPERATURA DE COR 6500K, IRC MIN. 80%, FLUXO LUMINOSO 1200lm. VIDA UTIL 25.000H. CERTIFICAÇÃO INMETRO E SELO PROCEL A | unidade | 6451 | 17.04 | 109925.04 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.03
123 | LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 10 W, BASE G13. TEMPERATURA DE COR 6500K, IRC MIN. 80%, FLUXO LUMINOSO 950lm. VIDA UTIL 25.000H. CERTIFICAÇÃO INMETRO E SELO PROCEL A | unidade | 1635 | 13.35 | 21827.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
124 | LÂMPADA LED, BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 11 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 700lm, TIPO BULBO PAR-30, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 35º, VIDA MÉDIA 25.000 H, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC MÍNIMO 80%.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E PROCEL A | unidade | 455 | 11.37 | 5173.35 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
125 | LÂMPADA LED, BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 7 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 500lm, TIPO BULBO PAR-20, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 35º, VIDA MÉDIA 30.000 H, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR- IRC MÍNIMO 80%, DIMENSÕES (CXD) 88 X 63 MM. CERTIFICAÇÃO INMETRO E PROCEL A | unidade | 455 | 6.84 | 3112.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
126 | LENÇOL DE BORRACHA NATURAL 1/8" (3,2MM); PRETA, LARGURA: 1M; DUREZA: 70 SHORE A; ROLO DE 20 M, TEMPERATURA DE TRABALHO 80ºC. | unidade | 30 | 1878.17 | 56345.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
127 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA COM BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, PROJEÇÃO HORIZONTAL: 2.5M, PROJEÇÃO VERTICAL: 2.2M, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIVALENTE. PARA LAMPADA DE ATÉ 250W. SOQUETE E40 | unidade | 23 | 194.52 | 4473.96 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
128 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, TIPO ALETADA, PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED T8, PARA LÂMPADAS LED DE 60 CM. | unidade | 72 | 126.87 | 9134.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
129 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, TIPO ALETADA, PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED T8, PARA LÂMPADAS LED DE 120 CM. | unidade | 72 | 129.95 | 9356.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
130 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM FILME REFLETIVO, TIPO ALETADA, PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED T8, PARA LÂMPADAS LED DE 60 CM. | unidade | 82 | 80.19 | 6575.58 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
131 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM FILME REFLETIVO, TIPO ALETADA, PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED T8, PARA LÂMPADAS LED DE 120 CM. | unidade | 82 | 120.47 | 9878.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
132 | LUVA DE EMENDA PARA CONDULETE PVC SOLDÁVEL, PARA ELETRODUTO DE 25MM | unidade | 310 | 4.54 | 1407.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
133 | LUVA DE EMENDA PARA CONDULETE PVC SOLDÁVEL, PARA ELETRODUTO DE 32MM | unidade | 200 | 3.46 | 692 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
134 | LUVA DE EMENDA PARA CONDULETE PVC ROSCÁVEL, PARA ELETRODUTO DE 25MM | unidade | 340 | 6.18 | 2101.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
135 | LUVA DE EMENDA PARA CONDULETE PVC ROSCÁVEL, PARA ELETRODUTO DE 32MM | unidade | 225 | 4.67 | 1050.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
136 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A. | unidade | 22 | 432.07 | 9505.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
137 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A. | unidade | 23 | 548.4 | 12613.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
138 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A. | unidade | 51 | 1167.15 | 59524.65 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
139 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A. | unidade | 38 | 774.1 | 29415.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
140 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 225 A. | unidade | 21 | 1334.68 | 28028.28 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
141 | Refletor 70 W Led 6500k Bivolt | unidade | 132 | 130 | 17160 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
142 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, COM BASE E ACESSÓRIOS.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 529 | 26.39 | 13960.31 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
143 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 75 | 41.29 | 3096.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
144 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS. | unidade | 111 | 4.15 | 460.65 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
145 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS. | unidade | 96 | 9.19 | 882.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
146 | TERMINAL ANEL ISOLADO PARA CABO 2.5MM². PACOTE COM 100 UNIDADES | pacote | 170 | 30.82 | 5239.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
147 | TERMINAL PINO CHATO ISOLADO - PARA CABO 2,5MM | unidade | 534 | 0.48 | 256.32 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
148 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 751 | 12.23 | 9184.73 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
149 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 433 | 18.96 | 8209.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
150 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 863 | 21.8 | 18813.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
151 | TOMADA DUPLA 2P + T 10A 250V, SISTEMA "X", DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | unidade | 186 | 10.51 | 1954.86 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
152 | TOMADA DUPLA 2P + T 20A 250V, SISTEMA "X", DE SOBREPOR, EM PLASTICO ISOLANTE NA COR BRANCA, CERTIFICADO PELO INMETRO. | unidade | 313 | 12.59 | 3940.67 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
153 | Tomada dupla completa 2P+T 10 A para caixa 4x4 de embutir | unidade | 170 | 25.53 | 4340.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
154 | Tomada dupla completa 2P+T 10 A para caixa condulete 4x2 | unidade | 150 | 11.18 | 1677 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
155 | Tomada dupla completa 2P+T 20 A para caixa 4x4 de embutir | unidade | 160 | 15.89 | 2542.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
156 | Tomada simples completa 2P+T 20 A para caixa condulete 4x2 | unidade | 305 | 10.69 | 3260.45 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
157 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS).CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. | unidade | 190 | 13.21 | 2509.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
158 | Trilho Para Disjuntor Din 35mm Perfurado 1 Metro | metro | 71 | 12.78 | 907.38 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
159 | Soquetes T8 Lampada Fluorecente Luminária Com Parafuso | unidade | 40 | 3.63 | 145.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
|  |  |  | VALOR TOTAL | 2840549.88