**ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021**

# RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCALIZAÇÃO e CARACTERÍSTICAS

Projeto Básico/Termo de Referência para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência técnica, relativos à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento total de peças e materiais, em equipamentos de transporte vertical da Universidade Federal Fluminense, situados nos Campi Universitários no Estado do Rio de Janeiro.

A seguir identificaremos todos os equipamentos instalados em Unidades Administrativas e Acadêmicas do complexo educacional da UFF.

Ao início da vigência Contratual será expedida Ordem de Início de Serviços para cada conjunto de equipamentos já instalados. Caso ocorra a necessidade de modernização e/ou substituição de algum equipamento, que poderá ocorrer em processo administrativo próprio, sua manutenção será retirada do Contrato até a entrega do mesmo em condições de operação, considerada como tal a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Até lá sua manutenção preventiva e corretiva deverá ocorrer às expensas da Empresa contratada para sua modernização.

# EQUIPAMENTOS INSTALADOS – LOCALIZAÇÃO e CARACTERÍSTICAS:

**Campus Universitário doValonguinho**

Unidade: INSTITUTO BIOMÉDICO – BLOCO E

Endereço: Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 07 (sete) paradas, velocidade 105 m/min, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 107718/19

Unidade: INSTITUTO BIOMÉDICO – BLOCO C

Endereço: Outeiro São João Batista s/nº, Centro, Niterói, RJ

Características: Elevalt, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 06 (seis) passageiros ou 450 kg, com 03 (três) paradas.

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 2114981

**Campus Universitário do Gragoatá**

Unidade: UFASA – BLOCO F – Faculdade de Economia

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 16 (dezesseis) passageiros ou 1.200 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 60 m/min, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

 Nº dos equipamentos: 102916/18

Unidade: UFASA – BLOCO G – Instituto de Matemática e Estatística

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 16 (dezesseis) passageiros ou 1.200 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 60 m/min, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 102928/30

Unidade: UFASA - BLOCO H – Faculdade de Turismo e Hotelaria

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 16 (dezesseis) passageiros ou 1.200 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 60 m/min, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 102922/24

Unidade: UFASA - BLOCO P – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 16 (dezesseis) passageiros ou 1.200 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 60 m/min, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 102925/27

Unidade: UFASA - BLOCO M – Instituto de Biologia

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Atlas Schindler, linha Neolift, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 15 (quinze) passageiros ou 1.125 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 60 m/min, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos:

**Campus Universitário da Praia Vermelha**

Unidade: UFASA – Instituto de Computação

Endereço: Rua Passo da Pátria, 156, São Domingos, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 60 m/min, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 92669/71

Unidade: UFL – INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

Endereço: Rua Passo da Pátria, 156, São Domingos, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 60 m/min, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos:

Unidade: NÚCLEO DE ESTUDOS EM BIOMASSA Gerenciamento de Água – NAB

Endereço: Rua Passo da Pátria, 156, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Kohl, linha Next – EC 3000, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 08 (oito) passageiros ou 600 kg, com 06 (seis) paradas, velocidade 60 m/min, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 2319851-a/ 2319851-b

Unidade: UFASA – INSTITUTO DE FÍSICA

Endereço: Rua Passo da Pátria, 156, São Domingos, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 07 (sete) paradas, velocidade 90 m/min, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 102919/21

Unidade: UFASA – INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

Endereço: Rua Passo da Pátria, 156, São Domingos, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 20 (vinte) passageiros ou 1.500 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 105 m/min, abertura central.

Quantidade: 03 (três)

Nº dos equipamentos: 102919/21

Unidade: UFASA – INSTITUTO DE QUÍMICA

Endereço: Rua Passo da Pátria, 156, São Domingos, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 18 (dezoito) passageiros ou 1.350 kg, com 05 (cinco) paradas, velocidade 105 m/min, abertura central.

Quantidade: 04 (quatro)

Nº dos equipamentos: 115915/18

**UnidadesDispersas**

**Niterói**

Unidade: NITERÓI - UFASA – FACULDADE DE VETERINÁRIA

Endereço: Rua Vital Brazil Filho nº 64, Vital Brazil, Niterói, RJ

Características: ThyssenKrupp, linha Frequencedyne, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 12 (doze) passageiros ou 900 kg, com 06 (seis) paradas, velocidade 60 m/min, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos equipamentos: 102914/15

**Rio das Ostras**

Unidade: PÓLO UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS / SPA - SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA / INSTITUTO DE HUMANIDADE E SAÚDE.

Endereço: Rua Recife, s/n, Jardim Bela Vista, Rio das Ostras / RJ. CEP.: 28895-532

Características: Elevador Schneider, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de XX (xx) passageiros ou XXX Kg, com 02 (duas) paradas (Térreo e 1º andar).

Quantidade: 01 (um)

Nº dos Equipamentos:

**Santo Antônio de Pádua**

Unidade: UFASA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE ENSINO SUPERIOR (INFES)

Endereço: Av. João Jasbick s/nº, Aeroporto, Santo Antônio de Pádua, RJ

Características: Atlas Schindler, modelo 3300, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 09 (nove) passageiros ou 675 kg, com 03 (três) paradas, velocidade 60 m/min, abertura central.

Quantidade: 02 (dois)

Nº dos Equipamentos: 1721420/ 1721430

**PLATAFORMAS**

Unidade: MORADIA ESTUDANTIL – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO GRAGOATÁ

Endereço: Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói, RJ

Características: Montele, modelo PL-237, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 02 (duas) pessoas em pé ou 01 (um) cadeirante + 01 (um) acompanhante em pé ou 275 kg, com 02 (duas) paradas, com 02 (dois) portões de embarque por lados reversos .

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 7025

Unidade: CENTRO DE ARTES UFF – CAMPUS REITORIA – ACESSO “HALL”

Endereço: Rua Miguel de FriAS nº 09, Icaraí, Niterói, RJ

Características: Montele, modelo PL-210, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 02 (duas) pessoas em pé ou 01 (um) cadeirante + 01 (um) acompanhante em pé ou 275 kg, com 02 (duas) paradas, com 02 (dois) portões de embarque por lados opostos, percurso 71 cm.

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 9273

#

Unidade: CENTRO DE ARTES UFF – CAMPUS REITORIA – ACESSO PALCO DO TEATRO

Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ

Características: Montele, modelo PL-215, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 02 (duas) pessoas em pé ou 01 (um) cadeirante + 01 (um) acompanhante em pé ou 275 kg, com 02 (duas) paradas, com 02 (dois) portões de embarque por lados opostos, percurso 110 cm.

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 9272

Unidade: CENTRO DE ARTES UFF – CAMPUS REITORIA – ACESSO 2º PAVIMENTO PRÉDIO ANEXO DA ORQUESTRA

Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ

Características: Montele, modelo PL-237, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 02 (duas) pessoas em pé ou 01 (um) cadeirante + 01 (um) acompanhante em pé ou 340 kg, com 02 (duas) paradas, com 02 (dois) portões de embarque por lados adjacentes, percurso 362 cm.

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 9274

Unidade: CENTRO DE ARTES UFF – CAMPUS REITORIA – ACESSO PAVIMENTO DA ADM SOBRE O CINEMA

Endereço: Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, RJ

Características: Montele, modelo PL-225, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 02 (duas) pessoas em pé ou 01 (um) cadeirante + 01 (um) acompanhante em pé ou 340 kg, com 02 (duas) paradas, com 02 (dois) portões de embarque por lados opostos, percurso 248 cm.

Quantidade: 01 (um)

Nº do equipamento: 9275

# Unidade: INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

Endereço: Rua Passo da Pátria, 156, São Domingos, Niterói, RJ

# Características: Montele, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 02 (duas) pessoas em pé ou 01 (um) cadeirante + 01 (um) acompanhante em pé ou 340 kg, com 02 (duas) paradas, com 02 (dois) portões de embarque.

# Quantidade: 01 (um)

# Nº do equipamento: 6191

# Unidade: ESCOLA DE ENGENHARIA DE PETRÓPOLIS

# Endereço: Rua Domingos Silvério, Quitandinha, Petrópolis, RJ.

# Características: Montele, tipo passageiro, destinação comercial, capacidade de 02 (duas) pessoas em pé ou 01 (um) cadeirante + 01 (um) acompanhante em pé ou 340 kg, com 02 (duas) paradas, com 02 (dois) portões de embarque do mesmo lado.

# Quantidade: 02 (dois)

# Nº do equipamento: