## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | kit tipagem sanguínea: 1 Frasco 10 ml - Soro Anti A, 1 Frasco 10 ml - Soro Anti B e 1 Frasco 10 ml - Soro Anti D (Fator RH) | 357756 | Unidade | 4 | 166.88 | 667.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
2 | Ácido Peracético em pó - Desinfetante de alto nível. Ácido Peracético 0,2% p/p. Possui eficácia garantida e comprovada contra bactérias, esporos, fungos, vírus e mycobacterium terrae avium. Composição: percarbonato de sódio monoidratado TAED (tetra-acetil etileno diamina) + adjuvante e tensoativo. Indicação: limpeza e desinfecção de equipamentos em geral, materiais inalatórios, endoscópio, tubos corrugados, kits de nebulização ou micronebulização ou macronebulização, látex, acrílicos, entre outros. | 427581 | frasco de 1 kg | 8 | 1204.97 | 9639.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
3 | Água, estéril e apirogênica, seu uso objetiva a diluição e solubilização de medicamentos injetáveis. Fornecimento em caixas com 200 frascos de 10ml | 276839 | Frasco de 10ml | 1600 | 0.75 | 1200 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
4 | ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL NÍQUEL CROMO, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 1 MCL | 408808 | unidade | 10 | 50 | 500 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
5 | alça bacteriológica, material níquel cromo, componentes sem cabo, calibragem calibrada, volume 10 mcl | 408807 | unidade | 25 | 8.62 | 215.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
6 | ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL PLATINA, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL | 408811 | unidade | 70 | 195 | 13650 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
7 | Álcool Iodado 0,1%, antisséptico tópico, utilizado em curativos no tratamento de feridas.Iodo a 0,1% em álcool etílico 50% (v/v). Frasco 1L | 398704 | frasco de 1 litro | 4 | 29.4 | 117.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
8 | ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM BOLAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL | 279727 | Embalagem 500 g | 47 | 28.9 | 1358.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
9 | ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETE, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL. Fornecimento em rolo de 500g com embalagem lacrada | 407961 | Embalagem de 500g | 100 | 26.9 | 2690 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
10 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | 444355 | Rolo | 232 | 1.34 | 310.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
11 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | 444365 | Rolo | 164 | 2.16 | 354.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
12 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | 444371 | Rolo | 305 | 3.29 | 1003.45 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
13 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 30 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | 444375 | Rolo | 132 | 4.32 | 570.24 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
14 | BANDAGEM ELÁSTICA, NÃO TECIDO POROSO, AUTO-ADERENTE, 100 MM, 4,5 M, COM COR, COM FIBRAS ELÁSTICAS | 478141 | unidade | 68 | 33.9 | 2305.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
15 | BANDAGEM ELÁSTICA, NÃO TECIDO POROSO, AUTO-ADERENTE, 50 MM, 4,5 M, COM COR, COM FIBRAS ELÁSTICAS | 478130 | unidade | 63 | 13.93 | 877.59 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
16 | Bandeja, material aço inoxidável, tipo lisa, dimensões cerca de 22 cm x 12 cm x 1 cm, esterilizável. | 440155 | unidade | 5 | 44.79 | 223.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
17 | Bandeja, material aço inoxidável, tipo lisa, dimensões cerca de 30 x 20 x 5, esterilizável | 440181 | unidade | 9 | 83.34 | 750.06 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
18 | Bandeja, material aço inoxidável, tipo lisa, dimensões cerca de 45 x 35 x 5, esterilizável | 440161 | unidade | 14 | 250.8 | 3511.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
19 | BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, PVC, COLETA SANGUE, SIMPLES, 500 ML, TUBO DE COLETA, AGULHAS, COM CPDA-1, EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL,ATÓXICA,APIROGÊNICA | 368138 | unidade | 38 | 34.03 | 1293.14 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
20 | BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA PLáSTICO, APLICAÇÃO COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS 1 PEÇA (PLACA E BOLSA ACOPLADAS), MODELO DRENÁVEL, ACESSÓRIOS 1 CLIP PARA CADA 10 BOLSAS, TIPO DE BOLSA TRANSPARENTE, TIPO DE ADESIVO ADESIVO MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA BASE DE KARAYA, DIÂMETRO PRÉ-CORTADA ATÉ 70 - Fornecimento em Caixa com 15 unidades | 477439 | unidade | 25 | 212.5 | 5312.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
21 | BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO, APLICAÇÃO UROSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS 2 PEÇAS (PLACA E BOLSA SEPARADAS), MODELO DRENÁVEL, TIPO DE BOLSA TRANSPARENTE, TIPO DE ADESIVO ADESIVO MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA RESINA SINTÉTICA, DIÂMETRO RECORTÁVEL ATÉ 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA ANTI-REFLUXO | 477943 | unidade | 25 | 31.71 | 792.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
22 | Coletor de urina sistema fechado 2000ml: Coletor de urina, sistema fechado, estéril, com conector de sonda rígido e conizado, extensor em PVC transparente cristal medindo 1,30 m e diâmetro interno entre 0,7 e 0,9 mm com dispositivo autovedante para coleta de urina. Bolsa coletora de material resistente, branco opaco na face posterior e branco transparente na anterior, graduada válvula antirefluxo e filtro de ar. Pinça para interrupção do fluxo no extensor e no sistema de drenagem. Conter alças plásticas ou cadarço para fixação na beira do leito. Capacidade de 2.000 ml, adulto. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | 419377 | Unidade | 2 | 605 | 1210 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
23 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 13 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL | 363482 | unid. | 665 | 9.75 | 6483.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
24 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 20 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL | 363485 | unid. | 240 | 14.49 | 3477.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
25 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 7 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL | 363484 | unid. | 440 | 7.6 | 3344 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
26 | Compressa de Gaze 11 fios 7,5x7,5. Fornecimento em embalagem com 500 unidades. | 269979 | embalagem com 500 unidades | 22 | 32.29 | 710.38 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
27 | COMPRESSA GAZE ESTÉRIL, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL. Fornecimento em pacote com 500 unidades | 269971 | pacote com 500 unidades | 870 | 36.84 | 32050.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
28 | COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 9 FIOS/CM2, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL. Fornecimento em pacote com 500 unidades. | 269973 | pacote com 500 unidades | 12 | 32.9 | 394.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
29 | COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, 91 CM, 91 M, 4 DOBRAS, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL | 272020 | rolo de 91 metros | 74 | 50.02 | 3701.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
30 | CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL, COMPONENTES KIT TROCA/MANUTENÇÃO MENSAL PARA PACIENTES DPA/AP D, COMPOSIÇÃO DO KIT SISTEMA INTEGRADO DE BOLSAS DE INFUSÃO E DRENAGEM, COMPONENTES ADICIONAIS PROTETORES DE EXTENSÃO DE CATÉTER DESCARTÁVEIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EQUIPOS DE DRENAGEM E P/CICLADORA, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK, CLAMPS PLÁSTICOS, ADICIONAL MÁSCARAS FACIAIS DESCARTÁVEIS | 279866 | unidade | 19 | 3009.3 | 57176.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
31 | Curativo de Alginato e Prata, tamanho 10cm x 10cm, composto por espuma de poliuretano com alginato de cálcio e prata 100% ionica | 484851 | unidade | 25 | 36.86 | 921.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
32 | Equipo Duas Vias; Estéril; Fabricado em PVC flexível; Possuir duas extremidades distais com conectores luer lock, duas extensões em PVC dotadas de dispositivo clamp de fechamento rápido em cores diferentes, um intermediário em "Y" unindo as extensões distais à extensão proximal(luer slip); Atóxico e Apirogênico; | 386478 | unidade | 250 | 3 | 750 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
33 | Equipo gotas com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “Y’’ com membrana auto cicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | 421352 | unidade | 4690 | 2.55 | 11959.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
34 | Equipo Microgotas com Bureta; Câmara gotejadora flexível; Tubo em PVC de 1,50 m, estéril, atóxico e apirogênico; Pinça rolete para dosagem de volume; Conector luer lock, Bureta graduada em 150 ml, Pinça corta fluxo tipo Clamp, Injetor lateral autocicatrizante, Entrada de ar, Filtro de partícula | 385697 | unidade | 625 | 8.98 | 5612.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
35 | Equipo microgotas para solução fotossensível, câmara graduada de capacidade igual ou acima de 150 ml, âmbar, com entrada de ar e filtro hidrófobo e injetor superior, graduação de 1 ml em 1 ml e destaque a cada 5 ml de boa visualização, subcâmara flexível âmbar com microgotejador para 60 mgts/ml; tubo extensor na cor âmbar, em PVC ou polietileno flexível, uniforme; igual ou superior a 1,20 m de comprimento, perfurador do soro tipo lanceta, injetor lateral em “Y’’ com área para rápida assepsia e membrana autocicatrizante ou valvulado; pinça rolete de alta precisão. Conector luer lock reversível. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | 386128 | unidade | 63 | 5.18 | 326.34 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
36 | Escova cervical para coleta de material do canal endocervical, estéril. Pacote com 100 unidades CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. ESTERILIDADE Estéril por Óxido Etileno (ETO) EMBALAGEM Estéril: embalada em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno Embalada individualmente APRESENTAÇÃO 100 unidades - Fornecimento em Pacote com 100 unidades | 286037 | unidade | 10 | 35 | 350 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
37 | ESCOVA, CERDAS EM NYLON, ENDOSCÓPIOS, CONJUNTO C/3 ESCOVAS, 5MM, 7MM E 10 MM, LIMPEZA DE CANULADOS, 40 CM | 481894 | unidade | 7 | 182.2 | 1275.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
38 | ESPARADRAPO, TECIDO IMPERMEÁVEL, 50 MM, 4,50 M, IMPERMEÁVEL,MASSA ADESIVA DE ZINCO, BRANCA, TECIDO DE ALGODÃO | 437862 | Rolo 4,5 m | 65 | 7.72 | 501.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
39 | Espátula de Ayres. Kit Auxiliar para Papanicolaou. Descartável. Espátula de Ayres de plástico 175mm . Extremidade arredondada e outra com uma reentrância que estabelece uma boa relação anatômica e orifícios que facilitam a coleta da amostra. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | 460912 | caixa c/ 100 und | 8 | 15.14 | 121.12 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
40 | Espéculo descartável vaginal Tamanho M. Não lubrificado - Não estéril - Atóxico - Parafuso regulador borboleta - Embalado em papel cirúrgico. Fornecimento em caixa com 100 unidades | 479744 | Unidade | 29 | 199 | 5771 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
41 | Espéculo descartável vaginal Tamanho P. Não lubrificado - Não estéril - Atóxico - Parafuso regulador borboleta - Embalado em papel cirúrgico.Fornecimento em caixa com 100 unidades | 479749 | Unidade | 33 | 199 | 6567 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
42 | Esponja Hemostatica de gelatina de colágeno de origem animal, tamanho 10mmx10mm. Fornecimento em caixa com 24 unidades esterilizadas e embaladas individualmente | 417242 | Unidade | 17 | 146.83 | 2496.11 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
43 | Esponja Hemostática de gelatina de colágeno de origem animal, tamanho 7cm x 5cm x 0,1cm. Fornecimento em caixa com 10 unidades esterilizadas embaladas individualmente | 431231 | caixa c/ 10 und | 7 | 1990 | 13930 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
44 | Esponja Hemostática de gelatina de colágeno de origem animal, tamanho 7cm x 5cm x 1cm. Fornecimento em caixa com 10 unidades esterilizadas embaladas individualmente | 431262 | caixa c/ 10 und | 7 | 1086.63 | 7606.41 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
45 | Esponja Hemostática Filme de gelatina de colágeno de origem animal, tamanho 200 x 70 x 0,5 mm | 431261 | unidade | 65 | 254.86 | 16565.9 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
46 | EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO SIMULTÂNEA, DERIVAÇÃO Y, DUAS VIAS, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL | 395154 | unidade | 335 | 3.57 | 1195.95 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
47 | EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO SIMULTÂNEA, DERIVAÇÃO Y, DUAS VIAS, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, FOTOSSENSÍVEIS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL | 391036 | unidade | 190 | 6.23 | 1183.7 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
48 | FILME PARA RADIOGRAFIA DRY 20X25 DI-HT CAIXA COM 100 PEL. - FUJIFILM | 415182 | caixa com 100 unidades | 13 | 281 | 3653 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
49 | FILME PARA RADIOGRAFIA DRY 26X36 DI-HT CAIXA COM 100 PEL. - FUJIFILM | 415182 | caixa com 100 unidades | 13 | 334.83 | 4352.79 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
50 | FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA 3M (50MMX10M(BRANCA)) Indicações: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas frequentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Composição: Rayon de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. | 437882 | rolo 10 m | 10 | 14.94 | 149.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
51 | Fita para medição de glicose capilar compatível com aparelho medidor de glicose no sangue G-Tech Free Lite. Características: Enzima GDH-FAD contida na tira que proporciona uma medição altamente precisa. Elimina interferentes como açúcares diferentes da glicose, oxigenoterapia, entre outros, que alteram o resultado de tiras que utilizam outras enzimas como GOD e GDH-PQQ. É mais resistente à temperatura e oxidação do ar. São mais duráveis. Pode utilizar sangue venoso, arterial ou capilar. Caixa com 50 unidades | 339565 | Unidade | 13 | 70.52 | 916.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
52 | Fita teste compatível com Ácido Peracético - Desinfetante de alto nível - Ácido Peracético 0,2% - Fornecimento em embalagem com 30 fitas | 387061 | unidade | 8 | 159.69 | 1277.52 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
53 | Gel condutor para ultrassonografia | 475840 | galão 5L | 74 | 59 | 4366 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
54 | Lenço de papel. Caixa com 75 folhas | 407312 | Caixa | 120 | 6.52 | 782.4 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
55 | Lençol Descartável Papel Hospitalar Maca 50x50. Não estéril. Uso único. Fornecimento em rolo de 50 metros. | 481790 | unidade | 19 | 25.99 | 493.81 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
56 | Luva de banho e higiene de pacientes acamados. Material macio e absorvente. Não estéril - Fornecimento em Embalagem com 25 und | 443024 | unidade | 25 | 15.79 | 394.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
57 | MANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO INTERNO 6, DIÂMETRO EXTERNO 10 | 297580 | metro | 13 | 21.99 | 285.87 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
58 | Máscara Facial Venturi Adulto. Indicada para fornecer oxigênio em fluxos programados. Máscara em PVC com clip metálico nasal ajustável e elástico para fixação; - Os diluidores em polipropileno; - Produto livre de látex. Tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. Contém tubo corrugado; 6 diluidores coloridos;- Não estéril. | 454554 | unidade | 57 | 21.5 | 1225.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
59 | Óculos para proteção profissional, plástico resistente, formato anatômico, com possibilidade de visualização num ângulo de 120 graus, lente incolor anti-embaçante, com proteção lateral, haste regulável ou não, compatível com profissionais que utilizem óculos de grau. Lavável e passível de desinfecção química. Tamanho: Adulto. | 363744 | unidade | 860 | 11.93 | 10259.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
60 | Papel para Impressora de Vídeo compatível com UPP-110S Sony - Dimensões: 110mm x 20mts. Papel para impressões preto e branco (monocromático); Peso: 170gr | 301379 | unidade | 63 | 129.08 | 8132.04 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
61 | Papel toalha Interfolhas 2 Dobras 20 x 21cm. Pacote com 1000 Folhas. Cor branca. | 436328 | Pacote c/ 1000 | 2326 | 12.29 | 28586.54 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
62 | Pinça de Mohr 60mm em aço. Pinça de Mohr 60mm em aço | 479849 | unidade | 9 | 34.64 | 311.76 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
63 | Pinça Dente de Rato: em aço inox 25cm | 467999 | unid. | 29 | 45.66 | 1324.14 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
64 | Pinça Hemostática Micromosquito Reta 18 cm | 467999 | unidade | 14 | 80.94 | 1133.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
65 | Pulseiras de identificação para pacientes cor AMARELA: com material sintético​ ​termo-impresso as quais permitem a impressão dos dados do paciente, como nome, prontuário, CID, códigos de barras etc.; sem uso de ribbon; Resistentes a rasgos, umidade e com borda não traumática; Seu fechamento é com lacre adesivo inviolável; Tamanho aproximado 25 mm X 29 mm; Junto às pulseiras é necessário uma impressora térmica própria, a ser fornecida em comodato, que realiza a impressão das informações de forma rápida possibilitando a atualização das informações; Cor de Impressão Preto​ ​(Termoativada); Fornecimento em rolo com 200 unidades. | 462283 | unidade | 3 | 115 | 345 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
66 | Pulseiras de identificação para pacientes cor AZUL: com material sintético​ ​termo-impresso as quais permitem a impressão dos dados do paciente, como nome, prontuário, CID, códigos de barras etc.; sem uso de ribbon; Resistentes a rasgos, umidade e com borda não traumática; Seu fechamento é com lacre adesivo inviolável; Tamanho aproximado 25 mm X 29 mm; Junto às pulseiras é necessário uma impressora térmica própria, a ser fornecida em comodato, que realiza a impressão das informações de forma rápida possibilitando a atualização das informações; Cor de Impressão Preto​ ​(Termoativada); Fornecimento em rolo com 200 unidades. | 462286 | unidade | 3 | 115 | 345 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
67 | Pulseiras de identificação para pacientes cor BRANCA: com material sintético​ ​termo-impresso as quais permitem a impressão dos dados do paciente, como nome, prontuário, CID, códigos de barras etc.; sem uso de ribbon; Resistentes a rasgos, umidade e com borda não traumática; Seu fechamento é com lacre adesivo inviolável; Tamanho aproximado 25 mm X 29 mm; Junto às pulseiras é necessário uma impressora térmica própria, a ser fornecida em comodato, que realiza a impressão das informações de forma rápida possibilitando a atualização das informações; Cor de Impressão Preto​ ​(Termoativada); Fornecimento em rolo com 200 unidades. | 384038 | unidade | 3 | 115 | 345 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
68 | Reservatório de silicone Jackson-Pratt 100ml | 398227 | unidade | 15 | 25.24 | 378.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
69 | Reservatório de silicone Jackson-Pratt 400ml | 448262 | unidade | 15 | 25.65 | 384.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
70 | Saco de Lixo Infectante branco 200 Litros 93 x 103 x 0,02. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme Norma Técnica 9191 ABNT. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 375948 | pacote com 100 unidades | 107 | 137.98 | 14763.86 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
71 | Saco de lixo infectante branco 30 litros. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme Norma Técnica 9191 ABNT. Fornecimento em pacote com 100 unidades | 353775 | pacote com 100 unidades | 57 | 40.64 | 2316.48 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
72 | Soluções contendo glicose a 1,5% com teor de cálcio de 2,5 mEq/L( baixo cálcio) ou 3,5mEq/L; com volume total de 2000ml | 449592 | Bolsa 2000 ml | 10 | 42.41 | 424.1 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
73 | Soluções contendo glicose a 2,5% com teor de cálcio de 2,5 mEq/L( baixo cálcio) ou 3,5mEq/L; com volume total de 2000ml | 449592 | Bolsa 2000 ml | 10 | 41.5 | 415 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
74 | Soluções contendo glicose a 4,25% com teor de cálcio de 2,5 mEq/L( baixo cálcio) ou 3,5mEq/L; com volume total de 2000ml | 449592 | Bolsa 2000 ml | 4 | 42 | 168 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
75 | SORO FISIOLÓGICO: à 0,9%, solução estéril, injetável. Fornecimento em frasco de 250ml | 452796 | frasco de 250ml | 758 | 7.5 | 5685 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
76 | SORO FISIOLÓGICO: Cloreto de sódio 0,9%, solução estéril, injetável, ampola 10 ml | 452796 | Ampola 10ml | 1250 | 0.86 | 1075 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
77 | SORO FISIOLÓGICO: Cloreto de sódio 0,9%, solução estéril, injetável, frasco 100 ml | 452796 | Frasco 100ml | 475 | 9.11 | 4327.25 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
78 | SORO FISIOLÓGICO: Cloreto de sódio 0,9%, solução estéril, injetável, frasco 500 ml | 452796 | Frasco de 500ml | 897 | 7.27 | 6521.19 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
79 | SORO RINGER LACTATO: Composto Lactato de Sódio (0,3g/100mL) + Cloreto de Sódio (0,6g/100mL) + Cloreto de Potássio (0,03g/100mL) + Cloreto de Cálcio diidratado (0,02g/100mL) | 303292 | bolsa 500 mL | 2120 | 14.38 | 30485.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.03
80 | SORO RINGER Simples. Fornecimento em bolsa de 500 ml | 303292 | bolsa de 500ml | 75 | 6.32 | 474 | SIM | NÃO | Aberto | 0.02
81 | Suporte para caixa coletora de materiais perfuro cortantes - 7 litros. Fabricado em Arame BTC. Itens inclusos: 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 7 litros. 02 Parafusos; 02 Buchas. | 477927 | unidade | 25 | 42.24 | 1056 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
82 | Swab para transporte em meio de Stuart, estéril, descartável, embalado individualmente - Fornecimento em Embalagem com 100 unidades | 440736 | unidade | 1380 | 213.08 | 294050.4 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
83 | SWAB, HASTE PLÁSTICA, PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM TUBO PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - fornecimento em Pacote com 100 unidades | 396144 | unidade | 1586 | 88.6 | 140519.6 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
84 | TERMÔMETRO CLÍNICO: Digital, 10 Segundos | 435801 | unidade | 23 | 20.55 | 472.65 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
85 | Teste Rápido de hCG. Teste imunocromatográfico de etapa única, para determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hCG), na urina e no soro. Utiliza dois tipos de anticorpos que identificam a presença do hormônio hCG, com sensibilidade de 25 Ul/ml. Apresentação: caixa com 100 testes, embalados individualmente. Fornecimento em caixa c/ 100 testes | 332730 | unidade | 12 | 170.22 | 2042.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
86 | Torneira descartável de três vias confeccionada em PVC, transparente, conectores luer lock universais com tampa e orientador de fluxo direcionado, estéril, descartável - Fornecimento em Caixa com 50 unid | 387584 | unidade | 44 | 78.22 | 3441.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
87 | TUBO COLETA DE SANGUE VERMELHO ATIVADOR DE COÁGULO 10ML Tubo confeccionado em plástico. Tubo siliconizado a vácuo. Capacidade: 10ml. Aditivo: Seco + ativador de coágulo (tampa vermelha). Exames comuns: exames sorológicos, bioquímicos em geral, drogas terapêuticas e hormônios. | 399143 | unidade | 1000 | 0.89 | 890 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
88 | Tubo Para Aspiração de Sangue á Vácuo Com Gel Separador: de 7,5mL. Similar ao S-Monovette. Material polipropileno. | 376832 | unidade | 1250 | 1.16 | 1450 | SIM | NÃO | Aberto | 0.01
89 | Tubo para coleta a vácuo, tampa cinza (fluoreto de sódio), cpacidade 4 mL Fornecimento em Caixa com 100 unidades | 432071 | unidade | 7 | 123.87 | 867.09 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
90 | Tubo para coleta à Vácuo: Tampa Amarela (Gel) - 5ml Material polipropileno - Fornecimento em Caixa com 100 unidades | 377427 | unidade | 68 | 182.79 | 12429.72 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
91 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Azul (Citrato de Sódio) - 3,0mL ou 3,5mL. Material polipropileno. Fornecimento em Caixa com 100 unidades | 377536 | unidade | 13 | 140 | 1820 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
92 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Roxa (EDTA) - 0,5ml - Material polipropileno - Fornecimento em rack com 50 unidades | 372337 | unidade | 440 | 36.99 | 16275.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
93 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Roxa (EDTA) - 2ml - Material polipropileno - Fornecimento em Caixa com 100 unidades | 377426 | unidade | 200 | 177.66 | 35532 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
94 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Roxa (EDTA) - 4ml - Material polipropileno - Fornecimento em Caixa com 100 unidades | 377598 | unidade | 18 | 78 | 1404 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
95 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Vermelha (Seco) - 4ml - Material polipropileno - Fornecimento em Caixa com 100 unidades | 372350 | unidade | 180 | 137.54 | 24757.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
[5 empty] | VALOR TOTAL | 906135.27