## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | Tubo Fluoreto de Sódio volume 2mL - Tubo de plástico para coleta de sangue, em plástico P.E.T. Transparente, incolor, estéril, descartável. Contendo 3mg de Fluoreto de Sódio e 6mg de EDTA Na2 jateados na parede interna do tubo. Tampa de borracha siliconizada autoselante e capa protetora de cor cinza, etiquetas de rótulos com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esterilização. Diâmetro aproximado de 13 x 75mm. Produto disposto em bandeja de isopor e revestido por plástico, contendo 100 unidades. Fornecimento em Fardo. Cotar o preço do Fardo. | 377426 | Unidade= Fardo | 50 | 149 | 7450 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.12
2 | Tubo Fluoreto de Sódio volume 0,5mL - Tubo de plástico para coleta de sangue, em plástico P.E.T. Transparente, incolor, estéril, descartável. Contendo 3mg de Fluoreto de Sódio e 6mg de EDTA Na2 jateados na parede interna do tubo. Tampa de borracha siliconizada autoselante e capa protetora de cor cinza, etiquetas de rótulos com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esterilização. Diâmetro aproximado de 13 x 75mm. Produto disposto em bandeja de isopor e revestido por plástico, contendo 50 unidades. Fornecimento em Fardo. Cotar o preço do Fardo. | 372337 | Unidade= Fardo | 75 | 57.71 | 4328.25 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
3 | Tubo Citrato de Sódio Volume 1,8mL - Tubo de plástico para soro, em plástico P.E.T. Transparente, incolor, estéril, descartável. Contendo Citrato de Sódio Tamponado jateado na parede interna do tubo. Tampa de borracha siliconizada autoselante e capa protetora de cor azul, etiquetas de rótulos com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esterilização. Diâmetro aproximado de 13 x 75mm. Produto disposto em bandeja de isopor e revestido por plástico, contendo 100 unidades. Fornecimento em Fardo. Cotar o preço do Fardo. | 449625 | Unidade= Fardo | 13 | 73.14 | 950.82 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
4 | Tubo Citrato de Sódio Volume 0,5mL - Tubo de plástico para soro, em plástico P.E.T. Transparente, incolor, estéril, descartável. Contendo Citrato de Sódio Tamponado jateado na parede interna do tubo. Tampa de borracha siliconizada autoselante e capa protetora de cor azul, etiquetas de rótulos com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esterilização. Diâmetro aproximado de 13 x 75mm. Produto disposto em bandeja de isopor e revestido por plástico, contendo 50 unidades. Fornecimento em Fardo. Cotar o preço do Fardo. | 376210 | Unidade= Fardo | 19 | 60.66 | 1152.54 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
5 | Tubo Heparina de Lítio Volume 0,5mL - Tubo de plástico para soro, em plástico P.E.T. Transparente, incolor, estéril, descartável. Contendo Citrato de Sódio Tamponado jateado na parede interna do tubo. Tampa de borracha siliconizada autoselante e capa protetora de cor azul, etiquetas de rótulos com informações técnicas, validade, lote, fabricante e esterilização. Diâmetro aproximado de 13 x 75mm. Produto disposto em bandeja de isopor e revestido por plástico, contendo 50 unidades. Fornecimento em Fardo. Cotar o preço do Fardo. | 376210 | Unidade= Fardo | 6 | 49.69 | 298.14 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
6 | Kit de Reagentes de Bioquímica - para Analisador de Bioquímica de modelo CM250, da marca Wiener. Os kits serão compostos por itens da mesma marca, sendo eles (uma unidade de cada item que se segue): *Creatinina Enzimatica; *ALT/GPT Liquiform - Ensaio cinético em ultra violeta; *Colesterol Liquiform - Ensaio Colorimétrico de ponto final; *Albumina - Ensaio de ponto final; *Triglicérides Liquiform - Ensaio de ponto final; *Calcio Arsenazo Liquiform - Ensaio de ponto final; *Glicose Liquiform - Ensaio de ponto final; *Uréia UV - Ensaio cinético em ultravioleta; *Fósforo UV Liquiform - Ensaio fotométrico Ultravioleta; *Gama GT Liquiform - Ensaio cinético colorimétrico; *AST/GOT Liquiform - Ensaio cinético em ultravioleta; *Proteínas Totais - Ensaio colorimétrico de ponto final; *Bilirrubina total - ensaio colorimétrico de ponto final; *Bilirrubina direta - ensaio colorimétrico de ponto final; *Fosfatase Alcalina (FAL); *Sensiprot - determinação da proteína da urina e liquor - ensaio de ponto final; *Qualitrol 1 H - soro controle em matriz humana para controle interno de qualidade em ensaio de química clínica; *Calibra H - calibrador em matriz humana para calibração de ensaios de química clínica em analisadores automáticos e métodos manuais. A empresa ofertante deve oferecer assessoria técnico-científica para instalação, parametrização e apoio às configurações do aparelho para utilização da marca ofertada. Cotar o preço do Kit. | 437206 | Teste= Kit | 38 | 2127.52 | 80845.76 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.8
7 | Etomidato - Dosagem 2 mg/ml. Fornecimento ampola de 10 ml. | 270116 | Ampola de 10 ml | 125 | 22 | 2750 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
8 | Fenobarbital – Dosagem 100mg/ml. Fornecimento em ampola de 2ml. | 300725 | Ampola de 2ml | 63 | 3.95 | 248.85 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
9 | AMINOFILINA INJ 240MG/10ML. AMP 10ML | 292402 | Ampola de 10ml | 63 | 1.4 | 88.2 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
10 | ACETATO DE METILPREDNISOLONA - FRASCO-AMPOLA 2mL (80mg) | 299690 | Frasco-Ampola | 188 | 20.56 | 3865.28 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
11 | Diazepam 5 mg/ml. Fornecimento Ampola de 2ml. | 267194 | Ampola de 2ml | 463 | 1.87 | 865.81 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
12 | Dipirona Sódica Injetável 1g/2mL. Fornecimento ampola de 2 ml. | 410023 | Ampola de 2ml | 900 | 3.16 | 2844 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
13 | EFEDRINA 50MG/ML. AMPOLA 1,0 ML | 287687 | Ampola de 1 ml | 63 | 12.95 | 815.85 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.03
14 | Furosemida 10 MG injetável. Fornecimento em ampola de 2 mL | 267666 | Ampola de 2ml | 700 | 2.35 | 1645 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
15 | HIDROCORTISONA 100 mg. HIDROCORTISONA 100 mg. Fornecimento em frasco-ampola. | 270220 | Frasco-Ampola | 300 | 6 | 1800 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.02
16 | Metadona 10 MG/ML. Fornecimento em ampola de 1 mL | 268094 | Ampola de 1ml | 775 | 9 | 6975 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.02
17 | Lidocaína 2% com vasoconstrictor. Fornecimento em frasco de 20mL | 269843 | Frasco 20ml | 10 | 23.59 | 235.9 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
18 | N-ACETILCISTEÍNA INJETÁVEL. Fornecimento em ampola de 3 mL | 335091 | Ampola 3ml | 320 | 4.11 | 1315.2 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
19 | Nalbufina 10 MG injetável. Fornecimento em ampola de 1 mL | 268501 | Ampola de 1ml | 100 | 13.71 | 1371 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.03
20 | MANITOL 20% (200 MG/ML). BOLSA PLÁSTICA DE 250 ML | 299675 | Bolsa plástica de 250 ml | 31 | 12.92 | 400.52 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.03
21 | Noradrenalina 2 MG/ML. Fornecimento em ampolas de 4ml | 442584 | Ampola de 4ml | 50 | 6.31 | 315.5 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.02
22 | POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO - HIRUDOID® - POMADA | 440054 | Bisnaga 40g | 50 | 36.09 | 1804.5 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
23 | PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML | 267769 | Ampola de 2ml | 638 | 4.25 | 2711.5 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
24 | SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML. AMPOLA DE 1 ML | 268214 | Ampola de 1 ml | 375 | 1.32 | 495 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.01
25 | TIOPENTAL SÓDICO, 1 G, INJETÁVEL. FRASCO-AMPOLA | 278261 | Frasco-Ampola | 64 | 35.7 | 2284.8 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
26 | XILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO. Fornecimento em frasco de 10ml. | 410473 | Frasco de 10ml | 20 | 21.5 | 430 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
27 | Fio de sutura Aço, USP 0, 60cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 2,5cm. Cotar o preço da caixa com 24 | 487663 | Unidade= Caixa com 24 | 3 | 347.5 | 1042.5 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
28 | Fio de sutura Aço, USP 1, 4 x 45cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 4 x 3,5cm. Cotar o preço da caixa com 24 | 487663 | Unidade= Caixa com 24 | 3 | 638.56 | 1915.68 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.4
29 | Fio de sutura Aço, USP 4, 4 x 45cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 4 x 4,8cm | 487671 | Unidade= Caixa com 24 | 3 | 587.04 | 1761.12 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.4
30 | Fio de sutura Aço, USP 5, 4 x 45cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 4 x 4,8cm. Cotar o preço da caixa com 24 | 487673 | Unidade= Caixa com 24 | 1 | 567.2 | 567.2 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.4
31 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Cotar o preço da caixa com 24 | 487250 | Unidade= Caixa com 24 | 8 | 263.52 | 2108.16 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
32 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 2-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Cotar o preço da caixa com 24 | 487250 | Unidade= Caixa com 24 | 20 | 283.68 | 5673.6 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
33 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 3-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Cotar o preço da caixa com 24 | 487250 | Unidade= Caixa com 24 | 26 | 320.32 | 8328.32 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
34 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 4-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Cotar o preço da caixa com 24 | 487241 | Unidade= Caixa com 24 | 13 | 332.16 | 4318.08 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
35 | FIO DE SUTURA, ALGODÃO, 2-0, PRETA, SEM AGULHA, 15 X 45 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 600144 | Unidade= Caixa com 24 | 3 | 45.22 | 135.66 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.05
36 | FIO DE SUTURA, ALGODÃO, 4-0, PRETA, SEM AGULHA, 15 X 45 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 600142 | Unidade= Caixa com 24 | 3 | 62.99 | 188.97 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
37 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 0, COMPRIMENTO 45CM; COR PRETA; COM AGULHA 3CM 3/8 CÍRCULO CORTANTE. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 600127 | Unidade= Caixa com 24 | 13 | 53.63 | 697.19 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
38 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 2-0, COMPRIMENTO 45CM; COR PRETA; COM AGULHA 3CM 3/8 CÍRCULO CORTANTE. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 600126 | Unidade= Caixa com 24 | 75 | 60 | 4500 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
39 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 3-0, COMPRIMENTO 45CM; COR PRETA; COM AGULHA 3CM 3/8 CÍRCULO CORTANTE. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 600125 | Unidade= Caixa com 24 | 125 | 56.64 | 7080 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
40 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 4-0, COMPRIMENTO 45CM; COR PRETA; COM AGULHA 3CM 3/8 CÍRCULO CORTANTE. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 600124 | Unidade= Caixa com 24 | 8 | 71.68 | 573.44 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
41 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 5-0, COMPRIMENTO 45CM; COR PRETA; COM AGULHA 3CM 3/8 CÍRCULO CORTANTE. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 600123 | Unidade= Caixa com 24 | 1 | 67.53 | 67.53 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
42 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 6-0, COMPRIMENTO 45CM; COR PRETA; COM AGULHA 3CM 3/8 CÍRCULO CORTANTE. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 600123 | Unidade= Caixa com 24 | 1 | 58.08 | 58.08 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
43 | FIO DE SUTURA, POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, 0, 70 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4,0 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487216 | Unidade= Caixa com 24 | 8 | 388.24 | 3105.92 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
44 | FIO DE SUTURA, POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, 2-0, 70 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487210 | Unidade= Caixa com 24 | 14 | 383.28 | 5365.92 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
45 | FIO DE SUTURA, POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, 3-0, 70 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4,0 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487205 | Unidade= Caixa com 24 | 13 | 264.4 | 3437.2 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
46 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 0, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487164 | Unidade= Caixa com 24 | 25 | 244.4 | 6110 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
47 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 1-0, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487162 | Unidade= Caixa com 24 | 6 | 241.55 | 1449.3 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
48 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 2-0, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487144 | Unidade= Caixa com 24 | 63 | 244 | 15372 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
49 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 3-0, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487125 | Unidade= Caixa com 24 | 69 | 294.08 | 20291.52 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
50 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 4-0, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487109 | Unidade= Caixa com 24 | 13 | 349.28 | 4540.64 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
51 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 5-0, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487100 | Unidade= Caixa com 24 | 4 | 576 | 2304 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.4
52 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 6-0, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487093 | Unidade= Caixa com 24 | 4 | 454.34 | 1817.36 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
53 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 3-0, 75 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 1,50 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487522 | Unidade= Caixa com 24 | 6 | 95.73 | 574.38 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
54 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO, 0, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5 CM. COTAR O PREÇO DA CAIXA COM 24 | 487533 | Unidade= Caixa com 24 | 3 | 98.52 | 295.56 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.1
[5 empty] | VALOR TOTAL | 231966.75