## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 02/2022
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Reforma dos galpões da Central de Logística Patrimonial da Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio (CLP/SAEP/UFF) e do Almoxarifado da Pró-Reitoria de Administração da UFF (PROAD/UFF).
LOCAL: Campus Mequinho - Avenida Jansen de Melo, 174, Centro, Niterói - RJ.
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO PELA LICITANTE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM | SERVIÇO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 23808.22
1.1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 426.72
1.1.1 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 4 | 23.55 | 22.23% | 28.78 | 0% | 28.78 | 115.12
1.1.2 | SINAPI | 73875/001 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 8 | 31.87 | 22.23% | 38.95 | 0% | 38.95 | 311.6
1.2 |  |  | PLACA DE OBRA | [8 empty] | 940.29
1.2.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.25 | 341.91 | 22.23% | 417.91 | 0% | 417.91 | 940.29
1.3 |  |  | LICENÇAS, TAXAS E PROJETO AS BUILT | [8 empty] | 5817.7
1.3.1 | SBC | 16580 | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UN | 1 | 233.94 | 22.23% | 285.94 | 0% | 285.94 | 285.94
1.3.2 | Próprio | COMP QUIL 53 | AS BUILT GERAL INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS | m² | 492.15 | 9.2 | 22.23% | 11.24 | 0% | 11.24 | 5531.76
1.4 |  |  | REMOÇÃO | [8 empty] | 8285.01
1.4.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 450 | 3.64 | 22.23% | 4.44 | 0% | 4.44 | 1998
1.4.2 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 1.66 | 22.23% | 2.02 | 0% | 2.02 | 20.2
1.4.3 | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | m² | 2 | 25.35 | 22.23% | 30.98 | 0% | 30.98 | 61.96
1.4.4 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 42 | 0.72 | 22.23% | 0.88 | 0% | 0.88 | 36.96
1.4.5 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 480 | 0.73 | 22.23% | 0.89 | 0% | 0.89 | 427.2
1.4.6 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 41 | 1.4 | 22.23% | 1.71 | 0% | 1.71 | 70.11
1.4.7 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 13 | 35.31 | 22.23% | 43.15 | 0% | 43.15 | 560.95
1.4.8 | SBC | 22717 | RETIRADA QUADRO DE FORCA | UN | 4 | 404.05 | 22.23% | 493.87 | 0% | 493.87 | 1975.48
1.4.9 | SBC | 22710 | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS | m² | 25 | 28.92 | 22.23% | 35.34 | 0% | 35.34 | 883.5
1.4.10 | SBC | 22562 | RETIRADA DE RODAPES EM PAVIFLEX | M | 26 | 20.92 | 22.23% | 25.57 | 0% | 25.57 | 664.82
1.4.11 | SBC | 210091 | RETIRADA PAINEIS DE PROTECAO EXTERNA EM CAIXILHOS | m² | 15 | 46.19 | 22.23% | 56.45 | 0% | 56.45 | 846.75
1.4.12 | SBC | 22653 | RETIRADA DIVISORIAS E ARMARIOS | m² | 36 | 16.8 | 22.23% | 20.53 | 0% | 20.53 | 739.08
1.5 |  |  | DEMOLIÇÃO | [8 empty] | 8211.8
1.5.1 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 100 | 3.63 | 22.23% | 4.43 | 0% | 4.43 | 443
1.5.2 | SBC | 22601 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | m³ | 30 | 150.02 | 22.23% | 183.36 | 0% | 183.36 | 5500.8
1.5.3 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2 | 306.43 | 22.23% | 374.54 | 0% | 374.54 | 749.08
1.5.4 | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.5 | 660.46 | 22.23% | 807.28 | 0% | 807.28 | 1210.92
1.5.5 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10 | 25.2 | 22.23% | 30.8 | 0% | 30.8 | 308
1.6 |  |  | LIMPEZA | [8 empty] | 126.7
1.6.1 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 10 | 10.37 | 22.23% | 12.67 | 0% | 12.67 | 126.7
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [9 empty] | 26866.38
2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 26866.38
2.1.1 | Próprio | UFF - ADM- 23069.169275/2021-19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRAS JUNIOR E MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DE ACORDO COM ÍNDICE DO ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU - PLENÁRIO) | 100% | 1 | 21980.19 | 22.23% | 26866.38 | 0% | 26866.38 | 26866.38
3 |  |  | ALVENARIA, ESTRUTURA, TRATAMENTO, DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS E TELHADO | [9 empty] | 56992.54
3.1 |  |  | APICOAMENTO | [8 empty] | 348.3
3.1.1 | SINAPI | 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | m² | 30 | 9.5 | 22.23% | 11.61 | 0% | 11.61 | 348.3
3.2 |  |  | TRATAMENTO ANTICORROSIVO DAS ARMADURAS | [8 empty] | 690.14
3.2.1 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 22 | 25.67 | 22.23% | 31.37 | 0% | 31.37 | 690.14
3.3 |  |  | ARMADURA | [8 empty] | 2236.2
3.3.1 | SINAPI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30 | 19.85 | 22.23% | 24.26 | 0% | 24.26 | 727.8
3.3.2 | SINAPI | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30 | 14.13 | 22.23% | 17.27 | 0% | 17.27 | 518.1
3.3.3 | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 30 | 14.98 | 22.23% | 18.31 | 0% | 18.31 | 549.3
3.3.4 | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 30 | 12.03 | 22.23% | 14.7 | 0% | 14.7 | 441
3.4 |  |  | CONCRETO | [8 empty] | 2876.3
3.4.1 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.5 | 620.93 | 22.23% | 758.96 | 0% | 758.96 | 1138.44
3.4.2 | SINAPI | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 2 | 710.9 | 22.23% | 868.93 | 0% | 868.93 | 1737.86
3.5 |  |  | FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO DE PAREDE | [8 empty] | 133.08
3.5.1 | SINAPI | 87498 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1 | 108.88 | 22.23% | 133.08 | 0% | 133.08 | 133.08
3.6 |  |  | FECHAMENTO DE VÃO SOBRE PORTA DE ACESSO EM ALVENARIA | [8 empty] | 79.84
3.6.1 | SINAPI | 87498 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 0.6 | 108.88 | 22.23% | 133.08 | 0% | 133.08 | 79.84
3.7 |  |  | TELA PARA FECHAMENTO DAS JANELAS | [8 empty] | 1335.12
3.7.1 | SBC | 40160 | TELA ACO ELETROSOLDADA Q-196 4,2mm MALHA 10x10cm (3,11kg/m2) | m² | 24 | 45.52 | 22.23% | 55.63 | 0% | 55.63 | 1335.12
3.8 |  |  | TELHADO | [8 empty] | 22480.4
3.8.1 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 430 | 42.78 | 22.23% | 52.28 | 0% | 52.28 | 22480.4
3.9 |  |  | DIVISÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO RETIRADAS PARA EXECUÇÃO DE PISO | [8 empty] | 11792.14
3.9.1 | SBC | 90090 | DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM COLOCADA | m² | 10 | 176.78 | 22.23% | 216.07 | 0% | 216.07 | 2160.7
3.9.2 | SBC | 23403 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS | m² | 36 | 218.89 | 22.23% | 267.54 | 0% | 267.54 | 9631.44
3.10 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 15021.02
3.10.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO
3.10.1.1 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 5 | 583.42 | 22.23% | 713.11 | 0% | 713.11 | 3565.55
3.10.2 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO
3.10.2.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13 | 720.93 | 22.23% | 881.19 | 0% | 881.19 | 11455.47
4 |  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | [9 empty] | 138608.59
4.1 |  |  | EMBOÇO | [8 empty] | 10646.2
4.1.1 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 80 | 41.16 | 22.23% | 50.3 | 0% | 50.3 | 4024
4.1.2 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 90 | 60.2 | 22.23% | 73.58 | 0% | 73.58 | 6622.2
4.2 |  |  | MASSA CORRIDA | [8 empty] | 15768
4.2.1 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 100 | 23.89 | 22.23% | 29.2 | 0% | 29.2 | 2920
4.2.2 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 800 | 13.14 | 22.23% | 16.06 | 0% | 16.06 | 12848
4.3 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 53079.18
4.3.1 |  |  | PINTURA DOS PORTÕES DE FERRO, JANELAS E TELAS
4.3.1.1 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 100 | 52.41 | 22.23% | 64.06 | 0% | 64.06 | 6406
4.3.1.2 | SINAPI | 73948/007 | LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE | m² | 100 | 35.14 | 22.23% | 42.95 | 0% | 42.95 | 4295
4.3.2 |  |  | PINTURA EM PAREDES E TETOS
4.3.2.1 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 360 | 17.44 | 22.23% | 21.31 | 0% | 21.31 | 7671.6
4.3.2.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 710 | 15.2 | 22.23% | 18.57 | 0% | 18.57 | 13184.7
4.3.2.3 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 210 | 17.46 | 22.23% | 21.34 | 0% | 21.34 | 4481.4
4.3.3 |  |  | PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA
4.3.3.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 16 | 2.16 | 22.23% | 2.64 | 0% | 2.64 | 42.24
4.3.3.2 | SINAPI | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 16 | 21.66 | 22.23% | 26.47 | 0% | 26.47 | 423.52
4.3.3.3 | SINAPI | 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 16 | 8.7 | 22.23% | 10.63 | 0% | 10.63 | 170.08
4.3.3.4 | SINAPI | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 16 | 8.47 | 22.23% | 10.35 | 0% | 10.35 | 165.6
4.3.4 |  |  | TRATAMENTO DE PISO METÁLICO, ESCADA E GUARDA CORPO - MEZANINO
4.3.4.1 | SINAPI | 84115 | LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME | m² | 164 | 4.43 | 22.23% | 5.41 | 0% | 5.41 | 887.24
4.3.4.2 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 164 | 25.71 | 22.23% | 31.42 | 0% | 31.42 | 5152.88
4.3.4.3 | SINAPI | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 164 | 23.44 | 22.23% | 28.65 | 0% | 28.65 | 4698.6
4.3.5 |  |  | PINTURA DE PISO METÁLICO - MEZANINO
4.3.5.1 | SINAPI | 84115 | LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA SEM ANDAIME | m² | 84 | 4.43 | 22.23% | 5.41 | 0% | 5.41 | 454.44
4.3.5.2 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 84 | 25.71 | 22.23% | 31.42 | 0% | 31.42 | 2639.28
4.3.5.3 | SINAPI | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 84 | 23.44 | 22.23% | 28.65 | 0% | 28.65 | 2406.6
4.4 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 554.16
4.4.1 | SINAPI | 102161 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 2 | 226.69 | 22.23% | 277.08 | 0% | 277.08 | 554.16
4.5 |  |  | PISO E RODAPÉ | [8 empty] | 57718.85
4.5.1 | Próprio | UFF-012-EBT-018 | Piso de argamassa granitica Korodur-PL ou similar, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento, inclusive base suporte em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura de 2,2cm, e 3 polimentos mecanicos. | m² | 345 | 107.73 | 22.23% | 131.67 | 0% | 131.67 | 45426.15
4.5.2 | Próprio | UFF-012-EBT-019 | Rodape de argamassa Korodur ou similar, com 10cm de altura, na cor natural do cimento, inclusive 3 polimentos. | m | 170 | 59.16 | 22.23% | 72.31 | 0% | 72.31 | 12292.7
4.6 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 842.2
4.6.1 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 10 | 68.91 | 22.23% | 84.22 | 0% | 84.22 | 842.2
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 48671.62
5.1 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [8 empty] | 5142.46
5.1.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 25.72 | 22.23% | 31.43 | 0% | 31.43 | 502.88
5.1.2 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 31.05 | 22.23% | 37.95 | 0% | 37.95 | 379.5
5.1.3 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 | 27.1 | 22.23% | 33.12 | 0% | 33.12 | 927.36
5.1.4 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 43.1 | 22.23% | 52.68 | 0% | 52.68 | 421.44
5.1.5 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 41.2 | 22.23% | 50.35 | 0% | 50.35 | 755.25
5.1.6 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 77 | 4.76 | 22.23% | 5.81 | 0% | 5.81 | 447.37
5.1.7 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | 15.77 | 22.23% | 19.27 | 0% | 19.27 | 501.02
5.1.8 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 30.47 | 22.23% | 37.24 | 0% | 37.24 | 856.52
5.1.9 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 | 10.26 | 22.23% | 12.54 | 0% | 12.54 | 351.12
5.2 |  |  | LUMINÁRIAS | [8 empty] | 8694.2
5.2.1 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25 | 189.36 | 22.23% | 231.45 | 0% | 231.45 | 5786.25
5.2.2 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 14 | 138.78 | 22.23% | 169.63 | 0% | 169.63 | 2374.82
5.2.3 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39 | 11.19 | 22.23% | 13.67 | 0% | 13.67 | 533.13
5.3 |  |  | ELETRODUTOS | [8 empty] | 11140.27
5.3.1 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO 1"
5.3.1.1 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57 | 16.36 | 22.23% | 19.99 | 0% | 19.99 | 1139.43
5.3.1.2 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 11.19 | 22.23% | 13.67 | 0% | 13.67 | 136.7
5.3.1.3 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 18.15 | 22.23% | 22.18 | 0% | 22.18 | 266.16
5.3.2 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO 3/4"
5.3.2.1 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 12.94 | 22.23% | 15.81 | 0% | 15.81 | 1422.9
5.3.2.2 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 6.74 | 22.23% | 8.23 | 0% | 8.23 | 82.3
5.3.2.3 | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 9.31 | 22.23% | 11.37 | 0% | 11.37 | 2274
5.3.2.4 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 10.89 | 22.23% | 13.31 | 0% | 13.31 | 665.5
5.3.3 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO 1 1/4"
5.3.3.1 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 19.78 | 22.23% | 24.17 | 0% | 24.17 | 3625.5
5.3.3.2 | SINAPI | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 13.34 | 22.23% | 16.3 | 0% | 16.3 | 244.5
5.3.3.3 | SINAPI | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 20.69 | 22.23% | 25.28 | 0% | 25.28 | 252.8
5.3.4 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"
5.3.4.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 33 | 8.97 | 22.23% | 10.96 | 0% | 10.96 | 361.68
5.3.4.2 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32 | 9.75 | 22.23% | 11.91 | 0% | 11.91 | 381.12
5.3.4.3 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 32 | 7.36 | 22.23% | 8.99 | 0% | 8.99 | 287.68
5.4 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL | [8 empty] | 14317.7
5.4.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1700 | 4.33 | 22.23% | 5.29 | 0% | 5.29 | 8993
5.4.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 170 | 6.97 | 22.23% | 8.51 | 0% | 8.51 | 1446.7
5.4.3 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 15.87 | 22.23% | 19.39 | 0% | 19.39 | 3878
5.5 |  |  | ENTRADA | [8 empty] | 5447.2
5.5.1 | SINAPI | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2 | 2228.26 | 22.23% | 2723.6 | 0% | 2723.6 | 5447.2
5.6 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES | [8 empty] | 3929.79
5.6.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 521.14 | 22.23% | 636.98 | 0% | 636.98 | 1273.96
5.6.2 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 756.38 | 22.23% | 924.52 | 0% | 924.52 | 924.52
5.6.3 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 11.62 | 22.23% | 14.2 | 0% | 14.2 | 213
5.6.4 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 54.64 | 22.23% | 66.78 | 0% | 66.78 | 133.56
5.6.5 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 68.7 | 22.23% | 83.97 | 0% | 83.97 | 251.91
5.6.6 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 57.05 | 22.23% | 69.73 | 0% | 69.73 | 278.92
5.6.7 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 93.62 | 22.23% | 114.43 | 0% | 114.43 | 457.72
5.6.8 | SINAPI | 93677 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 81.04 | 22.23% | 99.05 | 0% | 99.05 | 396.2
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [9 empty] | 557.76
6.1 |  |  | TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL | [8 empty] | 557.76
6.1.1 | SINAPI | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4 | 48.73 | 22.23% | 59.56 | 0% | 59.56 | 238.24
6.1.2 | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4 | 65.36 | 22.23% | 79.88 | 0% | 79.88 | 319.52
7 |  |  | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA | [8 empty] | 1593.9 | 1593.9
7.1 | SBC | 62009 | CANALETA 20x12cm COM TAMPA SEPARADA SISTEMA ""X"" PIAL | M | 35 | 37.26 | 22.23% | 45.54 | 0% | 45.54 | 1593.9
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [9 empty] | 2005.1
8.1 |  |  | PARA AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTU/H | [8 empty] | 672.22
8.1.1 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 29.42 | 22.23% | 35.96 | 0% | 35.96 | 143.84
8.1.2 | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 51.04 | 22.23% | 62.38 | 0% | 62.38 | 249.52
8.1.3 | SINAPI | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 43.96 | 22.23% | 53.73 | 0% | 53.73 | 107.46
8.1.4 | SBC | 70441 | SUPORTE PARA CONDENSADOR 400mm | UN | 2 | 70.12 | 22.23% | 85.7 | 0% | 85.7 | 171.4
8.2 |  |  | PARA AR CONDICIONADO SPLIT 60 000BTU/H | [8 empty] | 1332.88
8.2.1 | SINAPI | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 63.75 | 22.23% | 77.92 | 0% | 77.92 | 467.52
8.2.2 | SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 77.71 | 22.23% | 94.98 | 0% | 94.98 | 569.88
8.2.3 | SINAPI | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 43.96 | 22.23% | 53.73 | 0% | 53.73 | 107.46
8.2.4 | SBC | 70443 | SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm | UN | 2 | 76.92 | 22.23% | 94.01 | 0% | 94.01 | 188.02
9 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [9 empty] | 1073.84
9.1 |  |  | SINALIZAÇÃO E SUPORTE | [8 empty] | 1073.84
9.1.1 | SBC | 31851 | PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m | UN | 4 | 89.99 | 22.23% | 109.99 | 0% | 109.99 | 439.96
9.1.2 | SBC | 55 | ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA "EXTINTOR"/HIDRANTE | UN | 6 | 79.9 | 22.23% | 97.66 | 0% | 97.66 | 585.96
9.1.3 | SBC | 44112 | SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR | UN | 4 | 8.99 | 22.23% | 10.98 | 0% | 10.98 | 43.92
9.1.4 | SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8 | 0.41 | 22.23% | 0.5 | 0% | 0.5 | 4
10 |  |  | URBANISMO - RAMPA EXTERNA | [8 empty] | 1394.81 | 1394.81
10.1 | SINAPI | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 2 | 478.89 | 22.23% | 585.34 | 0% | 585.34 | 1170.68
10.2 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 3 | 61.13 | 22.23% | 74.71 | 0% | 74.71 | 224.13
11 |  |  | EXAUSTOR | [8 empty] | 7413.72 | 7413.72
11.1 | SBC | 70852 | EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 | UN | 3 | 2021.8 | 22.23% | 2471.24 | 0% | 2471.24 | 7413.72
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 6841.66
12.1 |  |  | LIMPEZA DE OBRAS | [8 empty] | 6841.66
12.1.1 | SINAPI | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 330 | 0.95 | 22.23% | 1.16 | 0% | 1.16 | 382.8
12.1.2 | SBC | 210000 | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 | UN | 23 | 229.75 | 22.23% | 280.82 | 0% | 280.82 | 6458.86
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0% |  |  | 315828.14
Local e data: | [5 empty] | Assinatura do Responsável legal pela empresa e carimbo do CNPJ:
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU/CRT:
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: Dez/2021
- Incluso BDI (onerado) sobre preço unitário de: 22,23 %
Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho (A1:A2), percentual de desconto (J188) e linhas inferiores;
Para complementar a planilha basta a licitante digitar o percentual de desconto proposto na célula acima (coluna J e linha 188), substituindo o valor 0,0000%;
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SBC, ambos de Dez/2021
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SBC
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 02/2022
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Reforma dos galpões da Central de Logística Patrimonial da Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio (CLP/SAEP/UFF) e do Almoxarifado da Pró-Reitoria de Administração da UFF (PROAD/UFF).
LOCAL: Campus Mequinho - Avenida Jansen de Melo, 174, Centro, Niterói - RJ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO |  |  | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 23808.22 | 7.538% | 70% | 30% |  | 100%
|  |  |  | 16665.754 | 7142.466 |  | 23808.22
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 26866.38 | 8.507% | 27.78% | 36.02% | 36.2% | 100%
|  |  |  | 7463.6113 | 9676.9136 | 9725.8551 | 26866.38
3 | ALVENARIA, ESTRUTURA, TRATAMENTO, DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS E TELHADO | 56992.54 | 18.05% | 40% | 40% | 20% | 100%
|  |  |  | 22797.016 | 22797.016 | 11398.508 | 56992.54
4 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | 138608.59 | 43.89% | 20% | 30% | 50% | 100%
|  |  |  | 27721.718 | 41582.577 | 69304.295 | 138608.59
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 48671.62 | 15.41% | 20% | 50% | 30% | 100%
|  |  |  | 9734.324 | 24335.81 | 14601.486 | 48671.62
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 557.76 | 0.1766% |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 557.76 |  | 557.76
7 | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA | 1593.9 | 0.5047% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 1593.9 | 1593.9
8 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 2005.1 | 0.6349% | 20% | 50% | 30% | 100%
|  |  |  | 401.02 | 1002.55 | 601.53 | 2005.1
9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 1073.84 | 0.34% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 1073.84 | 1073.84
10 | URBANISMO - RAMPA EXTERNA | 1394.81 | 0.4416% | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 697.405 | 697.405 |  | 1394.81
11 | EXAUSTOR | 7413.72 | 2.347% |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 3706.86 | 3706.86 | 7413.72
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6841.66 | 2.166% | 33% | 33% | 34% | 100%
|  |  |  | 2257.7478 | 2257.7478 | 2326.1644 | 6841.66
Total do orçamento |  | 315828.14 | 100%
Total do orçamento s/ Administração |  | 288961.76
Total mensal executado sem gerenciamento |  |  |  | 80274.9848 | 104080.1918 | 104606.5834
Percentual correspondente à Administração |  |  |  | 27.78% | 36.02% | 36.2%
Total mensal executado |  |  |  | 87738.5961 | 113757.1054 | 114332.4385
Percentual mensal executado |  |  |  | 27.78% | 36.02% | 36.2%
Total acumulado |  |  |  | 87738.5961 | 201495.7015 | 315828.14
Percentual Acumulado |  |  |  | 27.78% | 63.8% | 100%
Local e data: |  |  |  | assinatura representante legal da empresa licitante e carimbro CNPJ
Assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU