## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 121/2022
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: execução de obra para implantação de Laboratório de Alimentos no prédio da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro.
Local: Campus do Valonguinho, Av. Visconde do Rio Branco, s/n.º, Centro, Niterói/RJ.
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | PROJETO | 0.6538% | 1720.59 | #DIV/0!
2. | GERENCIAMENTO DA OBRA | 16.46% | 43306.25 | #DIV/0!
3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.141% | 5633.03 | #DIV/0!
4. | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 1.688% | 4441.01 | #DIV/0!
5. | ESQUADRIAS | 4.546% | 11962.64 | #DIV/0!
6. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 19.92% | 52427.01 | #DIV/0!
7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17.67% | 46491.56 | #DIV/0!
8. | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA (SOM, ALARME, CFTV, ETEC) | 3.406% | 8964.27 | #DIV/0!
9. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.5201% | 1368.68 | #DIV/0!
10. | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, ETC.) | 0.9622% | 2532.03 | #DIV/0!
11. | AR CONDICIONADO | 4.477% | 11781.8 | #DIV/0!
12. | REVESTIMENTO | 2.432% | 6400.05 | #DIV/0!
13. | PISO | 3.693% | 9719.02 | #DIV/0!
14. | PINTURA | 3.85% | 10130.3 | #DIV/0!
15 | VIDROS | 0.4079% | 1073.51 | #DIV/0!
16. | EQUIPAMENTOS | 9.122% | 24003.95 | #DIV/0!
17. | FORRO | 3.507% | 9230.05 | #DIV/0!
18. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.549% | 11971.41 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 100% | 263157.16 | #DIV/0! | 0
Local e data: |  | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação (nome e carrimbo) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento:
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com nome e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 121/2022
PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: execução de obra para implantação de Laboratório de Alimentos no prédio da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro.
Local: Campus do Valonguinho, Av. Visconde do Rio Branco, s/n.º, Centro, Niterói/RJ.
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [7 empty] | PROPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO (R$) |  |  |  | BDI (%) | PREÇO (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO (c/ BDI) | TOTAL |  |  |  | UNITÁRIO (c/ BDI) | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM | ITEM | SERVIÇO |  |  | SUBITEM | ITEM | SERVIÇO
1 |  |  | PROJETOS | [6 empty] | 1720.59 | 1720.59 |  |  |  | 0 | 0
1.1 | 000414 | SBC | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO - LOGICA ATÉ 400m2 | M² | 75.07 | 8.7 | 28.1% | 11.14 | 836.27
1.2 | 000089 | SBC | PROJETO "AS BUILT" GERAL | M² | 75.07 | 9.2 | 28.1% | 11.78 | 884.32
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [6 empty] | 43306.25 | 43306.25 |  |  |  | 0 | 0
2.1 | COMP 1 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 1 | 33806.6 | 28.1% | 43306.25 | 43306.25
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 5633.03 |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | Licenças / Taxas | [6 empty] | 299.67 |  |  |  |  | 0
3.1.1 | 016580 | SBC | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ENGENHEIRO CIVIL | TAXA | 1 | 233.94 | 28.1% | 299.67 | 299.67
3.2 |  |  | Canteiro de Obras | [6 empty] | 4530.96 |  |  |  |  | 0
3.2.1 | 016500 | SBC | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 2.88 | 56.16 | 28.1% | 71.94 | 207.18
3.2.2 | 02.004.0001-A | EMOP-RIO | BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES | m² | 6 | 401.18 | 28.1% | 513.91 | 3083.46
3.2.3 | 10527 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | M/MES | 12 | 21 | 28.1% | 26.9 | 322.8
3.2.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 2 | 22.32 | 28.1% | 28.59 | 57.18
3.2.5 | 020026 | SBC | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES | m² | 51.12 | 13.14 | 28.1% | 16.83 | 860.34
3.3 |  |  | Demolições / Remoções | [6 empty] | 802.4 |  |  |  |  | 0
3.3.1 | 022654 | SBC | DEMOLIÇÃO BANCADA | M2 | 2.26 | 136.33 | 28.1% | 174.63 | 394.66
3.3.2 | 22601 | SBC | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M3 | 0.03 | 136.53 | 28.1% | 174.89 | 5.24
3.3.3 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 35.85 | 1.88 | 28.1% | 2.4 | 86.04
3.3.4 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 35.85 | 3.36 | 28.1% | 4.3 | 154.15
3.3.5 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 22.98 | 2.71 | 28.1% | 3.47 | 79.74
3.3.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.68 | 9.51 | 28.1% | 12.18 | 20.46
3.3.7 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.83 | 58.43 | 28.1% | 74.84 | 62.11
4 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [6 empty] | 4441.01 | 4441.01 |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 103357 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 54.78 | 63.29 | 28.1% | 81.07 | 4441.01
5 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 11962.64 | 11962.64 |  |  |  | 0 | 0
5.1 | COMP 5 | PRÓPRIA | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, VISOR EM VIDRO 20X40CM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1184.1188 | 28.1% | 1516.85 | 1516.85
5.2 | COMP 6 | PRÓPRIA | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, VISOR EM VIDRO 20X40CM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1504.3648 | 28.1% | 1927.09 | 1927.09
5.3 | COMP 33 | PRÓPRIA | JANELA DE CORRER 02 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, FECHAMENTO ATRTAVES DE TRINCO TIPO "JAPONES, MEIA LUA", CONFORME PROJETO, FORNECIMENRTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 755.5878 | 28.1% | 967.9 | 967.9
5.4 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019,. | M² | 8.82 | 668.31 | 28.1% | 856.1 | 7550.8
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [7 empty] | 52427.01 |  |  |  |  | 0
6.1 |  |  | Instalação de Água Fria | [6 empty] | 3109.11 |  |  |  |  | 0
6,1,1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20.21 | 49.07 | 28.1% | 62.85 | 1270.19
6,1.2 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 34.63 | 37.23 | 28.1% | 47.69 | 1651.5
6.1.3 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 73.16 | 28.1% | 93.71 | 187.42
6.2 |  |  | Instalação Hidrossanitária | [6 empty] | 4330.77 |  |  |  |  | 0
6.2.1 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2.8 | 94.34 | 28.1% | 120.84 | 338.35
6.2.2 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 25.41 | 44.08 | 28.1% | 56.46 | 1434.64
6.2.3 | 91792 | SINAPI | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (dreno) | M | 6 | 62.94 | 28.1% | 80.62 | 483.72
6.2.4 | 22110 | SBC | FURO LAJE DE CONCRETO ARMADO 5"" | UN | 2 | 809.55 | 28.1% | 1037.03 | 2074.06
6.3 |  |  | Louças / Metais / Acessórios | [6 empty] | 44987.13 |  |  |  |  | 0
6.3.1 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL (46X30X12)CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 460.63 | 28.1% | 590.06 | 590.06
6.3.2 | COMP 2 | PRÓPRIA | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL (50X40X20)CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 838.8391 | 28.1% | 1074.55 | 4298.2
6.3.3 | COMP 4 | PRÓPRIA | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA (LINHA VOGUE PLUS DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO), INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1049.2547 | 28.1% | 1344.09 | 1344.09
6.3.4 | COMP 3 | PRÓPRIA | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, COM AREJADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 81.8489 | 28.1% | 104.84 | 524.2
6.3.5 | 202348 | SBC | TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA, PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 437.63 | 28.1% | 560.6 | 560.6
6.3.6 | 202336 | SBC | KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO 40CM | UN | 2 | 153.1 | 28.1% | 196.12 | 392.24
6.3.7 | COMP 9 | PRÓPRIA | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO ESPESSURA MINÍMA = 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 24.36 | 893.5442 | 28.1% | 1144.63 | 27883.18
6.3.8 | 98685 | SINAPI | FRONTISPÍCIO (RODABANCADA) EM GRANITO CINZA, ALTURA 10CM | M | 18.57 | 78.49 | 28.1% | 100.54 | 1867.02
6.3.9 | 190892 | SBC | CHUVEIRO LAVA-OLHOS COM ACIONAMENTO MANUAL EM ACO INOX 304 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3321.04 | 28.1% | 4254.25 | 4254.25
6.3.10 | 190029 | SBC | PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO | UN | 1 | 267.24 | 28.1% | 342.33 | 342.33
6.3.11 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 69.84 | 28.1% | 89.46 | 89.46
6.3.12 | 190720 | SBC | PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA CORUMBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 7.18 | 154.4 | 28.1% | 197.78 | 1420.06
6.3.13 | 100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26 | 39.33 | 28.1% | 50.38 | 1309.88
6.3.14 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 43.55 | 28.1% | 55.78 | 111.56
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 46491.56 | 46491.56 |  |  |  | 0 | 0
7.1 | COMP 11 | PRÓPRIA | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 150 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 502.8032 | 28.1% | 644.09 | 644.09
7.2 | COMP 12 | PRÓPRIA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 70 DISJUNTORES DIN, 225 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 3573.778 | 28.1% | 4578 | 9156
7.3 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 73.01 | 28.1% | 93.52 | 93.52
7.4 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 62.64 | 28.1% | 80.24 | 160.48
7.5 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPODIN, CORRENTE NOMIAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 53.7 | 28.1% | 68.78 | 275.12
7.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 51.16 | 28.1% | 65.53 | 196.59
7.7 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 49.87 | 28.1% | 63.88 | 255.52
7.8 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 12.43 | 28.1% | 15.92 | 31.84
7.9 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 12.43 | 28.1% | 15.92 | 47.76
7.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.16 | 28.1% | 14.29 | 14.29
7.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 10.52 | 28.1% | 13.47 | 40.41
7.12 | COMP 14 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DR,4 PÓLOS, SENSIBILIDADE 30 mA, CORRENTE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 161.545 | 28.1% | 206.93 | 206.93
7.13 | COMP 13 | PRÓPRIA | DISPOSITIVO DR, 2 PÓLOS, SENSIBILIDADE 30 mA, CORRENTE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 144.875 | 28.1% | 185.58 | 927.9
7.14 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 980 | 5.67 | 28.1% | 7.26 | 7114.8
7.15 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 280 | 7.94 | 28.1% | 10.17 | 2847.6
7.16 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24 | 28.55 | 28.1% | 36.57 | 877.68
7.17 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 50,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 96 | 54.14 | 28.1% | 69.35 | 6657.6
7.18 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 87 | 11.87 | 28.1% | 15.2 | 1322.4
7.19 | COMP 15 | PRÓPRIA | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO APARENTE EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 11.8264 | 28.1% | 15.14 | 454.2
7.20 | COMP 16 | PRÓPRIA | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4", APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 38 | 5.04 | 28.1% | 6.45 | 245.1
7.21 | COMP 17 | PRÓPRIA | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4", APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 7.0728 | 28.1% | 9.06 | 144.96
7.22 | 91890 | SINAPI | CURVA90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29 | 10.59 | 28.1% | 13.56 | 393.24
7.23 | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DN 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 29.77 | 28.1% | 38.13 | 38.13
7.24 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DN 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 30.46 | 28.1% | 39.01 | 312.08
7.25 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DN 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 28.15 | 28.1% | 36.06 | 1442.4
7.26 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DN 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 30.21 | 28.1% | 38.69 | 657.73
7.27 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DN 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 34.89 | 28.1% | 44.69 | 44.69
7.28 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DN 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 41.76 | 28.1% | 53.49 | 53.49
7.29 | COMP 18 | PRÓPRIA | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U", 100X50 MM, CHAPA 22, SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 33 | 65.7012 | 28.1% | 84.16 | 2777.28
7.30 | COMP 19 | PRÓPRIA | CURVA DE INVERSÃO PERFURADA PARA ELETROCALHA, 100X50 MM, CHAPA 22, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 56.3448 | 28.1% | 72.17 | 72.17
7.31 | COMP 20 | PRÓPRIA | FLANGE PARA ELETROCALHA 100X50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10.649 | 28.1% | 13.64 | 13.64
7.32 | COMP 21 | PRÓPRIA | CURVA HORIZONTAL PERFURADA PARA ELETROCALHA 100X50 MM, 90º, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 49.8547 | 28.1% | 63.86 | 63.86
7.33 | COMP 22 | PRÓPRIA | TE HORIZONTAL PERFURADO PARA ELETROCALHA 100X50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 60.5148 | 28.1% | 77.51 | 77.51
7.34 | COMP 23 | PRÓPRIA | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 29 | 32.1748 | 28.1% | 41.21 | 1195.09
7.35 | COMP 30 | PRÓPRIA | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA P/FIXAÇÃO ELETROCALHA 100x50 MM À PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 12 | 29.9005 | 28.1% | 38.3 | 459.6
7.36 | COMP 24 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS T8 EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORRACHA PARA VEDAÇÃO, MODELO CHT02-E416 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CJ | 12 | 266.7927 | 28.1% | 341.76 | 4101.12
7.37 | COMP 25 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS T8 EM POLICARBONATO INJETADO COM ACABAMENTO EM TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO), MODELO CHT01-S232 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CJ | 2 | 173.2823 | 28.1% | 221.97 | 443.94
7.38 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 44.74 | 28.1% | 57.31 | 114.62
7.39 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 21 | 31.72 | 28.1% | 40.63 | 853.23
7.40 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 16 | 33.9 | 28.1% | 43.42 | 694.72
7.41 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 4 | 41.49 | 28.1% | 53.14 | 212.56
7.42 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 43.67 | 28.1% | 55.94 | 111.88
7.43 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 26.45 | 28.1% | 33.88 | 67.76
7.44 | COMP 26 | PRÓPRIA | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 3P+T, 220 V, 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 81.4955 | 28.1% | 104.39 | 104.39
7.45 | COMP 27 | PRÓPRIA | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 3P+N+T, 220 V, 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 88.2955 | 28.1% | 113.1 | 226.2
7.46 | COMP 28 | PRÓPRIA | PLUGUE INDUSTRIAL, MACHO, 3P+T, 220V, 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 80.7055 | 28.1% | 103.38 | 103.38
7.47 | COMP 29 | PRÓPRIA | PLUGUE INDUSTRIAL, MACHO, 3P+N+T, 220 V, 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 55.4555 | 28.1% | 71.03 | 142.06
8 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA | [6 empty] | 8964.27 | 8964.27 |  |  |  | 0 | 0
8.1 | 059639 | SBC | MINI RACK 6UX450MM | UN | 1 | 402.21 | 28.1% | 515.23 | 515.23
8.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 965.1 | 28.1% | 1236.29 | 1236.29
8.3 | 059252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 1 | 1995.83 | 28.1% | 2556.65 | 2556.65
8.4 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 250 | 5.96 | 28.1% | 7.63 | 1907.5
8.5 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 15.3 | 28.1% | 19.59 | 137.13
8.6 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62 | 16.6 | 28.1% | 21.26 | 1318.12
8.7 | 059442 | SBC | PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M | UN | 20 | 18.3 | 28.1% | 23.44 | 468.8
8.8 | 059444 | SBC | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U | UN | 1 | 59.09 | 28.1% | 75.69 | 75.69
8.9 | 059458 | SBC | REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T | UN | 1 | 121.6 | 28.1% | 155.76 | 155.76
8.10 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 46.3 | 28.1% | 59.31 | 593.1
9 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 1368.68 |  |  |  |  | 0
9.1 |  |  | EXTINTORES PORTÁTEIS | [6 empty] | 672.57 |  |  |  |  | 0
9.1.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO, TIPO BC - CARGA DE 06 KG. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 273.74 | 28.1% | 350.66 | 350.66
9.1.2 | 55863 | SBC | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CARGA DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 251.3 | 28.1% | 321.91 | 321.91
9.2 |  |  | SISTEMA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 269.73 |  |  |  |  | 0
9.2.1 | 97599 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT DE INTELBRAS (300 LÚMENS, BIVOLT, AUTONOMIA MÍNIMA 2H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 28.71 | 28.1% | 36.77 | 110.31
9.2.2 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 41.49 | 28.1% | 53.14 | 159.42
9.3 |  |  | SISTEMA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | [6 empty] | 426.38 |  |  |  |  | 0
9.3.1 | 55919 | SBC | SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO | UN | 2 | 109.08 | 28.1% | 139.73 | 279.46
9.3.2 | 55038 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, (OU 15 X 25 CM) EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 26.45 | 28.1% | 33.88 | 67.76
9.3.3 | 55039 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 x 10* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 15.45 | 28.1% | 19.79 | 79.16
10 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.) | [6 empty] | 2532.03 | 2532.03 |  |  |  | 0 | 0
10.1 | 73976/003 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 77 | 20.61 | 28.1% | 26.4 | 2032.8
10.2 | 92705 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 45.81 | 28.1% | 58.68 | 117.36
10.3 | 70607 | SINAPI | VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4" | UN | 2 | 54.67 | 28.1% | 70.03 | 140.06
10.4 | 56196 | SBC | BUJAO/PLUG GALVANIZADO DIAM. 3/4"" | UN | 2 | 9.55 | 28.1% | 12.23 | 24.46
10.5 | 56090 | SBC | COTOVELO 90 GALVANIZADO DIAM. 3/4"" | UN | 2 | 16.77 | 28.1% | 21.48 | 42.96
10.6 | 56124 | SBC | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3/4" | UN | 4 | 18.01 | 28.1% | 23.07 | 92.28
10.7 | 52041 ADAPTADO | SBC | REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"" modelo 1502B DECA ou equivalente tecnico, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 64.1 | 28.1% | 82.11 | 82.11
11 |  |  | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 11781.8 | 11781.8 |  |  |  | 0 | 0
11.1 | 103260 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 30.000 BTU'S ATUALLE ECO ELGIN OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1 | 5510.2 | 28.1% | 7058.56 | 7058.56
11.2 | 17324 | SBC | KIT INSTALAÇÃO AR CONCIDIONADO EOS 24000 A 30000 3M (3/8 E 5/8) | UN | 3 | 219.9 | 28.1% | 281.69 | 845.07
11.3 | 13245 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1 | 1702.48 | 28.1% | 2180.87 | 2180.87
11.4 | 17326 | SBC | KIT INSTAL. AR CONCIDIONADO EOS 7000 A 12000 3m (1/4 E 3/8) | UN | 5 | 265 | 28.1% | 339.46 | 1697.3
12 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 6400.05 | 6400.05 |  |  |  | 0 | 0
12.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 122.63 | 4 | 28.1% | 5.12 | 627.86
12.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 122.63 | 36.75 | 28.1% | 47.07 | 5772.19
13. |  |  | PISO | [6 empty] | 9719.02 | 9719.02 |  |  |  | 0 | 0
13.1 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 2.48 | 102.71 | 28.1% | 131.57 | 326.29
13.2 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 2.48 | 31.35 | 28.1% | 40.15 | 99.57
13.3 | 210041 | SBC | POLIMENTO PISO MARMORITE/GRANITINA C/ESMERILHADEIRA ELETRICA- acabamento antiderrapante com polimento grosso (áspero) | M2 | 64.24 | 41.86 | 28.1% | 53.62 | 3444.54
13.4 | COMP 7 | PRÓPRIA | RODAPÉ CURVO PVC RÍGIDO 8CM MODELO TEC 309, MARCA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.63 | 45.4449 | 28.1% | 58.21 | 4227.79
13.5 | COMP 8 | PRÓPRIA | SÓCULO EM ARGAMASSA (BASE BANCADAS) COM ALTURA 8CM | M2 | 8.83 | 143.3018 | 28.1% | 183.56 | 1620.83
14. |  |  | PINTURA | [6 empty] | 10130.3 | 10130.3 |  |  |  | 0 | 0
14.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 136.82 | 3.11 | 28.1% | 3.98 | 544.54
14.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 137.15 | 13.05 | 28.1% | 16.71 | 2291.77
14.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 137.15 | 15.48 | 28.1% | 19.82 | 2718.31
14.4 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 74.92 | 3.57 | 28.1% | 4.57 | 342.38
14.5 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 74.92 | 23.21 | 28.1% | 29.73 | 2227.37
14.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 74.92 | 17.61 | 28.1% | 22.55 | 1689.44
14.7 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 13.1 | 2.13 | 28.1% | 2.72 | 35.63
14.8 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.1 | 16.74 | 28.1% | 21.44 | 280.86
15 |  |  | VIDROS | [6 empty] | 1073.51 | 1073.51 |  |  |  | 0 | 0
15.1 | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 0.6 | 265.57 | 28.1% | 340.19 | 204.11
15.2 | COMP 10 | PRÓPRIA | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, COM REALIZAÇÃO FURO PARA PASSAGEM DE DUTOS E FIXAÇÃO COM BAGUETE | M2 | 0.9 | 309.9566 | 28.1% | 397.05 | 357.34
15.3 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_ divisória sobre a bancada junto ao chuveiro lava olhos | M2 | 0.96 | 416.4 | 28.1% | 533.4 | 512.06
16 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 24003.95 | 24003.95 |  |  |  | 0 | 0
16.1 | COTAÇÃO | MERCADO | CAPELA PARA EXAUTÃO DE GASES EM FIBRA DE VIDRO, COM PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES MINIMNAS DE: (LxPxA) 112x64x115cm.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO. | UN | 2 | 6035.9 | 28.1% | 7731.98 | 15463.96
16.2 | COMP. 31 | PROPRIA | EXAUSTOR PARA CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES Motor tipo centrífugo com 1.750 RPM – 1/3 Hp,30m3/Min FABRICANTE NALGON OU EQUIVALENTRE TRECNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO. | UN | 3 | 1554.1448 | 28.1% | 1990.85 | 5972.55
16.3 | 91791 | SINAPI | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 103.48 | 28.1% | 132.55 | 795.3
16.4 | COTAÇÃO 24 | PROPRIA | ARMÁRIO VERTICAL EM AÇO PARA REAGENTES 01 PORTA DIMENSÕES, CONFORME PROJETO. | UN | 1 | 1383.41 | 28.1% | 1772.14 | 1772.14
17. |  |  | FORRO | [6 empty] | 9230.05 | 9230.05 |  |  |  | 0 | 0
17.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 72.89 | 81.49 | 28.1% | 104.38 | 7608.25
17.2 | COMP.32 | PROPRIA | TABICA METÁLICA FECHADA LISA COM ACABAMENTO NA COR BRANCA FORENECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 34.32 | 22.2485 | 28.1% | 28.5 | 978.12
17.3 | 023361 | SBC | ABERTURA EM FORRO GESSO P/REPARO DE INSTALACOES PARA VISITAS E INSTALAÇÕES- (0,40m) | UN | 24 | 20.94 | 28.1% | 26.82 | 643.68
18. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 11971.41 |  |  |  |  | 0
18.1 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 7057.69 |  |  |  |  | 0
18.1.1 | 190578 | SBC | ARMARIO SOBRE BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO (CASTELO CENTRAL), CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2 | 2300 | 28.1% | 2946.3 | 5892.6
18.1.2 | 05.008.0004-A | EMPOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM | UN | 1 | 89.36 | 28.1% | 114.47 | 114.47
18.1.3 | 05.007.0015-A | EMOP-RIO | ALUGUEL DE BALANCIN INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | UNXMES | 2 | 410.08 | 28.1% | 525.31 | 1050.62
18.2 |  |  | Transporte de Materiais | [6 empty] | 1073.67 |  |  |  |  | 0
18.1.1 | 04.014.0095-A | EMOP-RIO | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UNID | 3 | 279.39 | 28.1% | 357.89 | 1073.67
18.3 |  |  | Segurança e Saúde | [6 empty] | 3458.7 |  |  |  |  | 0
18.3.1 | 16691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 1500 | 28.1% | 1921.5 | 1921.5
18.3.2 | 16692 | SBC | ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL | UN | 1 | 1200 | 28.1% | 1537.2 | 1537.2
18.4 |  |  | Serviços Finais | [6 empty] | 381.35 |  |  |  |  | 0
18.4.1 | UFF-025-LIM-001 | PRÓPRIA | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 75.07 | 3.97 | 28.1% | 5.08 | 381.35
VALOR TOTAL ESTIMADO PELA UFF | [10 empty] | 263157.16 | VALOR TOTAL PROPOSTO PELA EMPRESA |  |  |  | 0
Local e data: | [5 empty] | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação (nome e carrimbo) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:/CRT
OBSERVAÇÃO | Orçamento realizado em Ago/2022;
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 28,10 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SCO, SBC de 05/2022;
Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho (A1:A2), colunas M em diante e linhas inferiores a 42;
A licitante deverá preencher as colunas M em diante com seus valores, de forma a que o valor total proposto não ultrapasse o valor do seu ultimo lance e de acordo com as condições do edital;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso em que não houve o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na cotação de mercado;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com nome e número do CREACAU/CRT e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO V-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 121/2020
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: execução de obra para implantação de Laboratório de Alimentos no prédio da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro.
Local: Campus do Valonguinho, Av. Visconde do Rio Branco, s/n.º, Centro, Niterói/RJ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO |  |  |  |  | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | PROJETO | 1720.59 | 0.6538% | 50% |  |  |  | 50% | 100%
|  |  |  | 860.295 |  |  |  | 860.295 | 1720.59
2 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 43306.25 | 16.46% |  | 15.54% | 25.36% | 31.05% | 28.05% | 100%
[5 empty] | 6731.4238 | 10981.494 | 13447.9148 | 12145.4173 | 43306.25
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5633.03 | 2.141% |  | 80% | 13% |  | 7% | 100%
[5 empty] | 4506.424 | 732.2939 |  | 394.3121 | 5633.03
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 4441.01 | 1.688% |  | 60% | 40% |  |  | 100%
[5 empty] | 2664.606 | 1776.404 |  |  | 4441.01
5 | ESQUADRIAS | 11962.64 | 4.546% |  |  | 10% | 80% | 10% | 100%
[6 empty] | 1196.264 | 9570.112 | 1196.264 | 11962.64
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 52427.01 | 19.92% |  | 20% | 40% | 20% | 20% | 100%
[5 empty] | 10485.402 | 20970.804 | 10485.402 | 10485.402 | 52427.01
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 46491.56 | 17.67% |  | 20% | 20% | 35% | 25% | 100%
[5 empty] | 9298.312 | 9298.312 | 16272.046 | 11622.89 | 46491.56
8 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA | 8964.27 | 3.406% |  |  | 10% | 40% | 50% | 100%
[6 empty] | 896.427 | 3585.708 | 4482.135 | 8964.27
9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 1368.68 | 0.5201% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 684.34 | 684.34 | 1368.68
10 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, ETC.) | 2532.03 | 0.9622% |  | 60% | 40% |  |  | 100%
[5 empty] | 1519.218 | 1012.812 |  |  | 2532.03
11 | AR CONDICIONADO | 11781.8 | 4.477% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 5890.9 | 5890.9 | 11781.8
12 | REVESTIMENTO | 6400.05 | 2.432% |  |  | 20% | 50% | 30% | 100%
[6 empty] | 1280.01 | 3200.025 | 1920.015 | 6400.05
13 | PISO | 9719.02 | 3.693% |  |  | 50% | 30% | 20% | 100%
[6 empty] | 4859.51 | 2915.706 | 1943.804 | 9719.02
14 | PINTURA | 10130.3 | 3.85% |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
[6 empty] | 2026.06 | 3039.09 | 5065.15 | 10130.3
15 | VIDROS | 1073.51 | 0.4079% |  |  | 20% | 50% | 30% | 100%
[6 empty] | 214.702 | 536.755 | 322.053 | 1073.51
16 | EQUIPAMENTOS | 24003.95 | 9.122% |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
[6 empty] | 4800.79 | 7201.185 | 12001.975 | 24003.95
17 | FORRO | 9230.05 | 3.507% |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
[5 empty] | 1846.01 | 3692.02 | 3692.02 |  | 9230.05
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11971.41 | 4.549% |  | 25% | 25% | 10% | 40% | 100%
[5 empty] | 2992.8525 | 2992.8525 | 1197.141 | 4788.564 | 11971.41
Total do orçamento |  | 263157.16 | 100% | [5 empty] | 263157.16
Total do orçamento sem Administração |  | 219850.91 | 83.54%
Total mensal executado sem Administração |  |  |  | 860.295 | 33312.8245 | 55749.2614 | 68270.43 | 61658.0991
Percentual correspondente à Administração |  |  |  | 0.3913% | 15.15% | 25.36% | 31.05% | 28.05%
Total mensal excutado com Administração |  |  |  | 860.295 | 40044.2483 | 66730.7554 | 81718.3448 | 73803.5164
Total acumulado |  |  |  | 860.295 | 40904.5433 | 107635.2987 | 189353.6436 | 263157.16
Percentual Acumulado |  |  |  | 0.3913% | 15.54% | 40.9% | 71.95% | 100%
Local e data: |  |  |  | assinatura representante legal da empresa e carimbro CNPJ
Identificação (nome e carrimbo) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:/CRT
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU/CRT