## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º |  |  |  |  | 132/2022
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: conclusão com readequações de obra inacabada do Módulo de Vivência do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) da Universidade Federal Fluminense,
Local: Anexo ao Bloco O, Campus Universitário do Gragoatá, Niterói, RJ.
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | PROJETO | 0.5098% | 5870.7 | #DIV/0! | 0
2. | GERENCIAMENTO DA OBRA | 5.924% | 68221.26 | #DIV/0! | 0
3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.288% | 37865.75 | #DIV/0! | 0
4. | MOVIMENTO DE TERRA | 1.89% | 21771.6 | #DIV/0! | 0
5. | INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS) | 12.74% | 146762.2 | #DIV/0! | 0
6. | SUPERESTRUTURA | 0.02915% | 335.69 | #DIV/0! | 0
7. | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 0.4859% | 5595.66 | #DIV/0! | 0
8. | COBERTURA | 1.05% | 12089.95 | #DIV/0! | 0
9. | ESQUADRIAS | 4.13% | 47567.81 | #DIV/0! | 0
10. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 6.969% | 80258.72 | #DIV/0! | 0
11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10.86% | 125061.32 | #DIV/0! | 0
12. | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA (SOM, ALARME, CFTV, ETEC) | 1.796% | 20678.36 | #DIV/0! | 0
13. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.1139% | 1311.49 | #DIV/0! | 0
14. | AR CONDICIONADO | 5.573% | 64177.76 | #DIV/0! | 0
15. | REVESTIMENTO | 4.625% | 53269 | #DIV/0! | 0
16. | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | 2.732% | 31466.82 | #DIV/0! | 0
17. | PISO | 27.82% | 320353.86 | #DIV/0! | 0
18. | PINTURA | 3.025% | 34834.08 | #DIV/0! | 0
19. | VIDROS | 1.167% | 13433.99 | #DIV/0! | 0
20. | EQUIPAMENTOS | 3.534% | 40702.06 | #DIV/0! | 0
21. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.738% | 20017.16 | #DIV/0! | 0
TOTAL GERAL |  | 100% | 1151645.24 | #DIV/0! | 0
Local e data: |  |  | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  | N.º do CREA/CAU/CRT
OBSERVAÇÃO:
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º | [12 empty] | 132/2022
PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: conclusão com readequações de obra inacabada do Módulo de Vivência do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) da Universidade Federal Fluminense,
Local: Anexo ao Bloco O, Campus Universitário do Gragoatá, Niterói, RJ. | [14 empty] | Área = | 260,00 m²
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [7 empty] | PROPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. (A) | CUSTO UNITÁRIO (B) | BDI (%) (C) | PREÇO (R$) |  |  |  | BDI (%) (H) | CUSTO UNITÁRIO (I) | PREÇO (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO (D=BxC) | TOTAL |  |  |  |  | UNITÁRIO (J=HxI) | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM (E=AxD) | ITEM (F= Σ E) | SERVIÇO (G= Σ F) |  |  |  | SUBITEM (L=JxA) | ITEM (M= Σ L) | SERVIÇO (N= Σ M)
1 |  |  | PROJETOS | [6 empty] | 5870.7 | 5870.7 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | 000089 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | M2 | 495 | 9.2 | 28.97% | 11.86 | 5870.7
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [6 empty] | 68221.26 | 68221.26 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | COMP 01 | UFF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 52897 | 28.97% | 68221.26 | 68221.26
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 37865.75 | [5 empty] | 0
3.1 |  |  | Licenças / Taxas | [6 empty] | 301.71 | [5 empty] | 0
3.1.1 | 7474 | SBC - I | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,01 | TAXA | 1 | 233.94 | 28.97% | 301.71 | 301.71
3.2 |  |  | Canteiro de Obras | [6 empty] | 35920.69 | [5 empty] | 0
3.2.1 | 16500 | SBC | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | M2 | 3.15 | 58.72 | 28.97% | 75.73 | 238.54
3.2.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M3 | 15 | 1274.29 | 28.97% | 1643.45 | 24651.75
3.2.3 | 02.002.0006-A | EMOP | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A | M2 | 180 | 47.52 | 28.97% | 61.28 | 11030.4
3.3 |  |  | Demolições / Remoções | [6 empty] | 1643.35 | [5 empty] | 0
3.3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 5.34 | 59.46 | 28.97% | 76.68 | 409.47
3.3.2 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.4 | 144 | 28.97% | 185.71 | 445.7
3.3.3 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.6 | 293.88 | 28.97% | 379.01 | 606.41
3.3.4 | COMP 02 | UFF | RETIRADA VERGA | M3 | 0.0225 | 295.36 | 28.97% | 380.92 | 8.57
3.3.5 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 40 | 3.36 | 28.97% | 4.33 | 173.2
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 21771.6 | 21771.6 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3M (ELÉTRICA) | M3 | 2.76 | 89.88 | 28.97% | 115.91 | 319.91
4.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (HIDRAULICA) | M3 | 13.15 | 89.88 | 28.97% | 115.91 | 1524.21
4.4 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 173.23 | 47.62 | 28.97% | 61.41 | 10638.05
4.5 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.37 | 243.79 | 28.97% | 314.41 | 116.33
4.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 19.83 | 54.49 | 28.97% | 70.27 | 1393.45
4.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 164.44 | 36.69 | 28.97% | 47.31 | 7779.65
5 |  |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS) | [7 empty] | 146762.2 | [5 empty] | 0
5.1 |  |  | LAJE | [6 empty] | 40866.96 | [5 empty] | 0
5.1.1 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017 | KG | 855.92 | 18.94 | 28.97% | 24.42 | 20901.56
5.1.2 | 92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 198.7 | 34.96 | 28.97% | 45.08 | 8957.39
5.1.3 | COMP 24 | UFF | (ADAPTADA 92725) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 14.84 | 575.16 | 28.97% | 741.78 | 11008.01
5.2 |  |  | VIGAS | [6 empty] | 40400 | [5 empty] | 0
5.2.1 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 182.59 | 73.85 | 28.97% | 95.24 | 17389.87
5.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 464 | 16.31 | 28.97% | 21.03 | 9757.92
5.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 359.6 | 13.99 | 28.97% | 18.04 | 6487.18
5.2.4 | COMP 24 | UFF | (ADAPTADA 92725) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 9.12 | 575.16 | 28.97% | 741.78 | 6765.03
5.3 |  |  | PILARES | [6 empty] | 3880.24 | [5 empty] | 0
5.3.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 29.24 | 16.31 | 28.97% | 21.03 | 614.91
5.3.2 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 22 | 50.12 | 28.97% | 64.63 | 1421.86
5.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 67.87 | 13.99 | 28.97% | 18.04 | 1224.37
5.3.4 | COMP 25 | UFF | (ADAPTADA 92720) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.88 | 545.5 | 28.97% | 703.53 | 619.1
5.4 |  |  | SAPATAS | [6 empty] | 41400.94 | [5 empty] | 0
5.4.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 34.19 | 30.6 | 28.97% | 39.46 | 1349.13
5.4.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 76.1 | 174.79 | 28.97% | 225.42 | 17154.46
5.4.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 231.62 | 15.94 | 28.97% | 20.55 | 4759.79
5.4.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 11.3 | 559.76 | 28.97% | 721.92 | 8157.69
5.4.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 114.88 | 42.4 | 28.97% | 54.68 | 6281.63
5.4.6 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017 | KG | 93.54 | 18.94 | 28.97% | 24.42 | 2284.24
5.4.7 | 031024 | SBC | METRO LINEAR DE SONDAGEM 2.1/2"" SOB LAMINA DE AGUA | M | 10 | 109.64 | 28.97% | 141.4 | 1414
5.5 |  |  | FECHAMENTO DE FUROS E LAJES | [6 empty] | 20214.06 | [5 empty] | 0
5.5.1 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 186.44 | 17.02 | 28.97% | 21.95 | 4092.35
5.5.2 | 92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.72 | 34.96 | 28.97% | 45.08 | 528.33
5.5.3 | COMP 24 | UFF | (ADAPTADA 92725) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.9378 | 575.16 | 28.97% | 741.78 | 695.64
5.5.4 | 83736 | SINAPI | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | m² | 14.45 | 204.35 | 28.97% | 263.55 | 3808.29
5.5.5 | 90439 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 115 | 74.77 | 28.97% | 96.43 | 11089.45
6 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 335.69 | 335.69 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 93185 | SINAPI | VERGA/CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3 | 72.5 | 28.97% | 93.5 | 280.5
6.2 | 93184 | SINAPI | VERGA/ CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 | 42.8 | 28.97% | 55.19 | 55.19
7 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [6 empty] | 5595.66 | 5595.66 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 74.45 | 58.28 | 28.97% | 75.16 | 5595.66
8 |  |  | COBERTURAS | [6 empty] | 12089.95 | 12089.95 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | 13.365.0087-A | EMOP | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM, LARGURA DE 20CM,POLIDO | M | 60 | 100.58 | 28.97% | 129.71 | 7782.6
8.2 | 87299 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 8.34 | 400.46 | 28.97% | 516.47 | 4307.35
9 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 47567.81 | 47567.81 |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | 100683 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1257.96 | 28.97% | 1622.39 | 6489.56
9.2 | 14.002.0240-A | EMOP | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (PORTA BANHEIRO PCD) | M | 4.8 | 50.59 | 28.97% | 65.24 | 313.15
9.3 | 110052 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0.80x2.10m-VENEZIANA (CONFORME PROJETO) | UN | 1 | 1342.49 | 28.97% | 1731.4 | 1731.4
9.4 | 14.003.0200-A | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2.5 | 1281.18 | 28.97% | 1652.33 | 4130.82
9.5 | 14.007.0270-A | EMOP | FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO PA RA PORTAS DE FERRO OU ALUMINIO.FORNECIMENTO | UN | 2 | 166.52 | 28.97% | 214.76 | 429.52
9.6 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 18 | 458.91 | 28.97% | 591.85 | 10653.3
9.7 | 14.003.0200-A | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (PA#) | M2 | 2.5 | 1281.18 | 28.97% | 1652.33 | 4130.82
9.8 | 14.003.0163-A | EMOP | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. (BANDEIRA E VIDRO FIXO - PA3) | M2 | 5.76 | 385.9 | 28.97% | 497.69 | 2866.69
9.9 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CONFORME PROJETO - BANHEIROS) | M2 | 2.43 | 792.93 | 28.97% | 1022.64 | 2485.01
9.10 | 94572 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 27 | 411.74 | 28.97% | 531.02 | 14337.54
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [7 empty] | 80258.72 | [5 empty] | 0
10.1 |  |  | Instalação de Água Fria | [6 empty] | 7517.85 | [5 empty] | 0
10.1.1 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 87.42 | 52.79 | 28.97% | 68.08 | 5951.55
10.1.2 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.07 | 50.72 | 28.97% | 65.41 | 724.08
10.1.3 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 108.84 | 28.97% | 140.37 | 842.22
10.2 |  |  | Instalação Hidrossanitária | [6 empty] | 13192.07 | [5 empty] | 0
10.2.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 23.93 | 67.52 | 28.97% | 87.08 | 2083.82
10.2.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.21 | 105.61 | 28.97% | 136.2 | 1118.2
10.2.3 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 16 | 48.47 | 28.97% | 62.51 | 1000.16
10.2.4 | 93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 4.18 | 1313.7 | 28.97% | 1694.27 | 7082.04
10.2.5 | 74166/002 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 290.13 | 28.97% | 374.18 | 1122.54
10.2.6 | 6171 | SINAPI | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 3 | 39.31 | 28.97% | 50.69 | 152.07
10.2.7 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 60.43 | 28.97% | 77.93 | 467.58
10.2.8 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 128.45 | 28.97% | 165.66 | 165.66
10.3 |  |  | Aguas Pluviais | [6 empty] | 26910.34 | [5 empty] | 0
10.3.1 | 91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 128.96 | 94.32 | 28.97% | 121.64 | 15686.69
10.3.2 | 101802 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 1633.02 | 28.97% | 2106.1 | 6318.3
10.3.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 31.13 | 101.4 | 28.97% | 130.77 | 4070.87
10.3.4 | 054248 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm | UN | 6 | 107.84 | 28.97% | 139.08 | 834.48
10.4 |  |  | Louças / Metais / Acessórios | [6 empty] | 32638.46 | [5 empty] | 0
10.4.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (BANHEIRO PCD DE ACORDO COM NBR 9050) | UN | 3 | 609.57 | 28.97% | 786.16 | 2358.48
10.4.2 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 609.57 | 28.97% | 786.16 | 786.16
10.4.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 37.95 | 28.97% | 48.94 | 195.76
10.4.4 | 061790 | SBC | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 3 | 285.58 | 28.97% | 368.31 | 1104.93
10.4.5 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 299.43 | 28.97% | 386.17 | 1158.51
10.4.6 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 306.89 | 28.97% | 395.79 | 2374.74
10.4.7 | 202336 | SBC | KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO 40CM (CONFORME PROJETO) | UN | 3 | 228.41 | 28.97% | 294.58 | 883.74
10.4.8 | 18.002.0013-A | EMOP | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35, 5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA .FORNECIMENTO LAVATÓRIO PCD DE CANTO | UN | 1 | 312.61 | 28.97% | 403.17 | 403.17
10.4.9 | 190456 | SBC | LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41X33CM DECA | UN | 2 | 506.57 | 28.97% | 653.32 | 1306.64
10.4.10 | 202347 | SBC | TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA NBR9050 | UN | 3 | 174.49 | 28.97% | 225.03 | 675.09
10.4.11 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 427.14 | 28.97% | 550.88 | 550.88
10.4.12 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 97.16 | 28.97% | 125.3 | 125.3
10.4.13 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 174.45 | 28.97% | 224.98 | 899.92
10.4.14 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 46.86 | 28.97% | 60.43 | 241.72
10.4.15 | 18.016.0040-A | EMOP | CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALV ULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/ 2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 690.2 | 28.97% | 890.15 | 2670.45
10.4.16 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 89.3 | 28.97% | 115.17 | 345.51
10.4.17 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 46.86 | 28.97% | 60.43 | 664.73
10.4.18 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 67.96 | 28.97% | 87.64 | 175.28
10.4.19 | COMP 26 | UFF | SUPORTE PARA BANCADA DE GRANITO (COPA) COM TUBO E FLANGE DE AÇO 2", COM PINTURA ESMALTE, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 266.345 | 28.97% | 343.5 | 343.5
10.4.20 | COMP 27 | UFF | BANCADA COM FRONTISPÍCIO E SAIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 2,56X0,60M, ESP=03CM P/01 CUBA EM AÇO 50x40x20 CM, APOIADA NA ALVENARIA E REFORÇADA COM CANTONEIRAS EMA ÇO | UN | 1 | 650.67 | 28.97% | 839.16 | 839.16
10.4.21 | COMP 28 | UFF | BANCADA COM FRONTISPÍCIO E SAIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 4,00X060M, ESP=03CM P/02 CUBAS EM AÇO 50x40x20 CM APOIADA NA ALVENARIA E REFORÇADA COM CANTONEIRAS EMA ÇO | UN | 1 | 982.8 | 28.97% | 1267.51 | 1267.51
10.4.22 | COMP 29 | UFF | BANCADA COM FRONTISPÍCIO E SAIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1,50X0,40, ESP=03CM APOIADA EM CANTONEIRAS DE AÇO E TUBO DE AÇO, (EXCLUSIVE O TUBO) | UN | 1 | 4966.624 | 28.97% | 6405.45 | 6405.45
10.4.23 | COMP 30 | UFF | BANCADA DE ATENDIMENTO COM FRONTISPÍCIO E SAIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 2,80X0,80, ESP=03CM APOIADA EM ALVENARIA E ILHARGA E REFORÇADA COM CANTONEIRAS EM AÇO | UN | 1 | 771.815 | 28.97% | 995.4 | 995.4
10.4.24 | COMP 31 | UFF | BANCADA DE ATENDIMENTO ACESSIVEL C/ SAIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1,20X0,80, ESP=03CM APOIADO EM ILHARGA COM CANTONEIRAS EMA ÇO | UN | 1 | 330.44 | 28.97% | 426.16 | 426.16
10.4.25 | COMP 32 | UFF | ILHARGAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL ESP=3CM APOIADO GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (1,03X0,80 E 0,81X0,80M, ESP=0,3CM) FIXADAS POR CANTONEIRAS DE METAL | UN | 1 | 791.634 | 28.97% | 1020.97 | 1020.97
10.4.26 | 18.080.0055-A | EMOP | FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (INCLUINDO SAIA) | M | 8.962 | 90.2 | 28.97% | 116.33 | 1042.54
10.4.27 | COMP 33 | UFF | SAIA EM GRANITO SÃO GABRIEL, DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO | M2 | 1.4848 | 59.404 | 28.97% | 76.61 | 113.75
10.4.28 | 18.005.0013-A | EMOP | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCA CAO | UN | 4 | 31.41 | 28.97% | 40.5 | 162
10.4.29 | 18.005.0012-A | EMOP | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO | UN | 4 | 41.41 | 28.97% | 53.4 | 213.6
10.4.30 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 67.4 | 28.97% | 86.92 | 347.68
10.4.31 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (dimensões conforme projeto) | M2 | 3.04 | 363.36 | 28.97% | 468.62 | 1424.6
10.4.32 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 288.22 | 28.97% | 371.71 | 1115.13
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 125061.32 | 125061.32 |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | 64205 | SBC | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PARA 70 DISJUNTORES 225 A + BARRAMENTOS | UN | 1 | 4108.89 | 28.97% | 5299.23 | 5299.23
11.2 | COMP 03 | UFF | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 150 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 468.53 | 28.97% | 604.26 | 1208.52
11.3 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 75.54 | 28.97% | 97.42 | 194.84
11.4 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 75.54 | 28.97% | 97.42 | 194.84
11.5 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 59.46 | 28.97% | 76.68 | 76.68
11.6 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 13.55 | 28.97% | 17.47 | 69.88
11.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 12.23 | 28.97% | 15.77 | 173.47
11.8 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.57 | 28.97% | 14.92 | 14.92
11.9 | 64816 | SBC | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR, ALTA SENSIBILIDADE 30 mA, TETRAPOLAR 25 A | UN | 4 | 272.14 | 28.97% | 350.97 | 1403.88
11.10 | COMP 04 | UFF | DISPOSITIVO DR, 2 PÓLOS, SENSIBILIDADE 30 mA, CORRENTE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 160.58 | 28.97% | 207.1 | 1863.9
11.11 | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 12 A, BOBINA 127 VAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 170.16 | 28.97% | 219.45 | 219.45
11.12 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3350 | 5.51 | 28.97% | 7.1 | 23785
11.13 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 210 | 7.73 | 28.97% | 9.96 | 2091.6
11.14 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 35,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 36.81 | 28.97% | 47.47 | 1898.8
11.15 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 50,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 51.55 | 28.97% | 66.48 | 2659.2
11.16 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 70,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120 | 70.62 | 28.97% | 91.07 | 10928.4
11.17 | COMP 05 | UFF | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 74 | 21.99 | 28.97% | 28.36 | 2098.64
11.18 | COMP 06 | UFF | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7 | 27.85 | 28.97% | 35.91 | 251.37
11.19 | COMP 07 | UFF | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 111 | 28.11 | 28.97% | 36.25 | 4023.75
11.20 | COMP 08 | UFF | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4 | 33.96 | 28.97% | 43.79 | 175.16
11.21 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 115 | 13.91 | 28.97% | 17.93 | 2061.95
11.22 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7 | 17.67 | 28.97% | 22.78 | 159.46
11.23 | 15.035.0023-A | EMOP | ELETRODUTO PESADO, DIÂMETRO DE 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 3 | 78.94 | 28.97% | 101.8 | 305.4
11.24 | 15.035.0024-A | EMOP | ELETRODUTO PESADO, DIÂMETRO DE 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 2 | 88.69 | 28.97% | 114.38 | 228.76
11.25 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 32 | 12.86 | 28.97% | 16.58 | 530.56
11.26 | 91914 | SINAPI | CURVA90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58 | 15.2 | 28.97% | 19.6 | 1136.8
11.27 | 93018 | SINAPI | CURVA90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 22.87 | 28.97% | 29.49 | 58.98
11.28 | COMP 09 | UFF | CURVA90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 45 | 20.33 | 28.97% | 26.21 | 1179.45
11.29 | COMP 10 | UFF | CURVA90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 26.21 | 28.97% | 33.8 | 67.6
11.30 | COMP 11 | UFF | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U", 100X50 MM, CHAPA 22, SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 69 | 62.83 | 28.97% | 81.03 | 5591.07
11.31 | 62576 | SBC | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50 MM | UN | 6 | 58.85 | 28.97% | 75.89 | 455.34
11.32 | 15.018.0810-A | EMOP | COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50 MM, FORNECMENTOE COLOCAÇÃO | UN | 8 | 31.2 | 28.97% | 40.23 | 321.84
11.33 | 15.018.0790-A | EMOP | CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50 MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 69.02 | 28.97% | 89.01 | 89.01
11.34 | 62562 | SBC | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM | UN | 18 | 22.79 | 28.97% | 29.39 | 529.02
11.35 | COMP 12 | UFF | ATERRAMENTO ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 35 | 28.31 | 28.97% | 36.51 | 1277.85
11.36 | COMP 13 | UFF | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 38 | 14.06 | 28.97% | 18.13 | 688.94
11.37 | COMP 14 | UFF | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 3 | 12.73 | 28.97% | 16.41 | 49.23
11.38 | 61856 | SBC | CONDULETE ALUMÍNIO "E" 3/4" SEM TAMPA | UN | 38 | 36.26 | 28.97% | 46.76 | 1776.88
11.39 | COMP 15 | UFF | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO 3/4", SEM TAMPA CEGA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 28.52 | 28.97% | 36.78 | 662.04
11.40 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 32.83 | 28.97% | 42.34 | 84.68
11.41 | 61754 | SBC | CONDULETE ALUMÍNIO "T" 3/4" SEM TAMPA | UN | 5 | 35.88 | 28.97% | 46.27 | 231.35
11.42 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 37.42 | 28.97% | 48.26 | 193.04
11.43 | 61858 | SBC | CONDULETE ALUMÍNIO "LL" 3/4" SEM TAMPA | UN | 9 | 34.91 | 28.97% | 45.02 | 405.18
11.44 | 61230 | SBC | CONDULETE ALUMÍNIO "LR" 3/4" SEM TAMPA | UN | 11 | 35.98 | 28.97% | 46.4 | 510.4
11.45 | 61201 | SBC | CONDULETE ALUMÍNIO "TB" 3/4"COM TAMPA | UN | 1 | 30.74 | 28.97% | 39.64 | 39.64
11.46 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 50.16 | 28.97% | 64.69 | 64.69
11.47 | COMP 16 | UFF | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO 1 1/2", COM TAMPA CEGA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 58.93 | 28.97% | 76 | 76
11.48 | COMP 17 | UFF | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO 3/4", COM TAMPA CEGA E PRENSA CABO, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 43.16 | 28.97% | 55.66 | 556.6
11.49 | COMP 18 | UFF | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO 1 1/4", COM TAMPA CEGA E PRENSA CABO, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 54.09 | 28.97% | 69.75 | 69.75
11.50 | COMP 19 | UFF | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO 1 1/4", COM TAMPA CEGA E PRENSA CABO, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 76.46 | 28.97% | 98.61 | 295.83
11.51 | COMP 20 | UFF | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO 1 1/2", COM TAMPA CEGA, BUCHA DE REDUÇÃO E PRENSA CABO, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 108.16 | 28.97% | 139.49 | 139.49
11.52 | COMP 21 | UFF | CAIXA DE PASSAGEM 4"X2",EM PVC PARA DERIVAÇÃO PONTOS ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 8.19 | 28.97% | 10.56 | 295.68
11.53 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M | UN | 2 | 364.88 | 28.97% | 470.58 | 941.16
11.54 | 63511 | SBC | CABO PARALELO PP COM 3 CONDUTORES 450/750 V 1,5 MM² | M | 55 | 10.79 | 28.97% | 13.91 | 765.05
11.55 | COMP 22 | UFF | PLUGUE 2P+T MACHO PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 16.24 | 28.97% | 20.94 | 837.6
11.56 | COMP 23 | UFF | PLUGUE 2P+T FEMEA PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 28.09 | 28.97% | 36.22 | 1448.8
11.57 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 36 | 29.76 | 28.97% | 38.38 | 1381.68
11.58 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 3 | 47.72 | 28.97% | 61.54 | 184.62
11.59 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 16 | 33.72 | 28.97% | 43.48 | 695.68
11.60 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 36.09 | 28.97% | 46.54 | 93.08
11.61 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 8 | 43.95 | 28.97% | 56.68 | 453.44
11.62 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 9 | 28.19 | 28.97% | 36.35 | 327.15
11.63 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 44.63 | 28.97% | 57.55 | 115.1
11.64 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10 A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 61.06 | 28.97% | 78.74 | 78.74
11.65 | 63461 | SBC | CABO COBRE NÚ 7 FIOS 1 AWG - 35,0 MM² | M | 14 | 76.04 | 28.97% | 98.06 | 1372.84
11.66 | 63902 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" X 2,4 M | UN | 3 | 221.58 | 28.97% | 285.77 | 857.31
11.67 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | UN | 3 | 68.56 | 28.97% | 88.42 | 265.26
11.68 | 425 | SINAPI | GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 50 MM² | UN | 3 | 5.63 | 28.97% | 7.26 | 21.78
11.69 | 15.017.0275-A | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSÃO, FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 35 MM² - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 3 | 13.94 | 28.97% | 17.97 | 53.91
11.70 | 18.027.0476-A | EMOP | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 23 | 132.97 | 28.97% | 171.49 | 3944.27
11.71 | 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 17 | 148.27 | 28.97% | 191.22 | 3250.74
11.72 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 34 | 25.66 | 28.97% | 33.09 | 1125.06
11.73 | 060113 | SBC | KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LED 18W BRANCO (DE ACORDO COM PROJETO) | UN | 6 | 304.75 | 28.97% | 393.03 | 2358.18
11.74 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 5 | 340.16 | 28.97% | 438.7 | 2193.5
11.75 | COTAÇÃO 06 | UFF | POSTE DE LUZ 1 PÉTALA LED, USO EXTERNO (IP65), POTÊNCIA 18W. ACAB EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA. | UN | 8 | 459.99 | 28.97% | 593.24 | 4745.92
11.76 | 21.001.0160-A | EMOP | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLAN GE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADOR ES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO. | UN | 8 | 126.48 | 28.97% | 163.12 | 1304.96
11.77 | 060561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | M | 117 | 80.29 | 28.97% | 103.55 | 12115.35
11.78 | 060562 | SBC | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A | UN | 5 | 41.39 | 28.97% | 53.38 | 266.9
11.79 | 060563 | SBC | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 2,5A | UN | 3 | 30.38 | 28.97% | 39.18 | 117.54
11.80 | 060639 | SBC | SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO | UN | 9 | 271.79 | 28.97% | 350.52 | 3154.68
11.81 | 060643 | SBC | ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT EMPALUX | UN | 10 | 105.3 | 28.97% | 135.8 | 1358
11.82 | 063300 | SBC | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | M | 2 | 15.3 | 28.97% | 19.73 | 39.46
11.83 | 01276 | SBC | CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,0mm2 | M | 8 | 22.58 | 28.97% | 29.12 | 232.96
11.84 | 15.017.0285-A | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 19.36 | 28.97% | 24.96 | 149.76
11.85 | 15.017.0280-A | EMOP | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 18.15 | 28.97% | 23.4 | 46.8
12 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA | [6 empty] | 20678.36 | 20678.36 |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | 59639 | SBC | MINI RACK 6UX450MM | UNID | 1 | 402.21 | 28.97% | 518.73 | 518.73
12.2 | 79156 | SBC | CONVERSOR DE MIDIA 10/100 BASETX(RJ45) PARA FIBRA OTICA 100 | UNID | 2 | 942.49 | 28.97% | 1215.52 | 2431.04
12.3 | 59250 | SBC | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19" | UNID | 1 | 369.58 | 28.97% | 476.64 | 476.64
12.4 | 59252 | SBC | SWITCH WIRED GIGABIT 24 PORTAS | UNID | 1 | 1995.83 | 28.97% | 2574.02 | 2574.02
12.5 | 79560 | SBC | REGUA 19" C/6 TOMADAS ELETRICAS, FUSIVEL E RABICHO DE 2,5 M | UNID | 1 | 79.98 | 28.97% | 103.15 | 103.15
12.6 | 59441 | SBC | PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0 M | UNID | 20 | 70.33 | 28.97% | 90.7 | 1814
12.7 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 291 | 8.5 | 28.97% | 10.96 | 3189.36
12.8 | 59560 | SBC | CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRÃO MONOMODO | M | 50 | 13.12 | 28.97% | 16.92 | 846
12.9 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 50.07 | 28.97% | 64.57 | 129.14
12.10 | COMP 40 | PRÓPRIA | TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 5 | 85.07 | 28.97% | 109.71 | 548.55
12.11 | COMP 05 | PRÓPRIA | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14 | 21.99 | 28.97% | 28.36 | 397.04
12.12 | COMP 07 | PRÓPRIA | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 19 | 28.11 | 28.97% | 36.25 | 688.75
12.13 | COMP 08 | UFF | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5 | 33.96 | 28.97% | 43.79 | 218.95
12.14 | 15.035.0022-A | EMOP | ELETRODUTO PESADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 40 | 64.73 | 28.97% | 83.48 | 3339.2
12.15 | 61069 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 40 MM 1 1/2" | M | 7 | 96.68 | 28.97% | 124.68 | 872.76
12.16 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 13.91 | 28.97% | 17.93 | 53.79
12.17 | 59263 | SBC | ELETRODUTO PVC 1" | M | 15 | 32.18 | 28.97% | 41.5 | 622.5
12.18 | 91914 | SINAPI | CURVA90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 15.2 | 28.97% | 19.6 | 39.2
12.19 | 91917 | SINAPI | CURVA90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 18.19 | 28.97% | 23.45 | 46.9
12.20 | COMP 09 | UFF | CURVA90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 7 | 20.33 | 28.97% | 26.21 | 183.47
12.21 | COMP 10 | UFF | CURVA90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 8 | 26.21 | 28.97% | 33.8 | 270.4
12.22 | 61868 | SBC | CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/2" | UN | 1 | 89.57 | 28.97% | 115.51 | 115.51
12.23 | 61856 | SBC | CONDULETE ALUMÍNIO "E" 3/4" SEM TAMPA | UN | 5 | 35.27 | 28.97% | 45.48 | 227.4
12.24 | COMP 15 | UFF | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO 3/4", SEM TAMPA CEGA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 28.52 | 28.97% | 36.78 | 73.56
12.25 | 15.018.0065-A | SBC | CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO LB, DIÂMETRO 3/4". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 16.25 | 28.97% | 20.95 | 20.95
12.26 | 61853 | SBC | CONDULETE ALUMÍNIO "E" 1" SEM TAMPA | UN | 1 | 38.05 | 28.97% | 49.07 | 49.07
12.27 | COMP 41 | UFF | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO 1 ", COM TAMPA CEGA E BUCHA DE REDUÇÃO, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 67.72 | 28.97% | 87.33 | 87.33
12.28 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 37.02 | 28.97% | 47.74 | 143.22
12.29 | 61213 | SBC | CONDULETE ALUMÍNIO C/TAMPA TIPOC/LB/LL/LR 1 1/2" | UN | 1 | 68.12 | 28.97% | 87.85 | 87.85
12.30 | COMP 42 | UFF | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO 1 1/2", COM TAMPA CEGA E BUCHA DE REDUÇÃO, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 99.22 | 28.97% | 127.96 | 127.96
12.31 | COMP 43 | UFF | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO 1 1/2", COM TAMPA CEGA E BUCHA DE REDUÇÃO, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 127.304 | 28.97% | 164.18 | 164.18
12.32 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M | UN | 1 | 168.83 | 28.97% | 217.74 | 217.74
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 1311.49 | 1311.49 |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 3 | 251.36 | 28.97% | 324.17 | 972.51
13.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 27.25 | 28.97% | 35.14 | 210.84
13.3 | 05.054.0105-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15) CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 11.48 | 28.97% | 14.8 | 44.4
13.4 | 05.054.0100-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 | 9.86 | 28.97% | 12.71 | 63.55
13.5 | 05.054.0120-A | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, DE PROIBICAO, EM PVC ANTICHAMA, FORMA CIRCULAR, DIAMETRO APROXIMADO DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 15.66 | 28.97% | 20.19 | 20.19
14 |  |  | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 64177.76 | 64177.76 |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | COMP 38 | UFF | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 3 | 8240.33 | 28.97% | 10627.55 | 31882.65
14.2 | 103254 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1 | 3532.82 | 28.97% | 4556.27 | 4556.27
14.3 | COMP39 | UFF | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1 | 9240.244 | 28.97% | 11917.14 | 11917.14
14.4 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 51.84 | 28.97% | 66.85 | 4011
14.5 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 79.41 | 28.97% | 102.41 | 6144.6
14.6 | 15.005.0260-A | EMOP | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO COND ENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 292.89 | 28.97% | 377.74 | 5666.1
15 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 53269 | 53269 |  |  |  |  | 0 | 0
15.1 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 565.5 | 38.4 | 28.97% | 49.52 | 28003.56
15.2 | 120319 | SBC | AZULEJO 30X60 RETIFICADA CETIM BIANCO PORTOBELLO | M2 | 118.23 | 146.53 | 28.97% | 188.97 | 22341.92
15.3 | COMP 37 | UFF | PAINÉIL EM CHAPA DE MADEIRA OSB NA COR NATURAL DE PINUS Ref. Apa Plus LP BRASIL EQUIVALENTE TÉCNICO, ACABAMENTO VERNIZ(INCLUSIVE) | UN | 1 | 2144.24 | 28.97% | 2765.42 | 2765.42
15.4 | ET 39.05.0150 | SCO-RJ | TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-61 OU SIMILAR, COM MALHA DE (15X15)CM, CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM E 0,97KG/M2. PINTURA TINTA ESMALTE CONFORME PROJETO,FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 15 | 8.18 | 28.97% | 10.54 | 158.1
16 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | [6 empty] | 31466.82 | 31466.82 |  |  |  |  | 0 | 0
16.1 | 160501 | SBC | IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS COM MANTA ASFALTICA | M2 | 278 | 87.77 | 28.97% | 113.19 | 31466.82
17 |  |  | PISO | [6 empty] | 320353.86 | 320353.86 |  |  |  |  | 0 | 0
17.1 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 13.04 | 176.33 | 28.97% | 227.41 | 2965.42
17.2 | 170166 | SBC | PORCELANATO 90X90 (CONFORME PROJETO) | M2 | 138.48 | 140.21 | 28.97% | 180.82 | 25039.95
17.3 | MERCADO | COT 01 | PISO DECK EM MADEIRA PLÁSTICA | M2 | 300 | 719.38 | 28.97% | 927.78 | 278334
17.4 | 101739 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 69.79 | 36.15 | 28.97% | 46.62 | 3253.6
17.5 | 13.331.0050-A | EMOP | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 24.76 | 44.72 | 28.97% | 57.67 | 1427.9
17.6 | 13.301.0110-A | EMOP | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 10CM DE ALTURA E 3CM DE ESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGA MASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OS SO | M | 43.88 | 15.99 | 28.97% | 20.62 | 904.8
17.7 | 170322 | SBC | SOCO EM TIJOLOS 8 FUROS 10x20x20cm-CIMENTO/AREIA-10cm | M2 | 5.08 | 94.9 | 28.97% | 122.39 | 621.74
17.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 12.02 | 109.72 | 28.97% | 141.5 | 1700.83
17.9 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 22.161 | 101.4 | 28.97% | 130.77 | 2897.99
17.10 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 21.45 | 115.95 | 28.97% | 149.54 | 3207.63
18 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 34834.08 | 34834.08 |  |  |  |  | 0 | 0
18.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 428.97 | 3.26 | 28.97% | 4.2 | 1801.67
18.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 428.97 | 13.54 | 28.97% | 17.46 | 7489.81
18.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 428.97 | 16.59 | 28.97% | 21.39 | 9175.66
18.4 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 240.24 | 3.75 | 28.97% | 4.83 | 1160.35
18.5 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 240.24 | 24.02 | 28.97% | 30.97 | 7440.23
18.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 240.24 | 18.78 | 28.97% | 24.22 | 5818.61
18.7 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 18.3 | 21.22 | 28.97% | 27.36 | 500.68
18.8 | 17.020.0060-A | EMOP | ENVERNIZAMENTO DE RODAPE DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BR ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMEN TO | M | 69.79 | 10.45 | 28.97% | 13.47 | 940.07
18.9 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 15 | 26.21 | 28.97% | 33.8 | 507
19 |  |  | VIDROS | [6 empty] | 13433.99 | 13433.99 |  |  |  |  | 0 | 0
19.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P (PORTAS) | M2 | 7.82 | 442.77 | 28.97% | 571.04 | 4465.53
19.2 | COMP 34 | UFF | INSTALAÇÃO DE VIDRO MINI BOREAL 4MM EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | M2 | 1.8 | 242.98 | 28.97% | 313.37 | 564.06
19.3 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 23.52 | 277.07 | 28.97% | 357.33 | 8404.4
20 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 40702.06 | 40702.06 |  |  |  |  | 0 | 0
20.1 | 112561 | SBC | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) | M | 17.13 | 1019.29 | 28.97% | 1314.57 | 22518.58
20.2 | 190578 | SBC | ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO | M2 | 6.13 | 2300 | 28.97% | 2966.31 | 18183.48
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 20017.16 | [5 empty] | 0
21.1 |  |  | Transporte de Materiais | [6 empty] | 820.95 | [5 empty] | 0
21.1.1 | 10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 15 | 20 | 28.97% | 25.79 | 386.85
21.1.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 15 | 22.44 | 28.97% | 28.94 | 434.1
21.2 |  |  | Segurança e Saúde | [6 empty] | 3482.19 | [5 empty] | 0
21.2.1 | 016690 | SBC | ATESTADO PCMAT (NR18) | UN | 1 | 1200 | 28.97% | 1547.64 | 1547.64
21.2.2 | 016691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 1500 | 28.97% | 1934.55 | 1934.55
21.3 |  |  | Comunicação Visual / Sinalização | [6 empty] | 12359.65 | [5 empty] | 0
21.3.1 | 05.054.0001-A | EMOP | PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM ,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 50.68 | 28.97% | 65.36 | 653.6
21.3.2 | 200589 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILE 20X8CM | UN | 10 | 57.58 | 28.97% | 74.26 | 742.6
21.3.3 | COMP 36 | UFF | PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM PLACA CONCRETO 40x40x2,5 | M2 | 4.59 | 122.37 | 28.97% | 157.82 | 724.39
21.3.4 | 202104 | SBC | PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA) | M | 12.39 | 154.98 | 28.97% | 199.87 | 2476.38
21.3.5 | 202102 | SBC | PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO, COM RANHURAS (BOLINHA) | M | 11.47 | 214.63 | 28.97% | 276.8 | 3174.89
21.3.6 | 202330 | SBC | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44x130cm | UN | 1 | 3557.26 | 28.97% | 4587.79 | 4587.79
21.4 |  |  | Serviços Finais | [6 empty] | 3354.37 | [5 empty] | 0
21.4.1 | 04.014.0095-A | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (5 M³) | UN | 3 | 279.39 | 28.97% | 360.32 | 1080.96
21.4.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 180 | 3 | 28.97% | 3.86 | 694.8
21.4.3 | COMP 35 | UFF | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 141.2 | 8.67 | 28.97% | 11.18 | 1578.61
VALOR TOTAL ESTIMADO PELA UFF | [10 empty] | 1151645.24 |  | VALOR TOTAL PROPOSTO PELA EMPRESA |  |  |  | 0
Local e data: | [5 empty] | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU/CRT:
OBSERVAÇÃO | Orçamento realizado em Out/2022;
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 28,97 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SCO, SBC de Ago/2022;
Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho (A1:A2), colunas M em diante e linhas inferiores a 42;
A licitante deverá preencher as colunas M em diante com seus valores, de forma a que o valor total proposto não ultrapasse o valor do seu ultimo lance e de acordo com as condições do edital;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso em que não houve o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na cotação de mercado;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado pelo nome e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.
1123641.68
28003.56

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º | [7 empty] | 132/2022
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: conclusão com readequações de obra inacabada do Módulo de Vivência do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) da Universidade Federal Fluminense,
Local: Anexo ao Bloco O, Campus Universitário do Gragoatá, Niterói, RJ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO |  |  |  |  | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | PROJETO | 5870.7 | 0.5098% |  |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | 5870.7 | 5870.7
2 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 68221.26 | 5.924% | 9.157% | 18.28% | 22.89% | 24.13% | 25.55% | 100%
|  |  |  | 6247.0359 | 12470.7751 | 15617.7863 | 16458.5139 | 17427.1488 | 68221.26
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37865.75 | 3.288% | 80% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 30292.6 | 7573.15 |  |  |  | 37865.75
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 21771.6 | 1.89% | 30% | 70% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 6531.48 | 15240.12 |  |  |  | 21771.6
5 | INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES SIMPLES (OU DIRETAS) | 146762.2 | 12.74% | 40% | 60% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 58704.88 | 88057.32 |  |  |  | 146762.2
6 | SUPERESTRUTURA | 335.69 | 0.02915% |  | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 335.69 |  |  |  | 335.69
7 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 5595.66 | 0.4859% | 30% | 70% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 1678.698 | 3916.962 |  |  |  | 5595.66
8 | COBERTURA | 12089.95 | 1.05% |  |  | 60% | 40% |  | 100%
[6 empty] | 7253.97 | 4835.98 |  | 12089.95
9 | ESQUADRIAS | 47567.81 | 4.13% |  |  | 40% | 50% | 10% | 100%
[6 empty] | 19027.124 | 23783.905 | 4756.781 | 47567.81
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 80258.72 | 6.969% |  | 20% | 30% | 40% | 10% | 100%
[5 empty] | 16051.744 | 24077.616 | 32103.488 | 8025.872 | 80258.72
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 125061.32 | 10.86% |  | 30% | 40% | 20% | 10% | 100%
[5 empty] | 37518.396 | 50024.528 | 25012.264 | 12506.132 | 125061.32
12 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA (SOM, ALARME, CFTV, ETEC) | 20678.36 | 1.796% |  |  | 60% | 40% |  | 100%
[6 empty] | 12407.016 | 8271.344 |  | 20678.36
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 1311.49 | 0.1139% |  |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | 1311.49 | 1311.49
14 | AR CONDICIONADO | 64177.76 | 5.573% |  |  | 10% | 70% | 20% | 100%
[6 empty] | 6417.776 | 44924.432 | 12835.552 | 64177.76
15 | REVESTIMENTO | 53269 | 4.625% |  | 10% | 70% |  | 20% | 100%
[5 empty] | 5326.9 | 37288.3 |  | 10653.8 | 53269
16 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | 31466.82 | 2.732% |  | 70% | 30% |  |  | 100%
[5 empty] | 22026.774 | 9440.046 |  |  | 31466.82
17 | PISO | 320353.86 | 27.82% |  |  | 25% | 25% | 50% | 100%
[6 empty] | 80088.465 | 80088.465 | 160176.93 | 320353.86
18 | PINTURA | 34834.08 | 3.025% |  |  |  | 40% | 60% | 100%
[7 empty] | 13933.632 | 20900.448 | 34834.08
19 | VIDROS | 13433.99 | 1.167% |  |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | 13433.99 | 13433.99
20 | EQUIPAMENTOS | 40702.06 | 3.534% |  |  |  | 60% | 40% | 100%
[7 empty] | 24421.236 | 16280.824 | 40702.06
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20017.16 | 1.738% | 10% | 10% | 10% | 20% | 50% | 100%
|  |  |  | 2001.716 | 2001.716 | 2001.716 | 4003.432 | 10008.58 | 20017.16
Total do orçamento |  | 1151645.24 | 100% | [5 empty] | 1151645.24
Total do orçamento sem Administração |  | 1083423.98 | 94.08%
Total mensal executado sem Administração |  |  |  | 99209.374 | 198048.772 | 248026.557 | 261378.178 | 276761.099
Percentual correspondente à Administração |  |  |  | 9.157% | 18.28% | 22.89% | 24.13% | 25.55%
Total mensal excutado com Administração |  |  |  | 105456.4099 | 210519.5471 | 263644.3433 | 277836.6919 | 294188.2478
Total acumulado |  |  |  | 105456.4099 | 315975.957 | 579620.3003 | 857456.9922 | 1151645.24
Percentual Acumulado |  |  |  | 9.157% | 27.44% | 50.33% | 74.45% | 100%
Local e data: |  |  |  | Identificação (nome e CPF) e assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ
Identificação (nome por extenso) e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU/CRT:
OBSERVAÇÃO
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), (identificado pelo nome) e número do CREA/CAU/CRT e pelo representante legal da empresa (identificado pelo nome e CPF), com carimbo do CNPJ.