## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2022
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Reforma de Salas para instalção de Laboratórios e Microscópio Eletronico na Faculdade de Veterinária da UFF.
Local:Avenida Almirante Ary Parreiras, nº 503, bairro Vital Brazil, cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro.
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$)
SERVIÇO
1. | PROJETO | 0.2774% | 579
2. | GERENCIAMENTO DA OBRA | 2.89% | 6031.46
3. | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES | 3.114% | 6499.09
4. | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 5.399% | 11270.56
5. | ESQUADRIAS | 2.251% | 4697.7
6. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 1.302% | 2717.14
7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 64.28% | 134186.17
8. | AR CONDICIONADO | 4.278% | 8928.9
9. | REVESTIMENTO | 2.234% | 4663.63
10. | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | 0.1192% | 248.74
11. | PISO | 3.185% | 6648.38
12. | PINTURA | 10.64% | 22199.6
13. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.03162% | 66
TOTAL GERAL |  | 100% | 208736.37
Local e data: |  | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento:

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2022
PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS
OBRA: Reforma de Salas para instalção de Laboratórios e Microscópio Eletronico na Faculdade de Veterinária da UFF.
Local: Avenida Almirante Ary Parreiras, nº 503, bairro Vital Brazil, cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. | [11 empty] | Àrea = | 104,7 m²
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF |  |  |  |  | PROPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO + BDI | % DESCONTO | PREÇO (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO + BDI | SUBITEM | TOTAL ITEM | TOTAL DO GRUPO
1 |  |  | PROJETOS | [9 empty] | 579
1.1 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 579
1.1.1 | 89 | SBC | AS BUILT GERAL (DE TODAS AS INSTALAÇÕES) | M² | 50 | 9.2 | 25.92% | 11.58 | 0% | 11.58 | 579
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | [9 empty] | 6031.46
2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [8 empty] | 6031.46
| COMPOSIÇÃO 48 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100% | 1 | 4789.92 | 25.92% | 6031.46 | 0% | 6031.46 | 6031.46
3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES | [9 empty] | 6499.09
3.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES | [8 empty] | 6499.09
3.1.1 | 02.020.0001-A | EMOP | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 3.6 | 462.57 | 25.92% | 582.46 | 0% | 582.46 | 2096.85
3.1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 2.39 | 56.17 | 25.92% | 70.72 | 0% | 70.72 | 169.02
3.1.3 | 22653 | SBC | RETIRADA DE DIVISÓRIA | M² | 18.9 | 15.13 | 25.92% | 19.05 | 0% | 19.05 | 360.04
3.1.4 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 20 | 0.65 | 25.92% | 0.81 | 0% | 0.81 | 16.2
3.1.5 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 200 | 0.66 | 25.92% | 0.83 | 0% | 0.83 | 166
3.1.6 | 22022 | SBC | RETIRADA ELETRODUTOS | UN | 30 | 10.05 | 25.92% | 12.65 | 0% | 12.65 | 379.5
3.1.7 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 10 | 1.26 | 25.92% | 1.58 | 0% | 1.58 | 15.8
3.1.8 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 4.2 | 9.13 | 25.92% | 11.49 | 0% | 11.49 | 48.25
3.1.9 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELA (PASSADOR), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 0.36 | 32.62 | 25.92% | 41.07 | 0% | 41.07 | 14.78
3.1.10 | 22085 | SBC | RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 23 | 19.02 | 25.92% | 23.94 | 0% | 23.94 | 550.62
3.1.11 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 23 | 3.21 | 25.92% | 4.04 | 0% | 4.04 | 92.92
3.1.12 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA EMBUTIR ALVENARIA DE DRYWALL DE 75 MM (ADAPTADA) | M | 5 | 14.32 | 25.92% | 18.03 | 0% | 18.03 | 90.15
3.1.13 | 90445 | SINAPI | RASGO EM PISO PARA EMBUTIR ALVENARIA DE DRYWALL DE 75 MM (ADAPTADA) | M | 5 | 32.06 | 25.92% | 40.36 | 0% | 40.36 | 201.8
3.1.14 | 100201 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO ATÉ A CAÇAMBA, DE SACOS DE 50 KG | KGxKM | 975 | 0.8 | 25.92% | 1 | 0% | 1 | 975
3.1.15 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CAÇAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 3 | 350 | 25.92% | 440.72 | 0% | 440.72 | 1322.16
4 |  |  | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | [9 empty] | 11270.56
4.1 |  |  | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | [8 empty] | 11270.56
4.1.1 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS | M² | 30.6 | 88.26 | 25.92% | 111.13 | 0% | 111.13 | 3400.57
4.1.2 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | M² | 17.46 | 101.75 | 25.92% | 128.12 | 0% | 128.12 | 2236.97
4.1.3 | 96366 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS | M² | 21.24 | 134.67 | 25.92% | 169.57 | 0% | 169.57 | 3601.66
4.1.4 | 160156 | SBC | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDE DRYWALL | M² | 21.24 | 65.18 | 25.92% | 82.07 | 0% | 82.07 | 1743.16
4.1.5 | 103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M² | 3.51 | 65.21 | 25.92% | 82.11 | 0% | 82.11 | 288.2
5 |  |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 4697.7
5.1 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 4697.7
5.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1076.84 | 25.92% | 1355.95 | 0% | 1355.95 | 1355.95
5.1.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1154.79 | 25.92% | 1454.11 | 0% | 1454.11 | 2908.22
5.1.3 | 112612 | SBC | JANELA MAXIM-AIR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M² | 0.9 | 382.56 | 25.92% | 481.71 | 0% | 481.71 | 433.53
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [9 empty] | 2717.14
6.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 2150.69
6.1.1 | 190590 | SBC | BANCADA PARA PIA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM ESPESSURA DE 2,5 CM, DIMENSÃO 3,50 X 0,60 M, COM ABERTURA PARA UMA OU DUAS CUBAS, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGAS DE CONCRETO COM REVESTIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 464.72 | 25.92% | 585.17 | 0% | 585.17 | 585.17
6.1.2 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA COM TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 81.85 | 25.92% | 103.06 | 0% | 103.06 | 103.06
6.1.3 | COMPOSIÇÃO 46 |  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL GRANDE, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO (INCLUSIVE INSTALAÇÃO) | UN | 1 | 341.8688 | 25.92% | 430.48 | 0% | 430.48 | 430.48
6.1.4 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PR ÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.49 | 44.61 | 25.92% | 56.17 | 0% | 56.17 | 982.41
6.1.5 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014 | UNID | 1 | 39.37 | 25.92% | 49.57 | 0% | 49.57 | 49.57
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [8 empty] | 566.45
6.2.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.05 | 60.66 | 25.92% | 76.38 | 0% | 76.38 | 385.71
6.2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.387 | 85.21 | 25.92% | 107.29 | 0% | 107.29 | 41.52
6.2.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.38651 | 51.66 | 25.92% | 65.05 | 0% | 65.05 | 25.14
6.2.4 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.129 | 277.63 | 25.92% | 349.59 | 0% | 349.59 | 45.09
6.2.5 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 0.129 | 424.73 | 25.92% | 534.82 | 0% | 534.82 | 68.99
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 134186.17
7.1 |  |  | QUADRO QGBT DO TRAFO T2 | [8 empty] | 22395.68
7.1.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | PAINEL AUTOPORTANTE METÁLICO, 1,80x0,60x0,60 M, COM PORTA, BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO DE FASES E NEUTRO DE 800 A, TERRA DE 400 A, PLACA DE POLICARBONATO, PLACA DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS, INCLUINDO PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ. | 1 | 17759.96 | 25.92% | 22363.34 | 0% | 22363.34 | 22363.34
7.1.2 | COMPOSIÇÃO 02 |  | REMOÇÃO DE DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO DE 630A (EXISTENTE) DO PAINEL QDG-B E RESPECTIVA INSTALAÇÃO NO PAINEL QGBT-T2 (NOVO). | UNID. | 1 | 25.69 | 25.92% | 32.34 | 0% | 32.34 | 32.34
7.2 |  |  | QUADRO QDG-A | [8 empty] | 2051.93
7.2.1 | COMPOSIÇÃO 39 |  | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO, 269 A (3/4"x1/4" - 0,5 M) | UNID. | 1 | 156.942 | 25.92% | 197.62 | 0% | 197.62 | 197.62
7.2.2 | COMPOSIÇÃO 40 |  | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO, 359 A (1"x1/4" - 0,5 M) | UNID. | 1 | 179.942 | 25.92% | 226.58 | 0% | 226.58 | 226.58
7.2.3 | COMPOSIÇÃO 03 |  | REMOÇÃO DE DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO DE 400 A DO QUADRO QDG-A. | UNID. | 1 | 25.69 | 25.92% | 32.34 | 0% | 32.34 | 32.34
7.2.4 | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400 A, 600 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 1266.99 | 25.92% | 1595.39 | 0% | 1595.39 | 1595.39
7.3 |  |  | QUADRO QDLT-01 | [8 empty] | 2560.2
7.3.1 | COMPOSIÇÃO 04 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 999.39 | 25.92% | 1258.43 | 0% | 1258.43 | 1258.43
7.3.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 9 | 11.37 | 25.92% | 14.31 | 0% | 14.31 | 128.79
7.3.3 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 54.13 | 25.92% | 68.16 | 0% | 68.16 | 272.64
7.3.4 | COMPOSIÇÃO 05 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 80 A, 10 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 189.404 | 25.92% | 238.49 | 0% | 238.49 | 238.49
7.3.5 | COMPOSIÇÃO 06 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 100 A, 10 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 194.104 | 25.92% | 244.41 | 0% | 244.41 | 244.41
7.3.6 | COMPOSIÇÃO 07 |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275 VCA, 30 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 82.8805 | 25.92% | 104.36 | 0% | 104.36 | 417.44
7.4 |  |  | QUADRO QDLT-02 | [8 empty] | 1108.81
7.4.1 | COMPOSIÇÃO 42 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 652.92 | 25.92% | 822.15 | 0% | 822.15 | 822.15
7.4.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 11.37 | 25.92% | 14.31 | 0% | 14.31 | 28.62
7.4.3 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 54.13 | 25.92% | 68.16 | 0% | 68.16 | 68.16
7.4.5 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 75.4 | 25.92% | 94.94 | 0% | 94.94 | 189.88
7.5 |  |  | ALIMENTADOR QDG-A (FUNDOS) A PARTIR DO QGBT DA UFASA | [8 empty] | 73831.84
7.5.1 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO DE 240,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA ALIMENTADOR DE QUADRO ELÉTRICO, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150 | 244.91 | 25.92% | 308.39 | 0% | 308.39 | 46258.5
7.5.2 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO DE 185,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA ALIMENTADOR DE QUADRO ELÉTRICO, COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 186.57 | 25.92% | 234.92 | 0% | 234.92 | 11746
7.5.3 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO DE 120,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA ALIMENTADOR DE QUADRO ELÉTRICO, COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 123.42 | 25.92% | 155.41 | 0% | 155.41 | 7770.5
7.5.4 | COMPOSIÇÃO 08 |  | TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA CABO DE 240,0 MM² COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 12 | 32.407 | 25.92% | 40.8 | 0% | 40.8 | 489.6
7.5.5 | COMPOSIÇÃO 09 |  | TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA CABO DE 185,0 MM² COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 26.427 | 25.92% | 33.27 | 0% | 33.27 | 133.08
7.5.6 | COMPOSIÇÃO 10 |  | TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA CABO DE 120,0 MM² COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 24.487 | 25.92% | 30.83 | 0% | 30.83 | 123.32
7.5.7 | COMPOSIÇÃO 32 |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80 | 17.408 | 25.92% | 21.92 | 0% | 21.92 | 1753.6
7.5.8 | 97889 | SINAPI | CAIXA ELÉTRICA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES 0,8X0,8X0,6 M | UNID. | 3 | 781.35 | 25.92% | 983.87 | 0% | 983.87 | 2951.61
7.5.9 | COMPOSIÇÃO 33 |  | REMOÇÃO PISO BLOCO INTERTRAVADO | M² | 20 | 4.4372 | 25.92% | 5.58 | 0% | 5.58 | 111.6
7.5.10 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M³ | 12 | 85.21 | 25.92% | 107.29 | 0% | 107.29 | 1287.48
7.5.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M³ | 4.85 | 51.66 | 25.92% | 65.05 | 0% | 65.05 | 315.49
7.5.12 | COMPOSIÇÃO 34 |  | REPOSIÇÃO BLOCOS INTERTRAVADOS COM REJUNTAMENTO | M² | 18.1 | 39.1001 | 25.92% | 49.23 | 0% | 49.23 | 891.06
7.6 |  |  | ALIMENTADOR QDLT 01P | [8 empty] | 5673.89
7.6.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO DE 35,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETA | M | 80 | 37.51 | 25.92% | 47.23 | 0% | 47.23 | 3778.4
7.6.2 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO DE 25,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE | M | 20 | 27.72 | 25.92% | 34.9 | 0% | 34.9 | 698
7.6.3 | COMPOSIÇÃO 11 |  | TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA CABO DE 35,0 MM² COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 | 12.247 | 25.92% | 15.42 | 0% | 15.42 | 123.36
7.6.4 | COMPOSIÇÃO 12 |  | TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA CABO DE 25,0 MM² COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 12.167 | 25.92% | 15.32 | 0% | 15.32 | 30.64
7.6.5 | COMPOSIÇÃO 31 |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 13.898 | 25.92% | 17.5 | 0% | 17.5 | 350
7.6.6 | COMPOSIÇÃO 33 |  | REMOÇÃO PISO BLOCO INTERTRAVADO | M² | 5 | 4.4372 | 25.92% | 5.58 | 0% | 5.58 | 27.9
7.6.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M³ | 3 | 85.21 | 25.92% | 107.29 | 0% | 107.29 | 321.87
7.6.8 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M³ | 1.5 | 51.66 | 25.92% | 65.05 | 0% | 65.05 | 97.57
7.6.9 | COMPOSIÇÃO 34 |  | REPOSIÇÃO BLOCOS INTERTRAVADOS COM REJUNTAMENTO | M² | 5 | 39.1001 | 25.92% | 49.23 | 0% | 49.23 | 246.15
7.7 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [8 empty] | 5635.51
7.7.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 27.42 | 25.92% | 34.52 | 0% | 34.52 | 138.08
7.7.2 | COMPOSIÇÃO 13 |  | PLUGUE MACHO 2P+T PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 13 | 26.88 | 25.92% | 33.84 | 0% | 33.84 | 439.92
7.7.3 | COMPOSIÇÃO 14 |  | PLUGUE FÊMEA 2P+T PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 13 | 47.0624 | 25.92% | 59.26 | 0% | 59.26 | 770.38
7.7.4 | COMPOSIÇÃO 15 |  | CABO PARALELO PP 3x1,5 MM² COM ISOLAÇÃO EPR 0,6/1,0 kV PARA INTERLIGAÇÃO DE PLUGUES MACHO E FÊMEA COM AS LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17 | 18.808 | 25.92% | 23.68 | 0% | 23.68 | 402.56
7.7.5 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 13 | 137.12 | 25.92% | 172.66 | 0% | 172.66 | 2244.58
7.7.6 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 6 | 24.16 | 25.92% | 30.42 | 0% | 30.42 | 182.52
7.7.7 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 44.57 | 25.92% | 56.12 | 0% | 56.12 | 168.36
7.7.8 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 7 | 25.48 | 25.92% | 32.08 | 0% | 32.08 | 224.56
7.7.9 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 27.38 | 25.92% | 34.47 | 0% | 34.47 | 34.47
7.7.10 | COMPOSIÇÃO 16 |  | CHAVE ROTATIVA MANUAL BIPOLAR, 3 POSIÇÕES, CORRENTE DE 20 A PARA CONTROLE E OPERAÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 110.993 | 25.92% | 139.76 | 0% | 139.76 | 139.76
7.7.11 | COMPOSIÇÃO 17 |  | CHAVE DE PARTIDA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA COMPLETA COM BOTOEIRA LIGA/DESLIGA (VERDE/VERMELHO) 220V PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DE MOTOR DE EXAUSTÃO DE ATÉ 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 226.186 | 25.92% | 284.81 | 0% | 284.81 | 284.81
7.7.12 | COMPOSIÇÃO 35 |  | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR FÊMEA, 2P+T, 32 A | UNID. | 1 | 86.242 | 25.92% | 108.59 | 0% | 108.59 | 108.59
7.7.13 | COMPOSIÇÃO 36 |  | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR FÊMEA, 2P+T, 63 A | UNID. | 1 | 187.842 | 25.92% | 236.53 | 0% | 236.53 | 236.53
7.7.14 | COMPOSIÇÃO 37 |  | PLUG PARA TOMADA INDUSTRIAL MACHO, 2P+T, 32 A | UNID. | 1 | 72.442 | 25.92% | 91.21 | 0% | 91.21 | 91.21
7.7.15 | COMPOSIÇÃO 38 |  | PLUG PARA TOMADA INDUSTRIAL MACHO, 2P+T, 63 A | UNID. | 1 | 134.362 | 25.92% | 169.18 | 0% | 169.18 | 169.18
7.8 |  |  | INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO INTERNO | [8 empty] | 15868.02
7.8.1 | COMPOSIÇÃO 18 |  | ELETROCALHA 100 X 50 MM PERFURADA, COM TAMPA LISA, EMENDA INTERNA, TERMINAL DE FECHAMENTO E SUPORTE, CONFORME PROJETO ELÉTRICO FORNECIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 72.569 | 25.92% | 91.37 | 0% | 91.37 | 1370.55
7.8.2 | COMPOSIÇÃO 43 |  | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4 | 58.8866 | 25.92% | 74.15 | 0% | 74.15 | 296.6
7.8.3 | COMPOSIÇÃO 19 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 23 | 18.3066 | 25.92% | 23.05 | 0% | 23.05 | 530.15
7.8.4 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO,CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4¨), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14 | 27.38 | 25.92% | 34.47 | 0% | 34.47 | 482.58
7.8.5 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO,CLASSE LEVE, DN 25 MM (1¨), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9 | 35.62 | 25.92% | 44.85 | 0% | 44.85 | 403.65
7.8.6 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO,CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4¨), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | 30.02 | 25.92% | 37.8 | 0% | 37.8 | 1360.8
7.8.7 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 8.79 | 25.92% | 11.06 | 0% | 11.06 | 33.18
7.8.8 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4 | 6.99 | 25.92% | 8.8 | 0% | 8.8 | 35.2
7.8.9 | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 10.86 | 25.92% | 13.67 | 0% | 13.67 | 27.34
7.8.10 | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 9.08 | 25.92% | 11.43 | 0% | 11.43 | 114.3
7.8.11 | COMPOSIÇÃO 41 |  | CURVA 90º LONGA EM AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 24.3316 | 25.92% | 30.63 | 0% | 30.63 | 91.89
7.8.12 | COMPOSIÇÃO 20 |  | CURVA 90º LONGA EM AÇO GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 13.0916 | 25.92% | 16.48 | 0% | 16.48 | 32.96
7.8.13 | COMPOSIÇÃO 21 |  | CURVA 90º LONGA EM AÇO GALVANIZADO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 15 | 10.7616 | 25.92% | 13.55 | 0% | 13.55 | 203.25
7.8.14 | COMPOSIÇÃO 44 |  | CURVA 90º PVC SOLDÁVEL - 32 (1") MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 24.3235 | 25.92% | 30.62 | 0% | 30.62 | 30.62
7.8.15 | COMPOSIÇÃO 45 |  | CURVA 90º PVC SOLDÁVEL - 25 (3/4") MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 | 16.919 | 25.92% | 21.3 | 0% | 21.3 | 106.5
7.8.16 | 3911 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UNID. | 10 | 16.81 | 25.92% | 21.16 | 0% | 21.16 | 211.6
7.8.17 | 3910 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, ROSCA BSP, DE 1" | UNID. | 8 | 12.03 | 25.92% | 15.14 | 0% | 15.14 | 121.12
7.8.18 | 3909 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, ROSCA BSP, DE 3/4" | UNID. | 35 | 7.4 | 25.92% | 9.31 | 0% | 9.31 | 325.85
7.8.19 | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4¨), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 37.12 | 25.92% | 46.74 | 0% | 46.74 | 46.74
7.8.20 | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4¨), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 43.66 | 25.92% | 54.97 | 0% | 54.97 | 54.97
7.8.21 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4¨), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 27.98 | 25.92% | 35.23 | 0% | 35.23 | 35.23
7.8.22 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4¨), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 20 | 26.06 | 25.92% | 32.81 | 0% | 32.81 | 656.2
7.8.23 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4¨), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 32.33 | 25.92% | 40.7 | 0% | 40.7 | 40.7
7.8.24 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4¨), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 28.15 | 25.92% | 35.44 | 0% | 35.44 | 70.88
7.8.25 | COMPOSIÇÃO 22 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO. TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 29.2984 | 25.92% | 36.89 | 0% | 36.89 | 36.89
7.8.26 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 | 22.62 | 25.92% | 28.48 | 0% | 28.48 | 142.4
7.8.27 | COMPOSIÇÃO 23 |  | SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 9.2004 | 25.92% | 11.58 | 0% | 11.58 | 23.16
7.8.28 | COMPOSIÇÃO 24 |  | SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 23 | 9.2004 | 25.92% | 11.58 | 0% | 11.58 | 266.34
7.8.29 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 490 | 5.46 | 25.92% | 6.87 | 0% | 6.87 | 3366.3
7.8.30 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150 | 7.66 | 25.92% | 9.64 | 0% | 9.64 | 1446
7.8.31 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 85 | 9.23 | 25.92% | 11.62 | 0% | 11.62 | 987.7
7.8.32 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 27.72 | 25.92% | 34.9 | 0% | 34.9 | 1047
7.8.33 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 55 | 17.1 | 25.92% | 21.53 | 0% | 21.53 | 1184.15
7.8.34 | COMPOSIÇÃO 25 |  | CONECTOR POR MOLA 3 VIAS PARA FIO DE ATÉ 4,0 MM² E CORRENTE DE 32 A/450 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 35 | 3.6988 | 25.92% | 4.65 | 0% | 4.65 | 162.75
7.8.35 | COMPOSIÇÃO 26 |  | CONECTOR POR MOLA 2 VIAS PARA FIO DE ATÉ 4,0 MM² E CORRENTE DE 32 A/450 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 85 | 2.9592 | 25.92% | 3.72 | 0% | 3.72 | 316.2
7.8.36 | COMPOSIÇÃO 27 |  | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR,COM TAMPA PARAFUSADA, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 25x25x10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 104.8904 | 25.92% | 132.07 | 0% | 132.07 | 132.07
7.8.37 | COMPOSIÇÃO 28 |  | CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, PARA CABO PP DE 4,0 MM² DE 3 VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 12.6104 | 25.92% | 15.87 | 0% | 15.87 | 47.61
7.8.38 | COMPOSIÇÃO 29 |  | FLANGE DE LIGAÇÃO DE ELETROCALHA COM QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR (100x50 MM), INCLUINDO EMENDAS, PORCAS, ARRUELAS E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 21.122 | 25.92% | 26.59 | 0% | 26.59 | 26.59
7.9 |  |  | ATERRAMENTO | [8 empty] | 5060.29
7.9.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M | UNID. | 2 | 63.58 | 25.92% | 80.05 | 0% | 80.05 | 160.1
7.9.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 71.37 | 25.92% | 89.86 | 0% | 89.86 | 359.44
7.9.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14 | 68.65 | 25.92% | 86.44 | 0% | 86.44 | 1210.16
7.9.4 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NÚ 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 38.19 | 25.92% | 48.08 | 0% | 48.08 | 144.24
7.9.5 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 15.8 | 25.92% | 19.89 | 0% | 19.89 | 596.7
7.9.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M³ | 0.36 | 85.21 | 25.92% | 107.29 | 0% | 107.29 | 38.62
7.9.7 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | M² | 0.9 | 87.69 | 25.92% | 110.41 | 0% | 110.41 | 99.36
7.9.8 | 078016 | SBC | MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO INCLUSIVE ART | UNID. | 1 | 1445.38 | 25.92% | 1820.02 | 0% | 1820.02 | 1820.02
7.9.9 | COMPOSIÇÃO 30 |  | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO EM POLIPROPILENO 145x180 MM CONTENDO UMA BARRA DE COBRE DE 6 MM E 04 TERMINAIS DE 16 MM², DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 501.635 | 25.92% | 631.65 | 0% | 631.65 | 631.65
8 |  |  | AR CONDICIONADO | [9 empty] | 8928.9
8.1 |  |  | APARELHO DE AR CONDICIONADO | [8 empty] | 8928.9
8.1.1 | 70444 | SBC | Condicionador de ar, 12.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, tipo Split convencional, Ever Confort ou similar (inclusive instalação) | UNID. | 3 | 2363.65 | 25.92% | 2976.3 | 0% | 2976.3 | 8928.9
9 |  |  | REVESTIMENTO | [9 empty] | 4663.63
9.1 |  |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 4663.63
9.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M² | 26.51 | 4.37 | 25.92% | 5.5 | 0% | 5.5 | 145.8
9.1.2 | 87530 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 26.51 | 38.41 | 25.92% | 48.36 | 0% | 48.36 | 1282.02
9.1.3 | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 26.51 | 42.25 | 25.92% | 53.2 | 0% | 53.2 | 1410.33
9.1.4 | 87274 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 16.48 | 87.97 | 25.92% | 110.77 | 0% | 110.77 | 1825.48
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | [9 empty] | 248.74
10.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | [8 empty] | 248.74
10.1.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS | M² | 7.6 | 26 | 25.92% | 32.73 | 0% | 32.73 | 248.74
11 |  |  | PISO | [9 empty] | 6648.38
11.1 |  |  | PISO | [8 empty] | 6648.38
11.1.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | M² | 34.27 | 154.07 | 25.92% | 194 | 0% | 194 | 6648.38
12 |  |  | PINTURA | [9 empty] | 22199.6
12.1 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 22199.6
12.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 290.4 | 2.85 | 25.92% | 3.58 | 0% | 3.58 | 1039.63
12.1.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 98.9 | 3.29 | 25.92% | 4.14 | 0% | 4.14 | 409.44
12.1.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNA E EXTERNAS, UMA DEMÃO | M² | 290.4 | 21.15 | 25.92% | 26.63 | 0% | 26.63 | 7733.35
12.1.4 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 98.9 | 29.89 | 25.92% | 37.63 | 0% | 37.63 | 3721.6
12.1.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 290.4 | 14.49 | 25.92% | 18.24 | 0% | 18.24 | 5296.89
12.1.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 98.9 | 16.52 | 25.92% | 20.8 | 0% | 20.8 | 2057.12
12.1.7 | COMPOSIÇÃO 47 |  | EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS | M² | 28.14 | 26.4088 | 25.92% | 33.25 | 0% | 33.25 | 935.65
12.1.8 | 102219 | SINAPI | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA MADEIRA (PORTAS), DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 28.14 | 17.46 | 25.92% | 21.98 | 0% | 21.98 | 618.51
12.1.9 | 88489 | SINAPI | PINTURA TIPO QUADRO NEGRO | M² | 21.24 | 14.49 | 25.92% | 18.24 | 0% | 18.24 | 387.41
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 66
13.1 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 66
13.1.1 | 99802 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 100 | 0.53 | 25.92% | 0.66 | 0% | 0.66 | 66
PERCENTUAL DE DESCONTO E VALOR TOTAL PARA A CONTRATAÇÃO | [8 empty] | 0% |  |  |  | 208736.37 | 869103.17
?bvcx | [5 empty] | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ) | [7 empty] | -660366.8
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | Orçamento realizado em Dez/2021;
Incluso BDI desonerado sobre preço unitário de: 25,92 %
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SCO, SBC de Dez/2021 e EMOP de Out/2021;
Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho (A1:A2), percentual de desconto (J220) e linhas inferiores;
Para complementar a planilha basta a licitante digitar o percentual de desconto proposto na célula acima (coluna J e linha 220), substituindo o valor 0,00%;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC,SCO ou EMOP) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso em que não houve o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na cotação de mercado;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2022
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Reforma de Salas para instalção de Laboratórios e Microscópio Eletrônico na Faculdade de Veterinária da UFF.
Avenida Almirante Ary Parreiras, nº 503, bairro Vital Brazil, cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO |  |  | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1. | PROJETO | 579 | 0.2774% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 579 | 579
2. | GERENCIAMENTO DA OBRA | 6031.46 | 2.89% | 28.05% | 30.14% | 41.81% | 100%
|  |  |  | 1691.8214 | 1817.9803 | 2521.6584 | 6031.46
3. | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES | 6499.09 | 3.114% | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 6499.09 |  |  | 6499.09
4. | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 11270.56 | 5.399% | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 5635.28 | 5635.28 |  | 11270.56
5. | ESQUADRIAS | 4697.7 | 2.251% |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 4697.7 |  | 4697.7
6. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 2717.14 | 1.302% |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 2717.14 |  | 2717.14
7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 134186.17 | 64.28% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
|  |  |  | 44724.2505 | 44724.2505 | 44737.6691 | 134186.17
8. | AR CONDICIONADO | 8928.9 | 4.278% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 8928.9 | 8928.9
9. | REVESTIMENTO | 4663.63 | 2.234% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 4663.63 | 4663.63
10. | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | 248.74 | 0.1192% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 248.74 | 248.74
11. | PISO | 6648.38 | 3.185% |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 3324.19 | 3324.19 | 6648.38
12. | PINTURA | 22199.6 | 10.64% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 22199.6 | 22199.6
13. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 66 | 0.03162% |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 66 | 66
Total do orçamento |  | 208736.37 | 100% |  |  |  | 208736.37
Total do orçamento sem Administração |  | 202704.91 | 97.11%
Total mensal executado sem Administração |  |  |  | 56858.6205 | 61098.5605 | 84747.7291
Percentual correspondente à Administração |  |  |  | 28.05% | 30.14% | 41.81%
Total mensal excutado com Administração |  |  |  | 58550.4418 | 62916.5407 | 87269.3875
Total percentual com Administação |  |  |  | 28.05% | 30.14% | 41.81%
Total acumulado |  |  |  | 58550.4418 | 121466.9825 | 208736.37
Percentual Acumulado |  |  |  | 28.05% | 58.19% | 100%
Local e data: |  |  |  | assinatura representante legal da empresa e carimbro CNPJ
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU