## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(CNPJ da empresa licitante)
ANEXO III DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44/2020/AD
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: Readequação do espaço físico da especialização em protése dentária da Faculdade de Odontologia da UFF.
LOCAL: Campus do Valonguinho - Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM | ITEM | SERVIÇO
1 |  |  | Requisitos gerais | [9 empty] | 48756.6444
1.1 |  |  | Administração da obra | [8 empty] | 41393.3347
1.1.1 | CREA-RJ | N/A | Anotação de responsabilidade técnica | UN | 1,00 | 233.94 | 26.3% | 295.4662 | 0% | 295.4662 | 295.4662
1.1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (considerado 4h diárias) | H | 220 | 90.68 | 26.3% | 114.5288 | 0% | 114.5288 | 25196.3448
1.1.3 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 6295.14 | 26.3% | 7950.7618 | 0% | 7950.7618 | 15901.5236
1.2 |  |  | Infraestrutura de canteiro | [8 empty] | 1904.9637
1.2.1 | SBC | 16500 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | M2 | 4.32 | 349.14 | 26.3% | 440.9638 | 0% | 440.9638 | 1904.9637
1.3 |  |  | Projetos as built | [8 empty] | 5132.391
1.3.1 | SBC | 64 | Projeto as built instalacoes gerais | M2 | 443.63 | 9.16 | 26.3% | 11.5691 | 0% | 11.5691 | 5132.391
1.4 |  |  | Andaimes, bandejas e plataformas | [8 empty] | 325.955
1.4.1 | SBC | 18504 | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATÉ ALTURA DE 3,0 METROS | MES | 2 | 129.04 | 26.3% | 162.9775 | 0% | 162.9775 | 325.955
2 |  |  | Serviços Preliminares | [9 empty] | 21221.6241
2.1 |  |  | Demolições | [8 empty] | 17143.8159
2.1.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20.16 | 9.24 | 26.3% | 11.6701 | 0% | 11.6701 | 235.2696
2.1.2 | SINAPI | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 59.4697 | 34.75 | 26.3% | 43.8892 | 0% | 43.8892 | 2610.0805
2.1.3 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 16 | 1.27 | 26.3% | 1.604 | 0% | 1.604 | 25.6642
2.1.4 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 10.7051 | 56.63 | 26.3% | 71.5237 | 0% | 71.5237 | 765.6679
2.1.5 | SBC | 22710 | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISO | M2 | 51.11 | 18.49 | 26.3% | 23.3529 | 0% | 23.3529 | 1193.5652
2.1.6 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 108.34 | 1.75 | 26.3% | 2.2102 | 0% | 2.2102 | 239.4585
2.1.7 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 236.972 | 23.07 | 26.3% | 29.1374 | 0% | 29.1374 | 6904.7503
2.1.8 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 179 | 0.66 | 26.3% | 0.83358 | 0% | 0.83358 | 149.2108
2.1.9 | COMPOSIÇÃO | -- | Retirada e recolocação de cadeiras em auditório | UN | 38 | 20 | 26.3% | 25.26 | 0% | 25.26 | 959.88
2.1.10 | SCO | SC 04.05.3200 (/) | Remocao de tapete de nylon ou carpete colado no piso e retirada do residuo de cola com espatula ou palha de aco.(desonerado) | M2 | 34.75 | 10.82 | 26.3% | 13.6657 | 0% | 13.6657 | 474.8817
2.1.11 | SCO | SC 04.05.1350 (/) | Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com ate 5cm de espessura.(desonerado) | M2 | 192.88 | 13.48 | 26.3% | 17.0252 | 0% | 17.0252 | 3283.8283
2.1.12 | SBC | 22237 | RETIRADA GRANITO EM PISO | M2 | 15.15 | 15.76 | 26.3% | 19.9049 | 0% | 19.9049 | 301.5589
2.2 |  |  | Retiradas | [8 empty] | 4077.8082
2.2.1 | SBC | 17317 | CARGA DESCARGA DE MATERIAIS SEM GERAL | M3 | 27.9128 | 58.85 | 26.3% | 74.3276 | 0% | 74.3276 | 2074.6867
2.2.2 | SCO | TC 04.15.0100 (/) | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado) | M3 | 27.9128 | 56.82 | 26.3% | 71.7637 | 0% | 71.7637 | 2003.1215
3 |  |  | Vedações Internas e Externas | [9 empty] | 6642.5599
3.1 |  |  | Alvenarias | [8 empty] | 1293.8132
3.1.1 | SINAPI | 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 26.5732 | 38.55 | 26.3% | 48.6886 | 0% | 48.6886 | 1293.8132
3.2 |  |  | Divisórias | [8 empty] | 5348.7467
3.2.1 | SBC | 90703 | DIVISORIA PAINEL SEM VIDRO COM COLOCACAO | M2 | 46.7899 | 90.51 | 26.3% | 114.3141 | 0% | 114.3141 | 5348.7467
4 |  |  | Cobertura | [9 empty] | 14352.833
4.1 |  |  | Telhado | [8 empty] | 14352.833
4.1.1 | SBC | 100190 | COBERTURA TELHA CANALETE 49 FIBROCIMENTO EM ESTRUTURA PRONTA (considerado 20% da área do telhado sobre a clínica) | M2 | 52 | 124.17 | 26.3% | 156.8267 | 0% | 156.8267 | 8154.9889
4.1.2 | SCO | CI 15.05.0700 (/) | Impermeabilzacao e isolamento termico de telhado (metalico, barro, fibrocimento, etc.) com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 3mm, tipo Multimanta ou similar | M2 | 52 | 94.37 | 26.3% | 119.1893 | 0% | 119.1893 | 6197.8441
5 |  |  | Portas, Janelas e Vidros | [9 empty] | 10806.9605
5.1 |  |  | Portas e batentes de madeira | [8 empty] | 10806.9605
5.1.1 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 766.39 | 26.3% | 967.9506 | 0% | 967.9506 | 1935.9011
5.1.2 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 801.3 | 26.3% | 1012.0419 | 0% | 1012.0419 | 6072.2514
5.1.3 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 820 | 26.3% | 1035.66 | 0% | 1035.66 | 1035.66
5.1.4 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 838.14 | 26.3% | 1058.5708 | 0% | 1058.5708 | 1058.5708
5.1.5 | SINAPI | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10 | 5.86 | 26.3% | 7.4012 | 0% | 7.4012 | 74.0118
5.1.6 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 123.93 | 26.3% | 156.5236 | 0% | 156.5236 | 469.5708
5.1.7 | SBC | 140207 | FECHADURA PARA DIVISÓRIA/TUBULAR TIPO SOPRANO | UN | 1 | 127.47 | 26.3% | 160.9946 | 0% | 160.9946 | 160.9946
6 |  |  | Acabamentos | [9 empty] | 102149.4479
6.1 |  |  | Chapisco, emboço | [8 empty] | 19031.8182
6.1.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 290.1184 | 4.04 | 26.3% | 5.1025 | 0% | 5.1025 | 1480.3349
6.1.2 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 226.6142 | 30.27 | 26.3% | 38.231 | 0% | 38.231 | 8663.6897
6.1.3 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 63.5042 | 35.6 | 26.3% | 44.9628 | 0% | 44.9628 | 2855.3266
6.1.4 | SCO | RV 10.05.0550 (A) | Reboco interno com massa especial interna branca ou similar na espessura de 2mm. | M2 | 290 | 16.47 | 26.3% | 20.8016 | 0% | 20.8016 | 6032.4669
6.2 |  |  | Pintura | [8 empty] | 22206.066
6.2.1 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 80 | 28.46 | 26.3% | 35.945 | 0% | 35.945 | 2875.5984
6.2.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 210 | 15.32 | 26.3% | 19.3492 | 0% | 19.3492 | 4063.3236
6.2.3 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 420 | 11.78 | 26.3% | 14.8781 | 0% | 14.8781 | 6248.8188
6.2.4 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 650 | 10.34 | 26.3% | 13.0594 | 0% | 13.0594 | 8488.623
6.2.5 | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 20 | 20.97 | 26.3% | 26.4851 | 0% | 26.4851 | 529.7022
6.3 |  |  | Forros | [8 empty] | 6123.2955
6.3.1 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 108.34 | 44.75 | 26.3% | 56.5192 | 0% | 56.5192 | 6123.2955
6.4 |  |  | Contrapiso | [8 empty] | 10023.6031
6.4.1 | SINAPI | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 208.03 | 38.15 | 26.3% | 48.1834 | 0% | 48.1834 | 10023.6031
6.5 |  |  | Revestimentos de piso | [8 empty] | 27886.3453
6.5.1 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 230 | 39.42 | 26.3% | 49.7875 | 0% | 49.7875 | 11451.1158
6.5.2 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 40 | 6.91 | 26.3% | 8.7273 | 0% | 8.7273 | 349.0932
6.5.3 | SCO | RV 15.45.0100 (/) | Forracao de piso com carpete de nylon, com 6mm de espessura, sobre base existente | M2 | 80 | 47.72 | 26.3% | 60.2704 | 0% | 60.2704 | 4821.6288
6.5.4 | SINAPI | 84162 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 45 | 19.69 | 26.3% | 24.8685 | 0% | 24.8685 | 1119.0811
6.5.5 | SINAPI | 98673 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | M2 | 60 | 133.88 | 26.3% | 169.0904 | 0% | 169.0904 | 10145.4264
6.6 |  |  | Revestimentos de parede | [8 empty] | 8925.6987
6.6.1 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 131.922 | 53.57 | 26.3% | 67.6589 | 0% | 67.6589 | 8925.6987
6.7 |  |  | Bancadas em mármore ou granito, aço inox e concreto | [8 empty] | 7952.621
6.7.1 | SBC | 190429 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (laboratório 3) | M2 | 11.72 | 424.3 | 26.3% | 535.8909 | 0% | 535.8909 | 6280.6413
6.7.2 | SBC | 190429 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (laboratório 1) | M2 | 3.12 | 424.3 | 26.3% | 535.8909 | 0% | 535.8909 | 1671.9796
7 |  |  | Produtos Especiais ou Sob Encomenda | [9 empty] | 40957.006
7.1 |  |  | Mobiliário e acessórios | [8 empty] | 40957.006
7.1.1 | SBC |  | ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO (laboratório 1) | M2 | 5.976 | 1350 | 26.3% | 1705.05 | 0% | 1705.05 | 10189.3788
7.1.2 | SBC | 190578 | ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO (laboratório 3) | M2 | 16.245 | 1350 | 26.3% | 1705.05 | 0% | 1705.05 | 27698.5372
7.1.3 | SBC | 190578 | ARMARIO SOB BANCAS COMPENSADO/LAMINADO (copa) | M2 | 1.8 | 1350 | 26.3% | 1705.05 | 0% | 1705.05 | 3069.09
8 |  |  | Instalações hidrossanitárias | [9 empty] | 7872.4053
8.1 |  |  | Aparelhos sanitários | [8 empty] | 593.168
8.1.1 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 30.18 | 26.3% | 38.1173 | 0% | 38.1173 | 76.2347
8.1.2 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 86.13 | 26.3% | 108.7822 | 0% | 108.7822 | 108.7822
8.1.3 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 80.79 | 26.3% | 102.0378 | 0% | 102.0378 | 408.1511
8.2 |  |  | Infraestrutura instalações de água fria | [8 empty] | 3027.1458
8.2.1 | SBC | 52065 | PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL (laboratório 1) | UN | 32 | 72.63 | 26.3% | 91.7317 | 0% | 91.7317 | 2935.4141
8.2.2 | SBC | 52065 | PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL (laboratório 3) | UN | 1 | 72.63 | 26.3% | 91.7317 | 0% | 91.7317 | 91.7317
8.3 |  |  | Infraestrutura de instalações de esgoto | [8 empty] | 4252.0916
8.3.1 | SBC | 53028 | PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO EM PVC (laboratório 1) | UN | 32 | 102.02 | 26.3% | 128.8513 | 0% | 128.8513 | 4123.2403
8.3.2 | SBC | 53028 | PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO EM PVC (laboratório 3) | UN | 1 | 102.02 | 26.3% | 128.8513 | 0% | 128.8513 | 128.8513
9 |  |  | Instalações elétricas | [9 empty] | 32938.3359
9.1 |  |  | Luminárias | [8 empty] | 13787.6058
9.1.1 | COMPOSIÇÃO | -- | CONVERSÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTE/LED (composição localizada na planilha 1) | UN | 60 | 12.9852 | 26.3% | 16.4003 | 0% | 16.4003 | 984.0191
9.1.2 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN CR 29,96 AF_02/2020_P | UN | 232 | 29.96 | 26.3% | 37.8395 | 0% | 37.8395 | 8778.7594
9.1.3 | SBC | 60246 | LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCO 2X32 SEM LAMPADA (clinica) | UN | 16 | 199.17 | 26.3% | 251.5517 | 0% | 251.5517 | 4024.8274
9.2 |  |  | Elétrica | [8 empty] | 19150.7301
9.2.1 | SINAPI | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 734.35 | 26.3% | 927.484 | 0% | 927.484 | 927.484
9.2.2 | SCO | IT 25.50.0212 (/) | Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao | UN | 1 | 77.14 | 26.3% | 97.4278 | 0% | 97.4278 | 97.4278
9.2.3 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 16 | 11.41 | 26.3% | 14.4108 | 0% | 14.4108 | 230.5733
9.2.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UM | 2 | 23.01 | 26.3% | 29.0616 | 0% | 29.0616 | 58.1233
9.2.5 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 12.47 | 26.3% | 15.7496 | 0% | 15.7496 | 15.7496
9.2.6 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 59.27 | 26.3% | 74.858 | 0% | 74.858 | 374.29
9.2.7 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 56.56 | 26.3% | 71.4353 | 0% | 71.4353 | 357.1764
9.2.8 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 200 | 2.14 | 26.3% | 2.7028 | 0% | 2.7028 | 540.564
9.2.9 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 200 | 2.14 | 26.3% | 2.7028 | 0% | 2.7028 | 540.564
9.2.10 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 200 | 2.14 | 26.3% | 2.7028 | 0% | 2.7028 | 540.564
9.2.11 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AMARELO | M | 100 | 2.14 | 26.3% | 2.7028 | 0% | 2.7028 | 270.282
9.2.12 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 200 | 2.98 | 26.3% | 3.7637 | 0% | 3.7637 | 752.748
9.2.13 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 200 | 2.98 | 26.3% | 3.7637 | 0% | 3.7637 | 752.748
9.2.14 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 200 | 2.98 | 26.3% | 3.7637 | 0% | 3.7637 | 752.748
9.2.15 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 150 | 4.65 | 26.3% | 5.873 | 0% | 5.873 | 880.9425
9.2.16 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 150 | 4.65 | 26.3% | 5.873 | 0% | 5.873 | 880.9425
9.2.17 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 150 | 4.65 | 26.3% | 5.873 | 0% | 5.873 | 880.9425
9.2.18 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 100 | 6.31 | 26.3% | 7.9695 | 0% | 7.9695 | 796.953
9.2.19 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 100 | 6.31 | 26.3% | 7.9695 | 0% | 7.9695 | 796.953
9.2.20 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 100 | 6.31 | 26.3% | 7.9695 | 0% | 7.9695 | 796.953
9.2.21 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 50 | 10.2 | 26.3% | 12.8826 | 0% | 12.8826 | 644.13
9.2.22 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 50 | 10.2 | 26.3% | 12.8826 | 0% | 12.8826 | 644.13
9.2.23 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 50 | 10.2 | 26.3% | 12.8826 | 0% | 12.8826 | 644.13
9.2.24 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 28.41 | 26.3% | 35.8818 | 0% | 35.8818 | 107.6455
9.2.25 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 22.8 | 26.3% | 28.7964 | 0% | 28.7964 | 518.3352
9.2.26 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 35.97 | 26.3% | 45.4301 | 0% | 45.4301 | 136.2903
9.2.27 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 49.15 | 26.3% | 62.0764 | 0% | 62.0764 | 62.0764
9.2.28 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 39.87 | 26.3% | 50.3558 | 0% | 50.3558 | 50.3558
9.2.29 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 124 | 24 | 26.3% | 30.312 | 0% | 30.312 | 3758.688
9.2.30 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 38.33 | 26.3% | 48.4108 | 0% | 48.4108 | 968.2158
9.2.31 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 25.61 | 26.3% | 32.3454 | 0% | 32.3454 | 129.3817
9.2.32 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 38.42 | 26.3% | 48.5245 | 0% | 48.5245 | 242.6223
10 |  |  | Climatização | [9 empty] | 837.47
10.1 |  |  | Difusão de ar | [8 empty] | 837.47
10.1.1 | SBC | 70394 | GRELHAS DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS ANODIZADO 425X325MM | UN | 4 | 165.77 | 26.3% | 209.3675 | 0% | 209.3675 | 837.47
11 |  |  | Desmobilização | [9 empty] | 1176.6398
11.1 |  |  | Limpeza Final | [8 empty] | 1176.6398
11.1.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 443.63 | 2.1 | 26.3% | 2.6523 | 0% | 2.6523 | 1176.6398
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0% |  |  |  | 287711.927
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa(assinatura e carimbo com CGC)
Responsável Técnico pelo Orçamento(assinatura e carimbo CREA/CAU) |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO |  | - Mês de Referência: Mar/2020
- Incluso BDI (onerado) sobre preço unitário de: 26,30 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SCO Rio, ambos de Mar/2020
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SCO) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.