## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | PROAD 150182 | Participante: HFCF - 250104 | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | Bateria para nobreak 12v 14ah: Com tensão nominal de 12 Volts e com capacidade de 14Ah. CCA (-10): 140 | 21881 | unidade | 44 | 0 | 44 | 265.27 | 11671.88 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
2 | Bateria para Nobreak 12v 17ah: Bateria de chumbo-acido com tensão de 12 V (80 W) e corrente de 17 Ah; - Cor: preta; - Material: ABS (UL 94-HB) com resistência a flamabilidade (UL94-V0); - Terminal: B1/B3-L; - Tensão de trabalho: 12 VDC (80 W); - Quantidade de células: 6; - Capacidade de corrente: 17 Ah com taxa de 20 horas para 1,75 V por célula em 25°C; - Corrente máxima de descarga: 230 A (por 5 segundos); - Resistência interna (aproximada): 16 mO; - Corrente máxima de carga: 5.1 A; - Dimensões: 7,3 / 17,7 / 16,6 cm (Prof / Larg / Alt) | 21881 | unidade | 160 | 0 | 160 | 317.23 | 50756.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
3 | Bateria para nobreak 12v 5a: Selada chumbo-ácido; Separador de lã de vidro; Tensão nominal de 12V; Corrente Nominal 5 AH; CCA 30 segundos: 90ah (25°); Corrente Máxima para Recarga 2,5 A. Capacidade da bateria 5 Ah. Dimensões: 7 / 9 / 10 cm (Prof / Larg / Alt) | 21881 | unidade | 240 | 0 | 240 | 105.45 | 25308 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
4 | Bateria para nobreak 12v 7a: Selada chumbo-ácido; Separador de lã de vidro; Tensão nominal de 12V; Corrente Nominal 7 AH; CCA 30 segundos: 90ah (25°); Carga Cíclica: 14.4 - 15.0V (20°); Carga Flutuação: 13.5 - 13.8V (20°); Corrente Máxima para Recarga 2,5 A. | 21881 | unidade | 1115 | 0 | 1115 | 116.56 | 129964.4 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.12
5 | Estabilizador Bivolt/115V - Quantidade de tomadas: 8 - Frequência: 60 Hz - Potência 1000 W . | 41629 | unidade | 140 | 150 | 290 | 432.37 | 125387.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
6 | Gerador portátil: Gerador com motor tipo monoclilíndrico, refrigerado a ar de 2 tempos de partida manual. Estimativa de tempo de operação contínua de 4,8 (H). Utiliza gasolina podendo suportando 4 litros. Com 63cc de cilindradas e frequência de 60Hz; Tensão de saída de12V (110 ou 220) e potência máxima de 1,5 kW. | 15199 | unidade | 18 | 0 | 18 | 1453.75 | 26167.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
7 | Modulo de Bateria para Nobreak de Datacenter: Bateria selada, de chumbo ácido com eletrolítico suspenso (prova d’água); Selada Chumbo, livre de manutenção e sem exalação de gases; Bateria para ambientes sem ventilação; Tipo V.R.L.A (Ácido válvula regulada chumbo); Deve possui uma auto descarga muito baixa, permitindo um longo período de armazenagem; Utonomia mínima de 60 minutos, a carga de 4000W; Tempo máximo de recarga da bateria de 6 horas;Vida útil mínima de 3 anos; Bateria Selada mínima 12V- 5 Ah, com barramento de 192VDC ; Deve ter autonomia de 11 minutos com carga cheia ou superior, certificada para o Nobreack. Com porta de interface DB-9 RS-232,RJ-45 (10/100 Base-T); Com painel de controle com display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de online. Troca de bateria e sobre carga e Bypass; Desligamento de Emergência (EPO); Proteção contra surtos e filtragem de pólos múltiplos de ruídos, passagem do surto de 0.3% (IEEE), tempo de resposta de 'APERTO' zero, de acordo com UL 1449 físico. | 21881 | unidade | 18 | 0 | 18 | 1592.88 | 28671.84 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
8 | Nobreak 600VA: Com pelo menos de 600VA - 300Watts de potência de saída; Entrada de tensão nominal de entrada: 115V; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz; Conexão de entrada plug NBR 14136; Com comprimento do cabo (fixo): de pelo menos 1,20 metros; Fator de potência: 50%; Eficiência em carga total: 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Forma de onda Senoidal por aproximação. Conexões de saída: 4 tomadas NBR 14136. Autonomia em meia carga de 11 minutos e em plena carga de 3 minutos. Bateria selada chumbo-ácido (12 V - 7 Ah), livre de manutenção e a prova de vazamento; Tempo de recarga: típico 12 horas; Quantidade: 1 bateria de 12 V / 7 Ah. Com cabos e manuais inclusos. | 150398 | unidade | 671 | 100 | 771 | 405.74 | 312825.54 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.2
9 | Nobreak 1.500VA: Com mínimo de 1.500 VA de aproximadamente 820 Watts de potência de saída ou mais; Forma onda tipo senoidal; Bivolt automatizado com saída 115V. Com frequência de entradae de saída: 60 Hz. Forma de onda senoidal. Com 8 tomadas de saída padrão NBR14136 Saída padrão USB e cabo USB incluso. Autonomia de pelo menos 50 minutos ou superior. Com comprimento do cabo (fixo): de pelo menos 1,20 metros. Bateria selada (12 V - 80 Ah), livre de manutenção e a prova de vazamento. | 358806 | unidade | 401 | 100 | 501 | 903 | 452403 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.4
10 | Nobreak 6000VA: Com mínimo de 6000 VA de aproximadamente 6.0 Kwatts de potência máxima configurável; Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo; Com saída 220v. Frequência de entrada 40 - 70 Hz; Frequência de saída 50/60Hz +/- 3 Hz . Painel de controle com Console LCD de status e controle multifunção. Alarme sonoro audíveis e visíveis priorizados por gravidade. Conexões de Saída IEC 320 C13 e IEC 320 C19. | 150398 | unidade | 2 | 2 | 4 | 7353.33 | 29413.32 | SIM | NÃO | Aberto | 36.7666
[7 empty] | VALOR TOTAL | 1192569.58