## Formcao de Custos
SUPERINTENDENCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO
ANEXO II - LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
UNIDADES INTEGRANTES DA UNIVERSIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Unidades em Média Tensão | Localização | Município | Subestação (Potência Instalada-kVA) | QGBT | Relé de Proteção | Disjuntor | Chave Seccionadora
Campus da Reitoria | Reitoria | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x300 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 03 tripolar
Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí. | [6 empty] | 400A, acionamento em grupo, sem carga.
Campus da Reitoria | Reitoria | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x300 kVA | - | Relé PEXTRON | 01tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 03 tripolar
Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí. | [6 empty] | 400A, acionamento em grupo, sem carga.
Cabine de Proteção de Entrada do Gragoatá / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada | NA | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 8000 A | 02 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga.
Bloco A – UFASA / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x500 kVA | 02 QGBT’s | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga.
Bloco B – Instituto de Letras / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x500 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga.
Bloco C – Instituto de Letras /Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x500 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A. | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga.
Bloco D – Faculdade de Educação /Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x500 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A. | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga.
Bloco E – Escola de Serviço Social /Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x500 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A. | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Bloco F – Faculdade de Economia / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x750 kVA | 06 QGBT’s | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV,630 A | 03 tripolar
|  |  | + |  |  |  | 400A, acionamento em grupo, sem carga.
Bloco G – Instituto de Matemática e Estatística / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 1500 kVA
Bloco H– Faculdade de Turismo e Hotelaria / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ
Bloco M – Instituto de Biologia – Novo / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1.250kVA | 02 QGBT’s | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A. | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Bloco N – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia e Instituto de Psicologia / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x500 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A. | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Bloco O - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia e Instituto de História / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 03 tripolar
|  |  | 2x 500 kVA |  |  |  | 400A, acionamento em grupo, sem carga
Bloco P - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 750 kVA | 02 QGBT’s | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 01 tripolar
400A, com base fusível
Faculdade de Educação Física. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Rua. Rio Branco, s/nº, Campus Esportivo do Gragoatá, São Domingos. Quadras e Piscina. |  |  | 1x112,5 kVA
Biblioteca Central do Gragoatá / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x500 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 01 tripolar
400A, com base fusível
Moradia Estudantil / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
1x300 kVA
DOA/Restaurante Universitário / Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x500 kVA | 01 QGBT | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Creche Escola do Gragoatá. Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
1x112,5 kVA
Cabine de Proteção de Entrada da Praia Vermelha / Rua Passo da Pátria, 156 - 209 - Boa Viagem | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 Abrigada | NA | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 8000 A | 02 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Escola de Engenharia - Bloco D / TCE / Rua Passo da Pátria, 156 - 209 - São Domingos | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x500 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Escola de Engenharia - Bloco E / TCE / Rua Passo da Pátria, 156 - 209 - Boa Viagem | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x225 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Instituto de Física - Av. Milton Tavares de Souza, s/n - Praia Vermelha. | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x1000 kVA | 02 QGBT’s | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Instituto de Geociências – Prédio Antigo / Av. Milton Tavares de Souza, s/n - Praia Vermelha. | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x500 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 02 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Instituto de Geociências – Prédio Novo / Av. Milton Tavares de Souza, s/n - Praia Vermelha. | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x500 kVA | 02 QGBT’s | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 02 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Instituto de Computação I e II / Av. Milton Tavares de Souza, s/n - Praia Vermelha. | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x750 kVA | 02 QGBT’s | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 03 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Bloco H – USAFA / Av. Milton Tavares de Souza, s/n - Praia Vermelha. | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x500 kVA | 02 QGBT’s | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, 630 A | 02 tripolar
400A, acionamento em grupo, sem carga
Núcleo de Estudos em Biomassa e Gerenciamento de Àgua-NAB / Av. Milton Tavares de Souza, s/n - Praia Vermelha. | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
1x300 kVA
Laboratório de Documentação Ativa e Design Inteligente-ADDLabs / Av. Milton Tavares de Souza, s/n - Praia Vermelha. | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
1x112,5 kVA
Biblioteca Central da Engenharia – Praia Vermelha. Rua Passo da Pátria, 156 - 209 - Boa Viagem | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
1x112,5 kVA
Restaurante Universitário / DOA. Rua Passo da Pátria, 156 - 209 - Boa Viagem. | Campus Praia Vermelha | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
1x75 kVA
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis I, Nutrição & Odontologia; | Campus Valonguinho | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 300 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, | 03 tripolar
Rua Mário Santos Braga, nº, Centro. | [5 empty] | 630 A. | 400A, acionamento em grupo, sem carga
Faculdade de Administração II e STI. Rua Mário Santos Braga, nº 30, Centro. | Campus Valonguinho | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x300 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, | 03 tripolar
[6 empty] | 630 A. | 400A, acionamento em grupo, sem carga
Faculdade de Odontologia / R. Mario Santos Braga, 28 – Centro. | Campus Valonguinho | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
1x300 kVA
Instituto de Química – Prédio Antigo / R. Mario Santos Braga, s/n – Centro. | Campus Valonguinho | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x300 kVA | 02 QGBT’s | Proteção secundária modelo PEXTRON | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, | 03 tripolar
[6 empty] | 630 A. | 400A, acionamento em grupo, sem carga
Instituto de Biologia – Prédio Antigo / R. Mario Santos Braga, s/n – Centro. | Campus Valonguinho | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
1x300 kVA
Instituto Biomédico-Bloco E- Prédio Novo / R. Mario Santos Braga, s/n – Centro. | Campus Valonguinho | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x1250 kVA | 02 QGBT’s | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, | 03 tripolar
[6 empty] | 630 A. | 400A, acionamento em grupo, sem carga
Diretório Central de Estudantes / R. Mario Santos Braga, s/n – Centro. | Campus Valonguinho | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
300 kVA
Núcleo de Animais de Laboratório-NAL / R. Mario Santos Braga, s/n – Centro. | Campus Valonguinho | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
1x300 kVA
Prédio da Física Velha / R. Mario Santos Braga, s/n – Centro. | Campus Valonguinho | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
1x300 kVA
Instituto Biomédico-Bloco A. (CMB). Rua Prof. Hernani Melo, 101 - São Domingos. | Campus Valonguinho | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x300 kVA | 02 QGBT’s | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, | 02 tripolar
[6 empty] | 630 A. | 400A, acionamento em grupo, sem carga
Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI). | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos. |  |  | 1x300 kVA
Instituto de Arte e Comunicação Social I (IACS) | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x112,5 kVA | 01 QGBT | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, | 02 tripolar
Rua Professor Lara Vilela, 126, São Domingos. | [5 empty] | 630 A. | 400A, acionamento em grupo, sem carga
Instituto de Arte e Comunicação Social II (IACS) | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 em Poste de 1x112,5 kVA | 01 QGBT | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, | 01 tripolar
Rua Tiradentes – Ingá | [5 empty] | 630 A. | 400 A, com base fusível
Faculdade de Direito – Campus I. Rua Presidente Pedreira, 62, Ingá. | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x300 kVA | 01 QGBT | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, | 02 tripolar
[6 empty] | 630 A. | 400A, acionamento em grupo, sem carga
Faculdade de Direito - Campus II. Rua Tiradentes, 17 – Ingá. | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x112,5 kVA | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Escola de Enfermagem. | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x300 kVA | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Rua Dr. Celestino, 74, Centro.
Faculdade de Farmácia | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 Poste de 1x300 kVA | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Rua Mário Viana, 523 - Santa Rosa.
Farmácia Universitária | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Rua Marquês de Paraná, 282, Centro. |  |  | 1x300 kVA
Faculdade de Veterinária. | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x225 kVA | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Rua Vital Brasil, 64, Santa Rosa.
Hospital Veterinário Professor Firmino Marisco Filho.Rua Vital Brazil Filho, 64, Santa Rosa. | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 em Poste de 1x300 kVA | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Centro de Artes da UFF (CEART) / Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí. | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 2x500 kVA | 01 QGBT | Relé PEXTRON 7104 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, | CUBÍCULO BLINDADO
630 A.
Campus Avançado do Mequinho / Avenida Jansen de Melo, 174 – Centro. | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 Abrigada de 1x112,5 kVA | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Coordenação de Arquivos da UFF (CAR). Avenida Prefeito Silvio Picanço, 1565, Charitas. | Unidades Dispersas | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
1x112,5 kVA
Instituto de Saúde Coletiva de Nova Friburgo (ISNF) | Interior | Nova Friburgo/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
R. Dr Sílvio Henrique Braune, 22, Centro. |  |  | 1x300 kVA
Escola de Engenharia de Petrópolis - PEP | Interior | Petrópolis/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Rua Domingos Silvério, s/n, 1º andar, Quitandinha. |  |  | 1x112,5 kVA
PURO. Instituto deCiência e Tecnologia –RIC. Instituto de Humanidades e Saúde – RHS. | Interior | Rio das Ostras/RJ | 03 em Poste de | 03 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Rua Recife, s/n, Jardim Bela Vista. |  |  | 3x112, 5 kVA
PUCG. Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional. | Interior | Campos dos Goytacazes/RJ | 03 em Poste de | 04 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Rua José do Patrocínio, 71, Centro. |  |  | 3x300 kVA e
01 em Poste de 1x112, 5kVA
Instituto de Ciências da Sociedade – ICM. | Interior | Macaé | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Rua Aloísio da Silva Gomes, 50, Cidade Universitária de Macaé, Granja dos Cavaleiros. |  |  | 1x300 kVA
Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior – INF. | Interior | Santo Antônio de Pádua/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
Rodovia RJ 218, s/º, Bairro Dezessete. |  |  | 1x300 kVA
Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda. – VEI. | Interior | Volta Redonda/RJ | 01 Abrigada de 2x300 kVA | 02 QGBT | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, | 03 tripolar
Av. dos Trabalhadores, 420, Vila Santa Cecília. | [5 empty] | 630 A. | 400A, acionamento em grupo, sem carga
Instituto de Ciências Exatas – ICEx. Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS. | Interior | Volta Redonda/RJ | 01 Abrigada de 2x500 kVA | 02 QGBT | Solenóide 50/51 | 01 tripolar, tensão nominal 17,5 kV, | 03 tripolar
Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783, Bairro Aterrado. | [5 empty] | 630 A. | 400A, acionamento em grupo, sem carga
Fazenda Escola de Veterinária. | Interior | Cachoeira de Macacu/RJ | 01 em Poste de | 02 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
RJ 122 - Rodovia João Goularte, 1300-1306. |  |  | 112,5 kVA e 01 em Poste de 45 kVA.
UFF – Instituto de Educação de Angra dos Reis | Interior | Angra dos Reis / RJ | 01 Abrigada | - | Proteção Secundára por meio de Relé | - | -
Av. dos Trabalhadores, 179 - Velrome
Educação Física – Quadras - Campus do Gragoatá, São Domingos. | Campus Gragoatá | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
112,5 kVA
Educação Física – Piscinas - Campus do Gragoatá, São Domingos. |  | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
112,5 kVA
Educação Física – Musculação - Campus do Gragoatá, São Domingos. |  | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
112,5 kVA
Santander - Campus do Gragoatá, São Domingos. |  | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
112,5 kVA
Antena Celular - Campus do Gragoatá, São Domingos. |  | Niterói/RJ | 01 em Poste de | 01 QGBT | 3 Elos fusíveis | NA | 03 Monopolares
112,5 kVA