## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 04/2021
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Substituição dos 03 (três) elevadores da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
LOCAL: Campus Universitário do Valonguinho – UFF, Rua Mario Santos Braga, 28 – Centro, Niterói – RJ, 24020-140
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM
1 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 4608.8757
1.1 | UFF-001-EXE-MEC-001 | Próprio | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de mecanica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado) | m² | 159.6 | 7.58 | 26.49% | 9.5879 | 0% | 9.5879 | 1530.2355
1.2 | UFF-001-EXE-ELE-001 | Próprio | Fornecimento de projeto executivo de instalação elétrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios escolares e administrativos com ate 500m2 de área.(desonerado) | m² | 159.6 | 15.25 | 26.49% | 19.2897 | 0% | 19.2897 | 3078.6401
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS | [8 empty] | 10088.0835
2.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100% | 1 | 7975.4 | 26.49% | 10088.0835 | 0% | 10088.0835 | 10088.0835
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 173557.7507
3.1 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | m² | 3.15 | 225 | 26.49% | 284.6025 | 0% | 284.6025 | 896.4979
3.2 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 3 | 19 | 26.49% | 24.0331 | 0% | 24.0331 | 72.0993
3.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 9 | 20.91 | 26.49% | 26.4491 | 0% | 26.4491 | 238.0415
3.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 38.95 | 8.96 | 26.49% | 11.3335 | 0% | 11.3335 | 441.44
3.5 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5 | 1.24 | 26.49% | 1.5685 | 0% | 1.5685 | 7.8424
3.6 | 022326 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES - ELEVADOR 1 | PR | 7 | 6471.17 | 26.49% | 8185.3829 | 0% | 8185.3829 | 57297.6805
3.7 | 022326 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES - ELEVADOR 2 | PR | 7 | 6471.17 | 26.49% | 8185.3829 | 0% | 8185.3829 | 57297.6805
3.8 | 022326 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES - ELEVADOR 3 | PR | 7 | 6471.17 | 26.49% | 8185.3829 | 0% | 8185.3829 | 57297.6805
3.9 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.126 | 55.14 | 26.49% | 69.7466 | 0% | 69.7466 | 8.7881
4 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS | [8 empty] | 845.893
4.1 | 87474 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1.45 | 83.3 | 26.49% | 105.3662 | 0% | 105.3662 | 152.7809
4.2 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 2.9 | 23.92 | 26.49% | 30.2564 | 0% | 30.2564 | 87.7436
4.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 2.9 | 4.34 | 26.49% | 5.4897 | 0% | 5.4897 | 15.92
4.4 | 00001360 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | m² | 15.4 | 30.26 | 26.49% | 38.2759 | 0% | 38.2759 | 589.4485
5 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 54332.0729
5.1 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - ACESSO PRINCIPAL DA CM | UN | 1 | 952.95 | 26.49% | 1205.3865 | 0% | 1205.3865 | 1205.3865
5.2 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 60X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - ACESSO À COBERTURA DA EDIFICAÇÃO | UN | 1 | 952.95 | 26.49% | 1205.3865 | 0% | 1205.3865 | 1205.3865
5.3 | UFF-010-DVS-001 | Próprio | Tela para proteção em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalação.(desonerado) - FECHAMENTO DOS ESPAÇOS ENTRE CAIXAS DE CORRIDA DOS ELEVADORES | m² | 100.8 | 346.57 | 26.49% | 438.3764 | 0% | 438.3764 | 44188.3404
5.4 | UFF-010-DVS-001 | Próprio | Tela para proteção em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalação.(desonerado) - FECHAMENTO DO ESPAÇO DO MEZANINO DOS MOTORES NA CASA DE MÁQUINAS. DEVERÁ POSSUIR 3 PORTAS DE ABRIR COM TRINCO E CADEADO PARA ACESSO AOS MOTORES | m² | 17.64 | 346.57 | 26.49% | 438.3764 | 0% | 438.3764 | 7732.9596
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 18737.7353
6.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 415.81 | 26.49% | 525.9581 | 0% | 525.9581 | 525.9581
6.2 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 106.89 | 26.49% | 135.2052 | 0% | 135.2052 | 676.0258
6.3 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 138 | 10.23 | 26.49% | 12.9399 | 0% | 12.9399 | 1785.7099
6.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 84 | 4.13 | 26.49% | 5.224 | 0% | 5.224 | 438.8191
6.5 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 11.74 | 26.49% | 14.8499 | 0% | 14.8499 | 445.4978
6.6 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 3 | 21.42 | 26.49% | 27.0942 | 0% | 27.0942 | 81.2825
6.7 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 31.4 | 26.49% | 39.7179 | 0% | 39.7179 | 39.7179
6.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.39 | 26.49% | 14.4072 | 0% | 14.4072 | 14.4072
6.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.8 | 26.49% | 13.6609 | 0% | 13.6609 | 13.6609
6.10 | 087487 | SBC | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 110A | UN | 3 | 1079.22 | 26.49% | 1365.1054 | 0% | 1365.1054 | 4095.3161
6.11 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 29 | 26.49% | 36.6821 | 0% | 36.6821 | 183.4105
6.12 | 080603 | SBC | CASA DE MAQUINAS PARA ELEVADOR | UN | 3 | 2750.66 | 26.49% | 3479.3098 | 0% | 3479.3098 | 10437.9295
7 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [8 empty] | 3101.2692
7.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 592.75 | 26.49% | 749.7695 | 0% | 749.7695 | 1499.5389
7.2 | UFF-014-DVS-001 | Próprio | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE, PARA APLICAÇÃO EM ESCADAS, CONFECCIONADA EM VINIL ANTIDERRAPANTE E AUTOADESIVO. LARGURA DA FITA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 15.36 | 26.49% | 19.4289 | 0% | 19.4289 | 971.4432
7.3 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO CO2 21x21cm | UN | 2 | 14.79 | 26.49% | 18.7079 | 0% | 18.7079 | 37.4157
7.4 | 055031 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE 25x10cm - Placa de Indicação "CASA DE MÁQUINAS DE ELEVADOR" | UN | 2 | 29.23 | 26.49% | 36.973 | 0% | 36.973 | 73.9461
7.5 | 055031 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE 25x10cm - Placa de Indicação "PORTA CORTA FOGO""´ | UN | 2 | 29.23 | 26.49% | 36.973 | 0% | 36.973 | 73.9461
7.6 | 055031 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE 25x10cm - Placa de Indicação "SAÍDA" | UN | 1 | 29.23 | 26.49% | 36.973 | 0% | 36.973 | 36.973
7.7 | 055915 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE NAO UTILIZE ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO | UN | 21 | 15.36 | 26.49% | 19.4289 | 0% | 19.4289 | 408.0061
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TERMICO E ACÚSTICO | [8 empty] | 1699.2799
8.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 52.05 | 25.81 | 26.49% | 32.6471 | 0% | 32.6471 | 1699.2799
9 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 18523.5307
9.1 | 95306 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 41.17 | 17.07 | 26.49% | 21.5918 | 0% | 21.5918 | 888.9362
9.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 41.17 | 16.04 | 26.49% | 20.289 | 0% | 20.289 | 835.298
9.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 553.24 | 14.03 | 26.49% | 17.7465 | 0% | 17.7465 | 9818.0997
9.4 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 25 | 26.33 | 26.49% | 33.3048 | 0% | 33.3048 | 832.6204
9.5 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 54.97 | 17.5 | 26.49% | 22.1357 | 0% | 22.1357 | 1216.8022
9.6 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 201.6 | 19.34 | 26.49% | 24.4632 | 0% | 24.4632 | 4931.7743
10 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 549341.6555
10.1 | 073011 | SBC | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4 | UN | 1 | 2070.1 | 26.49% | 2618.4695 | 0% | 2618.4695 | 2618.4695
10.2 | 080222 | SBC | ELEVADOR 8 PESSOAS 96mpm 560 kgf-ATE 25 PAV.RESIDENCIAL - INCLUSO TODOS OS EQUIPAMENTOS, PORTAS DE PAVIMENTO, QUADROS, COMANDOS, GUIAS, LONGARINAS, CHASSIS, ACESSÓRIOS INTERNOS E EXTERNOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | Parada | 7 | 20582.21 | 26.49% | 26034.4374 | 0% | 26034.4374 | 182241.062
10.3 | 080222 | SBC | ELEVADOR 8 PESSOAS 96mpm 560 kgf-ATE 25 PAV.RESIDENCIAL - INCLUSO TODOS OS EQUIPAMENTOS, PORTAS DE PAVIMENTO, QUADROS, COMANDOS, GUIAS, LONGARINAS, CHASSIS, ACESSÓRIOS INTERNOS E EXTERNOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | Parada | 7 | 20582.21 | 26.49% | 26034.4374 | 0% | 26034.4374 | 182241.062
10.4 | 080222 | SBC | ELEVADOR 8 PESSOAS 96mpm 560 kgf-ATE 25 PAV.RESIDENCIAL - INCLUSO TODOS OS EQUIPAMENTOS, PORTAS DE PAVIMENTO, QUADROS, COMANDOS, GUIAS, LONGARINAS, CHASSIS, ACESSÓRIOS INTERNOS E EXTERNOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | Parada | 7 | 20582.21 | 26.49% | 26034.4374 | 0% | 26034.4374 | 182241.062
11. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 7104.6903
11.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 105 | 40.16 | 26.49% | 50.7984 | 0% | 50.7984 | 5333.8303
11.2 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 4 | 350 | 26.49% | 442.715 | 0% | 442.715 | 1770.86
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0% |  | 841940.8367
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: Jul/2021
- Incluso BDI (onerado ou desonerado) sobre preço unitário de: 26,49 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SBC;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SBC
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma FisicoFinanceiro
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 04/2021
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Substituição dos 03 (três) elevadores da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
LOCAL: Campus Universitário do Valonguinho – UFF, Rua Mario Santos Braga, 28 – Centro, Niterói – RJ, 24020-140
ITEM | SERVIÇO |  |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | R$
%
1 | Projetos | 4608.8757 | 0.5474% | [12 empty] | 4608.8757
4608.8757
[5 empty] | 100% | [10 empty] | 100%
2 | Gerenciamento de obras / Fiscalização | 10088.0835 | 1.198% | [12 empty] | 10088.0835
[7 empty] | 100.3513 | 782.1268 | 413.7522 | 2545.9546 | 413.7522 | 2546.51 | 436.1095 | 1771.4626 | 1078.0643
[7 empty] | 0.9948% | 7.753% | 4.101% | 25.24% | 4.101% | 25.24% | 4.323% | 17.56% | 10.69% | 100%
3 | Serviços Preliminares | 173557.7507 | 20.61% | [12 empty] | 173557.7507
|  |  |  | 902.5003 |  |  | 121.4904 | 57499.6828 |  | 57499.6828 |  | 57534.3944
|  |  |  | 0.52% |  |  | 0.07% | 33.13% |  | 33.13% |  | 33.15% |  |  |  | 100%
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS | 845.893 | 0.1005% | [12 empty] | 845.893
[7 empty] | 5.1599 | 378.4525 |  | 225.5997 |  | 236.6809
[7 empty] | 0.61% | 44.74% |  | 26.67% |  | 27.98% |  |  |  | 100%
5 | ESQUADRIAS | 54332.0729 | 6.453% | [12 empty] | 54332.0729
[8 empty] | 2412.344 |  | 22096.854 |  | 22096.854 |  | 7726.0208
[8 empty] | 4.44% |  | 40.67% |  | 40.67% |  | 14.22% |  | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18737.7353 | 2.226% | [12 empty] | 18737.7353
[8 empty] | 4202.874 | 4796.8602 |  | 4796.8602 |  | 4941.1408
[8 empty] | 22.43% | 25.6% |  | 25.6% |  | 26.37% |  |  | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 3101.2692 | 0.3683% | [12 empty] | 3101.2692
[14 empty] | 1499.7738 | 1601.4954
[14 empty] | 48.36% | 51.64% | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TERMICO E ACÚSTICO | 1699.2799 | 0.2018% | [12 empty] | 1699.2799
1699.2799
[13 empty] | 100% |  |  | 100%
9 | PINTURA | 18523.5307 | 2.2% | [12 empty] | 18523.5307
[9 empty] | 1963.4943 | 1972.756 | 1963.4943 | 1972.756 | 1963.4943 | 8687.5359
[9 empty] | 10.6% | 10.65% | 10.6% | 10.65% | 10.6% | 46.9% |  | 100%
10 | EQUIPAMENTOS | 549341.6555 | 65.25% | [12 empty] | 549341.6555
[7 empty] | 2636.8399 |  | 27357.2144 | 127557.1324 | 27357.2144 | 127557.1324 | 27357.2144 | 127557.1324 | 81961.775
[7 empty] | 0.48% |  | 4.98% | 23.22% | 4.98% | 23.22% | 4.98% | 23.22% | 14.92% | 100%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7104.6903 | 0.8438% | [12 empty] | 7104.6903
[10 empty] | 584.716 |  | 584.716 |  | 602.4777 | 5332.7806
[10 empty] | 8.23% |  | 8.23% |  | 8.48% | 75.06% | 100%
TOTAL GERAL (R$) |  | 841940.8367 | 100%
TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) |  |  | 831852.7532
Medição Mensal de Serviços (R$) |  |  |  | 902.5003 | 4608.8757 | 0 | 2763.4903 | 64493.3534 | 34117.5689 | 209936.741 | 34117.5689 | 209982.5337 | 35961.1294 | 146072.9406 | 88896.051
Acumulado de Serviços (R$) |  |  |  | 902.5003 | 5511.376 | 5511.376 | 8274.8663 | 72768.2197 | 106885.7886 | 316822.5296 | 350940.0985 | 560922.6322 | 596883.7617 | 742956.7022 | 831852.7532
% Mensal de Serviços |  |  |  | 0.1085% | 0.554% | 0% | 0.3322% | 7.753% | 4.101% | 25.24% | 4.101% | 25.24% | 4.323% | 17.56% | 10.69%
Medição Mensal (Serviços + Administração Local) (R$) |  |  |  | 902.5003 | 4608.8757 | 0 | 2863.8417 | 65275.4802 | 34531.3211 | 212482.6956 | 34531.3211 | 212529.0437 | 36397.2389 | 147844.4031 | 89974.1153
Acumulado Mensal (Serviços + Administração Local) (R$) |  |  |  | 902.5003 | 5511.376 | 5511.376 | 8375.2176 | 73650.6978 | 108182.0189 | 320664.7145 | 355196.0356 | 567725.0793 | 604122.3182 | 751966.7214 | 841940.8367
% Mensal (Serviços + Administração Local) |  |  |  | 0.1072% | 0.5474% | 0% | 0.3401% | 7.753% | 4.101% | 25.24% | 4.101% | 25.24% | 4.323% | 17.56% | 10.69%
% Acumulado |  |  |  | 0.1072% | 0.6546% | 0.6546% | 0.9948% | 8.748% | 12.85% | 38.09% | 42.19% | 67.43% | 71.75% | 89.31% | 100%
Local e data: |  |  |  |  | Responsável legal da empresa e carimbo de CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU