## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 05/2021
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Fornecimento dos equipamentos e substituição dos 03 (três) elevadores do Instituto de Física da UFF
LOCAL: Instituto de Física – Campus Universitário da Praia Vermelha – UFF, Rua General Milton Tavares de Souza, Praia Vermelha, Niterói, RJ
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM
1 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 4248.7711
1.1 | UFF-001-EXE-MEC-001 | Próprio | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de mecanica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado) | m² | 147.13 | 7.58 | 26.49% | 9.5879 | 0% | 9.5879 | 1410.6739
1.2 | UFF-001-EXE-ELE-001 | Próprio | Fornecimento de projeto executivo de instalação elétrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios escolares e administrativos com ate 500m2 de área.(desonerado) | m² | 147.13 | 15.25 | 26.49% | 19.2897 | 0% | 19.2897 | 2838.0972
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS | [8 empty] | 10088.0835
2.1 | UFF-ADM-23069.155083/2021-17 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO LOCAL DA OBRA | 100% | 1 | 7975.4 | 26.49% | 10088.0835 | 0% | 10088.0835 | 10088.0835
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 173628.7505
3.1 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | m² | 3.15 | 225 | 26.49% | 284.6025 | 0% | 284.6025 | 896.4979
3.2 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 3 | 19 | 26.49% | 24.0331 | 0% | 24.0331 | 72.0993
3.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 9 | 20.91 | 26.49% | 26.4491 | 0% | 26.4491 | 238.0415
3.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 45.99 | 8.96 | 26.49% | 11.3335 | 0% | 11.3335 | 521.2278
3.5 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5 | 1.24 | 26.49% | 1.5685 | 0% | 1.5685 | 7.8424
3.6 | 022326 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES - ELEVADOR 1 | parada | 7 | 6471.17 | 26.49% | 8185.3829 | 0% | 8185.3829 | 57297.6805
3.7 | 022326 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES - ELEVADOR 2 | parada | 7 | 6471.17 | 26.49% | 8185.3829 | 0% | 8185.3829 | 57297.6805
3.8 | 022326 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES - ELEVADOR 3 | parada | 7 | 6471.17 | 26.49% | 8185.3829 | 0% | 8185.3829 | 57297.6805
4 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS | [8 empty] | 1046.7811
4.1 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 2.9 | 23.92 | 26.49% | 30.2564 | 0% | 30.2564 | 87.7436
4.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 2.9 | 4.34 | 26.49% | 5.4897 | 0% | 5.4897 | 15.92
4.3 | 00001360 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M - REAPROVEITADO 3 VEZES | m² | 24.64 | 30.26 | 26.49% | 38.2759 | 0% | 38.2759 | 943.1175
5 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 42747.4202
5.1 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - ACESSO PRINCIPAL DA CM | UN | 1 | 952.95 | 26.49% | 1205.3865 | 0% | 1205.3865 | 1205.3865
5.2 | UFF-010-DVS-001 | Próprio | Tela para proteção em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalação.(desonerado) - FECHAMENTO DOS ESPAÇOS ENTRE CAIXAS DE CORRIDA DOS ELEVADORES | m² | 89.52 | 346.57 | 26.49% | 438.3764 | 0% | 438.3764 | 39243.4547
5.3 | 111409 | SBC | ALÇAPÃO EM ESQUADRIA DE CHAPA DE ACO DOBRADO DE ABRIR COM PINTURA ESMALTE NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO | m² | 2.42 | 750.91 | 26.49% | 949.8261 | 0% | 949.8261 | 2298.5791
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 18583.8982
6.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 415.81 | 26.49% | 525.9581 | 0% | 525.9581 | 525.9581
6.2 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 106.89 | 26.49% | 135.2052 | 0% | 135.2052 | 676.0258
6.3 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 10.23 | 26.49% | 12.9399 | 0% | 12.9399 | 452.8974
6.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 85 | 4.13 | 26.49% | 5.224 | 0% | 5.224 | 444.0431
6.5 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 11.74 | 26.49% | 14.8499 | 0% | 14.8499 | 445.4978
6.6 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 3 | 21.42 | 26.49% | 27.0942 | 0% | 27.0942 | 81.2825
6.7 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 31.4 | 26.49% | 39.7179 | 0% | 39.7179 | 119.1536
6.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.39 | 26.49% | 14.4072 | 0% | 14.4072 | 14.4072
6.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.8 | 26.49% | 13.6609 | 0% | 13.6609 | 13.6609
6.10 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 29 | 26.49% | 36.6821 | 0% | 36.6821 | 183.4105
6.11 | 080603 | SBC | CASA DE MAQUINAS PARA ELEVADOR | UN | 3 | 2750.66 | 26.49% | 3479.3098 | 0% | 3479.3098 | 10437.9295
6.12 | 002808 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200A SCHNEIDER | UN | 3 | 1367.6 | 26.49% | 1729.8772 | 0% | 1729.8772 | 5189.6317
7 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [8 empty] | 3415.9004
7.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 592.75 | 26.49% | 749.7695 | 0% | 749.7695 | 1499.5389
7.2 | UFF-014-DVS-001 | Próprio | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE, PARA APLICAÇÃO EM ESCADAS, CONFECCIONADA EM VINIL ANTIDERRAPANTE E AUTOADESIVO. LARGURA DA FITA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 70 | 15.36 | 26.49% | 19.4289 | 0% | 19.4289 | 1360.0205
7.3 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO CO2 21x21cm | UN | 2 | 14.79 | 26.49% | 18.7079 | 0% | 18.7079 | 37.4157
7.4 | 055031 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE 25x10cm - Placa de Indicação "CASA DE MÁQUINAS DE ELEVADOR" | UN | 1 | 29.23 | 26.49% | 36.973 | 0% | 36.973 | 36.973
7.5 | 055031 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE 25x10cm - Placa de Indicação "PORTA CORTA FOGO""´ | UN | 1 | 29.23 | 26.49% | 36.973 | 0% | 36.973 | 36.973
7.6 | 055031 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE 25x10cm - Placa de Indicação "SAÍDA" | UN | 1 | 29.23 | 26.49% | 36.973 | 0% | 36.973 | 36.973
7.7 | 055915 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE NAO UTILIZE ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO | UN | 21 | 15.36 | 26.49% | 19.4289 | 0% | 19.4289 | 408.0061
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TERMICO E ACÚSTICO | [8 empty] | 1834.7653
8.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 56.2 | 25.81 | 26.49% | 32.6471 | 0% | 32.6471 | 1834.7653
9 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 19285.7665
9.1 | 95306 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 39.99 | 17.07 | 26.49% | 21.5918 | 0% | 21.5918 | 863.4578
9.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 39.99 | 16.04 | 26.49% | 20.289 | 0% | 20.289 | 811.357
9.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 610.9 | 14.03 | 26.49% | 17.7465 | 0% | 17.7465 | 10841.3656
9.4 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 35 | 26.33 | 26.49% | 33.3048 | 0% | 33.3048 | 1165.6686
9.5 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 55.29 | 17.5 | 26.49% | 22.1357 | 0% | 22.1357 | 1223.8856
9.6 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 179.046 | 19.34 | 26.49% | 24.4632 | 0% | 24.4632 | 4380.032
10 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 791026.225
10.1 | 073011 | SBC | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4 | UN | 2 | 2070.1 | 26.49% | 2618.4695 | 0% | 2618.4695 | 5236.939
10.2 | 080120 | SBC | ELEVADOR 18 PESSOAS 150mpm 1350 kgf-ATE 20 PAV.COMERCIAL - INCLUSO TODOS OS EQUIPAMENTOS, PORTAS DE PAVIMENTO TIPO PARA-CHAMAS, COM RESISTENCIA AO FOGO DE 30 MINUTOS (E-30), QUADROS, COMANDOS, GUIAS, LONGARINAS, CHASSIS, ACESSÓRIOS INTERNOS E EXTERNOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | parada | 7 | 29582.21 | 26.49% | 37418.5374 | 0% | 37418.5374 | 261929.762
10.3 | 080120 | SBC | ELEVADOR 18 PESSOAS 150mpm 1350 kgf-ATE 20 PAV.COMERCIAL - INCLUSO TODOS OS EQUIPAMENTOS, PORTAS DE PAVIMENTO TIPO PARA-CHAMAS, COM RESISTENCIA AO FOGO DE 30 MINUTOS (E-30), QUADROS, COMANDOS, GUIAS, LONGARINAS, CHASSIS, ACESSÓRIOS INTERNOS E EXTERNOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | parada | 7 | 29582.21 | 26.49% | 37418.5374 | 0% | 37418.5374 | 261929.762
10.4 | 080120 | SBC | ELEVADOR 18 PESSOAS 150mpm 1350 kgf-ATE 20 PAV.COMERCIAL - INCLUSO TODOS OS EQUIPAMENTOS, PORTAS DE PAVIMENTO TIPO PARA-CHAMAS, COM RESISTENCIA AO FOGO DE 30 MINUTOS (E-30), QUADROS, COMANDOS, GUIAS, LONGARINAS, CHASSIS, ACESSÓRIOS INTERNOS E EXTERNOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | parada | 7 | 29582.21 | 26.49% | 37418.5374 | 0% | 37418.5374 | 261929.762
11. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 7104.6903
11.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 105 | 40.16 | 26.49% | 50.7984 | 0% | 50.7984 | 5333.8303
11.2 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 4 | 350 | 26.49% | 442.715 | 0% | 442.715 | 1770.86
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0% |  | 1073011.0522
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: Jul/2021
- Incluso BDI (onerado ou desonerado) sobre preço unitário de: 26,49 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SBC;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SBC
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma FisicoFinanceiro
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 05/2021
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Fornecimenro dos equipamentos e substituição dos 03 (três) elevadores do Instituto de Física da UFF
LOCAL: Instituto de Física – Campus Universitário da Praia Vermelha – UFF, Rua General Milton Tavares de Souza, Praia Vermelha, Niterói, RJ
ITEM | SERVIÇO |  |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | R$
%
1 | Projetos | 4248.7711 | 0.396% | [12 empty] | 4248.7711 | bar: PERÍODO Mês 02
4248.7711
|  |  |  | PERÍODO Mês 02: 100% | 100%
2 | Gerenciamento de obras / Fiscalização | 10088.0835 | 0.9402% | [12 empty] | 10088.0835 | bar: PERÍODO Mês 05 to PERÍODO Mês 12
[8 empty] | 694.1103 | 438.4304 | 2481.893 | 438.4304 | 2482.3527 | 457.2021 | 1908.1849 | 1187.4797
[8 empty] | 6.88% | 4.346% | 24.6% | 4.346% | 24.61% | 4.532% | 18.92% | 11.77% | 100%
3 | Serviços Preliminares | 173628.7505 | 16.18% | [12 empty] | 173628.7505 | bar: PERÍODO Mês 01; PERÍODO Mês 04 to PERÍODO Mês 05; PERÍODO Mês 07; PERÍODO Mês 09
|  |  |  | 902.8695 |  |  | 121.5401 | 57523.205 |  | 57523.205 |  | 57557.9308
|  |  |  | PERÍODO Mês 01: 0.52%; PERÍODO Mês 04: 0.07%; PERÍODO Mês 05: 33.13%; PERÍODO Mês 07: 33.13%; PERÍODO Mês 09: 33.15% | 100%
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS | 1046.7811 | 0.09756% | [12 empty] | 1046.7811 | bar: PERÍODO Mês 04 to PERÍODO Mês 05; PERÍODO Mês 07; PERÍODO Mês 09
[7 empty] | 6.3854 | 468.3299 |  | 279.1765 |  | 292.8894
|  |  |  | PERÍODO Mês 04: 0.61%; PERÍODO Mês 05: 44.74%; PERÍODO Mês 07: 26.67%; PERÍODO Mês 09: 27.98% | 100%
5 | ESQUADRIAS | 42747.4202 | 3.984% | [12 empty] | 42747.4202 | bar: PERÍODO Mês 05; PERÍODO Mês 07; PERÍODO Mês 09; PERÍODO Mês 11
[8 empty] | 1897.9855 |  | 17385.3758 |  | 17385.3758 |  | 6078.6832
|  |  |  | PERÍODO Mês 05: 4.44%; PERÍODO Mês 07: 40.67%; PERÍODO Mês 09: 40.67%; PERÍODO Mês 11: 14.22% | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18583.8982 | 1.732% | [12 empty] | 18583.8982 | bar: PERÍODO Mês 05 to PERÍODO Mês 06; PERÍODO Mês 08; PERÍODO Mês 10
[8 empty] | 4168.3684 | 4757.4779 |  | 4757.4779 |  | 4900.5739
|  |  |  | PERÍODO Mês 05: 22.43%; PERÍODO Mês 06: 25.6%; PERÍODO Mês 08: 25.6%; PERÍODO Mês 10: 26.37% | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 3415.9004 | 0.3183% | [12 empty] | 3415.9004 | bar: PERÍODO Mês 11 to PERÍODO Mês 12
[14 empty] | 1651.9294 | 1763.971
|  |  |  | PERÍODO Mês 11: 48.36%; PERÍODO Mês 12: 51.64% | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TERMICO E ACÚSTICO | 1834.7653 | 0.171% | [12 empty] | 1834.7653 | bar: PERÍODO Mês 10
1834.7653
|  |  |  | PERÍODO Mês 10: 100% | 100%
9 | PINTURA | 19285.7665 | 1.797% | [12 empty] | 19285.7665 | bar: PERÍODO Mês 06 to PERÍODO Mês 11
[9 empty] | 2044.2913 | 2053.9341 | 2044.2913 | 2053.9341 | 2044.2913 | 9045.0245
|  |  |  | PERÍODO Mês 06: 10.6%; PERÍODO Mês 07: 10.65%; PERÍODO Mês 08: 10.6%; PERÍODO Mês 09: 10.65%; PERÍODO Mês 10: 10.6%; PERÍODO Mês 11: 46.9% | 100%
10 | EQUIPAMENTOS | 791026.225 | 73.72% | [12 empty] | 791026.225 | bar: PERÍODO Mês 04; PERÍODO Mês 06 to PERÍODO Mês 12
[7 empty] | 3796.9259 |  | 39393.106 | 183676.2894 | 39393.106 | 183676.2894 | 39393.106 | 183676.2894 | 118021.1128
[7 empty] | 0.48% |  | 4.98% | 23.22% | 4.98% | 23.22% | 4.98% | 23.22% | 14.92% | 100%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7104.6903 | 0.6621% | [12 empty] | 7104.6903 | bar: PERÍODO Mês 07; PERÍODO Mês 09; PERÍODO Mês 11 to PERÍODO Mês 12
[10 empty] | 584.716 |  | 584.716 |  | 602.4777 | 5332.7806
|  |  |  | PERÍODO Mês 07: 8.23%; PERÍODO Mês 09: 8.23%; PERÍODO Mês 11: 8.48%; PERÍODO Mês 12: 75.06% | 100%
TOTAL GERAL (R$) |  | 1073011.0522 | 100%
TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) |  |  | 1062922.9687
Medição Mensal de Serviços (R$) |  |  |  | 902.8695 | 4248.7711 | 0 | 3924.8514 | 64057.8887 | 46194.8752 | 261502.697 | 46194.8752 | 261551.1356 | 48172.7365 | 201054.4043 | 125117.8643
Acumulado de Serviços (R$) |  |  |  | 902.8695 | 5151.6406 | 5151.6406 | 9076.492 | 73134.3808 | 119329.256 | 380831.9529 | 427026.8281 | 688577.9637 | 736750.7002 | 937805.1044 | 1062922.9687
% Mensal de Serviços |  |  |  | 0.08494% | 0.3997% | 0% | 0.3693% | 6.027% | 4.346% | 24.6% | 4.346% | 24.61% | 4.532% | 18.92% | 11.77%
Medição Mensal (Serviços + Administração Local) (R$) |  |  |  | 902.8695 | 4248.7711 | 0 | 3924.8514 | 64751.999 | 46633.3056 | 263984.5899 | 46633.3056 | 264033.4882 | 48629.9386 | 202962.5892 | 126305.344
Acumulado Mensal (Serviços + Administração Local) (R$) |  |  |  | 902.8695 | 5151.6406 | 5151.6406 | 9076.492 | 73828.491 | 120461.7966 | 384446.3866 | 431079.6922 | 695113.1804 | 743743.119 | 946705.7082 | 1073011.0522
% Mensal (Serviços + Administração Local) |  |  |  | 0.08414% | 0.396% | 0% | 0.3658% | 6.035% | 4.346% | 24.6% | 4.346% | 24.61% | 4.532% | 18.92% | 11.77%
% Acumulado |  |  |  | 0.08414% | 0.4801% | 0.4801% | 0.8459% | 6.88% | 11.23% | 35.83% | 40.17% | 64.78% | 69.31% | 88.23% | 100%
Local e data: |  |  |  | PERÍODO Mês 02: Responsável legal da empresa e carimbo de CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU