## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 08/2021
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Fornecimento dos equipamentos e substituição de 01 (um) elevador da Escola de Enfermagem da UFF
LOCAL: Rua Dr. Celestino, 74 - Centro, Niterói - RJ, 24020-091
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM
1 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 1263.3979
1.1 | UFF-001-EXE-MEC-001 | Próprio | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de mecanica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado) | m² | 43.75 | 7.58 | 26.49% | 9.5879 | 0% | 9.5879 | 419.4725
1.2 | UFF-001-EXE-ELE-001 | Próprio | Fornecimento de projeto executivo de instalação elétrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios escolares e administrativos com ate 500m2 de área.(desonerado) | m² | 43.75 | 15.25 | 26.49% | 19.2897 | 0% | 19.2897 | 843.9255
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS | [8 empty] | 3705.2716
2.1 | UFF-ADM-23069.155085/2021-14 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO LOCAL DA OBRA | % | 100% | 2929.3 | 26.49% | 3705.2716 | 0% | 3705.2716 | 3705.2716
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 50302.6489
3.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | m² | 3.15 | 225 | 26.49% | 284.6025 | 0% | 284.6025 | 896.4979
3.2 | 10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 2 | 19 | 26.49% | 24.0331 | 0% | 24.0331 | 48.0662
3.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 4 | 20.91 | 26.49% | 26.4491 | 0% | 26.4491 | 105.7962
3.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 11.66 | 8.96 | 26.49% | 11.3335 | 0% | 11.3335 | 132.1487
3.5 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5 | 1.24 | 26.49% | 1.5685 | 0% | 1.5685 | 7.8424
3.6 | 22326 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES - ELEVADOR 1 | PR | 6 | 6471.17 | 26.49% | 8185.3829 | 0% | 8185.3829 | 49112.2976
4 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS | [8 empty] | 879.8786
4.1 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 2 | 23.92 | 26.49% | 30.2564 | 0% | 30.2564 | 60.5128
4.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 2 | 4.34 | 26.49% | 5.4897 | 0% | 5.4897 | 10.9793
4.3 | 1360 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M - REAPROVEITADO 3 VEZES | m² | 21.12 | 30.26 | 26.49% | 38.2759 | 0% | 38.2759 | 808.3865
5 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 20984.9293
5.1 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - ACESSO PRINCIPAL DA CM | UN | 1 | 952.95 | 26.49% | 1205.3865 | 0% | 1205.3865 | 1205.3865
5.2 | UFF-010-DVS-001 | Próprio | Tela para proteção em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalação.(desonerado) - FECHAMENTO DOS ESPAÇOS ENTRE CAIXAS DE CORRIDA DOS ELEVADORES | m² | 31.68 | 346.57 | 26.49% | 438.3764 | 0% | 438.3764 | 13887.7641
5.3 | UFF-010-DVS-001 | Próprio | Tela para proteção em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalação.(desonerado) - PROTEÇÃO DOS MOTORES E QUADROS NA CASA DE MÁQUINAS | m² | 13.44 | 346.57 | 26.49% | 438.3764 | 0% | 438.3764 | 5891.7787
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 8165.524
6.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 415.81 | 26.49% | 525.9581 | 0% | 525.9581 | 525.9581
6.2 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 106.89 | 26.49% | 135.2052 | 0% | 135.2052 | 676.0258
6.3 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 10.23 | 26.49% | 12.9399 | 0% | 12.9399 | 452.8974
6.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 85 | 4.13 | 26.49% | 5.224 | 0% | 5.224 | 444.0431
6.5 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 11.74 | 26.49% | 14.8499 | 0% | 14.8499 | 445.4978
6.6 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 3 | 21.42 | 26.49% | 27.0942 | 0% | 27.0942 | 81.2825
6.7 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 31.4 | 26.49% | 39.7179 | 0% | 39.7179 | 119.1536
6.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.39 | 26.49% | 14.4072 | 0% | 14.4072 | 14.4072
6.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.8 | 26.49% | 13.6609 | 0% | 13.6609 | 13.6609
6.10 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 29 | 26.49% | 36.6821 | 0% | 36.6821 | 183.4105
6.11 | 80603 | SBC | CASA DE MAQUINAS PARA ELEVADOR | UN | 1 | 2750.66 | 26.49% | 3479.3098 | 0% | 3479.3098 | 3479.3098
6.12 | 2808 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200A SCHNEIDER | UN | 1 | 1367.6 | 26.49% | 1729.8772 | 0% | 1729.8772 | 1729.8772
7 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [8 empty] | 1963.6434
7.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 592.75 | 26.49% | 749.7695 | 0% | 749.7695 | 749.7695
7.2 | UFF-014-DVS-001 | Próprio | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE, PARA APLICAÇÃO EM ESCADAS, CONFECCIONADA EM VINIL ANTIDERRAPANTE E AUTOADESIVO. LARGURA DA FITA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 40 | 15.36 | 26.49% | 19.4289 | 0% | 19.4289 | 777.1546
7.3 | 55034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO CO2 21x21cm | UN | 1 | 14.79 | 26.49% | 18.7079 | 0% | 18.7079 | 18.7079
7.4 | 55031 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE 25x10cm - Placa de Indicação "CASA DE MÁQUINAS DE ELEVADOR" | UN | 2 | 29.23 | 26.49% | 36.973 | 0% | 36.973 | 73.9461
7.5 | 55031 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE 25x10cm - Placa de Indicação "PORTA CORTA FOGO""´ | UN | 2 | 29.23 | 26.49% | 36.973 | 0% | 36.973 | 73.9461
7.6 | 55031 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE 25x10cm - Placa de Indicação "SAÍDA" | UN | 1 | 29.23 | 26.49% | 36.973 | 0% | 36.973 | 36.973
7.7 | 55915 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE NAO UTILIZE ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO | UN | 12 | 15.36 | 26.49% | 19.4289 | 0% | 19.4289 | 233.1464
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TERMICO E ACÚSTICO | [8 empty] | 1053.8474
8.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 32.28 | 25.81 | 26.49% | 32.6471 | 0% | 32.6471 | 1053.8474
9 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 9246.5054
9.1 | 95306 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 23.77 | 17.07 | 26.49% | 21.5918 | 0% | 21.5918 | 513.2381
9.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 23.77 | 16.04 | 26.49% | 20.289 | 0% | 20.289 | 482.2694
9.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 281.4 | 14.03 | 26.49% | 17.7465 | 0% | 17.7465 | 4993.8783
9.4 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 12 | 26.33 | 26.49% | 33.3048 | 0% | 33.3048 | 399.6578
9.5 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 29.36 | 17.5 | 26.49% | 22.1357 | 0% | 22.1357 | 649.9056
9.6 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 90.24 | 19.34 | 26.49% | 24.4632 | 0% | 24.4632 | 2207.5561
10 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 156927.7441
10.1 | 73011 | SBC | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4 | UN | 1 | 2070.1 | 26.49% | 2618.4695 | 0% | 2618.4695 | 2618.4695
10.2 | 80124 | SBC | ELEVADOR SOCIAL 06 PESSOAS 45mpm 420kgf -ATE 10 PAV.RESID. - INCLUSO TODOS OS EQUIPAMENTOS, PORTAS DE PAVIMENTO TIPO PARA-CHAMAS, COM RESISTENCIA AO FOGO DE 30 MINUTOS (E-30), QUADROS, COMANDOS, GUIAS, LONGARINAS, CHASSIS, ACESSÓRIOS INTERNOS E EXTERNOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | parada | 6 | 20332.21 | 26.49% | 25718.2124 | 0% | 25718.2124 | 154309.2746
11. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 3933.333
11.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 60 | 40.16 | 26.49% | 50.7984 | 0% | 50.7984 | 3047.903
11.2 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 2 | 350 | 26.49% | 442.715 | 0% | 442.715 | 885.43
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0% |  | 258426.7237
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | - Mês de Referência: Jul/2021
- Incluso BDI (onerado ou desonerado) sobre preço unitário de: 26,49 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SBC;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SBC
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma FisicoFinanceiro
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 08/2021
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Fornecimento dos equipamentos e substituição de 01 (um) elevador da Escola de Enfermagem da UFF
LOCAL: Rua Dr. Celestino, 74 - Centro, Niterói - RJ, 24020-091
ITEM | SERVIÇO |  |  | PERÍODO | [6 empty] | TOTAL
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | R$
%
1 | Projetos | 1263.3979 | 0.4889% | [7 empty] | 1263.3979
1263.3979
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
2 | Gerenciamento de obras / Fiscalização | 3705.2716 | 1.434% | [7 empty] | 3705.2716
[8 empty] | 851.5178 | 688.9037 | 2164.8501
[8 empty] | 22.98% | 18.59% | 58.43% | 100%
3 | Serviços Preliminares | 50302.6489 | 19.46% | [7 empty] | 50302.6489
|  |  |  | 895.3872 |  |  | 60.3632 | 49185.9301 | 80.4842 | 80.4842
|  |  |  | 1.78% |  |  | 0.12% | 97.78% | 0.16% | 0.16% | 100%
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS | 879.8786 | 0.3405% | [7 empty] | 879.8786
[7 empty] | 87.9879 | 263.9636 | 527.9272
[7 empty] | 10% | 30% | 60% |  | 100%
5 | ESQUADRIAS | 20984.9293 | 8.12% | [7 empty] | 20984.9293
[7 empty] | 1204.5349 |  | 13887.8262 | 5892.5681
[7 empty] | 5.74% |  | 66.18% | 28.08% | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8165.524 | 3.16% | [7 empty] | 8165.524
[8 empty] | 2955.9197 | 5209.6043
[8 empty] | 36.2% | 63.8% |  | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 1963.6434 | 0.7598% | [7 empty] | 1963.6434
1963.6434
[10 empty] | 100% | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TERMICO E ACÚSTICO | 1053.8474 | 0.4078% | [7 empty] | 1053.8474
1053.8474
[9 empty] | 100% |  | 100%
9 | PINTURA | 9246.5054 | 3.578% | [7 empty] | 9246.5054
[9 empty] | 3009.7375 | 6236.7679
[9 empty] | 32.55% | 67.45% | 100%
10 | EQUIPAMENTOS | 156927.7441 | 60.72% | [7 empty] | 156927.7441
[7 empty] | 2620.6933 |  | 23146.8422 | 131160.2085
[7 empty] | 1.67% |  | 14.75% | 83.58% | 100%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3933.333 | 1.522% | [7 empty] | 3933.333
[9 empty] | 442.8933 | 3490.4397
[9 empty] | 11.26% | 88.74% | 100%
TOTAL GERAL (R$) |  | 258426.7237 | 100%
TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) |  |  | 254721.4521
Medição Mensal de Serviços (R$) |  |  |  | 895.3872 | 1263.3979 | 0 | 3973.5793 | 52405.8134 | 47359.1624 | 148824.1119
Acumulado de Serviços (R$) |  |  |  | 895.3872 | 2158.7851 | 2158.7851 | 6132.3644 | 58538.1778 | 105897.3402 | 254721.4521
% Mensal de Serviços |  |  |  | 0.3515% | 0.496% | 0% | 1.56% | 20.57% | 18.59% | 58.43%
Medição Mensal (Serviços + Administração Local) (R$) |  |  |  | 895.3872 | 1263.3979 | 0 | 3973.5793 | 53257.3312 | 48048.0661 | 150988.962
Acumulado Mensal (Serviços + Administração Local) (R$) |  |  |  | 895.3872 | 2158.7851 | 2158.7851 | 6132.3644 | 59389.6956 | 107437.7617 | 258426.7237
% Mensal (Serviços + Administração Local) |  |  |  | 0.3465% | 0.4889% | 0% | 1.538% | 20.61% | 18.59% | 58.43%
% Acumulado |  |  |  | 0.3465% | 0.8354% | 0.8354% | 2.373% | 22.98% | 41.57% | 100%
Local e data: |  |  |  |  | Responsável legal da empresa e carimbo de CNPJ
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU