## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO V DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 06/2020/AD
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Substituição completa e integral dos elevadores e manutenção destes equipamentos durante a vigência do contrato de modernização da Escola de Serviço Social da UFF.
LOCAL: Bloco E do Campus do Gragoatá, Rua Alexandre Moura nº 8, São Domingos, Niterói – RJ.
|  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | FONTE/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[9 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM | SERVIÇO
01.00.000 |  | PROJETOS | [8 empty] | 1117.4076 | 1117.4076
01.00.001 | SCO SE 24.50.0050 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de mecanica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado) | M² | 107.6 | 8.21 | 26.49% | 10.3848 | 0% | 10.3848 | 1117.4076
02.00.000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 59071.9886 | 59071.9886
02.00.001 | SBC 16500 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 2.88 | 340.41 | 26.49% | 430.5846 | 0% | 430.5846 | 1240.0837
02.00.002 | SINAPI I 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | m/mês | 1.5 | 17 | 26.49% | 21.5033 | 0% | 21.5033 | 32.255
02.00.003 | SINAPI 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO _x0093_TORRE_x0094_ (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 1.5 | 19.7 | 26.49% | 24.9185 | 0% | 24.9185 | 37.3778
02.00.004 | SINAPI 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 2.52 | 8.51 | 26.49% | 10.7643 | 0% | 10.7643 | 27.126
02.00.005 | SBC 22326 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES (Elevador 1) | PARADA | 5 | 4564.05 | 26.49% | 5773.0668 | 0% | 5773.0668 | 28865.3342
02.00.006 | SBC 22326 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE ELEVADORES (Elevador 2) | PARADA | 5 | 4564.05 | 26.49% | 5773.0668 | 0% | 5773.0668 | 28865.3342
02.00.007 | SINAPI 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN. | 3 | 1.18 | 26.49% | 1.4926 | 0% | 1.4926 | 4.4777
03.00.000 |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [8 empty] | 116.7811 | 116.7811
03.00.001 | SINAPI 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 0.84 | 58.35 | 26.49% | 73.8069 | 0% | 73.8069 | 61.9978
03.00.002 | SINAPI 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 1.68 | 21.95 | 26.49% | 27.7646 | 0% | 27.7646 | 46.6445
03.00.003 | SINAPI 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 1.68 | 3.83 | 26.49% | 4.8446 | 0% | 4.8446 | 8.1389
04.00.000 |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 38645.16 | 38645.16
04.00.001 | Composição 01 | PORTA CORTA-FOGO COMPLETA PINTADA, P-90, 1 Fl. 80x2.10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 1 | 1604.3488 | 26.49% | 2029.3408 | 0% | 2029.3408 | 2029.3408
04.00.002 | SCO ES 04.25.0700 (/) | Tela para protecao em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | M² | 120 | 241.23 | 26.49% | 305.1318 | 0% | 305.1318 | 36615.8192
05.00.000 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 4602.8473 | 4602.8473
05.00.001 | SINAPI 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 302.38 | 26.49% | 382.4805 | 0% | 382.4805 | 382.4805
05.00.002 | SINAPI - 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN. | 3 | 60.8 | 26.49% | 76.9059 | 0% | 76.9059 | 230.7178
05.00.003 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 84 | 2.97 | 26.49% | 3.7568 | 0% | 3.7568 | 315.5673
05.00.004 | SINAPI 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 10.84 | 26.49% | 13.7115 | 0% | 13.7115 | 329.0764
05.00.005 | SINAPI 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN. | 3 | 21.24 | 26.49% | 26.8665 | 0% | 26.8665 | 80.5994
05.00.006 | SINAPI 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 3 | 22.04 | 26.49% | 27.8784 | 0% | 27.8784 | 83.6352
05.00.007 | SINAPI I 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN. | 3 | 2.54 | 26.49% | 3.2128 | 0% | 3.2128 | 9.6385
05.00.008 | SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN. | 1 | 10.62 | 26.49% | 13.4332 | 0% | 13.4332 | 13.4332
05.00.009 | SINAPI 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN. | 1 | 10.03 | 26.49% | 12.6869 | 0% | 12.6869 | 12.6869
05.00.010 | SINAPI 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN. | 2 | 84.43 | 26.49% | 106.7955 | 0% | 106.7955 | 213.591
05.00.011 | SINAPI 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN. | 2 | 27.29 | 26.49% | 34.5191 | 0% | 34.5191 | 69.0382
05.00.012 | SBC 80603 | CASA DE MAQUINAS PARA ELEVADOR DE SERVICO | UN. | 1 | 1302.66 | 17.16% | 1526.1965 | 0% | 1526.1965 | 1526.1965
05.00.013 | SBC 80604 | CASA DE MAQUINAS PARA ELEVADOR DE SOCIAL | UN. | 1 | 1140.48 | 17.16% | 1336.1864 | 0% | 1336.1864 | 1336.1864
06.00.000 |  | PINTURA | [8 empty] | 6995.4011 | 6995.4011
06.00.001 | SINAPI 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 245 | 10.05 | 26.49% | 12.7122 | 0% | 12.7122 | 3114.5
06.00.002 | SINAPI 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 54 | 14.77 | 26.49% | 18.6826 | 0% | 18.6826 | 1008.8589
06.00.003 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 75 | 12.86 | 26.49% | 16.2666 | 0% | 16.2666 | 1219.996
06.00.004 | SINAPI 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M² | 3 | 24.54 | 26.49% | 31.0406 | 0% | 31.0406 | 93.1219
06.00.005 | SINAPI 74245/1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 71.25 | 16.49 | 26.49% | 20.8582 | 0% | 20.8582 | 1486.1468
06.00.006 | SINAPI 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 3.1 | 18.56 | 26.49% | 23.4765 | 0% | 23.4765 | 72.7773
07.00.000 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 479778.3685 | 479778.3685
07.00.001 | SCO - AP 09.25.0025(/) | Exaustor axial de parede, com diametro de 300mm, da True ou similar. Fornecimento e instalação. (desonerado) | UN. | 1 | 739.19 | 26.49% | 935.0014 | 0% | 935.0014 | 935.0014
07.00.002 | SINAPI 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 533.9 | 26.49% | 675.3301 | 0% | 675.3301 | 675.3301
07.00.003 | SBC 80120 | ELEVADOR 20 PESSOAS 150mpm 1400 kgf-ATE 20 PAV.COMERCIAL | PARADA | 5 | 40813.25 | 17.16% | 47816.8037 | 0% | 47816.8037 | 239084.0185
07.00.004 | SBC 80120 | ELEVADOR 20 PESSOAS 150mpm 1400 kgf-ATE 20 PAV.COMERCIAL | PARADA | 5 | 40813.25 | 17.16% | 47816.8037 | 0% | 47816.8037 | 239084.0185
08.00.000 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 572.2099 | 572.2099
08.00.001 | SCO - TC 04.15.0100 (/) | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado) | M³ | 5 | 57.25 | 26.49% | 72.4155 | 0% | 72.4155 | 362.0776
05.00.002 | Composição 02 | Limpeza final de obras | M² | 54 | 3.0764 | 26.49% | 3.8913 | 0% | 3.8913 | 210.1323
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 0% |  |  | 590900.1642
Local e data: |  |  |  |  | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- Incluso BDI DESONERADO sobre preço unitário de equipamentos 17,16 % e sobre itens de obra: 26,49 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SCO Rio, ambos de Mar/2020
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SCO) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.