## Orçamento
ANEXO V-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 02/2020/AD
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Transferência da alimentação elétrica do Prédio do Inst. de Geociências para a nova subestação.
LOCAL: Av. Milton Tavares de Souza, s/nº, Campus da Praia Vermelha, Gragotá, Niterói/RJ
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM | SERVIÇO
1 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 872.9825 | 872.9825
1.1 | COMPOSIÇÃO | 23 | AJUSTE DESENHO DO PROJETO COMO CONSTRUÍDO "AS BUILT" | H | 20 | 33.6306 | 29.79% | 43.6491 | 0% | 43.6491 | 872.9825
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | [8 empty] | 6597.9874 | 6597.9874
2.1 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 80.9514 | 29.79% | 105.0668 | 0% | 105.0668 | 6304.008
2.2 | COMPOSIÇÃO | 22 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA DE ENGENHEIRO ELETRICISTA | UND. | 1 | 226.5039 | 29.79% | 293.9794 | 0% | 293.9794 | 293.9794
3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES | [8 empty] | 8272.8444 | 8272.8444
3.1 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.15 | 388.3666 | 29.79% | 504.0611 | 0% | 504.0611 | 1587.7923
3.2 | COMPOSIÇÃO | 24 | BARRACÃO DE OBRA COM PAREDE DE MADEIRA INCLUINDO ESTRUTURA E INSTALAÇÕES | M² | 15 | 341.5058 | 29.79% | 443.2404 | 0% | 443.2404 | 6648.6064
3.3 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 1.17 | 29.79% | 1.5186 | 0% | 1.5186 | 6.0743
3.4 | COMPOSIÇÃO | 26 | RECOLOCAÇÃO DE REFLETOR EM LAJE (EXTERNA) - INSTALAÇÃO | UND. | 5 | 4.6801 | 29.79% | 6.0743 | 0% | 6.0743 | 30.3714
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 734.1178 | 734.1178
4.1 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 35 | 3.6901 | 29.79% | 4.7893 | 0% | 4.7893 | 167.6266
4.2 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 35 | 9.2202 | 29.79% | 11.9668 | 0% | 11.9668 | 418.8395
4.3 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 36 | 3.1601 | 29.79% | 4.1014 | 0% | 4.1014 | 147.6516
5 |  |  | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 576.158 | 576.158
5.1 | COMPOSIÇÃO | 15 | CONSTRUÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ALTURA DE 0,10m EM LOCO COM DIMENSÕES (L X P) A SEREM DEFINIDAS NO LOCAL, SERVIÇO INCLUÍNDO FORMA, TELA DE AÇO (Q-196) E CONCRETO FCK 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 4 | 110.9789 | 29.79% | 144.0395 | 0% | 144.0395 | 576.158
6 |  |  | ALVENARIA /VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | [8 empty] | 1559.6871 | 1559.6871
6.1 | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 3.5 | 96.2016 | 29.79% | 124.8601 | 0% | 124.8601 | 437.0104
6.2 | SINAPI | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 432.4974 | 29.79% | 561.3384 | 0% | 561.3384 | 1122.6767
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 185055.9511
7.1 |  |  | ALIMENTADOR | [8 empty] | 49109.0741
7.1.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ELETRODUTO CORRUGADO DE 6" (150mm) NA COR PRETA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) ENTERRADO COM RECOMPOSIÇÃO DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 35.5168 | 29.79% | 46.0973 | 0% | 46.0973 | 1382.9179
7.1.2 | SINAPI | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 147.0825 | 29.79% | 190.8984 | 0% | 190.8984 | 45815.6147
7.1.3 | COMPOSIÇÃO | 14 | CONEXÃO CABO DE COBRE PARA BARRAMENTO DE ALUMÍNIO (BUSWAY) ATRAVÉS DE TERMINAL DE COMPRESSÃO ESTANHADO PARA CABO DE 240mm², COM ISOLAMENTO COM FITA DE AUTOFUSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 32 | 46.0008 | 29.79% | 59.7044 | 0% | 59.7044 | 1910.5415
7.2 |  |  | SUBESTAÇÃO | [8 empty] | 72801.2989
7.2.1 | COMPOSIÇÃO | 6 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO CLASSE 15kV, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 11,4/0,220/0,127kV, POTÊNCIA NOMINAL DE 500kVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 33702.806 | 29.79% | 43742.8719 | 0% | 43742.8719 | 43742.8719
7.2.2 | COMPOSIÇÃO | 7 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 2000/5A CLASSE 600V PARA USO EM MULTIMEDIDOR A SER INSTALADO NO PAINEL ELÉTRICOO DA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 3 | 753.2829 | 29.79% | 977.6858 | 0% | 977.6858 | 2933.0575
7.2.3 | COMPOSIÇÃO | 8 | MULTIMEDIDOR PARA ACOPLAMENTO EM PAINEL ELÉTRICO DA SUBESTAÇÃO COM PARÊMETROS MÍNIMOS DE TENSÃO, CORRENTE, ENERGIA, POTÊNCIA, FP, TDH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 1236.8811 | 29.79% | 1605.348 | 0% | 1605.348 | 1605.348
7.2.4 | COMPOSIÇÃO | 9 | VERGALHÃO 1/2" DE COBRE ELETROLÍTICO PARA LIGAÇÃO DA CHAVE SECCIONADORA COM O TRANSFORMADOR DE 500kVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 10 | 280.9548 | 29.79% | 364.6512 | 0% | 364.6512 | 3646.5124
7.2.5 | COMPOSIÇÃO | 10 | PUNHO DE MANOBRA SIMPLES PARA CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 446.8896 | 29.79% | 580.0181 | 0% | 580.0181 | 580.0181
7.2.6 | COMPOSIÇÃO | 11 | PROLONGADOR DE MANCAL CURTO PARA CHAVE SECCIONAORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 115.702 | 29.79% | 150.1696 | 0% | 150.1696 | 150.1696
7.2.7 | COMPOSIÇÃO | 12 | DISJUNTOR CAIXA ABERTA DE 1600A, TRIFÁSICO COM TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 15306.1896 | 29.79% | 19865.9035 | 0% | 19865.9035 | 19865.9035
7.2.8 | COMPOSIÇÃO | 13 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 80X80X25cm, METÁLICA, GALVANIZADA, COM TAMPA APARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 213.7437 | 29.79% | 277.4179 | 0% | 277.4179 | 277.4179
7.3 |  |  | BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) | [8 empty] | 63145.5781
7.3.1 | COMPOSIÇÃO | 2 | BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 3F + N + T DE 2000A EM LIGA DE ALUMÍNIO, INCLUÍNDO TIRANTE, BARRA ROSCÁVEL, CHUMBADORES E PERFILADO - ELEMENTO RETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 47 | 896.5963 | 29.79% | 1163.6924 | 0% | 1163.6924 | 54693.5413
7.3.2 | COMPOSIÇÃO | 3 | BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 3F + N + T DE 2000A EM ALUMÍNIO - COTOVELO VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 2 | 1227.926 | 29.79% | 1593.7251 | 0% | 1593.7251 | 3187.4503
7.3.3 | COMPOSIÇÃO | 4 | BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 3F + N + T DE 2000A EM ALUMÍNIO - COTOVELO HORIZONTAL, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 3 | 844.5794 | 29.79% | 1096.1796 | 0% | 1096.1796 | 3288.5389
7.3.4 | COMPOSIÇÃO | 5 | BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY) GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 3F + N + T DE 2000A EM ALUMÍNIO - ACOPLAMENTO EM PAINEL - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO | UND. | 2 | 761.248 | 29.79% | 988.0238 | 0% | 988.0238 | 1976.0476
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 7312.6234 | 7312.6234
8.1 | COMPOSIÇÃO | 16 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR Á ÓLEO, TRIFÁSICO , DE 500 Kva | UND. | 2 | 237.2541 | 29.79% | 307.932 | 0% | 307.932 | 615.8641
8.2 | COMPOSIÇÃO | 17 | RETIRADA DE DISJUNTOR DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (11,4kV) | UND. | 2 | 44.9408 | 29.79% | 58.3286 | 0% | 58.3286 | 116.6572
8.3 | COMPOSIÇÃO | 18 | RETIRADA DAS CHAVES DE MANOBRA (SECCIONADORA) | UND. | 3 | 44.9408 | 29.79% | 58.3286 | 0% | 58.3286 | 174.9859
8.4 | COMPOSIÇÃO | 19 | RETIRADA DOS DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO (127/220V) | UND. | 4 | 44.9408 | 29.79% | 58.3286 | 0% | 58.3286 | 233.3145
8.5 | COMPOSIÇÃO | 20 | TRANSPORTE DE MATERIAL ORIUNDO DE DEMOLIÇÃO, INCLUSIVA "BOTA-FORA" COM DISTÂNICA DE ATÉ 40km | M³ | 45 | 11.6002 | 29.79% | 15.0559 | 0% | 15.0559 | 677.5154
8.6 | COMPOSIÇÃO | 21 | DEMOLIÇÃO DA SUBESTAÇÃO ANTIGA DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS CONSIDERANDO, PAREDES, PISO, TETO, PORTÃO, GRADIL E OUTROS (CHP E CHI DIURNOS) UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA. | H | 40 | 79.8774 | 29.79% | 103.6728 | 0% | 103.6728 | 4146.9133
8.7 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5 | 0.60001 | 29.79% | 0.77875 | 0% | 0.77875 | 3.8938
8.8 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1200 | 0.61001 | 29.79% | 0.79173 | 0% | 0.79173 | 950.079
8.9 | COMPOSIÇÃO | 25 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 10 A 12 METROS DE ALTURA, INCLUÍNDO RETIRADA DE CRUZETAS, FERRAGENS, CHAVES, ISOLADORES E CABOS DE MÉDIA TENSÃO | UND. | 1 | 303.1052 | 29.79% | 393.4002 | 0% | 393.4002 | 393.4002
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0% |  |  | 210982.3516
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa:
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | - Referência SINAPI (desonerado): Nov/2019
- Incluso BDI sobre preço unitário de: 29,79 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SCO Rio, ambos de novembro de 2019
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SCO) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
ANEXO V-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 02/2020/AD
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Transferência da alimentação elétrica do Prédio do Inst. de Geociências para a nova subestação.
LOCAL: Av. Milton Tavares de Souza, s/nº, Campus da Praia Vermelha, Gragotá, Niterói/RJ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | SALDO (R$)
|  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4
01 | PROJETOS | 872.9825 | 0.4138% | bar: MÊS 02 Sem 1 to MÊS 03 Sem 4
|  |  |  | MÊS 02 Sem 1: 436.4912; MÊS 03 Sem 1: 436.4912 | 210109.3691
02 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | 6597.9874 | 3.127%
|  |  |  | MÊS 01 Sem 1: 2199.3291; MÊS 02 Sem 1: 2199.3291; MÊS 03 Sem 1: 2199.3291 | 203511.3817
03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES | 8272.8444 | 3.921% | bar: MÊS 01 Sem 1 to MÊS 01 Sem 2
|  |  |  | MÊS 01 Sem 1: 8272.8444 | 195238.5374
04 | MOVIMENTO DE TERRA | 734.1178 | 0.348% | bar: MÊS 03 Sem 4
|  |  |  | MÊS 03 Sem 1: 734.1178 | 194504.4196
05 | SUPERESTRUTURA | 576.158 | 0.2731% | bar: MÊS 01 Sem 4
|  |  |  | MÊS 01 Sem 1: 576.158 | 193928.2615
06 | ALVENARIA /VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | 1559.6871 | 0.7393% | bar: MÊS 01 Sem 3
|  |  |  | MÊS 01 Sem 1: 1559.6871 | 192368.5744
07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 185055.9511 | 87.71%
|  |  |  | MÊS 01 Sem 1: 61685.317; MÊS 02 Sem 1: 61685.317; MÊS 03 Sem 1: 61685.317 | 7312.6234
08 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7312.6234 | 3.466% | bar: MÊS 03 Sem 3 to MÊS 03 Sem 4
|  |  |  | MÊS 03 Sem 1: 7312.6234 | 1.0914e-11
| TOTAL ORÇADO | 210982.3516 | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | MÊS 01 Sem 1: 74293.3357; MÊS 02 Sem 1: 64321.1374; MÊS 03 Sem 1: 72367.8785
| VALOR ACUMULADO |  |  | MÊS 01 Sem 1: 74293.3357; MÊS 02 Sem 1: 138614.4731; MÊS 03 Sem 1: 210982.3516
| % MENSAL |  |  | MÊS 01 Sem 1: 35.21%; MÊS 02 Sem 1: 30.49%; MÊS 03 Sem 1: 34.3%
| % ACUMULADO |  |  | MÊS 01 Sem 1: 35.21%; MÊS 02 Sem 1: 65.7%; MÊS 03 Sem 1: 100%
Local e data: |  |  |  | MÊS 02 Sem 1: (Assinatura do Responsável Legal da Empresa e carimbo com CGC)
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | (n.º CREA/CAU)
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU