## Orçamento
ANEXO V-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 04/2020/AD
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Reforma do galpão da Faculdade de Farmácia.
LOCAL: Rua Doutor Mário Viana, 523 – Santa Rosa, Niterói - RJ, CEP 24241-002.
|  |  |  | VALOR ESTIMADO UFF |  |  |  |  | VALOR PROPOSTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | % DESCONTO | PREÇO (R$) |  |  | TOTAL DO ITEM (R$)
[10 empty] | UNITÁRIO | SUBITEM | SERVIÇO
1 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 22212.4611 | 22212.4611
1.1 | EMOP | 01.050.0353-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE ATÉ 500M² APRESENTADO EM AUTOCAD INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES E A COODERNAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M² | 175.5 | 68.14 | 23.54% | 84.1802 | 0% | 84.1802 | 14773.6174
1.2 | SCO | SE24.60.0050 | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS EM AUTOCAD APROVADO PELA CONCESSIONARIA, EM PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS COM ATE 500M2 DE AREA. | M² | 175.5 | 7.84 | 23.54% | 9.6855 | 0% | 9.6855 | 1699.8116
1.3 | SCO | SE24.65.0050 | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE AGUA EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS, COM ATE 500M2 DE AREA. | M² | 175.5 | 13.17 | 23.54% | 16.2702 | 0% | 16.2702 | 2855.4233
1.4 | SCO | SE24.45.0050 | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA EM PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS COM ATE 500M2 DE AREA. | M² | 175.5 | 4.3 | 23.54% | 5.3122 | 0% | 5.3122 | 932.2946
1.5 | SBC | 89 | PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA | M² | 175.5 | 9 | 23.54% | 11.1186 | 0% | 11.1186 | 1951.3143
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [8 empty] | 78528.6867 | 78528.6867
2.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 89.73 | 29.79% | 116.4606 | 0% | 116.4606 | 27950.5361
2.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 6457.12 | 29.79% | 8380.696 | 0% | 8380.696 | 50284.1763
2019-03-02 | CREA |  | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UNID | 1 | 226.5 | 29.79% | 293.9744 | 0% | 293.9744 | 293.9744
3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES | [8 empty] | 30673.0899 | 30673.0899
3.1 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.15 | 388.36 | 29.79% | 504.0524 | 0% | 504.0524 | 1587.7652
3.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 9 | 608.92 | 29.79% | 790.3173 | 0% | 790.3173 | 7112.8554
3.3 | SINAPI | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 52.78 | 61.24 | 29.79% | 79.4834 | 0% | 79.4834 | 4195.1336
3.4 | SCO | TC04.15.0100 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSICAO FINAL | M³ | 28.95 | 56.82 | 29.79% | 73.7467 | 0% | 73.7467 | 2134.9663
3.5 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7.07 | 51.8 | 29.79% | 67.2312 | 0% | 67.2312 | 475.3247
3.6 | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.59 | 537.11 | 29.79% | 697.1151 | 0% | 697.1151 | 1108.413
3.7 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.83 | 256.03 | 29.79% | 332.3013 | 0% | 332.3013 | 1605.0155
3.8 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.34 | 8.43 | 29.79% | 10.9413 | 0% | 10.9413 | 69.3678
3.9 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.86 | 24.38 | 29.79% | 31.6428 | 0% | 31.6428 | 153.784
3.10 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 199.38 | 3.03 | 29.79% | 3.9326 | 0% | 3.9326 | 784.0892
3.11 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 199.38 | 6.54 | 29.79% | 8.4883 | 0% | 8.4883 | 1692.3905
3.12 | SINAPI | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5 | 164.02 | 29.79% | 212.8816 | 0% | 212.8816 | 1064.4078
3.13 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 0.6 | 29.79% | 0.77874 | 0% | 0.77874 | 1.5575
3.14 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 1.17 | 29.79% | 1.5185 | 0% | 1.5185 | 6.0742
3.15 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 500 | 0.61 | 29.79% | 0.79172 | 0% | 0.79172 | 395.8595
3.16 | SINAPI | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 45 | 1.38 | 29.79% | 1.7911 | 0% | 1.7911 | 80.5996
3.17 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 29 | 0.44 | 29.79% | 0.57108 | 0% | 0.57108 | 16.5612
3.18 | SINAPI | 100196 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 2135.31 | 1.21 | 29.79% | 1.5705 | 0% | 1.5705 | 3353.4168
3.19 | SINAPI-I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 180 | 17 | 29.79% | 22.0643 | 0% | 22.0643 | 3971.574
3.20 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 36 | 18.49 | 29.79% | 23.9982 | 0% | 23.9982 | 863.9342
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 727.4678 | 727.4678
4.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 4.8 | 78.52 | 29.79% | 101.9111 | 0% | 101.9111 | 489.1733
4.2 | SINAPI | 79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 2.4 | 76.5 | 29.79% | 99.2893 | 0% | 99.2893 | 238.2944
5 |  |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 13452.8295
5.1 |  |  | FUNDAÇÃO SIMPLES | [8 empty] | 13452.8295
5.1.1 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 0.05 | 22.62 | 29.79% | 29.3585 | 0% | 29.3585 | 1.4679
5.1.2 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 97.4 | 12.03 | 29.79% | 15.6137 | 0% | 15.6137 | 1520.778
5.1.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 9.5 | 11.18 | 29.79% | 14.5105 | 0% | 14.5105 | 137.85
5.1.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 169.2 | 9.03 | 29.79% | 11.72 | 0% | 11.72 | 1983.0303
5.1.5 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 4.4 | 282.44 | 29.79% | 366.5789 | 0% | 366.5789 | 1612.9471
5.1.6 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 70.9 | 85.69 | 29.79% | 111.2171 | 0% | 111.2171 | 7885.2889
5.1.7 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 2.6 | 90.53 | 29.79% | 117.4989 | 0% | 117.4989 | 305.4971
5.1.8 | SINAPI | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 0.8 | 5.75 | 29.79% | 7.4629 | 0% | 7.4629 | 5.9703
6 |  |  | SUPERESTRUTURA | [9 empty] | 9357.0962
6.1 |  |  | ESTRUTURAS DA CAIXA D'ÁGUA | [8 empty] | 9112.908
6.1.1 | composição | 36 | ESTRUTURA EM ACO PERIMETRAL PARA SUSTENTACAO LAJE | m2 | 6.15 | 981.3401 | 29.79% | 1273.6814 | 0% | 1273.6814 | 7833.1404
6.1.2 | composição | 37 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 6.15 | 85.1903 | 29.79% | 110.5685 | 0% | 110.5685 | 679.9962
6.1.3 | composição | 38 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m3 | 0.8 | 577.6364 | 29.79% | 749.7143 | 0% | 749.7143 | 599.7714
6.2 |  |  | PORTAS E JANELAS | [8 empty] | 244.1882
6.2.1 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.3 | 20.07 | 29.79% | 26.0489 | 0% | 26.0489 | 112.0101
6.2.2 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4 | 25.46 | 29.79% | 33.0445 | 0% | 33.0445 | 132.1781
7 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [8 empty] | 16575.1946 | 16575.1946
7.1 | SINAPI | 87480 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 96.26 | 50.87 | 29.79% | 66.0242 | 0% | 66.0242 | 6355.4869
7.2 | SINAPI | 96367 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 5.43 | 145.96 | 29.79% | 189.4415 | 0% | 189.4415 | 1028.6673
7.3 | SINAPI | 96366 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 51.38 | 137.08 | 29.79% | 177.9161 | 0% | 177.9161 | 9141.3309
7.4 | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 5 | 7.66 | 29.79% | 9.9419 | 0% | 9.9419 | 49.7096
8 |  |  | COBERTURAS | [8 empty] | 233407.6206 | 233407.6206
8.1 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 175.5 | 210.71 | 29.79% | 273.4805 | 0% | 273.4805 | 47995.8293
8.2 | COMPOSIÇÃO | 32 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E SISTEMA DE PINTURA. | M² | 175.5 | 720.9145 | 29.79% | 935.6749 | 0% | 935.6749 | 164210.9459
8.3 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 37.49 | 39.09 | 29.79% | 50.7349 | 0% | 50.7349 | 1902.0518
8.4 | SINAPI | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M² | 14.98 | 30.22 | 29.79% | 39.2225 | 0% | 39.2225 | 587.5536
8.5 | SCO | CI04.55.0250 | ESTRUTURA EM ALUMINIO EM CLARABOIA PARA CHAPA DE POLICARBONATO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (MARQUISE) | M² | 8.74 | 271.9 | 29.79% | 352.899 | 0% | 352.899 | 3084.3373
8.6 | SCO | ES44.20.0056 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO, EM PLACAS DE (2,44X1,22X0,006)M. FORNECIMENTO SEM INSTALACAO (MARQUISE) | M² | 8.74 | 267.64 | 29.79% | 347.37 | 0% | 347.37 | 3036.0134
8.7 | EMOP | 14.003.0161-A | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, SERIE M² , EM VENEZIANA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (VENEZIANA DA COBERTURA) | M² | 23.62 | 410.71 | 29.79% | 533.0605 | 0% | 533.0605 | 12590.8892
9 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 8277.7004 | 8277.7004
9.1 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 797.91 | 29.79% | 1035.6074 | 0% | 1035.6074 | 1035.6074
9.2 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 333.49 | 29.79% | 432.8367 | 0% | 432.8367 | 432.8367
9.3 | SINAPI | 90818 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 1 | 316.6 | 29.79% | 410.9151 | 0% | 410.9151 | 410.9151
9.4 | SINAPI | 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 34.19 | 29.79% | 44.3752 | 0% | 44.3752 | 44.3752
9.5 | SCO | ES09.99.0150 | CAIXILHO FIXO, EM MADEIRA MACICA APARELHADA, MODULADO, COM 3CM DE ESPESSURA, PARA APLICACAO DE VIDRO, EXCLUSIVE A GUARNICAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (BANDEIRA PORTAS PM02 E PM03) | M² | 0.88 | 206.31 | 29.79% | 267.7697 | 0% | 267.7697 | 235.6374
9.6 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 317.67 | 29.79% | 412.3039 | 0% | 412.3039 | 824.6078
9.7 | SINAPI-I | 39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1 | 1418.04 | 29.79% | 1840.4741 | 0% | 1840.4741 | 1840.4741
9.8 | SCO | ES09.05.0050 | ADUELA DE MADEIRA APARELHADA DE (13 X 3)CM, COM REBAIXO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6.6 | 32.19 | 29.79% | 41.7794 | 0% | 41.7794 | 275.744
9.9 | SCO | ES09.05.0100 | ALIZAR DE MADEIRA APARELHADA, DE (5 X 2)CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6.6 | 7.23 | 29.79% | 9.3838 | 0% | 9.3838 | 61.9332
9.10 | SINAPI-I | 3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1 | 78.21 | 29.79% | 101.5088 | 0% | 101.5088 | 101.5088
9.11 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 4.16 | 389.31 | 29.79% | 505.2854 | 0% | 505.2854 | 2101.9875
9.12 | SINAPI | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 1.84 | 285 | 29.79% | 369.9015 | 0% | 369.9015 | 680.6188
9.13 | COMPOSIÇÃO | 31 | PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA (CAIXA D´AGUA) | UNID | 1 | 178.33 | 29.79% | 231.4545 | 0% | 231.4545 | 231.4545
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [8 empty] | 19923.0855 | 19923.0855
10.1 | SINAPI | 91791 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.82 | 62.04 | 29.79% | 80.5217 | 0% | 80.5217 | 388.1147
10.2 | SINAPI | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 4 | 89.06 | 29.79% | 115.591 | 0% | 115.591 | 462.3639
10.3 | COMPOSIÇÃO | 30 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UNID | 1 | 1080.73 | 29.79% | 1402.6795 | 0% | 1402.6795 | 1402.6795
10.4 | SINAPI | 90711 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 54 | 72.84 | 29.79% | 94.539 | 0% | 94.539 | 5105.1079
10.5 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 9.44 | 78.52 | 29.79% | 101.9111 | 0% | 101.9111 | 962.0409
10.6 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 7.5874 | 47.61 | 29.79% | 61.793 | 0% | 61.793 | 468.8484
10.7 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.941 | 256.03 | 29.79% | 332.3013 | 0% | 332.3013 | 1309.5996
10.8 | SINAPI | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 56.3 | 85.95 | 29.79% | 111.5545 | 0% | 111.5545 | 6280.5186
10.9 | SINAPI | 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 4 | 24.21 | 29.79% | 31.4222 | 0% | 31.4222 | 125.6886
10.10 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24 | 67.46 | 29.79% | 87.5563 | 0% | 87.5563 | 2101.352
10.11 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5 | 71.91 | 29.79% | 93.332 | 0% | 93.332 | 466.6599
10.12 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 28.59 | 29.79% | 37.107 | 0% | 37.107 | 37.107
10.13 | SINAPI | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 29 | 21.6 | 29.79% | 28.0346 | 0% | 28.0346 | 813.0046
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 41004.2549
11.1 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
11.1.1 |  |  | QDG | [8 empty] | 2256.3947
11.1.1.1 | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 234.23 | 29.79% | 304.0071 | 0% | 304.0071 | 304.0071
11.1.1.2 | Composição | 1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN 63A CURVA C 10kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 89.1373 | 29.79% | 115.6913 | 0% | 115.6913 | 115.6913
11.1.1.3 | Composição | 2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN 125A CURVA C 10kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 346.4773 | 29.79% | 449.6929 | 0% | 449.6929 | 449.6929
11.1.1.4 | Composição | 3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN 125A CURVA C 15kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 346.4773 | 29.79% | 449.6929 | 0% | 449.6929 | 449.6929
11.1.1.5 | Composição | 4 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275 V, 90 KA (TIPO AC) | UNID | 4 | 180.5437 | 29.79% | 234.3276 | 0% | 234.3276 | 937.3105
11.1.2 |  |  | QDLT-01 | [8 empty] | 1179.2814
11.1.2.1 | SINAPI | 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 366.43 | 29.79% | 475.5895 | 0% | 475.5895 | 475.5895
11.1.2.2 | Composição | 1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN 63A CURVA C 10kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 89.1373 | 29.79% | 115.6913 | 0% | 115.6913 | 115.6913
11.1.2.3 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 11.34 | 29.79% | 14.7182 | 0% | 14.7182 | 88.3091
11.1.2.4 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 12.34 | 29.79% | 16.0161 | 0% | 16.0161 | 16.0161
11.1.2.5 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 59.33 | 29.79% | 77.0044 | 0% | 77.0044 | 154.0088
11.1.2.6 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 10.16 | 29.79% | 13.1867 | 0% | 13.1867 | 329.6666
11.1.3 |  |  | QDLT-02 | [8 empty] | 4550.4988
11.1.3.1 | SINAPI | 74131/6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 663.99 | 29.79% | 861.7926 | 0% | 861.7926 | 861.7926
11.1.3.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 11.34 | 29.79% | 14.7182 | 0% | 14.7182 | 44.1546
11.1.3.3 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8 | 56.82 | 29.79% | 73.7467 | 0% | 73.7467 | 589.9734
11.1.3.4 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 59.33 | 29.79% | 77.0044 | 0% | 77.0044 | 77.0044
11.1.3.5 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 67.93 | 29.79% | 88.1663 | 0% | 88.1663 | 88.1663
11.1.3.6 | Composição | 2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN 125A CURVA C 10kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 346.4773 | 29.79% | 449.6929 | 0% | 449.6929 | 449.6929
11.1.3.7 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 10.16 | 29.79% | 13.1867 | 0% | 13.1867 | 237.36
11.1.3.8 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 17.27 | 29.79% | 22.4147 | 0% | 22.4147 | 403.4652
11.1.3.9 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 23.1 | 29.79% | 29.9815 | 0% | 29.9815 | 1798.8894
11.2 |  |  | ALIMENTADOR EXTERNO | [8 empty] | 10627.2218
11.2.1.1 | SINAPI | 73798/3 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 35 | 43.21 | 29.79% | 56.0823 | 0% | 56.0823 | 1962.8791
11.2.1.2 | SINAPI | 92989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 44.34 | 29.79% | 57.5489 | 0% | 57.5489 | 5754.8886
11.2.1.3 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 | 23.1 | 29.79% | 29.9815 | 0% | 29.9815 | 2098.7043
11.2.1.4 | COMPOSIÇÃO | 26 | TERMINAL A COMPRESSÕA EM COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 35mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 6.364 | 29.79% | 8.2598 | 0% | 8.2598 | 33.0393
11.2.1.5 | COMPOSIÇÃO | 27 | TERMINAL A COMPRESSÕA EM COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 70mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 9.4428 | 29.79% | 12.2558 | 0% | 12.2558 | 73.5349
11.2.1.6 | SINAPI | 74130/10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 542.55 | 29.79% | 704.1756 | 0% | 704.1756 | 704.1756
11.3 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
11.3.1 |  |  | SALA DE AULA | [8 empty] | 11379.1485
11.3.1.1 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 9.22 | 29.79% | 11.9666 | 0% | 11.9666 | 239.3328
11.3.1.2 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 10.79 | 29.79% | 14.0043 | 0% | 14.0043 | 350.1085
11.3.1.3 | Composição | 5 | CONEXÃO (PLUGUE) MACHO - FEMEA 2P + T | UNID. | 18 | 53.7879 | 29.79% | 69.8113 | 0% | 69.8113 | 1256.6027
11.3.1.4 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 7 | 38.17 | 29.79% | 49.5408 | 0% | 49.5408 | 346.7859
11.3.1.5 | Composição | 7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2X1,50mm². FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | M | 20 | 15.112 | 29.79% | 19.6139 | 0% | 19.6139 | 392.2773
11.3.1.6 | Composição | 14 | PERFILADO PERFURADO 19x38x3000mm EM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 5.4227 | 29.79% | 7.0381 | 0% | 7.0381 | 351.9055
11.3.1.7 | Composição | 15 | CAIXA PARA TOMADA 2P+T PARA PEFILADO 19X38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 14.66 | 29.79% | 19.0272 | 0% | 19.0272 | 380.5448
11.3.1.8 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 46.56 | 29.79% | 60.4302 | 0% | 60.4302 | 60.4302
11.3.1.9 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 21.57 | 29.79% | 27.9957 | 0% | 27.9957 | 55.9914
11.3.1.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 2.91 | 29.79% | 3.7769 | 0% | 3.7769 | 1510.7556
11.3.1.11 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 4.58 | 29.79% | 5.9444 | 0% | 5.9444 | 356.6629
11.3.1.12 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110 | 6.21 | 29.79% | 8.06 | 0% | 8.06 | 886.5955
11.3.1.13 | Composição | 16 | SAÍDA LATERAL SIMPLES DE PERFILADO 19x38 PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 8.7009 | 29.79% | 11.2929 | 0% | 11.2929 | 67.7571
11.3.1.14 | Composição | 17 | SAÍDA LATERAL SIMPLES DE PERFILADO 19x38 PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 17 | 8.9149 | 29.79% | 11.5707 | 0% | 11.5707 | 196.7013
11.3.1.15 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 13 | 29.79% | 16.8727 | 0% | 16.8727 | 101.2362
11.3.1.16 | Composição | 18 | CAIXA, EM PVC, DE 4" X 2", DE EMBUTIR PARA ELETRODUTO RÍGIDO ATÉ 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 14.5832 | 29.79% | 18.9275 | 0% | 18.9275 | 189.2749
11.3.1.17 | Composição | 19 | CAIXA, EM PVC, DE 4" X 2", DE SOBREPOR PARA ELETRODUTO RÍGIDO ATÉ 3/4" A 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 14.4251 | 29.79% | 18.7223 | 0% | 18.7223 | 74.8892
11.3.1.18 | Composição | 20 | JUNÇÃO PLANA COM 04 FUROS PARA PERFILADO 19x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 12.25 | 29.79% | 15.8993 | 0% | 15.8993 | 158.993
11.3.1.19 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 5.78 | 29.79% | 7.5019 | 0% | 7.5019 | 82.5205
11.3.1.20 | Composição | 21 | LUMINÁRIA COMPLETA PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED T8, BRANCA ALETADA NA COR BRANCA COM 02 LÂMPADA TUBULARES DE LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 18 | 152.4759 | 29.79% | 197.8985 | 0% | 197.8985 | 3562.173
11.3.1.21 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 25.02 | 29.79% | 32.4735 | 0% | 32.4735 | 129.8938
11.3.1.22 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 18.58 | 29.79% | 24.115 | 0% | 24.115 | 144.6899
11.3.1.23 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 15.7 | 29.79% | 20.377 | 0% | 20.377 | 40.7541
11.3.1.24 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 24.34 | 29.79% | 31.5909 | 0% | 31.5909 | 442.2724
11.3.2 |  |  | LURA | [8 empty] | 11011.7096
11.3.2.1 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 9.22 | 29.79% | 11.9666 | 0% | 11.9666 | 143.5997
11.3.2.2 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 10.79 | 29.79% | 14.0043 | 0% | 14.0043 | 336.1042
11.3.2.3 | Composição | 5 | CONEXÃO (PLUGUE) MACHO - FEMEA 2P + T | UNID. | 12 | 53.7879 | 29.79% | 69.8113 | 0% | 69.8113 | 837.7352
11.3.2.4 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 1 | 38.17 | 29.79% | 49.5408 | 0% | 49.5408 | 49.5408
11.3.2.5 | Composição | 7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2X1,50mm². FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | M | 14 | 15.112 | 29.79% | 19.6139 | 0% | 19.6139 | 274.5941
11.3.2.6 | Composição | 14 | PERFILADO PERFURADO 19x38x3000mm EM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28 | 5.4227 | 29.79% | 7.0381 | 0% | 7.0381 | 197.0671
11.3.2.7 | Composição | 15 | CAIXA PARA TOMADA 2P+T PARA PEFILADO 19X38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12 | 14.66 | 29.79% | 19.0272 | 0% | 19.0272 | 228.3269
11.3.2.8 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 46.56 | 29.79% | 60.4302 | 0% | 60.4302 | 60.4302
11.3.2.9 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 10.09 | 29.79% | 13.0958 | 0% | 13.0958 | 523.8324
11.3.2.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 190 | 2.91 | 29.79% | 3.7769 | 0% | 3.7769 | 717.6089
11.3.2.11 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 4.58 | 29.79% | 5.9444 | 0% | 5.9444 | 1783.3146
11.3.2.12 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 6.21 | 29.79% | 8.06 | 0% | 8.06 | 402.998
11.3.2.13 | Composição | 16 | SAÍDA LATERAL SIMPLES DE PERFILADO 19x38 PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 8.7009 | 29.79% | 11.2929 | 0% | 11.2929 | 45.1714
11.3.2.14 | Composição | 17 | SAÍDA LATERAL SIMPLES DE PERFILADO 19x38 PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 13 | 8.9149 | 29.79% | 11.5707 | 0% | 11.5707 | 150.4186
11.3.2.15 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 13 | 29.79% | 16.8727 | 0% | 16.8727 | 168.727
11.3.2.16 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 7.6 | 29.79% | 9.864 | 0% | 9.864 | 29.5921
11.3.2.17 | Composição | 19 | CAIXA, EM PVC, DE 4" X 2", DE SOBREPOR PARA ELETRODUTO RÍGIDO ATÉ 3/4" A 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12 | 14.4251 | 29.79% | 18.7223 | 0% | 18.7223 | 224.6676
11.3.2.18 | Composição | 20 | JUNÇÃO PLANA COM 04 FUROS PARA PERFILADO 19x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 7 | 12.25 | 29.79% | 15.8993 | 0% | 15.8993 | 111.2951
11.3.2.19 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 5.78 | 29.79% | 7.5019 | 0% | 7.5019 | 75.0186
11.3.2.20 | Composição | 21 | LUMINÁRIA COMPLETA PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED T8, BRANCA ALETADA NA COR BRANCA COM 02 LÂMPADA TUBULARES DE LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12 | 152.4759 | 29.79% | 197.8985 | 0% | 197.8985 | 2374.782
11.3.2.21 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 25.02 | 29.79% | 32.4735 | 0% | 32.4735 | 129.8938
11.3.2.22 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 18.58 | 29.79% | 24.115 | 0% | 24.115 | 434.0697
11.3.2.23 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 15.7 | 29.79% | 20.377 | 0% | 20.377 | 40.7541
11.3.2.24 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 24.34 | 29.79% | 31.5909 | 0% | 31.5909 | 221.1362
11.3.2.25 | Composição | 22 | TOMADA INDUSTRIAL 3P+T DE 63A IP 67 200/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 172.258 | 29.79% | 223.5737 | 0% | 223.5737 | 223.5737
11.3.2.26 | Composição | 23 | TOMADA INDUSTRIAL 2P+T DE 32A IP 44 200/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 8 | 55.388 | 29.79% | 71.8881 | 0% | 71.8881 | 575.1047
11.3.2.27 | Composição | 24 | PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T 32A 200/250V IP 44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 8 | 45.388 | 29.79% | 58.9091 | 0% | 58.9091 | 471.2727
11.3.2.28 | Composição | 25 | PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A 200/250V IP 67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 139.518 | 29.79% | 181.0804 | 0% | 181.0804 | 181.0804
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | [8 empty] | 729.6015 | 729.6015
12.1 | SINAPI | 73775/2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 154.63 | 29.79% | 200.6943 | 0% | 200.6943 | 200.6943
12.2 | SINAPI | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 173.51 | 29.79% | 225.1986 | 0% | 225.1986 | 225.1986
12.3 | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 9 | 26 | 29.79% | 33.7454 | 0% | 33.7454 | 303.7086
13 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS) | [8 empty] | 9911.6989 | 9911.6989
13.1 | COTAÇÃO | J | Central GLP com 02 Botijão P13 de Baixa Pressão | UNID | 1 | 684 | 29.79% | 887.7636 | 0% | 887.7636 | 887.7636
13.2 | COTAÇÃO | K | Tubo multicamadas de 22 mm de diâmetro | M | 50 | 19 | 29.79% | 24.6601 | 0% | 24.6601 | 1233.005
13.3 | COTAÇÃO | L | Válvulas de esfera (válvula de serviço) | UNID | 10 | 30.8 | 29.79% | 39.9753 | 0% | 39.9753 | 399.7532
13.4 | COTAÇÃO | M | Conector | UNID | 10 | 50.57 | 29.79% | 65.6348 | 0% | 65.6348 | 656.348
13.5 | COTAÇÃO | N | Tê | UNID | 2 | 47.83 | 29.79% | 62.0786 | 0% | 62.0786 | 124.1571
13.6 | COTAÇÃO | O | Mão-de-obra (profissional técnico em mecânica) | H | 8 | 636.67 | 29.79% | 826.334 | 0% | 826.334 | 6610.6719
14 |  |  | AR CONDICIONADO | [8 empty] | 20446.6494 | 20446.6494
14.1 | EMOP | 15.005.0201-A | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTU´S COM 1 EVAPORADOR (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELETRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UNID | 1 | 433.84 | 29.79% | 563.0809 | 0% | 563.0809 | 563.0809
14.2 | EMOP | 15.005.0207-A | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTU´S COM 1 EVAPORADOR (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELETRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UNID | 2 | 1695.25 | 29.79% | 2200.265 | 0% | 2200.265 | 4400.53
14.3 | SINAPI-I | 39847 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H | UNID | 1 | 1471.82 | 29.79% | 1910.2752 | 0% | 1910.2752 | 1910.2752
14.4 | SINAPI-I | 39841 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H | UNID | 2 | 5207.49 | 29.79% | 6758.8013 | 0% | 6758.8013 | 13517.6025
14.5 | SBC | 22087 | RETTIRADA E REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | UNID | 1 | 42.5 | 29.79% | 55.1608 | 0% | 55.1608 | 55.1608
15 |  |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 11288.2989 | 11288.2989
15.1 | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 401.54 | 21.66 | 29.79% | 28.1125 | 0% | 28.1125 | 11288.2989
16 |  |  | PISO | [8 empty] | 32438.3658 | 32438.3658
16.1 | SINAPI | 72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 106.66 | 109.41 | 29.79% | 142.0032 | 0% | 142.0032 | 15146.0655
16.2 | SINAPI | 87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 106.66 | 89.29 | 29.79% | 115.8895 | 0% | 115.8895 | 12360.7731
16.3 | COMPOSIÇÃO | 28 | COMPOSIÇÃO ORIGINAL SINAPI: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | UNID | 10.67 | 98.85 | 29.79% | 128.2974 | 0% | 128.2974 | 1368.9334
16.4 | SINAPI | 84162 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 19.94 | 18.57 | 29.79% | 24.102 | 0% | 24.102 | 480.5939
16.5 | SINAPI | 73850/1 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 59.77 | 28.98 | 29.79% | 37.6131 | 0% | 37.6131 | 2248.1375
16.6 | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 4 | 94.14 | 29.79% | 122.1843 | 0% | 122.1843 | 488.7372
16.7 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.48 | 553.98 | 29.79% | 719.0106 | 0% | 719.0106 | 345.1251
17 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 16280.5575 | 16280.5575
17.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 473.32 | 2.47 | 29.79% | 3.2058 | 0% | 3.2058 | 1517.3754
17.2 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 473.32 | 10.34 | 29.79% | 13.4203 | 0% | 13.4203 | 6352.0898
17.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 473.32 | 12.89 | 29.79% | 16.7299 | 0% | 16.7299 | 7918.6109
17.4 | SINAPI | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 19.32 | 19.64 | 29.79% | 25.4908 | 0% | 25.4908 | 492.4814
18 |  |  | FORRO | [8 empty] | 10418.1099 | 10418.1099
18.1 | SINAPI-I | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 95.32 | 84.21 | 29.79% | 109.2962 | 0% | 109.2962 | 10418.1099
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 1160.2816 | 1160.2816
19.1 | SINAPI | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 175.5 | 0.48 | 29.79% | 0.62299 | 0% | 0.62299 | 109.3351
19.2 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 175.5 | 1.87 | 29.79% | 2.4271 | 0% | 2.4271 | 425.9513
19.3 | SINAPI | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 547.28 | 0.77 | 29.79% | 0.99938 | 0% | 0.99938 | 546.9423
19.4 | SCO | SC 29.15.0250 | LIMPEZA DE PEITORIS.(DESONERADO) | M | 4 | 3.43 | 29.79% | 4.4518 | 0% | 4.4518 | 17.8072
19.5 | SCO | SC 29.15.0500 | LIMPEZA DE VIDROS, POR AREA DE SUPERFICIE (1 LADO).(DESONERADO) | M² | 8.86 | 3.63 | 29.79% | 4.7114 | 0% | 4.7114 | 41.7428
19.6 | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 15.84 | 0.9 | 29.79% | 1.1681 | 0% | 1.1681 | 18.5029
PERCENTUAL DE DESCONTO E TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 0% |  |  | 576813.0507
Local e data: | [5 empty] | Responsável legal pela empresa(assinatura e carimbo com CGC)
Responsável Técnico pelo Orçamento(assinatura e carimbo CREA/CAU) |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | - Referência SINAPI (desonerado): Set/2019
- Incluso BDI sobre preço unitário para serviços de projetos: 23,54 % e para obras de : 29,79 %
A referência utilizada como base de custos é a planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e SCO Rio, ambos de Set/2019
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SCO) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso de não haver o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na composição do SCO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
ANEXO V-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 04/2020/AD
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Reforma do galpão da Faculdade de Farmácia.
LOCAL: Rua Doutor Mário Viana, 523 – Santa Rosa, Niterói - RJ, CEP 24241-002.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | MÊS | [7 empty] | SALDO (R$)
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
01 | 1 - PROJETOS | 22212.4611 | 3.851% | bar: MÊS MÊS 1 to MÊS MÊS 2
|  |  |  | MÊS MÊS 1: 11106.2306; MÊS MÊS 2: 11106.2306 | 554600.5896
02 | 2 - GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 78528.6867 | 13.61% | bar: MÊS MÊS 3 to MÊS MÊS 8
[6 empty] | 13088.1145 | 13088.1145 | 13088.1145 | 13088.1145 | 13088.1145 | 13088.1145 | 476071.9028
03 | 3 - SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES | 30673.0899 | 5.318% | bar: MÊS MÊS 3
|  |  |  | MÊS MÊS 3: 30673.0899 | 445398.8129
04 | 4 - MOVIMENTO DE TERRA | 727.4678 | 0.1261% | bar: MÊS MÊS 3
|  |  |  | MÊS MÊS 3: 727.4678 | 444671.3452
05 | 5- INFRAESTRUTURA | 13452.8295 | 2.332% | bar: MÊS MÊS 4
|  |  |  | MÊS MÊS 4: 13452.8295 | 431218.5156
06 | 6- SUPERESTRUTURA | 9357.0962 | 1.622% | bar: MÊS MÊS 5
|  |  |  | MÊS MÊS 5: 9357.0962 | 421861.4194
07 | 7 - ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 16575.1946 | 2.874% | bar: MÊS MÊS 6
|  |  |  | MÊS MÊS 6: 16575.1946 | 405286.2248
08 | 8 - COBERTURA | 233407.6206 | 40.47% | bar: MÊS MÊS 3 to MÊS MÊS 8
[6 empty] | 38901.2701 | 38901.2701 | 38901.2701 | 38901.2701 | 38901.2701 | 38901.2701 | 171878.6042
09 | 9 - ESQUADRIAS | 8277.7004 | 1.435% | bar: MÊS MÊS 4 to MÊS MÊS 8
[7 empty] | 1655.5401 | 1655.5401 | 1655.5401 | 1655.5401 | 1655.5401 | 163600.9038
10 | 10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 19923.0855 | 3.454% | bar: MÊS MÊS 4 to MÊS MÊS 7
|  |  |  | MÊS MÊS 4: 4980.7714; MÊS MÊS 5: 4980.7714; MÊS MÊS 6: 4980.7714; MÊS MÊS 7: 4980.7714 | 143677.8183
11 | 11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 41004.2549 | 7.109% | bar: MÊS MÊS 4 to MÊS MÊS 7
|  |  |  | MÊS MÊS 4: 10251.0637; MÊS MÊS 5: 10251.0637; MÊS MÊS 6: 10251.0637; MÊS MÊS 7: 10251.0637 | 102673.5634
12 | 12 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | 729.6015 | 0.1265% | bar: MÊS MÊS 8
|  |  |  | MÊS MÊS 8: 729.6015 | 101943.9619
13 | 13 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES, SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS) | 9911.6989 | 1.718% | bar: MÊS MÊS 7
|  |  |  | MÊS MÊS 7: 4955.8494; MÊS MÊS 8: 4955.8494 | 92032.263
14 | 14 - AR CONDICIONADO | 20446.6494 | 3.545% | bar: MÊS MÊS 7 to MÊS MÊS 8
|  |  |  | MÊS MÊS 7: 10223.3247; MÊS MÊS 8: 10223.3247 | 71585.6136
15 | 15 - REVESTIMENTO | 11288.2989 | 1.957% | bar: MÊS MÊS 7 to MÊS MÊS 8
|  |  |  | MÊS MÊS 7: 5644.1494; MÊS MÊS 8: 5644.1494 | 60297.3148
16 | 16 -PISO | 32438.3658 | 5.624% | bar: MÊS MÊS 6 to MÊS MÊS 7
|  |  |  | MÊS MÊS 6: 16219.1829; MÊS MÊS 7: 16219.1829 | 27858.949
17 | 17 - PINTURA | 16280.5575 | 2.823% | bar: MÊS MÊS 7 to MÊS MÊS 8
|  |  |  | MÊS MÊS 7: 8140.2788; MÊS MÊS 8: 8140.2788 | 11578.3915
18 | 18 - FORRO | 10418.1099 | 1.806% | bar: MÊS MÊS 7 to MÊS MÊS 8
|  |  |  | MÊS MÊS 7: 5209.0549; MÊS MÊS 8: 5209.0549 | 1160.2816
19 | 19 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1160.2816 | 0.2012% | bar: MÊS MÊS 8
|  |  |  | MÊS MÊS 8: 1160.2816 | 3.9108e-11
TOTAL ORÇADO |  | 576813.0507 | 100%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 11106.2306 | 11106.2306 | 83389.9422 | 82329.5893 | 78233.856 | 101671.1372 | 119268.5999 | 89707.465
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 11106.2306 | 22212.4611 | 105602.4033 | 187931.9926 | 266165.8486 | 367836.9858 | 487105.5857 | 576813.0507
% MENSAL |  |  |  | 1.925% | 1.925% | 14.46% | 14.27% | 13.56% | 17.63% | 20.68% | 15.55%
% ACUMULADO |  |  |  | 1.925% | 3.851% | 18.31% | 32.58% | 46.14% | 63.77% | 84.45% | 100%
Local e data: |  |  |  | MÊS MÊS 2: Responsável legal pela empresa (assinatura e carimbo com CGC)
Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | MÊS MÊS 1: CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU