## Anexo I-A
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
LOTE | ITEM LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL DO LOTE | EXCLUSIVO ME/EPP | MODO DE DISPUTA | INTERVALO LANCES
- | 1 | Afastador Finochietto 18 x 22, 8 cm Baby . Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | 474091 | Unidade | 2 | 1548.01 | 3096.02 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
1 | 2 | Balão dilatador esofágico / pilórico / colônico / biliar orientado por fio tamanho 5,5 de comprimento do balão e 10-11-12mm de diâmetro externo do balão insuflado | 428313 | Unidade | 4 | 1122.77 | 4491.08 | 13682.32 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 3 | Balão dilatador esofágico / pilórico / colônico / biliar orientado por fio tamanho 5,5 de comprimento do balão e 6-7-8mm de diâmetro externo do balão insuflado | 428313 | Unidade | 4 | 1151.25 | 4605 |  |  | Aberto | 0,10%
| 4 | Balão dilatador esofágico / pilórico / colônico / biliar orientado por fio tamanho 5,5 de comprimento do balão e 8-9-10mm de diâmetro externo do balão insuflado | 428313 | Unidade | 4 | 1146.56 | 4586.24 |  |  | Aberto | 0,10%
2 | 5 | Bisturi Circular Punch para Biópsia Cutânea 3 Mm, lâmina cilíndrica em aço, afiada. Cabo em plástico com apoio anatômico. Estéril, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | 431784 | Unidade | 25 | 26 | 650 | 4622.75 | NÃO | Aberto | 0.05
| 6 | Bisturi Circular Punch para Biópsia Cutânea 8 Mm, lâmina cilíndrica em aço, afiada. Cabo em plástico com apoio anatômico. Estéril, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | 321461 | Unidade | 75 | 21.51 | 1613.25 |  |  | Aberto | 0.05
| 7 | Bisturi Circular: punch, descartável, número 6 | 431781 | Unidade | 75 | 31.46 | 2359.5 |  |  | Aberto | 0.05
- | 8 | Bolsa de Diálise Peritoneal Do Sistema De CAPD/DPA - Bolsas de diálise peritoneal plásticas, flexíveis, clara, sistema fechado de bolsas duplas, com solução estéril apirogênica, acompanhada de uma bolsa vazia de drenagem, ambas integradas por um sistema em y que poderá dispor de clamp plástico ou conector com fechamento automático ao término da sessão. | 609772 | Unidade | 38 | 60.44 | 2296.72 | - | NÃO | Aberto | 0.1
3 | 9 | Bolsa de laparoscopia descartável com tubo, tamanho 100x180mm, 500ml. Produzido em polímero termoplástico não tóxico e de grau médico, Fornecimento em caixa com 6 unidades. (cotar a unidade) | 444272 | Unidade | 150 | 166.8467 | 25027.5 | 116480.82 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 10 | Bolsa de laparoscopia descartável com tubo, tamanho 60x130mm, 130ml. Produzido em polímero termoplástico não tóxico e de grau médico, Fornecimento em caixa com 6 unidades. (cotar a unidade) | 444274 | Unidade | 378 | 119.94 | 45337.32 |  |  | Aberto | 0,10%
| 11 | Bolsa de laparoscopia descartável com tubo, tamanho 60x160mm, 230ml. Produzido em polímero termoplástico não tóxico e de grau médico, Fornecimento em caixa com 6 unidades. (cotar a unidade) | 444274 | Unidade | 378 | 122 | 46116 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 12 | Cabo de bisturi, aço inoxidável, n° 3 | 299683 | Unidade | 82 | 36.36 | 2981.52 | - | NÃO | Aberto | 0.05
4 | 13 | Campo Cirúrgico Estéril 100cmx100cm, tecido não tecido, 60g, sem fenestra, cor azul | 607183 | Unidade | 625 | 7.78 | 4862.5 | 21137.5 | NÃO | Aberto | 0.02
| 14 | Campo Cirúrgico Estéril 60cmx60cm, tecido não tecido, 60g, sem fenestra, cor azul | 607155 | Unidade | 1250 | 5.11 | 6387.5 |  |  | Aberto | 0.02
| 15 | Campo Cirúrgico Estéril 80cmx80cm, tecido não tecido, 60g, sem fenestra, cor azul | 607156 | Unidade | 1250 | 7.91 | 9887.5 |  |  | Aberto | 0.02
- | 16 | Campo Cirúrgico: medindo 70x70 cm, confeccionado em brim azul 100% algodão | 606959 | Unidade | 33 | 37.39 | 1233.87 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 17 | CAMPO OPERATÓRIO, PRÉ-LAVADO ESTÉRIL, 45 CM, 45 CM, COSTURA DUPLA 15 FIOS/CM², 100% ALGODÃO, BRANCA SEM ALVEJANTE E AMIDO, 4 CAMADAS, FIO RADIOPACO, CADARÇO DUPLO EM ALÇA, 40 G/M2 | 462497 | Pacote com 50 unidades | 25 | 131 | 3275 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 18 | CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO,C/ FIO RADIOPACO, 45 CM, 50 CM, 15 FIOS/CM2, ACABAMENTO C/ PONTO OVERLOCK, BRANCA, 4 CAMADAS,CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18CM | 462497 | Pacote com 50 unidades | 135 | 131 | 17685 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 19 | Caneta para Eletrocardiograma 0.5mm Possui ponta 0.5 ultrafina, com tinta especial líquida que garante cor viva e intensa. Não apresenta falhas devido sua tecnologia, um sistema que permite a liberação do fluxo de tinta com traços ultrafinos, mantendo-o constante até a última gota. Esse sistema permite que a tinta flua constantemente para a ponta, evitando assim qualquer possibilidade de excesso e desperdício. Essa esferográfica é um produto com performance ideal para trabalhos profissionais, técnicos e artísticos onde exista a necessidade de fluxo constante de tinta com alta precisão, sem falhas, manchas e vazamentos. Indicada para uso no ECG pois sua ponta ultra fina que permite melhor precisão e qualidade no traçado do exame. Especificações Ponta em aço 0,5mm; Tnta líquida à base de água; Com tampa plástica e clips em metal; Clip em aço inoxidável; Diâmetro médio do corpo: 9,90mm +/- 0,10mm; Diâmetro médio da tampa: 13,75mm +/- 0,10mm; Comprimento sem tampa: 150.00mm +/- 0,10mm; Produto não recarregável. | 428070 | Unidade | 4 | 61.9 | 247.6 | - | SIM | Aberto | 0.1
5 | 20 | Cânula de traqueostomia de silicone ou PVC com 2,5mm de diâmetro interno. Sem balão. | 483955 | Unidade | 7 | 29.9 | 209.3 | 1559.76 | NÃO | Aberto | 0.05
| 21 | Cânula de traqueostomia de silicone ou PVC com diâmetro interno entre 3,0-3,5mm. Sem balão. | 428138 | Unidade | 7 | 29.9 | 209.3 |  |  | Aberto | 0.05
| 22 | Cânula de traqueostomia de silicone ou PVC com 3,0mm de diâmetro interno. Sem balão. | 428137 | Unidade | 7 | 82.9 | 580.3 |  |  | Aberto | 0.1
| 23 | Cânula de traqueostomia de silicone ou PVC com diâmetro interno entre 3,5-4,0mm. Sem balão. | 428135 | Unidade | 7 | 45.07 | 315.49 |  |  | Aberto | 0.05
| 24 | Cânula de traqueostomia de silicone ou PVC com diâmetro interno entre 4,0-4,5mm. Sem balão. | 428136 | Unidade | 3 | 81.79 | 245.37 |  |  | Aberto | 0.1
- | 25 | Cânula nasal dupla Adulto - silicone | 438116 | Unidade | 25 | 42.92 | 1073 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 26 | Capa de proteção para câmera de endoscopia / vídeocirurgia - 15cmX250cm - fabricadas com material plástico virgem atóxico - polietileno de baixa densidade (pebd), sem solda, isento de látex, com aditivo antiestático mantendo a condição de barreira microbiana. Embalagem individual com 1 unidade estéril | 600019 | Unidade | 250 | 5.86 | 1465 | - | NÃO | Aberto | 0.02
6 | 27 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 2.0Fr x 10 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador.ar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | 455949 | Unidade | 7 | 180 | 1260 | 7110 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 28 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 3.0Fr x 10 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | 455949 | Unidade | 7 | 165 | 1155 |  |  | Aberto | 0,10%
| 29 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 3.0Fr x 12 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | 455949 | Unidade | 7 | 165 | 1155 |  |  | Aberto | 0,10%
| 30 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 3.0Fr x 14 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | 455949 | Unidade | 3 | 165 | 495 |  |  | Aberto | 0,10%
| 31 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 3.0Fr x 16 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | 455949 | Unidade | 3 | 180 | 540 |  |  | Aberto | 0,10%
| 32 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 3.0Fr x 8 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | 455949 | Unidade | 7 | 165 | 1155 |  |  | Aberto | 0,10%
| 33 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 4.0Fr x 14 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador.ar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | 455950 | Unidade | 3 | 150 | 450 |  |  | Aberto | 0,10%
| 34 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 4.0Fr x 16 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador.ar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | 455950 | Unidade | 3 | 150 | 450 |  |  | Aberto | 0,10%
| 35 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 4.0Fr x 18 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | 455950 | Unidade | 3 | 150 | 450 |  |  | Aberto | 0,10%
7 | 36 | Clipe de titânio para ligadura em cirurgia aberta e endoscópica; tamanho GRANDE. Embalagem individual com 6 clipes estéreis | 443992 | Cx. | 32 | 121.47 | 3887.04 | 10494.72 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 37 | Clipe de titânio para ligadura em cirurgia aberta e endoscópica; tamanho MÉDIO. Embalagem individual com 6 clipes estéreis | 443993 | Cx. | 32 | 123.76 | 3960.32 |  |  | Aberto | 0,10%
| 38 | Clipe de titânio para ligadura em cirurgia aberta e endoscópica; tamanho PEQUENO. Embalagem individual com 6 clipes estéreis | 443989 | Cx. | 32 | 82.73 | 2647.36 |  |  | Aberto | 0.1
- | 39 | Cuba redonda tipo Inox 13 cm, com capacidade 500mL. Indicada para esterilização em estufas e autoclaves. | 439207 | Unidade | 29 | 54.9 | 1592.1 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 40 | Cuba Rim confeccionada em Inox, tamanho 26 cm x 12 cm, capacidade de 750 mL. Não estéril. Acabamento escovado. | 439214 | Unidade | 13 | 124.33 | 1616.29 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 41 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, AGULHA 3,0 OU 4,0 CM, ESTÉRIL | 487461 | Caixa com 24 unidades | 10 | 62.49 | 624.9 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 42 | Dreno tubular para drenagem torácica, siliconizado, filamento radiopaco em toda sua extensão que coincida com os orifícios laterais, ponta arredondada atraumática, comprimento entre 40 e 50 cm. Estéril, flexível, atóxico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico (dupla embalagem). Calibre nº 08. | 438488 | Unidade | 7 | 22.37 | 156.59 | - | NÃO | Aberto | 0.05
8 | 43 | Drenos de silicone com trocater Jackson-Pratt tamanho 10Fr | 438536 | Unidade | 7 | 118.3 | 828.1 | 2854.77 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 44 | Drenos de silicone com trocater Jackson-Pratt tamanho 15Fr | 438537 | Unidade | 5 | 146 | 730 |  |  | Aberto | 0,10%
| 45 | Drenos de silicone com trocater Jackson-Pratt tamanho 19Fr | 438535 | Unidade | 3 | 191.89 | 575.67 |  |  | Aberto | 0,10%
| 46 | Drenos de silicone sem trocater Jackson-Pratt tamanho 10Fr | 438536 | Unidade | 3 | 96 | 288 |  |  | Aberto | 0.1
| 47 | Drenos de silicone sem trocater Jackson-Pratt tamanho 15Fr | 438537 | Unidade | 3 | 85 | 255 |  |  | Aberto | 0.1
| 48 | Drenos de silicone sem trocater Jackson-Pratt tamanho 19Fr | 438535 | Unidade | 2 | 89 | 178 |  |  | Aberto | 0.1
9 | 49 | Fio de sutura Aço, USP 0, 60cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 2,5cm. Embalagem individual. | 487660 | Unidade | 39 | 44 | 1716 | 5854.4 | NÃO | Aberto | 0.05
| 50 | Fio de sutura Aço, USP 1, 4 x 45cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 4 x 3,5cm. Embalagem individual. | 487661 | Unidade | 52 | 35 | 1820 |  |  | Aberto | 0.05
| 51 | Fio de sutura Aço, USP 4, 4 x 45cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 4 x 4,8cm. Embalagem individual. | 487669 | Unidade | 28 | 40.5325 | 1134.84 |  |  | Aberto | 0.05
| 52 | Fio de sutura Aço, USP 5, 4 x 45cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 4 x 4,8cm. Embalagem individual. | 487672 | Unidade | 28 | 42.2675 | 1183.56 |  |  | Aberto | 0.05
10 | 53 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487275 | Unidade | 168 | 12.2933 | 2064.72 | 16413.36 | NÃO | Aberto | 0.03
| 54 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 2-0, 70cm, curvatura da agulha 1/2, agulha de 3,0cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487263 | Unidade | 168 | 8.2 | 1377.6 |  |  | Aberto | 0.02
| 55 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 2-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487266 | Unidade | 456 | 14.84 | 6767.04 |  |  | Aberto | 0.03
| 56 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 3-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487259 | Unidade | 456 | 9.9233 | 4523.52 |  |  | Aberto | 0.02
| 57 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 4-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487255 | Unidade | 96 | 10.9433 | 1050.24 |  |  | Aberto | 0.03
| 58 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 6-0, 45cm, curvatura da agulha 1/2; agulha de 3,0cm . Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487251 | Unidade | 48 | 13.1288 | 630.24 |  |  | Aberto | 0.03
11 | 59 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487458 | Unidade | 312 | 2.45 | 764.4 | 23411.04 | NÃO | Aberto | 0.01
| 60 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 2-0, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 3,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487452 | Unidade | 2400 | 1.99 | 4776 |  |  | Aberto | 0.01
| 61 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 3-0, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 3 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487445 | Unidade | 3912 | 4.2 | 16430.4 |  |  | Aberto | 0.01
| 62 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 4-0, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 3 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487429 | Unidade | 408 | 3.5304 | 1440.24 |  |  | Aberto | 0.01
12 | 63 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487162 | Unidade | 432 | 12.2163 | 5279.04 | 52424.64 | NÃO | Aberto | 0.03
| 64 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 1-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487162 | Unidade | 120 | 11.38 | 1365.6 |  |  | Aberto | 0.03
| 65 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 2-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487142 | Unidade | 1200 | 14.955 | 17952 |  |  | Aberto | 0.03
| 66 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 3-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487110 | Unidade | 1968 | 11.3633 | 22356.48 |  |  | Aberto | 0.03
| 67 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 4-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487103 | Unidade | 360 | 12.9437 | 4658.4 |  |  | Aberto | 0.03
| 68 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 5-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487099 | Unidade | 48 | 8 | 384 |  |  | Aberto | 0.02
| 69 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 6-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487092 | Unidade | 48 | 8.9367 | 429.12 |  |  | Aberto | 0.02
13 | 70 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 2-0, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5 CM. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487531 | Unidade | 312 | 5.94 | 1853.28 | 3276 | NÃO | Aberto | 0.02
| 71 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 3-0, 75 CM, COM AGULHA, 3/8 CILINDRICA, 1,50 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487513 | Unidade | 312 | 4.56 | 1422.72 |  |  | Aberto | 0.01
- | 72 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO, 0, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades embaladas individualmente. (cotar a unidade) | 487525 | Unidade | 600 | 6.4092 | 3846 | - | NÃO | Aberto | 0.02
- | 73 | Grampeador endoscópico descartável 30mm - Embalagem individual com 1 unidade estéril | 428876 | Und. | 38 | 985.67 | 37455.46 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
14 | 74 | LÂMINA PARA BISTURI. Embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 11. Confeccionadas em aço carbono | 313571 | cx c/ 100 unid. | 13 | 70 | 910 | 10084 | NÃO | Aberto | 0.1
| 75 | LÂMINA PARA BISTURI. Embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 12. Confeccionadas em aço carbono | 313628 | cx c/ 100 unid. | 2 | 70 | 140 |  |  | Aberto | 0.1
| 76 | LÂMINA PARA BISTURI: Embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 15. Confeccionadas em aço carbono | 273178 | cx c/ 100 unid. | 27 | 70 | 1890 |  |  | Aberto | 0.1
| 77 | LÂMINA PARA BISTURI: Embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 20. Confeccionadas em aço carbono | 313629 | cx c/ 100 unid. | 12 | 66.67 | 800.04 |  |  | Aberto | 0.1
| 78 | Lâmina para bisturi: embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 23. Confeccionadas em aço carbono | 313631 | cx c/ 100 unid. | 58 | 58.33 | 3383.14 |  |  | Aberto | 0.1
| 79 | Lâmina para bisturi: Embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 24. Confeccionadas em aço carbono | 299240 | cx c/ 100 unid. | 54 | 54.83 | 2960.82 |  |  | Aberto | 0.1
15 | 80 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Uso em profissionais e pacientes alérgicos ao látex. Nº 6.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 358075 | par | 763 | 7.34 | 5600.42 | 66825.81 | NÃO | Aberto | 0.02
| 81 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Uso em profissionais e pacientes alérgicos ao látex. Nº 7.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 313423 | par | 963 | 6.5 | 6259.5 |  |  | Aberto | 0.02
| 82 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Uso em profissionais e pacientes alérgicos ao látex. Nº 7.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 313422 | par | 1107 | 6.65 | 7361.55 |  |  | Aberto | 0.02
| 83 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Uso em profissionais e pacientes alérgicos ao látex. Nº 8.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 375119 | par | 838 | 6.52 | 5463.76 |  |  | Aberto | 0.02
| 84 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Uso em profissionais e pacientes alérgicos ao látex. Nº 8.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 375060 | par | 2838 | 6.37 | 18078.06 |  |  | Aberto | 0.02
| 85 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 6.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 269945 | par | 1375 | 1.76 | 2420 |  |  | Aberto | 0.01
| 86 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 6.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 310176 | par | 2025 | 3.28 | 6642 |  |  | Aberto | 0.01
| 87 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 276342 | par | 1725 | 3.66 | 6313.5 |  |  | Aberto | 0.01
| 88 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 276341 | par | 1163 | 3.56 | 4140.28 |  |  | Aberto | 0.01
| 89 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 276340 | par | 813 | 3.46 | 2812.98 |  |  | Aberto | 0.01
| 90 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | 310177 | par | 688 | 2.52 | 1733.76 |  |  | Aberto | 0.01
- | 91 | Máscara cirúrgica, descartável, dupla camada, modelo retangular, com no mínimo 20 x 10 cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, e 4 tiras laterais de comprimento adequado para fixação. Atóxica, hipoalérgica e inodora. Gramatura 30. Fornecimento em caixa com 50 unidades. (cotar a unidade) | 485315 | Unidade | 18100 | 2.47 | 44707 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 92 | Navalha Para Microtomia 77x14mm: Utensílio de corte de aço inox especial com borda revestida com uma combinação de cerâmica e (PTFE) utilizada para corte de tecidos ou outras amostras inclusas em parafina de dimensões comprimento 77 mm; altura 14 mm. Possuem lacre de segurança. Fornecimento em caixa com 50 unidades. (cotar a unidade) | 464231 | Unidade | 2500 | 15.6576 | 39150 | - | SIM | Aberto | 0.03
16 | 93 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 600MM X 100 METROS, APRESENTAÇÃO EM ROLO. | 442389 | Rolo | 8 | 482 | 3856 | 18318 | SIM | Aberto | 0,10%
| 94 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO envelope autosselante para autoclave 09 X 26cm. Fornecimento em pacote com 100 unidades. (cotar a unidade) | 445800 | Unidade | 8700 | 0.439 | 3828 |  |  | Aberto | 0.01
| 95 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO envelope autosselante para autoclave 15 cm X 30 cm. Fornecimento em pacote com 100 unidades. (cotar a unidade) | 452744 | Unidade | 7500 | 0.499 | 3750 |  |  | Aberto | 0.01
| 96 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO envelope autosselante para autoclave 30 cm X 30 cm. Fornecimento em pacote com 100 unidades. (cotar a unidade) | 466574 | Unidade | 1300 | 1.3193 | 1716 |  |  | Aberto | 0.01
| 97 | Papel grau cirúrgico, envelope autosselante para autoclave 300mm X 400 mm. Fornecimento em pacote com 100 unidades. (cotar a unidade) | 442481 | Unidade | 3800 | 1.3616 | 5168 |  |  | Aberto | 0.01
- | 98 | Papel para Eletrocardiógrafo com Sensor - Bloco 100 Folhas Papel termossensível para registro de exames de ECG compatível com eletrocardiógrafos Dixtal EP03 Impressão térmica com ótima fixação para registro por caneta hidrográfica. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Papel termossensível Cardiopágina Formato A4 - formulário contínuo Bloco com 100 Folhas Tamanho: 216mmx280mm Quantidade: 01un bloco com 100 folhas. | 438065 | unidade | 13 | 36.6 | 475.8 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 99 | Pinça 0.12 mm reta com dente e plataforma. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. | 468127 | unidade | 4 | 229.33 | 917.32 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 100 | PINÇA BABCOCK 20 CM, Confeccionado em Aço Inoxidável, autoclavável | 467728 | unidade | 25 | 153.19 | 3829.75 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
17 | 101 | Pinça Bulldog 4cm. Pinças vasculares atraumáticas para hemostasia temporária de vasos pequenos e delicados. Suas mandibulas são finamente serrilhadas e arredondadas. Ponta Reta | 470518 | unidade | 3 | 144.79 | 434.37 | 1276.02 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 102 | Pinça Bulldog 5cm. Pinças vasculares atraumáticas para hemostasia temporária de vasos pequenos e delicados. Suas mandibulas são finamente serrilhadas e arredondadas. Ponta Reta | 470522 | unidade | 3 | 117.1 | 351.3 |  |  | Aberto | 0,10%
| 103 | Pinça Bulldog 6cm. Pinças vasculares atraumáticas para hemostasia temporária de vasos pequenos e delicados. Suas mandibulas são finamente serrilhadas e arredondadas. Ponta Reta | 470520 | unidade | 3 | 163.45 | 490.35 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 104 | Pinça Cheron Aço 25 cm. Utilizada para a realização da anti-sepsia. Confeccionada em aço inoxidável AISI-420; Embalagem plástica individual, constando dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Com serrilha. | 467873 | unidade | 13 | 100 | 1300 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
18 | 105 | Pinça cirúrgica, Adson, dente de rato, 12 cm | 468009 | unidade | 27 | 75 | 2025 | 3525 | NÃO | Aberto | 0.1
| 106 | Pinça cirúrgica, Adson, serrilhada, 12 cm | 468001 | unidade | 20 | 75 | 1500 |  |  | Aberto | 0.1
19 | 107 | Pinça cirúrgica, aço inoxidável, Kelly, curva, 14 cm | 467838 | unidade | 10 | 65.64 | 656.4 | 1023.05 | NÃO | Aberto | 0.1
| 108 | Pinça cirúrgica, aço inoxidável, Kelly, ponta reta, 16 cm | 467839 | unidade | 5 | 73.33 | 366.65 |  |  | Aberto | 0.1
- | 109 | Pinça Doyen 25 cm atraumática Reta. Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | 486758 | unidade | 5 | 831.13 | 4155.65 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
20 | 110 | Pinça Hemostática Mixter 18cm. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, Material Autoclavável. | 467784 | unidade | 3 | 139.31 | 417.93 | 800.52 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 111 | Pinça Hemostática Mixter Baby 16cm. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, Material Autoclavável. | 467789 | unidade | 3 | 127.53 | 382.59 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 112 | Pinça micro angulada 14Cm. Instrumento para uso cirúrgico, em aço inoxidável, tamanho 14 cm. R303-14A - Richter REG.ANVISA - 10343960001 | 476091 | unidade | 4 | 193.73 | 774.92 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 113 | PINÇA NELSON P/ PULMÕES E INTESTINOS 18CM. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, Material Autoclavável. | 468066 | unidade | 3 | 87 | 261 | - | NÃO | Aberto | 0.1
21 | 114 | Pinça Satinsky serrilha cruzada 15 cm para cardiovascular. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, Material Autoclavável. | 601040 | unidade | 2 | 214.49 | 428.98 | 941.12 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 115 | Pinça Satinsky serrilha cruzada 18 cm para cardiovascular. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, Material Autoclavável. | 601040 | unidade | 2 | 256.07 | 512.14 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 116 | Porta Agulha Mayo Hegar 12cm Instrumento Cirúrgico articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para fixação da agulha durante a sutura. | 471165 | unidade | 4 | 47.37 | 189.48 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 117 | Sapatilha cirúrgica, TNT, formato que permita cobertura completa do calçado até o tornozelo, com elástico em toda sua volta, medindo aproximadamente 15 cm de altura X 18 cm de largura. Descartável, não estéril. Gramatura 30. Tamanho único. | 436856 | Caixa com 100 | 428 | 48.99 | 20967.72 | - | NÃO | Aberto | 0.05
22 | 118 | Stent Traqueal / Brônquico auto-expansível de Nitinol (com ou sem revestimento de silicone) com 30mm de comprimento e 10 mm de diâmetro. Acompanha conjunto aplicador | 455612 | unidade | 10 | 3456 | 34560 | 67963.98 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 119 | Stent Traqueal / Brônquico auto-expansível de Nitinol (com ou sem revestimento de silicone) com 40mm de comprimento e 12 mm de diâmetro. Acompanha conjunto aplicador | 455612 | unidade | 3 | 3889.33 | 11667.99 |  |  | Aberto | 0,10%
| 120 | Stent Traqueal / Brônquico auto-expansível de Nitinol (com ou sem revestimento de silicone) com 60mm de comprimento e 18 mm de diâmetro. Acompanha conjunto aplicador | 455612 | unidade | 3 | 3456 | 10368 |  |  | Aberto | 0,10%
| 121 | Stent Traqueal / Brônquico auto-expansível de Nitinol (com ou sem revestimento de silicone) com 70mm de comprimento e 20 mm de diâmetro. Acompanha conjunto aplicador | 455612 | unidade | 3 | 3789.33 | 11367.99 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 122 | Tesoura Castroviejo Serrilhada Microcirurgia 13cm Curva Instrumento cirúrgico articulado cortante, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável. | 471724 | unidade | 4 | 332.11 | 1328.44 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 123 | Tesoura Cirúrgica Fina/fina Reta Em Aço Inoxidável: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. 15 cm | 471449 | unidade | 30 | 70 | 2100 | - | NÃO | Aberto | 0.1
23 | 124 | Tesoura Spencer 12 cm Angulada (curva) . Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | 471596 | unidade | 13 | 120 | 1560 | 4058.4 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 125 | Tesoura Spencer 12 cm Reta. Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | 471593 | unidade | 12 | 65.2 | 782.4 |  |  | Aberto | 0.1
| 126 | Tesoura Spencer 9cm curva. Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | 471595 | unidade | 3 | 72 | 216 |  |  | Aberto | 0.1
| 127 | Tesoura Spencer 9cm Reta. Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | 471592 | unidade | 15 | 100 | 1500 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 128 | Tesoura, aço inoxidável, 15 cm, curva, Metzembaum | 471528 | unidade | 33 | 77.85 | 2569.05 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 129 | TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 15 CM, TIPO PONTA RETA ROMBA- ROMBA, TIPO STANDARD | 471461 | unidade | 53 | 46.69 | 2474.57 | - | NÃO | Aberto | 0.05
24 | 130 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 10,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451226 | unidade | 25 | 8.7 | 217.5 | 11613.31 | NÃO | Aberto | 0.02
| 131 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 2,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451224 | unidade | 38 | 14.45 | 549.1 |  |  | Aberto | 0.03
| 132 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 2,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451211 | unidade | 63 | 7.61 | 479.43 |  |  | Aberto | 0.02
| 133 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 3,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451209 | unidade | 100 | 9.45 | 945 |  |  | Aberto | 0.02
| 134 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 3,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451215 | unidade | 100 | 5.9 | 590 |  |  | Aberto | 0.02
| 135 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 4,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451216 | unidade | 63 | 9.79 | 616.77 |  |  | Aberto | 0.02
| 136 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 5,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451214 | unidade | 125 | 10.85 | 1356.25 |  |  | Aberto | 0.03
| 137 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 5,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451220 | unidade | 125 | 8.1 | 1012.5 |  |  | Aberto | 0.02
| 138 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 6,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451221 | unidade | 125 | 11.62 | 1452.5 |  |  | Aberto | 0.03
| 139 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 6,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451225 | unidade | 125 | 8.24 | 1030 |  |  | Aberto | 0.02
| 140 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 7,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451219 | unidade | 100 | 9.55 | 955 |  |  | Aberto | 0.02
| 141 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 7,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451212 | unidade | 63 | 9.54 | 601.02 |  |  | Aberto | 0.02
| 142 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 8,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451227 | unidade | 63 | 9.28 | 584.64 |  |  | Aberto | 0.02
| 143 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 8,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451218 | unidade | 38 | 9.65 | 366.7 |  |  | Aberto | 0.02
| 144 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 9,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451217 | unidade | 38 | 12.61 | 479.18 |  |  | Aberto | 0.03
| 145 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 9,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | 451213 | unidade | 38 | 9.94 | 377.72 |  |  | Aberto | 0.02
[6 empty] | VALOR TOTAL | 669597.06

## Intervalos
Valor Unitário Estimado (Faixa) | Diferença Mínima de Valores / Percentuais de Lances | Interpretação
0.01 | 0.01 | R$ 0,01 - R$ 5,00 => R$ 0,01
5 | 0.02 | R$ 5,01 - R$ 10,00 => R$ 0,02
10 | 0.03 | R$ 10,01 - R$ 20,00 => R$ 0,03
20 | 0.05 | R$ 20,01 - R$ 50,00 => R$ 0,05
50 | 0.1 | R$ 50,01 - R$ 100,00 => R$ 0,10
100 | 0,10% | Acima de R$ 100,00 => 0,10%