## Anexo IIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO II - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE (PROAD 150182) | Unidade medida | UNITÁRIO | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO LOTE | Exclusivo ME/EPP
1 | 1 | Instalação de Película de Proteção - Fornecimento e instalação de películas de proteção solar (insulfilme) em portas, janelas, vidros e vidraças da Universidade Federal Fluminense com as seguintes especificações: - Referência G20 (20% de visibilidade), dupla camada e antirrisco, deve refletir a energia solar de 22 a 57% e luz visível de 12 à 60%, transmitir energia solar de 9 à 37% e luz visível em até 7 à 47%, bloquear 99% de raios u.v. (ultravioleta), deverá manter a temperatura ambiente agradável, oferecendo alto nível de privacidade. Possuir tonalidade fumê. Não pode ser tintada e deve possuir garantia mínima de 3 (três) anos contra descoloração, ressecamento, enrugamento provocado por ação solar, delaminação e/ou formação de bolhas. Os locais a serem instalados serão definidos no momento da execução dos serviços. Além do serviço de remoção das películas existentes (películas que necessitam ser substituídas) e limpeza e preparo dos vidros que serão escurecidos, quando necessário. CATSER 5584 | 4000 | m2 | 40.44 | 161760 | 334415 | NÃO
| 2 | Instalação de Película de Proteção - Fornecimento e instalação de películas de proteção solar (insulfilme) em portas, janelas, vidros e vidraças da Universidade Federal Fluminense com as seguintes especificações: - Referência G5 (5% de visibilidade), dupla camada e antirrisco, deve refletir a energia solar de 22 a 57% e luz visível de 12 à 60%, transmitir energia solar de 9 à 37% e luz visível em até 7 à 47%, bloquear 99% de raios u.v. (ultravioleta), deverá manter a temperatura ambiente agradável, oferecendo alto nível de privacidade. Possuir tonalidade fumê. Não pode ser tintada e deve possuir garantia mínima de 3 (três) anos contra descoloração, ressecamento, enrugamento provocado por ação solar, delaminação e/ou formação de bolhas. Os locais a serem instalados serão definidos no momento da execução dos serviços. Além do serviço de remoção das películas existentes (películas que necessitam ser substituídas) e limpeza e preparo dos vidros que serão escurecidos, quando necessário. CATSER 5584 | 3500 | m2 | 49.33 | 172655 |  | NÃO
2 | 3 | Serviço de instalação com o fornecimento de vidro transparente comum, incluindo retirada de vidro danificado e instalação de vidro temperado, espessura 4mm em janela ou porta. O vidro quebrado removido deverá ser descartado pela contratante. O serviço será executado in loco. CATSER 21911 | 300 | m2 | 185 | 55500 | 297057 | NÃO
| 4 | Serviço de instalação com o fornecimento de vidro transparente comum, incluindo retirada de vidro danificado e instalação de vidro temperado, espessura 6mm em janela ou porta. O vidro quebrado removido deverá ser descartado pela contratante. O serviço será executado in loco. CATSER 21911 | 300 | m2 | 231.23 | 69369 |  | NÃO
| 5 | Serviço de instalação com o fornecimento de vidro transparente comum, incluindo retirada de vidro danificado e instalação de vidro temperado, espessura 8mm em janela ou porta. O vidro quebrado removido deverá ser descartado pela contratante. O serviço será executado in loco. CATSER 21911 | 300 | m2 | 271.76 | 81528 |  | NÃO
| 6 | Serviço de instalação com o fornecimento de vidro transparente comum, incluindo retirada de vidro danificado e instalação de vidro temperado, espessura 10mm em janela ou porta. O vidro quebrado removido deverá ser descartado pela contratante. O serviço será executado in loco. CATSER 21911 | 300 | m2 | 302.2 | 90660 |  | NÃO
3 | 7 | Fornecimento e instalação de Cortina tipo rolô blackout com guias laterais, com acionamento manual, com opcao de montagem bilaterais, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento termico de alta qualidade e com baixa propagacao de fogo, protetor solar contra raios uv, estruturado em pvc com maior robustez e durabilidade. Tratamento anti-estatico, catracas laterais vedadas completamente impedindo o descarrilhamento no acionamento; acionamento monocontrole com a possibilidade de fixacao na parede e com guias laterais. Fixacao da cortina na parede ou no teto, cor branca, garantia de 3 anos. CATSER 25321 | 2500 | m2 | 186.67 | 466675 | 1190825 | NÃO
| 8 | Fornecimento e instalação de Persianas verticais em junta resinada com blackout: fornecimento e instalação de persianas Verticais em pvc resinada com blackout, cor a definir, com tratamento anti-chama, largura de lâminas de no mínimo 89mm, recolhíveis e articuláveis 180 graus, com acionamento manual.• O espaçamento entre lâminas abertas será de aproximadamente75 mm. Trespasse mínimo garantido de 14mm de cada lado das lâminas, uniforme aolongo do trecho/trilho.• Trilho em alumínioa nodizado natural, aser fixado em parede,teto, forro ou esquadria metálica, erecolhimento daslâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5mm de diâmetro.Cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadoresdas lâminas em nylon com sistemas de roscas em fim, componto de regulagem automático e cabine de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada.• Caixa de comando dos carrinhos em nylon,blindada e acoplada internamente, cabeçote dispondo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180º,controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC.• Peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas.As persianas serão instaladas respeitando-se o leiaute e posicionamento das divisórias. Quando necessário deverão ser executados recortes para os aparelhos de ar condicionado. CATSER 25321 | 2500 | m2 | 166 | 415000 |  | NÃO
| 9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS CARACTERÍSTICA(S): persiana horizontal com movimento de "quebra-luz", executado por uma haste de plástico acoplada ao carrinho giratório. MATERIAL(IS):- lâminas de alumínio esmaltadas a fogo com cinco demãos de tinta;- cordas e cadarços em náilon;- bases e cabeceiras em alumínio extrudado ou em lâminas de aço porcelanizadas na mesma cor da lâminas;- engrenagens internas em náilon resistente.MEDIDA(S): lâminas com 25 mm x 0,22 mm, de largura x espessura.COR(ES):branca ou alumínio. CATSER 25321 | 2500 | m2 | 123.66 | 309150 |  | NÃO
| 10 | Confecção de Capacho Personalizado, Vinil Vulcanizado de 1 cm. OBS: capacho em fibra vinílica, peso mínimo de 4 kg/m², antiderrapante, que não propague chamas, lavável, com fundo em cores a definir, com personalização na cor azul (sigla da UFF) feita pelo processo de fusão térmica (não colado e nem pintado), fibras no mesmo material da base. espessura mínima 14mm. CATSER 15865 | 400 | m2 = unidade | 175.93 | 70372 |  | SIM
| 11 | Controle de pombos, pardais e morcegos com tela metálica - Fornecimento e instalação de telas em metal hexagonal fio 24, malha 1,35CM, de até 50CM de altura para contenção de pombos, pardais e morcegos, incluindo uma limpeza em geral e desinfecção da área externa no pré - Controle de bombos, pardais e morcegos com tela metálica - instalação de telas em metal hexagonal fio 24, malha 1,35CM, de até 50CM de altura para contenção de pombos, pardais e morcegos, incluindo uma limpeza em geral e desinfecção da área externa no prédio para retirada de sujeira produzida e a confecção e colocação de painéis de tela ondulada, nos vãos e marquises de prédios/construções e onde mais se fizer necessário. CATSER 16675 | 10000 | m2 | 12.9 | 129000 |  | NÃO
VALOR TOTAL | [5 empty] | 2021669

## Anexo IIB
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO IIB - LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Item | Descrição | Endereço
1 | Reitoria | Prédio Principal: 8 andares | Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí - Niterói - RJ
|  | Perícia Médica | Av. Miguel de Frias, 77 - Icaraí - Niterói
| Campus do Valonguinho | Escola de Extensão, Protocolo e outros | Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ
Biblioteca Central e DCE
Facu. Administração (antiga matematica)
Dispensário “Mazine Bueno”
Núcleo de Animais de Laboratório - NAL
LANTE
Faculdades de Nutrição e Administração
Faculdade de Odontologia
Pórtico de Entrada Valonguinho
| Complexo Instituto de Química | Instituto de Química | Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ
Instituto de Química
| Complexo Inst. Biomédico | Bloco B - DST | Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ
Bloco C - Salas de Aula
Bloco D - Anatômico
Bloco E - Pesquisas
|  | Bloco A - Prédio Central | Rua Professor Hernani Mello, 101 São Domingos Niterói – RJ
| Complexo Inst. Biologia | Instituto de Biologia Bloco Principal | Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ
Instituto de Biologia Bloco Anexo
Prédio Salas de Aulas Biologia (Antigo Inst. Física)
| Campus do Gragoatá | Bloco D - Faculdade de Educação | Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro de São Domingos, Niterói - RJ
Bloco E - Escola de Serviço Social
Bloco F - Faculdade de Economia
Bloco G - Instituto de Matemática e Estatística e Faculdade de Turismo
Bloco H - Faculdade de Turismo e Hotelaria
Biologia NOVO Bloco M - Gragoatá
Superintendência de Documentação - SDC
Faculdade de Educação Física - FACDEF
Pórtico Faculdade de Educação Física
Pórtico Principal Campus Gragoatá
| Complexo ICHF | Bloco N - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - ICHF | R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200
Bloco O - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - ICHF
Bloco P - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia - ICHF
| Complexo Instituto de Letras | Bloco B - Instituto de Letras | R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200
Bloco C - Instituto de Letras
| Campus da Praia Vermelha | Escola de Arquitetura (e anexos) | Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ
Instituto de Geociências
Biblioteca do Campus
Horto Viveiro
Pórtico Passos da Pátria
Pórtico Boa Viagem
Pórtico Avenida Litorânea
| Complexo Escola de Engenharia | Bloco D - Escola de Engenharia - Niterói | Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ
Bloco E - Escola de Engenharia Niterói
| Complexo Instituto de Computação | Instituto de Computação - Laboratórios | Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ
Instituto de Computação - Salas de Aula UFAS
ADDLABS
| Complexo Instituto de Física | Instituto de Física - Bloco F | Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ
UFASA Física
| Complexo PROAES | Restaurante Universitário - Gragoatá | Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro de São Domingos, Niterói - RJ
|  | Restaurante Universitário - Praia Vermelha | Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ
|  | Restaurante Universitário - HUAP | Rua Marquês de Paraná 303 - Centro, Niterói - RJ
|  | Restaurante Universitário - Reitoria | Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí - Niterói - RJ
|  | Moradia Estudantil - Niterói | Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro de São Domingos, Niterói - RJ
|  | Moradia Estudantil - Rio das Ostras | Rua Recife. Quadra 07, Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ
| UNIDADES ISOLADAS NITERÓI | Instituto de Artes e Comunicação Social - IACS | Rua Lara Vilela, 126 - São Domingos, Niterói - RJ
|  | Arquivo SDC - Jurujuba | Av. Bento Maria da Costa, 115 A - Jurujuba, Niterói - RJ
|  | CRIAA - Barreto | Rua General Castrioto, 588, Barreto, Niterói - RJ
|  | CAJUFF e NEPHU | Almirante Teffé, 637, Centro, Niterói - RJ
|  | Escola de Enfermagem | Rua Dr. Celestino,78- Centro, Niterói - RJ
|  | Faculdade de Medicina | Rua Marquês de Paraná 303 - Centro, Niterói - RJ
|  | Instituto de Saúde da Comunidade | Rua Marquês de Paraná, 303 - Centro, Niterói - RJ
|  | Mequinho | Av. Jansem de Mello, 174/Fundos – Centro, Niterói - RJ
| Complexo Fac. Direito | Faculdade de Direito | Rua Presidente Pedreira,62 - Ingá, Niterói - RJ
|  | Faculdade de Direito II | Rua Tiradentes, 17 - Ingá, Niterói - RJ
| Complexo Fac. Farmácia | Faculdade de Farmácia | Rua Mário Viana. 523 - Santa Rosa, Niterói - RJ
|  | Farmácia Universitária | Rua Marquês do Paraná, 282 – Centro, Niterói - RJ
| Complexo COLUNI | Colégio Universitário Geraldo Reis - COLUNI | Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ
|  | Creche UFF | R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200
| Complexo PROGRAD | Bloco A - UFASA PROGRAD Gragoatá | R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200
|  | Bloco H - UFFASA PROGRAD - Praia Vermelha | Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói - RJ
| Unidades do Interior | Escola de Engenharia de Petrópolis | Rua Domingos Silvério, sn. Quitandinha - Petrópolis
|  | Instituto de Saúde de Nova Friburgo (incluindo unidade de Fonoaudiologia) | Rua Dr. Silvio Henrique Braune, 22, Centro, Nova Friburgo - RJ
|  | Instituto do Noroeste Fluminense e Educação Superior | Rua Chaim Elias, s/n.º, Centro, Santo Antônio de Pádua - RJ
|  | Instituto de Ciência e Tecnologia - ICT | Rua Recife. Quadra 07, Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ
|  | Instituto de Humanidades e Saúde - IHS | Rua Recife. Quadra 07, Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ
|  | Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) Rio das Ostras | Rua Recife. Quadra 07, Jardim Bela Vista, Rio das Ostras - RJ
|  | Pólo Univ. de Macaé (incluindo prédio novo) | Av. Aluízio da Silva Gomes, 50 - Granja dos Cavaleiros - Macaé
|  | Pólo Campos Goytacazes (incluindo SPA) | Rua José do Patrocínio, 71 - Campos dos Goytacazes - RJ
| Complexo Faculdade de Veterinária | Faculdade de Veterinária | Rua Vital Brazil Filho, 64 - Vital Brazil, Niteroi - RJ
Hospital Veterinário - HUVET
|  | Núcleo Experimental de Iguaba | Rod. Amaral Peixoto, Km 100 - Iguaba Grande - RJ
|  | Fazenda Escola da Faculdade de Veterinária | Rod. RJ 122, Km 32 - Funchal - Cachoeira de Macacu - RJ
| Complexo Volta Redonda | Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda | Av. dos Trabalhadores, 420 - Volta Redonda - RJ
|  | Instituto de Ciências Humanas e Sociais de VR | Rua Desembargador Ellys Hermidyo Figueira 783 - Aterrado - Volta Redonda
|  | Instituto de Ciências Exatas de VR | Rua Desembargador Ellys Hermidyo Figueira 783 - Aterrado - Volta Redonda
| Complexo Angra dos Reis | Instituto de Educação de Angra dos Reis | Av. do Trabalhador, 179 - Jacuecanga - Angra dos Reis
|  | Angra dos Reis II | Av. Vereador Benedito Adelino - Retiro, Angra dos Reis - RJ