## Anexo I-A
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM LICITAÇÃO | ITEM INICIAL (REFERÊNCIA PROCESSUAL) | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | SUGESTÃO DE CATMAT | NCM | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | EXCLUSIVO ME/EPP | MODO DE DISPUTA | INTERVALO LANCES
1 | 1 | Carregadores de baterias 12v de até 300 amperes. Bivolt. Com duas opções de carga, lenta(2ah) e Semi - rápida(5ah). | unidade | 401933 | 8504.40.10 | Margem de preferência normal: 10% | 60 | 193.4 | 11604 | SIM | Aberto | 0,10%
2 | 3 | Estabilizador Bivolt/115V - Quantidade de tomadas: no mínimo 6 - Frequência: 60 Hz - Potência 1000 W . Certificado conforme a norma NBR 14373 do INMETRO | unidade | 474218 | 90.32 | Margem de preferência normal: 10% Margem de preferência adicional: 10% | 197 | 528.88 | 104189.36 | NÃO | Aberto | 0,10%
3 | 4 | Fonte de alimentação DC ajustável. Fonte de corrente contínua, tensão de entrada 110-220VAC, 50 A 60HZ; tensão de saída 0-30V, corrente de saída:0-3A. Modelo de referência: Minipa MPC-3003 | unidade | 603556 | 84.73 | Margem de preferência normal: 10% Margem de preferência adicional: 10% | 5 | 2017.23 | 10086.15 | SIM | Aberto | 0,10%
4 | 5 | Nobreak para Estação de Trabalho Tipo I - Com pelo menos de 600VA - 300Watts de potência de saída; Entrada de tensão nominal de entrada: 115V ou BIVOLT; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz; Conexão de entrada plug NBR 14136; Com comprimento do cabo (fixo): de pelo menos 1,20 metros; Fator de potência: 50%; Eficiência em carga total: 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Forma de onda Senoidal por aproximação. Conexões de saída: 4 tomadas NBR 14136. Autonomia em meia carga de 11 minutos e em plena carga de 3 minutos. Bateria selada chumbo-ácido (12 V - 7 Ah), livre de manutenção (Tipo V.R.L.A) e a prova de vazamento; Tempo de recarga: típico 12 horas; Quantidade: 1 bateria de 12 V / 7 Ah. Com cabos e manuais inclusos. | unidade | 620708 | 90.32 | Margem de preferência normal: 10% Margem de preferência adicional: 10% | 1252 | 476.63 | 596740.76 | NÃO | Aberto | 0,10%
5 | 6 | Nobreak para Estação de Trabalho Tipo II: Com mínimo de 1.500 VA de aproximadamente 820 Watts de potência de saída ou mais; Forma onda tipo senoidal; Bivolt automatizado com saída 115V. Com frequência de entrada e de saída: 60 Hz. Forma de onda senoidal por aproximação. Com 8 tomadas de saída padrão NBR14136 Saída padrão USB e cabo USB incluso. Autonomia de pelo menos 50 minutos ou superior. Com comprimento do cabo (fixo): de pelo menos 1,20 metros. Bateria selada (12 V - 7 Ah), livre de manutenção (Tipo V.R.L.A) e a prova de vazamento. | unidade | 276043 | 90.32 | Margem de preferência normal: 10% Margem de preferência adicional: 10% | 480 | 1353.7 | 649776 | NÃO | Aberto | 0,10%
6 | 7 | Testador e carregador de bateria de 12 volts. Especificações mínimas: Tela LCD de 2,4 polegadas, Temperatura de trabalho: -10 - + 60 (),Tipo de plugue: padrão ABNT NBR14136, Entrada ca: 100-240 V / 50-60 Hz, Saída: tensão 12V, Saída: corrente 5A, Tensão de saída sem carga: 13,8V, Tensão mínima de partida: > 2,0V, Potência de entrada de carga: máximo 80W, Potência de entrada no- carga: 3W Resfriamento: ventilador, Faixa de capacidade de carga: 4AH-100AH, Âmbito de aplicação: 100-2000cca, Idiomas: inglês, alemão, francês, holandês, russo, espanhol, italiano, português, Compensação de temperatura: Sim, modos de inverno e verão,Tipos de bateria compatíveis: todos os tipos de baterias de chumbo-ácido, Garantia mínima: 12 meses. Modelo de Referência: Testador e carregador de bateria KW510 | unidade | 603351 | - | - | 3 | 558.63 | 1675.89 | SIM | Aberto | 0,10%
7 | - | Nobreak 3200VA: Potência Nominal: 3200VA Tensão de entrada: 115 - 127V ou 220V. Tensão de saída: 115V / 220V - Seleção Manual Quantidade de tomadas: 4 Tomadas 10A / 4 Tomadas 20A Quantidade de baterias: 2 x 9Ah Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas Fator de potência: 0,5 Faixa de operação em modo rede: 80V até 145V em rede 115V-127V Rendimento: >93% com rede / >87% com inversor Regulação de saída do inversor: : 0,7 ms Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz Forma de onda do inversor: Senoidal Pura Proteções contra surtos, subtensão, sobretensão, curtocircuito, sobrecarga, descarga total e superaquecimento Dimensões aproximadas (A x L x P): 203 x 190 x 450 mm Display Digital | unidade | 413585 | 90.32 | Margem de preferência normal: 10% Margem de preferência adicional: 10% | 11 | 3690.43 | 40594.73 | SIM | Aberto | 0,10%
[8 empty] | VALOR TOTAL | 1414666.89

## Intervalos
Valor Unitário Estimado (Faixa) | Diferença Mínima de Valores / Percentuais de Lances | Interpretação
0.01 | 0.01 | R$ 0,01 - R$ 5,00 => R$ 0,01
5 | 0.02 | R$ 5,01 - R$ 10,00 => R$ 0,02
10 | 0.03 | R$ 10,01 - R$ 20,00 => R$ 0,03
20 | 0.05 | R$ 20,01 - R$ 50,00 => R$ 0,05
50 | 0.1 | R$ 50,01 - R$ 100,00 => R$ 0,10
100 | 0,10% | Acima de R$ 100,00 => 0,10%