## Mapa Detalhado Licitação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva dos equipamentos de transporte vertical de diversas capacidades, com fornecimento total de peças, componentes, certificações de segurança e materiais de consumo, instalados em diversas Unidades da Universidade Federal Fluminense, localizadas no Estado do Rio de Janeiro, conforme o Termo de Referência e seus anexos.
GRUPO | ITEM | EQUIP. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO POR ITEM | VALOR TOTAL ESTIMADO POR EQUIPAMENTO
| 1 | Gragoatá - Bloco A - Elevador 2 | QUADRO DE COMANDO 20KW / 75 amperes | Unidade | 1 | 87500 | 87500 | 244940.01
|  |  | Fiação para instalação elétrica entre o comando e a maquina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Instalação de encoder na maquina | Unidade | 1 | 7500 | 7500
|  |  | Revitalização do motor elétrico | Unidade | 1 | 6000 | 6000
|  |  | Revisão do limitador de velocidade com troca de cabo de aço | Unidade | 1 | 20000 | 20000
|  |  | Kit completo para operador de portas composto de motor com encoder, variador de freqüência, contatos elétricos, correia de tração, roldanas de nylon, corrediças de porta | Unidade | 1 | 12500 | 12500
|  |  | fiação completa para instalação da cabina e iluminação | Unidade | 1 | 1875 | 1875
|  |  | Botoeira completa com display matricial de 55 mm, voice e braile | Unidade | 1 | 10000 | 10000
|  |  | Kit completo de barreira eletrônicA | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Botoeira de pavimento com 2 botões coletivo seletivo | Unidade | 5 | 1250 | 6250
|  |  | Display matricial 55mm / 20mm na parte superior da porta de andar | Unidade | 5 | 950 | 4750
|  |  | Reparo e revisão das portas de pavimento | Unidade | 5 | 1250 | 6250
|  |  | Fiação completa para instalação elétrica das botoeiras nos andares | Unidade | 1 | 2000 | 2000
|  |  | Cabos de manobra para conexão do quadro de comando c/ a cabina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Limites de segurança fim de percurso com suporte | Unidade | 6 | 750 | 4500
|  |  | Revisão do sistema de freio e troca da bobina de freio | Unidade | 1 | 11100 | 11100
|  |  | Escada de acesso ao poço | Unidade | 1 | 801.67 | 801.67
|  |  | Redes de segurança no poço, isolando a área de cada elevador | Unidade | 1 | 5086.67 | 5086.67
|  |  | Iluminação do passadiço do elevador | Unidade | 1 | 1326.67 | 1326.67
|  |  | Revisão mecânica da maquina de tração | Unidade | 1 | 39500 | 39500
|  |  | Corrediças de cabina e contrapeso. | Unidade | 6 | 500 | 3000
|  | Gragoatá - Bloco G - Elevador 2 | QUADRO DE COMANDO 20KW / 75 amperes | Unidade | 1 | 87500 | 87500 | 244940.01
|  |  | Fiação para instalação elétrica entre o comando e a maquina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Instalação de encoder na maquina | Unidade | 1 | 7500 | 7500
|  |  | Revitalização do motor elétrico | Unidade | 1 | 6000 | 6000
|  |  | Revisão do limitador de velocidade com troca de cabo de aço | Unidade | 1 | 20000 | 20000
|  |  | Kit completo para operador de portas composto de motor com encoder, variador de freqüência, contatos elétricos, correia de tração, roldanas de nylon, corrediças de porta | Unidade | 1 | 12500 | 12500
|  |  | fiação completa para instalação da cabina e iluminação | Unidade | 1 | 1875 | 1875
|  |  | Botoeira completa com display matricial de 55 mm, voice e braile | Unidade | 1 | 10000 | 10000
|  |  | Kit completo de barreira eletrônica | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Botoeira de pavimento com 2 botões coletivo seletivo | Unidade | 5 | 1250 | 6250
| 2 |  | Display matricial 55mm / 20mm na parte superior da porta de andar | Unidade | 5 | 950 | 4750
|  |  | Reparo e revisão das portas de pavimento | Unidade | 5 | 1250 | 6250
|  |  | Fiação completa para instalação elétrica das botoeiras nos andares | Unidade | 1 | 2000 | 2000
|  |  | Cabos de manobra para conexão do quadro de comando c/ a cabina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Limites de segurança fim de percurso com suporte | Unidade | 6 | 750 | 4500
|  |  | Revisão do sistema de freio e troca da bobina de freio | Unidade | 1 | 11100 | 11100
|  |  | Escada de acesso ao poço | Unidade | 1 | 801.67 | 801.67
|  |  | Redes de segurança no poço, isolando a área de cada elevador | Unidade | 1 | 5086.67 | 5086.67
|  |  | Iluminação do passadiço do elevador | Unidade | 1 | 1326.67 | 1326.67
|  |  | Revisão mecânica da maquina de tração | Unidade | 1 | 39500 | 39500
|  |  | Corrediças de cabina e contrapeso. | Unidade | 6 | 500 | 3000
|  | Gragoatá - Bloco H - Elevador 2 | QUADRO DE COMANDO 20KW / 75 amperes | Unidade | 1 | 87500 | 87500 | 244940.01
|  |  | Fiação para instalação elétrica entre o comando e a maquina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Instalação de encoder na maquina | Unidade | 1 | 7500 | 7500
|  |  | Revitalização do motor elétrico | Unidade | 1 | 6000 | 6000
|  |  | Revisão do limitador de velocidade com troca de cabo de aço | Unidade | 1 | 20000 | 20000
|  |  | Kit completo para operador de portas composto de motor com encoder, variador de freqüência, contatos elétricos, correia de tração, roldanas de nylon, corrediças de porta | Unidade | 1 | 12500 | 12500
|  |  | fiação completa para instalação da cabina e iluminação | Unidade | 1 | 1875 | 1875
|  |  | Botoeira completa com display matricial de 55 mm, voice e braile | Unidade | 1 | 10000 | 10000
|  |  | Kit completo de barreira eletrônica | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Botoeira de pavimento com 2 botões coletivo seletivo | Unidade | 5 | 1250 | 6250
| 3 |  | Display matricial 55mm / 20mm na parte superior da porta de andar | Unidade | 5 | 950 | 4750
|  |  | Reparo e revisão das portas de pavimento | Unidade | 5 | 1250 | 6250
|  |  | Fiação completa para instalação elétrica das botoeiras nos andares | Unidade | 1 | 2000 | 2000
|  |  | Cabos de manobra para conexão do quadro de comando c/ a cabina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Limites de segurança fim de percurso com suporte | Unidade | 6 | 750 | 4500
|  |  | Revisão do sistema de freio e troca da bobina de freio | Unidade | 1 | 11100 | 11100
|  |  | Escada de acesso ao poço | Unidade | 1 | 801.67 | 801.67
|  |  | Redes de segurança no poço, isolando a área de cada elevador | Unidade | 1 | 5086.67 | 5086.67
|  |  | Iluminação do passadiço do elevador | Unidade | 1 | 1326.67 | 1326.67
|  |  | Revisão mecânica da maquina de tração | Unidade | 1 | 39500 | 39500
|  |  | Corrediças de cabina e contrapeso. | Unidade | 6 | 500 | 3000
| 4 | Gragoatá - Bloco D - Elevador 2 | QUADRO DE COMANDO 20KW / 75 amperes | Unidade | 1 | 87500 | 87500 | 274843.35
|  |  | Escada de acesso ao poço | Unidade | 1 | 801.67 | 801.67
|  |  | Redes de segurança no poço, isolando a área de cada elevador | Unidade | 1 | 5086.67 | 5086.67
|  |  | Iluminação do passadiço do elevador | Unidade | 1 | 1326.67 | 1326.67
|  |  | Fiação para instalação elétrica entre o comando e a maquina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Instalação de encoder na maquina | Unidade | 1 | 7500 | 7500
|  |  | Troca do motor elétrico | Unidade | 1 | 62500 | 62500
|  |  | Revitalização da maquina de tração, com troca de cabos de aço | Unidade | 1 | 21066.67 | 21066.67
|  |  | Troca do limitador de velocidade e do cabo de aço | Unidade | 1 | 22936.67 | 22936.67
|  |  | Kit completo para operador de portas composto de motor com encoder, variador de freqüência, contatos elétricos, correia de tração, roldanas de nylon, corrediças de porta | Unidade | 1 | 12500 | 12500
|  |  | fiação completa para instalação da cabina e iluminação | Unidade | 1 | 1875 | 1875
|  |  | Botoeira completa com display matricial de 55 mm, voice e braile | Unidade | 1 | 10000 | 10000
|  |  | Kit completo de barreira eletrônicA | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Botoeira de pavimento com 2 botões coletivo seletivo | Unidade | 5 | 1250 | 6250
|  |  | Display matricial 55mm / 20mm na parte superior da porta de andar | Unidade | 5 | 950 | 4750
|  |  | Reparo e revisão das portas de pavimento | Unidade | 5 | 1250 | 6250
|  |  | Fiação completa para instalação elétrica das botoeiras nos andares | Unidade | 1 | 2000 | 2000
|  |  | Cabos de manobra para conexão do quadro de comando c/ a cabina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Limites de segurança fim de percurso com suporte | Unidade | 6 | 750 | 4500
|  |  | Corrediças de cabina e contrapeso. | Unidade | 6 | 500 | 3000
| 5 | Faculdade de Veterinária - bloco B | QUADRO DE COMANDO 20KW / 75 amperes | Unidade | 1 | 87500 | 87500 | 308593.35
|  |  | Escada de acesso ao poço | Unidade | 1 | 801.67 | 801.67
|  |  | Redes de segurança no poço, isolando a área de cada elevador | Unidade | 1 | 5086.67 | 5086.67
|  |  | Iluminação do passadiço do elevador | Unidade | 1 | 1326.67 | 1326.67
|  |  | Fiação para instalação elétrica entre o comando e a maquina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Instalação de encoder na maquina | Unidade | 1 | 7500 | 7500
|  |  | Troca do motor elétrico | Unidade | 1 | 62500 | 62500
|  |  | Revitalização da maquina de tração, com troca de cabos de aço | Unidade | 1 | 21066.67 | 21066.67
|  |  | Troca do limitador de velocidade e do cabo de aço | Unidade | 1 | 22936.67 | 22936.67
|  |  | Kit completo para operador de portas composto de motor com encoder, variador de freqüência, contatos elétricos, correia de tração, roldanas de nylon, corrediças de porta | Unidade | 1 | 12500 | 12500
|  |  | fiação completa para instalação da cabina e iluminação | Unidade | 1 | 1875 | 1875
|  |  | Botoeira completa com display matricial de 55 mm, voice e braile | Unidade | 1 | 10000 | 10000
|  |  | Kit completo de barreira eletrônicA | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Botoeira de pavimento com 2 botões coletivo seletivo | Unidade | 7 | 1250 | 8750
|  |  | Display matricial 55mm / 20mm na parte superior da porta de andar | Unidade | 7 | 950 | 6650
|  |  | Reparo e revisão das portas de pavimento | Unidade | 7 | 1250 | 8750
|  |  | Fiação completa para instalação elétrica das botoeiras nos andares | Unidade | 1 | 2000 | 2000
|  |  | Cabos de manobra para conexão do quadro de comando c/ a cabina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Limites de segurança fim de percurso com suporte | Unidade | 6 | 750 | 4500
|  |  | Corrediças de cabina e contrapeso. | Unidade | 6 | 500 | 3000
|  |  | Serviço de impermeabilização do poço e de proteção contra alagamentos | Unidade | 1 | 26850 | 26850
|  | Faculdade de Direito | QUADRO DE COMANDO 20KW / 75 amperes | Unidade | 1 | 87500 | 87500 | 292723.35
|  |  | Escada de acesso ao poço | Unidade | 1 | 801.67 | 801.67
|  |  | Redes de segurança no poço, isolando a área de cada elevador | Unidade | 1 | 5086.67 | 5086.67
|  |  | Iluminação do passadiço do elevador | Unidade | 1 | 1326.67 | 1326.67
|  |  | Fiação para instalação elétrica entre o comando e a maquina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Instalação de encoder na maquina | Unidade | 1 | 7500 | 7500
|  |  | Troca do motor elétrico | Unidade | 1 | 62500 | 62500
|  |  | Revitalização da maquina de tração, com troca de cabos de aço | Unidade | 1 | 21066.67 | 21066.67
|  |  | Troca do limitador de velocidade e do cabo de aço | Unidade | 1 | 22936.67 | 22936.67
|  |  | Kit completo para operador de portas composto de motor com encoder, variador de freqüência, contatos elétricos, correia de tração, roldanas de nylon, corrediças de porta | Unidade | 1 | 12500 | 12500
| 6 |  | fiação completa para instalação da cabina e iluminação | Unidade | 1 | 1875 | 1875
|  |  | Botoeira completa com display matricial de 55 mm, voice e braile | Unidade | 1 | 10000 | 10000
|  |  | Kit completo de barreira eletrônica | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Botoeira de pavimento com 2 botões coletivo seletivo | Unidade | 4 | 1250 | 5000
|  |  | Display matricial 55mm / 20mm na parte superior da porta de andar | Unidade | 4 | 950 | 3800
|  |  | Reparo e revisão das portas de pavimento | Unidade | 4 | 1250 | 5000
|  |  | Fiação completa para instalação elétrica das botoeiras nos andares | Unidade | 1 | 2000 | 2000
|  |  | Cabos de manobra para conexão do quadro de comando c/ a cabina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Limites de segurança fim de percurso com suporte | Unidade | 6 | 750 | 4500
|  |  | Corrediças de cabina e contrapeso. | Unidade | 6 | 500 | 3000
|  |  | Revitalização de Cabine em aço n° 304, corrimão em aço, piso em granito nacional, lâmpadas em led. | Unidade | 1 | 21330 | 21330
|  | Gragoatá - Bloco O - Elevador 1 | QUADRO DE COMANDO 20KW /105 amperes | Unidade | 1 | 112500 | 112500 | 299843.35
|  |  | Escada de acesso ao poço | Unidade | 1 | 801.67 | 801.67
|  |  | Redes de segurança no poço, isolando a área de cada elevador | Unidade | 1 | 5086.67 | 5086.67
|  |  | Iluminação do passadiço do elevador | Unidade | 1 | 1326.67 | 1326.67
|  |  | Fiação para instalação elétrica entre o comando e a maquina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Instalação de encoder na maquina | Unidade | 1 | 7500 | 7500
|  |  | Troca do motor elétrico | Unidade | 1 | 62500 | 62500
|  |  | Revitalização da maquina de tração, com troca de cabos de aço | Unidade | 1 | 21066.67 | 21066.67
|  |  | Troca do limitador de velocidade e do cabo de aço | Unidade | 1 | 22936.67 | 22936.67
|  |  | Kit completo para operador de portas composto de motor com encoder, variador de freqüência, contatos elétricos, correia de tração, roldanas de nylon, corrediças de porta | Unidade | 1 | 12500 | 12500
| 7 |  | fiação completa para instalação da cabina e iluminação | Unidade | 1 | 1875 | 1875
|  |  | Botoeira completa com display matricial de 55 mm, voice e braile | Unidade | 1 | 10000 | 10000
|  |  | Kit completo de barreira eletrônicA | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Botoeira de pavimento com 2 botões coletivo seletivo | Unidade | 5 | 1250 | 6250
|  |  | Display matricial 55mm / 20mm na parte superior da porta de andar | Unidade | 5 | 950 | 4750
|  |  | Reparo e revisão das portas de pavimento | Unidade | 5 | 1250 | 6250
|  |  | Fiação completa para instalação elétrica das botoeiras nos andares | Unidade | 1 | 2000 | 2000
|  |  | Cabos de manobra para conexão do quadro de comando c/ a cabina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Limites de segurança fim de percurso com suporte | Unidade | 6 | 750 | 4500
|  |  | Corrediças de cabina e contrapeso. | Unidade | 6 | 500 | 3000
| 8 | Gragoatá - Bloco N - Elevador 2 | QUADRO DE COMANDO 20KW /105 amperes | Unidade | 1 | 112500 | 112500 | 299843.35
|  |  | Escada de acesso ao poço | Unidade | 1 | 801.67 | 801.67
|  |  | Redes de segurança no poço, isolando a área de cada elevador | Unidade | 1 | 5086.67 | 5086.67
|  |  | Iluminação do passadiço do elevador | Unidade | 1 | 1326.67 | 1326.67
|  |  | Fiação para instalação elétrica entre o comando e a maquina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Instalação de encoder na maquina | Unidade | 1 | 7500 | 7500
|  |  | Troca do motor elétrico | Unidade | 1 | 62500 | 62500
|  |  | Revitalização da maquina de tração, com troca de cabos de aço | Unidade | 1 | 21066.67 | 21066.67
|  |  | Troca do limitador de velocidade e do cabo de aço | Unidade | 1 | 22936.67 | 22936.67
|  |  | Kit completo para operador de portas composto de motor com encoder, variador de freqüência, contatos elétricos, correia de tração, roldanas de nylon, corrediças de porta | Unidade | 1 | 12500 | 12500
|  |  | fiação completa para instalação da cabina e iluminação | Unidade | 1 | 1875 | 1875
|  |  | Botoeira completa com display matricial de 55 mm, voice e braile | Unidade | 1 | 10000 | 10000
|  |  | Kit completo de barreira eletrônicA | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Botoeira de pavimento com 2 botões coletivo seletivo | Unidade | 5 | 1250 | 6250
|  |  | Display matricial 55mm / 20mm na parte superior da porta de andar | Unidade | 5 | 950 | 4750
|  |  | Reparo e revisão das portas de pavimento | Unidade | 5 | 1250 | 6250
|  |  | Fiação completa para instalação elétrica das botoeiras nos andares | Unidade | 1 | 2000 | 2000
|  |  | Cabos de manobra para conexão do quadro de comando c/ a cabina | Unidade | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Limites de segurança fim de percurso com suporte | Unidade | 6 | 750 | 4500
|  |  | Corrediças de cabina e contrapeso. | Unidade | 6 | 500 | 3000
2210666.78

## Valores Sistema
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva dos equipamentos de transporte vertical de diversas capacidades, com fornecimento total de peças, componentes, certificações de segurança e materiais de consumo, instalados em diversas Unidades da Universidade Federal Fluminense, localizadas no Estado do Rio de Janeiro, conforme o Termo de Referência e seus anexos.
GRUPO | ITEM | EQUIPAMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL ESTIMADO POR EQUIPAMENTO
| 1 | Gragoatá - Bloco A - Elevador 2 | Unidade | 1 | 244940.01
| 2 | Gragoatá - Bloco G - Elevador 2 | Unidade | 1 | 244940.01
| 3 | Gragoatá - Bloco H - Elevador 2 | Unidade | 1 | 244940.01
1 | 4 | Gragoatá - Bloco D - Elevador 2 | Unidade | 1 | 274843.35
| 5 | Faculdade de Veterinária - bloco B | Unidade | 1 | 308593.35
| 6 | Faculdade de Direito | Unidade | 1 | 292723.35
| 7 | Gragoatá - Bloco O - Elevador 1 | Unidade | 1 | 299843.35
| 8 | Gragoatá - Bloco N - Elevador 2 | Unidade | 1 | 299843.35
2210666.78

## Grupo Prioritário
GRUPO PRIORITÁRIO - MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES
bloco A - Ufasa | 244940.01
bloco D | 274843.35
bloco G | 244940.01
bloco H | 244940.01
Direito I | 292723.35
Veteinaria | 308593.35
bloco N | 299843.35
bloco O | 299843.35
TOTAL ESTIMADO | 2210666.78