## Instrução de Preenchimento
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO
Anexo VIII - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)
| Contrato: | Pregão Eletrônico:
Objeto: Execução de instalações elétricas prediais
INSTRUÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO IMR
1. As quantidades de ocorrências identificadas nos indicadores mensurados, serão inseridas na tabela Quantidade de ocorrências por serviço, de modo a fornecer dados para o preenchimento das respectivas linhas inteiras, que contemplam os 6 (seis) indicadores de verificação técnica dos serviços; 2. Após este preenchimento, todas as ocorrências serão multiplicadas pelo GRAU DE GRAVIDADE e somadas na linha TOTAL por tipo de ocorrência, correspondendo a cada um dos 6 (seis) Itens; 3. A seguir, do valor totalizado para cada linha de verificação qualitativa será deduzido do respectivo valor da TOLERÂNCIA prevista/admitida (por linha), obtendo-se o valor referente, RESULTADO. 4. Por fim, será somada toda a coluna RESULTADO, obtendo-se um número final chamado de FATOR DE QUALIDADE. 5. Levando em consideração o resultado do FATOR DE QUALIDADE é que será feito o pagamento do valor devido por serviço executado no contrato. Por exemplo, se durante a execução de um serviço o FATOR DE QUALIDADE final for de 30 pontos será efetuado o pagamento de 96% do valor devido. Observação: Não serão considerados valores negativos no Fator de Qualidade.

## Indicadores
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO
Anexo VIII - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)
| Contrato: |  | Pregão Eletrônico:
Objeto: Execução de instalações elétricas prediais
SEGES/MPDG IN 05/2017 | INDICADORES
Item | Nº 01 - Utilização de materiais elétricos com qualidade garantida, aprovados pelo INMETRO (quando couber) | Nº 02 - Interromper/Suspender serviços | Nº 03 - Fornecimento e utilização de EPI's | Nº 04 - Atraso no cumprimento dos prazos contratuais | Nº 05 - Deixar de cumprir itens do Edital/TR | N° 06 - Não atendimento às especificações técnicas constantes da Ordem de Serviço e seus anexos
Finalidade | Garantir a qualidade dos materiais empregados na execução das instalações elétricas em conformidade com o disposto no projeto básico simplificado. | Garantir a execução contínua do contrato sem suspender ou interromper os serviços contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito | Garantir o fornecimento de EPIs adequados (com CA válido) e demais itens de uso obrigatório a cada função, exigindo sua utilização durante a execução das atividades. | Garantir o cumprimento dos prazos previstos contratualmente, no atendimento às solicitações do Contratante, referente à prestação dos serviços e acompanhamento do Contrato. | Garantir o cumprimento de todos os itens do Edital, Contrato e seus anexos | Garantir o atendimento às especificações solicitadas pelo corpo técnico na execução dos serviços.
Meta a Cumprir | Fios e cabos elétricos utilizados com certificado de conformidade do INMETRO | Executar o contrato sem suspender ou interromper os serviços contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito | Atendimento Total a NR - 6 | Cumprir em sua totalidade as obrigações relativas ao serviço | Cumprir todos os itens do Edital, Contrato e seus Anexos | Executar a instalação elétrica conforme especificado na Ordem de Serviço.
Instrumento de Medição | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico
Forma de Acompanhamento | Verificação "in loco" dos materiais utilizados na execução dos serviços com posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato | Verificação "in loco' e posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato | Verificação "in loco" e posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato | Verificação "in loco" e posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato | Verificação "in loco" e posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato | Verificação "in loco" da execução dos serviços com posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato
Periodicidade | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal
Mecanismo de Cálculo | Através do Cálculo do "Fator de Qualidade" | Através do Cálculo do "Fator de Qualidade" | Através do Cálculo do "Fator de Qualidade" | Através do Cálculo do "Fator de Qualidade" | Através do Cálculo do "Fator de Qualidade" | Através do Cálculo do "Fator de Qualidade"
Início de Vigência | Data da Assinatura do Contrato | Data da Assinatura do Contrato | Data da Assinatura do Contrato | Data da Assinatura do Contrato | Data da Assinatura do Contrato | Data da Assinatura do Contrato
Faixas de Ajuste no Pagamento | Conforme Índice do "Fator de Qualidade" | Conforme Índice do "Fator de Qualidade" | Conforme Índice do "Fator de Qualidade" | Conforme Índice do "Fator de Qualidade" | Conforme Índice do "Fator de Qualidade" | Conforme Índice do "Fator de Qualidade"
Sanções | Multa em função do "Fator de Qualidade" | Multa em função do "Fator de Qualidade" | Multa em função do "Fator de Qualidade" | Multa em função do "Fator de Qualidade" | Multa em função do "Fator de Qualidade" | Multa em função do "Fator de Qualidade"
Observações | Especificar em relatório os materiais que estão em desacordo com as exigências do TR. |  | Indicar em relatório quais os EPIs não são utilizados ou estão inadequados à função. | Especificar em relatório os prazos não cumpridos. | Indicar em relatório o item do Edital/TR que não está sendo atendido | Registrar a inconformidade com o exigido na Ordem de Serviço.

## Fator de Qualidade
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO
Anexo VIII - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)
| Contrato: |  | Pregão Eletrônico:
Objeto: Execução de instalações elétricas prediais
QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS MENSAL
Nº Indicador | Descrição |  | Nº de Ocorrências verificadas pela fiscalização | Gravidade da Ocorrência | Total (=) | Tolerância (-) | Resultado
Nº 01 | Utilização de materiais elétricos com qualidade garantida |  | 0 | 7 | 0 | 3 | -3
Nº 02 | Interromper/Suspender serviços |  | 0 | 5 | 0 | 2 | -2
Nº 03 | Fornecimento e utilização de EPIs |  | 0 | 6 | 0 | 2 | -2
Nº 04 | Atraso no cumprimento dos prazos contratuais |  | 0 | 5 | 0 | 1 | -1
Nº 05 | Deixar de cumprir itens do Edital |  | 0 | 5 | 0 | 2 | -2
Nº 06 | Não atendimento às especificações técnicas constantes da Ordem de Serviço e seus anexos |  | 0 | 7 | 0 | 3 | -3
FATOR DE QUALIDADE | [6 empty] | 0
FAIXAS DE AJUSTES NO PAGAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO: Poderão ser verificadas mais de uma ocorrência para um mesmo indicador em um único serviço, porém em momentos distintos. Exemplo: se após notificação emitida pela Fiscalização acerca de qualidade de material empregado, a empresa contratada continuar a utilizar materiais sem qualidade verificada durante a execução do mesmo serviço, será registrada nova ocorrência.
FAIXA | Fator de Qualidade | (%) Pagamento Valor Contrato
1 | 0,0 – 6,0 | 100%
2 | 7,0 – 22,0 | 98%
3 | 23,0 – 40,0 | 96%
4 | 41,0 – 100,0 | 94%
5 | Acima de 100,0 | 90% e penalização conforme edital
VALOR PERCENTUAL A SER PAGO DO SERVIÇO |  |  |  |  | 100%
Fiscal do contrato
Niterói, ________________________________ de 2025.