## Anexo III
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | SUGESTÃO DE CATMAT | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | QUANTIDADE UASG 150182 | QUANTIDADE UASG 160251 | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | EXCLUSIVO ME/EPP | MARGEM DE PREFERÊNCIA | MODO DE DISPUTA | INTERVALO LANCES
1 | Água, estéril e apirogênica, seu uso objetiva a diluição e solubilização de medicamentos injetáveis. Fornecimento em caixa com 200 frascos de 10ml | frasco 10ml | 276839 | Anvisa | 3000 | 100 | 3100 | 0.79 | 2449 | NÃO | - | Aberto | 0.01
2 | ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL NÍQUEL CROMO, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 1 MCL | unidade | 408808 | - | 5 | 0 | 5 | 48.93 | 244.65 | NÃO | - | Aberto | 0.05
3 | alça bacteriológica, material níquel cromo, componentes sem cabo, calibragem calibrada, volume 10 mcl | unidade | 408809 | - | 20 | 0 | 20 | 11.1 | 222 | NÃO | - | Aberto | 0.03
4 | ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL PLATINA, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL | unidade | 408811 | - | 7 | 0 | 7 | 131.2 | 918.4 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
5 | Álcool Iodado 0,1%, antisséptico tópico, utilizado em curativos no tratamento de feridas.Iodo a 0,1% em álcool etílico 50% (v/v). Frasco 1L | frasco de 1 litro | 440573 | Anvisa CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 3 | 0 | 3 | 42.51 | 127.53 | NÃO | Margem de preferência normal: 5% Margem de preferência adicional: 10% | Aberto | 0.05
6 | Álcool isopropílico a 70% para assepsia, swab. Fornecimento em caixa com 100 unidades (sachês). | Sachê | 392369 | Anvisa CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 5300 | 5 | 5305 | 0.0729 | 371.35 | NÃO | - | Aberto | 0.01
7 | Algodão Ortopédico, atadura, 10cmx1,8m. Elaborada a partir de fibras 100% de algodão crú. Hidrófobo ( não absorve água ). Uso: Auxiliar de procedimentos em imobilização ortopédica, para acolchoamento e proteção entre a pele e o imobilizador. Fornecimento em pacote com 12 unidades. | Unidade | 448246 | Anvisa | 2100 | 0 | 2100 | 1.1242 | 2352 | NÃO | - | Aberto | 0.01
8 | ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM BOLAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL | Embalagem 100 g | 279727 | Anvisa | 265 | 100 | 365 | 6 | 2190 | NÃO | - | Aberto | 0.02
9 | ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 500G | embalagem 500g | 279726 | Anvisa | 505 | 25 | 530 | 29.9 | 15847 | NÃO | - | Aberto | 0.05
10 | Almotolia com álcool a 70%. Frasco 100ml | frasco = frasco 100ml | 269941 | - | 75 | 10 | 85 | 3.69 | 313.65 | NÃO | - | Aberto | 0.01
11 | Antisséptico degermante a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) 10% em solução com tensoativos, equivalente a 1% de iodo ativo, frasco 1L | Litro = frasco 1 l | 398705 | Anvisa CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 28 | 5 | 33 | 103.9 | 3428.7 | NÃO | Margem de preferência normal: 5% Margem de preferência adicional: 10% | Aberto | 0,10%
12 | Antisséptico tópico a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) 10% em solução aquosa, equivalente a 1% de iodo ativo, frasco 1L | Litro = frasco 1 l | 398706 | Anvisa CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 28 | 5 | 33 | 98.9 | 3263.7 | NÃO | Margem de preferência normal: 5% Margem de preferência adicional: 10% | Aberto | 0.1
13 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | Rolo | 444355 | Anvisa | 763 | 100 | 863 | 1.8 | 1553.4 | NÃO | - | Aberto | 0.01
14 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | Rolo | 444365 | Anvisa | 700 | 100 | 800 | 1.9 | 1520 | NÃO | - | Aberto | 0.01
15 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | Rolo | 444371 | Anvisa | 325 | 50 | 375 | 3 | 1125 | NÃO | - | Aberto | 0.01
16 | ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 30 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 13 UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | Rolo | 444375 | Anvisa | 325 | 50 | 375 | 4.8 | 1800 | NÃO | - | Aberto | 0.01
17 | Faixa de Esmarch 12cm x 2m. Bandagem elástica de borracha natural rosa, indicada para estancar ou bloquear o fluxo sanguíneo. Não estéril, Produto de uso único e descartável | Rolo 2 Metro | 477511 | Anvisa | 13 | 13 | 26 | 33.8 | 878.8 | NÃO | - | Aberto | 0.05
18 | BANDAGEM ELÁSTICA, NÃO TECIDO POROSO, AUTO-ADERENTE, 100 MM, 4,5 M, COM COR, COM FIBRAS ELÁSTICAS | unidade | 478129 | Anvisa | 125 | 25 | 150 | 23.8 | 3570 | NÃO | - | Aberto | 0.05
19 | BANDAGEM ELÁSTICA, NÃO TECIDO POROSO, AUTO-ADERENTE, 50 MM, 4,5 M, COM COR, COM FIBRAS ELÁSTICAS | unidade | 478130 | Anvisa | 129 | 25 | 154 | 20.48 | 3153.92 | NÃO | - | Aberto | 0.05
20 | BANDAGEM ELÁSTICA, NÃO TECIDO POROSO, AUTO-ADERENTE, 75 MM, 4,5 M, COM COR, COM FIBRAS ELÁSTICAS | unidade | 478131 | Anvisa | 125 | 25 | 150 | 21.23 | 3184.5 | NÃO | - | Aberto | 0.05
21 | Bandeja, material aço inoxidável, tipo lisa, dimensões cerca de 45 x 35 x 5, esterilizável | unidade | 440153 | - | 2 | 2 | 4 | 352.86 | 1411.44 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
22 | Bocal para espirometria em papelão resistente: com fina película plastificada na parte exterior, que aumenta o conforto do exame de espirometria pois evita que os lábios fiquem colados no bocal; embalagem plástica individual para garantir sua qualidade; agrupados em pacotes que lembram colméias - isso faz com que os bocais ocupem menos espaço, otimizando o transporte e facilitando o armazenamento do seu estoque de material para espirometria; Medidas: 28,00mm Diâmetro Interno x 65,00mm Comprimento – Diâmetro Externo 30,00mm. Embalagem com 100 Unidades | Caixa 100 unidades = pacote 100 unidades | 475100 | Anvisa | 3 | 0 | 3 | 95.83 | 287.49 | NÃO | - | Aberto | 0.1
23 | BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, PVC, COLETA SANGUE, SIMPLES, 500 ML, TUBO DE COLETA, AGULHAS, COM CPDA-1, EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL,ATÓXICA,APIROGÊNICA | unidade | 368394 | Anvisa | 94 | 0 | 94 | 49.62 | 4664.28 | NÃO | - | Aberto | 0.05
24 | Bolsa Coletora de Urina Diurese Horária. Diurese horária 500ml; bolsa 2.000ml; graduada; válvula anti-refluxo; pinça clamp corta fluxo; filtro hidrofóbico bacteriológico; conector universal, alça de sustentação. | unidade | 432133 | Anvisa | 4 | 0 | 4 | 87.6 | 350.4 | NÃO | - | Aberto | 0.1
25 | Bolsa dupla para coleta de sangue e plaquetas (CPDA-1). Capacidade aproximada de 500ml. | Unidade | 370596 | Anvisa | 100 | 0 | 100 | 45.6666 | 4567 | NÃO | - | Aberto | 0.05
26 | BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA PLáSTICO, APLICAÇÃO COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS 1 PEÇA (PLACA E BOLSA ACOPLADAS), MODELO DRENÁVEL, ACESSÓRIOS 1 CLIP PARA CADA 10 BOLSAS, TIPO DE BOLSA TRANSPARENTE, TIPO DE ADESIVO ADESIVO MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA BASE DE KARAYA, DIÂMETRO PRÉ-CORTADA ATÉ 70 | Unidade | 615854 | Anvisa | 120 | 0 | 120 | 25.44 | 3052.8 | NÃO | - | Aberto | 0.05
27 | BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO, APLICAÇÃO UROSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS 2 PEÇAS (PLACA E BOLSA SEPARADAS), MODELO DRENÁVEL, TIPO DE BOLSA TRANSPARENTE, TIPO DE ADESIVO ADESIVO MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA RESINA SINTÉTICA, DIÂMETRO RECORTÁVEL ATÉ 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA ANTI-REFLUXO | unidade | 477422 | Anvisa | 32 | 0 | 32 | 56.4 | 1804.8 | NÃO | - | Aberto | 0.1
28 | Braçadeira neonatal de pressão arterial descartável de 1 via - em silicone próprias para medição de pressão arterial não invasiva, livre de latex. Próprio para esfignomanômetro ou monitor. Circunferência entre 3.3-5.6cm | unidade | 443832 | Anvisa | 29 | 0 | 29 | 50 | 1450 | NÃO | - | Aberto | 0.1
29 | Braçadeira neonatal de pressão arterial descartável de 1 via - em silicone próprias para medição de pressão arterial não invasiva, livre de latex. Próprio para esfignomanômetro ou monitor. Circunferência entre 4.2 - 7.1cm | unidade | 443832 | Anvisa | 42 | 0 | 42 | 49.42 | 2075.64 | NÃO | - | Aberto | 0.05
30 | Braçadeira neonatal de pressão arterial descartável de 1 via - em silicone próprias para medição de pressão arterial não invasiva, livre de latex. Próprio para esfignomanômetro ou monitor. Circunferência entre 5.4 - 9.1cm | unidade | 443832 | Anvisa | 42 | 0 | 42 | 49.42 | 2075.64 | NÃO | - | Aberto | 0.05
31 | Braçadeira neonatal de pressão arterial descartável de 1 via - em silicone próprias para medição de pressão arterial não invasiva, livre de latex. Próprio para esfignomanômetro ou monitor. Circunferência entre 6.9 - 11.7cm | unidade | 443832 | Anvisa | 29 | 0 | 29 | 69 | 2001 | NÃO | - | Aberto | 0.1
32 | Braçadeira neonatal de pressão arterial descartável de 1 via - em silicone próprias para medição de pressão arterial não invasiva, livre de latex. Próprio para esfignomanômetro ou monitor. Circunferência entre 8.9 - 15.0 cm | unidade | 443832 | Anvisa | 23 | 0 | 23 | 70 | 1610 | NÃO | - | Aberto | 0.1
33 | Caixa Térmica 5 Litros com Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à prova d’agua -50 até 70 °C. Em plástico de alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive na tampa, facilitando o seu isolamento térmico. Com termômetro externo que mostra a temperatura atual, mínima e máxima do conteúdo. Uso para Medicamentos, Órgãos e Tecidos, Vacinas, Amostras e materiais Biológicos. | unidade | 472773 | - | 8 | 3 | 11 | 461.77 | 5079.47 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
34 | Cal Sodada, Absorvedor de CO2. Utilizado em circuito respiratório de aparelhos de anestesia. Uso exclusivo em anestesia. Composição: 97% de hidróxido de cálcio, 3% de hidróxido de sódio, 0,03% de indicador de cor e 16 a 18 % de umidade. Apresentado na forma de grão semi-esférico poroso de aproximadamente 3mm de diâmetro. Cor: branca a levemente amarelada ou acinzentada; Indicador pós-saturação: mudança de cor para violeta. | Balde 4.3 Quilograma | 301510 | Anvisa | 10 | 0 | 10 | 300.9 | 3009 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
35 | Coletor de urina sistema fechado 2000ml: Coletor de urina, sistema fechado, estéril, com conector de sonda rígido e conizado, extensor em PVC transparente cristal medindo 1,30 m e diâmetro interno entre 0,7 e 0,9 mm com dispositivo autovedante para coleta de urina. Bolsa coletora de material resistente, branco opaco na face posterior e branco transparente na anterior, graduada válvula antirefluxo e filtro de ar. Pinça para interrupção do fluxo no extensor e no sistema de drenagem. Conter alças plásticas ou cadarço para fixação na beira do leito. Capacidade de 2.000 ml, adulto. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 419373 | Anvisa | 1300 | 0 | 1300 | 4.8947 | 6357 | NÃO | - | Aberto | 0.01
36 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 1,5L | unidade | 623106 | - | 438 | 50 | 488 | 7.99 | 3899.12 | NÃO | - | Aberto | 0.02
37 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 13 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL | unid. | 623109 | - | 1928 | 50 | 1978 | 12.25 | 24230.5 | NÃO | - | Aberto | 0.03
38 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 20 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL | unid. | 623110 | - | 453 | 50 | 503 | 14.9 | 7494.7 | NÃO | - | Aberto | 0.03
39 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 7 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL | unid. | 623108 | - | 504 | 20 | 524 | 10 | 5240 | NÃO | - | Aberto | 0.03
40 | Compressa campo operatório não estéril, tecido quádruplo, 100% algodão, altamente absorvente, isento de substâncias gordurosas, amido e alvejantes, 23 x 25cm. Com fio radiopaco. Pacote com 50 unidades. | pacote = embalagem 50 unidades | 623076 | Anvisa | 38 | 38 | 76 | 48.45 | 3682.2 | NÃO | - | Aberto | 0.05
41 | Compressa de Gaze 11 fios 7,5x7,5. Fornecimento em embalagem com 500 unidades. | embalagem com 500 unidades = pacote 500 unidades | 481352 | Anvisa | 85 | 85 | 170 | 29.9 | 5083 | NÃO | - | Aberto | 0.05
42 | Compressa gaze estéril, tecido 100% algodão, 13 fios/cm², cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, 7,5 cm por 7,5 fechada e 15 cm x 15 cm aberta, 5 dobras, descartável. Fornecimento em pacote com 10 unidades | pacote com 10 unidades | 615986 | Anvisa | 1788 | 500 | 2288 | 1.99 | 4553.12 | NÃO | - | Aberto | 0.01
43 | Compressa gaze não estéril, tecido 100% algodão, 13 fios/cm², cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, 7,5 cm por 7,5 fechada e 15 cm x 15 cm aberta, 5 dobras, descartável. Fornecimento em pacote com 500 unidades | pacote com 500 unidades | 615986 | Anvisa | 935 | 25 | 960 | 43.9 | 42144 | NÃO | - | Aberto | 0.05
44 | COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, 91 CM, 91 M, 4 DOBRAS, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL | rolo de 91 metros | 369204 | Anvisa | 85 | 0 | 85 | 110.16 | 9363.6 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
45 | Curativo antimicrobiano de hydrofiber com prata e fibra de reforço tamanho 10 x 10 cm. Hidrofibras. Utilização em práticas de curativos e procedimentos de enfermagem. | unidade | 484869 | Anvisa | 7 | 0 | 7 | 81 | 567 | NÃO | - | Aberto | 0.1
46 | Curativo carvão ativado com prata. Cerca de 10 x 10cm. Fornecimento em caixa com 10 unidades. | Unidade | 485057 | Anvisa | 70 | 0 | 70 | 28.331 | 1983.1 | NÃO | - | Aberto | 0.05
47 | Curativo de Alginato e Prata, tamanho 10cm x 10cm, composto por espuma de poliuretano com alginato de cálcio e prata 100% ionica | unidade | 484851 | Anvisa | 34 | 0 | 34 | 99 | 3366 | NÃO | - | Aberto | 0.1
48 | Curativo de Alginato e Prata, tamanho 10cm x 20cm, composto por espuma de poliuretano com alginato de cálcio e prata 100% ionica | unidade | 484852 | Anvisa | 34 | 0 | 34 | 154.92 | 5267.28 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
49 | Curativo de Alginato e Prata, tamanho 15cm x 15cm, composto por espuma de poliuretano com alginato de cálcio e prata 100% ionica | unidade | 484853 | Anvisa | 34 | 0 | 34 | 59.48 | 2022.32 | NÃO | - | Aberto | 0.1
50 | Curativo de Alginato e Prata, tamanho 20cm x 20cm, composto por espuma de poliuretano com alginato de cálcio e prata 100% ionica | unidade | 484853 | Anvisa | 13 | 0 | 13 | 181.83 | 2363.79 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
51 | Curativo Hidrogel em gel – 25g | unidade | 484920 | Anvisa | 7 | 7 | 14 | 43.58 | 610.12 | NÃO | - | Aberto | 0.05
52 | Curativo para feridas e queimaduras, hidrogel Hidrogel transparente composto de poliuretano absorvente, revestido com uma cobertura de poliuretano com borda adesiva permeável ao oxigênio mas impermeável a líquidos e bactérias. Unidade - tamanho 10 x 10 cm | unidade | 484917 | Anvisa | 13 | 13 | 26 | 52 | 1352 | NÃO | - | Aberto | 0.1
53 | Solução antisséptica degermante líquida à base de Clorexidina 2%. | litro | 444051 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 179 | 10 | 189 | 40.96 | 7741.44 | NÃO | - | Aberto | 0.05
54 | Eletrodo ECG - Adulto - Espuma de poliestireno adesivada hipoalergênica, com aplicação de gel celulose sólido, diretamente em contato com rebite metálico revestido com ABS banhado em Ag/AgCl na base e revestido em inox na parte superior , protegido por uma lâmina de PVC. Fornecimento em pacote com 50 unidades. | Unidade | 461243 | Anvisa | 7900 | 0 | 7900 | 0.425 | 3397 | NÃO | - | Aberto | 0.01
55 | Eletrodos ECG - Infantil - Espuma de poliestireno adesivada hipoalergênica, com aplicação de gel celulose sólido, diretamente em contato com rebite metálico revestido com ABS banhado em Ag/AgCl na base e revestido em inox na parte superior , protegido por uma lâmina de PVC. Fornecimento em pacote com 50 unidades. | Unidade | 461245 | Anvisa | 650 | 0 | 650 | 0.41 | 266.5 | NÃO | - | Aberto | 0.01
56 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MEDINDO 200 MM X 100 METROS. DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER COM POLIPROPILENO TUBULAR, COM BLOQUEIO BACTERICIDA EM TORNO DE 96% COM POROSIDADE E RESISTÊNCIA CONTROLADA, COM NUMERO DE LOTE IMPRESSO EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE, DEFINIDOS PELA NORMA TÉCNICA DA ABNT. Cotar o rolo. | rolo = unidade | 442384 | - | 47 | 47 | 94 | 106.54 | 10014.76 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
57 | Equipo Duas Vias; Estéril; Fabricado em PVC flexível; Possuir duas extremidades distais com conectores luer lock, duas extensões em PVC dotadas de dispositivo clamp de fechamento rápido em cores diferentes, um intermediário em "Y" unindo as extensões distais à extensão proximal(luer slip); Atóxico e Apirogênico; | unidade | 609779 | Anvisa | 500 | 100 | 600 | 2.8 | 1680 | NÃO | - | Aberto | 0.01
58 | Equipo fotoprotetor com câmara de gotejamento flexível com filtro e entrada de ar, pinça rolete, corta fluxo dedicado, trecho de silicone, injetor lateral, luer lock rotativo e tampa oclusora com filtro de membrana hidrofóbica. Compatível com a bomba: ICATU S. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 610304 | Anvisa | 250 | 0 | 250 | 21 | 5250 | NÃO | - | Aberto | 0.05
59 | Equipo macrogotas com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “Y’’ com membrana auto cicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | unidade | 609602 | Anvisa | 4313 | 100 | 4413 | 3.96 | 17475.48 | NÃO | - | Aberto | 0.01
60 | Equipo Microgotas com Bureta Fotoprotetor; Câmara gotejadora flexível; Tubo em PVC âmbar de 1,50 m, estéril, atóxico e apirogênico; Pinça rolete para dosagem de volume; Conector luer lock, Bureta graduada em 150 ml, Pinça corta fluxo tipo Clamp, Injetor lateral autocicatrizante, Entrada de ar, Filtro de partícula. Para Indicado para infusão de medicamentos fotossensíveis. | unidade | 609584 | Anvisa | 75 | 0 | 75 | 9 | 675 | NÃO | - | Aberto | 0.02
61 | Equipo Microgotas com Bureta; Câmara gotejadora flexível; Tubo em PVC de 1,50 m, estéril, atóxico e apirogênico; Pinça rolete para dosagem de volume; Conector luer lock, Bureta graduada em 150 ml, Pinça corta fluxo tipo Clamp, Injetor lateral autocicatrizante, Entrada de ar, Filtro de partícula | unidade | 609710 | Anvisa | 563 | 0 | 563 | 5.68 | 3197.84 | NÃO | - | Aberto | 0.02
62 | Equipo microgotas com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “Y’’ com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente cristal com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente cristal em toda sua extensão, igual ou superior a 1, 20 m de comprimento. Conector luer lock e protetores que garantam a sua esterilidade. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | Unidade | 609502 | Anvisa | 125 | 0 | 125 | 3 | 375 | NÃO | - | Aberto | 0.01
63 | Equipo microgotas para solução fotossensível, câmara graduada de capacidade igual ou acima de 150 ml, âmbar, com entrada de ar e filtro hidrófobo e injetor superior, graduação de 1 ml em 1 ml e destaque a cada 5 ml de boa visualização, subcâmara flexível âmbar com microgotejador para 60 mgts/ml; tubo extensor na cor âmbar, em PVC ou polietileno flexível, uniforme; igual ou superior a 1,20 m de comprimento, perfurador do soro tipo lanceta, injetor lateral em “Y’’ com área para rápida assepsia e membrana autocicatrizante ou valvulado; pinça rolete de alta precisão. Conector luer lock reversível. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | unidade | 609724 | Anvisa | 188 | 0 | 188 | 3.7 | 695.6 | NÃO | - | Aberto | 0.01
64 | Equipo para transfusão sanguínea com câmara de filtro transparente e flexível de 170 a 200 micras com área de filtragem de 18 cm3 com câmara de gotejamento transparente tubo extensor contínuo sem terminações em látex ou similar, transparente, flexível, igual ou superior a 1,50 m de comprimento, perfurador especial para bolsas de sangue e derivados, conector macho com conicidade a 6% e protetores que garantam a sua esterilidade Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. | unidade | 609776 | Anvisa | 250 | 0 | 250 | 8.9 | 2225 | NÃO | - | Aberto | 0.02
65 | Escova cervical para coleta de material do canal endocervical, estéril. Características técnicas: Composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. Estéril por Óxido Etileno (ETO). Embalagem Estéril: embalada em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno. Embalada individualmente. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 460913 | Anvisa | 1300 | 0 | 1300 | 0.546 | 715 | NÃO | - | Aberto | 0.01
66 | Escova com clorexidina a 2% e tensoativo, dupla face | unidade | 620163 | - | 1000 | 300 | 1300 | 4.63 | 6019 | NÃO | - | Aberto | 0.01
67 | Escova de degermação cirúrgica. Escova PVPI 10%. Solução com Tensoativos Degermante 10ml. Conjunto esponja-escova com 10ml. | unidade | 620164 | - | 438 | 300 | 738 | 4.52 | 3335.76 | NÃO | - | Aberto | 0.01
68 | Escova para limpeza de instrumentais de cabeça única. Dimensões aproximadas: 14mm x 30mm x 7mm. Comprimento aproximado: 177mm. Informações adicionais: escova de cabeça única para limpeza de instrumentais, estilo escova de dentes. Cabos anatômicos para prevenir que a escova escorregue. Cerdas médias. | unidade | 396682 | - | 15 | 0 | 15 | 45.18 | 677.7 | NÃO | - | Aberto | 0.05
69 | ESPARADRAPO, 100 MM, 4,50 M, IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZNO, RESISTENTE, BRANCA, TECIDO DE ALGODÃO | unidade | 437860 | Anvisa | 1000 | 100 | 1100 | 15 | 16500 | NÃO | - | Aberto | 0.03
70 | ESPARADRAPO, TECIDO IMPERMEÁVEL, 50 MM, 4,50 M, IMPERMEÁVEL,MASSA ADESIVA DE ZINCO, BRANCA, TECIDO DE ALGODÃO | unidade | 437862 | Anvisa | 932 | 100 | 1032 | 8.91 | 9195.12 | NÃO | - | Aberto | 0.02
71 | Espátula de Ayres. Kit Auxiliar para Papanicolaou. Descartável. Espátula de Ayres de plástico 175mm . Extremidade arredondada e outra com uma reentrância que estabelece uma boa relação anatômica e orifícios que facilitam a coleta da amostra. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | caixa c/ 100 und = pacote 100 unidades | 460912 | Anvisa | 13 | 0 | 13 | 26.9 | 349.7 | NÃO | - | Aberto | 0.05
72 | Espéculo descartável vaginal Tamanho M. Não lubrificado - Não estéril - Atóxico - Parafuso regulador borboleta - Embalado em papel cirúrgico. Fornecimento em caixa com 100 unidades | Unidade | 479744 | Anvisa | 700 | 0 | 700 | 1.6671 | 1169 | NÃO | - | Aberto | 0.01
73 | Espéculo descartável vaginal Tamanho P. Não lubrificado - Não estéril - Atóxico - Parafuso regulador borboleta - Embalado em papel cirúrgico. Fornecimento em caixa com 100 unidades | Unidade | 479745 | Anvisa | 700 | 0 | 700 | 1.4963 | 1050 | NÃO | - | Aberto | 0.01
74 | Esponja Hemostatica de gelatina de colágeno de origem animal, tamanho 10mmx10mm. Fornecimento em caixa com 10 unidades esterilizadas e embaladas individualmente | caixa c/ 10 und | 431233 | Anvisa | 8 | 0 | 8 | 61.53 | 492.24 | NÃO | - | Aberto | 0.1
75 | Esponja Hemostática de gelatina de colágeno de origem animal, tamanho 7cm x 5cm x 0,1cm. Fornecimento em caixa com 10 unidades esterilizadas embaladas individualmente | caixa c/ 10 und | 431262 | Anvisa | 7 | 0 | 7 | 1651 | 11557 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
76 | Esponja Hemostática de gelatina de colágeno de origem animal, tamanho 7cm x 5cm x 1cm. Fornecimento em caixa com 10 unidades esterilizadas embaladas individualmente | caixa c/ 10 und | 431262 | Anvisa | 7 | 0 | 7 | 1651 | 11557 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
77 | Esponja Hemostática de gelatina de colágeno de origem animal, tamanho 8cm x 12,5cm x 1cm. Fornecimento em caixa com 10 unidades esterilizadas embaladas individualmente | caixa c/ 10 und | 431239 | Anvisa | 7 | 0 | 7 | 2002.6 | 14018.2 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
78 | Esponja Hemostática Filme de gelatina de colágeno de origem animal, tamanho 200 x 70 x 0,5 mm | unidade | 431261 | Anvisa | 7 | 0 | 7 | 192.16 | 1345.12 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
79 | Espuma proteção para pré-moldagem auricular - Espuma proteção para pré-moldagem auricular, molde shell levando espuma impressão, tipo "otoblocks". Tamanho único. Fornecimento em pacote com 50 unidades. | Unidade | 359485 | - | 350 | 0 | 350 | 1.15 | 402.5 | NÃO | - | Aberto | 0.01
80 | Tiras para Teste de Schirmer. Estéreis e embaladas individualmente, para o diagnóstico oftalmológico. Fornecimento em embalagem com 50 unidades (tiras). | Unidade | 254416 | - | 400 | 0 | 400 | 3.246 | 1300 | NÃO | - | Aberto | 0.01
81 | Fita crepe hospitalar 19mm x 50m , indicado para fixação de ataduras, rótulos em sacos, seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel e plástico para acondicionamento de utensílios e materiais. - Fita com fina camada impermeabilizante; - Excelente adesividade; - Ideal para uso em hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios e postos de saúde. Cotar o rolo. | rolo = unidade | 438974 | - | 908 | 10 | 918 | 7.9 | 7252.2 | NÃO | - | Aberto | 0.02
82 | Fita elástica bandagem terapêutica - kinesio 5cm x 5m - Fita adesiva de padrão ondulado em poliacrilato e substrato de algodão (96%) e elastano (4%); expansível, com película protetora e medida 5cm x 5m. Adesivo-ativado pelo calor. Cores diversas. | unidade | 478151 | Anvisa | 38 | 25 | 63 | 35.51 | 2237.13 | NÃO | - | Aberto | 0.05
83 | Fita indicadora para autoclave: 19 mm x 30 M. Fornecimento em rolo de 30m. | rolo de 30 metros | 626170 | - | 729 | 50 | 779 | 11.13 | 8670.27 | NÃO | - | Aberto | 0.03
84 | FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA (50MMX10M(BRANCA)) Indicações: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas frequentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Composição: Rayon de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. | unidade | 437882 | Anvisa | 194 | 100 | 294 | 11.9 | 3498.6 | NÃO | - | Aberto | 0.03
85 | Fita para medição de glicose - tiras para teste glicemia compatível com aparelho medidor de glicemia On Call Plus II, On Call Plus, On Call EZ II. Fornecimento em embalagem com 50 unidades. *Cada caixinha acompanha 1 chip de codificação. | Unidade | 362539 | Anvisa | 3750 | 20 | 3770 | 1.7514 | 6597.5 | NÃO | - | Aberto | 0.01
86 | Fita para medição de glicose capilar compatível com aparelho medidor de glicose no sangue G-Tech Free Lite. Características: Enzima GDH-FAD contida na tira que proporciona uma medição altamente precisa. Elimina interferentes como açúcares diferentes da glicose, oxigenoterapia, entre outros, que alteram o resultado de tiras que utilizam outras enzimas como GOD e GDH-PQQ. Pode utilizar sangue venoso, arterial ou capilar. Fornecimento em embalagem com 50 unidades. | Caixa com 50 unidades = unidade | 362539 | Anvisa | 4250 | 20 | 4270 | 1.598 | 6832 | NÃO | - | Aberto | 0.01
87 | Fixador celular 100ml. Fórmula especialmente desenvolvida para fixar e preservar o esfregaço celular em lâmina. Aplicação: Indicado para fixar lâminas. | frasco = frasco 100ml | 457197 | - | 15 | 0 | 15 | 18.66 | 279.9 | NÃO | - | Aberto | 0.03
88 | Fralda descartável adulto. Tamanho G. Fornecimento em pacote com 16 unidades. | Unidade | 616013 | - | 208 | 0 | 208 | 3.8312 | 796.64 | NÃO | - | Aberto | 0.01
89 | Fralda descartável recém-nascido. Laterais com ajuste cômodo e flexível. Indicador de umidade e tecnologia Algodão-Sec. Pacote com 36 unidades. Cotar o pacote. | pacote = unidade | 616000 | - | 5 | 0 | 5 | 51.97 | 259.85 | NÃO | - | Aberto | 0.1
90 | Fralda geriátrica. Tamanho G. Pacote com 8 unidades. Descartável, possui camadas de distribuição e gel superabsorvente para rápida absorção do líquido, mantendo o toque seco. Tecnologia anti odor e barreiras para proporcionar mais segurança contra vazamentos laterais. Fornecimento em pacote com 8 unidades. | Unidade | 616023 | - | 120 | 0 | 120 | 3.1125 | 373.2 | NÃO | - | Aberto | 0.01
91 | Gel condutor para ultrassonografia | galão 5L | 438929 | Anvisa | 113 | 0 | 113 | 64 | 7232 | NÃO | - | Aberto | 0.1
92 | Gel condutor, isento de sal, pH neutro, solúvel em água. Aplicação eletrocardiografia, bisturis elétricos, doppler e similares. | Embalagem 100g = frasco 100g | 438929 | Anvisa | 250 | 0 | 250 | 3.55 | 887.5 | NÃO | - | Aberto | 0.01
93 | Hastes flexíveis descartáveis, não estéreis, com pontas de algodão hidrófilo antigermes. Fornecimento em caixa com 75 unidades | caixa c/ 75 und | 481317 | - | 63 | 10 | 73 | 6.56 | 478.88 | NÃO | - | Aberto | 0.02
94 | Injetor de seringa de impressão para impressões auriculares. Cilindro transparente torna o procedimento de injeção visível e controlável. Material: PC. Embalagem: única caixa (14*5.5*3.8 cm). Ferramenta de tomada de impressão de ouvido profissional, para dispensadores de aparelhos auditivos/diyers iem (monitor de ouvido) | unidade | 439636 | - | 7 | 0 | 7 | 328 | 2296 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
95 | LAMINA DE BARBEAR para tricotomia. Fornecimento em caixa com 5 unidades. | caixa c/ 5 und = embalagem 5 unidades | 241535 | - | 413 | 100 | 513 | 3.45 | 1769.85 | NÃO | - | Aberto | 0.01
96 | Lenço de papel. Caixa com 75 folhas. Cotar a caixa | Caixa = unidade | 601018 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Papel e Celulose; Código: 8 | 27 | 100 | 127 | 9.09 | 1154.43 | NÃO | - | Aberto | 0.02
97 | Lençol Descartável Papel Hospitalar Maca. Não estéril. Uso único. Fornecimento em rolo de 70cm x 50 metros. Cor: branco. Fibras celulósicas. Produto não perecível. | Unidade | 481791 | - | 207 | 207 | 414 | 22.9 | 9480.6 | NÃO | - | Aberto | 0.05
98 | Lençol Descartável Papel Hospitalar Maca 50x50. Não estéril. Uso único. Fornecimento em rolo de 50 metros. | Unidade | 481790 | - | 45 | 45 | 90 | 16.9 | 1521 | NÃO | - | Aberto | 0.03
99 | Lençol Infantil Liso Branco. Lençol 100% algodão avulso. Cor Branco. Dimensões aproximadas do produto: 70cm x 1,30m x 15cm. | unidade | 623431 | - | 13 | 0 | 13 | 36.9 | 479.7 | NÃO | - | Aberto | 0.05
100 | Lençol Solteiro Sem Elástico Percal 180 Fios. Lençol avulso sem elástico com acabamento em bainha nos 4 lados. Dimensões aproximadas: 1,45m x 2,45m. | unidade | 459622 | - | 13 | 0 | 13 | 40.93 | 532.09 | NÃO | - | Aberto | 0.05
101 | Luva de palpação transretal - Tamanho médio - Caixa com 100 unidades. Material plástico resistente indicado para palpação, toque e exames. Luvas com alta sensibilidade para palpação e toque. | caixa com 100 unidades = embalagem 100 unidades | 619861 | - | 400 | 0 | 400 | 80 | 32000 | NÃO | - | Aberto | 0.1
102 | MANGUEIRA E BOCAL RESPIRON Referência NCS Dimensões 12X5X1 Peça de reposição para o aparelho Respiron da nsc, ampliando seu tempo de uso. Características do produto: Possui mangueira e bocal; Cor: azul; Pode ser levado com água corrente e sabão neutro; Não é descartável; Uso individual. | unidade | 475106 | - | 50 | 0 | 50 | 15.77 | 788.5 | NÃO | - | Aberto | 0.03
103 | Massa para pré-moldagem - molde auricular - Gel abrasivo de preparação da pele para uso quando a redução da impedância da pele melhora o resultado. - Kit C/ 2 Potes de 800g cada. Unidade = kit | Unidade | 304804 | - | 13 | 0 | 13 | 752.57 | 9783.41 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
104 | Saco de Lixo Infectante branco 100 Litros. Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca , Capacidade: 100 L. Aplicação: Resíduos Hospitalares Infectantes E Tóxicos. Espessura: 0,04 mm. Características Adicionais: com Símbolo De Risco Biológico. Embalagem com 100 unidades. Norma Técnica 9191 ABNT. | Embalagem com 100 unidades. | 320700 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Produtos de Matéria Plástica; Código: 12 | 409 | 100 | 509 | 57.88 | 29460.92 | NÃO | - | Aberto | 0.1
105 | Micropipetador - 3µL. Micropipetador de precisão para manipulação de gametas e embriões - volume 3µL. Manipulação de gametas e embriões com uma quantidade mínima de transferência de fluídos. Adaptável aos seguintes tamanhos de Stripper Tips: 75µm; 100µm; 125µm; 135µm; 150µm; 175µm; 200µm; 275µm; 600µm. Modelo de referência: Stripper | unidade | 459346 | - | 3 | 0 | 3 | 365.2 | 1095.6 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
106 | Óculos para proteção profissional, plástico resistente, formato anatômico, com possibilidade de visualização num ângulo de 120 graus, lente incolor anti-embaçante, com proteção lateral, haste regulável ou não, compatível com profissionais que utilizem óculos de grau. Lavável e passível de desinfecção química. Tamanho: Adulto. | unidade | 369230 | - | 25 | 20 | 45 | 10.85 | 488.25 | NÃO | - | Aberto | 0.03
107 | Pallet Estrado Modular em Polipropileno, medindo 50 cm de comprimento x 50 cm de largura x 4,5 cm de altura. Cor Preta. | unidade | 451531 | - | 144 | 10 | 154 | 35.24 | 5426.96 | NÃO | - | Aberto | 0.05
108 | Papanicolau Kit: Kit completo para a realização do exame de Papanicolau. Tamanho G. Itens inclusos: 01 Espéculo Vaginal Descartável (tamanho G). 01 Escova Cervical. 01 Espátula de Madeira Mod. Ayres. 01 Luva E.V.A. 01 Estojo Porta Lâmina de papel. 01 Lâmina de Vidro. | Unidade | 406274 | Anvisa | 125 | 0 | 125 | 8.64 | 1080 | NÃO | - | Aberto | 0.02
109 | Papanicolau Kit: Kit completo para a realização do exame de Papanicolau. Tamanho M. Itens inclusos: 01 Espéculo Vaginal Descartável (tamanho M). 01 Escova Cervical. 01 Espátula de Madeira Mod. Ayres. 01 Luva E.V.A. 01 Estojo Porta Lâmina de papel. 01 Lâmina de Vidro. | Unidade | 406273 | Anvisa | 375 | 0 | 375 | 8.26 | 3097.5 | NÃO | - | Aberto | 0.02
110 | Papanicolau Kit: Kit completo para a realização do exame de Papanicolau. Tamanho P. Itens inclusos: 01 Espéculo Vaginal Descartável (tamanho P). 01 Escova Cervical. 01 Espátula de Madeira Mod. Ayres. 01 Luva E.V.A. 01 Estojo Porta Lâmina de papel. 01 Lâmina de Vidro. | Unidade | 406272 | Anvisa | 375 | 0 | 375 | 7.9 | 2962.5 | NÃO | - | Aberto | 0.02
111 | Papel Grau Cirúrgico 120mm x 100metros - 12cm x 100mt rolo Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; · Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; · Toda embalagem primaria tem o numero de lote de fabricação. · Embalagem registrada no Ministério da Saúde. · Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. Cotar o rolo. | rolo = unidade | 442385 | - | 4 | 4 | 8 | 100.9 | 807.2 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
112 | Pasta condutora tipo abrasiva compatível com B.E.R.A . - Pasta condutora, tipo: para polissonografia. Características adicionais: Pasta condutora tipo abrasiva, de uso tópico, utilizada na realização do PEATE/BERA. Compatível com equipamento EP15 e EP25-INTERACOUSTICS. "Tipo Nuprep". Embalagem em pote ou bisnaga de no mínimo 114g. | Bisnaga 120 Grama | 463243 | Anvisa | 7 | 0 | 7 | 133.97 | 937.79 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
113 | Pinça de Dissecção Anatômica: em aço inox 18cm | unid. | 467747 | Anvisa | 100 | 10 | 110 | 40 | 4400 | NÃO | - | Aberto | 0.05
114 | Pinça de Mohr 60mm em aço. Pinça de Mohr 60mm em aço | unidade | 470778 | - | 34 | 0 | 34 | 48.63 | 1653.42 | NÃO | - | Aberto | 0.05
115 | Pinça Dente de Rato: em aço inox 14cm | unidade | 467996 | Anvisa | 25 | 10 | 35 | 32.27 | 1129.45 | NÃO | - | Aberto | 0.05
116 | Pinça Dente de Rato: em aço inox 25cm | unid. | 467999 | Anvisa | 25 | 10 | 35 | 62.49 | 2187.15 | NÃO | - | Aberto | 0.1
117 | Pinça Hemostática Micromosquito Reta 18 cm | unidade | 467856 | Anvisa | 10 | 10 | 20 | 125.64 | 2512.8 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
118 | Reservatório de silicone Jackson-Pratt 100ml | unidade | 625197 | Anvisa | 15 | 0 | 15 | 127.14 | 1907.1 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
119 | Reservatório de silicone Jackson-Pratt 400ml | unidade | 625202 | Anvisa | 15 | 0 | 15 | 88.95 | 1334.25 | NÃO | - | Aberto | 0.1
120 | Saco de Lixo Infectante branco 200 Litros 93 x 103 x 0,02. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme Norma Técnica 9191 ABNT. Fornecimento em pacote com 100 unidades | pacote com 100 unidades | 269023 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Produtos de Matéria Plástica; Código: 12 | 339 | 100 | 439 | 50 | 21950 | NÃO | - | Aberto | 0.1
121 | Saco de lixo infectante branco 30 litros. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme Norma Técnica 9191 ABNT. Fornecimento em pacote com 100 unidades | pacote com 100 unidades | 230570 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Produtos de Matéria Plástica; Código: 12 | 244 | 100 | 344 | 35.99 | 12380.56 | NÃO | - | Aberto | 0.05
122 | Saco de lixo infectante branco 50 litros. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme Norma Técnica 9191 ABNT. Fornecimento em pacote com 100 unidades | pacote com 100 unidades | 394449 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Produtos de Matéria Plástica; Código: 12 | 438 | 100 | 538 | 51.9 | 27922.2 | NÃO | - | Aberto | 0.1
123 | Saco para autoclave tamanho 100 Litros, MEDIDAS 75x105cm, Pacote 20 unidades. Indicados para a prévia “inativação” desinfecção dos resíduos dos laboratórios, através da autoclavação, em temperatura de 121ºC por 15 minutos, para posterior descarte; Em PEAD (Polietileno de alta densidade),leitoso; Fabricados:com solda somente no fundo do saco para maior segurança na utilização do produto; SANFONADO para maior conforto e praticidade; Espessura 0,08 micras; Confeccionado: Utilizando como matéria prima polietileno de alta densidade transparente; Material de uso único, não deve ser reprocessado; Uso exclusivo para autoclavação. Fornecimento em pacote com 20 unidades | Unidade | 443869 | - | 2880 | 50 | 2930 | 4.898 | 14357 | NÃO | - | Aberto | 0.01
124 | Sangue artificial para simulação nos braços de punção venosa. Frasco de 1 Litro. | Unidade | 487321 | - | 13 | 10 | 23 | 300 | 6900 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
125 | Solução limpadora para limpeza e hidratação de feridas - solução aquosa com polihexanida 0,1% (PHMB) - embalagem com 100 mL | Frasco 100 ml | 615404 | Anvisa CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 7 | 7 | 14 | 68.13 | 953.82 | NÃO | - | Aberto | 0.1
126 | SORO FISIOLÓGICO: à 0,9%, solução estéril, injetável. Fornecimento em frasco de 250ml | frasco de 250ml | 452796 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 1073 | 200 | 1273 | 7.75 | 9865.75 | NÃO | - | Aberto | 0.02
127 | SORO FISIOLÓGICO: Cloreto de sódio 0,9%, solução estéril, injetável, ampola 10 ml | Ampola 10ml | 448699 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 1694 | 200 | 1894 | 0.48 | 909.12 | NÃO | - | Aberto | 0.01
128 | SORO FISIOLÓGICO: Cloreto de sódio 0,9%, solução estéril, injetável, frasco 100 ml | Frasco 100ml | 452796 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 1232 | 200 | 1432 | 6.98 | 9995.36 | NÃO | - | Aberto | 0.02
129 | SORO FISIOLÓGICO: Cloreto de sódio 0,9%, solução estéril, injetável, frasco 500 ml | Frasco de 500ml | 452796 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 1280 | 500 | 1780 | 11.39 | 20274.2 | NÃO | - | Aberto | 0.03
130 | SORO FISIOLÓGICO: Cloreto de sódio 20%, solução estéril, injetável, ampola 10 ml | ampola 10mL | 448699 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 250 | 0 | 250 | 1.6 | 400 | NÃO | - | Aberto | 0.01
131 | SORO GLICOSADO: à 5%, solução de Cloreto de Sódio + Glicose monoidratada, para uso injetável. Fornecimento em bolsa de 500ml | bolsa de 500ml | 357880 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 375 | 50 | 425 | 11.5 | 4887.5 | NÃO | Margem de preferência normal: 5% Margem de preferência adicional: 10% | Aberto | 0.03
132 | SORO RINGER LACTATO: Composto Lactato de Sódio (0,3g/100mL) + Cloreto de Sódio (0,6g/100mL) + Cloreto de Potássio (0,03g/100mL) + Cloreto de Cálcio diidratado (0,02g/100mL) | bolsa 500 mL | 303292 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 1625 | 0 | 1625 | 13.1 | 21287.5 | NÃO | - | Aberto | 0.03
133 | SORO RINGER Simples. Fornecimento em bolsa de 500 ml | bolsa de 500ml | 352192 | CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Química; Código: 15 | 788 | 100 | 888 | 18.89 | 16774.32 | NÃO | - | Aberto | 0.03
134 | Espéculo Auricular para Otoscópio (Descartável). Superfícies lisas, sem farpas ou irregularidades. Diâmetro da base: 26mm Diâmetro da ponta: 6,7mm Altura: 36 mm. Fornecimento em caixa com 250 unidades. | Unidade | 479783 | Anvisa | 500 | 0 | 500 | 1.0384 | 520 | NÃO | - | Aberto | 0.01
135 | Swab para transporte em meio de Stuart, estéril, descartável, embalado individualmente. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 396145 | Anvisa | 1000 | 0 | 1000 | 3.0102 | 3010 | NÃO | - | Aberto | 0.01
136 | Swab, haste plástica, ponta em algodão hidrófilo, embalagem individual em tubo plástico, estéril, descartável. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 396144 | Anvisa | 4000 | 0 | 4000 | 0.59 | 2360 | NÃO | - | Aberto | 0.01
137 | Esparadrapo, 25 mm x 4,5 m . Tecido impermeável, massa de zinco branca, tecido de algodão. | unidade | 437860 | Anvisa | 382 | 100 | 482 | 8.9 | 4289.8 | NÃO | - | Aberto | 0.02
138 | TERMÔMETRO CLÍNICO: Digital, 10 Segundos | unidade | 600261 | Anvisa | 69 | 10 | 79 | 18.95 | 1497.05 | NÃO | - | Aberto | 0.03
139 | Torneira descartável de três vias confeccionada em PVC, transparente, conectores luer lock universais com tampa e orientador de fluxo direcionado, estéril, descartável. | Unidade | 440286 | Anvisa | 1750 | 0 | 1750 | 2.5 | 4375 | NÃO | - | Aberto | 0.01
140 | Travesseiro hospitalar na cor azul, 70 cm X 50 cm, capa de tecido impermeável, fechamento com ziper. Utilização nas aulas práticas de assistência à pacientes internados, mobilidade, conforto e preparo do leito hospitalar. | unidade | 321822 | - | 8 | 2 | 10 | 74.9 | 749 | NÃO | - | Aberto | 0.1
141 | Tubo Capilar Para Microhematócrito Sem Heparina. Transparente Comprimento: 75 mm Diâmetro interno: 1,10 mm Diâmetro externo: 1,50 mm. Fornecimento em frasco com 500 unidades. | Unidade | 467008 | - | 3500 | 0 | 3500 | 0.0858 | 315 | NÃO | - | Aberto | 0.01
142 | TUBO COLETA DE SANGUE VERMELHO ATIVADOR DE COÁGULO 10ML Tubo confeccionado em plástico. Tubo siliconizado a vácuo. Capacidade: 10ml. Aditivo: Seco + ativador de coágulo (tampa vermelha). Exames comuns: exames sorológicos, bioquímicos em geral, drogas terapêuticas e hormônios. | unidade | 600690 | Anvisa | 250 | 0 | 250 | 1.07 | 267.5 | NÃO | - | Aberto | 0.01
143 | Tubo para coleta a vácuo, tampa cinza (fluoreto de sódio), capacidade 4 mL. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 432071 | Anvisa | 13400 | 0 | 13400 | 0.963 | 12864 | NÃO | - | Aberto | 0.01
144 | Tubo para coleta à Vácuo: Tampa Amarela (Gel) - 5ml Material polipropileno. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 377427 | Anvisa | 9400 | 0 | 9400 | 1.1349 | 10622 | NÃO | - | Aberto | 0.01
145 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Amarela (Gel) - 8,5ml Material polipropileno. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 417070 | Anvisa | 1400 | 0 | 1400 | 1.1054 | 1554 | NÃO | - | Aberto | 0.01
146 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Azul (Citrato de Sódio) - 0,5. ml Material polipropileno. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 378082 | Anvisa | 1500 | 0 | 1500 | 1.0942 | 1635 | NÃO | - | Aberto | 0.01
147 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Azul (Citrato de Sódio) - 3,0mL ou 3,5mL. Material polipropileno. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 377536 | Anvisa | 900 | 0 | 900 | 0.81 | 729 | NÃO | - | Aberto | 0.01
148 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Roxa (EDTA) - 0,5ml - Material polipropileno. Fornecimento em rack com 50 unidades. | Unidade | 372337 | Anvisa | 8150 | 0 | 8150 | 1.5372 | 12551 | NÃO | - | Aberto | 0.01
149 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Roxa (EDTA) - 2ml - Material polipropileno | unidade | 377426 | Anvisa | 7570 | 0 | 7570 | 0.71 | 5374.7 | NÃO | - | Aberto | 0.01
150 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Roxa (EDTA) - 4ml - Material polipropileno. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 377598 | Anvisa | 4000 | 0 | 4000 | 0.6503 | 2600 | NÃO | - | Aberto | 0.01
151 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Vermelha (Seco) - 4ml - Material polipropileno. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 372350 | Anvisa | 16300 | 0 | 16300 | 0.5642 | 9128 | NÃO | - | Aberto | 0.01
152 | Tubo Para Coleta de sangue: Tampa cinza (fluoreto de sódio). Volume: 0,5 ml, com demarcação de limite. Para dosagem de Glicose. Material polipropileno. Fornecimento em embalagem com 50 unidades. | Unidade | 618843 | Anvisa | 4100 | 0 | 4100 | 0.9106 | 3731 | NÃO | - | Aberto | 0.01
153 | Tubo Para Coleta de sangue: Tampa Verde (Heparina de lítio). Volume: 0,5 mL. Fornecimento em embalagem com 50 unidades. | Unidade | 374414 | Anvisa | 400 | 0 | 400 | 0.8007 | 320 | NÃO | - | Aberto | 0.01
154 | Tubos para ressonância - Produto Polímero, tubo de ressonância em 100% de Silicone. Não Atóxico - Inodoro - Inspído - Antifúngico. Dimensões 13,00 X 09,00 X 350,00 mm | unidade | 617975 | - | 188 | 0 | 188 | 28.05 | 5273.4 | NÃO | - | Aberto | 0.05
155 | Válvula de aspiração. Aspirador Rede Vacuômetro com frasco de vidro 500 ml. | Und. | 459171 | Anvisa | 4 | 0 | 4 | 234 | 936 | NÃO | - | Aberto | 0,10%
[8 empty] | VALOR TOTAL | 763449.29

## Intervalos
Valor Unitário Estimado (Faixa) | Diferença Mínima de Valores / Percentuais de Lances | Interpretação
0.01 | 0.01 | R$ 0,01 - R$ 5,00 => R$ 0,01
5 | 0.02 | R$ 5,01 - R$ 10,00 => R$ 0,02
10 | 0.03 | R$ 10,01 - R$ 20,00 => R$ 0,03
20 | 0.05 | R$ 20,01 - R$ 50,00 => R$ 0,05
50 | 0.1 | R$ 50,01 - R$ 100,00 => R$ 0,10
100 | 0,10% | Acima de R$ 100,00 => 0,10%