## Anexo III
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
GRUPO | ITEM LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | SUGESTÃO DE CATMAT | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL DO GRUPO | EXCLUSIVO ME/EPP | MODO DE DISPUTA | INTERVALO LANCES
- | 1 | Alça bacteriológica, material: níquel- cromo, componentes sem cabo, calibrada, volume 1 mcl, comprimento: 5 cm, 1UL: Espessura de 0,64mm com virola (recurvada em uma das extremidades) | Unidade | 408810 | 70 | 9.09 | 636.3 | - | SIM | Aberto | 0.02
- | 2 | Algodão hidrófobo. Algodão impermeável. | Embalagem de 1kg | 628802 | 14 | 61.5 | 861 | - | SIM | Aberto | 0.1
1 | 3 | Anel laboratório (argola), material ferro, diâmetro 130 mm, características adicionais cromado com mufa | Unidade | 421252 | 4 | 61.53 | 246.12 | 2194.11 | SIM | Aberto | 0.1
| 4 | Anel laboratório (argola), material ferro, diâmetro 70 mm, características adicionais cromado com mufa | Unidade | 421251 | 18 | 64.43 | 1159.74 |  |  | Aberto | 0.1
| 5 | Anel laboratório (argola), sem mufa, material ferro, diâmetro 100 mm, | unidade | 421252 | 25 | 31.53 | 788.25 |  |  | Aberto | 0.05
2 | 6 | Bandeja em aço inox: Acabamento polido, cantos retos, borda rebatida. Tamanho (A x L x P): 50 x 350 x 400 mm (A x L x P). | unidade | 292812 | 8 | 594.95 | 4759.6 | 21864.95 | SIM | Aberto | 0,10%
| 7 | Bandeja em Aço Inox: Acabamento polido cantos retos borda rebatida. Tamanho: AxLxP 50 x 400 x 500 mm | unidade | 339792 | 4 | 743.23 | 2972.92 |  |  | Aberto | 0,10%
| 8 | Bandeja em Aço Inox: Acabamento polido cantos retos borda rebatida. Tamanho: AxLxP = 50 x 200 x 300mm | unidade | 269351 | 39 | 362.37 | 14132.43 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 9 | Bandeja Plástica p/ Lâmina de Vidro, capacidade de 20 Lâminas | unidade | 609304 | 25 | 34.01 | 850.25 | - | SIM | Aberto | 0.05
3 | 10 | Barra Magnética com anel central revestida em PTFE: Formato em bastão com pontas arredondadas - 16mm de diâmetro X 80 mm de comprimento | unidade | 603962 | 13 | 306.14 | 3979.82 | 5654.71 | SIM | Aberto | 0,10%
| 11 | Barra magnética, material revestida em PTFE (teflon), formato cilíndrico, características adicionais lisa, dimensões cerca de 7 x 20 mm. | Unidade | 419145 | 13 | 23.87 | 310.31 |  |  | Aberto | 0.05
| 12 | Barra magnética, material revestida em PTFE (teflon), formato cilíndrico, características adicionais lisa, dimensões cerca de 7 x 30 mm | Unidade | 419146 | 19 | 16.58 | 315.02 |  |  | Aberto | 0.03
| 13 | Barra magnética, material: revestida em PTFE (teflon), formato cilíndrico, características adicionais: lisa. Dimensões cerca de 5 X 15 mm | unidade | 413070 | 44 | 7.96 | 350.24 |  |  | Aberto | 0.02
| 14 | Barra magnética, material: revestida em PTFE (teflon), formato poligonal, característica adicional: lisa, dimensões cerca de 7 x 40 mm, sem anel | unidade | 411764 | 7 | 32.6 | 228.2 |  |  | Aberto | 0.05
| 15 | Pegador de barras magnéticas, revestido em PTFE, dimensões 10 x 250mm | unidade | 414321 | 13 | 36.24 | 471.12 |  |  | Aberto | 0.05
- | 16 | Berço para coloração com capacidade para 60 lâminas. Especificações Técnicas: Capacidade: 60 lâminas de 25,4 x 76,2mm; Dimensão: 13cm x 7,5cm x 7cm (C x L x A); Material: Aço inox. Cuba não inclusa. | Unidade | 453403 | 19 | 127.05 | 2413.95 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 17 | Bico de bünsen, material base em ferro, componentes com registro, altura cerca de 15 cm | Unidade | 408553 | 25 | 90.35 | 2258.75 | - | SIM | Aberto | 0.1
- | 18 | Bomba compressora de ar para aquários 110 V vazão minima 1 L/min. | unidade | 322044 | 19 | 40.47 | 768.93 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 19 | Cabo de kolle, material alumínio, comprimento cerca de 25 cm, características adicionais extremidade rosqueável, proteção térmica | Unidade | 408987 | 88 | 29.85 | 2626.8 | - | SIM | Aberto | 0.05
4 | 20 | Caixa de papelão tratado para tubos de laboratório. Caixa para armazenamento de microtubos (tipo eppendorf) e tubos criogênicos, fabricada em fibra de papelão tratado revestida com papel branco especial, com tampa e grade divisória interna. Grade divisória fabricada em papelão (fibras) tratado sem revestimento, tipo colmeia desmontável. Capacidade para 81 tubos de 1,5ml a 2,0ml. Resiste a temperatura de até -80ºC. Embalagem individual com 1 peça. Desenhada para armazenamento e preservação de amostras em freezer. Aplicação: Uso laboratorial para armazenamento de tubos em condições de congelamento, resistente à temperatura e umidade. | Unidade | 422157 | 60 | 12.24 | 734.4 | 8666.8 | SIM | Aberto | 0.03
| 21 | Caixa de papelão tratado para tubos de laboratório. Caixa para armazenamento de microtubos (tipo eppendorf) e tubos criogênicos, fabricada em fibra de papelão tratado revestida com papel branco especial, com tampa e grade divisória interna. Grade divisória fabricada em papelão (fibras) tratado sem revestimento, tipo colmeia desmontável. Capacidade para 100 tubos de 3 a 5 ml. Resiste a temperatura de até - 80ºC. Embalagem individual com 1 peça. Desenhada para armazenamento e preservação de amostras em freezer. Aplicação: Uso laboratorial para armazenamento de tubos em condições de congelamento, resistente à temperatura e umidade. | unidade | 461068 | 250 | 26.32 | 6580 |  |  | Aberto | 0.05
| 22 | Caixa fibra de papelão para 100 microtubos - capacidade de 1,5 mL a 2,0 mL - Caixa de fibra de papelão com tampa e grade divisória para armazenamento de microtubos (tipo eppendorf) e tubos criogênicos. Desenhada para armazenamento e preservação de amostras em freezer (congelamento). Fabricada em papelão (fibras) tratado e recoberto com papel branco especial. Resiste a temperaturas de até – 80ºC. | unidade | 461068 | 138 | 9.8 | 1352.4 |  |  | Aberto | 0.02
- | 23 | Caixa laboratório, material policarbonato. Capacidade: 100 microtubos de até 2 mL. Acessórios: tampa destacável. Adicional: identificação alfanumérica. | unidade | 410240 | 162 | 23.54 | 3813.48 | - | SIM | Aberto | 0.05
5 | 24 | Caixa para armazenamento de lâminas histológicas - material de plástico ou madeira que acomode 50 lâminas de medidas 26.0 x 76.0 mm | unidade | 451826 | 229 | 25.79 | 5905.91 | 11604.31 | SIM | Aberto | 0.05
| 25 | Caixa porta-lâmina em polipropileno 225x180x35 mm capacidade 100 lâminas. Indicado para armazenamento (tipo maleta) de lâminas de microscopia. Com tampa dobradiça e trava de segurança Material: plástico ABS Capacidade: 100 Lâminas Emabalagem: Peça | UNIDADE | 410241 | 272 | 20.95 | 5698.4 |  |  | Aberto | 0.05
- | 26 | CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, EM PLÁSTICO, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE 5 LITROS. | Unidade | 315819 | 8 | 316.33 | 2530.64 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 27 | CAIXA TÉRMICA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CAMADA DE PVC E ISOLAMENTO ENTRE PAREDES, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL PERECÍVEL | UNIDADE | 352593 | 3 | 230 | 690 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 28 | Câmara Contagem de Neubauer: fabricada em vídro óptico; quadriculado de 0,0025mm2; Profundidade de 0,100mm; base revestida com ródio e divisões gravadas no revestimento. Acompanha duas lamínulas 20 x 26 x 0,4mm - Melhorada - Espelhada | UNIDADE | 411380 | 29 | 305.31 | 8853.99 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 29 | Câmara para contagem Mcmaster plástica. Para análise laboratoriais, com reticulado impresso, Injetada em Poliestireno Cristal. Lâmina 63,5 X 16 X 1,5 mm. Suporte 76,6 x 26,3 x 5,5 mm. Embalagem com 10 unidades | Unidade | 416436 | 7 | 138.5 | 969.5 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 30 | Caneta hidrofóbica para imuno-histoquímica e hibridização In Situ, Super PAP PEN - Liquid Blocker (nova geração), tamanho mini, ponta fina, suficiente para no mínimo 375 aplicações, além de suportar até 120ºC | UNIDADE | 436749 | 8 | 836.67 | 6693.36 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 31 | Cassete Histológico: em polioximetileno, resistente à ação química de solventes e descalcificantes; tampa integrada destacável; trava de segurança por pressão - 40x28x7 BRANCO. Fornecimento em pacote com 500 unidades. | Unidade | 462593 | 52500 | 0.25196 | 13125 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 32 | Célula de condutividade, corpo em vidro, K=1,0 cm-1. 100 μS/cm — 100 mS/cm; Temperatura: 0 100ºC; M: Discos de Platina; Corpo: Vidro; 12X120mm, conector BNC. | unidade | 464976 | 8 | 1600.73 | 12805.84 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 33 | Cooler caixa para manutenção de temperatura mín. - 10oC para microtubos de 2mL | unidade | 472773 | 3 | 849.1 | 2547.3 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 34 | Cuba para coloração de lâminas - em vidro, completa, para coloração de até 8 lâminas com berço, alça e tampa | UNIDADE | 606218 | 2 | 207.95 | 415.9 | - | SIM | Aberto | 0,10%
6 | 35 | Densímetro de bulbo simétrico p/solos 0,995 a 1,050 g/ml.Conforme NBR 7181 DNER-ME 051. | unidade | 602203 | 2 | 215.35 | 430.7 | 2096.06 | SIM | Aberto | 0,10%
| 36 | Densímetro para Álcool Etílico - Misturas com Água. Fabricados conforme a Portaria de aprovação do INMETRO n° 124 de 01/08/2005 Acompanha certificado de verificação Divisão: 0,0005 g/ml Limite de erro: ±0,0005 g/ml Comprimento máximo: 400 mm. Escala: 0,750 à 0,800g/ml. | unidade | 305642 | 6 | 107 | 642 |  |  | Aberto | 0,10%
| 37 | Densímetro para Massa Específica de 1000 a 1500d Fabricado em vidro; Calibrado a 20ºC; Escala em g/ml; Para uso geral em laboratórios e indústrias. Especificações Técnicas: Escala: 1,000 / 1,500g/ml; Divisão: 0,005g/ml; Limite de erro: 0,005 | unidade | 609437 | 8 | 127.92 | 1023.36 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 38 | Dispositivo de filtração a vácuo, descartável, com membrana de 0,22um e capacidade para 500 ml. Especificações técnicas: Fabricado em poliestireno transparente; Área de filtração: 49cm²; Membrana de polietersulfônica (PES) com tamanho de poro de 0,22um. Com entrada para conexão a vácuo. Livre de DNAse, RNAse e metais pesados, não pirogênicos. Esterilizado por raios gama. Embalado individualmente. Referência: Stericup® da Merck. Fornecimento em pacote com 12 unidades. | Unidade | 421073 | 24 | 72.6267 | 1743.12 | - | SIM | Aberto | 0.1
- | 39 | Eletrodo combinado com anel de prata para titulações de oxi-redução, corpo de vidro, temperatura trabalho 0 a 70, Sistema de referência Ag/AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC | Unidade | 415801 | 3 | 1550 | 4650 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 40 | Eletrodo combinado de pH, para análises em meios aquosos em geral, faixa de leitura 0 a 14 pH, faixa de temperatura: 0 a 80 ⁰C, Sistema de referência Ag/AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC | Unidade | 283766 | 25 | 591.4 | 14785 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 41 | Eletrodo combinado de pH, para análises em meios de alta viscosidade, faixa de leitura 0 a 14 pH, faixa de temperatura: 0 a 70 ⁰C, cabo de 1 metro e conector BNC. | unidade | 283766 | 7 | 7252 | 50764 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 42 | Eletrodo combinado para titulações de oxi-redução, corpo de vidro, elemento detenção de platina, temperatura trabalho 0 a 80, Sistema de referência Ag/AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC | Unidade | 415801 | 3 | 1732.47 | 5197.41 | - | SIM | Aberto | 0,10%
7 | 43 | Eletrodo de Íon Seletivo Combinado para Cloreto - Sensor em estado sólido, Detecção de 1.8 a 35,500 mg/L de Cl-, Tipo Combinado, Faixa de medição 1M a 5x 10-5M; 35000 a 1,8ppm, Faixa otimizada de pH pH 2 a 11, Faixa de Temperatura 0 a 80 °C, Inclinação aproximada -56mV, Diâmetro 12mm, Comprimento Total 120mm, Material do Corpo PEI, Cabo Coaxial; 1m (3.3’), Conexão BNC. | unidade | 371619 | 3 | 7065.67 | 21197.01 | 40311.6 | SIM | Aberto | 0,10%
| 44 | Eletrodo de Íon Seletivo Combinado para Fluoreto - Sensor sólido, Formato cônico, Detecção de 0.02 mg/L de F- saturado, Tipo Combinação Faixa de Medição Fluoreto (F-) saturado de 1•10-6 M, saturado de 0.02 mg/L (ppm), Faixa de pH otimizada pH 5 a 8, Faixa de Temperatura 0 a 80 °C Membrana -56mV, Diâmetro 12mm, Comprimento total 120mm, Material do corpo PEI/epóxi, Cabo coaxial; 1m (3.3’), Conexão BNC | unidade | 245507 | 3 | 6371.53 | 19114.59 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 45 | Eletrodos de grafite em barra, diâmetro 10mm, comprimento 100mm, pureza, 99,9%. Material utilizado para montagem de células galvânicas e eletrolíticas. Fornecimento em embalagem com 5 unidades. | Unidade | 623637 | 40 | 8.216 | 328.8 | - | SIM | Aberto | 0.02
8 | 46 | Espátula laboratório, aço inox, formato canaleta, comprimento cerca de 10 cm. | unidade | 409371 | 79 | 12.17 | 961.43 | 4488.41 | SIM | Aberto | 0.03
| 47 | Espátula laboratório, aço inox, formato chata com colher, comprimento cerca de 20 cm. | unidade | 440643 | 80 | 36.53 | 2922.4 |  |  | Aberto | 0.05
| 48 | Espátula laboratório, material aço inox, formato canaleta, comprimento cerca de 15 cm | unidade | 409372 | 38 | 15.91 | 604.58 |  |  | Aberto | 0.03
9 | 49 | Espátula laboratório, material aço inox, formato colher dupla, comprimento cerca de 16cm | Unidade | 409381 | 59 | 17.5 | 1032.5 | 2523.89 | SIM | Aberto | 0.03
| 50 | Espátula laboratório, material plástico polipropileno, formato chata com colher , comprimento cerca de 15 cm | Unidade | 427124 | 27 | 15.45 | 417.15 |  |  | Aberto | 0.03
| 51 | Espátula laboratório, material aço inox, formato canaleta, comprimento cerca de 20 cm. | unidade | 409370 | 48 | 22.38 | 1074.24 |  |  | Aberto | 0.05
10 | 52 | Estante em polipropileno para acomodar na posição vertical 20 tubos tipo “Falcon” de 50 mL ou 30 tubos tipo “Falcon” de 15 mL. | Unidade | 419113 | 59 | 27.72 | 1635.48 | 5212.6 | SIM | Aberto | 0.05
| 53 | Estante para microtubos, material polipropileno. Capacidade 100 tubos de 1 a 2 mL. Adicional: identificação alfanumérica. | unidade | 441229 | 79 | 45.28 | 3577.12 |  |  | Aberto | 0.05
11 | 54 | Estante de madeira para tubo de ensaio com 12 cavidades (diâmetro da cavidade = 2 cm) | Unidade | 419962 | 7 | 50.03 | 350.21 | 2855.94 | SIM | Aberto | 0.1
| 55 | Estante para tubo de ensaio, material: arame revestido em PVC, 24 cavidades. | Unidade | 430254 | 15 | 35.11 | 526.65 |  |  | Aberto | 0.05
| 56 | Estante para tubo de ensaio. Material: arame revestido em PVC, 12 cavidades (diâmetro da cavidade = 2 cm) | Unidade | 419962 | 38 | 29.3 | 1113.4 |  |  | Aberto | 0.05
| 57 | Estante para tubos de ensaio, material: arame revestido em PVC, 60 cavidades, para tubos de 10 a 30mm de diâmetro. Não autoclavável. | Unidade | 432919 | 12 | 72.14 | 865.68 |  |  | Aberto | 0.1
- | 58 | ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 22 CM, ALTURA 9 CM | UNIDADE | 480541 | 15 | 750.69 | 11260.35 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 59 | Extensor para Esfregaço em Lâmina. Extensor fabricado em Acrílico. Fornecimento em pacote com 3 unidades. | Unidade | 411986 | 42 | 8.01 | 336.42 | - | SIM | Aberto | 0.02
- | 60 | Filme adesivo em polipropileno para selagem de microplacas de PCR de 96 poços. Especialmente desenvolvido para vedação, armazenamento e transporte de amostras, elimina a contaminação poço a poço e reações cruzadas nas aplicações da PCR. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | unidade | 421082 | 200 | 3.7204 | 744 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 61 | Frasco coletor universal para fezes ou urina, em polipropileno, transparente, com tampa de rosca, capacidade para 50mL | unidade | 619130 | 6500 | 0.72 | 4680 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 62 | Frasco de vidro tubular (Flaconete), cor âmbar, capacidade 5ml - (16x42mm) acompanha tampa preta rosqueável | Unidade | 438790 | 320 | 2.517 | 806.4 | - | SIM | Aberto | 0.01
12 | 63 | Garra dupla para bureta, com mufa fixa, tipo Castaloy (BORBOLETA), material: alumínio. | unidade | 410721 | 50 | 270.49 | 13524.5 | 27479 | SIM | Aberto | 0,10%
| 64 | Garra para condensador (com cabo) - Confeccionada em alumínio fundido e garras em prisma e oval revestidas com PVC. Abertura: 60mm | unidade | 410724 | 5 | 73.62 | 368.1 |  |  | Aberto | 0.1
| 65 | Garra tipo universal com mufa - Confeccionada em alumínio fundido e garras revestidas com PVC. Medidas aproximadas: Comprimento: 180 mm, abertura de 120 mm | unidade | 426232 | 70 | 90.6 | 6342 |  |  | Aberto | 0.1
| 66 | Mufa dupla simples - Fabricada em alumínio fundido; Permite fixação de 90º de hastes e cabos de até Ø 16mm; Parafusos de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno colorido injetado; Comprimento de 85mm; Revestimento em epoxi eletrostático. | unidade | 420905 | 113 | 30 | 3390 |  |  | Aberto | 0.05
| 67 | Pinça (tipo garra) de três dedos, sem mufa, fabricadas em liga de alumínio cromado de alta resistência e garra revestida em PVC. Medidas aproximadas: Comprimento da haste 14 cm, comprimento total 25,5 cm, abertura 2,2 a 10 cm. | unidade | 470779 | 40 | 63.27 | 2530.8 |  |  | Aberto | 0.1
| 68 | Pinça (tipo garra) quatro dedos, sem mufa, fabricadas em liga de alumínio cromado de alta resistência e garra revestida em PVC. Medidas aproximadas: comprimento da haste 14 cm, comprimento total 25,5 cm, abertura 3,5 a 10 cm. | unidade | 470779 | 9 | 79.6 | 716.4 |  |  | Aberto | 0.1
| 69 | Pinça, tipo garra de 3 ou 4 dedos - Para Utilizar Com Suporte Universal, em alumínio fundido. Garras em pá revestidas em PVC e regulagem de abertura por molas de pressão e porcas; Com mufa; Parafuso de fixação tipo borboleta. Abertura de até 60mm; Comprimento de 150mm. Para fixação de colunas de vidro. | unidade | 470778 | 8 | 75.9 | 607.2 |  |  | Aberto | 0.1
13 | 70 | Garrafa de cultura (frasco para cultura celular) de 75cm2 (T-75), em poliestireno, estéril, hidrofóbica para células em suspensão, gargalo inclinado, tampa de rosca com filtro. Apirogênica/livre de endotoxinas, não citotóxicas, livre de Dnase/RNase/DNA (TC tested). Fornecimento em pacote com 5 unidades. | Unidade | 443426 | 315 | 13.46 | 4239.9 | 6327.7 | SIM | Aberto | 0.03
| 71 | Garrafa de cultura (frasco para cultura celular), material plástico, estéril, sem filtro, com tampa, 250ML, 75CM². Fornecimento em pacote com 5 unidades. | unidade | 408613 | 65 | 9.58 | 622.7 |  |  | Aberto | 0.02
| 72 | Garrafa de cultura de plástico, estéril, sem filtro, com tampa, livre de Dnase e RNASE (frasco para cultura celular) 12,5cm2 capacidade de 25mL. Fornecimento em pacote com 10 unidades. | unidade | 440059 | 130 | 5.3 | 689 |  |  | Aberto | 0.02
| 73 | Garrafa de cultura, material plástico, estéril, sem filtro, com tampa, 60ML, 25CM² (frasco para cultura celular). Fornecimento em pacote com 10 unidades. | Unidade | 440059 | 130 | 5.973 | 776.1 |  |  | Aberto | 0.02
- | 74 | Jarra para anaerobiose - plástico 3,5L: Recipiente laboratório, aplicação: para anaerobiose, tipo: jarra, material: plástico, capacidade: 3,5 l | unidade | 419064 | 7 | 744.89 | 5214.23 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 75 | Lamina padrão; Faixa de escala: 1mm / 100 traços - Com certificado de calibração rastreável à RBC. Para calibração de microscópios e/ou estereoscópio. | Unidade | 425465 | 2 | 468.59 | 937.18 | - | SIM | Aberto | 0,10%
14 | 76 | LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA FOSCA. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 409705 | 5700 | 0.2028 | 1140 | 16617 | SIM | Aberto | 0.01
| 77 | Lâmina para microscopia Lisa: em vidro, com espessura entre 1,0 a 1,2mm; Dimensões: 26 x 76mm; Cortada. Indicado para uso em microscópio. Lâminas para leitura manual. Comum sem lapidar. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 409703 | 14600 | 0.2098 | 3066 |  |  | Aberto | 0.01
| 78 | Lâminas para microscopia, uso laboratorial, planas e resistentes, fosca não lapidada, tamanho 26x76mm; espessura 1 - 1,2 mm. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 409706 | 68950 | 0.1792 | 12411 |  |  | Aberto | 0.01
15 | 79 | Lamínula de vidro para microscopia, tamanho 24x32 mm, espessura: 0,13-0,16 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409644 | 16300 | 0.0667 | 1141 | 4187 | SIM | Aberto | 0.01
| 80 | Lamínula para Câmara de Neubauer: fabricada em vidro ótico especial; Tamanho de 20mm x 26mm. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 410220 | 6900 | 0.3992 | 2760 |  |  | Aberto | 0.01
| 81 | Lamínula para Microscopia Circular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,13 mm - Diâmetro 15 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409637 | 1300 | 0.2182 | 286 |  |  | Aberto | 0.01
16 | 82 | Lamínula para Microscopia Quadrada: em vidro, com espessura de 0,13 a 0,16 mm; Embaladas a vácuo em papel aluminizado. Tamanho 18 x 18 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409642 | 2700 | 0.083 | 216 | 3264 | SIM | Aberto | 0.01
| 83 | Lamínula para Microscopia Quadrada: em vidro, com espessura de 0,13 a 0,16 mm; Embaladas a vácuo em papel aluminizado. Tamanho 22 x 22 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409642 | 20800 | 0.0565 | 1248 |  |  | Aberto | 0.01
| 84 | Lamínula para Microscopia Quadrada: em vidro, com espessura de 0,13 a 0,16 mm; Embaladas a vácuo em papel aluminizado. Tamanho 24 x 24 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | unidade | 409643 | 12300 | 0.0517 | 615 |  |  | Aberto | 0.01
| 85 | Lamínula para Microscopia Quadrada: em vidro, com espessura de 0,13 a 0,16mm; Embaladas a vácuo em papel aluminizado. Tamanho 20 x 20 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409642 | 23700 | 0.0458 | 1185 |  |  | Aberto | 0.01
17 | 86 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,13 mm - Tamanho - 24 x 32 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409644 | 4800 | 0.0821 | 384 | 3392 | SIM | Aberto | 0.01
| 87 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,13mm - Tamanho 24 x 50mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409646 | 6300 | 0.16 | 1008 |  |  | Aberto | 0.01
| 88 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,14mm - Tamanho - 24 x 40mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | unidade | 409645 | 20000 | 0.099 | 2000 |  |  | Aberto | 0.01
- | 89 | Membrana filtrante de ésteres de celulose misturados (MCE), hidrofílica, branca, poro de 0.22 micra, 47mm de diâmetro. Misturas biologicamente inertes de acetato de celulose e nitrato de celulose, sem surfactante Triton®, com quantidades mínimas de agente umectante e compatível com óxido de etileno, irradiação gama e métodos de esterilização em autoclave. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 410166 | 200 | 1.4792 | 296 | - | SIM | Aberto | 0.01
18 | 90 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 10 – 100 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox 316, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo em PBT ou PVDF e base em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001. | Unidade | 433643 | 39 | 363.94 | 14193.66 | 39182.74 | SIM | Aberto | 0,10%
| 91 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 100 – 1000 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox 316, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo em PBT ou PVDF e base em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001. | Unidade | 416314 | 38 | 382.66 | 14541.08 |  |  | Aberto | 0,10%
| 92 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 1000 - 5000 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox 316, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo em PBT ou PVDF e base em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001. | Unidade | 416313 | 9 | 386.46 | 3478.14 |  |  | Aberto | 0,10%
| 93 | Micropipeta mecânica monocanal volume variável na faixa de 1-10 mL. Possui visor digital (não eletrônico); Com ejetor de Ponteiras em aço inox; Totalmente autoclavável a 121ºC por 20 minutos; Resistente a Luz UV; Acompanha Certificado de Calibração do Fabricante. | unidade | 425386 | 4 | 495.94 | 1983.76 |  |  | Aberto | 0,10%
| 94 | Micropipeta, monocanal, mecânica volume variável de 2 a 20 µL, formato anatômico, leve, total ou parcialmente autoclavável, resistente a químicos e UV, com dispensador de ponteiras, Inexatidão (%): 3.0 / 0.8 ou menor, Imprecisão (%): 1.5 / 0.3 ou menor, Pistão em aço inox. | unidade | 409083 | 14 | 356.15 | 4986.1 |  |  | Aberto | 0,10%
19 | 95 | Micropipeta Monocanal de Volume Fixo - 100ul, precisão %: +/- 98,5, com ejetor de ponteira, partes inferiores autoclaváveis, material plástico, volume fixo de 100 microlitros. Unidade de fornecimento: 01 UNIDADE | unidade | 424102 | 2 | 196.3 | 392.6 | 2323.66 | SIM | Aberto | 0,10%
| 96 | Micropipeta Monocanal de Volume Fixo - 10ul, precisão %: +/- 98,5, com ejetor de ponteira, partes inferiores autoclaváveis, material plástico, volume fixo de 10 microlitros. Unidade de fornecimento: 01 UNIDADE | unidade | 411015 | 2 | 197.02 | 394.04 |  |  | Aberto | 0,10%
| 97 | Micropipeta Monocanal de Volume Fixo - 200ul, precisão %: +/- 98,5, com ejetor de ponteira, partes inferiores autoclaváveis, material plástico, volume fixo de 200 microlitros. Unidade de fornecimento: 01 UNIDADE | unidade | 424101 | 2 | 205.94 | 411.88 |  |  | Aberto | 0,10%
| 98 | Micropipeta Monocanal de Volume Fixo - 20ul, precisão %: +/- 98,5, com ejetor de ponteira, partes inferiores autoclaváveis, material plástico, volume fixo de 20 microlitros. Unidade de fornecimento: 01 UNIDADE | unidade | 433641 | 2 | 193.79 | 387.58 |  |  | Aberto | 0,10%
| 99 | Micropipeta Monocanal de Volume Fixo - 50ul, precisão %: +/- 98,5, com ejetor de ponteira, partes inferiores autoclaváveis, material plástico, volume fixo de 50 microlitros. Unidade de fornecimento: 01 UNIDADE | unidade | 411017 | 2 | 177.04 | 354.08 |  |  | Aberto | 0,10%
| 100 | Micropipeta Monocanal de Volume Fixo - 5ul, precisão %: +/- 98,5, com ejetor de ponteira, partes inferiores autoclaváveis, material plástico, volume fixo de 5 microlitros. Unidade de fornecimento: 01 UNIDADE | unidade | 411742 | 2 | 191.74 | 383.48 |  |  | Aberto | 0,10%
20 | 101 | Microplaca para cultura de células, 96 poços, com tampa, estéril, fundo chato, superfície tratada para aderência, com baixa evaporação, apirogênica, livre de DNAse e RNAse, embalada individualmente. Características: superfície de crescimento tratada para uma ampla variedade de células, base com codificação alfanumérica; tarja amarela para possibilitar a identificação da placa e para facilitar o encaixe da tampa; tampa com anéis de vedação que previnem contaminação cruzada, entre o meio externo e interno e entre poços; paredes dos poços lisas e polidas para permitir um ótimo escoamento, alem de evitar o acumulo de resíduos; esterilizada por raio gama; livres de umidade, evaporação e difusão da luz. Marca de referência: Falcon ou Corning. | unidade | 410791 | 1857 | 12.98 | 24103.86 | 24838.26 | SIM | Aberto | 0.03
| 102 | Microplaca para qPCR, 0,1mL, meia borda, 96 poços. Fabricada em polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza; alta qualidade e baixa adesão; Paredes ultrafinas e sensíveis, permitindo uma transferência térmica precisa. Autoclaváveis até 121 ºC por 15 minutos; - Volume: 100 ul (0,1 ml); Livre de DNase, RNase e pirogênios. Compatível com cicladores e sequenciadores térmicos de PCR em tempo real da ABI. Fornecimento em pacote com 10 unidades. | Unidade | 414304 | 40 | 18.361 | 734.4 |  |  | Aberto | 0.03
21 | 103 | Microtubo de PCR: Com tampa tipo Flat (Lisa/Chata) Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados. PCR de 200ul. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 420861 | 10000 | 0.2639 | 2600 | 13760 | SIM | Aberto | 0.01
| 104 | Microtubo de PCR: Com tampa tipo Flat (Lisa/Chata) Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados. PCR de 500ul. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 428551 | 20000 | 0.24756 | 5000 |  |  | Aberto | 0.01
| 105 | Microtubo em polipropileno para PCR em tempo real, enfileirados em 8 tubos com volume de 0,2 mL. Fornecimento em pacote com 125 strips de 8 tubos cada, totalizando 1000 tubos. | Unidade | 409996 | 5000 | 0.27017 | 1350 |  |  | Aberto | 0.01
| 106 | Microtubo para centrifugação com capacidade de 1,5 ml. Fabricado em polipropileno (PP); Graduados de 500 em 500 µL; Fundo cônico; Tampa flat; Área de marcação lateral; Velocidade máxima de centrifugação: 12000 RPM; Temperatura: -20°C a 121°C; Autoclavável (121°C, 15psi, 30min). Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 408179 | 37000 | 0.13405 | 4810 |  |  | Aberto | 0.01
- | 107 | Pera insufladora com rabicho para acoplagem a bureta automática, material borracha. | unidade | 402936 | 7 | 58.42 | 408.94 | - | SIM | Aberto | 0.1
22 | 108 | Piça anatômica dissecção com serrilha para uso geral - 12cm. Caraterísticas: Confeccionado em aço inoxidável. Unidade de Fornecimento: Unidade | unidade | 467744 | 10 | 20.37 | 203.7 | 3644.47 | SIM | Aberto | 0.05
| 109 | Pinça anatômica dissecação com serrilha para uso geral - 14 cm - Caraterísticas: Confeccionado em aço inoxidável. Unidade de Fornecimento: Embalagem plástica individual. | unidade | 410917 | 73 | 22.46 | 1639.58 |  |  | Aberto | 0.05
| 110 | Pinça anatômica dissecação para uso geral - comprimento 10 cm, material aço inox | Unidade | 479849 | 54 | 20.3 | 1096.2 |  |  | Aberto | 0.05
| 111 | PINÇA ANATÔMICA PONTA FINA C/ SERRILHA P/ HISTOLOGIA 12 CM - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos; Unidade de fornecimento: unidade. | unidade | 411111 | 29 | 24.31 | 704.99 |  |  | Aberto | 0.05
23 | 112 | Pinça laboratório, material aço inoxidável, aplicação para tubo de ensaio, comprimento cerca de 18 cm | unidade | 431725 | 8 | 56.6 | 452.8 | 977.95 | SIM | Aberto | 0.1
| 113 | Pinça laboratório, material madeira, aplicação para tubo de ensaio, comprimento cerca de 18 a 20 cm | Unidade | 419313 | 42 | 6.03 | 253.26 |  |  | Aberto | 0.02
| 114 | Pinça laboratório, material metal, modelo tenaz, aplicação para cadinho, tipo ponta reta, comprimento cerca de 25 cm | Unidade | 415338 | 3 | 90.63 | 271.89 |  |  | Aberto | 0.1
- | 115 | Pipetador (tetina), material látex ou silicone, capacidade até 3 mL, ajuste tipo bulbo para pipeta pasteur | Unidade | 419826 | 117 | 8.68 | 1015.56 | - | SIM | Aberto | 0.02
24 | 116 | Pipetador Pi-Pump: Para pipetas de até 10ml - Cor: Verde | Unidade | 408655 | 22 | 24.57 | 540.54 | 2972.84 | SIM | Aberto | 0.05
| 117 | Pipetador Pi-Pump: Para pipetas de até 25ml - Cor: Vermelho | Unidade | 408656 | 43 | 46.63 | 2005.09 |  |  | Aberto | 0.05
| 118 | Pipetador Pi-Pump: Para pipetas de até 2ml - Cor: Azul | Unidade | 408654 | 17 | 25.13 | 427.21 |  |  | Aberto | 0.05
- | 119 | Pipetador, material borracha, tipo manual, capacidade até 50mL, ajuste tipo pera, componentes* com 3 vias | Unidade | 409534 | 179 | 28.09 | 5028.11 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 120 | Pipetador, tipo: automático, capacidade: até 100 ml, ajuste: digital, componentes : com filtro hidrófobo, botão dispensação, componentes adicionais: válvula anti refluxo, outros componentes: com carregador e suporte, adicional: autoclavável | unidade | 408734 | 8 | 1411.64 | 11293.12 | - | SIM | Aberto | 0,10%
25 | 121 | Placa de cobre (lâmina de cobre). Utilizada em experimentos e análises; Eletrolítica; Grau de pureza: 99,9%; Dimensões: 100x20mm;​ Espessura: 1mm; | unidade | 451976 | 25 | 13.38 | 334.5 | 572.27 | SIM | Aberto | 0.03
| 122 | Placa de zinco (lâmina de zinco), Utilizada em experimentos e análises. Eletrolítica. Dimensões 100x20mm, espessura 1mm, pureza >99,0% | unidade | 451863 | 13 | 18.29 | 237.77 |  |  | Aberto | 0.03
26 | 123 | Placa de petri - Material: vidro. Características gerais: lisa, estéril. Medidas: 100 x 15 mm. | unidade | 410067 | 317 | 12.8 | 4057.6 | 14649.52 | SIM | Aberto | 0.03
| 124 | Placa de Petri de vidro: Tamanho 60 x 15 mm. Fornecimento em caixa com 48 unidades. | Unidade | 410068 | 1056 | 7.8113 | 8247.36 |  |  | Aberto | 0.02
| 125 | Placa de Petri de vidro: Tamanho 80 x 15 mm. Fornecimento em caixa com 48 unidades. | Unidade | 414156 | 240 | 8.8613 | 2126.4 |  |  | Aberto | 0.02
| 126 | Placa de Petri para Microbiologia 150 x 20 mm em Vidro. Tampa e fundo superfícies Planas, Vidro Transparente, Autoclaváveis. | unidade | 433139 | 4 | 54.54 | 218.16 |  |  | Aberto | 0.1
27 | 127 | Placa de Petri 60x15mm lisa estéril, feita em poliestireno tratado, com tampa, estéril, não quadriculada. Área de cultura de 21.5 cm2. Diâmetro interno do fundo de 51mm. Fornecimento em pacote com 10 unidades. | Unidade | 410064 | 10000 | 0.7 | 7000 | 15721.74 | SIM | Aberto | 0.01
| 128 | Placa de petri, tratada para cultura de células, Material poliestireno de alta transparência; Superfície plana; Formato redonda, Dimensões cerca de 15x90mm, Esterilidade Estéril, Tipo Uso Descartável. | unidade | 410065 | 7063 | 0.98 | 6921.74 |  |  | Aberto | 0.01
| 129 | Placas de Petri em poliestireno pequena 35x10 mm. | unidade | 410062 | 750 | 2.4 | 1800 |  |  | Aberto | 0.01
28 | 130 | Placa Laboratório, Tipo Para Cultura, Material Plástico, Capacidade 06 Poços, Fundo Chato, Componentes Com Tampa, Esterilidade Estéril, Apirogênica, Livre de Dnase e Rnase, Tipo Uso Descartável, Embalagem individual. | unidade | 410794 | 450 | 10.16 | 4572 | 9645 | SIM | Aberto | 0.03
| 131 | PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 24 POÇOS, TIPO FUNDO CHATO, COMPONENTES COM TAMPA, IDENTIFICAÇÃO ALFA- NUMÉRICA, ADICIONAL SUPERFÍCIE TRATADA, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNIDADE | 442697 | 475 | 10.68 | 5073 |  |  | Aberto | 0.03
- | 132 | Plataforma elevatoria tipo Jack, base em chapa de alumínio reforçada, revestido em epoxi eletrostatico ou aço inox 304 reforçado. Comp. 15 cm larg. 15 cm. Elevação 25 cm | Unidade | 480919 | 8 | 577.85 | 4622.8 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 133 | Porta Lâmina para Citologia - Tipo Frasco Capacidade para até 3 Lâmina. Capacidade para 3 lâminas. Tampa com rosca. Material polipropileno. Cor: Natural. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 412639 | 700 | 0.9566 | 672 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 134 | Pulverizador para cromatografia, volume 100 ml. Pulverizador de reagente TCL com junta cônica padrão. Sua construção totalmente em vidro os torna totalmente autoclaváveis a vapor. Fabricado em vidro de borosilicato de baixa extração e expansão. | Unidade | 438777 | 8 | 259.63 | 2077.04 | - | SIM | Aberto | 0,10%
29 | 135 | Rack Reversível com tampa e base em polipropileno, autoclaváveis para PCR. Capacidade: 12 microtubos de 1,5/2,0mL em ambos os lados, 40 microtubos de 0,5mL em um lado, 168 microtubos de 0,2mL em outro. Corpo e tampa fabricados em polipropileno rígido; Autoclavável a 121ºC por no máximo 20 minutos; Resistente a temperaturas desde 86ºC até +121ºC; Tampa transparente destacável, com dois encaixes (sem dobradiça); Formato retangular com base codificada alfa-numericamente com 8 fileiras de A e H e de 1 a 12; Dimensões: 24,6 x 12 x 5cm. | Unidade | 614430 | 30 | 108.92 | 3267.6 | 5419.96 | SIM | Aberto | 0,10%
| 136 | Rack Reversível com tampa e base em polipropileno autoclaváveis para PCR, 0,2mL e 12 microtubos de 1,6mL ou 2mL de um lado e do outro lado 40 microtubos de 0,5 mL e 12 de 1,5mL , para 168 POÇOS (armazenameno de asmotras à -80ºC). | Unidade | 471974 | 14 | 153.74 | 2152.36 |  |  | Aberto | 0,10%
30 | 137 | Rack vazio para ponteiras para 100 ponteiras 200 - 1000 mcL: em polipropileno | Unidade | 471974 | 30 | 26.94 | 808.2 | 1174.4 | SIM | Aberto | 0.05
| 138 | Rack vazio para ponteiras para 96 - 100 ponteiras 0 - 200 mcL: em polipropileno; | Unidade | 471974 | 20 | 18.31 | 366.2 |  |  | Aberto | 0.03
31 | 139 | Saco para Autoclave: descartável para esterilização em autoclave. Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD). Resistente à autoclavação à 121°C por, no mínimo, 15 minutos. Gramatura mínima 0,08 micra. Capacidade 60 Litros. Dimensões aproximadas 60x80cm. | pacote com 20 unidades | 474253 | 84 | 46.13 | 3874.92 | 8897.32 | SIM | Aberto | 0.05
| 140 | Saco para Autoclave: Polietileno de alta densidade - Dimensões 40x60cm capacidade 20 litros. Fornecimento em pacotes com 20 unidades. | Unidade | 474252 | 940 | 1.28 | 1203.2 |  |  | Aberto | 0.01
| 141 | Saco para Autoclave: Polietileno de alta densidade - Dimensões: 50 x 60cm. Capacidade 40L. Fornecimento em pacotes com 20 unidades. (cotar o valor da unidade) | Unidade | 307326 | 3080 | 1.24 | 3819.2 |  |  | Aberto | 0.01
- | 142 | Septo de borracha, tamanho grande, 24/40. O septo 24/40 serve para realizar a vedação de juntas de vidrarias, tubos, canos ou frascos | unidade | 469137 | 42 | 27.12 | 1139.04 | - | SIM | Aberto | 0.05
32 | 143 | Suporte em PVC para micropipetas, modelo de bancada tipo giratório (carrossel), com seis posições. Para diversos modelos de micropipeta. Disco, Base e Haste Fabricado em PVC resistente. | unidade | 417188 | 5 | 1132.19 | 5660.95 | 11929.66 | SIM | Aberto | 0,10%
| 144 | Suporte Giratório para Pipetas (64 pipetas) com discos em alumínio, com altura regulável. Contendo base em forma de tripé, em alumínio fundido. Haste central giratória fabricada em tubo de alumínio e haste de aço carbono zincado 450mm. Disco de borracha para proteção contra impacto das pipetas. Revestimento em epoxi eletrostático. Capacidade do suporte para pipeta 32 furos de diam. 10mm, 16 furos de diam. 20mm, 16 furos de diam. 12mm | unidade | 414279 | 5 | 427.11 | 2135.55 |  |  | Aberto | 0,10%
| 145 | Suporte Giratório para Pipetas, em polipropileno, com haste em aço inox, para 12 pipetas | Unidade | 423339 | 14 | 123.7 | 1731.8 |  |  | Aberto | 0,10%
| 146 | Suporte para micropipetas, modelo de bancada tipo estante, com cinco posições. Fabricado em PVC Branco e com capacidade para até 05 micropipetas monocanal, na posição inclinada. | unidade | 410554 | 13 | 184.72 | 2401.36 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 147 | Suporte universal com haste, base fabricada em aço carbono 120x200mm, revestida em epoxi eletrostático, haste em aço carbono zincado altura 70cm | Unidade | 414306 | 24 | 153.78 | 3690.72 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 148 | Swab, haste de alumínio, estéril. O produto é apresentado em embalagem unitária termoselada. Esterilizado por óxido de etileno. Usado para coleta de material orofaríngeo para análise microbiológica de camundongos e ratos dos biotérios, necessitando apresentar tamanho compatível com tal finalidade. Marca de referência: ABSORVE. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 396148 | 3200 | 0.708 | 2272 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 149 | Termômetro Higrômetro Digital - Temperatura e Umidade Termo-higrômetro que possa monitorar a temperatura e a umidade internas. Ampla faixa de temperatura (-50 ～ 70 ℃ / -58 ～ 158 ℉) e faixa de umidade (10 ～ 99% RH). Formato 12 / 24H, tempo de exibição e valor Max / Min. Com um suporte dobrável e um orifício para pendurar | unidade | 477906 | 28 | 98.66 | 2762.48 | - | SIM | Aberto | 0.1
33 | 150 | Termômetro para medições de temperatura em estufas. Características: -10+260°C, escala interna, capilar refletor amarelo ou branco Enchimento a Mercúrio (Hg), fechamento redondo. | unidade | 441020 | 5 | 186.75 | 933.75 | 9128.45 | SIM | Aberto | 0,10%
| 151 | Termômetro químico de vidro com enchimento de Hg. Escala: externa: - 10°C a + 310°C; Divisão: 1°C; Capilar: cobertura branca; Escala gravada; Diâmetro: 6 mm; - Comprimento: 320 mm; - Imersão: total; - Limite de erro: * até 210°C: ±1; * acima de 210°C: ±2; | unidade | 440188 | 25 | 300.86 | 7521.5 |  |  | Aberto | 0,10%
| 152 | Termômetro, tipo analógico, faixa medição de temperatura -10 a 150°C, aplicação estufa, material vidro, elemento expansão: mercúrio. | unidade | 340634 | 8 | 84.15 | 673.2 |  |  | Aberto | 0.1
34 | 153 | Termômetro químico de vidro: escala interna álcool. Escala -10 +110ºC | Unidade | 477833 | 13 | 75.61 | 982.93 | 2974.61 | SIM | Aberto | 0.1
| 154 | Termômetro químico de vidro: escala interna álcool. Escala -10 +200ºC. | Unidade | 456177 | 9 | 187.84 | 1690.56 |  |  | Aberto | 0,10%
| 155 | Termômetro químico de vidro: escala interna álcool. Escala -10 +60ºC | Unidade | 305674 | 4 | 75.28 | 301.12 |  |  | Aberto | 0.1
- | 156 | Termômetro, tipo Digital, para Máxima e Mínima, com alarme Incoterm 7427.02.0.00 Este Termômetro Digital permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Temperatura interna: -10°C a +50°C , resolução 0,1°C, exatidão: - 2°C de -50°C a 0°C /- 1°C de 0,1°C a 50°C Temperatura externa (sonda): -50°C a +70°C , resolução 0,1°C, exatidão: - 2°C de -50°C a 0°C /- 1°C de 0,1°C a 50°C /- 2°C de 50,1°C a 70°C Comprimento do cabo do sensor: aproximadamente 1,7m. | unidade | 477906 | 43 | 146.13 | 6283.59 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 157 | Tubo conectante em "U", em vidro, diam. ext. do tubo 12mm comprimento de cada haste 70mm | unidade | 230047 | 7 | 75.57 | 528.99 | - | SIM | Aberto | 0.1
35 | 158 | Ninho para enriquecimento ambiental de roedores. Estimula o comportamento típico da matrizes de camundongo elaborando a formação de ninho na caixa de criação, protegendo os neonatos a ações do ambiente. Oferta distração e recreação aos animais. Produzido a base de Kraft , material atóxico descartável, de fácil montagem. | Unidade | 473252 | 125 | 41.52 | 5190 | 16733.4 | SIM | Aberto | 0.05
| 159 | Tubo de papelão para enriquecimento ambiental de roedores. Produzido de forma espiralada, multifolhada, com papelão tipo miolo. Tamanho: 120mm x 50mm, e 1,5mm de espessura. Fornecimento em caixa com 72 unidades. | Unidade | 473252 | 1440 | 2.2637 | 3254.4 |  |  | Aberto | 0.01
| 160 | Tubo De Papelão Para Enriquecimento Ambiental De Roedores. Produzido de forma espiralada, multifolhada, com papelão tipo miolo. Tamanho: 150mm x 90mm, e 2,0mm de espessura. Fornecimento em caixa com 20 unidades. | Unidade | 473252 | 500 | 6.2075 | 3105 |  |  | Aberto | 0.02
| 161 | Tubo de papelão para enriquecimento ambiental de roedores. Produzido de forma espiralada, multifolhada, com papelão tipo miolo. Tamanho: 80mm x 45mm e 50mm, e 1,5mm de espessura. Fornecimento em caixa com 216 unidades. | Unidade | 473252 | 3240 | 1.5967 | 5184 |  |  | Aberto | 0.01
- | 162 | Vermiculita absorvente – Vermiculita Expandida: Granulometria: micron ou super fina. Fornecimento: embalagem com 100 litros (10 kg). | Saco 100 Litro | 217997 | 22 | 134.9 | 2967.8 | - | SIM | Aberto | 0,10%
[6 empty] | VALOR TOTAL | 562652.42

## Intervalos
Valor Unitário Estimado (Faixa) | Diferença Mínima de Valores / Percentuais de Lances | Interpretação
0.01 | 0.01 | R$ 0,01 - R$ 5,00 => R$ 0,01
5 | 0.02 | R$ 5,01 - R$ 10,00 => R$ 0,02
10 | 0.03 | R$ 10,01 - R$ 20,00 => R$ 0,03
20 | 0.05 | R$ 20,01 - R$ 50,00 => R$ 0,05
50 | 0.1 | R$ 50,01 - R$ 100,00 => R$ 0,10
100 | 0,10% | Acima de R$ 100,00 => 0,10%