## Planilha1
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO (SOMA) COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO (CMA) Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis s/nº, bloco B, 5º andar (setor ímpar) Campus Universitário do Gragoatá, São Domingos, Niterói, RJ - CEP 24210-201 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23069.153302/2025-57) ANEXO IV do Termo de Referência Planilha de descrição e preços
LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATSER/ | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO OFERTADO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
CATMAT
1 | 1 | Manutenção Preventiva em Subestação de Energia Abrigada, Cabines primárias e QGBT's (Tabela 3), com fornecimento de mão de obra especializada e materiais de consumo (indicados na Tabela 02), necessários para a execução completa dos serviços. | 2852 | UN | 40 |  | 0
| 2 | Manutenção Preventiva em Subestação de Energia simplificada em Poste (Tabela 3), com fornecimento de mão de obra especializada e materiais de consumo (indicados na Tabela 02), necessários para a execução completa dos serviços. | 2852 | UN | 36 |  | 0
| 3 | Manutenção Corretiva / Emergencial Sob Demanda em geral, em Subestações abrigadas e simplificadas em poste, Redes de distribuição e QGBT's com fornecimento de mão de obra especializada e materiais de consumo (indicados na Tabela 02) necessários para a execução completa dos serviços. | 2852 | UN | 60 |  | 0
| 4 | Manutenção Corretiva Sob Demanda em Subestações abrigadas e em poste, Redes de distribuição e QGBT's com fornecimento de mão de obra especializada exclusivamente para instalação/substituição transformadores de potência, disjuntores de média tensão e relés de proteção incluindo todos os materiais de consumo (indicados na Tabela 2) e equipamentos necessários a execução de possíveis adaptações e devidos testes de comissionamento. | 2852 | UN | 7 |  | 0
| 5 | Fornecimento eventual de equipamentos, sob demanda, para atendimento às subestações e redes de distribuição, dentre eles: transformadores de potência, disjuntores de média tensão, transformadores de potencial, transformadores de corrente, relé de proteção, entre outros (NÃO É OBJETO DE LANCES) | 2852 | - | - | 300000 | 300000
| VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO | [5 empty] | 300000