## Anexo III
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
GRUPO | ITEM LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | SUGESTÃO DE CATMAT | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL DO GRUPO | EXCLUSIVO ME/EPP | MODO DE DISPUTA | INTERVALO LANCES
1 | 1 | Afastador Blefarostato para oftalmologia. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Especificações Técnicas: Tamanho: 3cm. Embalados individualmente, com os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. | Unidade | 353931 | Anvisa | 10 | 148.94 | 1489.4 | 3067.9 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 2 | Afastador Blefarostato para oftalmologia. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Especificações Técnicas: Tamanho: 4cm. Embalados individualmente, com os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. | Unidade | 381968 | Anvisa | 10 | 157.85 | 1578.5 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 3 | Afastador Finochietto 18 x 22, 8 cm Baby . Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | Unidade | 474091 | Anvisa | 2 | 1278.51 | 2557.02 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
2 | 4 | Avental cirúrgico Estéril, descartável, tecido não tecido 100% polipropileno, 60g, cor azul, tiras ou velcro para fechamento no pescoço e na cintura, manga longa, tamanho G – Fornecimento em pacotes com 10 Unidades | Unidade | 604920 | Anvisa | 2750 | 11.563 | 31790 | 141761.8 | NÃO | Aberto | 0.03
| 5 | Avental cirúrgico Estéril, descartável, tecido não tecido 100% polipropileno, 60g, cor azul, tiras ou velcro para fechamento no pescoço e na cintura, manga longa, tamanho M - – Fornecimento em pacotes com 10 Unidades | Unidade | 604920 | Anvisa | 5380 | 13.61 | 73221.8 |  |  | Aberto | 0.03
| 6 | Avental cirúrgico Estéril, descartável, tecido não tecido 100% polipropileno, 60g, cor azul, tiras ou velcro para fechamento no pescoço e na cintura, manga longa, tamanho P – Fornecimento em pacotes com 10 Unidades | Unidade | 604920 | Anvisa | 5250 | 7 | 36750 |  |  | Aberto | 0.02
3 | 7 | Balão dilatador esofágico / pilórico / colônico / biliar orientado por fio tamanho 5,5 de comprimento do balão e 10-11-12mm de diâmetro externo do balão insuflado | Unidade | 428295 | Anvisa | 4 | 1085.96 | 4343.84 | 12628.08 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 8 | Balão dilatador esofágico / pilórico / colônico / biliar orientado por fio tamanho 5,5 de comprimento do balão e 6-7-8mm de diâmetro externo do balão insuflado | Unidade | 428295 | Anvisa | 4 | 1087.01 | 4348.04 |  |  | Aberto | 0,10%
| 9 | Balão dilatador esofágico / pilórico / colônico / biliar orientado por fio tamanho 5,5 de comprimento do balão e 8-9-10mm de diâmetro externo do balão insuflado | Unidade | 428295 | Anvisa | 4 | 984.05 | 3936.2 |  |  | Aberto | 0,10%
4 | 10 | Bisturi Circular Punch para Biópsia Cutânea 3 Mm, lâmina cilíndrica em aço, afiada. Cabo em plástico com apoio anatômico. Estéril, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 452481 | Anvisa | 25 | 18.35 | 458.75 | 3458.75 | NÃO | Aberto | 0.03
| 11 | Bisturi Circular Punch para Biópsia Cutânea 8 Mm, lâmina cilíndrica em aço, afiada. Cabo em plástico com apoio anatômico. Estéril, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 321461 | Anvisa | 75 | 15 | 1125 |  |  | Aberto | 0.03
| 12 | Bisturi Circular: punch, descartável, número 6 | Unidade | 431781 | Anvisa | 125 | 15 | 1875 |  |  | Aberto | 0.03
- | 13 | Bolsa de Diálise Peritoneal Do Sistema De CAPD/DPA - Bolsas de diálise peritoneal plásticas, flexíveis, clara, sistema fechado de bolsas duplas, com solução estéril apirogênica, acompanhada de uma bolsa vazia de drenagem, ambas integradas por um sistema em y que poderá dispor de clamp plástico ou conector com fechamento automático ao término da sessão. Volume aproximado: 5L. | Unidade | 279863 | Anvisa | 38 | 86.69 | 3294.22 | - | NÃO | Aberto | 0.1
5 | 14 | Bolsa de laparoscopia descartável com tubo, tamanho 100x180mm, 500ml. Produzido em polímero termoplástico não tóxico e de grau médico. Fornecimento em caixa com 6 unidades. | Unidade | 444272 | Anvisa | 24 | 520 | 12480 | 93600 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 15 | Bolsa de laparoscopia descartável com tubo, tamanho 60x130mm, 130ml. Produzido em polímero termoplástico não tóxico e de grau médico. Fornecimento em caixa com 6 unidades. | Unidade | 444271 | Anvisa | 78 | 520 | 40560 |  |  | Aberto | 0,10%
| 16 | Bolsa de laparoscopia descartável com tubo, tamanho 60x160mm, 230ml. Produzido em polímero termoplástico não tóxico e de grau médico. Fornecimento em caixa com 6 unidades. | Unidade | 444271 | Anvisa | 78 | 520 | 40560 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 17 | Cabo de bisturi, aço inoxidável, n° 3 | Unidade | 272821 | Anvisa | 44 | 10.76 | 473.44 | - | NÃO | Aberto | 0.03
6 | 18 | Campo Cirúrgico Estéril 100cmx100cm, tecido não tecido, 60g, sem fenestra, cor azul | Unidade | 607173 | Anvisa | 625 | 8.83 | 5518.75 | 25197 | NÃO | Aberto | 0.02
| 19 | Campo Cirúrgico Estéril 60cmx60cm, tecido não tecido, 60g, sem fenestra, cor azul | Unidade | 607171 | Anvisa | 1250 | 6.43 | 8037.5 |  |  | Aberto | 0.02
| 20 | Campo Cirúrgico Estéril 80cmx80cm, tecido não tecido, 60g, sem fenestra, cor azul | Unidade | 607192 | Anvisa | 1275 | 9.13 | 11640.75 |  |  | Aberto | 0.02
- | 21 | Campo Cirúrgico: medindo 70x70 cm, confeccionado em brim azul 100% algodão | Unidade | 607192 | Anvisa | 25 | 22 | 550 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 22 | CAMPO OPERATÓRIO, PRÉ-LAVADO ESTÉRIL, 45 CM, 45 CM, COSTURA DUPLA 15 FIOS/CM², 100% ALGODÃO, BRANCA SEM ALVEJANTE E AMIDO, 4 CAMADAS, FIO RADIOPACO, CADARÇO DUPLO EM ALÇA, 40 G/M2 | Embalagem 50 unidade | 623077 | Anvisa | 38 | 121.5 | 4617 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 23 | CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO,C/ FIO RADIOPACO, 45 CM, 50 CM, 15 FIOS/CM2, ACABAMENTO C/ PONTO OVERLOCK, BRANCA, 4 CAMADAS,CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18CM | Embalagem 50 unidade | 623077 | Anvisa | 125 | 121.5 | 15187.5 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 24 | Caneta dermatográfica (para marcação de pele pré-cirúrgica); Caneta para marcação de pele pré-cirúrgica estéril. Ponta média; não evapora; impermeável a água; secagem rápida; resistente a povidine, álcool, sangue; cor roxa | Unidade | 436469 | - | 13 | 17.23 | 223.99 | - | NÃO | Aberto | 0.03
- | 25 | Caneta para Eletrocardiograma 0.5mm Possui ponta 0.5 ultrafina, com tinta especial líquida que garante cor viva e intensa. Não apresenta falhas devido sua tecnologia, um sistema que permite a liberação do fluxo de tinta com traços ultrafinos, mantendo-o constante até a última gota. Esse sistema permite que a tinta flua constantemente para a ponta, evitando assim qualquer possibilidade de excesso e desperdício. Essa esferográfica é um produto com performance ideal para trabalhos profissionais, técnicos e artísticos onde exista a necessidade de fluxo constante de tinta com alta precisão, sem falhas, manchas e vazamentos. Indicada para uso no ECG pois sua ponta ultra fina que permite melhor precisão e qualidade no traçado do exame. Especificações Ponta em aço 0,5mm; Tnta líquida à base de água; Com tampa plástica e clips em metal; Clip em aço inoxidável; Diâmetro médio do corpo: 9,90mm +/- 0,10mm; Diâmetro médio da tampa: 13,75mm +/- 0,10mm; Comprimento sem tampa: 150.00mm +/- 0,10mm; Produto não recarregável. | Unidade | 395424 | - | 7 | 57.8 | 404.6 | - | NÃO | Aberto | 0.1
7 | 26 | Cânula nasal dupla Adulto - silicone | Unidade | 621719 | Anvisa | 25 | 22.12 | 553 | 1429 | NÃO | Aberto | 0.05
| 27 | Cânula nasal dupla Pediátrico - silicone | Unidade | 621723 | Anvisa | 25 | 35.04 | 876 |  | NÃO | Aberto | 0.05
- | 28 | Capa de proteção para câmera de endoscopia / vídeocirurgia - 15cmX250cm - fabricadas com material plástico virgem atóxico - polietileno de baixa densidade (pebd), sem solda, isento de látex, com aditivo antiestático mantendo a condição de barreira microbiana. Embalagem individual com 1 unidade estéril | Unidade | 617194 | Anvisa | 313 | 4.27 | 1336.51 | - | NÃO | Aberto | 0.01
8 | 29 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 2.0Fr x 10 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador.ar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | Unidade | 466137 | Anvisa | 7 | 289.67 | 2027.69 | 13227.98 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 30 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 3.0Fr x 10 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | Unidade | 466137 | Anvisa | 7 | 289.67 | 2027.69 |  |  | Aberto | 0,10%
| 31 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 3.0Fr x 12 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | Unidade | 466137 | Anvisa | 7 | 289.67 | 2027.69 |  |  | Aberto | 0,10%
| 32 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 3.0Fr x 14 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | Unidade | 466137 | Anvisa | 3 | 289.67 | 869.01 |  |  | Aberto | 0,10%
| 33 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 3.0Fr x 16 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | Unidade | 466137 | Anvisa | 3 | 289.67 | 869.01 |  |  | Aberto | 0,10%
| 34 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 3.0Fr x 8 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | Unidade | 466137 | Anvisa | 7 | 289.67 | 2027.69 |  |  | Aberto | 0,10%
| 35 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 4.0Fr x 12 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador.ar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | Unidade | 466137 | Anvisa | 3 | 281.6 | 844.8 |  |  | Aberto | 0,10%
| 36 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 4.0Fr x 14 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador.ar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | Unidade | 466137 | Anvisa | 3 | 281.6 | 844.8 |  |  | Aberto | 0,10%
| 37 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 4.0Fr x 16 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador.ar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | Unidade | 466137 | Anvisa | 3 | 281.6 | 844.8 |  |  | Aberto | 0,10%
| 38 | Cateter Ureteral Duplo Jota Pigtail tamanho 4.0Fr x 18 cm - Rabo de porco hidrofílico para drenagem renal. Produzido em poliuretano. Radiopaco. Ponta aberta. Deverá acompanhar Fio Guia Hidrofílico Duplo J com Corda (monofilamento ou trançado) para facilitar reposicionamento e remoção, o duplo J deverá ter marcas de graduação para posicionador. | Unidade | 466137 | Anvisa | 3 | 281.6 | 844.8 |  |  | Aberto | 0,10%
9 | 39 | Clipe de titânio para ligadura em cirurgia aberta e endoscópica; tamanho GRANDE. Embalagem individual com 6 clipes estéreis | Caixa 6 Unidade | 443987 | Anvisa | 32 | 64 | 2048 | 5459.84 | NÃO | Aberto | 0.1
| 40 | Clipe de titânio para ligadura em cirurgia aberta e endoscópica; tamanho MÉDIO. Embalagem individual com 6 clipes estéreis | Caixa 6 Unidade | 443987 | Anvisa | 32 | 59.12 | 1891.84 |  |  | Aberto | 0.1
| 41 | Clipe de titânio para ligadura em cirurgia aberta e endoscópica; tamanho PEQUENO. Embalagem individual com 6 clipes estéreis | Caixa 6 Unidade | 443987 | Anvisa | 32 | 47.5 | 1520 |  |  | Aberto | 0.05
- | 42 | Cola Cirúrgica - Adesivo cutâneo tópico para a proteção de incisões cirúrgicas e pequenos traumas. -Mistura única de 60% de 2-octil-cianoacrilato e 40% de N-butil cianoacrilato. - Possui ativação a partir do contato da pele após a aplicação, e uma vez aplicada, polimeriza rapidamente, criando uma barreira microbiana forte e flexível. Embalagem: 1 unidade. Tamanho: 0,7g. | Unidade | 437888 | Anvisa | 38 | 162.3 | 6167.4 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 43 | Cuba redonda tipo Inox 13 cm, com capacidade 500mL. Indicada para esterilização em estufas e autoclaves. | Unidade | 439207 | - | 7 | 55.32 | 387.24 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 44 | Cuba Rim confeccionada em Inox, tamanho 26 cm x 12 cm, capacidade de 750 mL. Não estéril. Acabamento escovado. | Unidade | 439205 | - | 13 | 87.49 | 1137.37 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 45 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, AGULHA 3,0 OU 4,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487627 | Anvisa | 312 | 2.3179 | 723.84 | - | NÃO | Aberto | 0.01
10 | 46 | Drenos de silicone com trocater Jackson-Pratt tamanho 10Fr | Unidade | 438496 | Anvisa | 5 | 167.41 | 837.05 | 3515.61 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 47 | Drenos de silicone com trocater Jackson-Pratt tamanho 15Fr | Unidade | 438609 | Anvisa | 5 | 167.41 | 837.05 |  |  | Aberto | 0,10%
| 48 | Drenos de silicone com trocater Jackson-Pratt tamanho 19Fr | Unidade | 438608 | Anvisa | 3 | 167.41 | 502.23 |  |  | Aberto | 0,10%
| 49 | Drenos de silicone sem trocater Jackson-Pratt tamanho 10Fr | Unidade | 438607 | Anvisa | 3 | 167.41 | 502.23 |  |  | Aberto | 0,10%
| 50 | Drenos de silicone sem trocater Jackson-Pratt tamanho 15Fr | Unidade | 438609 | Anvisa | 3 | 167.41 | 502.23 |  |  | Aberto | 0,10%
| 51 | Drenos de silicone sem trocater Jackson-Pratt tamanho 19Fr | Unidade | 438608 | Anvisa | 2 | 167.41 | 334.82 |  |  | Aberto | 0,10%
11 | 52 | Fio de sutura Aço, USP 0, 60cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 2,5cm. Fornecimento em envelope com 3 unidades. | Unidade | 487647 | Anvisa | 39 | 17.8367 | 695.76 | 2923.52 | NÃO | Aberto | 0.03
| 53 | Fio de sutura Aço, USP 1, 4 x 45cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 4 x 3,5cm. Fornecimento em envelope com 4 unidades. | Unidade | 487662 | Anvisa | 52 | 20.98 | 1090.96 |  |  | Aberto | 0.05
| 54 | Fio de sutura Aço, USP 4, 4 x 45cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 4 x 4,8cm. Fornecimento em envelope com 4 unidades. | Unidade | 487671 | Anvisa | 28 | 20.0475 | 561.4 |  |  | Aberto | 0.05
| 55 | Fio de sutura Aço, USP 5, 4 x 45cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 4 x 4,8cm. Fornecimento em envelope com 4 unidades. | Unidade | 487673 | Anvisa | 28 | 20.5475 | 575.4 |  |  | Aberto | 0.05
12 | 56 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487275 | Anvisa | 168 | 12.8358 | 2157.12 | 42452.64 | NÃO | Aberto | 0.03
| 57 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 2-0, 70cm, curvatura da agulha 1/2, agulha de 3,0cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487265 | Anvisa | 1656 | 14.6517 | 24260.4 |  |  | Aberto | 0.03
| 58 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 2-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487267 | Anvisa | 456 | 9.5621 | 4359.36 |  |  | Aberto | 0.02
| 59 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 3-0, 70cm, curvatura da agulha 1/2, agulha de 2,5cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487246 | Anvisa | 168 | 10.73 | 1802.64 |  |  | Aberto | 0.03
| 60 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 3-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487250 | Anvisa | 456 | 9.5621 | 4359.36 |  |  | Aberto | 0.02
| 61 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 4-0, 70cm, curvatura da agulha 1/2, agulha de 2,5cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487253 | Anvisa | 96 | 13.4471 | 1291.2 |  |  | Aberto | 0.03
| 62 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 4-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487241 | Anvisa | 168 | 16.9371 | 2845.92 |  |  | Aberto | 0.03
| 63 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 5-0, 45cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 1,9cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487233 | Anvisa | 48 | 14.2821 | 685.44 |  |  | Aberto | 0.03
| 64 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 6-0, 45cm, curvatura da agulha 1/2; agulha de 3,0cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487253 | Anvisa | 48 | 14.4 | 691.2 |  |  | Aberto | 0.03
13 | 65 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 2-0, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 3,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487452 | Anvisa | 4656 | 2.2208 | 10336.32 | 19156.32 | NÃO | Aberto | 0.01
| 66 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 3-0, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 3 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487445 | Anvisa | 3000 | 2.3 | 6900 |  |  | Aberto | 0.01
| 67 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 4-0, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 3 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487429 | Anvisa | 456 | 2.3008 | 1048.8 |  |  | Aberto | 0.01
| 68 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 5-0, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,5 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487417 | Anvisa | 360 | 2.4158 | 871.2 |  |  | Aberto | 0.01
14 | 69 | FIO DE SUTURA, POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, 0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487213 | Anvisa | 168 | 14.29 | 2400.72 | 11102.4 | NÃO | Aberto | 0.03
| 70 | FIO DE SUTURA, POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, 2-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,5 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487208 | Anvisa | 312 | 14.11 | 4402.32 |  |  | Aberto | 0.03
| 71 | FIO DE SUTURA, POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, 3-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487204 | Anvisa | 312 | 13.7829 | 4299.36 |  |  | Aberto | 0.03
15 | 72 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487164 | Anvisa | 456 | 11.99 | 5467.44 | 45110.4 | NÃO | Aberto | 0.03
| 73 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 1-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487163 | Anvisa | 168 | 11.99 | 2014.32 |  |  | Aberto | 0.03
| 74 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 2-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487144 | Anvisa | 1200 | 12.1996 | 14640 |  |  | Aberto | 0.03
| 75 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 3-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487125 | Anvisa | 1656 | 11.8133 | 19557.36 |  |  | Aberto | 0.03
| 76 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 4-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487125 | Anvisa | 168 | 12.18 | 2046.24 |  |  | Aberto | 0.03
| 77 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 5-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487100 | Anvisa | 72 | 11.3667 | 818.64 |  |  | Aberto | 0.03
| 78 | FIO DE SUTURA, POLIGLACTINA, 6-0, VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487093 | Anvisa | 48 | 11.7967 | 566.4 |  |  | Aberto | 0.03
16 | 79 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 2-0, 70 CM, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5 CM. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487530 | Anvisa | 312 | 3.7737 | 1176.24 | 4295.52 | NÃO | Aberto | 0.01
| 80 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 3-0, 75 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 1,50 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487522 | Anvisa | 312 | 7.44 | 2321.28 |  |  | Aberto | 0.02
| 81 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO, 0, 70 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487533 | Anvisa | 168 | 4.75 | 798 |  |  | Aberto | 0.01
17 | 82 | Grampeador endoscópico descartável 30mm - Embalagem individual com 1 unidade estéril | Unidade | 434903 | Anvisa | 38 | 486.67 | 18493.46 | 43740.46 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 83 | Grampeador endoscópico descartável 45mm - Embalagem individual com 1 unidade estéril | Unidade | 428867 | Anvisa | 25 | 510.21 | 12755.25 |  |  | Aberto | 0,10%
| 84 | Grampeador endoscópico descartável 60mm - Embalagem individual com 1 unidade estéril | Unidade | 428874 | Anvisa | 25 | 499.67 | 12491.75 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 85 | Grampeador linear descartável 100mm, 3 linhas de grampos. Embalagem individual com 1 unidade estéril | Unidade | 428870 | Anvisa | 25 | 588.67 | 14716.75 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
18 | 86 | LÂMINA PARA BISTURI. Embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 11. Confeccionadas em aço carbono | Caixa 100 Unidade | 313571 | Anvisa | 69 | 54.67 | 3772.23 | 12989.5 | NÃO | Aberto | 0.1
| 87 | LÂMINA PARA BISTURI. Embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 12. Confeccionadas em aço carbono | Caixa 100 Unidade | 313628 | Anvisa | 50 | 55.3 | 2765 |  |  | Aberto | 0.1
| 88 | LÂMINA PARA BISTURI: Embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 15. Confeccionadas em aço carbono | Caixa 100 Unidade | 273178 | Anvisa | 15 | 59.93 | 898.95 |  |  | Aberto | 0.1
| 89 | Lâmina para bisturi: embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 23. Confeccionadas em aço carbono | Caixa 100 Unidade | 313631 | Anvisa | 59 | 53.2 | 3138.8 |  |  | Aberto | 0.1
| 90 | Lâmina para bisturi: Embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 24. Confeccionadas em aço carbono | Caixa 100 Unidade | 299240 | Anvisa | 38 | 63.54 | 2414.52 |  |  | Aberto | 0.1
19 | 91 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Nº 6.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620088 | Anvisa | 1375 | 4.23 | 5816.25 | 37737.43 | NÃO | Aberto | 0.01
| 92 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Nº 7.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620089 | Anvisa | 2632 | 4.23 | 11133.36 |  |  | Aberto | 0.01
| 93 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Nº 7.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620090 | Anvisa | 2275 | 4.24 | 9646 |  |  | Aberto | 0.01
| 94 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Nº 8.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620091 | Anvisa | 1259 | 4.23 | 5325.57 |  |  | Aberto | 0.01
| 95 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Nº 8.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620092 | Anvisa | 1000 | 4.23 | 4230 |  |  | Aberto | 0.01
| 96 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free) e antiderrapante. Polimerizada. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico em par. Nº 6.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620087 | Anvisa | 375 | 4.23 | 1586.25 |  |  | Aberto | 0.01
20 | 97 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 6.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620080 | Anvisa | 1500 | 3.11 | 4665 | 46923.68 | NÃO | Aberto | 0.01
| 98 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 6.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620081 | Anvisa | 3500 | 3.11 | 10885 |  |  | Aberto | 0.01
| 99 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620082 | Anvisa | 3650 | 3.11 | 11351.5 |  |  | Aberto | 0.01
| 100 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620083 | Anvisa | 3875 | 3.11 | 12051.25 |  |  | Aberto | 0.01
| 101 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620084 | Anvisa | 1375 | 3.11 | 4276.25 |  |  | Aberto | 0.01
| 102 | Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620085 | Anvisa | 1188 | 3.11 | 3694.68 |  |  | Aberto | 0.01
21 | 103 | Luva cirúrgica estéril, descartável, totalmente isenta de látex, anatômica, antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620096 | Anvisa | 382 | 12.82 | 4897.24 | 24216.98 | NÃO | Aberto | 0.03
| 104 | Luva cirúrgica estéril, descartável, totalmente isenta de látex, anatômica, antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620097 | Anvisa | 382 | 12.82 | 4897.24 |  |  | Aberto | 0.03
| 105 | Luva cirúrgica estéril, descartável, totalmente isenta de látex, anatômica, antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620098 | Anvisa | 375 | 12.82 | 4807.5 |  |  | Aberto | 0.03
| 106 | Luva cirúrgica estéril, descartável, totalmente isenta de látex, anatômica, antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 6.0. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620094 | Anvisa | 375 | 12.82 | 4807.5 |  |  | Aberto | 0.03
| 107 | Luva cirúrgica estéril, descartável, totalmente isenta de látex, anatômica, antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 6.5. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar, garantindo proteção para agentes biológicos. | Par | 620095 | Anvisa | 375 | 12.82 | 4807.5 |  |  | Aberto | 0.03
- | 108 | Máscara cirúrgica, descartável, dupla camada, modelo retangular, com no mínimo 20 x 10 cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, e 4 tiras laterais de comprimento adequado para fixação. Atóxica, hipoalérgica e inodora. Gramatura 30. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 485312 | Anvisa | 26950 | 0.1394 | 3773 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 109 | Navalha Para Microtomia 77x14mm: Utensílio de corte de aço inox especial com borda revestida com uma combinação de cerâmica e (PTFE) utilizada para corte de tecidos ou outras amostras inclusas em parafina de dimensões comprimento 77 mm; altura 14 mm. Possuem lacre de segurança. Lâminas de perfil alto. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 464231 | - | 3500 | 13.7036 | 47950 | - | NÃO | Aberto | 0.03
22 | 110 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 600MM X 100 METROS, APRESENTAÇÃO EM ROLO. | Rolo 100 metro | 442486 | - | 17 | 485.16 | 8247.72 | 36325.28 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 111 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO envelope autosselante para autoclave 09 X 26cm. | Centena | 625681 | - | 17 | 26.48 | 450.16 |  |  | Aberto | 0.05
| 112 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO envelope autosselante para autoclave 15 cm X 30 cm. Quantidade: Pacote com 100 Unidades. | Centena | 625681 | - | 12 | 46.15 | 553.8 |  |  | Aberto | 0.05
| 113 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO envelope autosselante para autoclave 30 cm X 30 cm. Quantidade: Pacote com 100 Unidades | Centena | 625681 | - | 18 | 122.33 | 2201.94 |  |  | Aberto | 0,10%
| 114 | Papel grau cirúrgico para esterilização em Embalagem Tubular (rolo) tamanho 30 cmX100m. Especificação técnica: Embalagem tubular para processos de esterilização por vapor saturado sob pressão. Papel Grau Cirúrgico (gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2. Filme plástico composto por duas camadas Polietileno/Polipropileno (gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro-organismos resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. Alta transparência do filme para visualização do material embalado. Contém indicador químico de processo específico para vapor, que indica por meio da mudança de cor que o material foi submetido ao processo de esterilização. Indicador de sentido de abertura na embalagem. Selagem multilínea tripla que proporciona maior segurança ao material esterilizado, com largura de selagem mínima de 6 mm, conforme requisitos da Norma ABNT NBR 14990-9. Dimensões (LxC): 30 cm x 100 m. Peso bruto: 3,8 Kg. Validade: Mínimo de 2 anos (a partir da data de fabricação). | Rolo 100 metro | 442386 | - | 69 | 223.4 | 15414.6 |  |  | Aberto | 0,10%
| 115 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO Rolo 15cmX 100m; Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; | Rolo 100 metro | 443438 | - | 38 | 131 | 4978 |  |  | Aberto | 0,10%
| 116 | Papel grau cirúrgico, envelope autosselante para autoclave 300mm X 400 mm. Pacote com 100 Unidades. | Centena | 625681 | - | 38 | 117.87 | 4479.06 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 117 | Papel para Eletrocardiógrafo com Sensor - Bloco 100 Folhas Papel termossensível para registro de exames de ECG compatível com eletrocardiógrafos Dixtal EP03 Impressão térmica com ótima fixação para registro por caneta hidrográfica. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Papel termossensível Cardiopágina Formato A4 - formulário contínuo Bloco com 100 Folhas Tamanho: 216mmx280mm Quantidade: 01un bloco com 100 folhas. | Unidade | 432007 | - | 13 | 22.36 | 290.68 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 118 | Pinça 0.12 mm reta com dente e plataforma. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. | Unidade | 468123 | Anvisa | 3 | 289.12 | 867.36 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 119 | PINÇA BABCOCK 20 CM, Confeccionado em Aço Inoxidável, autoclavável | Unidade | 465100 | Anvisa | 25 | 110.11 | 2752.75 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
23 | 120 | Pinça Bulldog 4cm. Pinças vasculares atraumáticas para hemostasia temporária de vasos pequenos e delicados. Suas mandibulas são finamente serrilhadas e arredondadas. Ponta Reta | Unidade | 470526 | Anvisa | 3 | 117.99 | 353.97 | 726.15 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 121 | Pinça Bulldog 5cm. Pinças vasculares atraumáticas para hemostasia temporária de vasos pequenos e delicados. Suas mandibulas são finamente serrilhadas e arredondadas. Ponta Reta | Unidade | 470519 | Anvisa | 3 | 124.06 | 372.18 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 122 | Pinça Cheron 25 Cm. Aço Inoxidável. Reta. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico; Embalagem Individual; Registro: Anvisa; Tamanho: 25 cm; Ficha técnica - Data de Validade: Indeterminada; Não estéril. | Unidade | 467874 | Anvisa | 4 | 94.97 | 379.88 | - | NÃO | Aberto | 0.1
24 | 123 | Pinça cirúrgica, Adson, dente de rato, 12 cm | Unidade | 468013 | Anvisa | 13 | 21.62 | 281.06 | 862.1 | NÃO | Aberto | 0.05
| 124 | Pinça cirúrgica, Adson, serrilhada, 12 cm | Unidade | 468001 | Anvisa | 27 | 21.52 | 581.04 |  |  | Aberto | 0.05
25 | 125 | Pinça Doyen 25 cm atraumática Curva. Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | Unidade | 465097 | Anvisa | 3 | 200.02 | 600.06 | 1620.06 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 126 | Pinça Doyen 25 cm atraumática Reta. Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | Unidade | 465097 | Anvisa | 5 | 204 | 1020 |  |  | Aberto | 0,10%
26 | 127 | Pinça Hemostática Mixter 18cm. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, Material Autoclavável. | Unidade | 467783 | Anvisa | 3 | 133.11 | 399.33 | 1500.29 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 128 | Pinça Hemostática Mixter Baby 16cm. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, Material Autoclavável. | Unidade | 467789 | Anvisa | 8 | 137.62 | 1100.96 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 129 | Pinça micro angulada 14Cm. Instrumento para uso cirúrgico, em aço inoxidável, tamanho 14 cm. R303-14A - Richter | Unidade | 613991 | Anvisa | 3 | 201.57 | 604.71 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 130 | PINÇA NELSON P/ PULMÕES E INTESTINOS 18CM. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, Material Autoclavável. | Unidade | 468066 | Anvisa | 3 | 75.01 | 225.03 | - | NÃO | Aberto | 0.1
27 | 131 | Pinça Satinsky serrilha cruzada 15 cm para cardiovascular. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, Material Autoclavável. | Unidade | 601040 | Anvisa | 3 | 253.73 | 761.19 | 1522.38 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 132 | Pinça Satinsky serrilha cruzada 18 cm para cardiovascular. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, Material Autoclavável. | Unidade | 601040 | Anvisa | 3 | 253.73 | 761.19 |  | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 133 | Pinça Tipo Relojoeiro 12cm - RIC065-12 Fabricada em chapa de Aço Inoxidável 304 | Unidade | 468069 | Anvisa | 9 | 45.11 | 405.99 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 134 | PINÇA UTRATA Reta Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão qualidade e acabamento impecável. Delicada e eficiente para procedimentos médicos. DIMENSÕES 6 × 8 × 4 cm | Unidade | 468115 | Anvisa | 3 | 321.44 | 964.32 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 135 | Porta Agulha Mayo Hegar 12cm Instrumento Cirúrgico articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para fixação da agulha durante a sutura. Sem vídea e ponta reta. | Unidade | 471165 | Anvisa | 8 | 63.18 | 505.44 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 136 | Punch Keyes Nº 4.0. Marca de referência: ABC | Unidade | 450092 | Anvisa | 2 | 138.66 | 277.32 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
28 | 137 | Retrator de incisão para incisões de 100 a 150mm. Estéril. Embalagem individual. Marca de referência: Alexis | Unidade | 600038 | Anvisa | 13 | 900 | 11700 | 97025 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 138 | Retrator de incisão para incisões de 20 a 40mm. Estéril. Embalagem individual. Marca de referência: Alexis | Unidade | 600038 | Anvisa | 25 | 1022.5 | 25562.5 |  |  | Aberto | 0,10%
| 139 | Retrator de incisão para incisões de 30 a 60mm. Estéril. Embalagem individual. Marca de referência: Alexis | Unidade | 600040 | Anvisa | 25 | 1022.5 | 25562.5 |  |  | Aberto | 0,10%
| 140 | Retrator de incisão para incisões de 50 a 100mm. Estéril. Embalagem individual. Marca de referência: Alexis | Unidade | 600040 | Anvisa | 25 | 900 | 22500 |  |  | Aberto | 0,10%
| 141 | Retrator de incisão para incisões de 80 a 130mm. Estéril. Embalagem individual. Marca de referência: Alexis | Unidade | 600040 | Anvisa | 13 | 900 | 11700 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 142 | Sapatilha cirúrgica, TNT, formato que permita cobertura completa do calçado até o tornozelo, com elástico em toda sua volta, medindo aproximadamente 15 cm de altura X 18 cm de largura. Descartável, não estéril. Gramatura 30. Tamanho único. | Embalagem 100 unidade | 436856 | Anvisa | 998 | 20.63 | 20588.74 | - | NÃO | Aberto | 0.05
29 | 143 | Stent Traqueal / Brônquico auto-expansível de Nitinol (com ou sem revestimento de silicone) com 30mm de comprimento e 10 mm de diâmetro. Acompanha conjunto aplicador | Unidade | 450950 | Anvisa | 3 | 377.38 | 1132.14 | 4528.56 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 144 | Stent Traqueal / Brônquico auto-expansível de Nitinol (com ou sem revestimento de silicone) com 40mm de comprimento e 12 mm de diâmetro. Acompanha conjunto aplicador | Unidade | 450939 | Anvisa | 3 | 377.38 | 1132.14 |  |  | Aberto | 0,10%
| 145 | Stent Traqueal / Brônquico auto-expansível de Nitinol (com ou sem revestimento de silicone) com 60mm de comprimento e 18 mm de diâmetro. Acompanha conjunto aplicador | Unidade | 450938 | Anvisa | 3 | 377.38 | 1132.14 |  |  | Aberto | 0,10%
| 146 | Stent Traqueal / Brônquico auto-expansível de Nitinol (com ou sem revestimento de silicone) com 70mm de comprimento e 20 mm de diâmetro. Acompanha conjunto aplicador | Unidade | 450938 | Anvisa | 3 | 377.38 | 1132.14 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 147 | Tesoura Castroviejo Serrilhada Microcirurgia 13cm Curva Instrumento cirúrgico articulado cortante, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável. | Unidade | 471678 | Anvisa | 3 | 290.52 | 871.56 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 148 | Tesoura Cirúrgica Fina/fina Reta Em Aço Inoxidável: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. 15 cm | Unidade | 471567 | Anvisa | 28 | 44.12 | 1235.36 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 149 | Tesoura Spencer 12 cm Angulada (curva) . Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | Unidade | 471596 | Anvisa | 9 | 44.84 | 403.56 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 150 | Tesoura Spencer 12 cm Reta. Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | Unidade | 471593 | Anvisa | 3 | 70.58 | 211.74 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 151 | Tesoura Spencer 9cm Reta. Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | Unidade | 471592 | Anvisa | 7 | 40.2 | 281.4 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 152 | Tesoura, aço inoxidável, 11 cm, curva, autoclavável, Buck | Unidade | 471595 | Anvisa | 13 | 52.62 | 684.06 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 153 | Tesoura, aço inoxidável, 15 cm, curva, Metzembaum | Unidade | 471563 | Anvisa | 28 | 47.68 | 1335.04 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 154 | TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 15 CM, TIPO PONTA RETA ROMBA- ROMBA, TIPO STANDARD | Unidade | 471612 | Anvisa | 63 | 40.27 | 2537.01 | - | NÃO | Aberto | 0.05
30 | 155 | Trocater Descartável diâmetro 10mm, - com ponta piramidal retrátil, adulto, para uso em videocirurgia. | Unidade | 469314 | Anvisa | 63 | 266.33 | 16778.79 | 50336.37 | NÃO | Aberto | 0,10%
| 156 | Trocater Descartável diâmetro 4mm, - com ponta piramidal retrátil, adulto, para uso em videocirurgia. | Unidade | 457453 | Anvisa | 63 | 266.33 | 16778.79 |  |  | Aberto | 0,10%
| 157 | Trocater Descartável diâmetro 5mm, - com ponta piramidal retrátil, adulto, para uso em videocirurgia. | Unidade | 457453 | Anvisa | 63 | 266.33 | 16778.79 |  |  | Aberto | 0,10%
31 | 158 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 10,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451395 | Anvisa | 26 | 7.99 | 207.74 | 10633.25 | NÃO | Aberto | 0.02
| 159 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 2,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451245 | Anvisa | 44 | 7.99 | 351.56 |  |  | Aberto | 0.02
| 160 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 2,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451232 | Anvisa | 69 | 7.99 | 551.31 |  |  | Aberto | 0.02
| 161 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 3,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451230 | Anvisa | 107 | 7.99 | 854.93 |  |  | Aberto | 0.02
| 162 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 3,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451215 | Anvisa | 107 | 7.99 | 854.93 |  |  | Aberto | 0.02
| 163 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 4,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451216 | Anvisa | 69 | 7.99 | 551.31 |  |  | Aberto | 0.02
| 164 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 4,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451231 | Anvisa | 69 | 7.99 | 551.31 |  |  | Aberto | 0.02
| 165 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 5,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451388 | Anvisa | 132 | 7.99 | 1054.68 |  |  | Aberto | 0.02
| 166 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 5,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451392 | Anvisa | 125 | 7.99 | 998.75 |  |  | Aberto | 0.02
| 167 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 6,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451393 | Anvisa | 125 | 7.99 | 998.75 |  |  | Aberto | 0.02
| 168 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 6,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451394 | Anvisa | 125 | 7.99 | 998.75 |  |  | Aberto | 0.02
| 169 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 7,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451391 | Anvisa | 100 | 7.99 | 799 |  |  | Aberto | 0.02
| 170 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 7,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451386 | Anvisa | 63 | 7.99 | 503.37 |  |  | Aberto | 0.02
| 171 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 8,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451396 | Anvisa | 63 | 7.99 | 503.37 |  |  | Aberto | 0.02
| 172 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 8,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451390 | Anvisa | 38 | 7.99 | 303.62 |  |  | Aberto | 0.02
| 173 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 9,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451389 | Anvisa | 38 | 7.99 | 303.62 |  |  | Aberto | 0.02
| 174 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 9,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Unidade | 451387 | Anvisa | 25 | 9.85 | 246.25 |  |  | Aberto | 0.02
- | 175 | Válvula Unidirecional para Drenagem de Pneumotórax (similar a Heimlich). Acompanhada do kit de drenagem (Válvula unidirecional, Torneira 3 vias, Dreno silicone 14Fr, 3 Bolsas coletoras em PVC flexível) | Unidade | 619797 | Anvisa | 10 | 556.27 | 5562.7 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
[7 empty] | VALOR TOTAL | 943558.78

## Intervalos
Valor Unitário Estimado (Faixa) | Diferença Mínima de Valores / Percentuais de Lances | Interpretação
0.01 | 0.01 | R$ 0,01 - R$ 5,00 => R$ 0,01
5 | 0.02 | R$ 5,01 - R$ 10,00 => R$ 0,02
10 | 0.03 | R$ 10,01 - R$ 20,00 => R$ 0,03
20 | 0.05 | R$ 20,01 - R$ 50,00 => R$ 0,05
50 | 0.1 | R$ 50,01 - R$ 100,00 => R$ 0,10
100 | 0,10% | Acima de R$ 100,00 => 0,10%