MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONTRATO 85/2025

(Instalação de aparelhos de Ar Condicionado)

Identificação da Unidade

| Nome da Unidade Solicitante [digite aqui o nome do setor/unidade solicitante] |  |
| --- | --- |
| E-mail [digite aqui e-mail para contato] | Telefone [digite aqui telefones de contato] |

Itens e quantidades a serem empenhados

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL A SER EMPENHADO | CONTRATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split, com potências entre 7.500BTU e 60.000BTU, incluindo o fornecimento de mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento dos equipamentos. | Und |  | R$ | 85/2025 - AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EM GERAL LTDA CNPJ 34.455.724/0001-41 Processo Relacionado Contratação 23069.181569/2024-53 |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalação de aparelho, com capacidade de 7500 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 5 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. |  | Unid. | R$ 592,75 | R$ - |
| 2 | Instalação de aparelho, com capacidade de 9000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 5 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. |  | Unid. | R$ 592,75 | R$ - |
| 3 | Instalação de aparelho, com capacidade de 12000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 5 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. |  | Unid. | R$ 592,75 | R$ - |
| 4 | Instalação de aparelho, com capacidade de 18000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 5 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. |  | Unid. | R$ 592,75 | R$ - |
| 5 | Instalação de aparelho, com capacidade de 22000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 5 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. |  | Unid. | R$ 776,85 | R$ - |
| 6 | Instalação de aparelho, com capacidade de 24000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 5 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. |  | Unid. | R$ 776,85 | R$ - |
| 7 | Instalação de aparelho, com capacidade de 30000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 5 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. |  | Unid. | R$ 776,85 | R$ - |
| 8 | Instalação de aparelho, com capacidade de 36000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 5 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. |  | Unid. | R$ 944,50 | R$ - |
| 9 | Instalação de aparelho, com capacidade de 48000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 5 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. |  | Unid. | R$ 944,50 | R$ - |
| 10 | Instalação de aparelho, com capacidade de 60000 BTU, incluindo o material de instalação até a distância de 5 m de linha, mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa fixação e funcionamento do equipamento, inclusive sua conexão ao ponto de energia disponível para sua instalação. |  | Unid. | R$ 944,50 | R$ - |
| 11 | Instalação incluindo isolamento e fixação de dutos de cobre 1/4", medida pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 25,00 | R$ - |
| 12 | Instalação incluindo isolamento e fixação de dutos de cobre 3/8", medida pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 35,00 | R$ - |
| 13 | Instalação incluindo isolamento e fixação de dutos de cobre 1/2", medida pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 45,00 | R$ - |
| 14 | Instalação incluindo isolamento e fixação de dutos de cobre 5/8", medida pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 55,00 | R$ - |
| 15 | Instalação e fixação de tubulação aparente em eletroduto de PVC rígido de ¾ “, incluindo caixas de derivação medida pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 15,00 | R$ - |
| 16 | Instalação e fixação de tubulação aparente em eletroduto de PVC rígido de 1“, incluindo caixas de derivação medida pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 17,00 | R$ - |
| 17 | Instalação e fixação de tubulação aparente em eletroduto de PVC rígido de 1 1/2“, incluindo caixas de derivação medida pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 19,00 | R$ - |
| 18 | Instalação e fixação de quadro sobrepor de comando com disjuntor de proteção do tipo DIN em potência entre 6 e 50 A, incluindo terminais de interligação |  | Unid. | R$ 220,00 | R$ - |
| 19 | Instalação e fixação de disjuntor de proteção do tipo DIN, bipolar, em potência entre 6 e 32 A, incluindo terminais de interligação em quadro elétrico existente |  | Unid. | R$ 50,00 | R$ - |
| 20 | Instalação e fixação de disjuntor de proteção do tipo DIN, bipolar, em potência entre 40 a 50 A, incluindo terminais de interligação em quadro elétrico existente |  | Unid. | R$ 50,00 | R$ - |
| 21 | Instalação e fixação de disjuntor de proteção do tipo DIN, tripolar, em potência entre 10 a 50 A, incluindo terminais de interligação em quadro elétrico existente |  | Unid. | R$ 55,00 | R$ - |
| 22 | Execução de circuito triplo de alimentação individual em cabo multipolar (cabo PP) de 2,5 mm² medido pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 7,00 | R$ - |
| 23 | Execução de circuito triplo de alimentação individual em cabo multipolar (cabo PP) de 4,0 mm² medido pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 10,00 | R$ - |
| 24 | Execução de circuito triplo de alimentação individual em cabo multipolar (cabo PP) de 6,0 mm² medido pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 15,00 | R$ - |
| 25 | Execução de circuito triplo de alimentação individual em cabo multipolar (cabo PP) de 10,0 mm² medido pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 19,00 | R$ - |
| 26 | Execução de tubulação de drenagem aparente em tubos de pvc rígido sd 25 mm medida pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 18,00 | R$ - |
| 27 | Execução de tubulação de drenagem aparente em tubos de pvc rígido sd 32 mm medida pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 19,00 | R$ - |
| 28 | Execução de tubulação de drenagem aparente em tubos de pvc rígido sd 40 mm medida pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | m | R$ 23,00 | R$ - |
| 29 | Desinstalação/retirada de aparelho tipo split e suas tubulações frigorígenas, com capacidade de 7500 BTU a 60000BTU, incluindo mão-de-obra necessária, além de todos os materiais e componentes para a completa execução dos serviços |  | Unid. | R$ 50,30 | R$ - |
| 30 | Complementação de Carga de gás refrigerante R-22 pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | Kg | R$ 79,12 | R$ - |
| 31 | Complementação de Carga de gás refrigerante R-410A pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | Kg | R$ 105,00 | R$ - |
| 32 | Complementação de Carga de gás refrigerante R-32 pela quantidade superior aos 5 m da franquia inicial |  | Kg | R$ 82,73 | R$ - |

Justificativa do pedido

Fonte de recurso a ser utilizada

[digite aqui a fonte de recurso a ser utilizada para o empenho e pagamento] [poderá ser indicado Nota de empenho a ser cancelada para utilização do recurso]

(  ) Declaro que, previamente a esta solicitação, foi feito contato com a área técnica responsável pelo contrato, que indicou os quantitativos a serem empenhados.

*Este formulário deve ser assinado pela chefia da unidade