ANEXO III
MATERIAIS DE CONSUMO

Os custos dos insumos e peças descritos nesta relação devem fazer parte da proposta comercial para execução da manutenção preventivas e corretivas em cabines primárias, subestações e redes de distribuição, devendo estar incluídos nos valores das manutenções preventivas e corretivas prestadas.

- Isoladores de pedestal classe 15 kV;

- Para raios de linha 12 kV e 15 kV;

- Conectores/grampos e terminais em geral;

- Cabos flexíveis isolados com seção nominal de até 6,0 mm² (450/750V ou 0,6/1kV);

- Cabos de Cobre de 16 mm2, nu.

- Fitas isolantes quaisquer cores e fita isolante autofusão;

- Buchas, parafusos em geral e demais elementos de fixação;

- Óleo isolante para transformadores MT e disjuntores PVO (para casos de complementação de nível);

- Disjuntores caixa moldada BT, In até 250 A (QGBT);

- Disjuntores baixa tensão, In até 125A (QGBT);

- Chaves monopolares com instalação em poste, para os fusíveis de média tensão (classe 15 kV);

- Porta Fusíveis (classe 15 kV);

- Elos Fusíveis de média tensão (classe 15 kV);

- Resina epóxi isolante;

- Chaves seccionadoras monopolares 400A/15 kV;

- Cilindros de fechaduras para as portas das subestações;

- Sinalização de área de risco para Subestações e QGBT’s;

- Lubrificantes, estopa, graxas, benzina, álcool isopropílico e demais materiais de limpeza necessários para a manutenção;

- Cruzeta de concreto, poliméricas ou eucalipto tratado para postes (apenas para as trocas emergenciais);

- Para-raios de Distribuição;

- Isoladores de pino poliméricos;

- Mufla terminal;

- Terminal a Compressão para cabos elétricos;

- Tinta esmalte sintético a base de solvente para pintura de barramentos nas cores vermelho, verde e amarelo;

- Lâmpadas LED bulbo (15W) ou tubular T8 (18/20W);

- Luminárias para lâmpada LED;