## Instrução de Preenchimento
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO
Anexo V - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)
| Contrato: | Pregão Eletrônico:
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva das subestações, cabines primárias e rede elétrica de distribuição de média tensão interna, sem mão de obra residente, incluindo o fornecimento de materiais de consumo, ferramentas, instrumentos de medição além do fornecimento sob demanda de peças e equipamentos para as subestações, redes de distribuição, cabines de proteção e quadros gerais de baixa tensão (QGBTs) da Unidades da Universidade Federal Fluminense.
INSTRUÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO IMR
1. As quantidades de ocorrências identificadas nos indicadores mensurados, serão inseridas na tabela Quantidade de ocorrências por serviço, de modo a fornecer dados para o preenchimento das respectivas linhas inteiras, que contemplam os 7 (sete) indicadores de verificação técnica dos serviços; 2. Após este preenchimento, todas as ocorrências serão multiplicadas pelo GRAU DE GRAVIDADE e somadas na linha TOTAL por tipo de ocorrência, correspondendo a cada um dos 7 (sete) Itens; 3. A seguir, do valor totalizado para cada linha de verificação qualitativa será deduzido do respectivo valor da TOLERÂNCIA prevista/admitida (por linha), obtendo-se o valor referente, RESULTADO. 4. Por fim, será somada toda a coluna RESULTADO, obtendo-se um número final chamado de FATOR DE QUALIDADE. 5. Levando em consideração o resultado do FATOR DE QUALIDADE é que será feito o pagamento do valor devido por serviço executado no contrato. Por exemplo, se durante a execução de um serviço o FATOR DE QUALIDADE final for de 30 pontos será efetuado o pagamento de 98% do valor devido. Observação: Não serão considerados valores negativos no somatório do Fator de Qualidade.

## Indicadores
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO
Anexo V - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)
| Contrato: |  | Pregão Eletrônico:
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva das subestações, cabines primárias e rede elétrica de distribuição de média tensão interna, sem mão de obra residente, incluindo o fornecimento de materiais de consumo, ferramentas, instrumentos de medição além do fornecimento sob demanda de peças e equipamentos para as subestações, redes de distribuição, cabines de proteção e quadros gerais de baixa tensão (QGBTs) da Unidades da Universidade Federal Fluminense.
SEGES/MPDG IN 05/2017 | INDICADORES
Item | Nº 01 - Utilização de materiais elétricos com qualidade garantida, aprovados pelo INMETRO (quando couber) | Nº 02 - Interromper/Suspender serviços | Nº 03 - Atendimento às normas regulamentadoras e apresentação de documentações de Segurança do Trabalho | Nº 04 - Atraso no cumprimento dos prazos contratuais | Nº 05 - Emissão e entrega de Relatório Técnico de manutenção preventiva e manutenção corretiva, assinado pelo Responsável Técnico | N° 06 - Atendimento aos Procedimentos e Rotinas de Manutenção (Tabela 3 do Termo de Referência) | Nº 07 - Atendimento aos demais itens do Edital/TR
Finalidade | Garantir a qualidade dos materiais empregados na execução das instalações elétricas em conformidade com as normas técnicas vigentes | Garantir a execução contínua do contrato sem suspender ou interromper os serviços contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito | Garantir o atendimento às normativas de Segurança do Trabalho, o fornecimento de EPIs e EPCs adequados (com CA válido) e demais itens de uso obrigatório durante a execução dos serviços. | Garantir o cumprimento dos prazos previstos contratualmente, no atendimento às solicitações do Contratante, referente à prestação dos serviços e acompanhamento do Contrato. | Garantir a rastreabilidade e acompanhamento das manutenções preventivas/corretivas executadas no contrato. | Garantir o atendimento de todas as atividades pertinentes a manutenção preventiva executada, descritas nos Procedimentos e Rotinas de Manutenção. | Garantir o cumprimento de todos os itens do Edital, Contrato e seus anexos
Meta a Cumprir | Fios, cabos elétricos e demais materiais utilizados com certificado de conformidade do INMETRO, quando couber | Executar o contrato sem suspender ou interromper os serviços contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito | Atendimento integral às normativas de Segurança do Trabalho, em especila as NR - 6, NR-10 e NR 35. | Cumprir em sua totalidade as obrigações relativas ao serviço | Emissão e entrega de relatório mensal de manutenção preventiva relativo ao período de faturamento e entrega de relatório de manutenção corretiva a cada corretiva executada. | Executar os serviços conforme especificado no Procedimentos e Rotinas de Manutenção (Tabela 3). | Cumprir todos os itens do Edital, Contrato e seus Anexos
Instrumento de Medição | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico | Apuração da ocorrência pela fiscalização do Contrato através desse Formulário Eletrônico
Forma de Acompanhamento | Acompanhamento da execução dos serviços no local e verificação dos materiais utilizados na execução dos serviços com posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato | Verificação "in loco' e posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato | Acompanhamento da execução dos serviços no local e posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato | Acompanhamento da execução dos serviços no local e posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato | Acompanhamento da execução dos serviços no local e posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato | Acompanhamento da execução dos serviços com preenchimento de checklist dos procedimentos de acordo com a manutenção executada, com posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato | Acompanhamento da execução dos serviços no local e posterior preenchimento desse formulário eletrônico através da equipe de fiscalização do contrato
Periodicidade | Mensal | Mensal | Mensal - sendo registrado por manutenção executada | Mensal - sendo registrado por manutenção executada | Mensal | Mensal - sendo registrado por manutenção preventiva executada | Mensal
Mecanismo de Cálculo | Cada vez em que for verificada a utilização de materiais indevidos será registrada 1 ocorrência.Através do Cálculo do "Fator de Qualidade" | Através do Cálculo do "Fator de Qualidade" | Cada vez em que for verificada falha no fornecimento ou utilização de EPI/EPCs pelos funcionários será registrada 1 ocorrência. Através do Cálculo do "Fator de Qualidade" | Cada não atendimento ao prazo indicado no TR equivale a 1 ocorrência. Através do Cálculo do "Fator de Qualidade" | Cada relatório não entregue equivale a 1 ocorrência. O somatório será utilizado no Cálculo do "Fator de Qualidade" | Cada rotina não executada equivale a 1 ocorrência. O somatório será utilizado no Cálculo do "Fator de Qualidade" | Cada item do Edital/TR não atendido e não especificado pelos demais indicadores equivale a 1 ocorrência. Através do Cálculo do "Fator de Qualidade"
Início de Vigência | Data da Assinatura do Contrato | Data da Assinatura do Contrato | Data da Assinatura do Contrato | Data da Assinatura do Contrato | Data da Assinatura do Contrato | Data da Assinatura do Contrato | Data da Assinatura do Contrato
Faixas de Ajuste no Pagamento | Conforme Índice do "Fator de Qualidade" | Conforme Índice do "Fator de Qualidade" | Conforme Índice do "Fator de Qualidade" | Conforme Índice do "Fator de Qualidade" | Conforme Índice do "Fator de Qualidade" | Conforme Índice do "Fator de Qualidade" | Conforme Índice do "Fator de Qualidade"
Sanções | Multa em função do "Fator de Qualidade" | Multa em função do "Fator de Qualidade" | Multa em função do "Fator de Qualidade" | Multa em função do "Fator de Qualidade" | Multa em função do "Fator de Qualidade" | Multa em função do "Fator de Qualidade" | Multa em função do "Fator de Qualidade"
Observações | Especificar em relatório os materiais que estão em desacordo com as exigências do TR. | Indicar em relatório a suspensão/interrupção dos serviços e notificar a empresa via e-mail. | Indicar em relatório quais os dispositivos das normativas de Segurança do Trabalho não estão sendo cumpridos adequadamente. | Especificar em relatório os prazos não cumpridos. | Especificar em relatório as ocorrências e registrar neste formulário. | Especificar em relatório os procedimentos e rotinas não atendidos e registrar a inconformidade na Ordem de Serviço. | Indicar em relatório o item do Edital/TR que não está sendo atendido

## Fator de Qualidade
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO
Anexo V - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)
| Contrato: |  | Pregão Eletrônico: | 90.0025/2026
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva das subestações, cabines primárias e rede elétrica de distribuição de média tensão interna, sem mão de obra residente, incluindo o fornecimento de materiais de consumo, ferramentas, instrumentos de medição além do fornecimento sob demanda de peças e equipamentos para as subestações, redes de distribuição, cabines de proteção e quadros gerais de baixa tensão (QGBTs) da Unidades da Universidade Federal Fluminense.
QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS MENSAL
Nº Indicador | Descrição |  | Nº de Ocorrências verificadas pela fiscalização | Gravidade da Ocorrência | Total (=) | Tolerância (-) | Resultado
Nº 01 | Utilização de materiais elétricos com qualidade garantida, aprovados pelo INMETRO (quando couber) |  | 0 | 5 | 0 | 3 | -3
Nº 02 | Interromper/Suspender serviços |  | 0 | 7 | 0 | 1 | -1
Nº 03 | Atendimento às normas regulamentadoras e apresentação de documentações de Segurança do Trabalho |  | 0 | 6 | 0 | 2 | -2
Nº 04 | Atraso no cumprimento dos prazos contratuais |  | 0 | 5 | 0 | 3 | -3
Nº 05 | Emissão e entrega de Relatório Técnico de manutenção preventiva e manutenção corretiva, assinado pelo Responsável Técnico |  | 0 | 5 | 0 | 3 | -3
Nº 06 | Atendimento aos Procedimentos e Rotinas de Manutenção (Tabela 3 do Termo de Referência) |  | 0 | 7 | 0 | 50 | -50
Nº 07 | Atendimento a demais itens do Edital/TR |  | 0 | 4 | 0 | 3 | -3
FATOR DE QUALIDADE | [6 empty] | 0
FAIXAS DE AJUSTES NO PAGAMENTO |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO: Poderão ser verificadas mais de uma ocorrência para um mesmo indicador em um único serviço, porém em momentos distintos. Exemplo: se após notificação emitida pela Fiscalização acerca de qualidade de material empregado, a empresa contratada continuar a utilizar materiais sem qualidade verificada durante a execução do mesmo serviço, será registrada nova ocorrência.
FAIXA | Fator de Qualidade | (%) Pagamento Valor Contrato
1 | 0,0 – 15,0 | 100%
2 | 16,0 – 30,0 | 98%
3 | 31,0 – 60,0 | 96%
4 | 61,0 – 100,0 | 94%
5 | Acima de 100,0 | 90% e penalização conforme edital
VALOR PERCENTUAL A SER PAGO DO SERVIÇO |  |  |  |  | 100%
Fiscal do contrato
Niterói, ________________________________ de 2026.