## Planilha1
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO (SOMA) COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO (CMA) Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis s/nº, bloco B, 5º andar (setor ímpar) Campus Universitário do Gragoatá, São Domingos, Niterói, RJ - CEP 24210-201 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23069.153106/2026-63) ANEXO VI PLANILHA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATSER/ | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO OFERTADO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
CATMAT
1 | 1 | Manutenção Preventiva em Subestação de Energia Abrigada, Cabines primárias e QGBT's (Anexo I), com fornecimento de mão de obra especializada e materiais de consumo (indicados na Anexo III), necessários para a execução completa dos serviços. | 4871 | UN | 40 | 7005.7 | 280228
| 2 | Manutenção Preventiva em Subestação de Energia simplificada em Poste (Anexo I), com fornecimento de mão de obra especializada e materiais de consumo (indicados na Anexo III), necessários para a execução completa dos serviços. | 4871 | UN | 36 | 3180.15 | 114485.4
| 3 | Manutenção Corretiva / Emergencial Sob Demanda em geral, em Subestações abrigadas e simplificadas em poste, Redes de distribuição e QGBT's com fornecimento de mão de obra especializada e materiais de consumo (indicados na Anexo III) necessários para a execução completa dos serviços. | 4871 | UN | 60 | 3087 | 185220
| 4 | Fornecimento eventual de equipamentos, sob demanda, para atendimento às subestações e redes de distribuição, dentre eles: transformadores de potência, disjuntores de média tensão, transformadores de potencial, transformadores de corrente, relé de proteção, incluindo instalação, entre outros conforme itens 5.37 a 5.41 do Termo de Referência (NÃO É OBJETO DE LANCES) | 4871 | UN | 1 | 300000 | 300000
| VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO | [5 empty] | 879933.4
VALOR DE BDI A SER APLICADO APENAS AOS FORNECIMENTOS DO ITEM 4 | [6 empty] | 25.84%
OBS: Para fins de estimativa do Item 4, foi utilizada a alíquota média definida para o BDI por tipo de obra Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica constante no Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário e composições de serviços dos cadernos técnicos da SINAPI/RJ (ref. 02/2026) bem como insumos das tabelas de referência SINAPI/RJ (02/2026), SBC/RJ (03/2026), SCO/RJ (01/2026) e SIURB/RJ (07/2025) - conforme itens especificados no Anexo IV do ETP 8/2026.