## Anexo III
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
GRUPO | ITEM LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | SUGESTÃO DE CATMAT | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL DO GRUPO | EXCLUSIVO ME/EPP | MODO DE DISPUTA | INTERVALO LANCES
1 | 1 | Alça bacteriológica de plástico tipo Drigalsky, dimensões aproximadas: 35 X 150 MM, Formato em ´L´, estéril, descartável. Fornecimento em embalagem com 5 unidades. | Unidade | 408823 | 815 | 0.572 | 464.55 | 1257.05 | SIM | Aberto | 0.01
| 2 | Alça bacteriológica de plástico, com haste flexível,calibrada, volume 10 MCL, estéril, descartável. Fornecimento em embalagem com 10 unidades. | Unidade | 408819 | 3170 | 0.248 | 792.5 |  |  | Aberto | 0.01
- | 3 | Alonga de borracha para kitassato de 1000 mL, diâmetro superior externo 57 mm | unidade | 419586 | 38 | 28.09 | 1067.42 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 4 | Bacia Canelada 2,5L. Dimensões aproximadas: 25x8,5 (Diâmetro x Altura). Material: Plástico Polipropileno | unidade | 405454 | 32 | 10.48 | 335.36 | - | SIM | Aberto | 0.03
2 | 5 | Bandeja de Laboratório em Plástico em Polietileno: Largura x Comprimento x Altura x Capacidade 38 X 53 x 8,0 cm x 12 L. Indicado para uso geral, armazenagem de produtos. | unidade | 420651 | 38 | 52.8 | 2006.4 | 6517.29 | SIM | Aberto | 0.1
| 6 | Bandeja de Laboratório em Polietileno - Dimensões cerca: 42 X 28 cm, altura 7,5 cm; volume: 8 L; Cor: Branca fosca. Resistente a produtos químicos. Indicado para uso geral, armazenagem de produtos. | unidade | 413112 | 71 | 36 | 2556 |  |  | Aberto | 0.05
| 7 | Bandeja laboratório, material plástico, dimensões cerca de 30 X 20 cm, altura 5 cm; volume: 2,5 L. Cor: Branca fosca. Resistente a produtos químicos. Indicado para uso geral, armazenagem de produtos. | unidade | 420488 | 63 | 31.03 | 1954.89 |  |  | Aberto | 0.05
- | 8 | Barrilete de PVC com visor de nível graduado e torneira. Capacidade 30 litros – tamanho 30 x 53cm | unidade | 412660 | 9 | 895.74 | 8061.66 | - | SIM | Aberto | 0,10%
3 | 9 | Béquer, material polipropileno, graduado, capacidade 150 mL, forma baixa, adicional com orla e bico | unidade | 408290 | 147 | 9.15 | 1345.05 | 4295.19 | SIM | Aberto | 0.02
| 10 | Béquer, material polipropileno, graduado, capacidade 500 mL, forma baixa, adicional com orla e bico | unidade | 418812 | 70 | 11.04 | 772.8 |  |  | Aberto | 0.03
| 11 | Béquer, material polipropileno, graduado, forma baixa, capacidade 4000mL, adicional com orla e bico | unidade | 408288 | 22 | 98.97 | 2177.34 |  |  | Aberto | 0.1
4 | 12 | Bombona retangular com capacidade de 10 Litros fabricada em Polietileno de Alta Desensidade (PEAD). A forma de fechamento é rosqueado. Incluindo tampa e batoque. Material necessário para armazenar e transportar resíduos químicos. | unidade | 450482 | 8 | 35.96 | 287.68 | 6732.35 | SIM | Aberto | 0.05
| 13 | Bombona retangular com capacidade de 5 Litros fabricada em Polietileno de Alta Desensidade (PEAD). A forma de fechamento é rosqueado. Incluindo tampa e batoque. Material necessário para armazenar e transportar resíduos químicos. | unidade | 242845 | 83 | 27.83 | 2309.89 |  |  | Aberto | 0.05
| 14 | Bombona, Características adicionais: 2 alças na parte superior, tampa removível, Material polietileno, Capacidade 50 L, Aplicação transporte resíduos de laboratório. | unidade | 346652 | 19 | 217.62 | 4134.78 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 15 | Cadinho, material porcelana, Capacidade até 40 mL, Formato: forma média. (Diâmetro superior: 4,5 cm x Diâmetro inferior: 2,5 cm x Altura: 4 cm) | Unidade | 423338 | 25 | 29.43 | 735.75 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 16 | Caneta marcadora para plástico e vidro a prova d'água com ponta dupla (fina e extrafina) preta. Escreve em inúmeras superfícies como papel, plástico, vidro, tecidos, madeira, metais, CDs, etc.. Tinta à prova d"água depois de seca: tinta a base de álcool, sem xileno Marcação em transparências, tubos de ensaio, lamina, etc. | unidade | 352904 | 127 | 36.89 | 4685.03 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 17 | Caneta para Marcação Permanente Resistente a Solventes, com uma ponta fina de 0,9 mm. Caneta especial resistente a solventes, para escrita em cassetes histológicos, lâminas de microscopia com ou sem bordas foscas, vidraria, metais e madeira. Pode ser utilizada em várias superfícies, possui uma ponta fina para escrita e ideal para marcação de campo. Tinta resistente a solventes, como xilol e álcool. Suficiente para escrever no mínimo 300 vezes em lâminas ou cassetes histológicos. | unidade | 622254 | 75 | 92.02 | 6901.5 | - | SIM | Aberto | 0.1
- | 18 | Capilar sem heparina: em vidro. Diâmetro interno: 1,1mm-1,2mm; Diâmetro externo: 1,5mm-1,6mm; Comprimento: 75mm; Produzidas conforme a Padronização Internacional ISO 12772; Frascos de 500 capilares com abertura tipo paliteiro. Fornecimento em caixa com 500 unidades. | unidade | 414714 | 30000 | 0.09 | 2700 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 19 | Cápsula de evaporação, material porcelana, diâmetro cerca de 70 mm, formato fundo redondo, adicional com bico | Unidade | 409486 | 25 | 29.19 | 729.75 | - | SIM | Aberto | 0.05
5 | 20 | Cartucho de celulose para extração soxhlet, tamanho 22x80mm. Fabricado em pura celulose. Fornecimento em caixa com 25 unidades. | Unidade | 445823 | 325 | 12.42 | 4036.5 | 5155.5 | SIM | Aberto | 0.03
| 21 | Cartucho de celulose para extrator Soxhlet - Dimensões: 33x80mm. Fornecimento em caixa com 25 unidades. | Unidade | 445823 | 75 | 14.92 | 1119 |  |  | Aberto | 0.03
- | 22 | Coluna de reposição para deionizador de água, com 5 L de resina mista, confeccionada em PVC, com 20 cm de diâmetro e 77 cm de altura. | unidade | 445877 | 2 | 917.56 | 1835.12 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 23 | Coluna para cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), C18, comprimento 250 mm, diâmetro interno 4,6 mm, tamanho da partícula 5,0 micrômetros, compatível com equipamento de HPLC da marca Shimadzu. | Unidade | 601161 | 2 | 7320.21 | 14640.42 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 24 | Cromatofolhas de alumínio (TLC) com silicagel 60 F254 (20x20cm) espessura 200 µm com indicador UV. Fornecimento em caixa com 25 unidades. | unidade | 444393 | 300 | 73.16 | 21948 | - | SIM | Aberto | 0.1
6 | 25 | Cubeta laboratório, material quartzo, volume 3,5 mL, percurso caminho ótico 10 mm, adicional com 2 faces polidas, componentes com tampa | Unidade | 409908 | 3 | 330.62 | 991.86 | 2029.05 | SIM | Aberto | 0,10%
| 26 | Cubeta laboratório, material vidro, volume 3,5 mL, percurso caminho ótico 10 mm, adicional com 2 faces polidas, componentes com tampa | Unidade | 409914 | 9 | 47.33 | 425.97 |  |  | Aberto | 0.05
| 27 | Cubeta, material vidro, volume 1 mL, percurso caminho ótico 10 mm, adicional com 2 faces polidas, componente com tampa | unidade | 428475 | 3 | 203.74 | 611.22 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 28 | Detergente neutro de uso profissional tipo Extran® MA 02 - Aspecto físico líquido, incolor, inodoro, pH 7,5. Para uso em limpeza de vidrarias e utensílios de laboratório. Composição: mistura de agentes tensoativos aniônicos e não iônicos. Fornecimento em frasco de 5L. | litro | 438827 | 325 | 135.41 | 44008.25 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 29 | Detergente neutro para lavagem de vidraria. Detergente adequado às vidrarias de precisão, com ação detergente gradual e pH neutro (6,0 - 8,0), densidade 1,057 - 1,067. Fornecimento em frasco de 5L. | litro | 389458 | 550 | 37.57 | 20663.5 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 30 | Detergente neutro, não iônico, concentrado para limpeza de vidraria de laboratório | frasco de 1 L | 389472 | 129 | 43.77 | 5646.33 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 31 | Elemento filtrante PP, 110 H/C, 5 micra. Dimensões: 9 3/4" Altura - 60 mm diâmetro. Aplicação: cartucho para filtro | unidade | 461547 | 5 | 59.72 | 298.6 | - | SIM | Aberto | 0.1
- | 32 | Erlenmeyer, material plástico, graduado, capacidade 250mL, boca estreita, com orla | unidade | 417758 | 28 | 14.62 | 409.36 | - | SIM | Aberto | 0.03
- | 33 | Escorredor de vidraria, material polipropileno branco, 35 pinos, tipo parede / lavável, aplicação laboratorial. | unidade | 409548 | 22 | 322.2 | 7088.4 | - | SIM | Aberto | 0,10%
7 | 34 | Escova cônica para lavar Vidrarias, Confeccionada em Pêlo Vaccum (crina) e arame galvanizado. Medidas da escova: Diâmetro: 27/40 mm, Comprimento: 110 mm, Comprimento do Cabo: 260 mm, Comprimento do Cabo mais escova: 400 mm. ESCOVA EM 100% DE CRINA ANIMAL PARA LIMPEZA DE TUBOS, FRASCOS, PIPETAS, PROVETAS, BALÕES E VIDRARIAS EM GERAL | unidade | 609318 | 22 | 19.5 | 429 | 861 | SIM | Aberto | 0.03
| 35 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2180: 8/40/130/195, com rabicho na ponta da escova. | unidade | 411374 | 45 | 9.6 | 432 |  |  | Aberto | 0.02
- | 36 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2210 : 15/120/200/320 (c/ ponta virada) | Unidade | 419759 | 59 | 16.61 | 979.99 | - | SIM | Aberto | 0.03
8 | 37 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2240: 30/110/190/300 (c/ponta virada) | Unidade | 408574 | 25 | 13.82 | 345.5 | 622.77 | SIM | Aberto | 0.03
| 38 | Escova Para Limpeza de Vidrarias: 100% de Crina Animal (Referência: Ø / Escova / Cabo / Total (mm)) 2330: 80-40/210/300/550 | unidade | 408573 | 7 | 39.61 | 277.27 |  |  | Aberto | 0.05
- | 39 | Escova Para Limpeza e Higienização de Pipetas 5 mL, fabricadas com arame galvanizado, com cerdas com pelo animal (crina) ou nylon. Dimensões aproximadas: Diâmetro: 0,6 cm, Comprimento: 10 cm, Comprimento do Cabo: 30 cm e Comprimento Total: 42 cm. | unidade | 469135 | 18 | 36.09 | 649.62 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 40 | Filme de parafina plástica com papel, tipo Parafilm. Resistente à reagentes químicos, rolo com 10,2 cm x 38,1m. Filme de alta aderência para vedação de frascos, placas e vidrarias em geral. Película com propriedades únicas de permeabilidade, moldável, flexível, semi transparente, inodoro e incolor. Resistente à umidade. Usado principalmente em laboratórios e comumente usado para selar ou proteger recipientes(como frascos ou cubetas). É um termoplástico dúctil, maleável, à prova d'água, inodoro, transparente e coesivo. | Unidade | 453498 | 35 | 331.06 | 11587.1 | - | SIM | Aberto | 0,10%
9 | 41 | Filtro para seringa em acetato de celulose, carcaça em PP, diâmetro de 25 mm e poro de 0,45µm. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 614440 | 700 | 3.06 | 2142 | 4389 | SIM | Aberto | 0.01
| 42 | Filtro para seringa em teflon (PTFE), carcaça em PP, diâmetro de 25 mm e poro 0,22 µm. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 636746 | 200 | 2.52 | 504 |  |  | Aberto | 0.01
| 43 | Filtro para seringa em teflon (PTFE), carcaça em PP, diâmetro de 25 mm e poro de 0,45µm. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 432711 | 700 | 2.49 | 1743 |  |  | Aberto | 0.01
10 | 44 | Filtro para Seringa, material PES, estéril, poro de 0,45 µm e diâmetro de 25 mm. Livre de DNAse e RNAse. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | unidade | 410127 | 200 | 5.7 | 1140 | 85488 | NÃO | Aberto | 0.02
| 45 | Filtro para Seringa, material PVDF, estéril, poro de 0,22 µm e diâmetro de 33mm. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 414146 | 10800 | 7.81 | 84348 |  |  | Aberto | 0.02
- | 46 | Frasco borrifador, material plástico, capacidade 500 mL, com gatilho | Unidade | 272254 | 202 | 25.05 | 5060.1 | - | SIM | Aberto | 0.05
11 | 47 | Frasco de plástico (polietileno), cor âmbar - Para produtos químicos, capacidade 1000mL, Diâmetro da boca: 30 mm, com tampa rosqueável à prova de vazamento. | unidade | 409462 | 13 | 28.11 | 365.43 | 1230.63 | SIM | Aberto | 0.05
| 48 | Frasco de plástico (polietileno), cor âmbar - Para produtos químicos, capacidade 500mL, Diâmetro da boca: 30 mm, com tampa rosqueável à prova de vazamento. | unidade | 409460 | 70 | 12.36 | 865.2 |  |  | Aberto | 0.03
12 | 49 | Frasco de plástico (polietileno), graduado, com tampa rosqueável - para produtos químicos - capacidade 1000 mL, Subdivisões: 50mL Diâmetro boca: 30mm. | unidade | 409462 | 67 | 13.65 | 914.55 | 3551.03 | SIM | Aberto | 0.03
| 50 | Frasco de plástico (polietileno), graduado, com tampa rosqueável - para produtos químicos - capacidade 250 mL, Subdivisões: 25mL Diâmetro boca: 30mm. | unidade | 409459 | 132 | 9.01 | 1189.32 |  |  | Aberto | 0.02
| 51 | Frasco de plástico (polietileno), graduado, com tampa rosqueável - para produtos químicos - capacidade 500 mL, Subdivisões: 25mL Diâmetro boca: 30mm. | unidade | 409460 | 92 | 15.73 | 1447.16 |  |  | Aberto | 0.03
13 | 52 | Frasco de plástico, capacidade 120 mL, boca larga com tampa de rosca e lacre para armazenamento de sólidos. Diâmetro: 49 mm Altura com tampa: 88 mm Composição: Polietileno de Alta Densidade. Cor: Branco. Fornecimento em pacote com 20 unidades. | unidade | 461159 | 340 | 1.46 | 496.4 | 1596.4 | SIM | Aberto | 0.01
| 53 | Frasco de plástico, capacidade 60 mL, boca larga com tampa de rosca para armazenamento de sólidos. Diâmetro externo: 49 mm Altura com tampa: 66 mm Composição: Polietileno de Alta Densidade Cor: Branco. Fornecimento em pacote com 20 unidades. | unidade | 461157 | 500 | 2.2 | 1100 |  |  | Aberto | 0.01
14 | 54 | Frasco de vidro tubular (flaconete) incolor - Capacidade 5 mL. Capacidade: 5mL. Diâmetro do frasco: 16mm. Comprimento do frasco: 42mm. Diâmetro do gargalo: 20mm. Acompanha tampa preta rosqueável. | unidade | 421488 | 664 | 2.15 | 1427.6 | 2712.8 | SIM | Aberto | 0.01
| 55 | Frasco de vidro tubular (flaconete) incolor - Capacidade: 10 mL. Diâmetro do frasco: 23mm. Comprimento do frasco: 52mm. Diâmetro do gargalo: 20mm. Acompanha tampa preta rosqueável. | unidade | 420810 | 408 | 3.15 | 1285.2 |  |  | Aberto | 0.01
- | 56 | Funil para pó, material: polipropileno, diâmetro interno superior = 65 mm, haste curta, capacidade aproximada: 70 mL. | Unidade | 429123 | 33 | 44.53 | 1469.49 | - | SIM | Aberto | 0.05
15 | 57 | Gral, material porcelana, capacidade cerca de 100 mL, acessórios com pistilo de porcelana | Unidade | 408958 | 13 | 49.38 | 641.94 | 6930.62 | SIM | Aberto | 0.05
| 58 | Gral, material porcelana, capacidade cerca de 300 mL, acessórios com pistilo de porcelana | Unidade | 408955 | 39 | 68.79 | 2682.81 |  |  | Aberto | 0.1
| 59 | Gral, material porcelana, capacidade cerca de 60 mL, acessórios com pistilo de porcelana. | unidade | 408957 | 33 | 46.24 | 1525.92 |  |  | Aberto | 0.05
| 60 | Gral, material porcelana, capacidade cerca de 610 mL, acessórios com pistilo de porcelana | Unidade | 408960 | 17 | 122.35 | 2079.95 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 61 | Indicador de pH, tipo tira/fita de papel, tamanho, 6x85 mm, escala 0 a 14, menor divisão 1,0 - pH 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14. Fornecimento em caixa com 100 tiras/unidades. | unidade | 412644 | 66300 | 0.59 | 39117 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 62 | Lava Olhos de Segurança: frasco fabricado em polietileno não autoclavável, sem graduação, mangueira cristal transparente. 500 mL | Unidade | 428623 | 15 | 40.96 | 614.4 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 63 | Mangueira de silicone translucida diametro interno 6mm e diametro externo 10 mm | metro | 419622 | 38 | 31.74 | 1206.12 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 64 | Mangueira de silicone translucida diametro interno 8mm e diametro externo 11 mm espessura 2 mm | metro | 432933 | 38 | 35.5 | 1349 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 65 | Mangueira de silicone translúcida diâmetro interno aproximado 6,4 mm e diâmetro externo aproximado 12,7 mm espessura 3 mm | metro | 339265 | 107 | 40.46 | 4329.22 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 66 | Membrana laboratório, tipo filtração, material ptfe, formato redonda, porosidade 0,45 µm, dimensões cerca de 45 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 410151 | 700 | 4.11 | 2877 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 67 | Membrana laboratório, tipo transferência, material pvdf, formato rolo, porosidade 0,45 µm CATMAT - 410171 | Unidade | 410171 | 2 | 3641.34 | 7282.68 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 68 | Microtubo para centrífuga, tipo Eppendorf, capacidade 0,6 mL, Fundo cônico, graduado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados; Tampa com trava (Snap Cap); Velocidade de centrifugação até 14.000 xg / 20.000 xg; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos; Pacote não-estéril. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 410077 | 44000 | 0.19 | 8360 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 69 | Microtubo tipo eppendorf, boca larga, para amostras sólidas, capacidade aproximada 5 mL. Fornecimento em pacote com 500 unidades. | Unidade | 437209 | 5000 | 1.3439 | 6700 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 70 | Microtubo, material polipropileno, capacidade 2 mL, graduado, com tampa de pressão chata e fundo cônico. Caracteríticas adicionais: apirogênico, livre de DNASE E RNASE, estéril. Fornecimento em pacote com 500 unidades. | Unidade | 451047 | 22500 | 0.17 | 3825 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 71 | Microtubo, material polipropileno. Capacidade 0,2 mL, graduado, com tampa de pressão chata e fundo cônico. Características adicionais: apirogênico, livre de DNASE E RNASE. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 420861 | 28000 | 0.36 | 10080 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 72 | Microtubo, tipo Eppendorf – Volume 1,5 mL – Cor Transparente – Graduado – Fabricação em polipropileno; Alta Transparência; Tampa chata (flat) com área para perfuração; À prova de fervura; Autoclavável (121°C, 15 psi, 15min); Livre de DNA, DNase, RNase e pirogênio. Graduação: 100 em 100µL; Velocidade máxima: 20.000g. Aplicação: Microtubo para centrifugação, armazenagem de amostras, etc. Fornecimento em caixa com 500 unidades. | Unidade | 434218 | 121000 | 0.19 | 22990 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 73 | Papel de filtro, tipo qualitativo, 80g/m², diâmetro cerca de 120 mm. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 408320 | 12500 | 0.19 | 2375 | - | SIM | Aberto | 0.01
16 | 74 | Papel de filtro quantitativo, diâmetro cerca de 120mm, velocidade de filtração média (faixa branca), teor de cinzas < 0,0001 g. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 408332 | 2400 | 1.04 | 2496 | 14241 | SIM | Aberto | 0.01
| 75 | Papel de filtro, tipo quantitativo, diâmetro cerca de 120 mm, tipo filtração rápida (faixa preta). Fornecimento em pacote com 100 unidades. | unidade | 408331 | 6900 | 1.06 | 7314 |  |  | Aberto | 0.01
| 76 | Papel de filtro, tipo quantitativo, diâmetro cerca de 150 mm, filtração lenta (faixa azul). Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 408339 | 900 | 1.27 | 1143 |  |  | Aberto | 0.01
| 77 | Papel de filtro, tipo quantitativo, diâmetro cerca de 150 mm, filtração rápida (faixa preta). Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 408335 | 2400 | 1.37 | 3288 |  |  | Aberto | 0.01
17 | 78 | PAPEL FILTRO, TIPO QUALITATIVO, 40 X 40CM, GRAMATURA 80G, FORMATO QUADRADO. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 449087 | 400 | 1.04 | 416 | 12826 | SIM | Aberto | 0.01
| 79 | PAPEL FILTRO, TIPO QUALITATIVO, 50 X 50CM, GRAMATURA 80G, FORMATO QUADRADO. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 408326 | 7400 | 1.6 | 11840 |  |  | Aberto | 0.01
| 80 | PAPEL FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO 400 MM, GRAMATURA 80G, FORMATO: REDONDO. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 428687 | 500 | 1.14 | 570 |  |  | Aberto | 0.01
- | 81 | Papel para Pesagem - Medidas da folha: 9x11,5 cm - Indicado para pesagem de uma gama de substâncias (produtos viscosos, pós, pasta, etc) Superficie transparente e lisa para não adesão. Gramatura de 40 g/m². Espessura de 0,03 mm. Embalagem: Bloco com 100 folhas. (unidade=bloco) | Unidade | 408683 | 4 | 193.38 | 773.52 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 82 | Papel tornassol azul. Dimensões: 10 x 70mm. Aplicação: Utilizado para determinar uma solução ácida. Livro com 100 tiras. Unidade = livro | Unidade | 410420 | 74 | 57.46 | 4252.04 | - | SIM | Aberto | 0.1
- | 83 | Papel tornassol vermelho. Dimensões: 10 x 70 mm. Aplicação: Utilizado para determinar uma solução básica ou alcalina. Livro com 100 tiras. Unidade = livro. | Unidade | 410421 | 74 | 57.46 | 4252.04 | - | SIM | Aberto | 0.1
- | 84 | Pipeta Pasteur, material plástico, capacidade 3mL (volume de trabalho), graduada, escala de 0,5 em 0,5mL, tipo uso descartável, Estéril. | unidade | 417047 | 1387 | 0.3 | 416.1 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 85 | Pipeta, tipo pasteur, graduação graduada, volume de trabalho 3mL, volume total de 7 mL (com bulbo), material plástico, escala escala 0,5 em 0,5 ml, esterilidade não estéril | Unidade | 417047 | 3000 | 0.16 | 480 | - | SIM | Aberto | 0.01
18 | 86 | Pipeta, Tipo Sorológica, Graduada, Capacidade 10mL, Material: Plástico, Estéril, Embalagem Individual, Tipo Uso Descartável, Acessórios Com Filtro Hidrófobo. Fornecimento em pacote com 50 unidades. | Unidade | 410533 | 7500 | 2.31 | 17325 | 20460.75 | SIM | Aberto | 0.01
| 87 | Pipeta, tipo sorológica, material plástico, graduada, capacidade 25 mL, escala de 0,2 em 0,2 mL, estéril, embalagem individual, tipo uso descartável, com filtro hidrófobo | unidade | 410539 | 925 | 3.39 | 3135.75 |  |  | Aberto | 0.01
19 | 88 | Pisseta em Polietileno, bico curvo com protetor, tampa em rosca, capacidade 250ml, sem graduação | Unidade | 420662 | 138 | 9 | 1242 | 5043.05 | SIM | Aberto | 0.02
| 89 | Pisseta em polietileno, bico curvo com protetor, tampa em rosca, capacidade 500 mL, graduada, com identificação para álcool | Unidade | 420663 | 38 | 36.1 | 1371.8 |  |  | Aberto | 0.05
| 90 | Pisseta em polietileno, bico curvo com protetor, tampa em rosca, capacidade 500mL, graduada | Unidade | 420663 | 138 | 15.63 | 2156.94 |  |  | Aberto | 0.03
| 91 | Pisseta em polietileno, bico curvo, com protetor, tampa em rosca, capacidade 250mL, graduada | Unidade | 420662 | 29 | 9.39 | 272.31 |  |  | Aberto | 0.02
- | 92 | Pisseta, em polietileno, cor âmbar, bico reto, capacidade 250 mL, sem graduação | unidade | 279887 | 53 | 10.37 | 549.61 | - | SIM | Aberto | 0.03
- | 93 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, não estéril, Volume de 0,1- 10 µL. Transparente; Fabricada em polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza; Autoclavável até 121ºC por 15 minutos a 1 atm. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 621867 | 60000 | 0.11 | 6600 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 94 | Ponteira de polipropileno para micropipeta, com filtro, capacidade 20 a 200 ul. Possuem encaixe universal para uso com uma ampla variedade de micropipetas. Fornecimento em rack com 96 ponteiras/unidades. | Unidade | 408697 | 4992 | 0.33 | 1647.36 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 95 | Ponteira de polipropileno para micropipeta, com filtro, volume variável entre 1- 200 µL. Autoclavável, não estéril, Transparente; Ponta cônica (chanfrada); Fabricada em polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza; Autoclavável até 121ºC por 15 minutos a 1 atm. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 408697 | 88000 | 0.09 | 7920 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 96 | Ponteira de polipropileno para Micropipetas, com filtro, volume variável entre 1- 20 µL. Não estéril. Transparente, ponta cônica (chanfrada), Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados. Autoclavável até 121ºC por 15 minutos a 1 atm. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 434382 | 85000 | 0.2 | 17000 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 97 | Ponteira para Micropipeta, capacidade 0,5 a 20 µL, com compatibilidade universal. Sem filtro. Fabricada em polipropileno (PP); Volume 20 µL. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 425854 | 90000 | 0.16 | 14400 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 98 | Ponteira para Micropipeta, capacidade 5-200 microlitros, sem filtro. Fabricada em polipropileno (PP). Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 427478 | 8000 | 0.05 | 400 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 99 | Ponteira para micropipeta, sem filtro. Para uso universal. Não estéreis, Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% - capacidade 0,5 a 10 μL. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 408690 | 50000 | 0.05 | 2500 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 100 | PONTEIRA SEM FILTRO, 0,1-10µL. Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, sem filtro, uso Universal; não estéreis, fabricado em PP atóxico com 99,9% livre de DNase, RNase e pirogênio, Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. Volume 0,1-10µL - Transparente. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 408698 | 190000 | 0.09 | 17100 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 101 | Ponteiras de polipropileno para Micropipeta, com filtro, Estéreis - em Rack. Para uso Universal. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 0,1-10μL transparente. Fornecimento em rack com 96 unidades. | Unidade | 621867 | 5472 | 0.41 | 2243.52 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 102 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, capacidade 0,5 – 10 microlitros, não estéril. Fornecimento em rack com 96 unidades. | Unidade | 408690 | 9408 | 0.31 | 2916.48 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 103 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, capacidade 1000 – 5000 microlitros, não estéril. Fornecimento em pacote com 100 unidades | Unidade | 408693 | 1700 | 1.14 | 1938 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 104 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, capacidade 100 – 1000 microlitros, não estéril. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 427479 | 64000 | 0.09 | 5760 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 105 | Ponteira 100-1000 microlitros, sem filtro, autoclaváveis, fabricadas em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza, Livre de Dnase, Rnase, pirogenios, minerais ou metais pesados. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 446911 | 19000 | 0.13 | 2470 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 106 | Ponteiras de polipropileno para micropipeta, sem filtro, de baixa retenção, capacidade 100 – 1000 microlitros, não estéril. Fornecimento em rack com 100 unidades. | Unidade | 621866 | 3800 | 0.46 | 1748 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 107 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, estéreis - em Rack. Para uso Universal. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 100 - 1000μL. Fornecimento em rack com 96 unidades. | Unidade | 621866 | 7200 | 0.45 | 3240 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 108 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, Estéreis - em Rack. Para uso Universal. Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 50 - 1000μL. Fornecimento em rack com 96 unidades. | Unidade | 621866 | 7584 | 0.52 | 3943.68 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 109 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, estéril, uso Universal, tipo longa, volume 0,1 a 10μL. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 621867 | 34000 | 0.10433 | 3400 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 110 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, estéril, uso Universal, volume 10 a 100μL. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 621868 | 35000 | 0.19433 | 6650 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 111 | Ponteiras de polipropileno para Micropipetas, com filtro, estéril, uso Universal, volume 100 a 1000μL. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 621866 | 45000 | 0.22317 | 9900 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 112 | Ponteiras de polipropileno para micropipetas, com Filtro, volume 1-20ul, Estéril, Livre de Dnase Rnase, DNA Humano e Pirogênios. Fornecimento em rack com 96 unidades. | Unidade | 434382 | 864 | 0.42677 | 371.52 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 113 | Ponteiras estéreis de 1-200µl com filtro em polipropileno (PP) transparente. Características: Estéreis; Livres de DNase, RNase, pirogênios e endotoxinas. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 621869 | 18000 | 0.26 | 4680 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 114 | Ponteiras para Micropipetas com filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 1 a 100µL. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 621868 | 67000 | 0.36 | 24120 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 115 | Ponteiras para Micropipetas sem filtro. Para uso Universal; Não estéreis; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. VOLUME DE 1 a 200µL - Amarela. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 408691 | 167000 | 0.06 | 10020 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 116 | Ponteiras para Micropipetas, sem filtro, estéreis - em Rack, Para uso Universal; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogenios, minerais ou metais pesados; Autoclavável a 121ºC por 15 minutos. 100 1000µL - Azul. Fornecimento em rack com 96 unidades. | Unidade | 408692 | 19008 | 0.25 | 4752 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 117 | Proveta, graduada, material: polipropileno, capacidade: 250mL | unidade | 409894 | 40 | 15.99 | 639.6 | - | SIM | Aberto | 0.03
- | 118 | Proveta, graduada, material: polipropileno, capacidade: 500mL | unidade | 409895 | 37 | 27.1 | 1002.7 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 119 | Proveta, material: polipropileno. Graduada, Capacidade: 1000mL, Intervalo de Graduação (Subdivisões): 10mL, Flexibilidade: Rígida, Formato do Corpo: Cilíndrico, Formato da Base: Hexagonal (Sextavada) | unidade | 409896 | 9 | 49.11 | 441.99 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 120 | Seringa laboratório, tipo para cromatografia líquida, material vidro, capacidade 100uL, com agulha fixa. | Unidade | 447249 | 2 | 567.59 | 1135.18 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 121 | Tubo Criogênico, capacidade 2,0 mL, rosca interna, resistente a -80ºC. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 408188 | 2700 | 1.44 | 3888 | - | SIM | Aberto | 0.01
20 | 122 | Tubo de centrifugação, tipo Falcon, material polipropileno, capacidade 50 mL, autoclavável a 121ºC por até 10 minutos. Tampa rosqueável em polietileno. Graduado, com superfície para marcação de amostras. Fundo cônico. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 409759 | 73600 | 2.05 | 150880 | 255090 | NÃO | Aberto | 0.01
| 123 | Tubo laboratório, tipo centrífuga, material polipropileno, fundo cônico, capacidade 15mL, graduado, com tampa de rosca, uso autoclavável. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 416762 | 122600 | 0.85 | 104210 |  |  | Aberto | 0.01
21 | 124 | Tubo para centrífuga: em polipropileno, livre de DNase, RNase, pirogênios e toxinas; Graduado e com superfície para marcação de amostras; Com tampa rosqueável com etiqueta para identificação de amostras; Esterilizados por raios gama. Fundo cônico. 15 mL. Fornecimento em pacote com 50 unidades. | Unidade | 409051 | 1250 | 1.41 | 1762.5 | 5612.5 | SIM | Aberto | 0.01
| 125 | Tubo para centrífuga: em polipropileno, livre de DNase, RNase, pirogênios e toxinas; Graduado e com superfície para marcação de amostras; Com tampa (polietileno) rosqueável, com etiqueta para identificação de amostras; Esterilizados por raios gama. Fundo cônico com borda lateral de sustentação: 50mL. Fornecimento em pacote com 25 unidades. | Unidade | 409050 | 1250 | 3.08 | 3850 |  |  | Aberto | 0.01
[6 empty] | VALOR TOTAL | 892799.49

## Intervalos
Valor Unitário Estimado (Faixa) | Diferença Mínima de Valores / Percentuais de Lances | Interpretação
0.01 | 0.01 | R$ 0,01 - R$ 5,00 => R$ 0,01
5 | 0.02 | R$ 5,01 - R$ 10,00 => R$ 0,02
10 | 0.03 | R$ 10,01 - R$ 20,00 => R$ 0,03
20 | 0.05 | R$ 20,01 - R$ 50,00 => R$ 0,05
50 | 0.1 | R$ 50,01 - R$ 100,00 => R$ 0,10
100 | 0,10% | Acima de R$ 100,00 => 0,10%