## Anexo I - Estimativa de custos
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO
ANEXO I - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
| Encargos sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. Bancos: SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro SBC - 04/2026 - Rio de Janeiro SCO - 03/2026 |  |  |  | Processo Eletrônico 23069.181125/2025-07
[5 empty] | Percentual de BDI(%) |  |  | 23.54%
LOTE/ITEM | Item | BASE | CÓDIGO | Descrição | Unidade Medida | Quant. | Valor Unitário | BDI | Valor Unitario com BDI (R$) | Valor Unitário com BDI e Desconto (R$) | Total Item
1 - MOBILIÁRIO, DIVISÓRIAS, DRYWALL, FORROS, ESQUADRIAS E PINTURA | 1 | PESQUISA DE MERCADO | - | fornecimento e instalação de armário para bancada com 120cm (l) x 60cm (p) x 70cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. fornecimento e colocação. | UN | 50 | 4766.97 | 23.54% | 5889.11 | 5889.11 | 294455.5
| 2 | PESQUISA DE MERCADO | - | fornecimento e instalação de armário aéreo com 120cm (l) x 40cm (a) x 80cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. fornecimento e colocação. | UN | 30 | 5277.17 | 23.54% | 6519.41 | 6519.41 | 195582.3
| 3 | PESQUISA DE MERCADO | - | fornecimento e instalação de armário de canto aéreo com 80cm(l) x 80cm(l) x 40cm(p), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. fornecimento e colocação. | UN | 10 | 4735.47 | 23.54% | 5850.19 | 5850.19 | 58501.9
| 4 | PESQUISA DE MERCADO | - | fornecimento e instalação de armário com 120cm (l) x60cm (p) x210cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. fornecimento e colocação. | UN | 30 | 6598.37 | 23.54% | 8151.62 | 8151.62 | 244548.6
| 5 | PESQUISA DE MERCADO | - | fornecimento e instalação de armário com 120cm(l) x60cm (p) x 300cm (a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens, puxador e fechadura. fornecimento e colocação. | UN | 20 | 8760.57 | 23.54% | 10822.8 | 10822.8 | 216456
| 6 | PESQUISA DE MERCADO | - | fornecimento e instalação de mesa com 120cm (l) x 60cm (p) 75cm (a), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens e passa-fio. fornecimento e colocação | UN | 100 | 1235.73 | 23.54% | 1526.62 | 1526.62 | 152662
| 7 | PESQUISA DE MERCADO | - | fornecimento e instalação de mesa em L com 200cm (l) x 140cm (p) x 75cm (a), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. fornecimento e colocação. | UN | 10 | 3438.93 | 23.54% | 4248.45 | 4248.45 | 42484.5
| 8 | PESQUISA DE MERCADO | - | fornecimento e instalação de bancada com 120cm (l) x 60cm (p), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, com ferragens e passa-fio.. fornecimento e colocação. | UN | 30 | 1267 | 23.54% | 1565.25 | 1565.25 | 46957.5
| 9 | PESQUISA DE MERCADO | - | fornecimento e instalação de prateleira com 120cm (l) x 40cm (p), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. fornecimento e colocação. | UN | 100 | 902.83 | 23.54% | 1115.35 | 1115.35 | 111535
| 10 | PESQUISA DE MERCADO | - | Fornecimento e instalação de escaninho com 120cm (l) x 40cm (p) x 120cm(a), composto de 15 nichos de 0,20(l) x 0,35(a), feito de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. Fornecimento e colocação. | UN | 10 | 5103.5 | 23.54% | 6304.86 | 6304.86 | 63048.6
| 11 | PESQUISA DE MERCADO | - | fornecimento e instalação de bancada para entrada com 190cm (l) x 40cm (p) x 110cm(a), feita de painel, com 35mm de espessura, constituído de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melamínico de baixa pressão, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive suas ferragens. Fornecimento e Colocação. | UN | 5 | 4934.4 | 23.54% | 6095.95 | 6095.95 | 30479.75
| 12 | SINAPI | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 400 | 99.91 | 23.54% | 123.42 | 123.42 | 49368
| 13 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 400 | 111.58 | 23.54% | 137.84 | 137.84 | 55136
| 14 | SINAPI | 104718 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 400 | 133.15 | 23.54% | 164.49 | 164.49 | 65796
| 15 | SINAPI | 96360 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 600 | 127.27 | 23.54% | 157.22 | 157.22 | 94332
| 16 | SINAPI | 96361 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 600 | 148.7 | 23.54% | 183.7 | 183.7 | 110220
| 17 | SINAPI | 104719 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 600 | 186.97 | 23.54% | 230.98 | 230.98 | 138588
| 18 | SCO | AL 10.05.0153 | Divisoria tipo painel-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melaminico de baixa pressao, estruturado em perfis de aco galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacao. | M2 | 800 | 162.79 | 23.54% | 201.11 | 201.11 | 160888
| 19 | SCO | AL 10.05.0800 | Divisoria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel cego ate a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melaminico de baixa pressao, estruturado em perfis de aco galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacao. | M2 | 250 | 179.02 | 23.54% | 221.16 | 221.16 | 55290
| 20 | SCO | AL 10.05.0450 | Divisoria tipo painel-bandeira de vidro, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel de vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melaminico de baixa pressao, estruturado em perfis de aco galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacao. | M2 | 250 | 235.09 | 23.54% | 290.43 | 290.43 | 72607.5
| 21 | SINAPI | 104757 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | 1000 | 122.63 | 23.54% | 151.49 | 151.49 | 151490
| 22 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 500 | 84.94 | 23.54% | 104.93 | 104.93 | 52465
| 23 | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 600 | 98.55 | 23.54% | 121.74 | 121.74 | 73044
| 24 | SINAPI | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 30 | 1032.5 | 23.54% | 1275.55 | 1275.55 | 38266.5
| 25 | SINAPI | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 50 | 1114.52 | 23.54% | 1376.87 | 1376.87 | 68843.5
| 26 | ESQ 02 | Próprio | KIT PORTA DE MADEIRA CORRER LISA DIREITA 213x80,5x12cm ESEL - FORN E INST | UN | 10 | 1434.99 | 23.54% | 1772.78 | 1772.78 | 17727.8
| 27 | ESQ 003 | Próprio | Fechadura, cromada, para portas de correr de ferro ou aluminio, referencia 1222/22mm, La Fonte ou similar. Fornecimento da peca.(desonerado) | UN | 10 | 199.42 | 23.54% | 246.36 | 246.36 | 2463.6
| 28 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 80 | 210.27 | 23.54% | 259.76 | 259.76 | 20780.8
| 29 | ESQ 001 | Próprio | FECHADURA PARA DIVISORIA/TUBULAR TIPO SOPRANO - FORN. E INST. | UN | 80 | 127.05 | 23.54% | 156.95 | 156.95 | 12556
| 30 | SBC | 140027 | DOBRADICA 3.1/2""x3"" - GALVANIZADA | UN | 150 | 44.11 | 23.54% | 54.49 | 54.49 | 8173.5
| 31 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 50 | 917.6 | 23.54% | 1133.6 | 1133.6 | 56680
| 32 | SCO | ES 45.05.0309 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM - fornecimento e instalação | M2 | 50 | 296.61 | 23.54% | 366.43 | 366.43 | 18321.5
| 33 | SCO | RV 10.45.0050 (A) | Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre pecas de madeira amplas, como portas, mesas, armarios e prateleiras fundas. | M2 | 50 | 118.6 | 23.54% | 146.51 | 146.51 | 7325.5
| 34 | SINAPI | 87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 500 | 36.13 | 23.54% | 44.63 | 44.63 | 22315
| 35 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 500 | 24.45 | 23.54% | 30.2 | 30.2 | 15100
| 36 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 200 | 44.52 | 23.54% | 55 | 55 | 11000
| 37 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_03/2024 | M2 | 100 | 40.01 | 23.54% | 49.42 | 49.42 | 4942
| 38 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 8000 | 15.93 | 23.54% | 19.67 | 19.67 | 157360
| 39 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 500 | 19.3 | 23.54% | 23.84 | 23.84 | 11920
| 40 | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 200 | 27.44 | 23.54% | 33.89 | 33.89 | 6778
| 41 | SINAPI | 102496 | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 800 | 17.3 | 23.54% | 21.37 | 21.37 | 17096
| 42 | SINAPI | 104726 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M2 | 1800 | 4.09 | 23.54% | 5.05 | 5.05 | 9090
| 43 | SINAPI | 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 100 | 36.6 | 23.54% | 45.21 | 45.21 | 4521
| 44 | SINAPI | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 200 | 53.27 | 23.54% | 65.8 | 65.8 | 13160
| 45 | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 800 | 61.72 | 23.54% | 76.24 | 76.24 | 60992
| 46 | SCO | RV 30.05.0550 | Rodape de PVC tipo hospitalar, "plano" e "curvo", h = 7,5cm, para pisos vinilicos, tipo Paviflex ou similar. Fornecimento e colocacao. | M | 400 | 30.68 | 23.54% | 37.9 | 37.9 | 15160
| 47 | SBC | 130360 | RODAMEIO-FAIXA DE PROTECAO MDF 1502 MOLDUFAMA 15mmx15cm | M | 200 | 57.87 | 23.54% | 71.49 | 71.49 | 14298
| 48 | SBC | 210013 | RASPAGEM PISOS MADEIRA COM LIXADEIRA ELETRICA ROTATIVA | M2 | 50 | 17.31 | 23.54% | 21.38 | 21.38 | 1069
| 49 | SBC | 170790 | APLICACAO DE SINTECO EM PISOS DE MADEIRA - MATERIAL E MO | M2 | 50 | 135 | 23.54% | 166.77 | 166.77 | 8338.5
| 50 | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 600 | 13.17 | 23.54% | 16.27 | 16.27 | 9762
| 51 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 500 | 3.07 | 23.54% | 3.79 | 3.79 | 1895
| 52 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1000 | 4.53 | 23.54% | 5.59 | 5.59 | 5590
| 53 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 100 | 1 | 23.54% | 1.23 | 1.23 | 123
| 54 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 50 | 2.69 | 23.54% | 3.32 | 3.32 | 166
| 55 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 100 | 14.34 | 23.54% | 17.71 | 17.71 | 1771
| 56 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M2 | 200 | 42.82 | 23.54% | 52.89 | 52.89 | 10578
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 1 | [10 empty] | 3190099.35
2 - MARMORARIA | 57 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 130 | 920.78 | 23.54% | 1137.53 | 1137.53 | 147878.9
| 58 | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 1523.11 | 23.54% | 1881.65 | 1881.65 | 37633
| 59 | SINAPI | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 100 | 918.52 | 23.54% | 1134.73 | 1134.73 | 113473
| 60 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 100 | 1077.39 | 23.54% | 1331 | 1331 | 133100
| 61 | SINAPI | 45334 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 20 | 23.96 | 23.54% | 29.6 | 29.6 | 592
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 2 | [10 empty] | 432676.9
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO | [10 empty] | 3622776.25
1 - A CONTRATADA deverá fornecer e empregar todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços, inclusive: andaimes, tapumes, escadas, equipamentos de proteção individuais e coletivos etc.
2 - Fonte de consulta: SINAPI-RJ 03/2026, SCO-RJ 03/2026 e SBC-RJ 04/2026.
3- As cores dos revestimentos, acabamentos, tintas etc serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.
4- OS ITENS DESTA PLANILHA ABRANGEM A EXECUÇÃO DO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.