## Anexo III
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
GRUPO | ITEM LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | SUGESTÃO DE CATMAT | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL DO GRUPO | EXCLUSIVO ME/EPP | MODO DE DISPUTA | INTERVALO LANCES
- | 1 | Alça bacteriológica, material: níquel- cromo, componentes sem cabo, calibrada, volume 1 mcl, comprimento: 5 cm, 1UL: Espessura de 0,64mm com virola (recurvada em uma das extremidades). | Unidade | 408810 | 72 | 10.57 | 761.04 | - | SIM | Aberto | 0.03
1 | 2 | Alça para microbiologia com volume de 10uL, embalada individualmente. Características: Fabricadas em poliestireno; Hastes flexíveis; Superfície lisa que permite a inoculação das amostras sem danificar o meio; Comprimento: 230 mm; Volume de 10 µl; Embaladas individualmente; Esterilizadas por ETO. Fornecimento em pacote com 100 unidades embaladas individualmente. | Unidade | 408817 | 1300 | 0.24 | 312 | 703 | SIM | Aberto | 0.01
| 3 | Alça para microbiologia de plástico, com haste flexível, calibrada, volume 1 MCL, estéril, descartável, embalada individualmente Características: Fabricadas em poliestireno de alto impacto (PSAI); Hastes flexíveis; Superfície lisa que permite a inoculação das amostras sem danificar o meio; Comprimento: 230 mm; Volume de 1 ul; Embaladas individualmente; Esterilizadas por ETO. Apresentação: Fornecimento em pacote com 100 unidades embaladas individualmente. | Unidade | 408818 | 1700 | 0.23 | 391 |  |  | Aberto | 0.01
- | 4 | Algodão hidrófobo. Algodão impermeável. | Embalagem de 1kg | 628802 | 22 | 84.9 | 1867.8 | - | SIM | Aberto | 0.1
2 | 5 | Anel laboratório (argola), material ferro, diâmetro 50 mm, características adicionais cromado com mufa. | Unidade | 421658 | 30 | 65.17 | 1955.1 | 2689.08 | SIM | Aberto | 0.1
| 6 | Anel laboratório (argola), material ferro, diâmetro 70 mm, características adicionais cromado com mufa . | Unidade | 421251 | 13 | 56.46 | 733.98 |  |  | Aberto | 0.1
- | 7 | Arquivo de papelão com capacidade para 1000 lâminas de microscopia. | Unidade | 436236 | 38 | 11.18 | 424.84 | - | SIM | Aberto | 0.03
- | 8 | Arquivo para blocos de parafina, fabricado em papelão, 22,5 cm x 21 cm x 6 cm. Capacidade de armazenamento de até 130 blocos. Descartável. | Unidade | 461068 | 38 | 8.18 | 310.84 | - | SIM | Aberto | 0.02
3 | 9 | Bandeja em Aço Inox: Acabamento polido cantos retos borda rebatida. Tamanho: AxLxP 50 x 400 x 500 mm. | Unidade | 398238 | 10 | 811.77 | 8117.7 | 25513.26 | SIM | Aberto | 0,10%
| 10 | Bandeja em Aço Inox: Acabamento polido cantos retos borda rebatida. Tamanho: AxLxP = 50 x 200 x 300mm. | Unidade | 269351 | 20 | 403.76 | 8075.2 |  |  | Aberto | 0,10%
| 11 | Bandeja em aço inox: Acabamento polido, cantos retos, borda rebatida. Tamanho: AxLxP = 50 x 350 x 400 mm. | Unidade | 292812 | 14 | 665.74 | 9320.36 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 12 | Bandeja plástica para lâmina de vidro, capacidade de 20 Lâminas | Unidade | 609304 | 134 | 22.46 | 3009.64 | - | SIM | Aberto | 0.05
4 | 13 | Barra Magnética com anel central revestida em PTFE: Formato em bastão com pontas arredondadas - 16mm de diâmetro X 80 mm de comprimento. | Unidade | 603962 | 13 | 416.38 | 5412.94 | 6706.16 | SIM | Aberto | 0,10%
| 14 | Barra magnética, material revestida em PTFE (teflon), formato cilíndrico, características adicionais lisa, dimensões cerca de 7 x 20 mm. | Unidade | 419145 | 40 | 15.9 | 636 |  |  | Aberto | 0.03
| 15 | Barra magnética, material revestida em PTFE (teflon), formato cilíndrico, características adicionais lisa, dimensões cerca de 7 x 30 mm. | Unidade | 419146 | 34 | 19.33 | 657.22 |  |  | Aberto | 0.03
5 | 16 | Barra magnética, material revestida em PTFE, formato cilíndrico, características adicionais lisa, dimensões cerca de 7 x 50 mm. | Unidade | 420743 | 40 | 24.31 | 972.4 | 1809.4 | SIM | Aberto | 0.05
| 17 | Barra magnética, material: revestida em PTFE (teflon), formato cilíndrico, características adicionais: lisa. Dimensões cerca de 5 X 15 mm. | Unidade | 413070 | 27 | 11 | 297 |  |  | Aberto | 0.03
| 18 | Barra magnética, material: revestida em PTFE (teflon), formato poligonal, característica adicional: lisa, dimensões cerca de 7 x 40 mm, sem anel. | Unidade | 411764 | 30 | 18 | 540 |  |  | Aberto | 0.03
- | 19 | Berço para coloração com capacidade para 60 lâminas. Capacidade: 60 lâminas de 25,4 x 76,2mm; Dimensão: 13cm x 7,5cm x 7cm (C x L x A); Material: Aço inox. Cuba não inclusa. | Unidade | 453403 | 13 | 170 | 2210 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 20 | Bico de bünsen, material base em ferro, componentes com registro, altura cerca de 15 cm. | Unidade | 408553 | 44 | 108.88 | 4790.72 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 21 | Cabo de kolle, material alumínio, comprimento cerca de 25 cm, características adicionais extremidade rosqueável, proteção térmica. | Unidade | 408987 | 88 | 38.51 | 3388.88 | - | SIM | Aberto | 0.05
6 | 22 | Caixa de papelão tratado para tubos de laboratório. Caixa para armazenamento de microtubos (tipo eppendorf) e tubos criogênicos, fabricada em fibra de papelão tratado revestida com papel branco especial, com tampa e grade divisória interna. Grade divisória fabricada em papelão (fibras) tratado sem revestimento, tipo colmeia desmontável. Capacidade para 81 tubos de 1,5ml a 2,0ml. Resiste a temperatura de até -80ºC. Embalagem individual com 1 peça. Desenhada para armazenamento e preservação de amostras em freezer. Aplicação: Uso laboratorial para armazenamento de tubos em condições de congelamento, resistente à temperatura e umidade. | Unidade | 422157 | 163 | 14.18 | 2311.34 | 3808.16 | SIM | Aberto | 0.03
| 23 | Caixa de papelão tratado para tubos de laboratório. Caixa para armazenamento de microtubos (tipo eppendorf) e tubos criogênicos, fabricada em fibra de papelão tratado revestida com papel branco especial, com tampa e grade divisória interna. Grade divisória fabricada em papelão (fibras) tratado sem revestimento, tipo colmeia desmontável. Capacidade para 100 tubos de 3 a 5 ml. Resiste a temperatura de até - 80ºC. Embalagem individual com 1 peça. Desenhada para armazenamento e preservação de amostras em freezer. Aplicação: Uso laboratorial para armazenamento de tubos em condições de congelamento, resistente à temperatura e umidade. | Unidade | 410236 | 57 | 26.26 | 1496.82 |  |  | Aberto | 0.05
7 | 24 | Caixa laboratório, material policarbonato. Capacidade: 100 microtubos de até 2 mL. Acessórios: tampa destacável. Adicional: identificação alfanumérica. | Unidade | 410240 | 170 | 12.52 | 2128.4 | 24684.48 | SIM | Aberto | 0.03
| 25 | Caixa para armazenamento de lâminas histológicas - material de plástico ou madeira que acomode 50 lâminas de medidas 26.0 x 76.0 mm | Unidade | 410242 | 220 | 14 | 3080 |  |  | Aberto | 0.03
| 26 | Caixa porta-lâmina em polipropileno 225x180x35 mm capacidade 100 lâminas. Indicado para armazenamento (tipo maleta) de lâminas de microscopia. Com tampa dobradiça e trava de segurança Material: plástico ABS Capacidade: 100 Lâminas Embalagem: Peça | Unidade | 410241 | 614 | 31.72 | 19476.08 |  |  | Aberto | 0.05
8 | 27 | Caixa térmica para transporte de material biológico, em plástico, resistente a impacto, tampa com trava de segurança, capacidade 5 litros. | Unidade | 315819 | 7 | 219.45 | 1536.15 | 2140.71 | SIM | Aberto | 0,10%
| 28 | Caixa térmica, material termoplástico, capacidade 12L. Características adicionais: com isolamento em EPS ou poliuretano. Aplicação: transporte de material perecível. | Unidade | 352593 | 8 | 75.57 | 604.56 |  |  | Aberto | 0.1
- | 29 | Câmara Contagem de Neubauer: fabricada em vidro óptico; quadriculado de 0,0025mm2; Profundidade de 0,100mm; base revestida com ródio e divisões gravadas no revestimento. Acompanha duas lamínulas 20 x 26 x 0,4mm - Melhorada - Espelhada | Unidade | 411380 | 10 | 391.36 | 3913.6 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 30 | Câmara para contagem Mcmaster plástica. Para análise laboratoriais, com reticulado impresso, Injetada em Poliestireno Cristal. Lâmina 63,5 X 16 X 1,5 mm. Suporte 76,6 x 26,3 x 5,5 mm. Fornecimento em embalagem com 10 unidades. | Unidade | 416436 | 140 | 15.3 | 2142 | - | SIM | Aberto | 0.03
- | 31 | Caneta hidrofóbica para imuno-histoquímica e hibridização In Situ, Super PAP PEN - Liquid Blocker (nova geração), tamanho mini, ponta fina, suficiente para no mínimo 375 aplicações, além de suportar até 120ºC | Unidade | 436749 | 9 | 1207.48 | 10867.32 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 32 | Cassete Histológico: em polioximetileno, resistente à ação química de solventes e descalcificantes; tampa integrada destacável; trava de segurança por pressão - 40x28x7 Branco. Fornecimento em pacote com 500 unidades. | Unidade | 462593 | 12500 | 0.3 | 3750 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 33 | Cooler caixa para manutenção de temperatura mín. - 10oC para microtubos de 2mL | Unidade | 422232 | 4 | 872.17 | 3488.68 | - | SIM | Aberto | 0,10%
9 | 34 | Cuba de coloração com capacidade para 10 lâminas com tampa. Cuba horizontal; Capacidade para 10 lâminas; Acompanha tampa de vidro; Volume máximo: 288 mL Dimensões (C x L x A): 94 x 73 x 42 mm; Autoclavável (121°C; 14,5 psi; 15 min.). | Unidade | 453402 | 7 | 59.73 | 418.11 | 4357.58 | SIM | Aberto | 0.1
| 35 | Cuba de coloração com capacidade para 60 lâminas. Especificações técnicas: Capacidade: 60 lâminas de 25,4 x 76,2 mm de dimensão; Volume: 850 ml; Dimensão: 16cm x 9cm x 9cm (C x L x A). Berço não incluso. | Unidade | 453402 | 19 | 152.49 | 2897.31 |  |  | Aberto | 0,10%
| 36 | Cuba para coloração de lâminas - em vidro, completa, para coloração de até 8 lâminas com berço, alça e tampa | Unidade | 606218 | 4 | 260.54 | 1042.16 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 37 | Densímetro para Álcool Etílico - Misturas com Água. Fabricados conforme a Portaria de aprovação do INMETRO n° 124 de 01/08/2005 Acompanha certificado de verificação Divisão: 0,0005 g/ml Limite de erro: ±0,0005 g/ml Comprimento máximo: 400 mm. Escala: 0,750 à 0,800g/ml. | Unidade | 305642 | 9 | 202.56 | 1823.04 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 38 | Densímetro para Massa Específica de 1000 a 1500d Fabricado em vidro; Calibrado a 20ºC; Escala em g/ml; Para uso geral em laboratórios e indústrias. Especificações Técnicas: Escala: 1,000 / 1,500g/ml; Divisão: 0,005g/ml; Limite de erro: 0,005 | Unidade | 609437 | 8 | 139.24 | 1113.92 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 39 | Dispositivo de filtração a vácuo, descartável, com membrana de 0,22um e capacidade para 500 ml. Especificações técnicas: Fabricado em poliestireno transparente; Área de filtração: 49cm²; Membrana de polietersulfônica (PES) com tamanho de poro de 0,22um. Com entrada para conexão a vácuo. Livre de DNAse, RNAse e metais pesados, não pirogênicos. Esterilizado por raios gama. Embalado individualmente. Referência: Stericup® da Merck. Fornecimento em pacote com 12 unidades. | Unidade | 421073 | 48 | 72.05 | 3458.4 | - | SIM | Aberto | 0.1
- | 40 | Eletrodo combinado com anel de prata para titulações de oxi-redução, corpo de vidro, temperatura trabalho 0 a 70, Sistema de referência Ag/AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC | Unidade | 420409 | 2 | 2125.83 | 4251.66 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 41 | Eletrodo combinado de pH, para análises em meios aquosos em geral, faixa de leitura 0 a 14 pH, faixa de temperatura: 0 a 80 ⁰C, Sistema de referência Ag/AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC | Unidade | 361259 | 18 | 496.22 | 8931.96 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 42 | Eletrodo combinado de pH, para análises em meios de alta viscosidade, faixa de leitura 0 a 14 pH, faixa de temperatura: 0 a 70 ⁰C, cabo de 1 metro e conector BNC. | Unidade | 283766 | 9 | 835.66 | 7520.94 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 43 | Eletrodo combinado para titulações de oxi-redução, corpo de vidro, elemento detenção de platina, temperatura trabalho 0 a 80, Sistema de referência Ag/AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC | Unidade | 415801 | 3 | 2169.92 | 6509.76 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 44 | Eletrodos de grafite em barra, diâmetro 10mm, comprimento 100mm, pureza, 99,9%. Material utilizado para montagem de células galvânicas e eletrolíticas. Fornecimento em embalagem com 5 unidades. | Unidade | 623637 | 125 | 10.98 | 1372.5 | - | SIM | Aberto | 0.03
10 | 45 | Espátula laboratório, aço inox, formato canaleta, comprimento cerca de 10 cm. | Unidade | 409371 | 93 | 17.97 | 1671.21 | 3905.01 | SIM | Aberto | 0.03
| 46 | Espátula laboratório, material aço inox, formato canaleta, comprimento cerca de 20 cm | Unidade | 409370 | 73 | 30.6 | 2233.8 |  |  | Aberto | 0.05
11 | 47 | Espátula laboratório, aço inox, formato chata com colher, comprimento cerca de 20 cm. | Unidade | 440643 | 90 | 33.29 | 2996.1 | 6870.19 | SIM | Aberto | 0.05
| 48 | Espátula laboratório, aço inox, formato chata com colher, comprimento cerca de 15 cm | Unidade | 409375 | 29 | 29.21 | 847.09 |  |  | Aberto | 0.05
| 49 | Espátula laboratório, material: aço inox, medidas: cerca de 3 x 20 cm, acessórios: com cabo de madeira, tipo confeiteiro. | Unidade | 409382 | 50 | 60.54 | 3027 |  |  | Aberto | 0.1
12 | 50 | Espátula laboratório, tipo dupla em arame de aço inox com uma extremidade reta e plana e outra extremidade tipo mini colher. Espessura do arame: 3mm; Extremidades: Mini - colher e espátula. Tamanho: 15cm | Unidade | 409381 | 38 | 30.38 | 1154.44 | 2813.52 | SIM | Aberto | 0.05
| 51 | Espátula laboratório, tipo dupla em arame de aço inox com uma extremidade reta e plana e outra extremidade tipo mini colher. Espessura do arame: 5mm; Extremidades: Mini-Colher e espátula. Tamanho: 20cm | Unidade | 409379 | 38 | 43.66 | 1659.08 |  |  | Aberto | 0.05
- | 52 | Estante em polipropileno para acomodar na posição vertical 20 tubos tipo “Falcon” de 50 mL ou 30 tubos tipo “Falcon” de 15 mL. | Unidade | 425783 | 162 | 20.54 | 3327.48 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 53 | Estante para 40 tubos de ensaio de 21mm de diâmetro. Aplicação: armazenamento de tubos de ensaio. Características: Estante tipo grade fabricada em polipropileno (PP); Identificação alfanumérica para facilitar a localização das amostras; Ideal para 40 tubos de ensaio de 21mm; Autoclavável (121°C, 15psi, 30min). | Unidade | 420833 | 13 | 20.55 | 267.15 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 54 | Estante para microtubos, material polipropileno. Capacidade 100 tubos de 1 a 2 mL. Adicional: identificação alfanumérica. | Unidade | 441229 | 25 | 41.35 | 1033.75 | - | SIM | Aberto | 0.05
13 | 55 | Estante para microtubo de ensaio, material: arame revestido com PVC, 12 cavidades de 1,5x1,5 cm, para microtubos de 1x10 cm. | Unidade | 420131 | 40 | 35.36 | 1414.4 | 6467.59 | SIM | Aberto | 0.05
| 56 | Estante para tubo de ensaio, material: arame revestido em PVC, 24 cavidades. | Unidade | 430254 | 64 | 41.12 | 2631.68 |  |  | Aberto | 0.05
| 57 | Estante para tubo de ensaio. Material: arame revestido em PVC, 12 cavidades (diâmetro da cavidade = 2 cm) | Unidade | 419962 | 27 | 51.87 | 1400.49 |  |  | Aberto | 0.1
| 58 | Estante para tubos de ensaio, material: arame revestido em PVC, 60 cavidades, para tubos de 10 a 30mm de diâmetro. Não autoclavável. | Unidade | 421511 | 13 | 78.54 | 1021.02 |  |  | Aberto | 0.1
- | 59 | Extensor para Esfregaço em Lâmina. Extensor fabricado em Acrílico. Fornecimento em pacote com 3 unidades. | Unidade | 411986 | 45 | 10.23 | 460.35 | - | SIM | Aberto | 0.03
- | 60 | Filme adesivo em polipropileno para selagem de microplacas de PCR de 96 poços. Especialmente desenvolvido para vedação, armazenamento e transporte de amostras, elimina a contaminação poço a poço e reações cruzadas nas aplicações da PCR. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 421082 | 400 | 8.2 | 3280 | - | SIM | Aberto | 0.02
- | 61 | Filtro de peneira de Nylon branca de 70µm para células e tecidos (cell strainers). Estéril. Fornecimento em pacote com 50 unidades. | Unidade | 435810 | 100 | 14.09 | 1409 | - | SIM | Aberto | 0.03
14 | 62 | Frasco coletor universal para fezes ou urina, em polipropileno, transparente, com tampa de rosca, capacidade para 50mL | Unidade | 619145 | 5252 | 0.54 | 2836.08 | 23710.08 | SIM | Aberto | 0.01
| 63 | Frasco coletor, tipo universal, material plástico transparente, capacidade cerca de 80ml, tipo tampa rosqueável, componentes com espátula, tipo uso descartável. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 619148 | 21300 | 0.98 | 20874 |  |  | Aberto | 0.01
- | 64 | Frasco De Vidro 100ml Conta Gotas, com tampa lacre 24mm, bulbo de silicone e cânula de vidro | Unidade | 403846 | 53 | 7.5 | 397.5 | - | SIM | Aberto | 0.02
- | 65 | Garra dupla para bureta, com mufa fixa, tipo Castaloy (BORBOLETA), material: alumínio. | Unidade | 410721 | 43 | 270.01 | 11610.43 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 66 | Garra tipo universal com mufa - Confeccionada em alumínio fundido e garras revestidas com PVC. Medidas aproximadas: Comprimento: 180 mm, abertura de 120 mm | Unidade | 426232 | 25 | 102.84 | 2571 | - | SIM | Aberto | 0,10%
15 | 67 | Garrafa de cultura (frasco para cultura celular) de 75cm2 (T-75), em poliestireno, estéril, hidrofóbica para células em suspensão, gargalo inclinado, tampa de rosca com filtro. Apirogênica/livre de endotoxinas, não citotóxicas, livre de Dnase/RNase/DNA (TC tested). Fornecimento em pacote com 5 unidades. | Unidade | 443426 | 500 | 14.41 | 7205 | 9465 | SIM | Aberto | 0.03
| 68 | Garrafa de cultura de células, fabricada em poliestireno, frasco com superfície tratada para adesão celular, estéril, apirogênica, livre de DNAse e RNAse, sem filtro, com tampa, 60ml, 25cm². Marca de referência: Falcon ou Corning. Fornecimento em pacote com 10 unidades. | Unidade | 408611 | 130 | 6.5 | 845 |  |  | Aberto | 0.02
| 69 | Garrafa de cultura de plástico, estéril, sem filtro, com tampa, livre de Dnase e RNASE (frasco para cultura celular) 12,5cm2 capacidade de 25mL. Fornecimento em pacote com 10 unidades. | Unidade | 440059 | 250 | 5.66 | 1415 |  |  | Aberto | 0.02
- | 70 | Gel para criostato. Aplicação: análises rápidas em amostras congeladas, biópsia de congelação. Apresentação: frasco de 100ml | Frasco de 100ml | 438929 | 3 | 248.15 | 744.45 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 71 | Jarra de Anaerobiose - acrílico 3,5L: Recipiente laboratório, aplicação: para anaerobiose, tipo: jarra, material: acrílico, capacidade: 3,5 l | Unidade | 420839 | 4 | 1455.03 | 5820.12 | - | SIM | Aberto | 0,10%
16 | 72 | Lâmina laboratório, material vidro, dimensões cerca de 75 X 25 mm, tipo lapidada, tipo borda fosca. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 409705 | 7000 | 0.23 | 1610 | 32766.42 | SIM | Aberto | 0.01
| 73 | Lamina padrão; Faixa de escala: 1mm / 100 traços - Com certificado de calibração rastreável à RBC. Para calibração de microscópios e/ou estereoscópio. | Unidade | 425465 | 2 | 481.46 | 962.92 |  |  | Aberto | 0,10%
| 74 | Lâmina para microscopia Lisa: em vidro, com espessura entre 1,0 a 1,2mm; Dimensões: 26 x 76mm; Cortada. Indicado para uso em microscópio. Lâminas para leitura manual. Comum sem lapidar. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 409703 | 63650 | 0.23 | 14639.5 |  |  | Aberto | 0.01
| 75 | Lâminas para microscopia, uso laboratorial, planas e resistentes, fosca não lapidada, tamanho 26x76mm; espessura 1 - 1,2 mm. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 409706 | 70700 | 0.22 | 15554 |  |  | Aberto | 0.01
- | 76 | Lamínula para Câmara de Neubauer: fabricada em vidro ótico especial; Tamanho de 20mm x 26mm. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 410220 | 3750 | 0.24 | 900 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 77 | Lamínula para Microscopia Circular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,13 mm - Diâmetro 15 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409637 | 1800 | 0.16 | 288 | - | SIM | Aberto | 0.01
17 | 78 | Lamínula para Microscopia Quadrada: em vidro, com espessura de 0,13 a 0,16 mm; Embaladas a vácuo em papel aluminizado. Tamanho 22 x 22 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409642 | 5900 | 0.08 | 472 | 2480 | SIM | Aberto | 0.01
| 79 | Lamínula para Microscopia Quadrada: em vidro, com espessura de 0,13 a 0,16 mm; Embaladas a vácuo em papel aluminizado. Tamanho 24 x 24 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409643 | 17400 | 0.08 | 1392 |  |  | Aberto | 0.01
| 80 | Lamínula para Microscopia Quadrada: em vidro, com espessura de 0,13 a 0,16mm; Embaladas a vácuo em papel aluminizado. Tamanho 20 x 20 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409642 | 7700 | 0.08 | 616 |  |  | Aberto | 0.01
18 | 81 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,13 mm a 0,16 mm - Tamanho - 24 x 32 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409644 | 193400 | 0.12 | 23208 | 25980 | SIM | Aberto | 0.01
| 82 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,13 mm - Tamanho - 24 x 60 mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409647 | 3200 | 0.21 | 672 |  |  | Aberto | 0.01
| 83 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,13mm - Tamanho 24 x 50mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409646 | 10500 | 0.14 | 1470 |  |  | Aberto | 0.01
| 84 | Lamínula para Microscopia Retangular: em vidro, embaladas a vácuo em papel aluminizado. Espessura 0,14mm - Tamanho - 24 x 40mm. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 409645 | 6300 | 0.1 | 630 |  |  | Aberto | 0.01
- | 85 | Lamparina laboratório, material vidro, capacidade 100 mL, características adicionais: com tampa e pavio | Unidade | 411572 | 8 | 48.99 | 391.92 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 86 | Lupa Tipo: Apoio De Cabeça Faixa Ampliação: 4 Vezes Características Adicionais: Fecho Em Velcro | Unidade | 400493 | 2 | 260.17 | 520.34 | - | SIM | Aberto | 0,10%
19 | 87 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 1 – 10 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo em PBT ou PVDF e base em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001 | Unidade | 421481 | 3 | 395.15 | 1185.45 | 50631.63 | SIM | Aberto | 0,10%
| 88 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 10 – 100 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo em PBT ou PVDF e base em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001. | Unidade | 433643 | 54 | 474.18 | 25605.72 |  |  | Aberto | 0,10%
| 89 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 100 – 1000 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo em PBT ou PVDF e base em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001. | Unidade | 416314 | 54 | 441.49 | 23840.46 |  |  | Aberto | 0,10%
20 | 90 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 1000 - 5000 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo em PBT ou PVDF e base em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001. | Unidade | 416313 | 49 | 477.26 | 23385.74 | 35066.21 | SIM | Aberto | 0,10%
| 91 | Micropipeta automática, monocanal, de volume reajustável na faixa de 1000 – 10000 microlitros, display de 3 dígitos, pistão em aço inox, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da micropipeta. Corpo em PBT ou PVDF e base em PVDF. Certificado individual de calibração com seu número de série. Fabricada dentro da norma ISO 9001. | Unidade | 416313 | 27 | 432.61 | 11680.47 |  |  | Aberto | 0,10%
21 | 92 | Micropipeta Monocanal de Volume Fixo - 100ul, precisão %: +/- 98,5, com ejetor de ponteira, partes inferiores autoclaváveis, material plástico, volume fixo de 100 microlitros. Unidade de fornecimento: 01 UNIDADE | Unidade | 424102 | 10 | 233.1 | 2331 | 5722.73 | SIM | Aberto | 0,10%
| 93 | Micropipeta Monocanal de Volume Fixo - 10ul, precisão %: +/- 98,5, com ejetor de ponteira, partes inferiores autoclaváveis, material plástico, volume fixo de 10 microlitros. Unidade de fornecimento: 01 UNIDADE | Unidade | 411015 | 3 | 232.84 | 698.52 |  |  | Aberto | 0,10%
| 94 | Micropipeta Monocanal de Volume Fixo - 20ul, precisão %: +/- 98,5, com ejetor de ponteira, partes inferiores autoclaváveis, material plástico, volume fixo de 20 microlitros. Unidade de fornecimento: 01 UNIDADE | Unidade | 433641 | 13 | 207.17 | 2693.21 |  |  | Aberto | 0,10%
22 | 95 | Micropipeta Monocanal de Volume Fixo - 50ul, precisão %: +/- 98,5, com ejetor de ponteira, partes inferiores autoclaváveis, material plástico, volume fixo de 50 microlitros. Unidade de fornecimento: 01 UNIDADE | Unidade | 411017 | 10 | 207.07 | 2070.7 | 4679.8 | SIM | Aberto | 0,10%
| 96 | Micropipeta Monocanal de Volume Fixo - 5ul, precisão %: +/- 98,5, com ejetor de ponteira, partes inferiores autoclaváveis, material plástico, volume fixo de 5 microlitros. Unidade de fornecimento: 01 UNIDADE | Unidade | 411742 | 13 | 200.7 | 2609.1 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 97 | Micropipeta, monocanal, mecânica volume variável de 2 a 20 µL, formato anatômico, leve, total ou parcialmente autoclavável, resistente a químicos e UV, com dispensador de ponteiras, Inexatidão (%): 3.0 / 0.8 ou menor, Imprecisão (%): 1.5 / 0.3 ou menor, Pistão em aço inox. | Unidade | 424684 | 3 | 585.38 | 1756.14 | - | SIM | Aberto | 0,10%
23 | 98 | Microplaca Para Elisa 96 Poços Fabricada Em Poliestireno Transparente; COM Tampa; Resistente A Temperaturas Entre -10¨C E +70¨C; Identificação Alfanumérica; Área De Marcação Lateral; Dimensões: 86 X 128mm; Estéril. Fundo chato. | Unidade | 478184 | 625 | 5.58 | 3487.5 | 5127.9 | SIM | Aberto | 0.02
| 99 | Microplaca para qPCR, 0,1mL, meia borda, 96 poços. Fabricada em polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza; alta qualidade e baixa adesão; Paredes ultrafinas e sensíveis, permitindo uma transferência térmica precisa. Autoclaváveis até 121 ºC por 15 minutos; - Volume: 100 ul (0,1 ml); Livre de DNase, RNase e pirogênios. Compatível com cicladores e sequenciadores térmicos de PCR em tempo real da ABI. Fornecimento em pacote com 10 unidades. | Unidade | 414304 | 120 | 13.67 | 1640.4 |  |  | Aberto | 0.03
24 | 100 | Microtubo de PCR: Com tampa tipo Flat (Lisa/Chata) Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados. PCR de 200ul. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 420861 | 37000 | 0.3 | 11100 | 16220 | SIM | Aberto | 0.01
| 101 | Microtubo de PCR: Com tampa tipo Flat (Lisa/Chata) Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados. PCR de 500ul. Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 428551 | 20000 | 0.22 | 4400 |  |  | Aberto | 0.01
| 102 | Microtubo para centrifugação com capacidade de 1,5 ml. Fabricado em polipropileno (PP); Graduados de 500 em 500 µL; Fundo cônico; Tampa flat; Área de marcação lateral; Velocidade máxima de centrifugação: 12000 RPM; Temperatura: -20°C a 121°C; Autoclavável (121°C, 15psi, 30min). Fornecimento em pacote com 1000 unidades. | Unidade | 408179 | 12000 | 0.06 | 720 |  |  | Aberto | 0.01
- | 103 | Mufa dupla simples - Fabricada em alumínio fundido; Permite fixação de 90º de hastes e cabos de até Ø 16mm; Parafusos de fixação tipo borboleta, em alumínio e poliestireno colorido injetado; Comprimento de 85mm; Revestimento em epoxi eletrostático. | Unidade | 420905 | 50 | 53.73 | 2686.5 | - | SIM | Aberto | 0.1
- | 104 | Pegador de barras magnéticas, revestido em PTFE, dimensões 10 x 250mm | Unidade | 414321 | 13 | 47 | 611 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 105 | Pera insufladora com rabicho para acoplagem a bureta automática, material borracha. | Unidade | 402936 | 13 | 72.33 | 940.29 | - | SIM | Aberto | 0.1
- | 106 | Picnômetro de vidro Gay-Lussac, sem Termômetro, com certificado RBC (Selo) e capacidade 50mL | Unidade | 409510 | 19 | 219.83 | 4176.77 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 107 | Pinça (tipo garra) de três dedos, sem mufa, fabricadas em liga de alumínio cromado de alta resistência e garra revestida em PVC. Medidas aproximadas: Comprimento da haste 14 cm, comprimento total 25,5 cm, abertura 2,2 a 10 cm. | Unidade | 426234 | 25 | 73.73 | 1843.25 | - | SIM | Aberto | 0.1
25 | 108 | Pinça anatômica dissecação com serrilha para uso geral - 14 cm - Caraterísticas: Confeccionado em aço inoxidável. Unidade de Fornecimento: Embalagem plástica individual. | Unidade | 467745 | 120 | 26.88 | 3225.6 | 5399.98 | SIM | Aberto | 0.05
| 109 | Pinça anatômica dissecação para uso geral - comprimento 10 cm, material aço inox | Unidade | 467742 | 55 | 28.66 | 1576.3 |  |  | Aberto | 0.05
| 110 | Pinça anatômica dissecção com serrilha para uso geral - 12cm. Caraterísticas: Confeccionado em aço inoxidável. Unidade de Fornecimento: Unidade | Unidade | 467744 | 24 | 24.92 | 598.08 |  |  | Aberto | 0.05
26 | 111 | Pinça anatômica ponta fina com serrilha para histologia 12 cm - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos; Unidade de fornecimento: unidade. | Unidade | 411111 | 38 | 28.23 | 1072.74 | 2363.7 | SIM | Aberto | 0.05
| 112 | Pinça de Dissecação Ponta Curva de 15 Cm - Indicado para uso geral. Material: Aço Inox. Tamanho: 15 cm. | Unidade | 437386 | 44 | 29.34 | 1290.96 |  |  | Aberto | 0.05
- | 113 | Pinça laboratório, material madeira, aplicação para tubo de ensaio, comprimento cerca de 18 a 20 cm | Unidade | 419313 | 92 | 8.27 | 760.84 | - | SIM | Aberto | 0.02
- | 114 | Pinça laboratório, material metal, modelo castaloy, aplicação para bureta, comprimento cerca de 25 cm, adicional dupla e com mufa | Unidade | 440497 | 3 | 209.77 | 629.31 | - | SIM | Aberto | 0,10%
27 | 115 | Pinça laboratório, material metal, modelo tenaz, aplicação para cadinho, tipo ponta curva, comprimento cerca de 22 cm | Unidade | 428968 | 10 | 72.42 | 724.2 | 2172.09 | SIM | Aberto | 0.1
| 116 | Pinça laboratório, material metal, modelo tenaz, aplicação para cadinho, tipo ponta curva, comprimento cerca de 55 cm | Unidade | 415336 | 3 | 241.67 | 725.01 |  |  | Aberto | 0,10%
| 117 | Pinça laboratório, material metal, modelo tenaz, aplicação para cadinho, tipo ponta reta, comprimento cerca de 25 cm | Unidade | 415338 | 8 | 90.36 | 722.88 |  |  | Aberto | 0.1
- | 118 | Pipeta Plástica Descartável para VHS - Material: Poliestireno. Comprimento total da pipeta: 230 ± 2 mm; Comprimento da escala de leitura: 170 mm; Encaixe em tubos com diâmetro de 12 mm ou 13 mm. Fornecimento em pacote com 25 unidades. | Unidade | 424317 | 1750 | 2.0248 | 3535 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 119 | Pipetador (tetina), material látex ou silicone, capacidade até 3 mL, ajuste tipo bulbo para pipeta pasteur | Unidade | 419826 | 125 | 9.22 | 1152.5 | - | SIM | Aberto | 0.02
28 | 120 | Pipetador Pi-Pump: Para pipetas de até 10ml - Cor: Verde | Unidade | 408655 | 38 | 69.14 | 2627.32 | 4549.28 | SIM | Aberto | 0.1
| 121 | Pipetador Pi-Pump: Para pipetas de até 25ml - Cor: Vermelho | Unidade | 408656 | 28 | 47.6 | 1332.8 |  |  | Aberto | 0.05
| 122 | Pipetador Pi-Pump: Para pipetas de até 2ml - Cor: Azul | Unidade | 408654 | 13 | 45.32 | 589.16 |  |  | Aberto | 0.05
- | 123 | Pipetador, material borracha, tipo manual, capacidade até 50mL, ajuste tipo pera, componentes* com 3 vias | Unidade | 409534 | 160 | 35.59 | 5694.4 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 124 | Pipetador, tipo: automático, capacidade: até 100 ml, ajuste: digital, componentes: com filtro hidrófobo, botão dispensação, com carregador e suporte, adicional: autoclavável. | Unidade | 408734 | 8 | 1241 | 9928 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 125 | Placa de cobre (lâmina de cobre). Utilizada em experimentos e análises; Eletrolítica; Grau de pureza: 99,9%; Dimensões: 100x20mm;​ Espessura: 1mm; | Unidade | 451976 | 19 | 17.12 | 325.28 | - | SIM | Aberto | 0.03
- | 126 | Placa de Petri 60x15mm lisa estéril, feita em poliestireno tratado, com tampa, estéril, não quadriculada. Área de cultura de 21.5 cm2. Diâmetro interno do fundo de 51mm. Fornecimento em pacote com 10 unidades. | Unidade | 410064 | 6430 | 1.1 | 7073 | - | SIM | Aberto | 0.01
29 | 127 | Placa de petri - Material: vidro. Características gerais: lisa. Medidas: 100 x 15 mm. | Unidade | 410067 | 68 | 23.56 | 1602.08 | 41037.26 | SIM | Aberto | 0.05
| 128 | Placa de Petri de vidro: Tamanho 60 x 15 mm. Fornecimento em caixa com 48 unidades. | Unidade | 410068 | 3792 | 9.05 | 34317.6 |  |  | Aberto | 0.02
| 129 | Placa de Petri de vidro: Tamanho 80 x 15 mm. Fornecimento em caixa com 48 unidades. | Unidade | 414156 | 336 | 9.63 | 3235.68 |  |  | Aberto | 0.02
| 130 | Placa de Petri para Microbiologia 150 x 20 mm em Vidro. Tampa e fundo superfícies Planas, Vidro Transparente, Autoclaváveis. | Unidade | 433139 | 30 | 62.73 | 1881.9 |  |  | Aberto | 0.1
- | 131 | Placa de petri, tratada para cultura de células, Material poliestireno de alta transparência; Superfície plana; Formato redonda, Dimensões cerca de 15x90mm, Esterilidade Estéril, Tipo Uso Descartável. | Unidade | 410065 | 10625 | 1.03 | 10943.75 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 132 | Placa de zinco (lâmina de zinco), Utilizada em experimentos e análises. Eletrolítica. Dimensões 100x20mm, espessura 1mm, pureza >99,0% | Unidade | 451863 | 19 | 18.29 | 347.51 | - | SIM | Aberto | 0.03
30 | 133 | Placa Laboratório, Tipo Para Cultura, Material Plástico, Capacidade 06 Poços, Fundo Chato, Componentes Com Tampa, Esterilidade Estéril, Apirogênica, Livre de Dnase e Rnase, Tipo Uso Descartável, Embalagem individual. | Unidade | 410794 | 125 | 10.28 | 1285 | 5341.48 | SIM | Aberto | 0.03
| 134 | Placa laboratório, tipo para cultura, material polietileno, capacidade 24 poços, tipo fundo chato, componentes com tampa, identificação alfa-numérica, adicional superfície tratada, esterilidade estéril, apirogênica, livre de DNASE e RNASE, tipo uso descartável, embalagem primária embalagem individual. | Unidade | 442697 | 313 | 12.96 | 4056.48 |  |  | Aberto | 0.03
- | 135 | Placa para cultura celular, 150X20mm, em poliestireno, superfície TC padrão para células aderentes, vermelha, desing SUREGrip , TC tested (estéril, apirogênica, livre de endotoxina, não citotóxica, livre de DNAse e RNAse). Fornecimento em pacote com 5 unidades. | Unidade | 410990 | 65 | 7.28 | 473.2 | - | SIM | Aberto | 0.02
- | 136 | Placas descartáveis estéreis, confeccionadas em poliestireno (PS) de alta transparência e com fundo plano, tipo Rodac 60x15mm. Fornecimento em pacote com 10 unidades. | Unidade | 410068 | 1250 | 0.83 | 1037.5 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 137 | Plataforma elevatória tipo Jack, base em chapa de alumínio reforçada, revestido em epoxi eletrostático ou aço inox 304 reforçado. Comp. 15 cm larg. 15 cm. Elevação 25 cm. | Unidade | 480919 | 13 | 936.59 | 12175.67 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 138 | Porta agulha, tipo Mayo Hegar, confeccionada em aço inoxidável, 14 cm. | Unidade | 471145 | 9 | 41.25 | 371.25 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 139 | Porta Lâmina para Citologia - Tipo Frasco Capacidade para até 3 Lâmina. Capacidade para 3 lâminas. Tampa com rosca. Material polipropileno. Cor: Natural. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 412639 | 3000 | 1.02 | 3060 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 140 | Pulverizador para cromatografia, volume 100 ml. Pulverizador de reagente TCL com junta cônica padrão. Sua construção totalmente em vidro os torna totalmente autoclaváveis a vapor. Fabricado em vidro de borosilicato de baixa extração e expansão. | Unidade | 625052 | 4 | 229 | 916 | - | SIM | Aberto | 0,10%
31 | 141 | Rack Reversível com tampa e base em polipropileno autoclaváveis para PCR, 0,2mL e 12 microtubos de 1,6mL ou 2mL de um lado e do outro lado 40 microtubos de 0,5 mL e 12 de 1,5mL , para 168 POÇOS (armazenameno de asmotras à -80ºC). | Unidade | 471974 | 48 | 166.23 | 7979.04 | 10059.69 | SIM | Aberto | 0,10%
| 142 | Rack Dupla face com tampa e base em polipropileno rígido, para PCR. Permite acomodar de um lado 96 microtubos de 0,5 mL e do outro lado 96 microtubos de 1,5/2mL. Autoclavável a 121ºC por no máximo 20 minutos; Resistente a temperaturas desde -86ºC até +121ºC; Tampa transparente destacável, com dois encaixes (sem dobradiça); Formato retangular com base codificada alfa-numericamente com 8 fileiras de A e H e de 1 a 12; Dimensões: 24,6 x 12 x 5cm. | Unidade | 614430 | 15 | 138.71 | 2080.65 |  |  | Aberto | 0,10%
- | 143 | Rack sem tampa para tubos de 1,5 a 2,0 ml para acomodar até 80 microtubos (11 mm de diâmetro):Em polipropileno autoclavavel Suporta armazenamento em freezer até - 80º . Todos os poços são numerados (16 x 5). Dimensões do rack: 26,5 x 6,5 x 2,8 mm. Cores sortidas | Unidade | 408198 | 14 | 42.95 | 601.3 | - | SIM | Aberto | 0.05
32 | 144 | Rack vazio para ponteiras para 100 ponteiras 200 - 1000 mcL: em polipropileno. | Unidade | 471974 | 40 | 17.82 | 712.8 | 2771.82 | SIM | Aberto | 0.03
| 145 | Rack vazio para ponteiras para 96 - 100 ponteiras 0 - 200 mcL: em polipropileno. | Unidade | 471974 | 82 | 25.11 | 2059.02 |  |  | Aberto | 0.05
- | 146 | Saco para Amostra de alimentos com tarja reforçado. Saco esterilizado, fechado em todos os lados, com tarja branca para inscrição de informações. Medidas aproximadas: 30x12 cm. Fornecimento em pacote com 800 unidades. | Pacote 800 Unidade | 422290 | 628 | 110.5 | 69394 | - | SIM | Aberto | 0,10%
33 | 147 | Saco para Autoclave - Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD). Resistente à autoclavação a 121°C por, no mínimo, 15 minutos. Gramatura mínima 0,08 micra. Capacidade 100 Litros. Dimensões aproximadas: 75x105 cm. Material de uso único, não deve ser reprocessado. Fornecimento em pacote com 20 unidades. | Unidade | 307451 | 60 | 4.44 | 266.4 | 7397.3 | SIM | Aberto | 0.01
| 148 | Saco para Autoclave - Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD). Resistente à autoclavação a 121°C por, no mínimo, 15 minutos. Gramatura mínima 0,08 micra. Capacidade 60 Litros. Dimensões aproximadas: 60x80 cm. Material de uso único, não deve ser reprocessado. Fornecimento em pacote com 20 unidades. | pacote com 20 unidades | 474253 | 30 | 54.43 | 1632.9 |  |  | Aberto | 0.1
| 149 | Saco para Autoclave - Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD). Resistente à autoclavação a 121°C por, no mínimo, 15 minutos. Gramatura mínima 0,08 micra. Capacidade 20 Litros. Dimensões aproximadas: 40x60 cm. Material de uso único, não deve ser reprocessado. Fornecimento em pacote com 20 unidades. | Unidade | 474252 | 1060 | 1.58 | 1674.8 |  |  | Aberto | 0.01
| 150 | Saco para Autoclave - Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD). Resistente à autoclavação a 121°C por, no mínimo, 15 minutos. Gramatura mínima 0,08 micra. Capacidade 40 Litros. Dimensões aproximadas: 50x60 cm. Material de uso único, não deve ser reprocessado. Fornecimento em pacote com 20 unidades. | Unidade | 307326 | 2160 | 1.77 | 3823.2 |  |  | Aberto | 0.01
- | 151 | Suporte para micropipetas, modelo de bancada tipo giratório (carrossel), com seis posições. Para diversos modelos de micropipeta. Disco, Base e Haste Fabricado em polipropileno (PP) ou ABS. | Unidade | 417188 | 3 | 252.48 | 757.44 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 152 | Suporte Giratório para Pipetas, em polipropileno, com haste em aço inox, para 12 pipetas | Unidade | 423339 | 13 | 148.58 | 1931.54 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 153 | Suporte para micropipetas, modelo de bancada tipo estante, com cinco posições. Fabricado em PVC Branco e com capacidade para até 05 micropipetas monocanal, na posição inclinada. | Unidade | 410554 | 13 | 119.67 | 1555.71 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 154 | Suporte universal com haste, base fabricada em aço carbono 120x200mm, revestida em epoxi eletrostático, haste em aço carbono zincado altura 70cm | Unidade | 414306 | 3 | 163.05 | 489.15 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 155 | Swab estéril, haste de plástico, ponta em rayon. Especificações: swab com ponta em rayon, haste plástica flexível estéril, em comprimento de 14,5 cm, embalado individualmente, com validade mínima de 02 anos, tipo de uso descartável. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 409649 | 4700 | 0.44 | 2068 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 156 | Swab para transporte em meio de Stuart, estéril, descartável, embalado individualmente. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 396145 | 500 | 2.2 | 1100 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 157 | Swab, haste de alumínio, estéril. Embalagem unitária termoselada. Esterilizado por óxido de etileno. Usado para coleta de material orofaríngeo para análise microbiológica de camundongos e ratos dos biotérios, necessitando apresentar tamanho compatível com tal finalidade. Marca de referência: Absorve. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 396148 | 700 | 0.83 | 581 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 158 | Swab, haste plástica, ponta em algodão hidrófilo, embalagem individual em tubo plástico, estéril, descartável. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 396144 | 1200 | 0.76 | 912 | - | SIM | Aberto | 0.01
- | 159 | Tela laboratório, material em arame, tratamento superficial com disco central refratário para aquecimento, dimensões do arame 16 x 16 cm. | Unidade | 414676 | 75 | 40.82 | 3061.5 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 160 | Termômetro Higrômetro Digital - Temperatura e Umidade Termo-higrômetro que possa monitorar a temperatura e a umidade internas. Ampla faixa de temperatura (-50 ～ 70 ℃ / -58 ～ 158 ℉) e faixa de umidade (10 ～ 99% RH). Formato 12 / 24H, tempo de exibição e valor Max / Min. Com um suporte dobrável e um orifício para pendurar. | Unidade | 477906 | 20 | 97.68 | 1953.6 | - | SIM | Aberto | 0.1
- | 161 | Termômetro para medições de temperatura em estufas. Características: -10+260°C, escala interna, capilar refletor amarelo ou branco Enchimento a Mercúrio (Hg), fechamento redondo. | Unidade | 441020 | 9 | 212.14 | 1909.26 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 162 | Termômetro químico de vidro com enchimento de Hg. Escala: externa: - 10°C a + 310°C; Divisão: 1°C; Capilar: cobertura branca; Escala gravada; Diâmetro: 6 mm; - Comprimento: 320 mm; - Imersão: total; - Limite de erro: * até 210°C: ±1; * acima de 210°C: ±2. | Unidade | 440188 | 44 | 1397.65 | 61496.6 | - | SIM | Aberto | 0,10%
34 | 163 | Termômetro químico de vidro: escala interna álcool. Escala -10 +110ºC | Unidade | 477833 | 32 | 133.3 | 4265.6 | 6303 | SIM | Aberto | 0,10%
| 164 | Termômetro químico de vidro: escala interna álcool. Escala -10 +200ºC. | Unidade | 456177 | 10 | 86.35 | 863.5 |  |  | Aberto | 0.1
| 165 | Termômetro químico de vidro: escala interna álcool. Escala -10 +210ºC. | Unidade | 346823 | 15 | 78.26 | 1173.9 |  |  | Aberto | 0.1
- | 166 | Termômetro, tipo analógico, faixa medição de temperatura -10 a 150°C, aplicação estufa, material vidro, elemento expansão: mercúrio. | Unidade | 453413 | 2 | 160 | 320 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 167 | Termômetro, tipo Digital, para Máxima e Mínima, com alarme Incoterm 7427.02.0.00 Este Termômetro Digital permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Temperatura interna: -10°C a +50°C , resolução 0,1°C, exatidão: - 2°C de -50°C a 0°C /- 1°C de 0,1°C a 50°C. / Temperatura externa (sonda): -50°C a +70°C , resolução 0,1°C, exatidão: - 2°C de -50°C a 0°C /- 1°C de 0,1°C a 50°C /- 2°C de 50,1°C a 70°C. Comprimento do cabo do sensor: aproximadamente 1,7m. | Unidade | 477906 | 57 | 148.43 | 8460.51 | - | SIM | Aberto | 0,10%
- | 168 | Tripé de ferro galvanizado, fabricado em arame de aço carbono zincado, diametro 12 cm, altura 20 cm | Unidade | 410562 | 20 | 42.01 | 840.2 | - | SIM | Aberto | 0.05
- | 169 | Tubo conectante em "U", em vidro, diam. ext. do tubo 12mm comprimento de cada haste 70mm | Unidade | 230047 | 22 | 45.87 | 1009.14 | - | SIM | Aberto | 0.05
[6 empty] | VALOR TOTAL | 470446.35

## Intervalos
Valor Unitário Estimado (Faixa) | Diferença Mínima de Valores / Percentuais de Lances | Interpretação
0.01 | 0.01 | R$ 0,01 - R$ 5,00 => R$ 0,01
5 | 0.02 | R$ 5,01 - R$ 10,00 => R$ 0,02
10 | 0.03 | R$ 10,01 - R$ 20,00 => R$ 0,03
20 | 0.05 | R$ 20,01 - R$ 50,00 => R$ 0,05
50 | 0.1 | R$ 50,01 - R$ 100,00 => R$ 0,10
100 | 0,10% | Acima de R$ 100,00 => 0,10%