## Anexo III
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
GRUPO | ITEM LICITAÇÃO | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | SUGESTÃO DE CATMAT | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL DO GRUPO | EXCLUSIVO ME/EPP | MODO DE DISPUTA | INTERVALO LANCES
- | 1 | Abaixador de língua de plástico - Pacote 40 unidades | Pacote de 40 unidades | 629301 | Anvisa | 19 | 32.75 | 622.25 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 2 | Adaptador para frascos de soro, sistema fechado, com dimensional do penetrador conforme NBR 14041, que facilita a utilização das soluções em almotolia e permita fracionamento através de conectores luer e luer lock de seringas e extensores. Com protetores. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 481624 | Anvisa | 500 | 1.44 | 720 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 3 | Agua destilada 500 ml estéril e apirogênico para injeção. | Frasco 500ml | 276839 | - | 140 | 10.5 | 1470 | - | NÃO | Aberto | 0.03
- | 4 | Agua destilada estéril e apirogênico 10ml para injeção. Kit com 10 ampolas de 10ml. | ampola 10ml | 276839 | - | 1250 | 0.89 | 1112.5 | - | NÃO | Aberto | 0.01
1 | 5 | Agulha , hipodérmica, 13 X 4,5,corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico Luer, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Sistema 26G 1/2. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 84, de 10 de fevereiro de 2021. | caixa c/ 100 und | 439812 | Anvisa | 417 | 17.99 | 7501.83 | 49817.24 | NÃO | Aberto | 0.03
| 6 | Agulha , hipodérmica, 20 X 5,5,corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico Luer, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Sistema 24G 3/4. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 84, de 10 de fevereiro de 2021. | caixa c/ 100 und | 439811 | Anvisa | 227 | 14.3 | 3246.1 |  | NÃO | Aberto | 0.03
| 7 | Agulha hipodérmica, 25 X 6,corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico Luer, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Sistema 23G1. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 84, de 10 de fevereiro de 2021. | caixa c/ 100 und | 439809 | Anvisa | 160 | 21.9 | 3504 |  | NÃO | Aberto | 0.05
| 8 | Agulha hipodérmica, 25 X 7,corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico Luer, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Sistema 22G 1. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 84, de 10 de fevereiro de 2021. | caixa c/ 100 und | 439807 | Anvisa | 677 | 21.9 | 14826.3 |  | NÃO | Aberto | 0.05
| 9 | Agulha hipodérmica, 25 X 8,corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico Luer, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Sistema 21G1. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 84, de 10 de fevereiro de 2021. | caixa c/ 100 und | 439804 | Anvisa | 343 | 29.9 | 10255.7 |  | NÃO | Aberto | 0.05
| 10 | Agulha hipodérmica, 30 X 8,corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico Luer, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Sistema 21G 1 1/4. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 84, de 10 de fevereiro de 2021. | caixa c/ 100 und | 439805 | Anvisa | 249 | 15.08 | 3754.92 |  | NÃO | Aberto | 0.03
| 11 | Agulha hipodérmica, 40 X 12,corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico Luer, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Sistema 18G 1 1/2. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 84, de 10 de fevereiro de 2021. | caixa c/ 100 und | 439799 | Anvisa | 373 | 15.51 | 5785.23 |  | NÃO | Aberto | 0.03
| 12 | Agulha hipodérmica, 40 X 8,corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico Luer, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Sistema 21G 1 1/2. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 84, de 10 de fevereiro de 2021. | caixa c/ 100 und | 439806 | Anvisa | 19 | 49.64 | 943.16 |  | NÃO | Aberto | 0.05
2 | 13 | Agulha para anestesia peridural tipo Tuohy 20G x 3 ½ (90 x 09), cânula em aço inoxidável, dermarcada em centímetros. Canhão transparente luer-lock para conexão segura. Mandril codificado por cores. | unidade | 626569 | Anvisa | 25 | 49.64 | 1241 | 2272.25 | NÃO | Aberto | 0.05
| 14 | Agulha para anestesia peridural tipo Tuohy 22G x 50mm, cânula em aço inoxidável, dermarcada em centímetros. Canhão transparente luer-lock para conexão segura. Mandril codificado por cores. | unidade | 626624 | Anvisa | 25 | 41.25 | 1031.25 |  | NÃO | Aberto | 0.05
- | 15 | ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL PLATINA, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL | unidade | 408811 | - | 5 | 225.3 | 1126.5 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 16 | Almotolia com álcool a 70%. Frasco 100ml | frasco | 273231 | - | 289 | 3.3 | 953.7 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 17 | Bacia Em Aço Inox 25 X 5,3 Cm – 1500ml - Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Material: aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Registro MS | Unidade | 469451 | Anvisa | 3 | 156.39 | 469.17 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 18 | BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 20, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR | und | 329349 | Anvisa | 108 | 4.34 | 468.72 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 19 | BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, PVC, COLETA SANGUE, SIMPLES, 500 ML, TUBO DE COLETA, AgulhaS, COM CPDA-1, EM sistema FECHADO, ESTÉRIL,ATÓXICA,APIROGÊNICA | unidade | 368394 | Anvisa | 119 | 41.67 | 4958.73 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 20 | BOLSA OSTOMIA, MATÉRIA PRIMA PLáSTICO, APLICAÇÃO COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, NÚMERO DE PEÇAS 1 PEÇA (PLACA E BOLSA ACOPLADAS), MODELO DRENÁVEL, ACESSÓRIOS 1 CLIP PARA CADA 10 BOLSAS, TIPO DE BOLSA TRANSPARENTE, TIPO DE ADESIVO ADESIVO MICROPOROSO, MATERIAL DA PLACA BASE DE KARAYA, DIÂMETRO PRÉ-CORTADA ATÉ 70 | Unidade | 477434 | Anvisa | 30 | 26.91 | 807.3 | - | NÃO | Aberto | 0.05
3 | 21 | Braçadeira neonatal de pressão arterial descartável de 1 via - em silicone próprias para medição de pressão arterial não invasiva, livre de latex. Próprio para esfignomanômetro ou monitor. Circunferência entre 3.3-5.6cm | unidade | 434613 | Anvisa | 25 | 72.99 | 1824.75 | 10057.53 | NÃO | Aberto | 0.1
| 22 | Braçadeira neonatal de pressão arterial descartável de 1 via - em silicone próprias para medição de pressão arterial não invasiva, livre de latex. Próprio para esfignomanômetro ou monitor. Circunferência entre 4.2 - 7.1cm | unidade | 434613 | Anvisa | 38 | 72.16 | 2742.08 |  | NÃO | Aberto | 0.1
| 23 | Braçadeira neonatal de pressão arterial descartável de 1 via - em silicone próprias para medição de pressão arterial não invasiva, livre de latex. Próprio para esfignomanômetro ou monitor. Circunferência entre 5.4 - 9.1cm | unidade | 434613 | Anvisa | 38 | 63.53 | 2414.14 |  | NÃO | Aberto | 0.1
| 24 | Braçadeira neonatal de pressão arterial descartável de 1 via - em silicone próprias para medição de pressão arterial não invasiva, livre de latex. Próprio para esfignomanômetro ou monitor. Circunferência entre 6.9 - 11.7cm | unidade | 434613 | Anvisa | 25 | 64.93 | 1623.25 |  | NÃO | Aberto | 0.1
| 25 | Braçadeira neonatal de pressão arterial descartável de 1 via - em silicone próprias para medição de pressão arterial não invasiva, livre de latex. Próprio para esfignomanômetro ou monitor. Circunferência entre 8.9 - 15.0 cm | unidade | 434613 | Anvisa | 19 | 76.49 | 1453.31 |  | NÃO | Aberto | 0.1
- | 26 | Cabo de bisturi, aço inoxidável, n° 3 | und | 272821 | Anvisa | 47 | 15.6 | 733.2 | - | NÃO | Aberto | 0.03
- | 27 | Cabo Paciente para ECG 5 Vias para Monitor Dixtal. Cabo paciente com terminal Garra Neo Pinch. Cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos. Caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento de derivações. Indicado para utilização em procedimentos de Eletrocardiograma (ECG) em repouso, esforço e monitoramento de paciente, utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos, monitores cardíacos e equipamentos multifuncionais ou multiparâmetros. | Unidade | 621960 | Anvisa | 3 | 209.18 | 627.54 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 28 | Campo cirúrgico fenestrado, composição de polipropileno, viscose e polietileno, tecido não respirável, alta repelência a fluídos, estéril, 75 x 75 cm, cor azul, com fenestra. Utilização nas aulas práticas de assistência à pacientes cirúrgicos e procedimentos de enfermagem com técnica estéril. | unidade | 607047 | Anvisa | 60 | 4.8 | 288 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 29 | CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO,C/ FIO RADIOPACO, 45 CM, 50 CM, 15 FIOS/CM2, ACABAMENTO C/ PONTO OVERLOCK, BRANCA, 4 CAMADAS,CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18CM | Pacote com 50 unidades | 623077 | Anvisa | 125 | 82.67 | 10333.75 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 30 | Caneta para Eletrocardiograma 0.5mm Possui ponta 0.5 ultrafina, com tinta especial líquida que garante cor viva e intensa. Não apresenta falhas devido sua tecnologia, um sistema que permite a liberação do fluxo de tinta com traços ultrafinos, mantendo-o constante até a última gota. Esse sistema permite que a tinta flua constantemente para a ponta, evitando assim qualquer possibilidade de excesso e desperdício. Essa esferográfica é um produto com performance ideal para trabalhos profissionais, técnicos e artísticos onde exista a necessidade de fluxo constante de tinta com alta precisão, sem falhas, manchas e vazamentos. Indicada para uso no ECG pois sua ponta ultra fina que permite melhor precisão e qualidade no traçado do exame. Especificações Ponta em aço 0,5mm; Tnta líquida à base de água; Com tampa plástica e clips em metal; Clip em aço inoxidável; Diâmetro médio do corpo: 9,90mm +/- 0,10mm; Diâmetro médio da tampa: 13,75mm +/- 0,10mm; Comprimento sem tampa: 150.00mm +/- 0,10mm; Produto não recarregável. | unidade | 428070 | - | 7 | 59.42 | 415.94 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 31 | Cânula de Guedel - tamanho 5. Corpo da cânula: LLDPE (Linear Low Density Polyethelene - polietileno linear de baixa densidade). Parte da mordida: plástico ABS. Codificado por cores. | unidade | 450967 | Anvisa | 88 | 4.08 | 359.04 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 32 | Cânula de traqueostomia de silicone ou PVC com 3,0mm de diâmetro interno. Sem balão. | Und. | 632772 | Anvisa | 7 | 47.13 | 329.91 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 33 | Cânula de traqueostomia de silicone ou PVC com 3,5mm de diâmetro interno. Sem balão. | Und. | 632772 | Anvisa | 7 | 40.2 | 281.4 | - | NÃO | Aberto | 0.05
4 | 34 | Cânula de traqueostomia nº 3,0 com balão. PVC. | unidade | 615901 | Anvisa | 30 | 20.92 | 627.6 | 1847.1 | NÃO | Aberto | 0.05
| 35 | Cânula de traqueostomia nº 3,5 com balão. PVC. | unidade | 433157 | Anvisa | 30 | 19.95 | 598.5 |  |  | Aberto | 0.03
| 36 | Cânula de traqueostomia nº 4,0 com balão. PVC. | unidade | 423635 | Anvisa | 30 | 20.7 | 621 |  |  | Aberto | 0.05
- | 37 | CATETER CENTRAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO, POLIURETANO RADIOPACO, PEDIÁTRICO, DUPLO LÚMEN, 4 FR COM LÚMENS 22G/22G, KIT C/ FIO GUIA, DILATADOR E Agulha, 13 CM, CONECTOR LUER C/ TAMPA, CLAMP CORTA FLUXO CADA VIA, ABA P/ SUTURA | unidade | 437296 | Anvisa | 63 | 154.33 | 9722.79 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
5 | 38 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 16 G, 50 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (1,7MM X 50MM), TX INFUSÃO 210ML/MIN. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 437182 | Anvisa | 200 | 1.55 | 310 | 25490 | NÃO | Aberto | 0.01
| 39 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 18 G, 45 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (1,3MM X 32MM), TX INFUSÃO 100ML/MIN. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 437183 | Anvisa | 300 | 1.14 | 342 |  |  | Aberto | 0.01
| 40 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 20 G, 32 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (1,1MM X 32MM), TX INFUSÃO 60ML/MIN. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 437184 | Anvisa | 1900 | 1.31 | 2489 |  |  | Aberto | 0.01
| 41 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 22 G, 25 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (0,9MM X 25MM), TX INFUSÃO 35ML/MIN. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 437185 | Anvisa | 6500 | 1.48 | 9620 |  |  | Aberto | 0.01
| 42 | CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 24 G, 19 MM, PERIFÉRICO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO,TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX,BISEL CURTO,TRIFACETADO, (0,7MM X 19MM), TX INFUSÃO 22ML/MIN. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | Unidade | 437186 | Anvisa | 5700 | 1.9 | 10830 |  |  | Aberto | 0.01
| 43 | Cateter intravenoso, vialon ou poliuretano, 26 G, 19 mm, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox,bisel curto,trifacetado, (0,6mm x 19mm), tx infusão 15ml/min. Fornecimento em caixa com 100 unidades. | unidade | 441236 | Anvisa | 900 | 2.11 | 1899 |  |  | Aberto | 0.01
- | 44 | Cateter Tipo Jelco intravenoso estéril com dispositivo de segurança 20G. | unidade | 437178 | Anvisa | 375 | 2.49 | 933.75 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 45 | Cateter venoso central (CVC) duplo lúmen, poliuretano, radiopaco, siliconizado, flexível, estéril, descartável, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas, com aproximadamente 20cm, com guia e agulha 4 Fr. Pediátrico. | unidade | 437296 | Anvisa | 3 | 180 | 540 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 46 | Cilindro de oxigênio 3L com válvula redutora, manômetro e fluxômetro . Descrição: Cilindro fabricado em liga de alumínio de alta resistência 6061-T6, resistente à corrosão, inspecionado e em conformidade com as normas DOT e TC, testado para exceder 100.000 ciclos de pressão de serviço. Escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5 MPa (0 a 315 Kgf/cm²), com corpo da válvula em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, seguindo as normas ABNT, saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm², regulagem precisa do fluxo de oxigênio por meio do fluxômetro. | Unidade | 435808 | Anvisa | 7 | 1388.6 | 9720.2 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 47 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 5 L. COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL 5 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAISPARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁVEL. Unidade de fornecimento: Unidade | unidade | 623102 | - | 149 | 7.73 | 1151.77 | - | NÃO | Aberto | 0.02
- | 48 | COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 9 FIOS/CM2, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL. Fornecimento em pacote com 500 unidades. | pacote com 500 unidades | 628254 | Anvisa | 25 | 27.5 | 687.5 | - | NÃO | Aberto | 0.05
6 | 49 | Cânula de Guedel - tamanho 0. Corpo da cânula: LLDPE (Linear Low Density Polyethelene - polietileno linear de baixa densidade). Parte da mordida: plástico ABS. Codificado por cores | unidade | 450962 | Anvisa | 88 | 3.9 | 343.2 | 935.44 | NÃO | Aberto | 0.01
| 50 | Cânula de Guedel - tamanho 3. Corpo da cânula: LLDPE (Linear Low Density Polyethelene - polietileno linear de baixa densidade). Parte da mordida: plástico ABS. Codificado por cores | unidade | 450965 | Anvisa | 88 | 3.34 | 293.92 |  |  | Aberto | 0.01
| 51 | Cânula de Guedel - tamanho 1. Corpo da cânula: LLDPE (Linear Low Density Polyethelene - polietileno linear de baixa densidade). Parte da mordida: plástico ABS. Codificado por cores. | unidade | 450963 | Anvisa | 88 | 3.39 | 298.32 |  |  | Aberto | 0.01
- | 52 | Coxim hospitalar para paciente acamado - Rolo de Posicionamento. Rolo de Posicionamento, tamanho pequeno, cor azuL, Courvin náutico sintético: evita a proliferação de fungos e bactérias, facilita a limpeza e possui espessura adequada para atendimento profissional; Espuma ortopédica de alta resiliência: proporciona conforto e possui densidade adequada para suportar o peso corporal durante os exercícios; Espuma com revestimento em tecido sintético, impermeável, fechamento em zíper. Utilização nas aulas práticas de assistência à pacientes internados, mobilidade, conforto e preparo do leito hospitalar. | unidade | 291911 | - | 7 | 87.67 | 613.69 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 53 | Cuba redonda tipo Inox 8 cm, com capacidade 150 mL. Indicada para esterilização em estufas e autoclaves. | unidade | 439208 | - | 32 | 21.74 | 695.68 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 54 | Curativo de Alginato e Prata, tamanho 10cm x 20cm, composto por espuma de poliuretano com alginato de cálcio e prata 100% ionica | unidade | 484852 | Anvisa | 3 | 162.27 | 486.81 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 55 | Curativo de Alginato e Prata, tamanho 20cm x 20cm, composto por espuma de poliuretano com alginato de cálcio e prata 100% ionica | unidade | 484853 | Anvisa | 25 | 76.65 | 1916.25 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 56 | Dispositivo adaptador PRN conexão luer lock 3/4 curto.Dispositivo Luer De Acesso Fechado Iv. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 479657 | Anvisa | 950 | 4.07 | 3866.5 | - | NÃO | Aberto | 0.01
7 | 57 | Dreno de Penrose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico nº 1. | unidade | 438519 | Anvisa | 232 | 2.93 | 679.76 | 2329.65 | NÃO | Aberto | 0.01
| 58 | Dreno de Penrose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico nº 2. | unidade | 438522 | Anvisa | 169 | 2.5 | 422.5 |  |  | Aberto | 0.01
| 59 | Dreno de Penrose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico nº 3. | unidade | 440499 | Anvisa | 163 | 3.81 | 621.03 |  |  | Aberto | 0.01
| 60 | Dreno de Penrose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico nº 4. | unidade | 440500 | Anvisa | 163 | 3.72 | 606.36 |  |  | Aberto | 0.01
8 | 61 | Dreno tubular para drenagem torácica, siliconizado, filamento radiopaco em toda sua extensão que coincida com os orifícios laterais, ponta arredondada atraumática, comprimento entre 40 e 50 cm. Estéril, flexível, atóxico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico (dupla embalagem). Calibre nº 18. | unidade | 438486 | Anvisa | 38 | 14.92 | 566.96 | 2135.66 | NÃO | Aberto | 0.03
| 62 | Dreno tubular para drenagem torácica, siliconizado, filamento radiopaco em toda sua extensão que coincida com os orifícios laterais, ponta arredondada atraumática, comprimento entre 40 e 50 cm. Estéril, flexível, atóxico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico (dupla embalagem). Calibre nº 28. | unidade | 438494 | Anvisa | 63 | 24.9 | 1568.7 |  |  | Aberto | 0.05
9 | 63 | Eletrodo autoadesivo - Tamanho: 5x5cm. Necessário para uso em estimuladores elétricos TENS/FES | Unidade | 461299 | Anvisa | 100 | 9.23 | 923 | 2545 | NÃO | Aberto | 0.02
| 64 | Eletrodo autoadesivo - Tamanho: 5x9cm. Necessário para uso em estimuladores elétricos TENS/FES | Unidade | 461298 | Anvisa | 100 | 16.22 | 1622 |  |  | Aberto | 0.03
- | 65 | Equipo fotoprotetor com câmara de gotejamento flexível com filtro e entrada de ar, pinça rolete, corta fluxo dedicado, trecho de silicone, injetor lateral, luer lock rotativo e tampa oclusora com filtro de membrana hidrofóbica. Compatível com a bomba: ICATU S. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 461, de 18 de novembro de 2021. Fornecimento em caixa com 50 unidades. | Unidade | 610304 | Anvisa | 100 | 8.38 | 838 | - | NÃO | Aberto | 0.02
- | 66 | Equipo Microgotas com Bureta Fotoprotetor; Câmara gotejadora flexível; Tubo em PVC âmbar de 1,50 m, estéril, atóxico e apirogênico; Pinça rolete para dosagem de volume; Conector luer lock, Bureta graduada em 150 ml, Pinça corta fluxo tipo Clamp, Injetor lateral autocicatrizante, Entrada de ar, Filtro de partícula. Para Indicado para infusão de medicamentos fotossensíveis. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 461, de 18 de novembro de 2021. | unidade | 609710 | Anvisa | 88 | 8.15 | 717.2 | - | NÃO | Aberto | 0.02
- | 67 | Equipo microgotas com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “Y’’ com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente cristal com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente cristal em toda sua extensão, igual ou superior a 1, 20 m de comprimento. Conector luer lock e protetores que garantam a sua esterilidade. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 461, de 18 de novembro de 2021. | Unidade | 609502 | Anvisa | 263 | 7.37 | 1938.31 | - | NÃO | Aberto | 0.02
- | 68 | Equipo microgotas para solução fotossensível, câmara graduada de capacidade igual ou acima de 150 ml, âmbar, com entrada de ar e filtro hidrófobo e injetor superior, graduação de 1 ml em 1 ml e destaque a cada 5 ml de boa visualização, subcâmara flexível âmbar com microgotejador para 60 mgts/ml; tubo extensor na cor âmbar, em PVC ou polietileno flexível, uniforme; igual ou superior a 1,20 m de comprimento, perfurador do soro tipo lanceta, injetor lateral em “Y’’ com área para rápida assepsia e membrana autocicatrizante ou valvulado; pinça rolete de alta precisão. Conector luer lock reversível. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 461, de 18 de novembro de 2021. | unidade | 609724 | Anvisa | 88 | 5.5 | 484 | - | NÃO | Aberto | 0.02
10 | 69 | Escalpe para coleta a vácuo, estéril 25 G. Fornecimento em caixa com 100 unidades | Unidade | 437169 | Anvisa | 200 | 4.3 | 860 | 2051 | NÃO | Aberto | 0.01
| 70 | Escalpe para coleta a vácuo, estéril, 23 G. Fornecimento em caixa com 100 unidades | Unidade | 437171 | Anvisa | 300 | 3.97 | 1191 |  |  | Aberto | 0.01
- | 71 | Escova de Assepsia Scrub 2% Escova dupla face para anti-sepsia das mãos e ante-braços, uso único, composta por corpo plástico flexível dotado de cerdas macias capaz de favorecer a limpeza da pele sem causar abrasão, e de esponja de poliuretano uniformemente impregnada com solução de Digliconato de Clorexidina 2%. | unidade | 620163 | Anvisa | 125 | 3.46 | 432.5 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 72 | Escova para limpeza de instrumentais de cabeça única. Dimensões aproximadas: 14mm x 30mm x 7mm. Comprimento aproximado: 177mm. Informações adicionais: escova de cabeça única para limpeza de instrumentais, estilo escova de dentes. Cabos anatômicos para prevenir que a escova escorregue. Cerdas médias. | unidade | 440380 | - | 8 | 53.71 | 429.68 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 73 | Espéculo Auricular para Otoscópio (Descartável). Superfícies lisas, sem farpas ou irregularidades. Diâmetro da base: 26mm Diâmetro da ponta: 6,7mm Altura: 36 mm. Fornecimento em caixa com 250 unidades. | Unidade | 479803 | Anvisa | 15750 | 0.48 | 7560 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 74 | Espéculo Nasal Uso adulto - Tamanho: 15cm nº2 - Modelo Hartmann - Material: aço inoxidável cirúrgico | Unidade | 479763 | Anvisa | 13 | 120.65 | 1568.45 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 75 | Esponja Hemostatica de gelatina de colágeno de origem animal, tamanho 10mmx10mm. Fornecimento em caixa com 10 unidades esterilizadas e embaladas individualmente | caixa c/ 10 und | 431235 | Anvisa | 8 | 39.14 | 313.12 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 76 | Espuma proteção para pré-moldagem auricular - Espuma proteção para pré-moldagem auricular, molde shell levando espuma impressão, tipo "otoblocks". Tamanho único. Fornecimento em pacote com 50 unidades. | Unidade | 359485 | - | 650 | 1.13 | 734.5 | - | NÃO | Aberto | 0.01
11 | 77 | Extensor Perfusor 20 cm. Os extensores de linhas venosas que garante o preenchimento rápido, seguro e automático do Equipo, ao mesmo tempo que evita a exposição do profissional de saúde e paciente à solução preparada. Extensor em PVC de via única para administração de soluções parenterais gravitacionais ou em bombas de infusão. Alongam as vias de infusão, ligando o acesso aos demais equipamentos de infusão e favorecendo a mobilização dos pacientes sem riscos de tração das linhas. Estéril e apirogênico. Extensofix 20 cm; Material Tubo: PVC-DEHP Free; Conector Proximal: Luer Lock; Conector Distal: Luer Lock Rotativo. Infusão de líquidos nas práticas de administração de medicamentos. | unidade | 457515 | Anvisa | 200 | 4.52 | 904 | 1256.88 | NÃO | Aberto | 0.01
| 78 | Extensor Perfusor 60 cm. Os extensores de linhas venosas que garante o preenchimento rápido, seguro e automático do Equipo, ao mesmo tempo que evita a exposição do profissional de saúde e paciente à solução preparada. Extensor em PVC de via única para administração de soluções parenterais gravitacionais ou em bombas de infusão. Alongam as vias de infusão, ligando o acesso aos demais equipamentos de infusão e favorecendo a mobilização dos pacientes sem riscos de tração das linhas. Estéril e apirogênico. Extensofix 60 cm; Material Tubo: PVC-DEHP Free; Conector Proximal: Luer Lock; Conector Distal: Luer Lock Rotativo. Infusão de líquidos nas práticas de administração de medicamentos. | unidade | 459707 | Anvisa | 88 | 4.01 | 352.88 |  |  | Aberto | 0.01
- | 79 | Filtro de partículas de 5 μm e filtro retentor de bactérias de 0,2 μm para reconstituição segura de medicamentos perigosos, como os antineoplásicos. Livre de PVC, DEHP e látex. Fornecimento em caixa com 25 unidades embaladas individualmente. Modelo de referência: Mini Spike Chemo S.A. | Unidade | 416714 | Anvisa | 125 | 17.79 | 2223.75 | - | NÃO | Aberto | 0.03
- | 80 | Fio de sutura Aço, USP 0, 60cm, curvatura da agulha 1/2, ponta cort, agulha 2,5cm. Fornecimento em envelope com 3 unidades. | Unidade | 487647 | Anvisa | 39 | 8.31 | 324.09 | - | NÃO | Aberto | 0.02
12 | 81 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487275 | Anvisa | 456 | 7.91 | 3606.96 | 24836.4 | NÃO | Aberto | 0.02
| 82 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 2-0, 70cm, curvatura da agulha 1/2, agulha de 3,0cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487265 | Anvisa | 168 | 13.83 | 2323.44 |  |  | Aberto | 0.03
| 83 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 2-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487267 | Anvisa | 456 | 9 | 4104 |  |  | Aberto | 0.02
| 84 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 3-0, 70cm, curvatura da agulha 1/2, agulha de 2,5cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487246 | Anvisa | 168 | 11.52 | 1935.36 |  |  | Aberto | 0.03
| 85 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 3-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487250 | Anvisa | 456 | 13.95 | 6361.2 |  |  | Aberto | 0.03
| 86 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 4-0, 70cm, curvatura da agulha 1/2, agulha de 2,5cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487253 | Anvisa | 168 | 15.57 | 2615.76 |  |  | Aberto | 0.03
| 87 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 4-0, 70cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 3,1cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487241 | Anvisa | 168 | 13.93 | 2340.24 |  |  | Aberto | 0.03
| 88 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 5-0, 45cm, curvatura da agulha 3/8, agulha de 1,9cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487233 | Anvisa | 48 | 17.7 | 849.6 |  |  | Aberto | 0.03
| 89 | Fio de sutura Poliglecaprone 25, USP 6-0, 45cm, curvatura da agulha 1/2; agulha de 3,0cm. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487253 | Anvisa | 48 | 14.58 | 699.84 |  |  | Aberto | 0.03
13 | 90 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 0, PRETO, 45 CM, COM Agulha, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, Agulha 3,0 OU 4,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487461 | Anvisa | 1200 | 1.91 | 2292 | 4323.12 | NÃO | Aberto | 0.01
| 91 | FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 6-0, 45 CM, COM Agulha, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,5 CM, ESTÉRIL Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487408 | Anvisa | 936 | 2.17 | 2031.12 |  |  | Aberto | 0.01
14 | 92 | FIO DE SUTURA, POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, 2-0, VIOLETA, 70 CM, COM Agulha, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,5 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487208 | Anvisa | 456 | 17.25 | 7866 | 81246 | NÃO | Aberto | 0.03
| 93 | FIO DE SUTURA, POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, 3-0, VIOLETA, 70 CM, COM Agulha, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4,0 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487204 | Anvisa | 3000 | 24.46 | 73380 |  |  | Aberto | 0.05
- | 94 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 3-0, 75 CM, COM Agulha, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 1,50 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487522 | Anvisa | 3312 | 6.57 | 21759.84 | - | NÃO | Aberto | 0.02
- | 95 | FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO, 0, 70 CM, COM Agulha, 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,5 CM, ESTÉRIL. Fornecimento em caixa com 24 unidades. | Unidade | 487533 | Anvisa | 312 | 4.56 | 1422.72 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 96 | Fita micropore hipoalergênica (50mmx10m) bege impermeável. Indicado para curativos em geral e para áreas que requerem trocas frequentes de curativos. Ideal de neonatos até pacientes idosos. Composição: Tecido 100% algodão com tratamento acrílico e adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas. Látex natural. | Unidade | 631735 | Anvisa | 125 | 9.71 | 1213.75 | - | NÃO | Aberto | 0.02
- | 97 | Fita para medição de glicose capilar compatível com aparelho medidor de glicose no sangue G-Tech Free Lite. Características: Enzima GDH-FAD contida na tira que proporciona uma medição altamente precisa. Elimina interferentes como açúcares diferentes da glicose, oxigenoterapia, entre outros, que alteram o resultado de tiras que utilizam outras enzimas como GOD e GDH-PQQ. Pode utilizar sangue venoso, arterial ou capilar. Fornecimento em embalagem com 50 unidades. | Unidade | 339565 | Anvisa | 8150 | 1.49 | 12143.5 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 98 | Fixador para cânula de traqueostomia adulto descartável. Confeccionado em tecido de algodão, atóxico, hipoalérgico e anti-escaras. | unidade | 481530 | Anvisa | 63 | 13.46 | 847.98 | - | NÃO | Aberto | 0.03
- | 99 | Frasco para biopsia 1000 ml com formol tamponado 10%. Desenvolvidos com uma variedade de tamanhos que permite coleta, armazenamento e transporte de biópsias e peças cirúrgicas com tamanhos diversos. Entregando padronização na fase pré-analítica, fixação adequada, preservação das características morfológicas celulares e moleculares, permitindo uma análise precisa e confiável. A prova de vazamentos. Modelo Referência: Marca: HistoPot. | Unidade | 449678 | Anvisa | 625 | 105.9 | 66187.5 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 100 | Frasco para dreno de tórax 2000ml | unidade | 438500 | Anvisa | 7 | 38.21 | 267.47 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 101 | Gaze rolo tipo queijo composta por 8 dobras, no formato de 9,1cm x 91m - 11 fios. Pacote com 01 rolo de Gaze Hidrófila Tipo Queijo 11 fios. | Embalagem 1 Unidade | 628268 | Anvisa | 19 | 77.31 | 1468.89 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 102 | Gel condutor, isento de sal, pH neutro, solúvel em água. Aplicação eletrocardiografia, bisturis elétricos, doppler e similares. | Frasco 250g | 438929 | Anvisa | 393 | 5.9 | 2318.7 | - | NÃO | Aberto | 0.02
- | 103 | Grampeador linear descartável 100mm, 3 linhas de grampos. Embalagem individual com 1 unidade estéril | Und. | 430383 | Anvisa | 13 | 845 | 10985 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 104 | LAMINA DE BARBEAR para tricotomia. Fornecimento em caixa com 5 unidades. | caixa c/ 5 und | 483410 | - | 388 | 3 | 1164 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 105 | LÂMINA PARA BISTURI: Embaladas individualmente, esterilizadas por raio gama, nº 20. Confeccionadas em aço carbono | cx c/ 100 unid. | 313629 | Anvisa | 23 | 49.8 | 1145.4 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 106 | Lanceta auto-retrátil. Material utilizado na punção digital na realização de exames como glicemia capilar, teste rápido diagnóstico HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, dentre outros. Disparo único. - Molas em aço inox - Ponta trifacetada (reduz a dor) - Calibre 23G - Em conformidade com a NR32 do ministério do trabalho. Fornecimento em caixa com 100 unidades | caixa c/ 100 und | 338605 | Anvisa | 819 | 13.35 | 10933.65 | - | NÃO | Aberto | 0.03
- | 107 | Lençol descartável em TNT para maca 2,00 m x 90 cm. Gramatura 20 g. Tecido não tecido 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico e não estéril. Produto pode ser esterilizado por: Óxido de Etileno. Cor azul ou branca. Fornecimento em pacote com 10 unidades. | unidade | 481793 | - | 940 | 1.85 | 1739 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 108 | Macronebulizador Com Máscara, Copo E Traqueia PVC - Adulto | unidade | 454560 | Anvisa | 29 | 178.88 | 5187.52 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 109 | Martelo de Reflexos (martelo medidor) para avaliação da resposta neurológica (reflexos profundos). Deve permite avaliar a resposta do organismo em percussões feitas nos tendões musculares a fim de verificar integridade de nervos, terminações nervosas e medula espinhal. Em aço inox, leve e compacto, com cabo fino e firme, possibilitando estabilidade na utilização. Deve acompanhar uma agulha e uma escova (pincel) pra avaliar sensibilidade cutânea superficial. Itens Inclusos: 01 Martelo de Reflexos; 01 Escova rosqueada no cabo; 01 Agulha. Especificações Técnicas: Composto em Aço Inox; Pontas arredondadas em borracha; Comprimento: 19 cm; Possui inserida na cabeça, uma agulha; com escova rosqueada na base, com cerdas em nylon. | unidade | 455063 | Anvisa | 7 | 56.64 | 396.48 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 110 | Máscara Facial Venturi Adulto. Indicada para fornecer oxigênio em fluxos programados. Máscara em PVC com clip metálico nasal ajustável e elástico para fixação; - Os diluidores em polipropileno; - Produto livre de látex. Tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conector universal. Contém tubo corrugado; 6 diluidores coloridos;- Não estéril. | unidade | 454554 | Anvisa | 19 | 23.47 | 445.93 | - | NÃO | Aberto | 0.05
15 | 111 | Máscara laríngea de silicone descartável nº 4,0. Dispositivo utilizado para realização da ventilação pulmonar ou como alternativa a intubação oro-traqueal com sonda durante a anestesia geral. É feita de silicone e totalmente livre de látex | unidade | 451125 | Anvisa | 13 | 74.01 | 962.13 | 1924.26 | NÃO | Aberto | 0.1
| 112 | Máscara laríngea de silicone descartável nº 5,0. Dispositivo utilizado para realização da ventilação pulmonar ou como alternativa a intubação oro-traqueal com sonda durante a anestesia geral. É feita de silicone e totalmente livre de látex | unidade | 451126 | Anvisa | 13 | 74.01 | 962.13 |  |  | Aberto | 0.1
- | 113 | Conjunto máscara para nebulização. Conjunto com 01 máscara tamanho adulto e 01 máscara tamanho infantil. | Unidade | 435416 | Anvisa | 25 | 23.9 | 597.5 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 114 | Massa para pré-moldagem - molde auricular - Gel abrasivo de preparação da pele para uso quando a redução da impedância da pele melhora o resultado. - Kit C/ 2 Potes de 800g cada. Unidade = kit | Unidade | 428738 | - | 7 | 586.27 | 4103.89 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 115 | Papel para Eletrocardiógrafo com Sensor - Bloco 100 Folhas Papel termossensível para registro de exames de ECG compatível com eletrocardiógrafos Dixtal EP03 Impressão térmica com ótima fixação para registro por caneta hidrográfica. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Papel termossensível Cardiopágina Formato A4 - formulário contínuo Bloco com 100 Folhas Tamanho: 216mmx280mm Quantidade: 01un bloco com 100 folhas. | unidade | 432007 | - | 13 | 27.89 | 362.57 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 116 | Papel termo sensível para eletrocardiógrafo: largura: 216 mm; comprimento: 30 m; diâmetro interno do tubete: 16 mm; tipo: em bobina; aspecto visual: fundo branco e milimetrado vermelho; uso: compatível com equipamento Bionet Cardiocare 2000. | Unidade | 281209 | - | 125 | 41.52 | 5190 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 117 | Pasta condutora tipo abrasiva compatível com B.E.R.A . - Pasta condutora, tipo: para polissonografia. Características adicionais: Pasta condutora tipo abrasiva, de uso tópico, utilizada na realização do PEATE/BERA. Compatível com equipamento EP15 e EP25-INTERACOUSTICS. "Tipo Nuprep". Embalagem em pote ou bisnaga de no mínimo 114g. | Bisnaga 120 Grama | 463243 | Anvisa | 7 | 141.71 | 991.97 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 118 | Perfusor / Extensor de Equipo, tamanho 120cm, tubo em PVC transparente; estéril, Conexão luer lock para dispositivo de acesso venoso; Conector luer lock fêmea distal e tampa rosqueável. | Und. | 459690 | Anvisa | 125 | 3.01 | 376.25 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 119 | Pinça 0.12 mm reta com dente e plataforma. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. | unidade | 468120 | Anvisa | 3 | 312.11 | 936.33 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 120 | PINÇA BABCOCK 20 CM, Confeccionado em Aço Inoxidável, autoclavável | unidade | 465100 | Anvisa | 25 | 121.97 | 3049.25 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 121 | Pinça Cheron 25 Cm. Aço Inoxidável. Reta. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico; Embalagem Individual; Registro: Anvisa; Tamanho: 25 cm; Ficha técnica - Data de Validade: Indeterminada; Não estéril. | unidade | 467874 | Anvisa | 4 | 96.63 | 386.52 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 122 | Pinça cirúrgica, aço inoxidável, Kelly, curva, 14 cm | und | 467838 | Anvisa | 62 | 57.58 | 3569.96 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 123 | Pinça cirúrgica, aço inoxidável, Kelly, ponta reta, 16 cm | unid. | 467834 | Anvisa | 43 | 52.08 | 2239.44 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 124 | Pinça mosquito hemostática curva 12 cm | unidade | 467857 | Anvisa | 75 | 37.9 | 2842.5 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 125 | Pinça Tipo Relojoeiro 12cm - RIC065-12 Fabricada em chapa de Aço Inoxidável 304 | unidade | 468069 | Anvisa | 9 | 35 | 315 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 126 | Clamp umbilical descartável estéril . Produto descartável e estéril embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Fornecimento em pacote com 100 unidades. | Unidade | 447065 | Anvisa | 400 | 0.7505 | 300 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 127 | Reservatório de silicone Jackson-Pratt 100ml | unidade | 625197 | Anvisa | 15 | 112 | 1680 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 128 | Saco de Lixo Infectante branco 100 Litros. Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca , Capacidade: 100 L. Aplicação: Resíduos Hospitalares Infectantes E Tóxicos. Espessura: 0,04 mm. Características Adicionais: com Símbolo De Risco Biológico. Embalagem com 100 unidades. Norma Técnica 9191 ABNT. | Embalagem com 100 unidades. | 625955 | - | 165 | 58.75 | 9693.75 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 129 | Saco de Lixo Infectante branco 200 Litros 93 x 103 x 0,02. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme Norma Técnica 9191 ABNT. Fornecimento em pacote com 100 unidades | pacote com 100 unidades | 246551 | - | 372 | 84.89 | 31579.08 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 130 | Saco para resíduo químico hospitalar. Cor laranja. 100 Litros. Com 100 unidades. Para o descarte de resíduo quimioterápico , químicos em pó. Polietileno de alta densidade (PEAD). | Embalagem 100 Unidade | 355266 | - | 7 | 139.64 | 977.48 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 131 | Seringa 5 ml com agulha 30 x 7mm, com dispositivo de segurança, utilizada para o ensino da técnica de administração de medicamentos. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 458, de 17 de novembro de 2021. | unidade | 439696 | Anvisa | 163 | 3.53 | 575.39 | - | NÃO | Aberto | 0.01
16 | 132 | Seringa para insulina 30UI (0,3mL). Agulha fixa de 8mm (5/16") x 0,3mm (30G). Escala de marcação de 1 em 1 unidade, sem volume residual (espaço morto). Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 458, de 17 de novembro de 2021. | Embalagem 10 unidades | 442279 | Anvisa | 19 | 38.15 | 724.85 | 1458.61 | NÃO | Aberto | 0.05
| 133 | Seringa para insulina 50UI (0,5mL). Agulha fixa de 8mm (5/16") x 0,3mm (30G). Escala de marcação de 1 em 1 unidade, sem volume residual (espaço morto). Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 458, de 17 de novembro de 2021. | Embalagem 10 unidades | 442278 | Anvisa | 32 | 22.93 | 733.76 |  |  | Aberto | 0.05
- | 134 | Seringa descartável de 1 ml, tipo insulina, de 100 UI, com agulha 12,7 x 0,33 mm embalada com capa protetora, escala graduada por unidade insulínica, volume residual de 0,01 ml. Estéril, atóxica, apirogênica. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 458, de 17 de novembro de 2021. | Caixa com 100 unidades | 455658 | Anvisa | 77 | 215.5 | 16593.5 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 135 | Seringa tuberculina descartável 1ml com agulha 13x0,38 Bico Luer Slip. Graduada de 0,1 até 1 mL, hipodérmica, estéril, com agulha, para uso manual único. Agulha: 27,5Gx1/2”. Selo de Identificação da Conformidade, conforme Portaria Inmetro 458, de 17 de novembro de 2021. | Unidade | 439661 | Anvisa | 625 | 1.49 | 931.25 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 136 | Sonda de Alimentação Enteral 10fr 7000 Silicone Indicada para a administração de dietas gástricas, enterais e jejunal para pacientes impossibilitados de alimentar-se tradicionalmente. É constituída de tubo transparente com tarja radiopaca lilás e um conector em formato em Y que se ajusta facilmente a qualquer equipo. Ponteira distal em silicone com peso obtido com a adição de Tungstênio em pó ao silicone. Fio guia de inserção em inox com ponteira em polipropileno fornecido já lubrificado com silicone; Adulto; - Diâmetro: 10fr; - Comprimento: 105cm; - Estéril; - Produto de uso único descartável. | unidade | 440146 | Anvisa | 7 | 54.5 | 381.5 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 137 | Sonda de alimentação enteral Dobhoff 12Fr Sonda de Alimentação Enteral 12fr 7000. Silicone Indicada para a administração de dietas gástricas, enterais e jejunal para pacientes impossibilitados de alimentar-se tradicionalmente. É constituída de tubo transparente com tarja radiopaca lilás e um conector em formato em Y que se ajusta facilmente a qualquer equipo. Ponteira distal em silicone com peso obtido com a adição de Tungstênio em pó ao silicone. Fio guia de inserção em inox com ponteira em polipropileno fornecido já lubrificado com silicone; Adulto; - Diâmetro: 12fr; - Comprimento: 105cm; - Estéril; - Produto de uso único descartável. Utilização nas aulas práticas de alimentação e nutrição enteral. | unidade | 440146 | Anvisa | 7 | 79.43 | 556.01 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 138 | Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 12. | unidade | 436001 | Anvisa | 109 | 7.37 | 803.33 | - | NÃO | Aberto | 0.02
17 | 139 | Sonda nasogástrica longa número 06 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível cem forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas, com 4 orifícios; Ponta atraumática; Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico. | unidade | 437216 | Anvisa | 500 | 1.4 | 700 | 2139.52 | NÃO | Aberto | 0.01
| 140 | Sonda nasogástrica longa número 08 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível cem forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas, com 4 orifícios; Ponta atraumática; Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico. | unidade | 437217 | Anvisa | 507 | 1.82 | 922.74 |  |  | Aberto | 0.01
| 141 | Sonda nasogástrica longa número 10 composta de tubo de PVC atóxico, transparente, flexível cem forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas, com 4 orifícios; Ponta atraumática; Descartável, Estéril, Atóxico, Apirogênico. | unidade | 435906 | Anvisa | 319 | 1.62 | 516.78 |  |  | Aberto | 0.01
- | 142 | SONDA TRATO URINÁRIO , COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 10 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA | unidade | 436000 | Anvisa | 103 | 4.32 | 444.96 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 143 | Sondas de aspiração endotraqueal n. 12 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Espessura da sonda: 4,5mm; - Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica;- Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único). Fornecimento em pacote com 20 unidades. | Unidade | 454405 | Anvisa | 380 | 1.72 | 653.6 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 144 | Soro fisiológico 0,9%, não estéril | Litro | 437160 | Margem Normal MedNac: 5% Margem Adicional MedIFANac: 10% | 50 | 10.51 | 525.5 | - | NÃO | Aberto | 0.03
- | 145 | SORO FISIOLÓGICO: Cloreto de sódio 20%, solução estéril, injetável, ampola 10 ml | ampola 10mL | 469042 | Margem Normal MedNac: 5% Margem Adicional MedIFANac: 10% | 1250 | 1.6 | 2000 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 146 | Tesoura Castroviejo Serrilhada Microcirurgia 13cm Curva Instrumento cirúrgico articulado cortante, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável. | unidade | 471678 | Anvisa | 4 | 295 | 1180 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
- | 147 | Tesoura Spencer 12 cm Angulada (curva) . Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | unidade | 471596 | Anvisa | 7 | 70.71 | 494.97 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 148 | Tesoura Spencer 9cm Reta. Confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. | unidade | 471592 | Anvisa | 20 | 50 | 1000 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 149 | Tesoura, aço inoxidável, 11 cm, curva, autoclavável, Buck | und | 471595 | Anvisa | 10 | 56.45 | 564.5 | - | NÃO | Aberto | 0.1
- | 150 | Tesoura, aço inoxidável, 15 cm, curva, Metzembaum | unidade | 471563 | Anvisa | 20 | 48.13 | 962.6 | - | NÃO | Aberto | 0.05
- | 151 | Teste Rápido de hCG. Teste imunocromatográfico de etapa única, para determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hCG), na urina e no soro. Utiliza dois tipos de anticorpos que identificam a presença do hormônio hCG, com sensibilidade de 25 Ul/ml. Fornecimento em caixa com 100 testes, embalados individualmente. | Teste | 356905 | Anvisa | 400 | 0.7116 | 284 | - | NÃO | Aberto | 0.01
18 | 152 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 2,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451245 | Anvisa | 38 | 15.17 | 576.46 | 10579.33 | NÃO | Aberto | 0.03
| 153 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 2,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451232 | Anvisa | 63 | 8.56 | 539.28 |  |  | Aberto | 0.02
| 154 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 3,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451230 | Anvisa | 100 | 6.72 | 672 |  |  | Aberto | 0.02
| 155 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 3,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451215 | Anvisa | 100 | 7.05 | 705 |  |  | Aberto | 0.02
| 156 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 4,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451216 | Anvisa | 100 | 6.92 | 692 |  |  | Aberto | 0.02
| 157 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 4,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451231 | Anvisa | 100 | 7.2 | 720 |  |  | Aberto | 0.02
| 158 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 5,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451388 | Anvisa | 125 | 6.99 | 873.75 |  |  | Aberto | 0.02
| 159 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 5,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451392 | Anvisa | 163 | 6.75 | 1100.25 |  |  | Aberto | 0.02
| 160 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 6,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451393 | Anvisa | 150 | 6.8 | 1020 |  |  | Aberto | 0.02
| 161 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 6,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451394 | Anvisa | 125 | 7.6 | 950 |  |  | Aberto | 0.02
| 162 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 7,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451391 | Anvisa | 127 | 7.43 | 943.61 |  |  | Aberto | 0.02
| 163 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 7,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451386 | Anvisa | 89 | 7.56 | 672.84 |  |  | Aberto | 0.02
| 164 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 8,0 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451396 | Anvisa | 90 | 7.43 | 668.7 |  |  | Aberto | 0.02
| 165 | Tubo Endotraqueal C/ Cuff Calibre 8,5 - Tubo Endotraqueal, material PVC, curvatura anatômica, tipo ponta c/ ponta distal atraumática, componente 1 balão alto volume e baixa pressão, componente 2 radiopaco, graduado, tipo conector padrão 15 mm, estéril, uso único. | Und. | 451390 | Anvisa | 64 | 6.96 | 445.44 |  |  | Aberto | 0.02
- | 166 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Amarela (Gel) - 3,5ml. - Tubo Para Coleta De Amostra Biológica. Material: Plástico. Volume: 3,5 ML. Componentes: Com Ativador De Coágulo E Gel Separador. Uso: Coleta De Sangue. Característica Adicional: À Vácuo. Esterilidade: Estéril, Descartável. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | unidade | 386264 | Anvisa | 1300 | 0.76 | 988 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 167 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Amarela (Gel) - 8,5ml Material polipropileno. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 417070 | Anvisa | 3400 | 1 | 3400 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 168 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Azul (Citrato de Sódio) - 0,5. ml Material polipropileno. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 636613 | Anvisa | 700 | 0.77 | 539 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 169 | Tubo Para Coleta à Vácuo: Tampa Roxa (EDTA K2) - 2ml - Material polipropileno | unidade | 377426 | Anvisa | 8125 | 0.63 | 5118.75 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 170 | Tubo Para Coleta De Amostra Biológica. Material: Plástico. Volume: 1,8 ML. Componentes: Com Citrato De Sódio 3,2%. Uso: Coleta De Sangue. Característica Adicional: À Vácuo. Esterilidade: Estéril, Descartável. Fornecimento em embalagem com 100 unidades. | Unidade | 449625 | Anvisa | 1300 | 0.53 | 689 | - | NÃO | Aberto | 0.01
- | 171 | Válvula de aspiração. Aspirador Rede Vacuômetro com frasco de vidro 500 ml. | Und. | 619596 | Anvisa Margem Normal código CFI ou PPB: 10% Margem Adicional portaria DesIn: 10% | 2 | 242.13 | 484.26 | - | NÃO | Aberto | 0,10%
[7 empty] | VALOR TOTAL | 306879.3
s

## Intervalos
Valor Unitário Estimado (Faixa) | Diferença Mínima de Valores / Percentuais de Lances | Interpretação
0.01 | 0.01 | R$ 0,01 - R$ 5,00 => R$ 0,01
5 | 0.02 | R$ 5,01 - R$ 10,00 => R$ 0,02
10 | 0.03 | R$ 10,01 - R$ 20,00 => R$ 0,03
20 | 0.05 | R$ 20,01 - R$ 50,00 => R$ 0,05
50 | 0.1 | R$ 50,01 - R$ 100,00 => R$ 0,10
100 | 0,10% | Acima de R$ 100,00 => 0,10%